## PREDRAČUN - VODOVOD
B. | POPIS STROJNA DELA - VODOVOD
ŠT. | OPIS MATERIALA IN DELA | enota | Kol | CENA/enoto (EUR) | CENA (EUR)
OPOMBA
Izvajalec je dolžan narediti hišni priključek za vsakega bodočega uporabnika (zemeljska dela). Dolžina priključka ni omejena (cca 10m na uporabnika). Izvajalec mora koordinirati z naročnikom v času izvajanja priključkov in reševati vse probleme v zvezi z izvedbo zemeljskih del.
I. POPIS MATERIALA
1. | ZEMELJSKA DELA
| - izkop jarka skupne globine 1,2 m (poglobitev pod nivojem tampona) | m3 | 262 | 0 | 0
| - izdelava posteljice s peskom 0-4mm 15cm | m3 | 50 | 0 | 0
| - zasip vodovoda s peskom 0-4mm min. 15cm nad temenom cevi | m3 | 50 | 0 | 0
| -zasip jarka s tamponom 32-60mm | m3 | 150 | 0 | 0
| - polaganje opozorilnega PVC traku | m | 655 | 0 | 0
| - končna ureditev delovnega pasu, | m | 655 | 0 | 0
0
SPODAJ NAVEDENE POSTAVKE NISO PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA, ZATO PONUDNIKI NE RABIJO VPISOVAT CEN.
2. | Dobava in polaganje polietilenske cevi za distribucijo pitne vode po ISO 4437 (S5 SDR11) PN16; vključno z fazonskimi PEHD kosi ter objemkami za elektrovarjenje in z polaganjem.
| PE 100 fi 90 | m | 460 | 0 | 0
| PE 100 fi 32 | m | 120 | 0 | 0
| PE 100 fi 63 | m | 75 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža tulca PEHD PE100 S5 SDR 11 PN 16 z letečo prirobnico z dimenzijami
| d 90 - za montažo LTŽ ventila pred hidrantom | kos | 1 | 0 | 0
4. | Zaključna kapa iz PE vključno z objemko
| dim d32 - blendiranje | kos | 12 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža PE 100 SDR11 PN 16, navrtalnega sedla z ventilom tehničnih karakteristik kot napr.HAWLE oz. enakovredno, vključno z ventilom teleskopsko garnituro in cestno kapo.
| glavna cev d100 odcep d32 | kos | 12 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža armature vključno s tesnilnim in spojnim materialom iz LTŽ za vgradnjo ventila tehničnih karakteristik kot.npr. HAWLE oz. enakovredno, vključno z teleskopsko garnituro in cestno kapo.Vgradnja pred hidrantom.
| EV zasun DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža nadzemnega hidranta Tip NH 80/PN16/25 z globino vgradnje 1,25m z avtomatskim izpustom vključno z FF in NN (DN 80) elementi. V kompletu za vgradnjo.Vključiti omarice za nadzemni hidrant HO-NH z vso opremo, katerih lokacija se določi na terenu po izvedbi.
|  | kos | 1 | 0 | 0
8. | Strojna dela za zaključek vodovoda na parceli - hišni priključek, vključno z dobava in montaža cevovoda in blendiranjem ter zaščito za čas gradnje.
| d 32 | kpl | 12 | 0 | 0
9. | Izvedba priključka na obstoječe omrežje vključno z vsem potrebnim materialom za spajanje
| dim d90 | kos | 1 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža indikacijskega opozorilnega traku za vodo
|  | m1 | 535 | 0 | 0
11. | Nabava in namestitev označevalnih tablic
|  | kos | 2 | 0 | 0
12. | Tlačni preizkus 1.5 nazivni tlak p=16bar, v trajanju 24 ur, zapis z registratorjem.
|  | m1 | 535 | 0 | 0
13. | Preizkus tesnosti
|  | m1 | 535 | 0 | 0
14. | Izvedba dezinfekcije vodovodnega omrežja in izvedba meritev kakovosti vode.
|  | 1 | pavšal | 0 | 0
15. | Nadzor upravljalca vodovodnega omrežja, zapiranje vodovoda | 1 | pavšal | 0 | 0
| DELO IN MATERIAL SKUPAJ |  |  |  | 0
Note on F3: FIMA D.o.o:

## PREDRAČUN - CESTA
POPIS DEL
OBNOVA CESTE GABRNO
L=525 m
|  |  | enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
| 1.1 | detajlna zakoličba rekonstrukcije ceste
|  |  | m | 525 | 0 | 0
| 1.2 | postavitev obojestranskih prečnih profilov z zavarovanjem
|  | cesta | kom | 29 | 0 | 0
| 1.3 | zakoličba osi radiev
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
| 1.4 | zakoličba obstoječih inštalacij s strani upravljalcev
|  | (elektrika, telekom, vodovod) | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.5 | Označba vozišča za polovično zaporo prometa s postavitvijo predpisanih zapornic in prometnih znakov
|  |  | oc | 1 | 0 | 0
| 1.6 | rezanje asfalta debeline do 10 cm na prehodih in stikih staro novo
|  |  | m | 10 | 0 | 0
| 1.7 | rezkanje obstoječega asfalta debeline 3 cm, širine 20 cm, z nakladanjem in odvozom na deponijo izvajalca - za izdelavo stika staro novo
|  |  | m | 10 | 0 | 0
| 1.8 | odstranitev obstoječih betonskih jaškov in cevi skupaj z zemeljskimi deli in odvozom na stalno deponijo izvajalca.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
| 1.9 | rušenje in odstranitev obstoječih kamnito betonskih škarp skupaj z zemeljskimi deli in odvozom na stalno deponijo izvajalca.
|  |  | m3 | 70 | 0 | 0
| 1.10 | posek dreves in grmičevja do fi 30 cm ter izkop korenin skupaj z nakladanjem in odvozom na deponijo izvajalca.
|  |  | m2 | 380 | 0 | 0
| 1.11 | posek dreves nad fi 30 cm skupaj z razrezom ter spravilom na deponijo ob trasi.
|  |  | m3 | 5 | 0 | 0
| 1.12 | odkop in nakladanje drevesnega panja dreves nad fi 30 cm skupaj z odvozom na deponijo izvajalca.
|  |  | kom | 3 | 0 | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | SPODNJI USTROJ
| 2.1 | strojni odkop zemljine II ktg z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo
|  | obnova ceste, podporni zidovi 1 in 4 kamen/beton | m3 | 253 | 0 | 0
| 2.2 | strojni odkop zemljine III ktg z nakladanjem in odvozom na deponijo izvajalca
|  | obnova ceste, podporni zidovi 1 in 4 kamen/beton | m3 | 631 | 0 | 0
| 2.3 | strojni odkop zemljine IV ktg z nakladanjem in odvozom na deponijo izvajalca
|  | obnova ceste, podporni zidovi 1 in 4 kamen/beton | m3 | 254 | 0 | 0
| 2.4 | strojni odkop zemljine V ktg z nakladanjem in odvozom na deponijo izvajalca
|  | obnova ceste, podporni zidovi 1 in 4 kamen/beton | m3 | 126 | 0 | 0
| 2.5 | strojno planiranje z gredarjem in utrjevanje spodnjega ustroja po izravnavi.
|  | cesta | m2 | 1600 | 0 | 0
| 2.6 | ročni izkop zemljine III ktg do globine 100 cm v območju komunalnih vodov z odmetom na rob izkopa
|  | obnova ceste | m3 | 15 | 0 | 0
|  | SPODNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
| 3.1 | dobava in vgrajevanje tamponskega prodca -drobljenec (deb 0-32) v debelini 40 cm skupaj s prevozom - tampon atestiran. odpornost proti drobljenju po metodi (LA) mora biti manjša od 30% pred oz po vgradnji
|  | obnova ceste | m3 | 718 | 0 | 0
| 3.2 | ročno/strojno raztiranje tampona, planiranje do točnosti +/- 1 cm, valjanje in utrjevanje do zbitosti 100 MPa
|  | obnova ceste | m2 | 1565 | 0 | 0
| 3.3 | dosutje bankin v debelini 6 cm s finejšim gramoznim materialom, planiranje in utrjevanje v širini 0,50 m
|  |  | m | 436 | 0 | 0
| 3.4 | dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta debeline 6 cm - AC 16 surf B 70/100 A4 - 6cm
|  | obnova ceste | m2 | 1395 | 0 | 0
| 3.5 | dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta debeline 3 cm - AC 16 surf B 70/100 A4 - 3cm
|  | - na mestu preplastitve obstoječega asfalta z obrambno plastjo 3 cm. (P1 - P3 + 4 m, P9+10m - P13+17m ) | m2 | 318 | 0 | 0
| 3.6 | dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta - mulda - AC 16 base B 70/100 A3 - 6 cm
|  |  | m | 120 | 0 | 0
| 3.7 | dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta - koritnica - AC 16 base B 70/100 A3 - 6 cm
|  |  | m | 338 | 0 | 0
| 3.8 | čiščenje obstoječe površine ter dobava in pobrizg z betumensko emulzijo na mestu izvedbe obrambno zaporne plasti asfalta z vsemi pomožnimi deli in prevozi.
|  | - na mestu preplastitve obstoječega asfalta z obrambno plastjo. (P1 - P3 + 4 m, P9+10m - P13+17m ) | m2 | 318 | 0 | 0
| 3.9 | dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov dim 15/25 na betonsko podlago deb 10 cm, C 16/20 ter zalitjem fug z cementno malto
|  |  | m | 66 | 0 | 0
|  | ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | SANACIJSKA DELA
| 4.1 | sanacija brežin z sistemom armirane zemljine(kot npr. sistem Biotec Vegitation Strips): - z izkopom zgornjega ustroja - položitev mehkih specialnih mrež po vozišču in čez nasipno brežino, ter sidranje le teh - zasip mrež na vozišču z tamponskim materialom ter utrjevanjem - montaža togih vodoprepustnih zaplat na prej položeno mrežo v območju nasipne brežine za kasnejši zasip, ter sidranje le teh - dodatni zasip nasipne brežine za zaplatami in sprotnim utrjevanjem ter ponovno ozelenitvijo brežin s travno rušo in grmovnicami
Glede na izbiro sistema armirane zemljine mora izvajalec pripraviti Tehnološki načrt izdelave skupaj z statičnimi izračuni na osnovi geomehanskih raziskav, ki jih opravi predhodno
|  | LOKACIJA : P22 + 10 m - P24 + 18 m, P25 + 3 m - P25 + 13 m, P26 + 10 m - P27 + 16 m. | m2 | 125 | 0 | 0
|  | SANACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | DRENAŽA
| 5.1 | zakoličba osi plitve drenaže
|  | cesta | m | 436 | 0 | 0
| 5.2 | strojno/ročni linijski (80/20%) izkop zemljine III ktg za drenaže z nakladanjem in odvozom deponijo investitorja.
|  | cesta | m3 | 130 | 0 | 0
| 5.3 | ročno planiranje izkopanega jarka za drenažo v širini 25 cm
|  | cesta | m | 110 | 0 | 0
|  | drenaža za podpornim zidom 1 in 4 (kamen/beton) | m | 251 | 0 | 0
| 5.4 | dobava in polaganje midren drenažnih cevi fi 10 cm skupaj s PP POLST politlak folijo in izdelavo betonske mulde širine 20 cm in debeline 8 cm iz C 12/15
|  | cesta | m | 436 | 0 | 0
|  | drenaža za podpornim zidom 1 in 4 (kamen/beton) | m | 251 | 0 | 0
| 5.5 | dobava in vgrajevanje drenažnega gramoza frakcij 8-64mm, 0,50 m3/m |  |  | 0
|  | drenaža za podpornim zidom 1 in 4 (kamen/beton) | m3 | 132 | 0 | 0
| 5.6 | dobava in vgrajevanje drenažnega gramoza frakcij 8-64mm, 0,25 m3/m
|  | cesta | m3 | 110 | 0 | 0
| 5.7 | izdelava priključkov drenažnih cevi na vtočne jaške
|  |  | kom | 10 | 0 | 0
|  | DRENAŽA SKUPAJ |  |  |  | 0
VI. | ODVODNJAVANJE
| 6.1 | zakoličba osi odvodnjavanja
|  |  | m | 130 | 0 | 0
| 6.2 | strojno ročni izkop (20%ročno) v terenu III. Ktg, z odmetom materiala na rob jarka - kanal za polaganje cevi, jaški
|  |  | m3 | 65 | 0 | 0
| 6.3 | ročno planiranje dna izkopa za cevi v širini 50 cm
|  |  | m | 130 | 0 | 0
| 6.4 | zasip jarkov z izkopanim materialom in utrjevanje v plasteh po 20 cm
|  |  | m3 | 20 | 0 | 0
| 6.5 | dobava in polaganje PVC cevi SN - CR 8 (za prometno obtežbo) na betonsko posteljico in peščenim zasutjem 20 cm nad cevjo, s pomožnimi deli in prevozi
|  | PVC fi 315 mm (prečni prepusti) | m' | 46 | 0 | 0
| 6.6 | Vzdolžno odvodnjavanje: dobava in polaganje PVC - DKC - drenažno kanalizacijska cevi na betonsko posteljico in drenažnim zasutjem D 8-150 nad cevjo (0,25m3/m), skupaj s PP POLST politlak folijo in pomožnimi deli ter prevozi.
|  | DKC SN8 fi 160 | m' | 82 | 0 | 0
| 6.7 | dobava in izdelava komplet vtočnih oz revizijskih jaškov iz betonskih cevi dimenzij fi 600 mm z LTŽ pokrovom ter vtokom pod pokrovom(iztok iz betonske mulde za zidom) nosilnosti 5 ton. Izvedba priklopa cevi z vsem pomožnim materialom, globina jaška 1,0 m in priprava betonske posteljice, komplet s prevozi in pomožnimi deli
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 6.8 | dobava in postavitev peskolovov (požiralnikov) - betonska cev fi 40 gl 1,0 m + 50 cm usedalnik + LTŽ rešetka za težo 25 t z vsemi dodatnimi deli in prevozi. .
|  |  | kom | 5 | 0 | 0
| 6.9 | dobava in postavitev peskolovov (požiralnikov) - betonska cev fi 50 gl 1,0 m + 50 cm usedalnik + LTŽ rešetka za težo 25 t z vsemi dodatnimi deli in prevozi. .
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
| 6.10 | dobava in izvedba zadrževalnika - ponikovalnice iz perforirane betonskih cevi fi100, komplet z vsemi pomožnimi deli in prevozi
|  | -BC fi80, l=1m - perforirane | kom | 3 | 0 | 0
|  | -LTŽ pokrovi fi 80 | kom | 2 | 0 | 0
|  | -zasip gradbene jame z drenažnim peskom | m3 | 13.5 | 0 | 0
|  | -polaganje politlak folije 250 g po obodu izkopa | m2 | 33 | 0 | 0
|  | -izdelava vtoka in iztoka iz zadrževalnika skupaj s preklopi | kom | 4 | 0 | 0
| 6.11 | nakaladanje in odvoz odvečnega materiala -material od izkopa na deponijo izvajalca.
|  |  | m3 | 45 | 0 | 0
| 6.12 | izdelava kompletne iztočne glave kamen-beton za iztočno cev do fi 400 cm (Prepusti)
|  |  | kom | 5 | 0 | 0
| 6.13 | izdelava iztočne mulde z lomljenim kamnom deb.do fi 20 cm, vgrajen v beton C16/20 v skupni debelini 30 cm in fugiranjem s cementno malto, širina mulde 60 cm.
|  |  | m | 10 | 0 | 0
|  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
VII. | TESARSKA DELA
| 7.1 | montaža in demontaža enostranskega opaža za oblogo brežine skupaj z podpiranjem (brez temeljev) skupaj z vsemi pomožnimi deli in prevozi.
|  | PODPORNI ZID 1 kamen/beton 1.4 m | m2 | 260 | 0 | 0
|  | PODPORNI ZID 4 kamen/beton 1.4 m | m2 | 290 | 0 | 0
| 7.2 | opaževanje in razopaževanje venca višine 10 cm na vrhu podpornih zidov kamen/beton(podporni zid kamen/beton 1 in 4)
|  | linijski opaž višine 15 cm | m | 257 | 0 | 0
|  | SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. | ARMIRANO BETONSKA DELA
| 8.1 | dobava in vgrajevanje betona C 16/20 - podložni beton - 0.1 m
|  | podporni zid kamen/beton 1 | m3 | 12 | 0 | 0
|  | podporni zid kamen/beton 4 | m3 | 13.2 | 0 | 0
| 8.2 | dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v temelje in steno podpornih zidov skupaj z prevozom..
|  | podporni zid kamen/beton 1 | m3 | 52 | 0 | 0
|  | podporni zid kamen/beton 4 | m3 | 57 | 0 | 0
| 8.3 | dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v venec podpornega zidu in podporne pete skupaj z prevozom.
|  | podporni zid kamen/beton 1 | m3 | 4.3 | 0 | 0
|  | podporni zid kamen/beton 4 | m3 | 5 | 0 | 0
| 8.4 | dobava in vgrajevanje oz zidanje kamnitega sklopa podpornega zidu in podporne pete iz kamnov prereza od fi 30 do fi 50 cm skupaj z fugiranjem stikov in vsemi pomožnimi deli in prevozi.
|  | podporni zid kamen/beton 1 | m3 | 115 | 0 | 0
|  | podporni zid kamen/beton 4 | m3 | 125 | 0 | 0
| 8.5 | dobava in vgrajevanje armaturnih mrež B 500 A v podporne zidove skupaj z distančniki
|  | podporni zid kamen/beton 1 | kg | 2799.8 | 0 | 0
|  | podporni zid kamen/beton 4 | kg | 3079.5 | 0 | 0
| 8.6 | dobava, vezava in vgrajevanje armaturnih palic BSt 500S nad fi 12 v AB konstrukcije
|  | podporni zid 1 in 4 kamen/beton | kg | 383.7 | 0 | 0
| 8.7 | dobava in polaganje zaščitne polietilenske gumbaste folije za oblogo brežine kamen/beton
|  | podporni zid kamen/beton 1 | m2 | 276 | 0 | 0
|  | podporni zid kamen/beton 4 | m2 | 300 | 0 | 0
| 8.8 | izdelava dilatacijskega stika na mestu priključitve med posameznimi fazami obloge brežine kamen/beton. - enostranska vgraditev jeklenih sider fi 19 mm dolžine 1,0 m (0,5 m vpete v AB zid) - enostranka vgraditev PVC cevi fi 20 mm dolžine 0,5 m (celota vpeta v AB zid) - stik med sklopoma zatesnjen s trajno elastičnim tesnilnim materialom (kot napr. trakovi SIKA )
|  |  | m | 38.64 | 0 | 0
|  | ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
IX. | CESTNA SIGNALIZACIJA
| 9.1 | dobava in postavitev prometnega znaka komplet s stebričkom, temeljem, zemeljskimi deli in prevozom
|  | križišče z prednostno cesto: II-1 | kom | 1 | 0 | 0
| 9.2 | izdelava horizontalne prometne signalizacije - bela črta šir. 50 cm z enokomponentno tankoslojno barvo, debelina plasti suhe snovi je 250 mikronov
|  | V10: prekinjena široka prečna črta | m2 | 1.5 | 0 | 0
|  | SIGNALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
X. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
| 10.1 | dobava in vgrajevanje jeklene cestne ograje višine 75 cm z zabijanjem v teren z vsemi pomožnimi deli skupaj z polkrožnimi poševnimi zaključnicami (poševne zaključnice =10 kom)
|  | ob predvideni cesti | m | 135 | 0 | 0
| 10.2 | proti erozijska zaščita brežine nad podpornimi zidovi: priprava podlage z nanosom humosa in semen ter pritrjevanje zaščitne kokosove mreže ploščinske mase večje od 700 g/m2 in nosilnosti - pretržne sile večje od 20 kN/m2 s pritrjevanjem in vsemi pomožnimi deli ter prevozi.
|  |  | m2 | 350 | 0 | 0
| 10.3 | vgraditetev in planiranje izkopanega humosa (zemljina II kat.) ter zatravitev s semeni
|  |  | m2 | 900 |  | 0
0
| 10.4 | čiščenje gradbene površine med in po dokončanih delih
|  |  | m2 | 1650 | 0 | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
XI. | DRUGA DELA
| 11.1 | geološki nadzor; sodelovanje z geologom-geomehanikom pri pripravi spodnjega ustroja z upoštevanjem nadaljnih navodil.
|  |  | ur | 8 | 0 | 0
| 11.2 | izdelava varnostnega načrta
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 11.3 | izdelava načrta organizacije gradbišča
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 11.4 | izdelava izvedbenega načrta izvedenih del
|  | skupaj z geodetskim posnetkom | kom | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | OBNOVA CESTE GABRNO
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
| II. | SPODNJI USTROJ |  |  | 0
| III. | ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
| IV. | SANACIJSKA DELA |  |  | 0
| V. | DRENAŽA |  |  | 0
| VI. | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
| VII. | TESARSKA DELA |  |  | 0
| VIII. | AB DELA |  |  | 0
| IX. | CESTNA SIGNALIZACIJA |  |  | 0
| X. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA |  |  | 0
| XI. | DRUGA DELA |  |  | 0
| XII. | NEPREDVIDENA DELA( 10% od vseh del I - XI ) |  |  | 0
po predhodni potrditvi investitorja
|  | SKUPAJ OBNOVA CESTE |  |  | 0
2 | OBNOVA VODOVODA GABRNO
| 1. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
|  | SKUPAJ OBNOVA VODOVODA GABRNO |  |  | 0
|  | SKUPAJ VSA DELA brez DDV |  |  | 0 | EUR
|  | - popust ( | 0 | %) | 0 | EUR
|  | SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV |  |  | 0 | EUR
|  | DDV ( | 22 | %) | 0 | EUR
|  | SKUPAJ z DDV |  |  | 0 | EUR