## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
a3) | Obnova in ureditev ulice Pod gradom, Orožnov trg, Valvazorjev trg in
del Aškerčevega trga
| a31) Aškerčev trg | EUR
| a32) Orožnov trg | EUR
| a33) Valvazorjev trg | EUR
| a34) Pot pod gradom in fek. kanalizacija do pivnice Pavčnik do fek. kolektorja | EUR
| a35) Del ceste na Tovsto | EUR
| a36) Cesta pod Gradom do objekta Pod gradom št. 4 | EUR
| a37) Parkirišče pri trafo postaji ˝Zdravstveni dom˝ | EUR
| a38) Dovozna cesta in dvorišče pri knjižnici | EUR
| a39) Razna dela na celotnem območju SMJ | EUR
SKUPAJ a3) brez DDV |  | EUR

## a31) Aškerčev trg
a31) Aškerčev trg
A) PREDDELA :
B) ZGORNJI USTROJ:
C) KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE
D) "KRS" L = 25. 0 M
E) OSTALA DELA:
SKUPAJ brez DDV
|  |  | cena/enoto | SKUPAJ
A) | PREDDELA :
1) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, s strani posameznih
upravljalcev
| 1 | ocena
2) | Postavitev prometne signalizacije območja ceste, s strani
upravljalca ceste - trga v času izgradnje, vključno z odstranitvijo
| 1 | ocena
3) | Zarez asfalta v deb. do 10 cm; vhod pri hiši Aš. trg 1
| 16 | m
4) | Rušenje asfalta pred hišo Aš. trg 1 vsled vhodov, z nalag. in
odvozom
| 25 | m2
5) | Zarez asfalta - rušenje , odstranitev razpokanega asfalta na trgu, z
nalaganjem in odvozom, širina cca 1.0 m
| 80 | m
6) | Rušenje razpokanega asfalta v deb. 10 cm z nalag. + odvozom.
| 30 | m2
7) | Rušenje obstoj. asfalta severno od objekta Aškerčev trg 1 in 2 z
nalaganjem in odvozom
| 280 | m2
B) | ZGORNJI USTROJ:
1) | Planiranje in izravnava , zaklinjanje obstoj. tampona s peskom
| 335 | m2
2) | Bitumenski premaz obstoj. robov asfalta
| 80 | m
3) | Dobava in polaganje ene vrste gran kock 10/10 v beton. temelje,
vključno s stičenjem ( okrog drevesa )
| 11 | m
4) | Dobava in vgrajevanje bitugramoza v deb. 5 cm ; sanirani deli in
pov. pred obj.Ašk. trg 1- upošt. vhod !
| 55 | m2
5) | Dobava in vgraj. bitugramoza v deb. 5 cm; severno od objekta Aškerčev
trg 1 upoštevati vhode !
| 280 | m2
6) | Dobava in vgrajev. asfaltbetona v deb. 3 cm; severno od objekta
Aškerčev trg 1
| 280 | m2
7) | Čiščenje obstoj. asfalta pred obrizgom, vključno z bitum. obrizgom;
celoten Ašk. trg
| 1450 | m2
8) | Dobava asfaltbetona v deb. do 3 cm za izravnave obstoj. asfalta;
upoštevam cca 1/3 površine
| 450 | m2
9) | Dobava asfaltbetona v deb. 3 cm za preplastitev trga
| 1450 | m2
10) | Izdelava asf. mulde šir. 40 cm; s predh. pripravo ( severno od obj.
Ašk. trg št. 1
| 17 | m
11) | Razna sanacija ; popravilo obstoj.gran. kock pri cerkvi Sv. Martina
- ob cesti - ocena
| 15 | m2
C) | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE
1) | Kompletna izdelava kanala iz PVC cevi fi 160 SN 8; izkop, zasip,
glob. do 1.0m, šir. izkopa 0.8m, pešč. podlaga obsip, pasip
| 8 | m
2) | Dobava in izdelava požiralnika iz Bc fi 40 cm, z Lž dežno rešetko
| 2 | kom
3) | Izdelava prikljuškov fi 160 na predv pož.
| 2 | kom
D) | "KRS" L = 25. 0 M
1) | Obojestranski zarez asfalta
| 50 | m
2) | Strojni izkop mat. III. IV. kat; šir. izkopa 0.40 m, glob. 0.90,m
| 9 | m3
3) | Zasip jarka z izkop. materialom
| 4.5 | m3
4) | Nalaganje in odvoz viška mat. na trajno deponijo do 10 km
| 4 | m3
5) | Dobava in polaganje zaščitnih cevi PE fi 50 mm - dvojček; min.
obbetoniranje, vklj. z odcepi L = 5 m na jašek
| 30 | m
6) | Izdelava priključkov cevi PE 2x fi 50 mm na rev. jaške
| 1 | kom
E) | OSTALA DELA:
1) | Projektantski nadzor v času obnove ceste
| 20 | ura
2) | Namestitev obstoj. cestnih kap in pokrovov na pred. viš. asfalta
| 17 | kom
3) | Izdelava talne označbe parkirišč modre cone ocena m
| 180 | m
4) | Razna nepredv. dela v višini 5% od vseh del

## a32) Orožnov trg
a32) Orožnov trg
A) PREDDELA :
B) ZGORNJI USTROJ:
C) "KRS" L = 105. 0 M
D) OSTALA DELA:
SKUPAJ brez DDV
|  |  | cena/enoto | SKUPAJ
A) | PREDDELA :
1) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, s strani posameznih
upravljalcev
| 1 | ocena
2) | Postavitev prometne signalizacije območja ceste, s strani
upravljalca ceste - trga v času izgradnje, vključno z odstranitvijo
| 1 | ocena
3) | Zarez asfalta v deb. do 10 cm
| 25 | m
4) | Rušenje asfalta vsled obstoj. vhodov, z nalaganjem in odvozom
| 210 | m2
5) | Zarez asf. v deb. 10 cm in širini 30 cm od objekta Valvasorjev trg 7
| 18 | m
6) | Rušenje asfalta v deb. 10 cm in širini 30 cm od objekta Valvas. trg
7, z nalag. in odvozom
| 6 | m2
7) | Rušenje obstoj. hitrostnih asfaltnih ovir šir. do 1.0 m z nalag. in
odvozom
| 8 | m2
B) | ZGORNJI USTROJ:
1) | Planiranje in izravnava , zaklinjanje obstoj. tampona s peskom
| 210 | m2
2) | Dobava in i polaganje bet. rob. 15/25 v odmiku 30 cm od obj. Valvas.
trg 7 ( ovira za vzdol. park.
| 18 | m
3) | Zapolnitev prostora med robnikom in steno hiše z gran. kockami 6/6
cmv betonu ; stičenje kock
| 2.7 | m2
4) | Bitumenski premaz obstoj. robov asfalta
| 45 | m
5) | Dobava in vgraj. bitugramoza v deb. 5 cm; upoštevati vhode !
| 210 | m2
6) | Čiščenje obstoj. asfalta pred obrizgom, vključno z bitum. obrizgom;
celoten Orožnov trg trg
| 775 | m2
7) | Dobava asfaltbetona v deb. do 3 cm za izravnave obstoj. asfalta;
upoštevam cca 1/3 površine
| 250 | m2
8) | Dobava asfaltbetona v deb. 3 cm za preplastitev celotnega Orožnovega
trga
| 775 | m2
9) | Izdelava asf. mulde šir. 30 cm, s predhodno pripravo ( pri gostinskem
vrtu)
| 11 | m
10) | Dobava in polaganje bet. robnikov 8/20 cm v bet. temelju s pripravo-
izkop( pri cvetličarni ; predhoden izkop obstoj. robnikov)
| 15 | m
11) | Izdelava hitrostne ovire iz asfalta v deb 5+ 3; cm obojestranski
zasek v asfalt oz. odstran. gran kocke višina ovire. cca 8 cm, širina
1.0 m ; barvni trikotniki
| 8 | m2
12) | Izdelava pož. iz BC fi 40 ,z LŽ dež. reš. 30/30 cm
| 1 | kom
13) | Kompletna izdelava kanalizacije iz PVC cevi fi 160 mm SN 8; izkop,
zasip, glob. do 1.0m
| 7 | m
14) | Izdelava priklj. fi 160 na jaške
| 2 | kom
C) | "KRS" L = 105. 0 M
1) | Obojestranski zarez asfalta
| 185 | m
2) | Strojni izkop mat. III. IV. kat; šir. izkopa 0.40 m, glob. 0.90,m
| 40 | m3
3) | Zasip jarka z izkop. materialom
| 20 | m3
4) | Nalaganje in odvoz viška mat. na trajno deponijo do 10 km
| 20 | m3
5) | Dobava tampona v deb. 40 cm
| 20 | m3
6) | Izdelava rev. jaška iz Bc fi 80 cm, glob. 1.0 m, Lž povozen pokrov;
dodatni izkop ob jaških
| 3 | kom
7) | Dobava in vgraj. bitugramoza v deb. 5 cm do viš. asfalta
| 48 | m2
8) | Dobava in polaganje zaščitnih cevi PE fi 50 mm - dvojček; min.
obbetoniranje, vklj. z odcepi L = 5 m na jašek
| 120 | m
9) | Izdelava priključkov cevi PE 2x fi 50 mm na rev. jaške
| 12 | kom
D) | OSTALA DELA:
1) | Projektantski nadzor v času obnove ceste
| 20 | ura
2) | Namestitev obstoj. cestnih kap in pokrovov na pred. viš. asfalta
| 17 | kom
3) | Izdelava talne označbe parkirišč modre cone ocena m
| 220 | m
4) | Izdelava bet. klančine dim. 1.20 x 2.40 m, isto kot na Aškerčevem
trgu, vključno z obojestranskim pridržalom iz jekl. cevi fi 40 mm
antikoroz. zaščitene in pobarvane z mat barvo pritrjene v steno
objekta
| 1 | kom
5) | Razna nepredv. dela v višini 5% od vseh del

## a33) Valvazorjev trg
a33) Valvazorjev trg
A) PREDDELA :
B) ZEMELJSKA DELA:
C) ZGORNJI USTROJ:
D) KLANČINA PRI OBJEKTU AŠKERČEV TRG 2; DIM. 1.20 X 2.20
E) KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE
F) "KRS" L = 120.0 M
G) OSTALA DELA:
SKUPAJ brez DDV
|  |  | cena/enoto | SKUPAJ
A) | PREDDELA :
a) | VALVAZORJEV TRG
1) | Višinska in situativna zakoličba obstoječiih robnikov
| 190 | m
2) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, s strani posameznih
upravljalcev
| 1 | ocena
3) | Postavitev prometne signalizacije območja ceste, s strani
upravljalca ceste - trga v času izgradnje, vključno z odstranitvijo
| 1 | ocena
4) | Zarez obstoj. asfalta v deb. do 10 cm in šir. 30 cm od obstoj.
robnikov
| 145 | m
5) | Rušenje obstoj. bet. robnikov 15/25,v bet. temelju, z nalaganjem in
odvozom, z odkopom 30 cm
| 190 | m
6) | Rušenje asfalta v deb. 10 cm 30 cm od robnikov z nalag. + odvozom.
| 40 | m2
7) | Odstranitev obstoj. gran. kock 6/6 cm, z nalag. in odvozom
| 310 | m2
8) | Rušenje obstoj ustroja pločnikov v deb. 50 cm, z nalag. in odvozom
| 70 | m3
9) | Rušenje bet. plošče pred objektom Valv. trg 6 dim. plošče 1.5 x
9.50m, deb. do 15 cm, z nalag. in odvozom na dep., ter ponovna
izdelava bet. plošče istih dimenzij deb. 12 cm. bet. C 25/30 min
oboj. armat. Q131; beton 1.7 m3 dodatek bet. za sol.
| 1 | kd
10) | Rušenje asfalta - Valvazorjev trg 6 - Vila ( nov ustroj) z nalag. in
odvozom
| 285 | m
B) | ZEMELJSKA DELA:
1) | Strojni izkop mat. III., IV. kat. v deb. 50 - 60 cm;( nov ustroj.
) z nalag. in odvozom na dep. do 10 km.
| 375 | m3
2) | Planiranje in valjanje planuma sp. ustroja ceste in pločnika
| 735 | m2
C) | ZGORNJI USTROJ:
1) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitete, v . deb .
30-50 cm.
| 310 | m3
2) | Dobava in polaganje granitnih robnikov 15/25 v bet. temelj
| 150 | m
3) | Dobava in polaganje bet. robnikov 15/25 v bet. temelj; obroba
parkirišča
| 55 | m
4) | Dobava in vgrajevanje bet. robnika 8/25cm v bet. temelj.; Vila
| 30 | m
5) | Bitumenski premaz obstoj. robov asfalta
| 145 | m
6) | Zaklinjanje tampona s peskom
| 400 | m2
7) | Dobava in vgrajevanje bitugramoza v deb. 5 cm.
| 395 | m2
8) | Dobava in vgrajevanje asfaltbetona v deb. 3 cm .
| 395 | m2
9) | Dobava in izdelava podložnega betona v deb. 12cm, pod gran itne
kocke in gran. plošče
| 43 | m3
10) | Dobava in polaganje gran kock 6/6 cm prave oblike na cementno mleko,
vključno z zastičenjem kock
| 210 | m2
11) | Dobava in polaganje grobo rezanega kamna plošč dim. 50/30 /4 na
cementno mleko ( pločniki)
| 145 | m2
12) | Dobava in vgrajevanje bitugramoza v deb. 5 cm in širini 30 cm ob
robnikih do višine obst. asf.
| 40 | m2
13) | Čiščenje obstoj. asfalta pred obrizgom, vključno z bitum. obrizgom
| 1000 | m2
14) | Dobava asfaltbetona v deb. do 3 cm za izravnave obstoj. asfalta;
upoštevam cca 1/3 površine
| 300 | m2
15) | Dobava asfaltbetona v deb. 3 cm za preplastitev ceste
| 1000 | m2
D) | KLANČINA PRI OBJEKTU AŠKERČEV TRG 2; DIM. 1.20 X 2.20
1) | Izdelava betonske klančine: odstranitev gran kock iz obst. stopnic v
glob . 15 cm, rušenje asfalta za temelj - 1.0,m2 , izdelava bet.
temelja 0.5 m3, izravnava obstoj. stopnic z betonom cca 1.5 m3
-dodatek za sol, minim. mražna armat. Q131, v beton se prečno 3 x
vgradijo gran kocke 6/6 cm - dve vrsti; dim. klančine 1.20 x 2.20 m.
| 1 | kom
2) | Izdelave enostavne ograje viš. 1.0 m, s sredinsko cevjo iz jekl.
cevi fi 40 mm, antikoroz. zašč. pobarvana z črno mat barvo,
privijačeno v obstoj. stopnice ; obojestranska ograja
| 2.5 | m
E) | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE
1) | Kompletna izdelava linijskega požir. sv. šir. 15 cm, zaključne stene
, peskolov, povozna LŽ rešetka, obbetoniranje, vključno z
vgraditvijo in priključkom na obstoj. rev. jašek ( pred vgraditvijo
izravnava obtoj asf. mulde šir. cca 80 cm ) ; odvodnjavanje
parkirišča pri banki
| 15.5 | m
F) | "KRS" L = 120.0 M
1) | Obojestranski zarez asfalta
| 180 | m
2) | Strojni izkop mat. III. IV. kat; šir. izkopa 0.40 m, glob. 0.50,:
izkop od planuma sp. ustroja ceste, oz. 0.9 od asfalta
| 45 | m3
3) | Zasip jarka z izkop. materialom
| 15 | m3
4) | Nalaganje in odvoz viška mat. na trajno deponijo do 10 km
| 30 | m3
5) | Dobava in izdelava jaškov iz Bc fi 80 cm, blob. 1,.0 mz z Lž povoznim
pokrovom 60/60 cm; dodatni izkop ob jaških
| 4 | kom
6) | Dobava in polaganje zaščitnih cevi PE fi 50 mm - dvojček; min.
obbetoniranje, vklj. z odcepi L = 5 m na jašek
| 140 | m
7) | Izdelava priključkov cevi PE 2x fi 50 mm na rev. jaške
| 12 | kom
G) | OSTALA DELA:
1) | Projektantski nadzor v času obnove ceste
| 24 | ura
2) | Namestitev obstoj. cestnih kap in pokrovov na pred. viš. asfalta
| 22 | kom
3) | Izdelava talne označbe parkirišč modre cone ocena m
| 250 | m
4) | Razna nepredv. dela v višini 5% od vseh del

## a34) Pot pod gradom in fek
a34) Pot pod gradom in fek. kanalizacija do pivnice Pavčnik do fek. kolektorja
A) PREDDELA :
B) PLOČNIK IN OPORNI ZID :
C) CESTA
D) FEKALNI KANAL OD "PAČNIK" DO FEK. KOLEK, L= 222.0 M
E) KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE
F) "KRS" L = 195.0 M
G) OSTALA DELA:
SKUPAJ brez DDV
Pot pod gradom in fek.kanal od pivnice Pačnik do priklj. Na fek. Kolekt. L= 222 m
|  |  | cena/enoto | SKUPAJ
A) | PREDDELA :
a) | POT POD GRADOM IN FEK. KANAL OD PIVNICE PAVČNIK DO PRIKLJUČKA NA FEK.
KOLEKTOR
1) | Višinska in situativna zakoličba ceste, vključno z obstoječimi
robniki
| 140 | m
2) | Zakoličba osi fekalnega kanala od pivnice pačnik , do RZ-ja; ob
fekalni kanalizaciji poteka tudi "KRS"
| 222 | m
3) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, s strani posameznih
upravljalcev
| 1 | ocena
4) | Postavitev prometne signalizacije območja ceste, s strani
upravljalca ceste - trga v času izgradnje, vključno z odstranitvijo
| 1 | ocena
5) | Odstranitev obstoj. grmovnic iz območja ureditve; pločnika
| 35 | m2
6) | Zarez asfalta v deb. do 10 cm in šir. 30 cm od obstoj. robnikov
| 155 | m
7) | Rušenje obstoj. bet. robnikov 15/25,v bet. temelju, z nalaganjem in
odvozom, z odkopom 30 cm
| 120 | m
8) | Rušenje asfalta v šir. 30 cm od obstoj. robnikov, ter rušenje
ostalega asfalta; zamenjava ustroja, z nalag. + odvozom.
| 400 | m2
9) | Prestavitev obstoj. kandelabra javne razsv. iz območja pločnika,
vkklučno z novim temeljem iz BC fi 30 cm; nov kandelaber je
upoštevan za celotno območje !
| 1 | ocena
10) | Prestavitev obstoj. tipskega vodovodnega jaška iz območja pločnika,
vključno z vsemi gradb. deli, in prevezavo vodovoda po navodilu
upravljalca
| 1 | ocena
11) | Prestavitev tipske turistične table in kažipota iz območja pločnika
| 1 | ocena
B) | PLOČNIK IN OPORNI ZID :
1) | Strojni odkop humusa iz območja pločnika v deb. 20 cm, z nalaganjem
in odvozom na deponijo do 500 m, izkopani humus se ponovno uporabi
pri novi ureditvi .
| 20 | m3
2) | Dodatni izkop materiala III. kat. za oporni zid in ostali del
pločnika z nalag. in odvozom
| 110 | m3
3) | Dobava in vgraditev podložnega betona C 12/15 v deb. 8 cm pod
temelj opornega zidu.
| 2.5 | m3
4) | Izdelava dvostranskega opaža za temelj in steno opornega zidu,
vključno z demontažo in čiščenjem; temelj 26,2, m2 stena 61,6 m2
| 90 | m2
5) | Dobava rezanje, krivljenje , vgrajevanje rebraste armature fi 10
mm v temelj in steno opornega zidu.
| 500 | kg
6) | Dobava in polaganje mrežne armature Q283 v steno opornega zidu
| 400 | kg
7) | Dobava in vgraj. betona C 25/30 v temelj opornega zidu
| 10.5 | m3
8) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v steno opornega zidu
| 5 | m3
9) | Zasip opornega zidu z izkopamim mat. v plasteh do 30 cm s sprotnim
komprim.
| 50 | m3
10) | Nalaganje in odvoz viška mat. na deponijo do 20 km
| 60 | m3
11) | Humosiranje in zatravitev za opornim zidom v povpr. šir. 2.0 m;
ostalia del pločnika v šir. zelenice in delno obstoječe zelenice v
debelini do 20 cm, uporabi se izkopani humus.
| 110 | m2
12) | Dobava in vgrajevanje bet. robnika 15/25 cm v bet. temelj, na območju
pločnika
| 63 | m
13) | Dobava in vgraj. tampona v deb. 35 cm v pločnik
| 40 | m3
14) | Dobava in vgrajevanje bitugramoza v deb. 5 cm v pločnik, širine
1.20 m + robnik
| 75 | m2
15) | Dobava in vgrajevanje asfaltbetona v deb. 3 cm v pločnik.
| 75 | m2
C) | CESTA
1) | Strojni izkop mat. III., IV. kat. v deb. 50 cm iz območja ceste z
novim ustrojem, z nalaganjem in odvozom nadep. do 10 km.
| 190 | m3
2) | Planiranje in valjanje planuma sp. ustroja ceste
| 380 | m2
3) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitete, v . deb. 40
cm.
| 155 | m3
4) | Dobava in vgraditev betonskih robnikov 15/25 cm v bet. temelj
| 55 | m
5) | Dobava in vgraditev bet. robnikov - pogreznjenih 8/20 cm v bet.
temelj
| 40 | m
6) | Bitumenski premaz obstoj. robov asfalta
| 155 | m
7) | Dobava in ročna vgraditev sloja bitugramoza v deb. 5 cm in širini
30 cm ob betonskih robnikih.
| 30 | m2
8) | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza v deb. 5 cm; nov ustroj
ceste
| 380 | m2
9) | Dobava in vgrajevanje sloja asfaltbetona v deb. 3 cm; nov ustroj ceste
| 380 | m2
10) | Čiščenje obstoj. asfalta pred obrizgom, vključno z bitumenskim
obrizgom
| 350 | m2
11) | Dobava asfaltbetona v deb. do 3 cm za izravnave obstoj. asfalta;
upoštevam 1/2 asfaltne pov.
| 175 | m2
12) | Izdelava asf. mulde šir. 40 cm, s predhodno pripravo
| 63 | m
13) | Preplastitev cesta z asfaltbetonom v deb. 3 cm.
| 350 | m2
14) | Dosip bankine s tamponom v šir. 30 cm; robnik 8/20 cm
| 35 | m
D) | FEKALNI KANAL OD "PAČNIK" DO FEK. KOLEK, L= 222.0 M
1) | Zakoličba osi fek. kanala na rev. jaških
| 222 | m
2) | Dvostranski zaraz asfalta vdeb. do 10 cm
| 310 | m
3) | Rušenje asfalta v deb. do 10 cm, z nalag. in odvozom v širini 1.0 m
| 155 | m2
4) | Strojni izkop materiala III , IV. kat. šir. izkopa 1.0 m , povpr.
globine izkopa 1.30 m, , z odmetom.
| 290 | m3
5) | Ročno planiranje dna jarka v povpr. širini 0.60m
| 135 | m2
6) | Dobava peska in izdelava posteljice v deb. 10 cm, ter obsip cevi 15
cm nad temenom.
| 100 | m3
7) | Dobava in polaganje PVC cevi DN 250mm, SN8 na pripravljeno peščeno
podlago.
| 222 | m
8) | Dobava tipskih poliet. jaškov fi 100 cm, z Lž povoznim pokrovi fi 60
cm, globine do 2.0 m
| 8 | kom
9) | Izdelava priključka fi 250 mm na fekalni kolektor; navrtava in gumi
tesnilo
| 1 | kom
10) | Zasip jarka z izkop. materialom v plasteh do 30 cm s komprimiranjem,
| 40 | m3
11) | Nalaganje in odvoz viška mat. na trajno deponijo do 10 km
| 222 | m3
12) | Bitumenski premaz stika asfalta
| 310 | m
13) | Asfaltiranje jarka kanala z bitugramozom v deb. 5 cm do višine obst.
asfalta v dolž 138 m ; do uvoza na parkirišče( asf. beton je
upoštevan v preplastitvi)
| 138 | m2
14) | Asfaltiranje jarka kanala z asf. betonom v deb. 3 cm, dolžine 18.0
m;, širine 1.0 m priklj. na fek. kolektor.
| 18 | m
15) | Geodetski posnetek položene fek. kanalizacije
| 222 | m
16) | Preizkus vodotesnosti položenega kanala
| 222 | m
E) | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE
1) | Strojni izkop mat III, IV. kat.,povpr. glob. 0.50 m; šir. 0.8 m izkop
upoštevan od planuma sp. ustroja ceste, nalaganje in odvoz
| 8 | m3
2) | Dobava in polaganje PVC cevi 200 mm, na pripravljeno pešč. podlago.
| 20 | m
3) | Izdelava požiralnika iz BC fi 40 cm, z usedalnikom in LŽ dežno
rešetko, glob usedalnika in jaška 1.0 m.
| 1 | kom
4) | Izdelava priključkov PVC cevi fi 200 na požiralnika .
| 2 | kom
F) | "KRS" L = 195.0 M
a) | Opomba: Izkop, zasip je upoštevan pri fekalnem kanalu - isti izkop !
1) | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, glob. 1.0 m, z Lž povoznim
pokrovom 60/60 cm; dodatni izkop ob rev. jaških.
| 4 | kom
2) | Dobava in polaganje zaščitnih cevi PE fi 50 mm - dvojček; min.
obbetoniranje, vklj. z odcepi L = 10 m na jašek
| 240 | m
3) | Izdelava priključkov cevi PE 2x fi 50 mm na rev. jaške
| 12 | kom
G) | OSTALA DELA:
1) | Dobava in postavitev tipskega koša za smeti.
| 3 | kom
2) | Projektantski nadzor v času obnove ceste
| 24 | ura
3) | namestitev obstoj. cestnih kap in pokrovov na prev. viš. asfalta
| 2 | kom
4) | Razna nepredv. dela v višini 5% od vseh del

## a35) Del ceste na Tovsto
a35) Del ceste na Tovsto
A) PREDDELA :
B) ZEMELJSKA DELA, ZGORNJI USTROJ:
C) KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE:
D) "KRS" L = 125.0 M
E) OSTALA DELA:
SKUPAJ brez DDV
|  |  | cena/enoto | SKUPAJ
A) | PREDDELA :
a) | CESTA TOVSTO. L= 119. O M
1) | Višinska in situativna zakoličba obstoječih robnikov, spodaj
| 26.5 | m
2) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, s strani posameznih
upravljalcev
| 1 | ocena
3) | Postavitev prometne signalizacije območja ceste, s strani
upravljalca ceste - trga v času izgradnje, vključno z odstranitvijo
| 1 | ocena
4) | Zarez asfalta v deb. do 10 cm in šir. 30 cm od obstoj. robnikov
| 11 | m
5) | Rušenje obstoj. . robnikov ,v bet. temelju, z nalaganjem in odvozom,
z odkopom 30 cm
| 27 | m
6) | Rušenje asfalta v , z nalag. + odvozom. na trajno deponijo
| 550 | m2
B) | ZEMELJSKA DELA, ZGORNJI USTROJ:
1) | Strojni izkop mat. III., IV. kat. v deb. 50 cm , z nalaganjem in
odvozom na dep. do 10 km.
| 275 | m3
2) | Planiranje in valjanje planuma sp. ustroja ceste
| 550 | m2
3) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitete, v . deb. 40
cm.
| 220 | m3
4) | Dobava in vgraditev betonskih robnikov 15/25 cm v bet. temelj
| 27 | m
5) | Bitumenski premaz obstoj. robov asfalta
| 11 | m
6) | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza v deb. 5 cm.
| 550 | m2
7) | Dobava in vgrajevanje sloja asfaltbetona v deb. 3 cm
| 550 | m2
8) | Izdelava asf. mulde šir. 40 cm, s predhodno pripravo
| 85 | m
9) | Humusiranje in zatravitev ob robniku v povpr. širini 1.0 m
| 27 | m2
C) | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE:
1) | Strojni izkop mat. III., IV. kat; šir. izkopa 0.8 m glob. 0.50 m;
izkop upoštevan od planuma ceste sp. ustroja, z nalag. in odvozom
| 11 | m3
2) | Ročno planiranje dna jarka v povpr. širini 0.50m
| 14 | m2
3) | Dobava peska in izdelava pešč. podl. 10 cm + obsip 15 cm na d temenom
| 10 | m3
4) | Dobava in polaganje PVC cevi 200 mm, na pripravljeno pešč. podlago.
| 27 | m
5) | Izdelava požiralnika iz BC fi 40 cm, z usedalnikom in LŽ dežno
rešetko, glob usedalnika in jaška 1.0 m.
| 2 | kom
6) | Izdelava priključkov PVC cevi fi 200 na požiralnika .
| 4 | kom
D) | "KRS" L = 125.0 M
1) | Strojni izkop mat. III., IV. kat. šir. 0.40 m, glob. 0.50m; izkop od
planuma sp. ustroja, z odmetom
| 25 | m3
2) | Zasip jarka z izkopanim materialom
| 20 | m3
3) | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, glob. 1.0 m, z Lž povoznim
pokrovom 60/60 cm; dodatni izkop ob rev. jaških.
| 3 | kom
4) | Dobava in polaganje zaščitnih cevi PE fi 50 mm - dvojček; min.
obbetoniranje, vklj. z odcepi L = 10 m na jašek
| 130 | m
5) | Izdelava priključkov cevi PE 2x fi 50 mm na rev. jaške
| 12 | kom
E) | OSTALA DELA:
1) | Projektantski nadzor v času obnove ceste
| 16 | ura
2) | namestitev obstoj. cestnih kap in pokrovov na prev. viš. asfalta
| 7 | kom
3) | Razna nepredv. dela v višini 5% od vseh del

## a36) Cesta pod Gradom
a36) Cesta pod Gradom do objekta Pod gradom št. 4
A) PREDDELA :
B) ZEMELJSKA DELA:
C) ZGORNJI USTROJ:
D) FEKALNI KANAL, L = 85.0 M
E) KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE
F) "KRS" L = 87.0 M
G) OSTALA DELA:
SKUPAJ brez DDV
|  |  | cena/enoto | SKUPAJ
A) | PREDDELA :
a) | CESTA POD GRADOM DO ŠT. 4, L = 72.0 M
1) | Višinska in situativna zakoličba ceste, vključno z obstoječimi
robniki
| 72 | m
2) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, s strani posameznih
upravljalcev
| 1 | ocena
3) | Postavitev prometne signalizacije območja ceste, s strani
upravljalca ceste - trga v času izgradnje, vključno z odstranitvijo
| 1 | ocena
4) | Zarez asfalta v deb. do 10 cm in šir. 30 cm od obstoj. robnikov
| 15 | m
5) | Rušenje obstoj. bet. robnikov 15/25,v bet. temelju, z nalaganjem in
odvozom, z odkopom 30 cm
| 14 | m
6) | Rušenje asfalta v 10 cm z nalag. + odvozom.
| 385 | m2
B) | ZEMELJSKA DELA:
1) | Strojni izkop mat. III., IV. kat. v deb. 50 cm iz območja ceste ;
obstoj. ustroj z nalaganjem in odvozom nadep. do 10 km.
| 195 | m3
2) | Planiranje in valjanje planuma sp. ustroja ceste
| 390 | m2
C) | ZGORNJI USTROJ:
1) | Dobava in vgrajevanje bet. robnika 8/25cm v bet. temelj.
| 35 | m
2) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitete, v . deb. 40
cm.
| 195 | m3
3) | Planiranje in zaklinjanje tampona s peskom
| 385 | m2
4) | Bitumenski premaz obstoj. robov asfalta
| 15 | m
5) | Dobava in vgrajevanje bitugramoza v deb. 5 cm.
| 385 | m2
6) | Dobava in vgrajevanje asfaltbetona v deb. 3 cm .
| 385 | m2
7) | Izdelava špic. mulde , s predhodno pripravo
| 60 | m
8) | Razna tlakovanja - obstoječi tlakovci pri hišah - nov robnik
| 30 | m2
9) | Dosip bankine s tamponom; pri objektu na začetku v šir. do 1.0 m
| 14 | m
D) | FEKALNI KANAL, L = 85.0 M
1) | Zakoličba osi fek. kanala na rev. jaških
| 85 | m
2) | Strojni izkop materiala III , IV. kat. šir. izkopa 1.0 m , povpr.
globine izkopa 1.30 m, , z odmetom.; izkop od planuma sp. ustroja.
| 70 | m3
3) | Ročno planiranje dna jarka v povpr. širini 0.60m
| 45 | m2
4) | Dobava peska in izdelava posteljice v deb. 10 cm, ter obsip cevi 15
cm nad temenom.
| 25 | m3
5) | Dobava in polaganje PVC cevi DN 200mm, SN8 na pripravljeno peščeno
podlago.
| 85 | m
6) | Dobava tipskih poliet. jaškov fi 80 cm, z Lž povoznim pokrovi fi 60
cm, globine do 2.0 m
| 4 | kom
7) | Zasip jarka z izkop. materialom v plasteh do 30 cm s komprimiranjem,
v povpr. višini 0.50 m.
| 35 | m3
8) | Nalaganje in odvoz viška mat. na trajno deponijo do 10 km
| 35 | m3
9) | Geodetski posnetek položene fek. kanalizacije z izrisom
| 85 | m
10) | Preizkus vodotesnosti položenega kanala
| 85 | m
E) | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE
1) | Strojni izkop mat III, IV. kat.,povpr. glob. 0.50 m; šir. 0.8 m izkop
upoštevan od planuma sp. ustroja ceste, nalaganje in odvoz
| 8 | m3
2) | Dobava in polaganje PVC cevi 200 mm, na pripravljeno pešč. podlago.
| 20 | m
3) | Izdelava novih cestnih požiralnika iz BC fi 40 cm, z usedalnikom
in LŽ dežno rešetko, glob usedalnika in jaška do 1.50 m; predhodna
odstranitev obstoječih požiralnikov
| 4 | kom
4) | Izdelava priključkov PVC cevi fi 200 na požiralnika ; obstoječi
kanali
| 10 | kom
F) | "KRS" L = 87.0 M
1) | Strojni izkop mat. III. IV. kat; šir. izkopa 0.40 m, glob. 0.50,:
izkop od planuma sp. ustroja ceste
| 21 | m3
2) | Zasip jarka z izkopanim materialom
| 20 | m3
3) | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, glob. 1.0 m, z Lž povoznim
pokrovom 60/60 cm; dodatni izkop ob rev. jaških.
| 3 | kom
4) | Dobava in polaganje zaščitnih cevi PE fi 50 mm - dvojček; min.
obbetoniranje, vklj. z odcepi L = 5 m na jašek
| 105 | m
5) | Izdelava priključkov cevi PE 2x fi 50 mm na rev. jaške
| 12 | kom
G) | OSTALA DELA:
1) | Projektantski nadzor v času obnove ceste
| 24 | ura
2) | namestitev obstoj. cestnih kap in pokrovov na prev. viš. asfalta
| 3 | kom
3) | Razna nepredv. dela v višini 5% od vseh del

## a37) Parkirišče pri trafo
a37) Parkirišče pri trafo postaji ˝Zdravstveni dom˝
A) PREDDELA :
B) ZEMELJSKA DELA, ZGORNJI USTROJ:
C) KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE:
D) OSTALA DELA:
SKUPAJ brez DDV
|  |  | cena/enoto | SKUPAJ
A) | PREDDELA :
a) | PARKIRIŠČE PRI TRAFO POSTAJI ZDR. DOM
1) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, s strani posameznih
upravljalcev
| 1 | ocena
2) | Situativna in višinska zakoličba glavnih točk parkirišča
| 1 | kom
3) | Višinska in situativna zakoličba obstoječih robnikov, spodaj
| 26.5 | m
4) | Zarez asfalta v deb. do 10 cm.
| 20 | m
5) | Rušenje obstoj. . robnikov ,v bet. temelju, z nalaganjem in odvozom.
| 22 | m
6) | Rušenje asfalta v , z nalag. + odvozom. na trajno deponijo
| 220 | m2
B) | ZEMELJSKA DELA, ZGORNJI USTROJ:
1) | Strojni izkop humusa iz območja vrta znalaganjem in odvozom
| 75 | m3
2) | Preostali strojni izkop mat. III., IV. na območju parkirišča z
nalaganjem in odvozom
| 115 | m3
3) | Planiranje in valjanje planuma sp. ustroja parkirišča
| 300 | m2
4) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitete, v . deb. 40
cm.
| 120 | m3
5) | Dobava in vgraditev dvignjenih in pogreznjenih betonskih robnikov
12/25 cm v bet. temelj
| 70 | m
6) | Bitumenski premaz obstoj. robov asfalta
| 20 | m
7) | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza v deb. 5 cm.
| 290 | m2
8) | Dobava in vgrajevanje sloja asfaltbetona v deb. 3 cm
| 290 | m2
9) | Izdelava asf. mulde šir. 40 cm, s predhodno pripravo
| 20 | m
10) | Humusiranje in zatravitev ob robnikih do opornega zidu z izkopanim
humusem v deb do 30 cm
| 150 | m2
C) | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE:
1) | Izdelava kanala iz PVC fi 200mm SN 8; izkop glob. 1.0 m, šir. 0.80,
pešč. podlaga obsip cevi , zasip tampn 40 cm, asf. 5+3 cm
| 10 | m
2) | Izdelava požiralnika iz BC fi 40 cm, z usedalnikom in LŽ dežno
rešetko, glob usedalnika in jaška 1.0 m.
| 1 | kom
3) | Izdelava priključkov PVC cevi fi 200 na požiralnika .
| 2 | kom
D) | OSTALA DELA:
1) | Izdelava talne označbe parkirišča
| 70 | m
2) | Projektantski nadzor v času obnove ceste
| 10 | ura
3) | Namestitev obstoj. cestnih kap in pokrovov na prev. viš. asfalta
| 2 | kom
4) | Dobava in posaditev okrasnih dreves npr. ostrolistni javor
| 3 | kom
5) | Razna nepredv. dela v višini 5% od vseh del

## a38) Dovozna cesta
a38) Dovozna cesta in dvorišče pri knjižnici
A) PREDDELA :
B) ZGORNJI USTROJ
C) FEKALNI KANAL, L = 36.0 M
D) "KRS" L = 72.0 M
E) OSTALA DELA:
SKUPAJ brez DDV
|  |  | cena/enoto | SKUPAJ
A) | PREDDELA :
a) | DOVOZ IN DVORIŠČE PRI KNJIŽNICI+ FEK. KANAL
1) | Višinska in situativna zakoličba robnikov in dvorišča
| 60 | m
2) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, s strani posameznih
upravljalcev na dovozni cesti in dvorišču
| 1 | ocena
3) | Zarez asfalta v deb. do 10 cm
| 4 | m
4) | Postavitev prometne signalizacije območja ceste, s strani
upravljalca ceste - trga v času izgradnje, vključno z odstranitvijo
| 1 | ocena
5) | Rušenje obstoj. bet. robnikov 15/25,v bet. temelju, z nalaganjem in
odvozom, z odkopom 30 cm ( do avtomatskih vrat)
| 20 | m
6) | Rušenje asfalta ceste in dvorišča v deb. do 10 cm z nalag. +
odvozom.
| 440 | m2
B) | ZGORNJI USTROJ
1) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitete, za
eventuelne izravnave
| 15 | m3
2) | Dobava in vgraditev betonskih robnikov 15/25 cm v bet. temelj;
enostransko dovozna cesta
| 20 | m
3) | Planiranje in valjanje planuma obstoječega ustroja ceste in
dvorišča
| 440 | m2
4) | Zaklinjanje obstoječega tampona s peskom
| 440 | m2
5) | Bitumenski premaz obstoj. robov asfalta
| 4 | m
6) | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza v deb. 5 cm.
| 440 | m2
7) | Dobava in vgrajevanje sloja asfaltbetona v deb. 3 cm.
| 440 | m2
8) | Izdelava asf. mulde šir. 40 cm, s predhodno pripravo
| 22 | m
9) | Humosiranje in zatravitev za robniki v povpr. širini 1.0 m
| 20 | m2
C) | FEKALNI KANAL, L = 36.0 M
1) | Zakoličba osi fek. kanala na rev. jaških
| 36 | m
2) | Strojni izkop materiala III , IV. kat. šir. izkopa 1.0 m , .
globine izkopa od 1.30 m do 2.50 m ( kaskada pod zidomm, ) , z
odmetom.
| 60 | m3
3) | Ročno planiranje dna jarka v povpr. širini 0.50m
| 20 | m2
4) | Dobava peska in izdelava posteljice v deb. 10 cm, ter obsip cevi 15
cm nad temenom.
| 11 | m3
5) | Dobava in polaganje PVC cevi DN 150mm, SN8 na pripravljeno
peščeno podlago.
| 36 | m
6) | Dobava tipskih poliet. jaškov fi 800 cm, z Lž povoznim pokrovi fi 60
cm, globine do 3.0 m
| 3 | kom
7) | Izdelava priključka DN 150 mm na priključni jašek navrtava in
gumi tesnilo
| 1 | kom
8) | Zasip jarka z izkop. materialom v plasteh do 30 cm s komprimiranjem,
| 35 | m3
9) | Dobava in vgraj. tampona I. kv. v deb. 40 cm ; dvorišče
| 4 | m3
10) | Humusiranje v deb. do 20 cm in zatravitev ob objektu knjižnice v šir.
| 90 | m2
11) | Nalaganje in odvoz viška mat. na trajno deponijo do 10 km
| 25 | m3
12) | Geodetski posnetek položene fek. kanalizacije
| 36 | m
13) | Preizkus vodotesnosti položenega kanala
| 36 | m
D) | "KRS" L = 72.0 M
1) | Izkop jarka šir. 0.40, glob. 0.90, z odmetom 72 +2x5 m za priklj.
| 30 | m3
2) | Zasip jarka z izkop. materialom
| 30 | m3
3) | Nalaganje in odvoz viška mat. na deponijo do 10 km
| 15 | m3
4) | Dobava in vgrad. tampona I.kval. v deb. 40 cm; asfalt je upoštevan
pri zb. ustroju.
| 14 | m3
5) | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, glob. 1.0 m, z Lž povoznim
pokrovom 60/60 cm; dodatni izkop ob rev. jaških.
| 2 | kom
6) | Dobava in polaganje zaščitnih cevi PE fi 50 mm - dvojček; min.
obbetoniranje, vklj. z odcepi L = 10 m na jašek
| 85 | m
7) | Izdelava priključkov cevi PE 2x fi 50 mm na rev. jaške
| 8 | kom
E) | OSTALA DELA:
1) | Projektantski nadzor v času obnove ceste
| 10 | ura
2) | Namestitev obstoj. cestnih kap in pokrovov na predv. viš. asfalta
| 11 | kom
3) | Razna nepredv. dela v višini 5% od vseh del

## a39) Razna dela
a39) Razna dela na celotnem območju SMJ
A) RAZNA DELA NA CELOTNEM OBMOČJU SMJ
SKUPAJ brez DDV
A) | RAZNA DELA NA CELOTNEM OBMOČJU SMJ
|  |  | cena/enoto | SKUPAJ
1) | Dobava in postavitev tipskih stojal za kolesa, ravno brez bet.
podstravka , kovinsk deli so vroče cinkani in prašno barvani
| 5 | kom
2) | Dobava in postavitev tipskih košev za smeti
| 10 | kom
3) | Kompletna izdelava tipskih revizijskih jaškov iz ABC cevi fi 1000mm,
z LŽ povoznim pokrovom ; globine do 4.0 m. Jaški s kaskado za
priključitev zbirnih fek. kanalov v levo in desno obrežni kolektor v
potoku Žikovca, z vsemi potrebnimi zemeljsimi deli - 3 etapa
Orožnov trg 5 kom - 4, 5, 6 etapa Mestna ulica 4 kom
| 9 | kom
4) | Kompletna izdelava kanalizacije iz PVC cevi SN 8 fi 250mm; priključek
na nov revizijski jašek I izkop širine 1.0 m, glob. cca 1.50 m, pešč.
podlaga obsip cevi ,zasip..; upoštevam 20 m kanalizacije na en rev.
jašek
| 180 | m
5) | Izdelava preboja betona v potok Žikovca - štemanje, vključno s
priključkom vv fekalni kolektor ( po tipskem detajlu
| 9 | kom
6) | Kompletna izdelava novih temeljevza JR iz BC fi 30 cm, l= 1.0 m, ;
zasip pesrk in beton z vstopno dren. cevjo fi 80mm, l =1.0 m; izkop,
vgraditev cevi za stojno mesto na obst. lokaciji, ureditevkončnega
tlaka ( gran kocke, asfalt cca1x 1 m, izkopi, zasipi, ureditev novega
tlaka..
| 22 | kom
7) | Dobava in postavitev tipskih kandelabrov z varčno lučjo JR s
povezavo; upoštevati tip luči za širše območje mestnega jedra
| 22 | kom
8) | Razne elektro prevezave , starih in novih kandelabrov, odklopi ,
priklopi na distrib. omrežje..
| 1 | ocena
9) | Kompletna izdelava rev. jaška iz Bc fi 80 cm, Lž povozni pokrov ;
jašek za vgradnjo tipske prenosne elektro omarice z razdelilci in
priključki za potrebe turističnih prireditev (redhodna podzemna
napeljava elektro kabla do rev jaška)
| 3 | kom