## Rekapitulacija
POPIS DEL
C) UREDITEV NABREŽJA OB OBJEKTU SAVINJA
POPIS IN PROJEKTANTSKA DELA
0. PREDDELA
Zap št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | strojno (v primeru, da ni možno, ročno) rušenje obstoječega paviliona v celoti in odvoz odpadnega materiala | m² | 14 | 0 | 0
2 | strojno rušenje, v bližini dreves ročno rušenje, obstoječega tlaka pred Hotelom Savinja in odvoz materiala | m² | 720 | 0 | 0
3 | strojno rušenje, v bližini dreves ročno rušenje obstoječih podstavkov ob drevju, dimenzij cca 2,0 x 2,0 x 0,5 m | kom | 11 | 0 | 0
4 | odstranitev obstoječe varovalne ograje na ureditvenenem območju ob sprehajalni poti in odvoz materiala | m¹ | 160 | 0 | 0
5 | odstranitev obstoječega tlaka in odvoz (pesek ali kamnite plošče) na sprehajalni poti | m² | 600 | 0 | 0
6 | odstranitev obstoječih dreves v primeru poškodbe in zasaditev novega- breme nosi izvajalec | kom | 0 | 0 | 0
7 | odstranitev obstoječe zelenice in plasti v globini 30 cm, površine 1150,0 m² ter odvoz | m³ | 345 | 0 | 0
8 | odstranitev obstoječih uličnih svetilk in odvoz (cca) | kom | 10 | 0 | 0
9 | odstranitev terena pod predvidenimi potmi v globini 20 cm, površine 625 m² | m³ | 125 | 0 | 0
10 | odstranitev terena pod obstoječim tlakom pod ploščadjo pred hotelom Savinja v globini 20 cm, površine 900m² | m³ | 180 | 0 | 0
11 | utrditev in izravnava terena na globini -0,20 cm na mestih odstranjenega tlaka (poti, ploščad) | m³ | 1525 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. TLAKOVANE POVRŠINE
1.1. ureditev in tlakovanje poti v velikosti cca 625,0 m²:
1 | izvedba podložnega betona s Q armaturno mrežo, debeline 10 cm | m³ | 62.5 | 0 | 0
2 | izvedba estriha, debeline 5 cm | m³ | 31.25 | 0 | 0
3 | izvedba tlaka iz plošč pranega betona, debeline 5 cm, raster 1,0 x 1,0 m | m² | 690 | 0 | 0 | Izgled, karikiran
1.2. ureditev in tlakovanje ploščadi v velikosti cca 900,0 m²:
1 | izvedba podložnega betona s Q armaturno mrežo, debeline 10 cm | m³ | 90 | 0 | 0
2 | izvedba estriha, debeline 5 cm | m³ | 45 | 0 | 0
3 | izvedba tlaka iz plošč pranega betona, debeline 5 cm, raster 1,0 x 1,0 m | m² | 990 | 0 | 0 | Izgled, karikiran
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. ZELENE POVRŠINE
2.1. ureditev zelenih površin v velikosti cca 1000,0 m²
Zap št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Razprostiranje humusa v debelini 25 cm, z nakladanjem in transportom iz začasne deponije | m3 | 250 |  | 0
2 | Nabava, dobava, razprostiranje humusa v debelini 5 cm, z sejanjem,z finim planiranjem | m3 | 50 |  | 0
3 | Nabava in dobava travnih tepihov s predpripravo terena | m2 | 1000 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. URBANA OPREMA
Ureditev urbane opreme z osvetlitivijo. Ureditev klopi, košev, ograja.
3.1. Osvetlitev
1 | Dobava, montaža in priklop svetilk, po izboru arhitekta in ZVKD-ja. | kom | 14 |  | 0 | Izgled, karikiran
3.2. Klopi
1 | Montaža in dobava betonskih klopi, po izboru arhitekta in ZVKD-ja (višine 45 cm, dolžine 2,0 + 2,0 + 1,0 m) | kom | 22 |  | 0 | Izgled, karikiran
2 | Montaža in dobava lesene obloge za klopi, po izboru arhitekta in ZVKD-ja(lesena letvena obloga na betonskem podstavku, debeline cca 5 cm, dimenzij 2 x 2 m, z izrezom 1,1 x 1,1 m na sredini) | kom | 22 |  | 0 | Izgled, karikiran
3.3. Koši - komunalni odpadki
1 | Montaža in dobava košev po izboru arhitekta in ZVKD-ja. Material INOX, prašno barvan, RAL 9016, dimenzije: 35x55 cm, višine 30 cm. V vsakem betonskem postavki 2 združena (2 kom) | kom | 14 |  | 0 | Izgled, karikiran
3.4. Ograja
1 | Montaža in dobava varovalne ograje ob Saviji, višine 90 cm, po izboru arhitekta in ZVKDja. Betonski blok, širine 15 cm, višine 90 cm | m¹ | 33 |  | 0 | Izgled, karikiran
2 | Montaža in dobava varovalne ograje ob Saviji, višine 90 cm, po izboru arhitekta in ZVKD-ja. Lesen okvir, dimenzij 400 * 80 cm, sestavljen iz 4 tramov, prereza 15/15 cm, z vmesnimi INOX prečkami, Ø 20 mm, višine 60 cm, na razdalji 12 cm | m¹ | 128 |  | 0 | Izgled, karikiran
3.5. Betonska korita
1 | Montaža in dobava betonskih korit, dimenzij 2,0 x 2,0 m, višine 40 cm, po izboru arhitekta in ZVKD-ja (z izrezom 1,1 x 1,1 m na sredini) | kom | 22 |  | 0 | Izgled, karikiran
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. IGRALA
4.1. Ureditev in postavitev otroških igral
Zap št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | OPREMA IGRALNIH POVRŠIN-IGRALA
OPOMBA:Popis v tem poglavju je informativnega značaja. Dokončna vgradnja igral se izvede po potrditvi vrste igral in količine igral ponudnika s strani investitorja oziroma uporabnika !!
2 | Nabava, dobava, montaža po detajlu dobavitelja igrala z vsemi potrebnimi deli in materialom-IGRALO 3 -KOMBINIRANO IGRALO S TOBOGANOM (grad) (kot npr. tip št. 426406 "Otroški svet" ali podobnega drugega dobavitelja). | kom | 1 |  | 0 | Izgled, karikiran
3 | Nabava, dobava, montaža po detajlu dobavitelja igrala z vsemi potrebnimi deli in materialom-IGRALO 4 -PESKOVNIK | kom | 2 |  | 0 | Izgled, karikiran
4 | Nabava, dobava, montaža po detajlu dobavitelja igrala z vsemi potrebnimi deli in materialom-IGRALO 5-PREVISNA GUGALNICA (kot npr. tip št. 119612 "Otroški svet" ali podobnega drugega dobavitelja). | kom | 1 |  | 0 | Izgled, karikiran
5 | Nabava, dobava, montaža po detajlu dobavitelja igrala z vsemi potrebnimi deli in materialom-IGRALO 6-VELIKO IGRALO ZA PLEZANJE (kot npr. tip št. 425333 "Otroški svet" ali podobnega drugega dobavitelja). | kom | 1 |  | 0 | Izgled, karikiran
| SKUPAJ |  |  | € | 0
5. HORTIKULTURNA UREDITEV
5.1. Ureditev zasaditve z avtohtonim drevjem srednje velikosti.
9 | ZASADITEV
3 | Opis kakovostnih zahtev po DIN 18 916 Saditev dreves-izkop jame 100x100x100 cm v teren III.ktg, odvoz nerodovitnega materiala, dovoz rodovitne zemlje, vgraditev zemlje, vgraditev drenažnih cevi fi 80 mm, saditev dreves, gnojilo, opora. | kom | 14 |  | 0
4 | Opis kakovostnih zahtev po DIN 18 916- Izkop jame 30x30x30 cm, odvoz nerodovitnega materiala, dovoz rodovitne zemlje, vgraditev zemlje, saditev grmovnic, gnojilo | kom | 14 |  | 0
5 | Sadike dreves-opis kakovostnih zahtev po DIN 18 916, FFL določilih za sadike iz drevesnic, ter določilih OTP. ACPL Acer platanoides (Ostrolistni javor); 12/14 | kom | 14 |  | 0 | Izgled, karikiran
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
Ureditveno območje ob Hotelu Savinja v Laškem, v velikosti cca 2633 m2, zajema ureditev zelenih površin, tlakovanih površin, ureditev površin za otroška igrala, urbane opreme, hotrtikulturno ureditev območja.