## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
a1) | Obnova in ureditev ceste pod gradom od Stegenškove ulice do stanovanjskega
objekta Pot na Grad št. 5
| a11) Fekalni kanal | EUR
| a12) Preostanek ceste | EUR
| a13) Meteorni kanal | EUR
| a14) JR in KRS | EUR
| a15) NN priključek za JR | EUR
SKUPAJ a1) brez DDV |  | EUR

## a11) Fekalni kanal
a11) FEKALNI KANAL
A) PREDDELA:
B) ZEMELJSKA DELA:
C) MONTAŽNA DELA:
D) ZGORNJI USTROJ, OSTALA DELA :
SKUPAJ brez DDV
A) | PREDDELA: |  | cena/enoto | SKUPAJ
1) | Zakoličba osi zbirnega fekalnega kanala na mestih revizij. jaškov
| 325 | m
2) | Dobava in postavitev potrebne prometne signalizacije s strani
upravljalca ceste , ter odstranitev po končani gradnji.
| 1 | ocena
3) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani posameznih lastnikov
- upravljalcev kom. vodov.
| 1 | ocena
4) | Postavitev horizontalnih prečnih profilov na mestih rev. jaškov.
| 13 | kom
5) | Obojestranski zarez asfalta v debelini do 10 cm.
| 650 | m
6) | Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm širini 0. 7 m z
nalaganjem in odvozom na deponijo
| 230 | m2
B) | ZEMELJSKA DELA:
1) | Strojni izkop mat. III. IV.kat.; obstoječa cesta v širini 0.7 m, in
glob. 1.1 m od porušenega asfalta,
| 260 | m3
2) | Ročno planiranje dna jarka v povprečni širini 0.50 m.
| 170 | m2
3) | Dobava in izdelava peščene podlage v deb. 10 cm in obsip 15 cm nad
temenom cevi cevi.
| 90 | m3
4) | Zasip jarka po položitvi cevi v sloju povprečne debeline 30cm z
izkopanim materialom, s sprotnim komprimiranje do predpisane
zbitosti.
| 70 | m3
5) | Nalaganje in odvoz viška materiala na trajno deponijo do 15 km.
| 190 | m3
C) | MONTAŽNA DELA:
1) | Izdelava, dobava in vgraditev tipskega jaška iz PE materiala ,DN
800mm, z že izdelanimi muldami, koničnim zaključkom in povoznim Lž
pokrovom 60/60 cm.; višina jaška do 2.0 m., v ceni upoštevati
dodatni izkop za jašek ( sprotno obvezno komprimiranje materiala ob
jašku v slojih do 30 cm. ! )
| 13 | kom
2) | Dobava in polaganje gladkih PVC cevi DN 200mm tip SN 8, na
pripravljeno peščeno podlago.
| 325 | m
3) | Izdelava priklučka fi 200 mm, na obstoječ reviz.jašek
| 1 | kom
D) | ZGORNJI USTROJ, OSTALA DELA :
1) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I.kval. v debelini 40
cm s sprotnim komprimiranjem v plasteh do 20 cm..
| 95 | m3
2) | Bitumenski premaz stika obstoj. asf.
| 650 | m
3) | Ročno asfaltiranje prekopane ceste v širini 0.70m, z bitugramozom
v deb. 5 cm.
| 230 | m2
4) | Geodetski posnetek fekalnega kanala z izrisom.
| 325 | m
5) | Preizkus vodotesnosti položenega zbirnega fekalnega kanala.
| 325 | m
6) | Razna nepredvidena dela, ki jih potrdita nadzor in projektant , ocena
5% od vseh del.
| 1 | ocena
7) | Gradbeno projektantski nadzor v času izgradnje fekalnega kanala
| 15 | ura

## a12) Preostanek ceste
a12) Preostanek ceste
B) PREDDELA :
C) ZEMELJSKA DELA:
D) ZGORNJI USTROJ:
E) OSTALA DELA :
SKUPAJ brez DDV
|  |  | cena/enoto | SKUPAJ
A) | OSTALI DEL CESTE, KI OSTANE PO IZGRADNJI KOMUNALNIH VODOV: CELOTNA
POVRŠINA ASFALTA JE 1.410 M2 .POVRŠINE ASFALTOV PO VGRADNJI KOM.
VODOV: FEKALNI KANAL : 230 M2, METEORNI KANAL: 280 M2 , "KRS IN
JAV. RAZSV. 195 M2 , SKUPAJ: 705 M2 OSTANE ŠE ZA OBRAČUN : 1410
- 705 = 705 M2
B) | PREDDELA :
1) | Višinska n situat. zakoličba mejnikov in robov obstoječe ceste v
prisotnosti lastnikov zemljišč, od objekta Pot na Grad št.1 navzgor.
| 200 | m
2) | Dobava in postavitev potrebne začasne prometne signalizacije in
zapora ceste s strani upravljalca ceste, v času asfaltiranja celotne
širine ceste z asfaltbetonom
| 1 | ocena
3) | Zarez asfalta v deb do 10 cm
| 70 | m
4) | Rušenje preostanka asfalta asfalta ceste , v deb. cca 10 cm, z
nalaganjem in odvozom na kom. deponijo
| 705 | m2
5) | Rušenje bet. rob. šir. do 15 cm, z nalag. in odvozom na deponijo;
pri objektu Pot na grad št. 1
| 11 | m
6) | Odstranitev dotrajane jeklene ograje iz zidu spodaj; ograja iz
cevi do fi 6 cm, z vmesnimi palicami do fi 2 cm, višine cca
1.10m, ter odstranitev dotrajanih jekl. vrat šir. 1.50 m, višine cca
1.0 m; ograja 27 m, vrata 1.5 m
| 27 | m
7) | Rušenje obstoj. betonskega klina šir. 30 cm, višine do 15 cm, ob
hiši Stegenškova ul. št. 4, z dovoljenjem lastnika, ter ponovna
izdelava novega istih dimenzi iz betona C25/30, odporen na sol in
zmrzovanje, s predhodno hidro izolacijo stene v viš. do 50 cm.
| 11 | m
8) | Rušenje bet. zidca viš.ine do 20 cm, šir. do 15 cm z nalag. in
odvozom z dovoljenjem lastnika hiše Stegenškova ul. št.2, z
odstranitvijo obstoj tlaka v širini do 1.0 m, na isto mesto se položi
nov bet. robnik 15/25 cm, ter ponovna položitev obstoj. tlaka na
pešč. podlago.
| 5 | m
9) | Odstanitev prve vrste obstoj. bet. plošč40 /40 , pri hiši Pot na
grad št. 4, ter ponovno polaganje na pešč. podlago po položitvi bet.
robnika 8/20 cm, dovoljenjem lastnika ( zaradi kasnejše izravnave
asfalta)
| 16 | m
C) | ZEMELJSKA DELA:
1) | Strojni izkop materiala III: IV:,-obstoj. ustroj ceste v deb. 40
cm .z nalaganjem in odvozom na deponijo, manjkajoča površina =705
m2
| 285 | m3
2) | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti 3cm .
| 705 | m2
3) | Izkop mat. III. IV: glob. 40 cm kat.za bankine in asf. mulde v
širini od 0.30 m do 1.0 m, glob. od objekta Pot na grad št. 1,
navzgor, z nalaganjem in odvozom na deponijo
| 22 | m3
4) | Razna humusiranja in zatravitve ob bankinah in robnikih v povpr.
šir. 1.0 m .
| 150 | m2
5) | Dosip bankin do višine asfalta v deb. 8 cm, in širini 30 do 60 cm
| 95 | m
D) | ZGORNJI USTROJ:
1) | Dobava in vgrajevanje - dosip manjkajočega tampona I. kval. v deb.
40 cm; od skupne površine 705 m2, odbijem 60 m2 betona. plošče ob
konzolnem opornem zidu 705 -60 = 645 m2 260 m3 + 22 m3 za bankine
| 285 | m3
2) | Dobava in polaganje betonskih robnikov 12/20/100 cm v betonsko
podlago MB 20.
| 90 | m
3) | Dobava in polaganje bet. robnikov 8/20 cm v bet. temelj, dvig. + 3.5
cm
| 14 | m
4) | Čiščenje in obrizg obstoječega betona (konzolni oporni zid ) z
bitumnom
| 61 | m2
5) | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza v debelini 5 cm.
| 705 | m2
6) | Ročna izdelava klina iz asfaltbetona dim. cca 10/10 cm, ob opornih
zidovih
| 180 | m
7) | Kompletna izdelava asfaltne mulde širine 40 cm, s predhodno pripravo
| 85 | m
8) | Dobava in vgraj. asfaltbetona v deb. 3 cm ; preplastitev celotne
obstoj. ceste.
| 1410 | m2
E) | OSTALA DELA :
1) | Kompletna izdelava pocinkane jeklene varnostne ograje; svetle
višine 1.10 m stebri - 60/60mm,, osno 2.0 m, polnilo jekl. okvir
40/40 mm, z vertikalami 40/20mm - svetli razmak 12 cm pritrditev v
obstoj. bet. zid : z ustreznimi jekleniimi sidernimi vijaki. (
ograja se izdela s predhodno izmero na licu mesta)
| 27 | m
2) | Izdelava dodatne enostavne jeklene pocinkane ograje na obstoj.
opornem zidu ; višina zidu 0.80 m ob objektu Mestna ulica 2. Ograja
jekl. stebri profil 40/40 mm, osna razd. 2.0 m, zg. privarjen
profil 40/40 mm, višina cca 0.50 m, v isti višini kot ograja iz zg.
postavke, predhodna izmera na licu mesta. Ograja privijačena na op.
zid z univerz. sidernimi vijaki
| 11 | m
3) | Izdelava in montaža jeklenih vrtnih vrat šir. 1.50 m, višine 1.0
; stebri jekl. profil 450/40 mm, z žičnim pletivom predhodna izmera
na licu mesta; antikorozijsko zaščitene; ista barva kot ograja,
privijačena z univerz. sidernimi vijaki
| 1 | kom
4) | Sanacija obstoječega betonskega opornega zidu pri objektu Mestna
ulica 15, v smislu grobega in finega betonskega obrizga, z
zaribanjem krone in stene na cestni strani; višina sanacije do 1.0 m.
| 35 | m2
5) | Razni dvigi oz. namestitve obstoječih LŽ pokrovov in cestnih kap na
predv. višino asfalta ( po potrebi )
| 10 | kom
6) | Gradbeno projektantski nadzor v času izvajanja ceste
| 20 | ura
7) | Razna nepredvidena dela v višini 5% od vrednosti vseh del; obračun po
dej. stanju, po potrditvi nadzora in projektanta.
| 1 | ocena

## a13) Meteorni kanal
a13) Meteorni kanal
A) PREDDELA:
B) ZEMELJSKA DELA:
C) MONTAŽNA DELA:
D) ZGORNJI USTROJ:
E) OSTALA DELA:
SKUPAJ brez DDV
A) | PREDDELA: |  | cena/enoto | SKUPAJ
1) | Zakoličba osi zbirnega meteornega kanala na mestih revizij. jaškov
in priključkov 350+40
| 390 | m
2) | Dobava in postavitev potrebne prometne signalizacije s strani
upravljalca ceste , ter odstranitev le te po končani gradnji.
| 1 | ocena
3) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani posameznih lastnikov
- upravljalcem komunalnih vodov.
| 1 | ocena
4) | Postavitev horizontalnih prečnih profilov na mestih rev. jaškov.
| 15 | kom
5) | Enostranski in obojestranski zarez asfalta v debelini do 10 cm;
zbirni kanal + priključki 350+40 =390 x 2
| 780 | m
6) | Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm ter širini 0.7 m z
nalaganjem in odvozom na trajno deponijo; kanal + priključki
| 275 | m2
B) | ZEMELJSKA DELA:
1) | Strojni izkop mat. III. IV.kat.; v širini 0.7 m, in glob. 1.10m z
odmetom (od porušenega asfalta; izkop po kampadah do 5 m; zbirni
kanal )
| 270 | m3
2) | Strojni izkop mat. III: IV: kat. šir. 0.60 m,globine 0.80 m, z
nalaganjem in odvozom; priključki iz požiralnikov.
| 25 | m3
3) | Ročno planiranje dna jarka v povprečni širini 0.60 m; zbirni kanal
+ priključki
| 235 | m2
4) | Dobava in izdelava peščene podlage v deb. 10 cm in obsip 15 cm nad
temenom cevi; zbirni kanal + priključki
| 105 | m3
5) | Zasip jarka po položitvi cevi v sloju povprečne debeline 30cm z
izkopanim materialom, s sprotnim komprimiranjem do predvidene
zbitosti; zbirni kanal.
| 75 | m3
6) | Nalaganje in odvoz viška materiala na trajno deponijo do 15 km.;
zbirni kanal.
| 200 | m3
C) | MONTAŽNA DELA:
1) | Dobava in polaganje PVC cevi tip SN8, DN 150 na pripravljeno peščeno
podlago; priključki
| 50 | m
2) | Dobava in polaganje PVC cevi 200 mm tip SN 8 ,na pripravljeno
peščeno podlago..
| 265 | m
3) | Dobava in polaganje PVC cevi , tip SN 8 DN 250mm, na pripravljeno
peščeno podlago
| 90 | m
4) | Dobava in vgraditev tipskega sferičnega jaška iz PE materiala ,DN
800mm, s polkrožnim dnom. koničnim zaključkom in povoznim Lž
pokrovom 60/60 cm.; višina jaška do 2.0 m. ( sprotno obvezno
komprimiranje materiala ob jašku v slojih do 30 cm. ! ) upoštevati
dodatni izkop mat. ob jaških.
| 7 | kom
5) | Kompletna izdelava klasičnega jaška iz BC fi 80 cm, globine do
2.0m, povozni LŽ pokrov 60/60 cm. ( upoštevati dodatni izkop ob
jaških )
| 8 | kom
6) | Kompletna izdelava priključkov fi 150 mm na betonske jaške in
požiralnike.
| 44 | kom
7) | Kompletna izdelava priključkov za PVC cevi fi 150 na PE jaške z
navrtavo + gumi tesnilom
| 6 | kom
8) | Dobava in izdelava požiralnika iz BC fi 40 cm, z LŽ dežno rešetko +
usedalnik, skupne globine 1.00 m.
| 20 | kom
9) | Kompletna izdelava peskolova iz BC fi 40 cm z usedalnikom skup.
glob. 1.0 m , pov. pokrov 35/35, priklj. cev fi 150 mm, skup. dolž.
l= 15 m, priklj. na meteorni rev jašek ( žlebovi iz hiš
Stegenškova ul. 4, 6 ,3 ) ; dovoljenje lastnika hiše !
| 3 | kd
10) | Kompletna izdelava drenaže na zaledni strani; Pl cev fi 80,mm +
filterski zasip; ( betonsko dno )
| 365 | m
11) | Dobava in vgraditev tipske linijske rešetke sv. šir. 15 cm;
obbetoniranje, povozna LŽ rešetka, zaključne stene , peskolov.
| 5 | m
12) | Dobava tipskih PVC spojnih kosov: drsna spojka, DN 200 + enojni
odcep 45 stopinj DN 200/150 6+ 6 = 12 kom.
| 12 | kom
13) | Dobava in vgrad. tipskih PVC spoj. kosov; enojni odcep 45 stopinj DN
250/150, + drsna spojka DN 250mm 2 + 2 = 4 kom
| 4 | kom
14) | Dobava in vgraditev tipskih PVC lokov in drsnih spojk DN 200 ali 250
mm, po potrebi; lomi cevi brez RJ , 6 + 6
| 12 | kom
15) | Kompletna izdelava priključka DN 250 mm na zaprt potok Žikovca;
preboj obstoječe betonske stene deb. do 50 cm, izvedba vodotesnega
stika izvede se na dejansko stanje po odkopu.
| 1 | kom
D) | ZGORNJI USTROJ:
1) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I.kval. v debelini 40
cm s sprotnim komprimiranjem v plasteh do 20 cm.; zbirni kanal +
hišni priključki
| 110 | m3
2) | Bitumenski premaz stika obstoječega in novega asfalta;
| 780 | m
3) | Ročno asfaltiranje prekopov ceste v širini 0.6 in 0.70 m,
bitugramoz v deb. 5 cm; zbirni kanal + priključki.
| 280 | m2
E) | OSTALA DELA:
1) | Geodetski posnetek zbirnega kanala in priključkov kanala z izrisom
| 390 | m
2) | Razna nepredvidena dela , ki jih potrdi projektant in nadzor in se
obračunajo na dejansko stanje ocena : 5 % od vseh del.
| 1 | ocena
3) | Gradbeno projektantski nadzor v času izvedbe meteornega kanala
| 15 | ura

## a14) JR in KRS
a14) JR in KRS
B) PREDDELA:
C) ZEMELJSKA DELA:
D) MONTAŽNA IN OSTALA DELA:
E) ZGORNJI USTROJ :
SKUPAJ brez DDV
A) | JAVNA RAZSVETLJAVA :
|  |  | cena/enoto | SKUPAJ
B) | PREDDELA:
1) | Zakoličba osi trase KRS-ja in NN elektro kablovoda; v isti izkop
bodo položene zašč. cevi za JR , in dodatne cevi za NN elektro
vod, ki jih na svoje stroške položi Elektro.
| 370 | m
2) | Dobava in postavitev potrebne prometne signalizacije s strani
upravljalca ceste , ter odstranitev po končani gradnji.
| 1 | ocena
3) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani posameznih lastnikov
- upravljalcev komunalnih vodov, vključno z elektro kabli
| 1 | ocena
4) | Postavitev horizontalnih prečnih profilov na mestih revizijskih
jaškov.
| 12 | kom
5) | Dvostranski zarez asfalta v debelini do 10 cm; JR + KRS skupaj
| 770 | m
6) | Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm in širini 0.5 0m z
nalaganjem in odvozom na deponijo do 15 km.
| 195 | m2
C) | ZEMELJSKA DELA:
1) | Strojni izkop mat. III. IV.kat. širinie 0.50 m, globine 0.70 m od
porušenega asfalta, z nalaganjem in odvozom na deponijo ( skupni
izkop za JR KRS in za del zašč. elektro cevi od točke B do točke F )
| 135 | m3
2) | Ročno planiranje dna izkopa v povpr. širini 40 cm
| 150 | m2
D) | MONTAŽNA IN OSTALA DELA:
1) | Dobava in polaganje PE cevi 2x fi 50 mm - dvojček za KRS ,
obbetonirane
| 380 | m
2) | Dobava in polaganje zaščitnih Pl. cevi mapitel fi 110 za javno
razsvetlavo, obbetonirane ( obbetonirane cevi fi 110 mm od točke B
do točke E financira Elektro na svoje stroške )
| 315 | m
3) | Kompletna izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globine do 1.0m, povozni
LŽ pokrov 60/60 cm, betonsko dno ,v ceni upoštevati dodatni izkop za
jaške. ( jaški za KRS )
| 12 | kom
4) | Izdelava priključkov 2x fi 50 mm na revizijske jaške za KRS
| 22 | kom
5) | Kompletna izdelava jaška iz Bc fi 100cm, povozen LŽ pokrov 60/60 cm,
glob. 1.0 m, v ceni upoštevati dodaten izkop za revizij. jaške;
(jaški za JR )
| 8 | kom
6) | Izdelava priključkov cevi mapitel fi 110 na rev. jaške javne
razsvetljave.
| 19 | kom
7) | Izdelava prebojev za JR preko obstoječe kamnite in betonske škarpe v
skupni deb. cca 50 cm.
| 10 | kom
8) | Geodetski posnetek položenih zaščitnih cevi , jaškov za KRS in JR
vključno z izrisom.
9) | Projektantski nadzor s strani pooblaščene osebe Elektra v času
izgradnje JR
| 1 | ocena
10) | Gradbeni in elektro nadzor s strani projektantov v času izgradnje
| 15 | ura
11) | Razna nepredvidena dela, ki ji h potrdita nadzor in projektant,glede
na dejansko stanje, ocena 5 % od vrednosti del
| 1 | ocena
E) | ZGORNJI USTROJ :
1) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I.kval. v debelini
40-50 cm cm s sprotnim komprimiranjem v plasteh do 20 cm..
2) | Bitumenski premaz stika obstoječega in novega asfalta
| 770 | m
3) | Ročno asfaltiranje prekopane ceste v širini 0.5 m, bitugramozom v
deb. 5 cm.
| 195 | m2

## a15) NN priključek za JR
a15) NN priključek za JR
B) PREDDELA:
C) ZEMELJSKA DELA:
D) MONTAŽNA IN OSTALA DELA:
E) ZGORNJI USTROJ :
SKUPAJ brez DDV
|  |  | cena/enoto | SKUPAJ
A) | NN PRIKLJUČEK ZA JAVNO RAZSVETLJAVO IZ TP PODHUM
B) | PREDDELA:
1) | Zakoličba osi trase NN priključka za JR iz TP Podhum do kab.
jaška KJ 4, točka B.
| 110 | m
2) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani posameznih lastnikov
- upravljalcev komunalnih vodov, vključno z elektro kabli
| 1 | ocena
3) | Dobava in postavitev potrebne prometne signalizacije s strani
upravljalca ceste , ter odstranitev le te po končani gradnji.
| 1 | ocena
4) | Postavitev horizontalnih prečnih profilov na mestih kabelskih jaškov.
| 4 | kom
5) | Dvostranski zarez asfalta v debelini do 10 cm.
| 220 | m
6) | Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm in širini 0.4 0m z
nalaganjem in odvozom na deponijo do 15 km.
| 47 | m2
C) | ZEMELJSKA DELA:
1) | Strojni izkop mat. III. IV.kat. širinie 0.40 m, globine 0.70 m od
porušenega asfalta, z nalaganjem in odvozom na deponijo. ( obstoječe
gran. kocke in robnik cestie - pri TP se podkoplje.
| 33 | m3
2) | Ročno planiranje dna izkopa v povpr. širini 30 cm
D) | MONTAŽNA IN OSTALA DELA:
1) | Kompletna izdelava kabelskega jaška iz BC fi 100cm, povozen LŽ
pokrov 60/60 cm, glob. 1.0 m, v ceni upoštevati dodaten izkop za
jaške.
| 1 | kom
2) | Izdelava priključkov cevi mapitel fi 110 na predviden in obstoječe
kabelske jaške
| 8 | kom
3) | Dobava in polaganje zaščitnih Pl. cevi mapitel fi 110 za
priključek JR, in dodatna cev fi 110 mm; polno obbetoniranje cevi
| 220 | m
4) | Izdelava prebojev fi 110 mm, v obstoječe in predvidene betonske
kabelske jaške
| 8 | kom
5) | Geodetski posnetek položenih zaščitnih cevi in jaškov vključno z
izrisom.
| 220 | m
6) | Projektantski nadzor s strani pooblaščene osebe Elektra v času
izgradnje JR
| 1 | ocena
7) | Gradbeni in elektro nadzor s strani projektantov v času izgradnje
| 15 | ura
E) | ZGORNJI USTROJ :
1) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I.kval. v debelini 40
cm cm s sprotnim komprimiranjem v plasteh do 20 cm..
| 20 | m3
2) | Bitumenski premaz stika obstoječega in novega asfalta
| 220 | m
3) | Ročno asfaltiranje prekopane ceste v širini 0. 4 m, z bitugramozom
v deb. 5 cm in asfaltbetonom v deb. 3 cm.
| 47 | m2