## 35_RAKAPITUALCIJA
POPIS DEL
b) Infrastruktura pod gradom
V ceni posameznih postavk so zajeta vsa pomožna dela, transporti in prenosi
ter ves drobni material, ki k vsaki postavki funkcionalno spadajo!
SKUPNA REKAPITULACIJA:
A/ PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA | 0
B/ PODPORNI ZID - spodaj | 0
C/ PODPORNI ZID - zgoraj | 0
D/ VOZIŠČE | 0
E/ KABELSKA KANALIZACIJA | 0
F/ ODVODNJAVANJE | 0
G/ PREUREDITEV NN OMREŽJA: (načrt št. 5491/14) | 0
H/ JAVNA RAZSVETLJAVA: (načrt št. 5491/14) | 0
I/ PRESTAVITEV IN ZAŠČITA PLINOVODA - strojni del: (načrt št. 1606/14) | 0
SKUPAJ (brez DDV) : | 0

## A_PREDDELA
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
A/ PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA
1 | Obnovitev predhodne (geodetske) zakoličbe objekta | m' | 130 |  | 0
2 | Postavitev in vzdrževanje prečnih profilov | kom. | 11 |  | 0
3 | Posek in odstranitev grmičevja in dreves debeline do 10cm | m2 | 100 |  | 0
4 | Posek in odstranitev dreves z deblom premera 11 do 30 cm | kom. | 2 |  | 0
5 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm | kom. | 2 |  | 0
6 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo | kom. | 1 |  | 0
7 | Priprava, organizacija, ureditev in označitev gradbišča z odstranjevanjem ovir in čiščenje terena z vspostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih | kom | 1 |  | 0
8 | Pridobivanje dovoljenja za zaporo ceste in izdelava elaborata prometne ureditve v času gradnje, postavitev in vzdrževanje začasne prometne signalizacije ter obveščanje uporabnkov | kpl | 1 |  | 0
9 | Projektantski nadzor in vsklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu | ura | 16 |  | 0
10 | Nadzor geologa | ura | 8 |  | 0
11 | Geodetski posnetek in izdelava geodetskega načrta novega stanja ter izdelava geodetskega načrta za vpis v kataster GJI | m' | 130 |  | 0
12 | Izdelava projekta izvedenih del PIDa | kompl. | 1 |  | 0
13 | Višinska prilagoditev in obnova pokrovov, rešetk in cestnih kap obstoječe infrastrukture, ki se ne obnavlja v celoti | kom | 2 |  | 0
14 | Zavarovanje mejnih znamenj pred gradnjo in obnova po gradnji v kolikor bi bila poškodovana | kom | 1 |  | 0
15 | Finalno čiščenje območja gradbišča in ureditev površin v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
16 | Meritve zbitosti nasipov in zasipov z dinamično ploščo, s poročilom | kom | 5 |  | 0
A/ | PREDDELA in ZAKLJUČNA SKUPAJ |  |  |  | 0

## B_zid_spodaj
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B/ Podporni zid spodaj:
| B1/ ZEMELJSKA DELA : |  |  |  | 0
| B2/ TESARSKA DELA : |  |  |  | 0
| B3/ BETONSKA DELA : |  |  |  | 0
| B4/ ZAVAROVALNA DELA : |  |  |  | 0
| B5/ PRESTAVITEV IN ZAŠČITA PLINOVODA - gradbeni del: |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) : |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B1/ ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni odriv humusa, v debelini 15 do 20cm in širini 3.00m, na začasno deponijo do razdalje 20m (76*6+35*3)x0.15 = 84.15 | m3 | 84 |  | 0
2 | Razrez, porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm, skupaj z odvozom na deponijo (3*16)+(1.20*70)=132 | m2 | 132 |  | 0
3 | Zavarovanje izkopa gradbene jame po tehnologiji izvajalca (obvezen nadzor geomehanika) 4.50 * 76 + 1.50*54 = 423 | m2 | 423 |  | 0
4 | Strojni izkop v zemljini 3., 4. in 5ktg. za temelje in steno kamene zložbe, vključno z pripravo delovne rampe in nakladanjem ter odvozom materiala na deponijo do 5km, z upoštevanjem stroškov deponije in taks za deponiranje (8m3/m) 76*8 = 608.0
| 3 - 4ktg. (90%) | m3 | 547 |  | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 61 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka za pasovni temelj AB opornega zidu v zemljini, 3., 4 in 5ktg. globine do 2.00 m, širine na dnu jarka 0.60-2.00 m, z nakladanjem in odvozom materiala na deponijo do 5km, z upoštevanjem stroškov deponije in taks za deponiranje (4.75m3/m) 4.75*55 = 261.25
| 3 - 4ktg. (90%) | m3 | 235 |  | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 26 |  | 0
6 | Ročna izravnava dna jarka temelja AB opornega zidu s točnostjo +- 3cm po celotni širini dna jarka 55 * 2.20 = 121.0 | m2 | 119 |  | 0
7 | Izvedba drenažnega zasipa za kameno zložbo | m3 | 0 |  | 0
8 | Izvedba drenažnega zasipa za AB opornim zidom 38*0.60*80 = 18.24 | m3 | 18.24 |  | 0
9 | Izvedba zasipa z gramozom (s kotom notranjega trenja fi>300) v plasteh po 50cm za kameno zložbo | m3 | 0 |  | 0
10 | Izvedba križanj in prečkanj z obst. komunalnimi vodi z ustreznim varovanjem usklajenim z upravljalci komunalnih vodov | kom | 3 |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
11 | Zasip zložbe z izkopanim materialom iz začasne deponije, vključno z ureditvijo linije končne ureditve v predvidenem naklonu in utrditviijo do ustrezne nosilnosti (80Mpa) (ocena 1.09m3/m) 76*1.09 = 82.84 | m3 | 83 |  | 0
12 | Zasip čelne strani temelja in opornega zidu z izkopanim materialom iz začasne deponije, vključno z ureditvijo linije končne ureditve v predvidenem naklonu in utrditviijo do ustrezne nosilnosti 80Mpa (ocena 0.92m3/m) 55*0.92= 50.60 | m3 | 51 |  | 0
13 | Dobava in humusiranje poškodovanih površin 5*40*0.15 = 30 | m3 | 30 |  | 0
14 | Ročno planiranje in zatravljanje humusiranih površin 40*5 = 200 | m2 | 200 |  | 0
15 | Dodatna in nepredvidena dela (2%) | eur | 0.02 |  | 0
B1/ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
B2/ TESARSKA DELA
1 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža temelja zložbe 0.60*76x2 = 91.20 | m2 | 91 |  | 0
2 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža temelja opornega zidu (2x54*0.60) = 64.80 | m2 | 65 |  | 0
3 | Dobava in izdelava vertikalnega dvostranskega krone zložbe 0.35*76x2 = 53.20 | m2 | 53 |  | 0
4 | Dobava materiala in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža sten opornega zidu (1.60*54.0)x2 = 172.80 | m2 | 173 |  | 0
5 | Dodatna in nepredvidena dela (2%) | eur | 0.02 |  | 0
B2/ | TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B3/ BETONSKA in ZIDARSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona kamnite zložbe C16/20 (prerez nad 0.30m3/m2) (0.36m3/m) (76*0.36) = 27.36 | m3 | 27 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona pod temelj opornega zidu C16/20 (prerez 0.12-0.20m3/m2) ( 0.18m3/m) (55*0.18) = 9.90 | m3 | 10 |  | 0
3 | Dobava in strojno vgrajevanje betona C30/37 v temelj zložbe preseka nad 0.30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (1.38m3/m) (1.38*76) = 104.88 | m3 | 105 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 v pasovni temelj opornega zidu, preseka nad 0.30 m3/m2 (0.70m3/m) (54*0.70) = 37.80 | m3 | 38 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 v stene opornega zidu (0.46m3/m) (54*0.46) =24.84 | m3 | 25 |  | 0
6 | Dobava in strojno vgrajevanje betona C30/37 v krono zložbe, preseka od 0.12-0.30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (0.24m3/m) (0.245*76) =18.62 | m3 | 19 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in polaganje srednje komplicirane armature v temelj zložbe in zložbo
| MA 500/560 (Q503) 55 kom | kg | 5670 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in polaganje srednje komplicirane armature v AB oporni zid in temelj opornega zidu
| RA 400/500 do fi 12mm | kg | 0 |  | 0
| RA 400/500 nad fi 12mm | kg | 2988 |  | 0
| MA 500/560 | kg | 1183 |  | 0
9 | Izdelava, dobava in polaganje srednje komplicirane armature v krono zložbe
| RA 400/500 do fi 12mm (692*0.409=282.86) | kg | 283 |  | 0
| RA 400/500 nad fi 12mm (fi16) (432*1.638) | kg | 708 |  | 0
10 | Dobava materiala in polaganje hidroizolacije iz bitumenskega voala debeline 3 mm na hladni premaz in zaščita HI s stiropor ploščami d= 5cm (zaledna stran AB zidu) (1.60*54) | m2 | 86 |  | 0
11 | Izvedba dilatacij v AB zidu na vsako drugo kampado (cca.8m) | kom. | 7 |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
12 | Izdelava betonske mulde za drenažo | m' | 130 |  | 0
13 | Dodatna in nepredvidena dela (2%) | eur | 0.02 |  | 0
B3/ | BETONSKA in ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
B4/ ZAVAROVALNA DELA
1 | Izdelava delno vidne zložbe iz kamna v betonu v razmerju 70/30 (70% kamna, 30% betona C20/25). Vključno z dobavo in vgradnjo betona in skal debeline fi40-80cm (ocena 6.20m3/m) 76*6.20 = 471.20 | m3 | 471 |  | 0
2 | Izdelava "barbakan" iz cevi fi 100mm, za odvod zalednih vod, v zložbi (1cev/m2) 4.0*76 =304 | m' | 300 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja drenažne folije (filca) med drenažnim nasutjem oz. zložbo in hrbtom kamene zložbe 4.50*76=342 | m2 | 342 |  | 0
4 | Dobava in polaganje drenažnih cevi DN125 SN8 za drenažni zajem podtalne vode in polaganjem do revizijskega jaška | m' | 40 |  | 0
5 | Dobava in polaganje plastičnih cevi DN200 SN8 od revizijskega jaška do obstoječe meteorne kanalizacije | m' | 0 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška visine do 2.0m iz AB premera 800 mm s konusom in tipskim nastavkom za plastične cevi ter z LTŽ pokrovom premera 600mm nosilnosti 400kN, vklučno s podložnim betonom C16/20 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | kom. | 0 |  | 0
7 | Asfaltiranje poškodovanih površin cestišča v sestavi BD16 6cm + BB8 4cm, oz. po zahtevah in specifikaciji upravljalca (90*1.50) = 135 | m2 | 135 |  | 0
8 | Dobava in montaža jeklene pocinkane varnostne ograje s pridržano ograjo za pešce višine 1.20m, tip N2 (w5), vijačene v krono zložbe in rob AB zidu z RGM vijaki. | m | 130 |  | 0
9 | Dodatna in nepredvidena dela (2%) | eur | 0.02 |  | 0
B4/ | ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B5/ PRESTAVITEV IN ZAŠČITA PLINOVODA - gradbeni del
1 | Izkop in odvoz materiala v III., IV. In V. ktg. ter zasip jarka za plinovod po detajlu iz grafičnih prilog (060+1.0)*1.30*0.5x25 = 26
| 3 - 4ktg. (80%) | m3 | 21 |  | 0
| 5ktg. (20%) | m3 | 5.2 |  | 0
2 | Pesek od 0-4 mm za posteljico in obsip cevi. | m3 | 10 |  | 0
3 | Tamponski material od 0-32 mm z utrjevanjem do potrebne zbitosti (za gradnjo po asfaltnih in makadamskih površinah). | m3 | 1.5 |  | 0
4 | Rezanje, odstranjevanje in odvoz obstoječega asfalta na stalno deponijo (za gradnjo po asfaltnih površinah) | m2 | 7 |  | 0
5 | Končna ureditev delovnega pasu in vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
6 | Ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del, (varovanje izkopa gradbena jame ob izkopu) | m2 | 20 |  | 0
7 | Gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi (povečan izkop, začasne podpore, opaženje, ročni izkop, ipd). | kompl. | 1 |  | 0
8 | Rušenje raznih betonskih konstrukcij na trasi plinovoda z odvozom na stalno deponijo izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m3 | 0.5 |  | 0
9 | Zaščita podzemnih kablov (elektrika, TELEKOM, kabelska televizija itd.) z zaščitno PE-LD cevjo premera 32-110 mm (ali MIDREN ali PVC cev) v dolžini prečkanja plinovodnega jarka | kom. | 1 |  | 0
10 | Zaščita plinovoda na prečkanjih s komunalnimi vodi z zaščitno PE-LD cevjo - premer cevi je za eno dimenzijo večji od plinovodne cevi in se po potrebi fiksira z betonom C 16/20. Dolžina zaščitna cevi je min. 1,50 m na vsako stran prečkanja. Vse zaščite morajo biti geodetsko posnete in vnesene v projekt izvedenih del. | kom. | 4 |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
11 | Pri prečnem prekopu asfaltne cestne površine se izdela stabilizacija zgornjega ustroja cestišča z betonom C 12/15 po detajlu iz karakterističnega prereza. Stabilizacija z betonom se izdela v dveh slojih 20 ¸ 10 cm in medsebojno loči s strešno lepenko ali drugim primernim materialom. Zgornji sloj debeline 10 cm se odstrani tik pred asfaltiranjem in odpelje na stalno deponijo izvajalca. | kompl. | 1 |  | 0
12 | Vgradnja LTŽ cestne kape DIN 3582 fi 250 mm za izpihovalno mesto in LTŽ cestne kape DIN 4058 vel. 160x160 mm za podzemno pipo na plinovodu vključno z AB ploščo 60x60x10 cm in obbetoniranjem z C 16/20. V neutrjeni površini mora biti okolica izpuha in ventila popločena s pranimi ploščami ali zabetonirana z betonom C 16/20 v velikosti min 60x60 cm | kompl. | 1 |  | 0
13 | Kompletna izdelava temelja za oznako plinovoda z vgraditvijo stebrička (oznake v višini nad 2m), z betonom C 16/20, opažem in vsemi pomožnimi deli. Temelj je velikosti 30x30x80 cm. Dobava oznake ter stebrička je zajeto v strojnem delu popisa. | kompl. | 1 |  | 0
14 | Nepredvidena dela (prestavitve obstoječih komunalnih vodov in drugo). (5%) | eur | 0.05 |  | 0
15 | Potrebna dokumentacija in aktivnost po veljavni zakonodaji v zvezi s tehničnim pregledom | kompl. | 1 |  | 0
B5/ | PRESTAVITEV IN ZAŠČITA PLINOVODA - gradbeni del skupaj: |  |  |  | 0

## C_zid_zgoraj
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
C/ Podporni zid spodaj:
| C1/ ZEMELJSKA DELA : |  |  |  | 0
| C2/ TESARSKA DELA : |  |  |  | 0
| C3/ BETONSKA DELA : |  |  |  | 0
| C4/ ZAVAROVALNA DELA : |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) : |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
C1/ ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni odriv humusa, v debelini 15 do 20cm in širini 3.00m, na začasno deponijo do razdalje 20m | m3 | 2 |  | 0
2 | Razrez, porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm, skupaj z odvozom na deponijo (15*1.20)=18 | m2 | 18 |  | 0
3 | Zavarovanje izkopa gradbene jame po tehnologiji izvajalca (obvezen nadzor geomehanika) 2.00 * 82 = 164.00 | m2 | 164 |  | 0
4 | Strojni izkop v zemljini 3., 4. in 5ktg. za temelje in steno kamene zložbe, vključno z pripravo delovne rampe in nakladanjem ter odvozom materiala na deponijo do 5km, z upoštevanjem stroškov deponije in taks za deponiranje (7.08m3/m) 14*4.25 + 68*4.07 = 336.26
| 3 - 4ktg. (90%) | m3 | 303 |  | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 34 |  | 0
5 | Izvedba drenažnega zasipa za kameno zložbo | m3 | 0 |  | 0
6 | Izvedba zasipa z gramozom (s kotom notranjega trenja fi>300) v plasteh po 50cm za kameno zložbo | m3 | 0 |  | 0
7 | Izvedba križanj in prečkanj z obst. komunalnimi vodi z ustreznim varovanjem in predhodnim zakoličenjem le teh iz strani upravljalcev komunalnih vodov | kom | 1 |  | 0
8 | Zasip objekta z izkopanim materialom iz začasne deponije, vključno z ureditvijo linije končne ureditve v predvidenem naklonu in utrditviijo do ustrezne nosilnosti (80Mpa) (0.50m3/m) 82*0.5 =41.0 | m3 | 41 |  | 0
9 | Dobava in humusiranje poškodovanih površin 2*82*0.15 =24.60 | m3 | 25 |  | 0
10 | Ročno planiranje in zatravljanje humusiranih površin | m2 | 10 |  | 0
11 | Dodatna in nepredvidena dela (2%) | eur | 0.02 |  | 0
C1/ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
C2/ TESARSKA DELA
1 | Dobava in izdelava vertikalnega dvostranskega opaža temelja zložbe | m2 | 0 |  | 0
2 | Dobava in izdelava vertikalnega dvostranskega krone zložbe 0.35*82x2 = 57.40 | m2 | 57 |  | 0
3 | Dodatna in nepredvidena dela 2%) | eur | 0.02 |  | 0
C2/ | TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
C3/ BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona kamnite zložbe C16/20 (prerez nad 0.30m3/m2) (0.31m3/m) (82 * 0.31) = 25.42 | m3 | 25 |  | 0
2 | Dobava in strojno vgrajevanje betona C30/37 v temelj zložbe preseka nad 0.30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (1.0m3/m) (1.0*82) = 82.0 | m3 | 82 |  | 0
3 | Dobava in strojno vgrajevanje betona C30/37 v krono zložbe, preseka od 0.12-0.30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (0.24m3/m) (0.245*82) = 20.09 | m3 | 20 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in polaganje srednje komplicirane armature v temelj zložbe in zložbo
| MA 500/560 (Q503) 43 kom | kg | 4433 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in polaganje srednje komplicirane armature v krono zložbe
| RA 400/500 do fi 12mm (844*0.409=345.44) | kg | 345 |  | 0
| RA 400/500 nad fi 12mm (fi16) (344*1.638) | kg | 563 |  | 0
6 | Izdelava betonske mulde za drenažo | m' | 82 |  | 0
7 | Dodatna in nepredvidena dela (2%) | eur | 0.02 |  | 0
C3/ | BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
C4/ ZAVAROVALNA DELA
1 | Izdelava delno vidne zložbe iz kamna v betonu v razmerju 70/30 (70% kamna, 30% betona C20/25). Vključno z dobavo in vgradnjo betona in skal debeline fi30-50cm (2.0-2.30m3/m) 82*2.04 = 167.92 | m3 | 168 |  | 0
2 | Izdelava "barbakan" iz cevi fi 100mm, za odvod zalednih vod, v zložbi (1cev/m2) | m' | 103 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja drenažne folije (filca) med drenažnim nasutjem oz.zložbo in hrbtom kamene zložbe 3.0*82=246 | m2 | 246 |  | 0
4 | Dobava in polaganje drenažnih cevi DN125 SN8 za drenažni zajem podtalne vode | m' | 0 |  | 0
5 | Asfaltiranje poškodovanih površin cestišča v sestavi BD16 6cm + BB8 4cm, oz. po zahtevah in specifikaciji upravljalca (15*1.20) = 18 | m2 | 18 |  | 0
6 | Dodatna in nepredvidena dela (2%) | eur | 0.02 |  | 0
C4/ | ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## D_vozišče
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
D/ VOZIŠČE:
| D1/ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
| D2/ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE in OPREMA CEST : |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) : |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
D1/ GRADBENA DELA
1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase obstoječe javne ceste | m' | 148 |  | 0
2 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago debeline do 15cm | m | 10 |  | 0
3 | Rušenje asfalta deb. do 15cm z reskanjem, nakladanje in prevoz na začasno deponijo (148*2.70) = 399.60 | m2 | 400 |  | 0
4 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s stroški deponije | m3 | 3 |  | 0
5 | Kombiniran strojno / ročni izkop zgornjega sloja ulice, 3-4 ktg., s strojnim nakladanjem in odvozom na deponijio, vključno s stroški deponije; izkop med ovirami in obstoječo infrastrukturo 130*3.0*0.60 = 234.0 | m3 | 234 |  | 0
6 | Ročni izkop v zemljini 3-4ktg, pri odkrivanju obstoječih vodov, z odlaganjem ob rob izkopa, strojnim nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s stroški deponije | m3 | 2 |  | 0
7 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3-4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 20 |  | 0
8 | Vgraditev nasipa iz trde kamnine – 5. kategorije in utrditev do predpisane zbitosti | m3 | 20 |  | 0
9 | Strojno nakladanje in odvoz izkopanega materiala na deponijo do 15 km – 3.-4. kategorija - zasip-deponija | m3 | 20 |  | 0
10 | Izvedba zaščite obstoječih cevi in kablov na mestih križanj in prečkanj po zahtevah upravljalcev | kom | 1 |  | 0
11 | Izdelava temelja prometnega znaka iz cementnega betona C12/15, globine 80 cm, premera 20 cm | kom. | 3 |  | 0
12 | Režijska ročna dela po predhodnem pisnem naroćilu odgovornega nadzornika | ura | 16 |  | 0
D1/ | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
D2/ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE in OPREMA CEST
1 | Utrditev planuma zgornjega ustroja v zahtevani niveleti in prečnih sklonih do nosilnosti Ev2 > 80 MPa, | m2 | 520 |  | 0
2 | Vgraditev geotekstila na planum temeljnih tal vezljive zemljine | m2 | 0 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca TD32 po plasteh s komprimacijo do nosilnosti Me2=100MPa (zg. nevezana nosilna plast) | m3 | 182 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega granitnega robnika s prerezom 15/25 cm, na betonsko podlago iz C12/15 | m1 | 216 |  | 0
5 | Utrditev planuma pred asfaltiranjem v zahtevani niveleti in prečnih sklonih do nosilnosti Ev2 > 100 MPa, | m2 | 520 |  | 0
6 | Ureditev podlage za asfaltno muldo na planumu pred asfaltiranjem | m | 66 |  | 0
7 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti AC16 base B50/70 A4 v debelini 6 cm | m2 | 520 |  | 0
8 | Izdelava obrabne plasti iz bituminiziranega betona AC8 surf B70/100 A4 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm | m2 | 520 |  | 0
9 | Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 100 |  | 0
10 | Izdelava asfaltne mulde širine 50 cm na predhodno pripravljeno podlago | m | 66 |  | 0
11 | Izdelava asfaltne koritnice širine 50 cm na predhodno pripravljeno podlago | m | 74 |  | 0
12 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm | kom. | 3 |  | 0
13 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka (I-15, otroci na cesti), podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste | kom. | 1 |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
14 | Dobava in pritrditev štirikotnega prometnega znaka (III-1, prednost vozil v smeri vožnje), podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, | kom. | 1 |  | 0
15 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka (prednost vozil iz nasprotne smeri), podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, | kom. | 1 |  | 0
16 | Dobava in pritrditev prometnega znaka (VI-8.1 znak za označitev prometnega obtoka), podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1vrste, | kom. | 1 |  | 0
D2/ | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE in OPREMA CEST SKUPAJ |  |  |  | 0

## E_kabelska_kanalizacija
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
E/ KABELSKA KANALIZACIJA:
| E1/ GRADBENA DELA : |  |  |  | 0
| E2/ OPREMA KABELSKE KANALIZACIJE : |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) : |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
E1/ GRADBENA DELA
1 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo zemljini 3-4 ktg., širine na dnu jarka 0.80m, globine do 2.0m, s strojnim nakladanjem in odvozom na deponijio, vključno s stroški deponije (130*0.80*1.0) = 104.0 | m3 | 104 |  | 0
2 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 2cm v predvidenem nagibu | m2 | 104 |  | 0
3 | Izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (tampon,gramoz 0-22mm); po navodilih nadzora; debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 10 |  | 0
4 | Ročni izkop v zemljini 3-4ktg, pri odkrivanju obstoječih vodov, z odlaganjem ob rob izkopa, strojnim nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s stroški deponije | m3 | 1 |  | 0
5 | Ročni obsip cevi z dobavljenim dobro vezljivim neostrorobim peščenim materialom (0-22mm); po navodilih nadzora, skladno s standardom SIST EN-1610 do višine 30cm nad temenom cevi, po celotni širini jarka, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa | m3 | 35 |  | 0
6 | Strojni zasip jarka z dobavljenim matarialom (tampon 0 - 22mm), oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti Me2=100MPa. 080*0.50*130 = 52 | m3 | 52 |  | 0
E1/ | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
E2/ OPREMA KABELSKE KANALIZACIJE (v ceni je zajeta nabava in vgradnja materiala ter vsa
pomožna dela, prenosi in transporti, ves drobni montažni material in tesnila!)
1 | Dobava in vgradnja cevi za kabelsko zaščito PVC 4x fi110mm SN8 z spojnimi kosi, na pripravljeno peščeno podlogo | m' | 530 |  | 0
2 | Dobava in izdelava pomožnega kabelskega jaška iz BC fi 50 cm, globokega do 1,10 m, z LTŽ povoznim pokrovom, nosilnosti 400kN, na betonsko podlago iz C16/20, debeline 20cm | kom | 6 |  | 0
E2/ | OPREMA KABELSKE KANALIZACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## F_odvodnjavanje
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
F/ ODVODNJAVANJE:
| F1/ GRADBENA DELA : |  |  |  | 0
| F2/ MONTAŽNA IN KANALIZACIJSKA DELA : |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) : |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
F1/ GRADBENA DELA
1 | Strojni izkop jarka za zemljini 3-4 ktg., širine na dnu jarka 0.80m, globine do 2.0m, s strojnim nakladanjem in odvozom na deponijio, vključno s stroški deponije (130*0.80*1.30) = 135.20 | m3 | 135 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka za zemljini 3-4 ktg., širine na dnu jarka 0.80m, globine do 2.0m, s strojnim nakladanjem in odvozom na deponijio, vključno s stroški deponije ( meteorne priključke (17*0.80*1.30) = 17.68 | m3 | 18 |  | 0
3 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 2cm v predvidenem nagibu | m2 | 118 |  | 0
4 | Izdelava nosilnega sloja cevi iz gramoza (tampon) v debelini 10-20cm z izravnavo v predvideni niveleti in utrjevanjem do zbitosti 90% SPP, po celotni širini jarka (I. nosilni sloj) (147*0.80*0.10) = 11.76 | m3 | 12 |  | 0
5 | Izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (tampon,gramoz 0-22mm); po navodilih nadzora; debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 12 |  | 0
6 | Ročni izkop v zemljini 3-4ktg, pri odkrivanju obstoječih vodov, z odlaganjem ob rob izkopa, strojnim nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s stroški deponije | m3 | 2 |  | 0
7 | Ročni obsip cevi z dobavljenim dobro vezljivim neostrorobim peščenim materialom (0-22mm); po navodilih nadzora, skladno s standardom SIST EN-1610 do višine 30cm nad temenom cevi, po celotni širini jarka, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), oz. nosilnosti Me2=50Mpa | m3 | 59 |  | 0
8 | Strojni zasip jarka z dobavljenim matarialom (tampon 0 - 22mm), oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti Me2=100MPa. 080*0.60*147 = 70.56 | m3 | 70 |  | 0
F1/ | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
F2/ MONTAŽNA IN KANALIZACIJSKA DELA (v ceni je zajeta nabava in vgradnja materiala ter
vsa pomožna dela, prenosi in transporti, ves drobni montažni material in tesnila!)
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
1 | Dobava in vgradnja plastičnih PVC kanalizacijskih cevi z notranjim premerom fi200mm SN8 vključno z vsemi tesnili in spojnimi kosi; polaganje v projektiranih padcih | m' | 130 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja plastičnih PVC kanalizacijskih cevi z notranjim premerom fi160mm SN8 (cestni meteorni priključki), vključno z vsemi tesnili in spojnimi kosi; polaganje v projektiranih padcih | m' | 18 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja betonskih revizijskih jaškov premera 800 mm z nastavki za plastične cevi in LTŽ pokrovi premera 600mm nosilnosti 400kN po EN 124, vklučno s podložnim betonom C16/20 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | kom. | 7 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja cestnih požiralnikov iz BC fi 40, z izdelavo nastavka za plastične cevi ter in vgradnjo pokrovov z LTŽ mrežno rešetko, nosilnosti 250kN po EN 124, vklučno s podložnim betonom C16/20 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | kom. | 7 |  | 0
5 | Odkop in izvedba priključka na obstoječ jašek meteorne kanalizacije in zatesnitev priključka | kompl. | 1 |  | 0
F2/ | MONTAŽNA IN KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0