## Predračun
R E K A P I T U L A C I J A
G) JAVNA RAZSVETLJAVA
| 1. | nabava in polaganje vodnikov |  |  |  | 0
| 2. | nabava in montaža kandelabrov in svetilk |  |  |  | 0
| 3. | ostala elektroinstalacijska dela |  |  |  | 0
| 4. | gradbena dela |  |  |  | 0
| 5. | ostalo |  |  |  | 0
********************************************************************************************************************
| JAVNA RAZSVETLJAVA brez DDV |  |  |  |  | 0
********************************************************************************************************************
III. | POPIS MATERIALA IN DEL
|  |  | količina | enota | cena/enoto | SKUPAJ
1. |  | nabava in polaganje vodnikov
| 1 | vodnik NAYY-J 4x16 + 2,5mm2
uvlečen v PVC cevi
|  | 224 |  | m | 0 | 0
| 2 | vodnik NYYJ 4x2,5 mm2 uvlečen v kandelabre
|  | 30 |  | m | 0 | 0
|  | polaganje vodnikov skupaj |  |  |  | 0
2. |  | nabava in montaža kandelabrov in svetilk
| 1 | tipski cinkani kandelaber nadzemne višine 5 m
komplet s priključno omarico
|  |  | 6 | kom | 0 | 0
| 2 | postavljanje in niveliranje kandelabrov
|  |  | 6 | kom | 0 | 0
| 3 | svetilka kot Grah (AEROLITE) Automotive LSL 30 , komplet
|  |  | 6 | kom | 0 | 0
|  | svetilke skupaj |  |  |  | 0
3. |  | ostala elektroinstalacijska dela
| 1 | pocinkan valjanec FeZn 25x4 mm
|  |  | 190 | m | 0 | 0
| 2 | križna sponka
|  |  | 15 | kom | 0 | 0
| 3 | opozorilni trak
|  |  | 190 | m | 0 | 0
| 4 | PVC cev fi 110 mm
|  |  | 200 | m | 0 | 0
| 5 | antikorozijska zaščita
|  |  | 1 | kpl | 0 | 0
| 6 | izvedba priklopa v obstoječi svetilki
|  |  | 1 | kpl | 0 | 0
|  | ostala el. instalacijska dela skupaj |  |  |  | 0
4. |  | gradbena dela
| 1 | izkop in zasutje jarka 1m globine, 0,4 m širine
|  |  | 190 | m | 0 | 0
| 2 | izdelava stojnega mesta za svetilko 5 m
( 1 m bet cev fi 40 cm, obbetoniranje )
|  |  | 6 | kom | 0 | 0
| 3 | obbetoniranje cevi fi 110 mm
|  |  | 20 | m | 0 | 0
|  | gradbena dela skupaj |  |  |  | 0
5. |  | ostalo
| 1 | meritve , dokumentacija
|  |  | 1 | kpl | 0 | 0
| 2 | zakoličba obstoječih vodov
|  |  | 1 | kpl | 0 | 0
| 3 | geodetski posnetek kabelske trase
|  |  | 1 | kpl | 0 | 0
| 4 | izdelava PID
|  |  | 1 | kpl | 0 | 0
| 5 | projektantski nadzor
|  |  | 1 | kpl | 0 | 0
|  | ostalo skupaj |  |  |  | 0