## I.FAZA_ZA RAZPIS
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA
OBJEKT : | ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNE ŠOLE ZIDANI MOST
INVESTITOR: Občina Laško - Mestna ulica 2, 3270 Laško
SKUPNA REKAPITULACIJA
0. | PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  | 0
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A.1 | UPRAVIČENA' GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  | 0
IV. | TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA IN STREHE |  |  | 0
| SKUPAJ A.1 |  |  | 0
A.2 | OSTALA ('neupravičena') GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
V. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
VI. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
VII. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  | 0
VIII. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
IX. | MIZARSKA DELA |  |  | 0
X. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
XI. | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  | 0
XII. | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  | 0
| SKUPAJ A.2 |  |  | 0
| SKUPAJ neupravičeni stroški brez DDV: A.2 |  |  | 0
| SKUPAJ upravičeni stroški brez DDV: 0 + A.1 |  |  | 0
| VSE SKUPAJ BREZ DDV: 0 + A.1 + A.2 |  |  | 0
| POPUST | 0 | % | 0
| VSE SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| VSE SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
0. | PROJEKTANTSKI NADZOR
1. | Projektantski nadzor | kom | 1 | 0
| SKUPAJ PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  | 0
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
- Dela je potrebno izvajti skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke;
- uporabljati je potrebno materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom;
- pri izvedbi je potrebno upoštevati določila pravil stroke obvezno tudi zahteve iz varstva pri delu
- Vse dimenzije in količine je potrebno preveriti na objektu.
- ponudnik pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti vezane na obseg ali vsebino del pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom.
- Vsa dela zajeta v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transporti do mesta vgradnje,zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, montaža, demontaža in čiščenje gradbenih odrov), ne glede na to, če to v opisu postavke popisa del, ni posebej navedeno.
Izvajalec lahko v soglasju z investitorjem, projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe posamezne faze dela, kar je v posam.postavkah navedeno (opisano: kot npr.,...), vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stoških izvedbe.
Ponujeni materilali in oprema morajo biti skladni s »Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe« - priloga 7, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12).
Opomba: fasadni odri so predvideni za izvedbo vseh del na zun.strani objekta - predvsem pa fasade z njenimi obdelavami (zaključki, kleparske obrobe....) Varovanje objekta, delavcev, okolice (podpiranje, ograje,...), transport materialov in ureditev gradbišča (dostopi, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
A.1 | 'UPRAVIČENA' GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA
Splošno: za vsa fasaderska dela je v ceni zajeta dobava vsega mat., izdelavo izmer, preddela, pom.dela,priprava in čiščenje podlage in transporti. Vzorci, barve in obdelave po izboru projektanta . V ceni je upoštevati tudi zaščito novega in ohranjenega stavbnega pohištva s PE folijo. Izvajalec mora od proizvajalca po izvedbi pridobiti potrdilo o kvaliteti izvedenih del ter izjavo, da ni ovir za uveljavljanje garancijskih zahtevkov, ki bi izhajale iz nepravilne vgradnje. V kolikor dobavitelj zahteva izvedbo inštrukcij, potem mora cena po enoti vsebovati tudi ta strošek
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Ureditev gradbišča, postavitev zaščitne ograje, gradbiščne table, označbe, določitev prostora za gradbiščne kontejnerje, postavitev žerjava oz. avtodvigala, skladiščenje novega in sortiranje odpadnega gradbenega materiala, prometna signalizacija, zaščita objektov in infrastrukture v neposredni bližini.
|  | kom | 1 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
B. | ODSTRANJEVALNA DELA
1. | Demontaža žlebov in odtočnih cevi iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm ter odlaganje na začasno deponijo na gradbišču. Pri demontaži paziti, da se material ne poškoduje, primerno zavarovati med deponiranjem. Ponovna montaža!
a. | žlebovi r.š. 500 mm s kljukami in pritrdilnim materialom
|  | m1 | 114 | 0
b. | odtočne vertikalne cevi fi 120 mm z objemkami, komplet s fazonskimi deli, pritrdilnim materialom, zaščito pred udarci na višini do 2,00 m nad terenom ter izvedbo priključkov na obstoječe peskolove.
|  | m1 | 50 | 0
3. | Demontaža poliakrbonatne in azbestne kritine nadstreškov nad vhodi v klet, z odvozom na deponijo. Jeklena konstrukcija ostane pritrjena na fasadi!
|  | m2 | 7.1 | 0
4. | Demontaža klim in prilagoditev nosilcev, v kolikor je potrebno, demontaža el. varovalk in nosilcev na fasadi, televizijske antene ter odstranitev nabiralnikov in oglasne table ter napisnih plošč ob vhodu v objekt. Potrebna zaščita in varno skladiščenje za gradbišču ter ponovna montaža.
|  | kom | 12 | 0
5. | Demontaža obstoječih zunanjih luči ter luči v kleti, zaradi izdelave stropa, ter odvoz na deponijo
|  | kom | 5 | 0
| SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA |  |  | 0
C. | FASADERSKA DELA
1. | Dobava in izdelava toplotno izolacijske fasade v sestavi: premaz za uničevanje alg in plesni, sanacijska mikroarmirana izravnalna masa s stekleno mrežico, EPS z izboljšano topl. izolativnostjo, debeline 16 cm (kot npr. Fragmat neo super F), fasadna malta z mrežico, silikonsko-silikatni zaključni omet. Vsi materiali uporabljeni v posameznem sklopu te postavke morajo biti od istega proizvajalca in vgrajeni na podlagi tehničnih smernic proizvajalca. Upoštevati obdelavo špalet in ostalih zaključkov z uporabo tipskih vogalnih in tesnilnih elementov. Izdelava cokla, s predhodnim polaganjem hidroizolacije ter XPS, deb. 5 cm. Debelino XPS se prilagodi na licu mesta, zaradi različnih širin podstavka objekta. Zaključni sloj podstavka bo kulirplast. Obstoječ lesen napušč se obdela z XPS, deb. 3 cm ter zaključnim slojem. Izoliranje dimnika po celotni višini, deb. 10 cm. Barvo zaključenga sloja določi projektant. Upoštevati tudi vsa dela, ki so potrebna za nemoteno izvedbo nove fasade. Opomba: zaradi lesenega stropa je pred izdelavo fasade potrebna predelava oz. podaljšanje obstoječih prezračevalnih kanalov ter novih rešetk na fasadi. Strelovod bo skrit v fasado!
| fasada | m2 | 760 | 0
| cokel | m2 | 106 | 0
| prezračevalne rešetke | kom | 185 | 0
| napušč | m2 | 57 | 0
| dimnik | m2 | 31.2 | 0
|  | m2 | 954.2
2. | Izdelava fasadnih odrov do višine 10 m, naprava podstavka,
montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču.
|  | m2 | 850 | 0 | #REF!
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE
1. | Demontaža obstoječih lesenih oken s sortiranjem in odvozom na trajno deponijo.
|  | m2 | 170 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža oken izdelanih iz kvalitetnih lesenih profilov s prekinjenim toplotnim mostom (kot npr. profili Rehau ali enokvredni). Troslojna zasteklitev z izolacijskim steklom Ug = 0,6 W/m²K, Uw = 0,83 W/m²K. Steklo brez efekta refleksa. Na zunanji strani vgrajene alu žaluzije, s podometno omarico, ročno upravljanje. Kjer ni žaluzij se na notranji strani montira samonavojni zatemnitvene roloje iz polprosojne (umetne) tkanine z omarico iz barvane Al pl. Upoštevati zunanje Alu police, š= 19 cm in notranje PVC police š= 46 cm. Okna opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami. Upoštevati razširitveni okvir širine 10 cm pri oknih tik ob steni dimnika, zaradi izdelave toplotne izolacije fasade. Obračun po m² stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
O1 | 270 /188 - žaluzije 13 x | kom | 28 | 0
O1a | 260 + 10 /188 - žaluzije | kom | 2 | 0
O1b | 270 /188 - žaluzije + komarnik | kom | 1 | 0
O2 | 55/ 135 | kom | 6 | 0
O3 | 195/ 135 | kom | 1 | 0
O4 | 90/ 150 | kom | 1 | 0
O5 | 180/ 60 | kom | 1 | 0
3. | Demontaža obstoječih in dobava ter montaža novih ALU zunanjih polic š= 19 cm na obstoječa okna, ki se ne menjajo.
|  | m1 | 5.2 | 0
| SKUPAJ OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE
1. | Demontaža obstoječih lesenih in kovinskih vrat s sortiranjem in odvozom na trajno deponijo
|  | m2 | 14.2 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža vhodnih vrat, izdelanih iz kvalitetnih PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Vrata opremljena z okovjem z masivnimi tečaji in varnostnim cilindričnim vložkom, upoštevati vse potrebne zaključke in prilagoditve. Vrata kurilnice so kovinska požarna. Obračun po m² stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
V1 | 187 /284 | kom | 1 | 0
V2 | 184 /220 | kom | 1 | 0
V3 | 100 /220 | kom | 1 | 0
VO4 | 90/220 + 120/60 | kom | 1 | 0
| SKUPAJ VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  | 0
IV. | TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA IN STREHE
1. | Dobava in vgradnja pohodne in nepohodne toplotne izolacije stropa proti podstrešju na obstoječo stropno konstrukcijo. Pohodna izolacija iz kamene volne, topl.prev.vsaj 0,037, skupne deb. 20 cm (kot npr. Knauf Insulation pohodna talna plošča DF). Nepohodna izoalcija iz kamene ali steklene volne, deb. 20 cm, topl.prev.vsaj 0,039 (kot npr. Knauf Classic 040). Plošče se polagajo dvoslojno z dvosmernim polovičnim zamikom. Vključno s polaganjem parne zapore pod izolacijo ter pohodnih desk
a. | pohodna topl. Izolacija | m2 | 30 | 0
b. | nepohodna topl. Izolacija | m2 | 540 | 0
c. | pohodne deske, deb. 1,5 cm | m2 | 30 | 0
2. | Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije stropa kleti v sestavi: toplotna izolacija, deb. 10 cm (kot npr. Knauf Classic 040) ter parna zapora. Izdelava spuščenega stropa iz pocinkane konstrukcije in mavčnokartonskih plošč. Vključno z bandažiranjem, kitanjem stikov ter ves pritrdilni material.
|  | m2 | 140 | 0
3. | Dobava in vgradnja EPS toplotne izolacije, deb. 10 cm na spodnjo stran stopnišča proti neogrevanemu podstrešju in kleti ter steni stopnišča proti neog. podstrešju. Vključno z dobavo lepila, armirno mrežico ter zaključnim slojem.
|  | m2 | 42 | 0
| SKUPAJ IZOLACIJA STROPA IN STREHE |  |  | 0
A.2 | OSTALA ('NEUPRAVIČENA') GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
V. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop gradbenega jarka ob objektu do maks. globine cca 1,00 m, za izvedbo hidroizolacije ter polaganje XPS. Odlaganje materiala na gradbeni deponiji za kasnejše zasutje, kvalitetna zemlja od izkopa se nasuje in uredi obstoječo zunanjo ureditev. Odkop se NE izvaja na vhodni fasadi, saj odstranitev asfalta ni predvidena.
|  | m3 | 66 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
VI. | ZIDARSKA DELA
1. | Predelava oz. izdelava peskolovov, vključno z izdelavo priključkov
|  | kom | 6 | 0
2. | Očiščenje horizontalne površine z vodnim curkom ter ročno čiščenje po potrebi, priprava površine za polaganje hidroizolacije.
|  | m2 | 75 | 0
3. | Izdelava horizontalne hidroizolacije z bitumenskimi varilnimi trakovi z vložkom steklene tkanine (kot Timbitekt ST/4-SA 200, ustr.Izotekt,..) na osn.bit.premaz (Timbitol...), 1sloj varjen po celi površini, preklop 10 cm, z vertikalnim zaključko do viš.do 10 cm na zidovih, z dobavo materiala in pomožnimi deli.
|  | m2 | 75 | 0
4. | Sanacija zunanjih stopnic pri glavnem vhodu. Sanacija razpoke s cementnim mlekom ter zaključna obdelava. Odstranitev obstoječe rešetke ter dobava in vgradnja nove LTŽ, dim. 150/50 cm
|  | kom | 1 | 0
5. | Dobetoniranje in prilagoditev zunanjih stopnic na vzhodni fasadi, glede na zunanjo ureditev. Opažanje in dobava ter vgradnja materiala.
|  | kom | 1 | 0
6. | Dobava in vgradnja gramoznega nasutja, frakcije 0-32 mm, deb. 30 cm z utrditvjo kot podlaga za izdelavo pločnika ob objektu.
|  | m3 | 18 | 0
7. | Dobava in vgradnja pustega betona ter obbetoniranje robnikov ob objektu.
|  | m3 | 1.5 | 0
8. | Dobava in vgradnja podložnega betona C10 v debelini do 10 cm, vključno za armaturno mrežo.
|  | m3 | 6 | 0
9. | Dobava in vgradnja betonskih robnikov dim. 5/20/100 cm
|  | m1 | 73 | 0
10. | Dobava in polaganje betonskih plošč, velikosti 40/40 cm, sive barve. Nedsrne, odporne na UV žarke, mraz in sol (kot npr. plošče Kreativ, Zobec). Polaganje na cementno malto ter vključno s fugiranjem.
|  | m2 | 60 | 0
11. | Generalno čiščenje po končanih delih.
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0
VII. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Za vsa krovska in kleparska dela je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega mat., izdelavo izmer, preddeli, pom. deli in transporti. Izvajalec del mora s strani dobavitelja opreme pridobiti vse ustrezne certifikate, izjave o skladnosti, in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov. Izvedba detajlov obrob po projektu oz. po tipskih rešitvah proizvajalca kritine; razrez pl. za obrobe prirediti osn. šir. plošč - šir. 1.25 m. Garancija za vsa krovsko kleparska dela je 10 let!
1. | Izdelava nove pločevinaste kritine nadstreškov nad vhodi v klet iz barvane profilirane pločevine 0,6 mm, sive barve. Vključno z novimi prečnimi lesenimi letvami, pritrjenimi na jeklene nosilce, ter vsem pritrdilnim materialom.
|  | m2 | 7.1 | 0
2. | Izdelava nove pločevniste obrobe na stiku med dimnikom in kritino, razvite širine 30 cm, ter obroba na steni dimnika, širina 20 cm
a. | š= 30 cm | m1 | 3.7 | 0
b. | š= 20 cm | m1 | 3 | 0
3. | Prilagoditev oz. izdelava nove dimniške dimniške kape, zaradi nove fasade na delu dimnika.
|  | kom | 1 | 0
4. | Prilagoditev/krajšanje horizontalnih žlebov za cca 10 cm na V fasadi zaradi oblaganja dimnika ter vertikal zaradi nove fasade.
a. | žleb | kom | 2 | 0
b. | vertikale | kom | 6 | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  | 0
VIII. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Očiščenje obstoječe jeklene konstrukcije nadstreškov nad vhodi v klet ter pleskanje teh nosilcev s temeljno in pokrivno barvo za zaščito pred korozijo (npr. JUBIN Metal). Barvanje kovinske ograje stopnišča v keltno etažo.
|  | m2 | 2 | 0
2. | Demontaža in prilagoditev igriščnih vrat. Ožanje vratnega krila za cca. 16 cm (debelina fasade), prestavitev stebričkov. Upoštevati vsa potrebna dodatna dela kot. Npr. izdelava novih pritrdil v tla, zakrpanje lukenj obstoječih stebričkov in podobno.
|  | kom | 2 | 0
4. | Predelava nosilca za zastave. Dobava in izdelava cevi za podaljšanje obstoječega nosilca, inox, dolžine cca 20 cm, ter vgradnja.
|  | kom | 3 | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
IX. | MIZARSKA DELA
1. | Demontaža vrat stopnišča v klet. Izdelava notranjih lesenih vrat, z razširitvenim okvirjem zaradi zmanjšanja obst. odprtine, folirana (CPL) notranja vrata prevlečena s plastično folijo. Vključno z dobavo materiala, pritrdilnih elementov, kljuka itd.
a. | 70/190 cm | kom | 1 | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  | 0
X. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Priprava podlage, kitanje in brušenje novo izoliranih površin: stropa v kleti, stopniščnih ram in izoliranih sten
|  | kom | 42 | 0
2. | 2x beljenje s poldisperzijsko barvo stropa v kleti, stopniščnih ram in izoliranih sten, vključno z dobavo materiala, zaščito s PE folijo.
|  | m2 | 42 | 0
3. | Končna obdelava notranjih špalet, kitanje, brušenje in 2x beljenje s poldisperzijsko barvo, vključno z dobavo materiala in zaščito s PE folijo.
|  | m2 | 184 | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
XI. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA
1. | Podaljšanje obstoječih kablov luči in ostalih inštalacij zaradi nove fasade, vključno z vsem potrebnim materialom
|  | m1 | 2 | 0
2. | Dobava in montaža novih luči.
a. | zunanje | kom | 2 | 0
b. | notranje | kom | 3 | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  | 0
XII. | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
1. | Dobava in vgradnja novih termostatskih ventilov s prednastavitvijo za obstoječe radiatorje, vključno s termostatsko glavo. Upoštevati demontažo starih ter montažo novih ventilov z vsem tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom (kot npr. Danfoss, tip RA 2990 (termostatska glava) in RA-N 15 kotni (ventil) ali drugi enakovredni)
|  | kom | 38 | 0
2. | Dobava, vgradnja in postavitev sistema za zbiranje porabe energije. Dobava in vgradnja kalorimetra. Sistem mora vsebovati: 1. primerna zunanja internetna povezava s strežnikom in spletom 2. energetska upravljalna postaja, na kateri teče energetsko knjigovodstvo in nadzorni sistem 3. TRI energetske info točk 4. energetski nadzorni sistem na senzorsko-aktuatorskem nivoju. Preveritev in zagon sistema.
|  | kpl | 1 | 0
3. | Prilagoditev strojnih inštalacij v kleti zaradi izdelave izolacije stropa. Prilagoditev in prestavitev cevi, ventilov in ostalih pripadajočih inštalacij. Prilagoditev inštalacij, ki so vodene iz kleti na V fasado. Ogled na lokaciji!
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  | 0