## PREDRACUN JR
D) POPIS DEL - JR ZA PREHOD ZA PEŠCE
A) | Pripravljalna dela
01. | Trasiranje |  |  | m | 50 | 0
02. | Priprava materiala |  |  | m | 50 | 0
03. | Zavarovanje gradbišča (delno) |  |  | m | 50 | 0
04. | Zakoličba KTV, PTT, plin… |  |  | pav | 1 | 0
05. | Stroški začasnih zapor |  |  | pav | 1 | 0
B) | Gradbena dela
01. | Betonski montažni temelj za | [6 empty] | 5M
kandelaber 5m, dim.0.6*0.6*1.0 m
| (N.5.1) dobava, izkop in postavitev |  |  | kom | 2 | 0
02. | Kombinirani ročno/strojni (50/50%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
III.kat.dim: 0.50 x 0,8 m,
| pločnik ali bankina 2xPC-E/110 | [6 empty] | 2x MIVKA
(mivka, 5,2m3, 80m cevi)
ter ponovni zasip (nabijanje…)
| kanalizacije (2*fi110mm MIVKA) |  |  | m | 40 | 0 | 5.2 | 80
03. | Kombinirani ročno/strojni (50/50%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
| III.kat.dim: 0.50 x 1.0 m, | [6 empty] | 2x BETON
obbetoniranje cevi 2xPC-E/110
(beton C8/10, 1m3, 16m cevi)
ter ponovni zasip (nabijanje…)
| kanalizacije (2xfi110mm BETON) |  |  | m | 8 | 0 | 1.04 | 16
04. | Dobava, izkop, postavitev in zasip
kabelskega jaška MKJ,
dimenzij 0.6 x 0.6 x 0.8 m
(lahek kovinski pohodni pokrov 3,5t)
dimenzij 0.6 x 0.6 m
| glej prilogo P4 |  |  | kom | 3 | 0
05. | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku |  |  | m | 100 | 0
06. | Ureditev prekopanih zelenic | m2 | 30 | m2 | 100 | 0
07. | Drobna gradbena dela |  |  | pav | 1 | 0 | 0 | 0 | EUR
C) | Montažna dela
01. | Dobava in montaža
Tipskih ravnih (vroče cinkani)
| kandelabrov h=5 m | [6 empty] | 5m
III VETROVNA CONA (kandelabri morajo
biti skladni s tipizacijo opreme
na predvidenem območju),
| (risba 4.1) ** |  |  | kom | 2 | 0
02. | Dobava in polaganje kabla :
| - E-AY2Y-J 4x16+1,5 0,6/1kV |  |  | m | 62 | 0
03. | Dobava in polaganje pocinkanega
| valjanca 25 * 4 mm |  |  | m | 40 | 0
04. | Dobava in polaganje izolirane bakrene
pletenice 35mm2
| na območju križanja ceste |  |  | m | 10 | 0
05. | Dobava in izdelava kabelskih
| končnikov (povitje) |  |  | kom | 6 | 0
06. | Dobava in montaža UTRIPALKE kot npr.:
"Thorn" IVS FLASH NODE 6W 2*3LED GRY
| na kandelaber 5m |  |  | kom | 2 | 0
07. | Dobava in montaža svetilk kot npr.
"THORN" tip: CIVIC 1 A/A 150W HIDE CL2 2800K
z nosilcem (REDUCIR FI60/FI76) ZA
natik - kot montaže 0° (ravno steklo)
sijalka HIT-CE/S 150W/C/828 E40 PH #PLUS
barva 2800K, IP66, (PP-Y 4*1.5 400V,
| varovalka 4A PVE 4/25-1 Stanovnik) |  |  | kom | 2 | 0
08. | Dobava oz. izvedba priključka
ozemljitve na kandelaber
| s P/Y 35 400 V |  |  | kom | 4 | 0
09. | Drobna montažna dela |  |  | pav | 1 | 0 | 0 | 0 | EUR
D) | Demontažna dela
E) | Zaključna dela
01. | Snemanje in izris kabelske
| trase za kataster |  |  | m | 50 | 0
02. | Projektantski oz. upravljalski nadzor |  |  | ura | 7 | 0
03. | Oštevilčenje stebrov |  |  | kom | 2 | 0
04. | Stroški projektiranja (PID) |  |  | ocena | 1 | 0
05. | Kontrolne meritve:
| - osvetljenosti prehoda za pešce |  |  | kom | 1 | 0
| - osvetljenosti ceste |  |  | kom | 1 | 0
- galvanskih stikov ozem.
| in izol. upor. |  |  | kom | 2 | 0
0

## Rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
D) JR za prehod za pešce
REKAPITULACIJA JR
A) | Pripravljalna dela | 0
B) | Gradbena dela | 0
C) | Montažna dela | 0
D) | Demontažna dela | 0
E) | Zaključna dela | 0 | 0
| SKUPAJ brez DDV(EUR): | 0
OPOMBE:
* KANDELABRI IZDELANI ZA III VETROVNO CONO, (KANDELABRI MORAJO
BITI SKLADNI S TIPIZACIJO OPREME NA PREDVIDENEM OBMOČJU IN
MORAJO USTREZATI TUDI ZAHTEVAM STANDARDA SIST EN40.
* TRASE OBSTOJEČE EEO IN JR SO DELOMA SKUPNE - CEVNA KANALIZACIJA JR
POTEKA V BLIŽINI EEO, IZKOPI DELOMA ROČNO, DELOMA STROJNO.
* NA CELOTNEM OBMOČJU JE PREDVIDENA IZGRADNJA DVO - CEVNE
KANALIZACIJE S MONTAŽNIMI KABELSKIMI JAŠKI, KI ZAJAMEJO LE CEVI JR.
* NAČRT SE NAVEZUJE NA LOČEN NAČRT št:11-BD/1-225JR
DOB INŽENIRING d.o.o.
* V PREDRAČUNU UPOŠTEVANO DEJSTVO, DA ZEMLJIŠČE NA KATEREM SE BODO
VRŠILA GRADBENA DELA SPADA PO OCENI IN OGLEDU V III.
KATEGORIJO ZEMLJIŠČ.
**OPCIJA KANDELABER THORN IVS COL 5M D60 MPL FAI R9006