## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMO
INVESTITOR:
Občina Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško
OBJEKT:
Ureditev javne poti
701990 TUŠ-DEBRO - G1/5
z ureditvijo poti za invalide
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
Projekt za izvedbo
PZI
NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:
Načrt električnih inštalacij in el. opreme "4"
Opomba:
Cena materiala mora vsebovati dobavo in montažo.
Ves drobni in montažni material, doze, manjša nepredvidena dela, priklop,
ter stroški transporta morajo biti že zajeti v ceni materiala.
Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje teh popisov brez vednosti in soglasja projektanta!

## Javna razsvetljava
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
1. | Javna razsvetljava (dobava in montaža)
1 | Dobava, postavitev in zalitje konusnega kandelabra, vroče cinkanega, višine 5 m (celotna dolžina 5.8 m) | 8 | kom | 0 | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber, komplet z izkopom, izdelavo betonskega temelja, postavitev betonske cevi fi 30 in dolžine 1m za kandelaber, postavitev betonske cevi fi 50 in dolžine 1 m za jašek, obbetoniranje obeh cevi z betonom | 8 | kpl | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje izolirnih mapitel cevi v izkopan jarek: |  |  |  | 0
- | cev fi 60, komplet z vlečno vrvico | 230 | m | 0 | 0
- | cev fi 25, komplet z vlečno vrvico | 40 | m | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje vodnika NAYY-J 4x16mm2 v izolirne cevi v cestišču in v uvodnice kandelabrov do priključne plošče v kandelabru | 250 | m | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje vodnika NYY-J 3x1,5mm2 v kandelaber od priključitve plošče v kandelabru do svetilke | 70 | m | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje vodnika NYY-J 3x2,5mm2 od priključitve plošče v kandelabru do svetilke v podvozu pod želelniško progo. | 40 | m | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje gibljive RF zaščitne cevi fi 16 mm, komplet z RF nadometnim pritrdilnim materialom do svetilke v podvozu pod želelniško progo. | 40 | m | 0 | 0
6 | Dobava, montaža in priklop svetilk, kot npr. LSL 30 1x49W, IP66 (proizvajalec Grah Automotive) ali ekvivalentno, spodaj ravno steklo, z možnostjo redukcije, komplet s za montažo na kandelaber | 8 | kos | 0 | 0
7 | Dobava, montaža in priklop svetilk, kot npr. Terralite LML 30 1x50W (proizvajalec Grah Automotive) ali ekvivalentno, komplet s za montažo pod obstoječim podvozom pod železniško progo. | 2 | kos | 0 | 0
8 | Dobava in montaža prikjučne plošče v kandelabru tip PEV-5/16-1 z varovalnim elekmentom 6 A | 8 | kos | 0 | 0
9 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25 x 4 mm v izkopan jarek | 230 | m | 0 | 0
10 | Dobava in montaža križnih sponk ter izvedba vijačnih spojev valjanca s kandelabri | 30 | kos | 0 | 0
11 | Dobava in polaganje opozorilnega traku v izkopan jarek | 230 | m | 0 | 0
12 | Navezava novega odseka JR na obstoječo javno razsvetljavo v obstoječem pocinkanem kandelabru, komplet z izdelavo kabelskega uvoda in priključitvijo kabla v obstoječem kandelabru. | 1 | kpl | 0 | 0
13 | Navezava novega pocinkanega valjanca na obstoječ pocinkan valjanec JR na obstoječem kandelabru. | 1 | kpl | 0 | 0
14 | Zakoličenje obstoječe trase NN el. kabla javne razsvetljave, v katere se bo posegalo s predvidenim posegom. Zakoličenje je potrebno naročiti pri Elektro Celje d.d. | 1 | kpl | 0 | 0
15 | Strokovni nadzor s strani predstavnika Elektro Celje d.d. pri delih v bližini obstoječih EE vodov in naprav. | 1 | kpl | 0 | 0
16 | Zamenjava oz povečava NV varovalnega vložka 25 A v obstoječi priključni omarici za JR. | 1 | kpl | 0 | 0
16 | Izvedba el. meritev instalaciji, razdelilnika in ozemljitve ter izdelava protokolov za tehnični pregled | 1 | kos | 0 | 0
17 | Izdelava načrta izvedenih del (PID) | 1 | kos | 0 | 0
18 | Manjša nepredvidena dela (8%) - po predhodni specifikaciji in potrditvi s strani nadzora. | 1 | kpl | 0 | 0
| skupaj javna razsvetljava: |  |  |  | 0
2. | Gradbeni material in dela za javno razsvetljavo
(dobava in montaža)
1 | Zakoličba trase kablovoda. | 190 | m | 0 | 0
2 | Zakoličba in detekcija obstoječih komunalnih vodov z upravljalci teh vodov. | 5 | kpl | 0 | 0
3 | Strojni izkop jarka 0,6×1,2 m (Š×G) za kabelsko kanalizacijo v zemljišču IV. kategorije z deponijo ob robu izkopanega jarka. | 150 | m | 0 | 0
4 | Ročni izkop kanalskega rova 0,6×1,2 m (Š×G), pri navezavi na obstoječe omrežje, oz. v neposredni bližini obstoječih instalacij. Deponija ob robu izkopanega jarka. | 40 | m | 0 | 0
5 | Planiranje dna izkopanega jarka do točnosti +/- 3.0 cm. | 190 | m | 0 | 0
6 | Izdelava podložne plasti debeline 10 cm in zasip cevi, višine 15 cm nad temenom cevi, s peskom 0/6 mm | 20.4 | m3 | 0 | 0
7 | Beton C 12/15, komplet z obbetoniranjem cevi. | 6 | m³ | 0 | 0
8 | Zasip z valjanjen v plasteh deb. 30.0 cm z izkopanim materialom deponiranim ob strani, zgoščenost vsake plasti je 95 % po SPP. | 64 | m3 | 0 | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo. | 20 | m3 | 0 | 0
10 | Zavarovanje križanja s cesto z zaporami in prometno signalizacijo. | 1 | kpl | 0 | 0
11 | Geodetski posnetek trase in vnos v register podzemnih vodov. | 1 | kpl | 0 | 0
12 | Manjša nepredvidena dela (5%) - po predhodni specifikaciji in potrditvi s strani nadzora. | 1 | kpl | 0 | 0
| skupaj gradbeni material in dela: |  |  |  | 0
2. | REKAPITULACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE
1. | Javna razsvetljava (dobava in montaža) |  |  |  | 0
2. | Gradbeni material in dela za javno razsvetljavo |  |  |  | 0
| SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA brez DDV: |  |  |  | 0