## Predračun
B) UREDITEV PEŠPOTI OD BRVI ČEZ REČICO DO G1-5
R E K A P I T U L A C I J A
| A) PREDDELA |  |  | 0
| B) ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| C) ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
| D) INVALIDSKA RAMPA |  |  | 0
| E) ELEKTRIKA - JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0
| F) ELEKTRIKA - ZAŠČITA OBSTOJEČEGA SN KB |  |  | 0
| G) TELEKOMUNIKACIJE - TELEKOM (GRADBENI DEL) |  |  | 0
| H) TELEKOMUNIKACIJE - CATV TELEMACH (GRADBENI DEL) |  |  | 0
| I) OSTALA DELA, OPREMA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 3,00% |  |  | 0
| VSE SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
| količina | enota | cena/enoto | SKUPAJ
A) | PREDDELA
1) | Zakoličba glavnih točk ureditve
| 36 | kom | 0 | 0
2) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalca posameznih
vodov (plinovodi d.o.o,, Elektro Celje, Slovenske Železnice, Elektro
Turnšek-Telemach)
| 12 | ura | 0 | 0
3) | Postavitev prečnih profilov z oznako višin
| 13 | kom | 0 | 0
4) | Dobava in postavitev potrebne začasne prometne signalizacije, zapora
pešpoti v času gradnje, po dejanskih stroških
| 1 | ocena | 0 | 0
5) | Enostransko rušenje obstoječih bet. robnikov 8/20 cm komplet z bet.
podlago, vključno z nalaganjem iin odvozom na deponijo do 10 km
| 28 | m | 0 | 0
6) | Zarez asfala v deb. do 5 cm
| 3 | m | 0 | 0
7) | Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 5 cm z nalaganjem in
odvozom na deponijo do 10 km
| 286 | m2 | 0 | 0
8) | Kompletno rušenje obstoječe betonske plošče, upoštevana debelina 12
cm, z nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km
| 15 | m3 | 0 | 0
9) | Odstranitev obstoječe dotrajane zaščitne ograje (zelene barve) od
brvi proti G1,
| 28 | m | 0 | 0
10) | Stalni nadzor upravljalca plinovodi d.o.o.
| 30 | ura | 0 | 0
11) | Stalni nadzor upravljalca SVTK voda, Slovenske železnice
| 8 | ura | 0 | 0
0
B) | ZEMELJSKA DELA
1) | OPOMBA: V varovalnem pasu plinovoda pri prečkanju ceste se naj za
utrjevanje tampona uporabili lahka komprimacijska sredstva brez
vibracij, zbitost bomo dosegli z dodatnim polivanjem vgrajenega
materiala. Utrjevanje ustroja v varovalnem pasu plinovoda se bodo
izvajali z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (glej elaborat zaščite
plinovoda)
2) | OPOMBA:Na mestu kjer obstoječi plinovod prečka predvideno pešpot se
bo v varovalnem pasu plinovoda posegali v obstoječi ustroj maksimalno
do globine 40 cm. Globina temena obstoječega plinovoda na mestu
prečkanja pešpoti je cca. 1,05 cm - 1.40 m (posnete globine s strani
upravljalca predstavljajo os plinovoda). (glej elaborat zaščite
plinovoda), globina na območju prečkanja invalidske rampe in
plinovoda je 2,80 m
3) | Izkop humusa v debelini do 15 cm z odrivom na deponijo gradbišča, ta
se pozneje uporabi za izdelavo zelenic
| 44 | m3 | 0 | 0
4) | Izkop slabo nosilnih zemljin površinskega sloja v debelini 30 cm z
odvozom na deponijo na razdalji do 10 km (odločitev projektanta po
predhodni sondaži)
| 78 | m3 | 0 | 0
5) | Široki strojni izkop zemlje III.-IV. kategorije z nalaganjem in
odvozom na deponijo do 10 km (odločitev projektanta po predhodni
sondaži)
| 93 | m3 | 0 | 0
6) | Vgrajevanje nasipa iz naravno pridobljene zemljine, vgrajevanje v
slojih do 20 cm, uporabljen izkopani material se uporabi za zasip pod
travnimi površinami
| 10 | m3 | 0 | 0
7) | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti 3 cm
| 359 | m2 | 0 | 0
8) | Humusiranje v debelini min. 20 cm in posejanje s travnim semenom -
zatravitev, uporabi se prej izkopan humus
| 270 | m2 | 0 | 0
0
C) | ZGORNJI USTROJ
1) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitete (TD 32) v
minimalni debelini 20 cm
| 127 | m3 | 0 | 0
2) | Kompletna dobava in izdelava nasipa (TP 63) s kvalitetnim
kamnolomskim materialom 0-63 mm, v minimalni debelini 10 cm, z
vgrajevanjem v plasteh do 20 cm in komprimiranjem do predpisane
zbitosti - izboljšava temeljnih tal
| 5 | m3 | 0 | 0
3) | Vgraditev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom
8/20/100 cm, v betonski temelj
| 216 | m | 0 | 0
4) | Vgraditev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom
8/20/33 cm, v betonski temelj
| 20 | m | 0 | 0
5) | Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega materiala s finim peskom v
deb. 3 cm na točnost +- 1 cm
| 359 | m2 | 0 | 0
6) | Bitumenski premaz stikov asfalta
| 3 | m | 0 | 0
7) | Dobava in vgrajevanje asfaltne plasti AC 8 surf B 70/100 A4 v
debelini 4 cm (pločnik-pohodne površine)
| 280 | m2 | 0 | 0
0
D) | INVALIDSKA RAMPA
1) | Opomba: Izkopi in zasipi so upoštevani že pri zemeljskih delih oz.
zgornjem ustroju
2) | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15, d=10 cm
| 2.9 | m3 | 0 | 0
3) | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža
| 120 | m2 | 0 | 0
4) | Dobava in polaganje rebraste armature do fi 12
| 985 | kg | 0 | 0
5) | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37, PVII, XC3, XF4
| 10.9 | m3 | 0 | 0
6) | Obdelava zgornje površine betonske rampe s sirkovo metlo
| 35.3 | m2 | 0 | 0
7) | Izdelava prostorske rege ob stiku predvidene betonske plošče in
asfaltne površine, z nabavo in vgraditvijo stiropora debeline 0,5 cm,
zalitje z zalivno maso (trajano elastični kit)
| 3.5 | m | 0 | 0
8) | Izdelava navideznih prečnih reg, strojna izdelava zareze, zapolnitev
zareze s TIO kitom (diletacija vsake 3,00 m)
| 22 | m | 0 | 0
9) | Dobava in montaža obojestranske INOX ograje, cevi držala in stebrički
debeline 40 mm, debelostenske izvedbe debeline 3 mm, poliran inox,
višina ograje držala na 70 in 90 cm, ograja spremlja invalidsko rampo
skozi celotno območje le te (po priloženem detajlu)
| 53 | m | 0 | 0
10) | Dobava in montaža pocinkane ograje iz pravokotnih profilov z
vertikalnimi polnili (po detajlu TSC 07.103, oziroma glej ograjo, ki
se nahaja ob lokaciji za zaščito pešcev na mostu), ogrodje 60/30/5,
razdalja med vmesnimi vertiakalami (svetla odprtina max. 13 cm,
razdalja med nosilnimi stebri 2,35 m, debelostenske izvedbe debeline
3,5 mm, višina ograje 120 cm. Ograja za zaščito pešca pred
morebitnim padcem na invalidsko rampo
| 29 | m | 0 | 0
11) | Ozemljitev INOX in pocinkane ograje
| 3 | kom | 0 | 0
0
E) | ELEKTRIKA - JAVNA RAZSVETLJAVA
1) | Demontaža obstoječega kandelabra (višina cca 4m), komplet z temeljem
in svetilko ter odvoz na deponijo do 10 km
| 4 | kom | 0 | 0
2) | Dobava, postavitev in zalitje konusnega kandelabra, vroče cinkanega,
višine 5 m (celotna dolžina 5.8 m), komplet z montažno ploščo npr.
tip tip PEV-5/16-1 z varovalnim elekmentom 6 A
| 4 | kom | 0 | 0
3) | Izdelava temelja za kandelaber, komplet z izkopom, izdelavo
betonskega temelja, postavitev betonske cevi fi 30 in dolžine 1m za
kandelaber, postavitev betonske cevi fi 50 in dolžine 1 m za jašek,
obbetoniranje obeh cevi z betonom
| 4 | kom | 0 | 0
4) | Vpeljava in priklop obstoječega kabla v nov kandelaber.
| 4 | kom | 0 | 0
5) | Vpeljava in priklop obstoječega valjanca v nov kandelaber.
| 4 | kom | 0 | 0
6) | Dobava in polaganje izolirnih mapitel cevi v izkopan jarek: cev fi
35, komplet z vlečno vrvico
| 30 | m | 0 | 0
7) | Dobava in polaganje vodnika NAYY-J 5x16mm2 v izolirne cevi v cestišču
in v uvodnice kandelabrov do priključne plošče v kandelabru
(preveriti je potrebno tip in presek obstoječega kabla, nov kabel
mora biti enak obstoječemu).
| 10 | m | 0 | 0
8) | Izdelava kabelske spojke med obstoječim in novim kablom.
| 2 | kom | 0 | 0
9) | Dobava in polaganje vodnika NYY-J 3x1,5mm2 v kandelaber od
priključitve plošče v kandelabru do svetilke
| 20 | m | 0 | 0
10) | Dobava in polaganje vodnika NYY-J 3x2,5mm2 od priključitve plošče v
kandelabru do svetilke pod mostom.
| 25 | m | 0 | 0
11) | Dobava in polaganje gibljive RF zaščitne cevi fi 16 mm, komplet z RF
nadometnim pritrdilnim materialom do svetilke v podvozu pod
želelniško progo.
| 8 | m | 0 | 0
12) | Dobava, montaža in priklop LED svetilke, kot npr. LSL 30 1x30W, IP66
(proizvajalec Grah Automotive) ali ekvivalentno, spodaj ravno steklo,
z možnostjo redukcije, komplet s za montažo na kandelaber
| 4 | kom | 0 | 0
13) | Dobava, montaža in priklop LED svetilke, kot npr. Terralite LML 30
1x50W (proizvajalec Grah Automotive) ali ekvivalentno, komplet s za
montažo pod obstoječim podvozom pod železniško progo.
| 1 | kom | 0 | 0
14) | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25 x 4 mm v izkopan
jarek
| 15 | m | 0 | 0
15) | Dobava in montaža križnih sponk ter izvedba vijačnih spojev valjanca
s kandelabri
| 5 | kom | 0 | 0
16) | Izvedba el. meritev instalaciji, razdelilnika in ozemljitve ter
izdelava dokumentacije
| 1 | kom | 0 | 0
17) | Manjša nepredvidena dela (5%) - po predhodni specifikaciji in
potrditvi s strani nadzora.
| 1 | ocena | 0 | 0
0
F) | ELEKTRIKA - ZAŠČITA OBSTOJEČEGA SN KB
1) | OPOMBA: stroški prestavitve ozitroma zaščite naj se podajo na osnovi
ponudbe upravljalca komunalnega voda
2) | OPOMBA: Zakoličba SN KB voda je že upoštevana v postavki preddel
3) | OPOMBA: Izkop in zasip sta upoštevana v zemeljskih delih
4) | Dobava in polaganje zaščitnih cevi (MAPITEL) fi 110 mm, obbetonirane,
za zaščito SN KB
| 25 | m | 0 | 0
5) | Dobava in polaganje opozorilnega traku, položen naj bo 30 cm nad
temenom cevi javne razsvetljave
| 25 | m | 0 | 0
0
G) | TELEKOMUNIKACIJE - TELEKOM (GRADBENI DEL)
1) | OPOMBA: stroški prestavitve ozitroma zaščite naj se podajo na osnovi
ponudbe upravljalca komunalnega voda
2) | OPOMBA: Zakoličba telekomunikacijskega voda je že upoštevana v
postavki preddel
3) | OPOMBA: Izkop in zasip sta upoštevana v zemeljskih delih
4) | Dobava in polaganje zaščitnih cevi (MAPITEL) fi 110 mm, obbetonirane,
za prestavitev telekomunikacijskega voda KKS
| 22 | m | 0 | 0
5) | Dobava in polaganje kabla telekomunikacije, po specifikaciji
upravljalca komunalnega voda (TELEKOM)
| 22 | m | 0 | 0
6) | Dobava in polaganje opozorilnega traku, položen naj bo 30 cm nad
temenom cevi javne razsvetljave
| 22 | m | 0 | 0
0
H) | TELEKOMUNIKACIJE - CATV TELEMACH (GRADBENI DEL)
1) | OPOMBA: stroški prestavitve ozitroma zaščite naj se podajo na osnovi
ponudbe upravljalca komunalnega voda
2) | OPOMBA: Zakoličba telekomunikacijskega voda je že upoštevana v
postavki preddel
3) | OPOMBA: Izkop in zasip sta upoštevana v zemeljskih delih
4) | Dobava in polaganje zaščitnih cevi (MAPITEL) fi 110 mm, obbetonirane,
za prestavitev telekomunikacijskega voda KKS
| 47 | m | 0 | 0
5) | Dobava in polaganje kabla telekomunikacije, po specifikaciji
upravljalca komunalnega voda (TELEMACH)
| 47 | m | 0 | 0
6) | Dobava in polaganje opozorilnega traku, položen naj bo 30 cm nad
temenom cevi javne razsvetljave
| 47 | m | 0 | 0
0
I) | OSTALA DELA, OPREMA
1) | Dobava in označba roba podhoda (stene in zid) VI-3.1, VII-4 (glej
situacijo ureditve), kombinacija rdeče in bele barve
| 2 | m2 | 0 | 0
2) | Čiščenje terena (gradbišča) po končanih gradbenih delih
| 5 | ura | 0 | 0
3) | Namestite obstoječih pokrovov na novo predvideno višino ureditve
pešpoti ( ob območju predvidene rampe za invalide
| 3 | kom | 0 | 0
4) | Dobava in postavitev samostoječega prometnega znaka II-41
| 1 | kom | 0 | 0
5) | Zaščita in obnova obstoječega meteornega jarka, zaščita iztoka z lom.
kamnom na iztoku ter obnova dotrajanega betonskega korita, vključno
z čiščenjem iztoka (beton 1 m3, kamen 3 m2)
| 1 | ocena | 0 | 0
6) | Dobava urbanistične opreme: košev za smetii (po detajlu mestne opreme
Občine Laško)
| 3 | kom | 0 | 0
7) | Dobava urbanistične opreme: klopce z naslonjali (po detajlu mestne
opreme Občine Laško)
| 2 | kom | 0 | 0
8) | Dobava in montaža pocinkane ograje iz pravokotnihprofilov z
vertikalnimi polnili (po detajlu TSC 07.103, oziroma glej ograjo, ki
se nahaja ob lokaciji za zaščito pešcev ob rečici), ogrodje
60/30/5, razdalja med vmesnimi vertiakalami (svetla odprtina max. 13
cm, razdalja med nosilnimi stebri 2,50 m, debelostenske izvedbe
debeline 3,5 mm, višina ograje 120 cm. Ograja za zaščito pešca pred
morebitnim padcem v rečico
| 62 | m | 0 | 0
9) | Dobava in montaža koša za pasje izrebke
| 1 | kom | 0 | 0
10) | Geodetski posnetek z izrisom
| 1 | ocena | 0 | 0
11) | Projektantski nadzor
| 1 | kom | 0 | 0
12) | Izdelava PID projekta
| 1 | ocena | 0 | 0
0