## Kan Marija Gradec
Objekt:
B) | Kanalizacijski priključek Vodišek - Jurgelj
POPISI DEL
I. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Izvedba delne zapore cestišča, vključno z izdelavo Elaborata cestne zapore s stroški pridobitve soglasja in postavitve ter odstranitve prometne signalizacije z vsem potrebnim vzdrževanjem v času gradnje kanalizacije | kpl | 1 | 0
2 | Strojno rezanje obstoječega asfalta, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta rezanja. | m1 | 8 | 0
3 | Strojno rušenje obstoječega asfaltnega vozišča, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo do 20km daleč, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta rušenja. | m2 | 10 | 0
4 | Geomehanski nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa, z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom. Ocena | ur | 10 | 0
5 | Izdelava geodetskega posnetka predvidene trase kanalizacije za izdelavo idejnega načrta | m1 | 75 | 0
6 | Zakoličba osi trase kanalizacije z zavarovanjem zakoličene osi | m1 | 75 | 0
7 | Postavitev profilov na mestih predvidenih jaškov | kd | 6 | 0
8 | Izvedba geodetskega posnetka kanalizacije po končanju del | m1 | 75 | 0
9 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | m1 | 75 | 0
10 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelava video poročila | m1 | 75 | 0
11 | Izdelava zakoličbe obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev | kd | 4 | 0
12 | Izdelava sanacije obstoječega betonskega zidu z novo betonsko oblogo MB 25/30, d=12cm, vključno s potrebnim opažem in veznim materialom | m3 | 2 | 0
13 | Postavitev betonskih cestnih robnikov 12/25 vključno z izkopom, pripravo posteljice in obbetoniranjem ter zasipom | m1 | 6 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
Opombe:
Vse količine zemeljskih del tamponov so podane v raščenem oz. zbitem stanju
1 | Izkop obstoječega tampona pod asfaltno cesto v debelini 40cm in deponiranje le tega na gradbišču. | m3 | 4 | 0
2 | Ročni izkop komunalnih vodov | m3 | 3 | 0
3
Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ms=60 MPa.
|  | m2 | 10 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje nadomestnega nasipnega kamnitega materiala (kamnita greda) v plasteh po 20 cm, zasip kanalizacije do predvidenega tampona ceste, z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=60 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem - tamponi II.klase | m3 | 12 | 0
SKUPAJ: II. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. ZGORNJI USTROJ
1
Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
| - pod povoznimi površinami - deb.=30cm Ev2=90 Mpa | m3 | 4 | 0
3 | Pobrizg roba obst.asfalta za boljšo sprijemnost (npr. Dilaplast) | m1 | 8 | 0
4 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja AC 22 base B 50/70 A2, na pripravljeno tamponsko podlago
| - debeline 5 cm (cesta) | m2 | 10 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja AC 8 surf B 50/70 A3 na nosilni sloj asfalta.
| - debeline 3 cm (cesta) | m2 | 10 | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
1 | IV. KANALIZACIJA
2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske cevi z razširitvijo izkopa za jaške, slepe jaške in druge objekte kanalizacije, v zemljini III. in IV. ktg, z odmetom delno na rob izkopa in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 5km, globine do 2m, upoštevati 15% razpiranja jarkov, skupaj z vsemi ponožnimi deli. | 3 | 148.5 | 0
3 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,03 m3/m2 - za kanalizacijo. | m3 | 60 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju) - deb. 10 cm, | m3 | 6 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona MB 20, kot obbetoniranje cevi pod povoznimi asf. površinami, pri minimalnih globinah ter pri križanju s komunalnimi napravami ocena. | m3 | 3 | 0
6 | Dobava in vgraditev PVC kanalizacijskih cevi obodne togosti SN8, ki imajo izjavo o lastnostih ali STS na pripravljeno vključno z rezanjem in spajanjem cevi, fazonskimi kosi ter vsemi pom. materiali in deli
| - PVC DN 200 fekalni kanal | m1 | 52 | 0
| - PVC DN 150 fekalni kanal | m1 | 23 | 0
7 | Kompletna nabava in vgradnja tipskih jaškov iz PE, ki imajo izjavo o lastnostih ali STS, z AB obročem in LTŽ pokrovom DN 600, klasa D 250 kN, s priključki za cevi PVC DN 200/DN150 in eventualno potrebno posteljico C8/10, d=10cm z vsemi potrebnimi pom. deli ter prenosi do mesta vgraditve
| DN 800 H=1,5 - 2,00m | kd | 3 | 0
8 | Kompletna nabava in vgradnja nasadnega jaška iz PE, na obstoječi kanal v cesti, ki mora ustrezati STS, z AB obročem in LTŽ pokrovom DN 600, klasa D 400 kN, s priključki za cevi PVC DN 200/250 in izdelavo odprtin za nasaditev in priključitev, z izdelavo mulde iz MB 25/30 ter obdelave v cem.malti 1:2, upoštevati obbetoniranje jaška in priključkov, z vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve
| DN 800 H=1,5 - 2,00m | kd | 1 | 0
9 | Kompletna nabava in vgradnja tipskih jaškov iz PE, ki imajo izjavo o lastnostih ali STS, z LTŽ pokrovom DN 600, klasa C 250 kN, s priključki za cevi PVC DN 150, z vsemi potrebnimi pom. deli ter prenosi do mesta vgraditve
| DN 600 H=1,0 -1,50m | kd | 2 | 0
10 | Kompletna Izdelava priključkov na revizijske in priključne jaške
|  | kd | 10 | 0
11 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 8-16 mm v višini 25 cm nad temenom cevi z zbijanjem.
|  | m3 | 34 | 0
12
| Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem (obračun v zbitem stanju). | m3 | 96 | 0
13
| Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Obračun po dejanskih urah črpanja. Ocena | ur | 6 | 0
SKUPAJ: IV. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
V. HORTIKULTURA
| Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje. Vzpostavitev prvotnega stanja na zelenicah trase kanalizacije | m1 | 75 | 0
SKUPAJ : HORTIKULTURA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| I. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| II. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| III. ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
| IV. KANALIZACIJA |  |  | 0
| V. HORTIKULTURA |  |  | 0
| VI. NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV (EUR): |  |  | 0