## Skupna rek
Objekt: | Sanacija plazovitih predelov v območju vodovoda in JP701201 Lahomno-Lahomšek
Investitor: | OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2 , 3270 Laško
Projekt: | 17/10-14
SKUPNA REKAPITULACIJA
Šifra | Opis dela | Znesek
1.1 | 1. FAZA - METEORNI KANAL M1, M1.1 | 0
1.2 | 1.FAZA - DRENAŽE | 0
1.3 | 1.FAZA - MULDA | 0
| SKUPAJ 1. FAZA BREZ DDV | 0
| DDV | 0
| SKUPAJ 1. FAZA Z DDV | 0
2.1 | 2.FAZA - DRENAŽE | 0
| SKUPAJ 2. FAZA BREZ DDV | 0
| DDV | 0
| SKUPAJ 2. FAZA Z DDV | 0
| SKUPAJ 1. FAZA IN 2. FAZA BREZ DDV | 0
| DDV | 0
| SKUPAJ 1.FAZA IN 2. FAZA Z DDV | 0

## 1.faza-meteorna
1. FAZA - METEORNI KANAL M1, M1.1
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
ŠIFRA | OPIS DEL | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov. | m1 | 89.44 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | kom | 12 | 0 | 0
3 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, postavitev prometnih znakov in ureditev delovnega platoja in začasnih dovoznih poti. | ocena | 1 | 0 | 0
4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov. Obračun po dejanskih stroških, ocena stroškov | ocena | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1 | Rušenje asfalta s strojnim rezanjem robov, odstranitvijo spodnjega ustroja in odvozom ruševin . | m2 | 41.7311 | 0 | 0
2 | Ponovno asfaltiranje z asfaltbetonom debeline 5+3 cm. | m2 | 41.7311 | 0 | 0
3 | Široki strojni izkop jarka globine od 0 do 2 m v terenu III.kategorije z deponiranjem ob jarku, pripravljeno za zasip. | m3 | 20.4127 | 0 | 0
4 | Široki strojni izkop jarka globine od 0 do 2 m v terenu III.kategorije z nakladanjem na kamion in odvozom v začasno deponijo na razdaljo do 2 km. | m3 | 47.6295 | 0 | 0
5 | Široki strojni izkop jarka globine od 0 do 2 m v terenu V.kategorije z nakladanjem na kamion in deponiranjem na stalno deponijo do 2 km. | m3 | 29.1609 | 0 | 0
6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po projektiranem padcu. | m2 | 71.109 | 0 | 0
7 | Zasip kanala z materialom začasno deponiranim ob robu izkopa z nabijanjem v debelini do 20 cm. Za nasip neposredno ob kanalu 30 cm nad temenom cevi se sme uporabiti pesek. V danem primeru pod cesto se sme uporabiti kvaliteten zasipni mat.. Posebno pozornost posvetiti komprimaciji bočnega zasipa; zahtevna zbitost 95% po standardnemu Proctorjevemu postopku. | m3 | 20.4127 | 0 | 0
8 | Dobava 2 x sejanega peska in izdelava posteljice deb. 15-20 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku. | m3 | 37.7851 | 0 | 0
9 | Dobava tampona s strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku. | m3 | 9 | 0 | 0
10 | Dodatek za delno ali v celoti opažen izkop. | ocena | 1 | 0 | 0
11 | Črpanje talne vode. | ocena | 1 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA
1 | Izdelava, transport in polaganje kanalizacije iz profiliranih - rebrastih PP (polipropilenskih) cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 13476 TIP B, vključno s spojkami in tesnili.
| DN300 |  | 15.01 | 0 | 0
| DN400 |  | 63.86 | 0 | 0
| DN500 |  | 10.58 | 0 | 0
2 | REVIZIJSKI JAŠEK (PE) povozne konstrukcije: fi 1000 mm, gl. do 1,00 m, s podložnim (AB) betonom C 20/25 in protivzgonsko zaščiten. | kom | 1 | 0 | 0
3 | REVIZIJSKI JAŠEK (PE) povozne konstrukcije: fi 800 mm, gl. do 1,00 m, s podložnim (AB) betonom C 20/25 in protivzgonsko zaščiten. | kom | 3 | 0 | 0
4 | REVIZIJSKI JAŠEK S PESKOLOVOM (PE) povozne konstrukcije: fi 800 mm, gl. do 1,50 m, s podložnim (AB) betonom C 20/25 in protivzgonsko zaščiten. | kom | 2 | 0 | 0
5 | LTŽ pokrov fi 600 mm, N = 400 kN kompletno z betonsko ploščo na PE jaških. | kom | 6 | 0 | 0
6 | Obbetoniranje PP cevi med izlivom in jaškom M1 z betonom C10/15 debeline 12 cm | m3 | 2.9 | 0 | 0
7 | Prečkanje meteornega kanala in drenaže z ostalimi vodi: PTT, el. | kom | 5 | 0 | 0
| GRADBENA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1 | Čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih. | m1 | 89.44 | 0 | 0
2 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanaliz. cevi po navodilih proizvajalca in projektanta. | m1 | 89.44 | 0 | 0
3 | Humusiranje in zatravitev po končanih delih | ocena | 26.0134 | 0 | 0
4 | Opravljanje nadzora s strani pooblaščenega geomehanika. Obračun po dejanskih stroških. | ocena | 1 | 0 | 0
5 | Projektantski nadzor | ocena | 1 | 0 | 0
6 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji. | m2 | 357.76 | 0 | 0
7 | Izmera kanala in vnos v kataster | ocena | 1 | 0 | 0
8 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 3 % vrednosti del. | ocena | 1 | 0 | 0
9 | Izdelava načrta izvedenih del PID | ocena | 1 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | brez DDV | 0
|  |  |  | ddv | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
Note on B47: ročno
Note on B48: ročno
Note on B49: ročno
Note on D61: ročno

## 1.faza-drenaže
1. FAZA - DRENAŽE
poz. | opis | enota | količina | cena/enoto | skupaj cena
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Ureditev delovišča in dostopnih poti | pav. | 1 | 0 | 0
2. | Zakoličba osi | m | 166 | 0 | 0
1. | skupaj pripravljalna dela brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| skupaj z DDV. |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA
2.1. | Drenaža 1 Faza
1. | Strojni izkop jarka v telesu plazu z odmetom na stran, material III. - IV. Kat. | m3 | 265 | 0 | 0
2. | Ročno in delno strojno planiranje temeljnih tal | m2 | 133 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja drenažne cevi DN 160, 2/3 perf | m | 106 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja drenažne cevi DN 200, 2/3 perf | m | 20 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja drenažne cevi DN 300, 2/3 perf | m | 40 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika | m2 | 530 | 0 | 0
7. | Dobava in vgrajevanje drenažnega zasipa, granulacije 16 -32 mm, brez finih frakcij prani | m3 | 80 | 0 | 0
8. | Zasip jarka z izkopanim materialom | m3 | 180 | 0 | 0
9. | Kompletna izvedba jaška fi 800 mm, z jeklenim pokrovom, globina 2 m | m | 2 | 0 | 0
10. | Kompletna izvedba jaška fi 800 mm, z jeklenim pokrovom, globina 2,5 m | m | 2.5 | 0 | 0
11. | Planiranje terena, utrjevanje in zatravitev | m2 | 2500 | 0 | 0 | 0
12. | Nepredvidena dela (10% investicije) |  |  |  | 0
2. | skupaj gradbena in zemeljska dela brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| skupaj z DDV |  |  |  | 0
3. | DOKUMENTACIJA
1. | Geodetski posnetek | m2 | 3000 | 0 | 0
2. | Izdelava PID | kos | 1 | 0 | 0
3. | Dokazilo o zanesljivosti objekta | kos | 1 | 0 | 0
1. | skupaj dokumentacija brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| skupaj z DDV. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| Neto cena: |  |  |  | 0
| od tega DDV |  |  |  | 0
| Ponudbena cena z DDV |  |  |  | 0

## 1.faza-mulda
1. FAZA - MULDA
Zap.št./ Enota | Opis / Količina | En | Količina | €/Enota | €/Skupaj
A./ | GRADBENA DELA:
A.1./ | ZEMELJSKA DELA:
Splošno :
1. | Vsa zemeljska dela kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi geotehničnega poročila.
2. | Pripravljalna in pospravljalna dela so element prodajne cene.
3. | Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti , če je zemljišče prosto vseh komunalnih vodov kot je :elektrika, voda, kanalizacija, telefon, kanalizacija ...
4. | Eventuelna prestavitev le teh se obračunava po dejansko izvršenih delih in so predmet posebnega predračuna.
5. | Čiščenje terena pred pričetkom izkopa mora biti zajeto v pripravljalnih delih
6. | Zaščito gradbeno jame je upoštevati posebej, po pogojih geomehanskega poročila.
a.1.2./ | Geodetska dela
|  | m1 | 68.13 | 0 | 0
a.1.3./ | Široki strojni izkop gradbene jame v zemljišču III. KTG z nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo. Obračun izkopa se vrši v raščenem stanju, vključno z vsemi pomožnimi deli po določilih standardov za zemeljska dela.Obračun izkopa se vrši na osnovi profilov posnetih pred pričetkom izkopa in po končanem izkopu.V ceni morajo biti zajeti vsi manipulativni stroški, pomožna dela, transport do deponije, kjer se loči humusna zemljina od ostalega izkopa. Ocena izkopa
|  | m3 | 28.61 | 0 | 0
a.1.4./ | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +- 10 cm, s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2 in odvozom odvečnega materiala na deponijo na gradbišču H=200,00 m).
|  | m2 | 37.477 | 0 | 0
a.1.5./ | Gramozna podlaga iz gramoza
Kompletna izdelava gramozne podloge pod asfaltno prevleko, z dobavo gramoznega materiala granulacije 0 - 100 mm, vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti. Gramozna podloga debeline 30 cm.
|  | m3 | 14.31 | 0 | 0
a.1.6./ | Gramozna podlaga iz gramoza
Kompletna izdelava gramozne podloge pod asfaltno prevleko, z dobavo gramoznega materiala granulacije 0 - 32 mm, vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti. Gramozna podloga debeline 20 cm.
|  | m3 | 9.54 | 0 | 0
a.1.7./ | Asfaltbeton bitudrobir BD22, d=5cm
Dobava, prevoz in strojno vgrajevanje asfaltne prevleke v debelini 5 cm v muldo
|  | m2 | 34.07 | 0 | 0
a.1.8./ | Asfaltbeton BB8s, d=3cm
Dobava, prevoz in strojno vgrajevanje asfaltne prevleke v debelini 3 cm v muldo
|  | m2 | 34.07 | 0 | 0
a.1.9./ | Humuziranje
Humuziranje zelenic ob cestišču s posejanjem trave. Dobava humusne zemljine z gradbiščne deponije, zemljina pridobljena ob izkopu.
|  | m3 | 1.5 | 0 | 0
| Mulda |  |  |  | 0
|  |  |  | ddv | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## 2.faza-drenaže
2. FAZA - DRENAŽE
poz. | opis | enota | količina | cena/enoto | skupaj cena
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Ureditev delovišča in dostopnih poti | pav. | 1 | 0 | 0
2. | Zakoličba osi | m | 126 | 0 | 0
1. | skupaj pripravljalna dela brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| skupaj z DDV. |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA
2.2. | Drenaža 2 Faza
1. | Strojni izkop jarka v telesu plazu z odmetom na stran, material III. - IV. Kat. | m3 | 100 | 0 | 0
2. | Ročno in delno strojno planiranje temeljnih tal | m2 | 100 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja drenažne cevi DN 100, 2/3 perf | m | 106 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja drenažne cevi DN 200, 2/3 perf | m | 20 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika | m2 | 385 | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje drenažnega zasipa, granulacije 16 -32 mm, brez finih frakcij prani | m3 | 60 | 0 | 0
7. | Zasip jarka z izkopanim materialom | m3 | 40 | 0 | 0
8. | Kompletna izvedba jaška fi 800 mm, z jeklenim pokrovom, globina 1 m | m | 1 | 0 | 0
12. | Planiranje terena, utrjevanje in zatravitev | m2 | 1500 | 0 | 0 | 0
13. | Nepredvidena dela (10% investicije) |  |  |  | 0
2. | skupaj gradbena in zemeljska dela brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| skupaj z DDV |  |  |  | 0
3. | DOKUMENTACIJA
1. | Geodetski posnetek | m2 | 2000 | 0 | 0
2. | Izdelava PID | kos | 1 | 0 | 0
3. | Dokazilo o zanesljivosti objekta | kos | 1 | 0 | 0
1. | skupaj dokumentacija brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| skupaj z DDV. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| Neto cena: |  |  |  | 0
| od tega DDV |  |  |  | 0
| Ponudbena cena z DDV |  |  |  | 0

## baza-meteorna kolicine
METEORNI KANAL KANAL
ZEMELJSKA DELA - POPIS DEL
SKUPAJ KOLIČINE
Jašek (oz)=Dz št | Oznaka jaška | širina dna izkopa | naklon izkopa | globina izkopa | širina izkopa zgoraj | asfalt | humus 30cm | razdalja med jaški | asfalt | humus, pri cesti | izkop + dodaten izkop za jašek | planiranje dna
|  | m1 | ° | m1 | m1 | m1 | m1 | m1 | m2 | m3 | m3 | m2
S-F1
0 | izliv | 0.9 | 75 | 0.5 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1679 |  |  |  | 1.15
[8 empty] | 10.58 | 0 | 4.0473 | 8.0545 | 9.522
1 | MJ1 | 0.9 | 75 | 0.9 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823
|  | 0.8 | 75 | 0.9 | 1.2823 | 1.2823 | 1.2823 |  |  |  | 2
[8 empty] | 27.3 | 0 | 10.941 | 29.155 | 21.84
2 | MJ2 | 0.8 | 75 | 1.1 | 1.3895 | 1.3895 | 1.3895
|  | 0.8 | 75 | 1.1 | 1.3895 | 1.3895 | 1.3895 |  |  |  | 1.15
[8 empty] | 27.51 | 0 | 11.0252 | 29.3793 | 22.008
3 | MJ3 | 0.8 | 75 | 0.9 | 1.2823 | 1.2823 | 1.2823
|  | 0.8 | 75 | 0.9 | 1.2823 | 1.2823 | 1.2823 |  |  |  | 2
[8 empty] | 9.04 | 16.1121 | 0 | 8.4708 | 7.232
4 | MJ4 | 0.8 | 75 | 0.9 | 1.2823 | 1.2823 | 1.2823
|  | 0.7 | 75 | 0.9 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1823 |  |  |  | 1.15
[8 empty] | 6.86 | 11.9083 | 0 | 6.6401 | 4.802
5 | MJ5 | 0.7 | 75 | 1.1 | 1.2895 | 1.2895 | 1.2895
0 | MJ1 | 0.7 | 75 | 0.9 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1823 |  |  |  | 1.15
[8 empty] | 8.15 | 13.7108 | 0 | 6.9034 | 5.705
6 | MJ1.1 | 0.7 | 75 | 0.9 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1823
6 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 89.44 | 41.7311 | 26.0134 | 97.2031 | 71.109
[7 empty] | ODSTRANITEV ASFALTA |  |  |  | 4.1731 | m3
[7 empty] | IZKOP III . |  |  | 70% | 68.0422 | m3
ZASIP Z DROBNIM GRAMOZOM | [6 empty] | IZKOP V kat. |  |  | 30% | 29.1609 | m3
debelina
CEVI |  | m1 | m3/m1 | m1 | m3 |  | DEPONIRANJE OB TRASI (III.k) |  |  | 30% | 20.4127 | m3
|  | 0.2 | 0.3768 | 89.44 | 33.701 |  | ODVOZ NA DEPONIJO (III.k) |  |  | 70% | 47.6295 | m3
DODATEK ZA JAŠEK
|  | m1 | m3/kom | l | m3 |  | ODVOZ IZKOPA NA DEPONIJO |  |  |  | 80.9636 | m3
|  | 0.2 | 0.62832 | 6.5 | 4.0841
CEVI
[7 empty] | DN | 400 | 89.44
ZASIP Z OSTALIM MATERIALOM
|  | m1 |  | m1 | m3
IZKOP |  |  |  |  | 97.2031
CEVI |  | 0.14515 |  | 89.44 | -12.9819
JAŠKI |  | 0.5024 |  | 6.5 | -3.2656
DROBNI GRAMOZ |  |  |  |  | -37.7851
VRNJEN IZKOP DEPONIJE OB TRASI |  |  |  |  | -20.4127
POTREBNI TAMPON |  |  |  |  | 22.7579

## baza-mulda kolicine
KUMULATIVNE KOLIČINE CESTNIH DEL
Projektirane debeline slojev: |  | m |  |  | Upoštevane širine in globine zemeljskih del
Cesta | Asfalt beton 08 | 0.03 | m |  | Globina izkopa za muldo |  |  |  | 0.6 | m
| Bitudrobir 22 | 0.5 | m |  | Dodatna širina izkopa |  |  |  | 0.2 | m
| Gramozni nasip do 32mm | 0.2 | m
| Gramozni nasip do 100mm | 0.3 | m
| KOLIČINE | Skupna dolžina v m | Granitne kocke m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Asfalt bet. BB8s d=4cm m2 | Bitudrob. BD22 d=8cm m2 | Asfalt bet. BB8s d=4cm m2
1 | 1 | 68.13 | 0 | 28.61 | 9.54 | 14.31 | 0 | 0 | 34.07 | 34.07 | 0
|  | 68.13 | 0 | 28.61 | 9.54 | 14.31 | 0 | 0 | 34.07 | 34.07 | 0
| Ocena izkopa humusne zemljine |  | m3 | 10.7287
| Ocena izkopa III.kat. zemljine |  | m3 | 17.8813
| Skupaj: |  | m3 | 28.61