## Predračun
OBJEKT: | IZGRADNJA JAVNEGA PARKIRIŠČA
V REČICI PRI LAŠKEM (II. faza)
št. načrta | 24-2012 (februar 2015)
Investitor: | Občina Laško
Mestna ulica 2, 3270 Laško
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | €
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | €
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0 | €
4 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0 | €
5 | OPREMA CESTE |  |  |  | 0 | €
6 | VODOVOD |  |  |  | 0 | €
7 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0 | €
8 | NEPREDVIDENA DELA (5% od 1 do 7) |  |  |  | 0 | €
|  |  |  | Skupaj | 0 | €
|  |  |  | Znesek DDV | 0 | €
|  |  |  | Znesek v € | 0 | €
* V popisih so zajeta vsa potrebna, tudi pomožna in pripravljalna dela, vključno s potrebnim materialom in sredstvi za izdelavo - izvedbo posamezne postavke
Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba in zavarovanje zakoličbe osi trase dovozne ceste in parkirišča | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu vključno z plačilom strokovnega nadzora upravlavca - telekomunikacijski vod | kpl | 1 | 0 | 0
1.3 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu, vključno z plačilom strokovnega nadzora upravlavca - KRS vod | kpl | 1 | 0 | 0
1.4 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu vključno z plačilom strokovnega nadzora upravlavca - elektro vodi | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu vključno z plačilom strokovnega nadzora upravlavca - vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 | Posek in spravitev drevesa z deblom premera 50 do 70 cm na deponijo ter odstranitev vej. Les je last investitorja. | kos | 0 | 0 | 0
1.7 | Odstranitev panja s premerom 50 do 70 cm z odvozom na deponijo - ocena | kos | 0 | 0 | 0
1.8 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | m2 | 20 | 0 | 0
1.9 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 10 | 0 | 0
1.1 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje z ustrezno siganlizacijo, pridobitev soglasja za začasno zaporo ceste vklučno z izdelavo elaborata | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali (ureditev deponije, začasni objekti, …) | kpl | 1 | 0 | 0
1.12 | Demontaža in odstranitev prometnega znaka | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA DELA
DOVOZNA CESTA IN PARKIRIŠČE
2.1 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odvozom na začasno deponijo (humus, 20cm) | m3 | 25 | 0 | 0
2.2 | Široki izkop zemljine 3. kategorije - strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo | m3 | 320 | 0 | 0
2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže,širine do 1,0 m in globine od 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno | m3 | 26 | 0 | 0
2.4 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | m2 | 110 | 0 | 0
2.5 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorija - strojno (zasip prepustov, drenaže) | m3 | 26 | 0 | 0
2.6 | Izdelava posteljice v debelini plasti 50 cm iz zrnate kamnine (zmrzljinsko obstojni material) | m3 | 55 | 0 | 0
2.7 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno (uporaba humusa, postavka 2.1) | m2 | 250 | 0 | 0
2.8 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 250 | 0 | 0
KAMNITA ZLOŽBA
2.9 | Široki izkop v zeljini 3. in 4. kategorije - strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. Vključno z varovanjem brežine (34⁰) | m3 | 300 | 0 | 0
2.1 | Izkop zemljine 5. kategorije - strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. Vključno z varovanjem brežine (34⁰) | m3 | 250 | 0 | 0
2.11 | Dobava in vgradnja betona C20/50 in lomljenca 30-100 cm za izdelavo kamnite zložbe z enostranskim opažem, 15 cm betona C20/25 za temelj zložbe | m3 | 60 | 0 | 0
2.12 | Dobava in vgradnja drenažnega zasipa | m3 | 25 | 0 | 0
2.13 | Dobava in vgradnja betona C20/25 za muldo | m3 | 4 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine (D22) v debelini 30 cm | m3 | 33 | 0 | 0
3.2 | Izdelava vezne plasti bitumiziranega drobljenca AC 22 base 70/100, A4 v debelini 6 cm | m2 | 260 | 0 | 0
3.3 | Premaz stikov z diaplastom | m1 | 10 | 0 | 0
3.4 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B 70/100 A4 (Z2) v debelini 40 mm | m2 | 260 | 0 | 0
3.5 | Izdelava asfaltne mulde širine 0,50m, sloji in nosilnost je eneka kot na vozišču | m1 | 28 | 0 | 0
3.6 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 12/20 | m1 | 40 | 0 | 0
3.7 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika s prerezom 15/25 cm | m1 | 100 | 0 | 0
3.8 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0.50m do 0,75m, (vključno z dobavo in vgradnjo materiala). | m1 | 28 | 0 | 0
3.9 | Dobava in polaganje ločilnega geotekstila (tip 200 gr/m2) | m2 | 110 | 0 | 0
3.1 | Dobava in polaganje travnih plošč | m2 | 200 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | ODVODNJAVANJE
4.1 | Dobava in polaganje vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm vključno z obsipom (cesta) | m1 | 28 | 0 | 0
4.2 | Izdealva kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini 1,5 m | m1 | 20 | 0 | 0
4.3 | Dobava in izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 3 m | kos | 3 | 0 | 0
4.4 | Dobava in vgraditev AB pokrova krožnega prereza s premerom 800 mm | kos | 3 | 0 | 0
4.5 | Dobava in polaganje vzdolžne drenaže na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm za kamnito zložbo (raundrill 150mm, ali ekvivalent) | m1 | 35 | 0 | 0
4.6 | Dobava in polaganje tipske kanalete, svetle širine 150mm vključno z litoželezno mrežasto rešetko (raz. obr. E 600) črne barve, zaključno steno cinkano in zaključno steno z PVC iztokom DN150 cinkana (cesta) | m1 | 25.5 | 0 | 0
4.7 | Dobava in vgradnja tipskega peskolova z rešekto, ki se vgradi na kanalete | kpl | 1 | 0 | 0
4.8 | Dobava in vgradnja PP koalescentnega lovilca lahkih tekočin z usedalnikom in avtomatskim zapiralom, pretok 15 l/s, usedalnik 1500 l, vključno z pokrovom skladno z SIST EN 858 - 1 in 2 (naprimer Hauraton Aquafix 15/1500 ali ekvivalent) | kpl | 1 | 0 | 0
4.9 | Dobava in vgradnja zadrževalno ponikovalnih elementov vključno z zaključnimi stenami, spojnimi nastavki in sidri (volumen ponikovalnega sistema min. 22m3) vgradnja sistema v zelenico (naprimer Drainfix twin tip 1 ali ekvivalent) | kpl | 1 | 0 | 0
4.1 | Dobava in vgradnja peščenega drenažnega zasipa za ponikovalna polja in za nadsutje (prani prod 8/16 ali 16/32) | m3 | 41 | 0 | 0
4.11 | Dobava in polaganje geotekstila (ponikovalni sistem) | m2 | 170 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | OPREMA CESTE
5.1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | kos | 1 | 0 | 0
5.2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi | kos | 1 | 0 | 0
5.3 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo I. vrste, II-2 | kos | 1 | 0 | 0
5.4 | Izdelava vzdolžne označbe na vozišču V-9 | m1 | 10 | 0 | 0
5.5 | Izdelava vzdolžne označbe na parkirišču V-47.2 | m1 | 84 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | VODOVOD
6,1 | Dobava in vgradnja cevi PE100 DN200 16bar na predhodno pripravljeno ležišče | m1 | 0 | 0 | 0
6,2 | Dobava in vgradnja spojnih elementov/armatur za obnovo vodovoda (spojka S2000) DN200 | kos | 0 | 0 | 0
6,3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže,širine do 1,0 m in globine od 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno | m3 | 0 | 0 | 0
6,4 | Zasip cevi s peskom | m3 | 0 | 0 | 0
6,5 | Zasip z izkopanim materialom - 3. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
6,6 | Dobava in montaža opozorilnega traku z napisom "VODOVOD" | m1 | 0 | 0 | 0
6,7 | Tlačni preizkus vodovoda in dezinfekcija odseka | m1 | 0 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
7 | TUJE STORITVE
7.1 | Geomehanski nadzor | ur | 16 | 0 | 0
7.2 | Projektantski nadzor | ur | 16 | 0 | 0
7.3 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kos | 1 | 0 | 0
7.4 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča | kos | 1 | 0 | 0
7.5 | Izdelava in vgraditev zaščitne ograje iz jeklenih cevi s pravokotnim prerezom. Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem po TSC-07. Ograja se pritrdi na podporni zid. | m1 | 33 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0