## PREDRAČUN CESTA
Načrt in številčna oznaka načrta: |  | 3.1 Načrt ceste
Investitor : |  | OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270 Laško
Objekt : |  | Ureditev cestne in komunalne infrastrukture ter sanacija plazu na Keršetovi ulici (JP 702 231) in izgradnja kanalizacijskega omrežja na Šercerjevi ulici (JP 702 221)
Št. projekta: |  | 216/13
Št. načrta: |  | 216-C
Odgovorni projektant projekta: |  | Mojca Zemljarič Bajec, univ. dipl. inž. grad.
Odgovorni projektant načrta: |  | Mojca Zemljarič Bajec, univ. dipl. inž. grad.
Datum: |  | Julij_2016
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL:
|  | 1 PREDDELA |  |  |  |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
|  | 3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
|  | 5 FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
|  | 6 OPREMA CEST |  |  |  |  | 0
|  | 7 NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  | 8 TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ BREZ DDV: | 0
Nivo | Postavka | Opis postavke | Opomba postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena x enota
1 PREDDELA | [6 empty] | 0
1.1 Geodetska dela | [6 empty] | 0
0001 | S 1 1 112 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu |  | KM | 0.2393 | 0 | 0
0002 | N 1 1 101 | Zakoličba obstoječega vodovoda na terenu z zamenjavo dotrajanih vodovodnih cevi skladno z navodili upravljalca vodovoda. Vsa dela se izvajajo pod nadzorom opravljalca vodovoda. Pivovarna Laško d.d. |  | PAV | 1 | 0 | 0
0003 | N 1 1 102 | Zakoličba obstoječega NN elektro voda (upravljavec voda: Elektro Celje d.d.) ter zaščita na mestih posega z uvlečenjem kabla v plastično cev in obbetoniranjem. Vsa dela potekajo v času nadzora upravljavca voda. |  | KPL | 1 | 0 | 0
0004 | N 1 1 103 | Zakoličba obstoječega KRS voda (upravljavec voda: Elektro Turnšek d.o.o.) ter zaščita na mestih posega z uvlečenjem kabla v plastično cev in obbetoniranjem. Vsa dela potekajo v času nadzora upravljavca voda. |  | KPL | 1 | 0 | 0
0005 | N 1 1 104 | Zakoličba obstoječega TK voda(upravljavec voda: TELEKOM SLOVENIJE d.d.) ter zaščita na mestih posega z uvlečenjem kabla v plastično cev in obbetoniranjem. Vsa dela potekajo v času nadzora upravljavca voda. |  | KPL | 1 | 0 | 0
0006 | S 1 1 222 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu |  | KOS | 15 | 0 | 0
1.2 Čiščenje terena | [6 empty] | 0
0001 | S 1 2 131a | Odstranitev panjev premera 10-50 cm (varianta 1) | Varianta: Strojno. Vključno s strojnim nakladanem za odvoz na trajno deponijo. | KOS | 2 | 0 | 0
0002 | N 1 2 109 | Strojna odstranitev žive meje z odvozom na trajno deponijo. |  | M1 | 17 | 0 | 0
0003 | S 1 2 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | Vključno z nakladanjem za odvoz na trajno deponijo. | KOS | 2 | 0 | 0
0004 | S 1 2 371 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm | Za vklop v obstoječe stanje. | M2 | 31.6 | 0 | 0
0005 | S 1 2 381 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 8 cm |  | M1 | 62.5 | 0 | 0
0006 | S 1 2 2212b | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5-10 cm | Vključno s strojnim nakladanjem za odvoz na trajno deponijo. | M2 | 945 | 0 | 0
0007 | S 1 2 2216 | Rušenje vozišč iz tlakovcev | Odstranitev tlakovcev na začasno deponijo za kasnejšo vgraditev 2m2. Odstranitev 5m2 tlakovcev na trajno deponijo, vključno z nakladanjem. | M2 | 7 | 0 | 0
0008 | S 1 2 222 | Rušenje vseh vrst robnikov | Rušenje obstoječih betonskih robnikov. Vključno z nakladanjem za odvoz na trajno deponijo. | M1 | 47 | 0 | 0
0009 | S 1 2 2264b | Strojno rušenje armirano-betonskega zidu | Odstranitev obstoječe škarpe P12a. Vključno s strojnim nakladanjem za odvoz na trajno deponijo. | PAV | 1 | 0 | 0
0010 | N 1 2 106 | Odstranitev železnih palic in lesenih letev. | Na priključku na parcelo št.: 562/6. | KPL | 1 | 0 | 0
1.3 Ostala preddela | [6 empty] | 0
0001 | S 1 3 112 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa (urejanje prometa s prometnimi znaki) | V času gradnje pilotne stene, drenažnih reber in podpornega zidu; po potrebi se predvidi varovanje cestišča z zagatnicami | DNI | 30 | 0 | 0
0002 | S 1 3 112a | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa (urejanje prometa s prometnimi znaki) | Polovična zapora regionane ceste R3-681 v času ureditve komunalnih vodov. | DNI | 5 | 0 | 0
0003 | S 1 3 113 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa | V času zamenjave voziščne konstrukcije, ureditve komunalnih vodov in asfaltiranja. | DNI | 15 | 0 | 0
2 ZEMELJSKA DELA | [6 empty] | 0
2.1 Izkopi | [6 empty] | 0
0001 | S 2 1 111 | Površinski izkopi plodne zemljine (humusa) | V debelini 0,2m. Vključno s strojnim nakladanjem za odvoz na začasno deponijo za kasnejšo vgradnjo humusiranja brežin 42m3 in 23m3 za zatravitve. | M3 | 65 | 0 | 0
0002 | S 2 1 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | Vključno s strojnim nakladanjem za odvoz 67m3 na začasno deponijo za kasnejšo vgradnjo zasipov in 363m3 na trajno deponijo . | M3 | 430 | 0 | 0
0003 | S 2 1 234 | Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | ODSTRANITEV TAMPONA OBSTOJEČE CESTE. | M3 | 508 | 0 | 0
2.2 Planum temeljnih tal | [6 empty] | 0
0001 | S 2 2 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | Stopnja zbitosti zemeljskega planuma je >=40 MPa. | M2 | 1397 | 0 | 0
2.3 Nasipi | [6 empty] | 0
0001 | S 2 4 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije | Zmrzlinsko odporen kamniti material D32. | M3 | 328 | 0 | 0
0002 | S 2 4 212 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno | Zasip z izkopanim materialom iz začasne deponije. | M3 | 67 | 0 | 0
0003 | S 2 4 475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm | Vključno z dobavo. Zmrzlinsko odporen kamniti material D125. | M2 | 1375 | 0 | 0
2.4 Brežine in zelenice | [6 empty] | 0
0001 | S 2 5 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | V debelini 15cm. Humus iz začasne deponije. | M2 | 254 | 0 | 0
0002 | S 2 5 112 | Humuziranje zelenic brez valjanja | V debelini 15cm. Humus iz začasne deponije (23m3). | M2 | 149.3 | 0 | 0
0003 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom |  | M2 | 434 | 0 | 0
0004 | S 2 5 182 | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih 40 do 80 cm | Zasaditev sadik žive meje. | KOS | 9 | 0 | 0
2.5 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala | [6 empty] | 0
0001 | S 2 9 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m | Beton, les, asfalt, železo, izkopani material. | T | 1438 | 0 | 0
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | [6 empty] | 0
3.1 Nosilne plasti | [6 empty] | 0
0001 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | Drobljenec zrnavosti D32 v debelini d=20.0cm.TAMPON. | M3 | 269 | 0 | 0
0002 | S 3 1 133 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40 cm | Drobljenec zrnavosti D32 v debelini d=40.0cm. TAMPON makadamskega priključka. | M3 | 23 | 0 | 0
0003 | S 3 1 572 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm |  | M2 | 1147 | 0 | 0
3.2 Obrabne in zaporne plasti | [6 empty] | 0
0001 | S 3 2 161 | Dobava in vgraditev zmesi drobljenih zrn za zaklinjenje nevezane obrabne plasti | Fini pesek D02 v debelini d=2cm, vključno z valjanjem. Makadamski priključek. | M3 | 38.6 | 0 | 0
0002 | S 3 2 562 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 |  | M2 | 31.6 | 0 | 0
0003 | S 3 2 591 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom |  | M2 | 31.6 | 0 | 0
0004 | S 3 2 237 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm | Asfalt je tipa A4 ! - obrabni sloj | M2 | 1153 | 0 | 0
3.3 Tlakovane obrabne plasti | [6 empty] | 0
0001 | S 3 4 311 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zapolnjeni s peskom | Vgraditev tlakovcev iz začasne deponije. | M2 | 2 | 0 | 0
0002 | S 3 4 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | Reguliranje višine glede na nov rob vozišča. | M2 | 2 | 0 | 0
3.4 Robni elementi vozišč | [6 empty] | 0
0001 | S 3 5 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 15/25/100 vgrajen na višino +12.0cm. KORITNICA. | M1 | 68 | 0 | 0
0002 | S 3 5 275 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona | 15/25/100 vgrajen na višino +12.0cm. KORITNICA. | M1 | 4 | 0 | 0
3.5 Bankine | [6 empty] | 0
0001 | S 3 6 131 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m |  | M2 | 122 | 0 | 0
0002 | S 3 6 211 | Izdelava humuzirane bankine, široke do 0,50 m | BERMA. | M2 | 36 | 0 | 0
4 ODVODNJAVANJE | [6 empty] | 0
4.1 Površinsko odvodnavanje | [6 empty] | 0
0001 | N 4 1 101 | Izdelava asfaltne mulde v širini 0.50 m, debeline plasti asfalta so enake vozišču: AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm. |  | M1 | 209.7 | 0 | 0
0002 | N 4 1 102 | Izdelava asfaltne koritnice v enakih plasteh kot vozišče ob predhodno vgrajenem robniku iz cementnega betona, široke š=50.0 cm. | AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm | M2 | 72.2 | 0 | 0
4.2 Meteorna kanalizacija | [6 empty] | 0
4.2.1 PREDDELA | [6 empty] | 0
0001 | N 8 1 101 | Zakoličba, trasna in višinska navezava količkov in zavarovanje. | Zakoličba meteornega kanala in odvodnega jarka. | M1 | 317 | 0 | 0
0002 | N 8 1 102 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov |  | KOS | 7 | 0 | 0
4.2.2 Čiščenje terena | [6 empty] | 0
0001 | N 1 2 107 | Rušenje betonskih kanalet, vključno z odvozom na deponijo. |  | M1 | 71 | 0 | 0
0002 | N 1 2 108 | Obstoječ prepust pod železniško progo se očisti in po potrebi lokalno sanira s cementnim betonom C8/10. Obstoječa vegetacija se odstrani. |  | KOS | 1 | 0 | 0
4.2.3 ZEMELJSKA DELA | [6 empty] | 0
0001 | N 9 1 101 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini (III-IV.kategorija) z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo do 5 km - globine do 2,00 m |  | M3 | 700 | 0 | 0
0002 | N 9 1 104 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbenega jarka s komprimiranjem do zbitosti 97 % SPP. |  | M2 | 107.5 | 0 | 0
0003 | N 9 1 105 | Dobava in vgraditev peščenega materiala ter naprava posteljice, granulacije 0-8 mm. |  | M3 | 24 | 0 | 0
0004 | N 9 1 106 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm z materialom granulacije 8-32mm s komprimacijo do zbitosti 97 % SPP (prva cona). |  | M3 | 77 | 0 | 0
0005 | N 9 1 107 | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh 20-30 cm z materialom granulacije 8-32mm s komprimacijo do zbitosti 97 % SPP (druga cona). Stopnja zbitosti planuma spodnjega ustroja je večja ali enaka 30 Mpa. |  | M3 | 593 | 0 | 0
0006 | N 9 1 108 | Strojno nakladnje viška izkopanega materiala na kamion za odvoz na trajno deponijo. |  | M3 | 670.2 | 0 | 0
0007 | N 9 1 109 | Dobava in vgraditev betona C8/10 za betonsko ležišče in obbetoniranje požiralniške cevi z betonom C16/20. Poraba betona do 0,4 m3 po m1. |  | M3 | 5 | 0 | 0
0008 | S 2 4 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije | Zasip obstoječega jarka po projektu. | M3 | 22 | 0 | 0
0009 | S 2 9 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m | Izkopani material, beton. | T | 1115 | 0 | 0
4.2.4 KANALIZACIJA | [6 empty] | 0
0001 | N 10 1 112 | Dobava in montaža cevi iz PVC materiala trdnosti SN8 nazivnega premera DN200 v potrebnih padcih vgrajenih v predhodno profilirano peščeno posteljico. | Vključno s cevmi za povezavo požiralnika in kanalizacijske cevi. | M1 | 200.5 | 0 | 0
0002 | N 10 1 125 | Dobava in montaža cevi iz PVC materiala trdnosti SN8 nazivnega premera DN500 v potrebnih padcih vgrajenih v predhodno profilirano peščeno posteljico. |  | M1 | 63 | 0 | 0
0003 | N 10 1 103 | Dobava in montaža cestnega požiralnika (tip A) PE nazivnega premera DN500, globine do 1,5 m in veznih PE cevi DN200, SN8, dolžina cevi do 7 m. Stikovanje s spojkami iz rebrastega PE. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča, deb. 15 cm, C8/10, dobavo in vzidavo betonskega okvirja in LTŽ pokrov (250 kN). Upoštevati je potrebno tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. |  | KOS | 4 | 0 | 0
0004 | N 10 1 113 | Dobava in montaža cestnega požiralnika (tip B) PE nazivnega premera DN500, globine do 1,5 m in veznih PE cevi DN200, SN8, dolžina cevi do 7 m. Stikovanje s spojkami iz rebrastega PE. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča, deb. 15 cm, C8/10, dobavo in vzidavo betonskega okvirja in LTŽ rešetke (400 kN). Upoštevati je potrebno tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. |  | KOS | 6 | 0 | 0
0005 | N 10 1 115 | Dobava in montaža jaška iz PE cevi, nazivnega premera DN800, globine do 2,0 m in tipskih nastavkov iz PE cevi. Stikovanje s spojkami za PE cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča, deb. 10 cm, C10/10, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov. Upoštevati je potrebno tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. | jaški RJ2,3,4,8,9,10,11,12,13 ter jašek zraven cestnega požiralnika. | KOS | 11 | 0 | 0
0006 | N 10 1 123 | Dobava in montaža jaška iz PE materiala, nazivnega premera DN1000, globine do 5,5 m in tipskih nastavkov iz PE cevi. Stikovanje s spojkami za PVC cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča, deb. 10 cm, C8/10, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov. Upoštevati je potrebno tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. | jaški RJ1,5,6,7,14. | KOS | 5 | 0 | 0
0007 | N 10 1 105 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 400 kN premera 600 mm. | jaški RJ1,2,3,4,5,6,14 ter jašek zraven cestnega požiralnika. | KOS | 9 | 0 | 0
0008 | N 10 1 119 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 250 kN premera 600 mm. | jaški RJ7,89,10,11,12,13 | KOS | 7 | 0 | 0
0009 | S 4 1 121 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |  | M2 | 133.5 | 0 | 0
0010 | S 5 3 134 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 | Izdelava betonske glave na koncu tlakovanega jarka z iztokom v kanal. | M3 | 1.45 | 0 | 0
0011 | S 4 1 196 | Pobočne kanalete iz cementnega betona, 110/40 cm, za odvod vode |  | M1 | 42 | 0 | 0
4.2.5 ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA | [6 empty] | 0
0001 | N 11 1 101 | Čiščenje kanala po končanih delih. |  | M1 | 317 | 0 | 0
0002 | N 11 1 103 | Izvedba geodetskega posnetka z vnosom v kataster upravljalca voda. |  | M1 | 317 | 0 | 0
0003 | N 11 1 104 | Snemanje izgrajene kanalizacije s kamero. |  | M1 | 317 | 0 | 0
0004 | N 11 1 105 | Preizkus tesnosti kanala z izdelavo končnega poročila. |  | M1 | 317 | 0 | 0
0005 | N 11 1 106 | Preizkus tesnosti jaškov. |  | KOS | 16 | 0 | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - drenaže | [6 empty] | 0
0001 | N 4 2 101 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s plastičnimi cevmi premera DN160. Vključno z dobavo na gradbišče. |  | M1 | 58 | 0 | 0
5 FEKALNA KANALIZACIJA | [6 empty] | 0
5.1 PREDDELA | [6 empty] | 0
0001 | N 8 1 101 | Zakoličba, trasna in višinska navezava količkov in zavarovanje. |  | M1 | 453 | 0 | 0
0002 | S 1 2 381 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 8 cm |  | M1 | 229 | 0 | 0
0003 | S 1 2 2212b | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5-10 cm | Vključno s strojnim nakladanjem za odvoz na trajno deponijo. | M2 | 130 | 0 | 0
0004 | S 1 2 2216 | Rušenje vozišč iz tlakovcev | Odstranitev tlakovcev na začasno deponijo za kasnejšo vgraditev. | M2 | 24 | 0 | 0
0005 | S 1 2 371 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm | Za vklop v obstoječe stanje. | M2 | 86 | 0 | 0
0005 | N 8 1 103 | Strojno rušenje AB plošče | Vključno s strojnim nakladanjem za odvoz na trajno deponijo. | M3 | 3.5 | 0 | 0
0006 | N 8 1 104 | Rezanje AB plošče z diamantno žago |  | M1 | 26 | 0 | 0
5.2 ZEMELJSKA DELA | [6 empty] | 0
0001 | N 9 1 101 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini (III-IV.kategorija) z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo do 5 km - globine do 2,00 m |  | M3 | 1055 | 0 | 0
0002 | N 9 1 104 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbenega jarka s komprimiranjem do zbitosti 97 % SPP. |  | M2 | 105 | 0 | 0
0003 | N 9 1 105 | Dobava in vgraditev peščenega materiala ter naprava posteljice, granulacije 0-8 mm. |  | M3 | 50.5 | 0 | 0
0004 | N 9 1 106 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm z materialom granulacije 8-32mm s komprimacijo do zbitosti 97 % SPP (prva cona). |  | M3 | 159 | 0 | 0
0005 | N 9 1 107 | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh 20-30 cm z materialom granulacije 8-32mm s komprimacijo do zbitosti 97 % SPP (druga cona). Stopnja zbitosti planuma spodnjega ustroja je večja ali enaka 30 Mpa. |  | M3 | 835 | 0 | 0
0006 | N 9 1 108 | Strojno nakladnje viška izkopanega materiala na kamion za odvoz na trajno deponijo. |  | M3 | 62 | 0 | 0
0007 | N 9 1 109 | Dobava in vgraditev betona C8/10 za betonsko ležišče in obbetoniranje požiralniške cevi z betonom C16/20. Poraba betona do 0,4 m3 po m1. |  | M3 | 8 | 0 | 0
0008 | N 9 1 110 | Podbijanje zaščitne cevi DN 300 pod železniško progo. Podbijanje zaščitne cevi DN 150 pod temeljem betonskega zidu. Polaganje fekalne kanalizacije. |  | KOS | 1 | 0 | 0
0009 | S 2 9 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m | Izkopani material, beton, asfalt. | T | 97 | 0 | 0
0010 | N 2 9 118 | Črpanje in čiščenje obstoječih greznic za to registrirana podjetja. |  | KOS | 12 | 0 | 0
5.3 KANALIZACIJA | [6 empty] | 0
0002 | N 10 1 121 | Dobava in montaža cevi iz PVC materiala nazivnega premera DN200-SN8, v potrebnih padcih vgrajenih v predhodno profilirano peščeno posteljico. |  | M1 | 453 | 0 | 0
0003 | N 10 1 104 | Dobava in montaža jaška iz PE materiala, nazivnega premera DN800, globine do 2,5 m in tipskih nastavkov iz PE cevi. Stikovanje s spojkami za PVC cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča, deb. 10 cm, C8/10, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov. Upoštevati je potrebno tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. |  | KOS | 18 | 0 | 0
0004 | N 10 1 124 | Dobava in montaža jaška iz PE materiala, nazivnega premera DN1000, globine do 4,5 m in tipskih nastavkov iz PE cevi. Stikovanje s spojkami za PVC cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča, deb. 10 cm, C8/10, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov. Upoštevati je potrebno tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. |  | KOS | 6 | 0 | 0
0005 | N 10 1 105 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 400 kN premera 600 mm. |  | KOS | 2 | 0 | 0
0006 | N 10 1 122 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 250 kN premera 600 mm. |  | KOS | 22 | 0 | 0
5.4 ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA | [6 empty] | 0
0001 | N 11 1 101 | Čiščenje kanala po končanih delih. |  | M1 | 453 | 0 | 0
0002 | N 11 1 103 | Izvedba geodetskega posnetka z vnosom v kataster upravljalca voda. |  | M1 | 453 | 0 | 0
0003 | N 11 1 104 | Snemanje izgrajene kanalizacije s kamero. |  | M1 | 453 | 0 | 0
0004 | N 11 1 105 | Preizkus tesnosti kanala z izdelavo končnega poročila. |  | M1 | 453 | 0 | 0
0005 | N 11 1 106 | Preizkus tesnosti jaškov. |  | KOS | 21 | 0 | 0
0006 | N 11 1 107 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm |  | M2 | 124 | 0 | 0
0007 | N 11 1 108 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm | Asfalt je tipa A4 ! - obrabni sloj | M2 | 206 | 0 | 0
0008 | S 3 4 311 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zapolnjeni s peskom na peščeno podlago v debelini d=10cm. | Vgraditev tlakovcev iz začasne deponije. | M2 | 24 | 0 | 0
0009 | N 11 1 109 | Izdelava AB plošče - vzpostavitev prvotnega stanja. |  | M3 | 3.5 | 0 | 0
6 OPREMA CEST | [6 empty] | 0
6.1 PREDDELA | [6 empty] | 0
0001 | S 1 2 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | Tudi odstranitev prometnih ogledal. Vključno z odstranitvijo temeljev in odvozom na trajno deponijo. | KOS | 3 | 0 | 0
6.2 Temelji | [6 empty] | 0
0001 | S 6 1 132 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 30 cm | Vključno z montažo. | KOS | 3 | 0 | 0
0002 | N 7 1 101 | Pritrditev stebrička za prometni znak na AB zid (vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in elementi) |  | KOS | 1 | 0 | 0
6.3 Pokončna oprema cest | [6 empty] | 0
0001 | S 6 1 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm |  | KOS | 1 | 0 | 0
0002 | S 6 1 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm |  | KOS | 3 | 0 | 0
0003 | S 6 1 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm |  | KOS | 1 | 0 | 0
0004 | S 6 1 723 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | Prometni znak III-8 (točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem prikazu") | KOS | 1 | 0 | 0
0005 | S 6 3 571 | Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebriča) | Prometno varnostno ogledalo iz polikarbonata, dimenzij 800 x 1000 mm (+ 5 cm rob); steber in temelj sta zajeta posebej | KOS | 2 | 0 | 0
6.4 Oprema za zavarovanje prometa | [6 empty] | 0
0001 | S 6 4 288 | Dobava in vgraditev krožne zaključnice vrste ZA-F |  | KOS | 2 | 0 | 0
0002 | S 6 4 435 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 z nadvišanjem za pešce in kolesarje (h=1.20 m) |  | M1 | 15 | 0 | 0
0003 | S 6 4 321 | Dobava in vgraditev varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke 80 cm, brez temelja |  | M1 | 6 | 0 | 0
7 NEPREDVIDENA DELA | [6 empty] | 0 | 0
0001 | N 6 1 101 | Razna druga nepredvidena dela po naročilu investitorja 10% od vrednosti del |  | KOS | 1 | 0 | 0
8 TUJE STORITVE | [6 empty] | 0
8.1 Nadzor in tehnična dokumentacija | [6 empty] | 0
0001 | S 7 9 513 | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del. |  | KOS | 1 | 0 | 0
0002 | N 12 1 101 | Projektantski nadzor |  | URA | 30 | 0 | 0
0003 | N 12 1 102 | Geološko - geomehanski nadzor. |  | URA | 20 | 0 | 0
0004 | N 12 1 103 | Nadzor upravljavca vodov TK (Telekom Slovenije d.d.) |  | URA | 10 | 0 | 0
0005 | N 12 1 104 | Nadzor upravljavca vodov KRS (Elektro Turnšek d.o.o.). |  | URA | 10 | 0 | 0
0006 | N 12 1 105 | Nadzor upravljavca ELEKTRO vodov (Elektro Celje d.d.). |  | URA | 10 | 0 | 0
0007 | N 12 1 106 | Nadzor upravljavca voda VODOVOD (Pivovarna Laško d.d). |  | URA | 15 | 0 | 0
0008 | N 12 1 107 | Izdelava geodetskega posnetka z vsemi komunalnimi vodi. |  | KOS | 1 | 0 | 0
0009 | N 12 1 108 | Sodelovanje in nadzor SŽ
|  | Služba za gradbene dejavnosti Celje |  | URA | 10 | 0 | 0
|  | Služba za EE in SVTK Celje |  | URA | 10 | 0 | 0
|  | Čuvaj proge |  | UR | 16 | 0 | 0
0010 | N 12 1 109 | Stroški deponije - odlaganje gradbenega materiala na trajno deponijo |  | T | 4924.7 | 0 | 0
0011 | N 12 1 110 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradbenih del |  | KOS | 1 | 0 | 0

## PREDRAČUN PILOTNA STENA
Projektantski popis s stroškovno oceno za pilotno steno PZ-01
l= 32,09m
POST. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
| 1. PREDDELA |  |  |  | 0
| 1.1 - Geodetska dela |  |  |  | 0
S 1 1 312 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 51 m2 do 100 m2 | KOS | 6 | 0 | 0
S 1 1 321 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 | KOS | 1 | 0 | 0
S 1 1 111 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ceste v ravninskem terenu | KM | 0.035 | 0 | 0
1.2 - Ostala preddela
| 1.2.1 Začasni objekti |  |  |  | 0
S 1 3 311 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov, dostopi ter transportne poti | KOS | 1 | 0 | 0
S 1 3 312 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov, transportnih poti ter dostopov | KOS | 1 | 0 | 0
N 1 3 101 | Dobava in vgraditev inklinometrov in geodetske merske točke. Inklinometer se izvede skozi pilot na kos se predvidi 11m1 vrtanja z diamantom in 5m1 vrtanja v laporju. | KOS | 1 | 0 | 0
| 2 - ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 2.1 - Izkopi |  |  |  | 0
S 2 1 434 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m - strojno, planiranje dna ročno; vključno s strojnim nakladanjem za odvoz na trajno deponijo | M3 | 300 | 0 | 0
| 2.2 - Nasipi, zasipi |  |  |  | 0
S 2 4 212 | Zasip z nezaglinjenim kamnitim materialom uvaljanim po plasteh v zaledju stene in zidu do posteljice ceste (novi kamniti drobljenec D 16/32) | M3 | 100 | 0 | 0
S 2 4 213 | Izdelava in odstranitev delovnega platoja za izdelavo pilotov | M3 | 191 | 0 | 0
| 2.3 - Koli in vodnjaki |  |  |  | 0
S 2 7 124 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 100 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m | M1 | 210 | 0 | 0
S 2 7 154 | Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 100 cm | M1 | 21 | 0 | 0
S 2 7 164 | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 100cm | KOS | 21 | 0 | 0
| 2.4 - Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala |  |  |  | 0
S 2 9 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m (izkopani material) | T | 495 | 0 | 0
| 3 - ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| 3.1 - Globoko odvodnjavanje - drenaže |  |  |  | 0
S 4 2 422 | Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 8 cm, dolžine 51 do 100 cm | KOS | 12 | 0 | 0
S 4 2 423 | Izdelava vzdolžne drenaže iz drenažnih cevi Ø 20 cm (obetonirana v betonu) | M1 | 33 | 0 | 0
| 3.2 - Jaški |  |  |  | 0
S 4 4 142 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | KOS | 1 | 0 | 0
| 4 - GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| 4.1 - Tesarska dela |  |  |  | 0
S 5 1 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | M2 | 80 | 0 | 0
S 5 1 332 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m | M2 | 51 | 0 | 0
S 5 1 711 | Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu | M2 | 38 | 0 | 0
S 5 1 774 | Izdelava opaža v naglavni gredi pilotov za prehod rezervnih geotehničnih sider. Opažvključuje tudi PVC cevi premera 150 mm, dolžine 1,50 m | KOS | 11 | 0 | 0
| 4.2 - Dela z jeklom za ojačevanje |  |  |  | 0
S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | KG | 3000 | 0 | 0
S 5 2 223 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla BSt 500S s premerom 14 mm in večjim za srednje zahtevno ojačitev | KG | 7310 | 0 | 0
| 4.3 - Dela s cementnim betonom |  |  |  | 0
S 5 3 151 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 | M3 | 4.5 | 0 | 0
S 5 3 312 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope | M3 | 58.5 | 0 | 0
S 5 3 318 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stene podpornih ali opornih zidov | M3 | 10 | 0 | 0
S 5 3 338 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 25/30 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah | M3 | 8 | 0 | 0
S 5 3 339 | Metlanje površine prevleke s cementno malto, metlanje krone zidu | M2 | 23 | 0 | 0
| 5 OPREMA CEST |  |  |  | 0
| 5.1 Druga prometna oprema cest |  |  |  | 0
S 6 4 288 | Dobava in vgraditev krožne zaključnice vrste ZA-F | KOS | 2 | 0 | 0
N 6 6 564 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje N2 W5 z nadvišanjem za pešce (H=1.20m) | M1 | 33 | 0 | 0
| 6 TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| 6.1 Preiskave, nadzor in tehnična dokumentacija |  |  |  | 0
S 7 9 311 | Projektantski nadzor | URA | 10 | 0 | 0
S 7 9 312 | Geološki nadzor | URA | 50 | 0 | 0
N 7 9 100 | Izdelava tehnične dokumentacije PID/NOV | KOS | 1 | 0 | 0
REKAPITULACIJA:
| 1. PREDDELA |  |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| 4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| 5. OPREMA CEST |  |  |  | 0
| 6. TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0

## PREDRAČUN DRENAŽNA REBRA
Projektantski popis s stroškovno oceno za drenažni rebri
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1 PREDDELA |  |  |  |  | 0
1.1 Geodetska dela |  |  |  |  | 0
S 1 1 121 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | KOS | 6 | 0 | 0
2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
2.1 Izkopi in zasipi |  |  |  |  | 0
S 2 1 111 | Površinski izkopi plodne zemljine (humusa) z odlaganjem na začasno deponijo z akasnejšo vgradnjo - humusiranje | M3 | 30 | 0 | 0
S 2 1 214 | Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije - strojno z nakladanjem za odvoz na trajno deponijo | M3 | 780 | 0 | 0
S 2 1 321 | Izkopi za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže širine do 1,0 m in globine 1,0 do 2,0 m v nosilni zemljini | M3 | 40 | 0 | 0
S 2 1 322 | Zasipanje z sanacijsko kamnito prodnato ali gruščato blazino (zasip ob drenaži -komprimiranje po plasteh 30cm) (novi kamniti drobljenec D 16/32) | M3 | 400 | 0 | 0
2.2 Ločilne, drenažne plasti |  |  |  |  | 0
S 2 3 312 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2 | M2 | 620 | 0 | 0
2.3 Brežine in zelenice |  |  |  |  | 0
S 2 5 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 350 | 0 | 0
S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 350 | 0 | 0
2.4 - Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala |  |  |  |  | 0
S 2 9 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m (izkopani material) | T | 1353 | 0 | 0
3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
3.1 Dela s cementnim betonom |  |  |  |  | 0
S 5 3 122 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 | M3 | 13 | 0 | 0
4 ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
4.1 Globinsko odvodnjavanje - drenaže |  |  |  |  | 0
S 4 2 332 | Zasip drenažnega rebra z zmesjo drobljenih kamnitih zrn 16/32 | M3 | 380 | 0 | 0
S 4 2 334 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže globine 3,0 do 5,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm | M1 | 90 | 0 | 0
N 4 2 101 | Dobava in vgraditev spojnega elementa (´T` kos ) za povezovanje drenažnih cevi. Vključena potrebna tesnila ter vgradna v kompletu. | KOS | 2 | 0 | 0
5 TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0
5.1 Tehnična dokumentacija |  |  |  |  | 0
S 7 9 311 | Projektantski nadzor. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | URA | 10 | 0 | 0
S 7 9 351 | Geotehnični nadzor ................. | URA | 10 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
1 PREDDELA |  |  |  |  | 0
2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
4 ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
5 TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0
Vrednost brez DDV: |  |  |  |  | 0

## PREDRAČUN AB ZID
Projektantski popis s stroškovno oceno za podporni zid OZ-01
l= 16,71m
oznaka postavke | opis postavke | količina postavke | enota | cena po enoti | količina x cena
1 | PREDDELA
1.1 | GEODETSKA DELA
11 111 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase | 0.017 | km | 0 | 0
11 121 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | 5 | kos | 0 | 0
1.1 | GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | IZKOPI
21 111 | Površinski izkopi plodne zemljine (humusa) | 20 | m3 | 0 | 0
21 434 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globinbe 2,1 do 4 m - strojno, planiranje dna ročno | 130 | m3 | 0 | 0
21 435 | Izkop in odstranitev obstoječega AB zidu | 1 | kom | 0 | 0
2.1 | IZKOPI |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 111 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini (planum tal pod temeljem) | 40 | m2 | 0 | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL |  |  |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 211 | Zasipanje z sanacijsko kamnito prodnato ali gruščato blazino (zasip pod temeljem-komprimiranje po plasteh 30cm) | 38 | m3 | 0 | 0
24.212 | Zasipanje z sanacijsko kamnito prodnato ali gruščato blazino (zasip za in pred steno zidu -komprimiranje po plasteh 30cm) | 70 | m3 | 0 | 0
24.213 | Zasipanje z kvalitetnim materialom pridobljenim iz izkopa (zasip za drenažo za steno zidu -komprimiranje po plasteh 30cm) | 7 | m3 | 0 | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE
4.1 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
43 133 | Izdelava barbakan iz cevi iz plastičnih mas vgrajenih v AB zid Ø 8 cm | 4 | m1 | 0 | 0
43133 | Izdelava vzdolžne drenaže iz drenažnih cevi Ø 15 cm z mrežo in podložnim betonom (obetonirana v betonu) | 17 | m1 | 0 | 0
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 | TESARSKA DELA
51 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | 23 | m2 | 0 | 0
51 331 | Izdelava vezanega opaža za raven zid, visok do 2,4 m | 53 | m2 | 0 | 0
5.1 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
52 222 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega trdega jekla S 500 s premerom do 12 mm za srednje zahtevno ojačitev | 820 | kg | 0 | 0
52 223 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega trdega jekla S 500 s premerom 14 mm ali več za srednje zahtevno ojačitev | 1392 | kg | 0 | 0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV |  |  |  | 0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM
53 111 | Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C 15/20 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 (podbeton) za temelj | 4 | m3 | 0 | 0
53 243 | Priprava in vgraditev mešanice ojačenega cementnega betona C 25/30, XC2 v temelj podpornega zidu | 18.5 | m3 | 0 | 0
53 243 | Priprava in vgraditev mešanice ojačenega cementnega betona C 25/30,XC2, XD2, XF2 v stene podpornega zidu | 11 | m3 | 0 | 0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM |  |  |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
54 541 | Metlanje površine prevleke s cementno malto, metlanje krone zidu | 6 | m2 | 0 | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## AB_ZID
POPIS DEL
Načrt podpornih konstrukcij - AB zid - cesta na Lahomšek
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 1.0 | PREDDELA
1. |  | Obnovitev in zavarovanje zakoličene trase | km | 0.1 | 0 | 0
2. |  | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 2 | 0 | 0
3. |  | Rušenje obstoječega betonskega zidu z jekleno ograjo vključno z nakladanjem in prevozom na deponijo na razdalji 5 km | m | 62 | 0 | 0
5. |  | Druga pripravljalna dela za ureditev delovišča - odstranitev tlakovcev za kasnejšo ponovno ureditev dvorišča | kpl | 1 | 0 | 0
6. |  | Prestavilo dvigala za zabijanje zagatnic. Prevoz, nakladanje, razkladanje zagatnic. | kpl | 1 | 0 | 0
7. |  | Zabijanje, najem ter izvlek jeklenih zagatnic (tip zagatnice npr. Larssen 604n) dolžine do 8,0 m. Dolžina varovanja 43 m | m2 | 344 | 0 | 0
8. |  | Dobava ter vgradnja + injektirna masa + vijačenje 22 - tih SIS sider dolžine 8 m s prestavilom garniture ter generatorja za vgradnjo sider | m | 176 | 0 | 0
| 1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2.0 | AB OPORNI ZID
1. |  | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije, vključno z nakladanjem in prevozom na končno deponijo (ocenjena razdalja prevoza je 5 km) 120 m3 na začasno deponijo | m3 | 650 | 0 | 0
2. |  | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D32 za stabilizacijo dna izkopa s statičnim utrjevanje do Evd nad 40 MPa | m3 | 45 | 0 | 0
3. |  | Dobava in vgradnja podložnega betona C 15/12 za temelje AB zidu | m3 | 16 | 0 | 0
4. |  | Izdelava dvostranskega opaža podpornega AB zidu vključno z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem lesa ter vsemi transporti in trikotnimi letvami 2x2 cm za pobranje vidnih robov in trapeznimi letvami 1,5/2/2 za izdelavo navideznih reg | m2 | 460 | 0 | 0
5. |  | Dobava in vgradnja betona C25/30 z dodatki XC4 XD2 XF3 za izdelavo AB opornega zidu | m3 | 160 | 0 | 0
6. |  | Dobava in vgradnja drenažnega zasipa kamnitega drobljenca D16/32 - zasip med zidom ter zagatnicami | m3 | 160 | 0 | 0
7. |  | Dobava in vgradnja palične rebraste armature B500-B fi 10 | kg | 5413.1 | 0 | 0
8. |  | Dobava in vgradnja mrežne armatura B500 tipa Q - 385 | kg | 3468.08 | 0 | 0
9. |  | Navezava obstoječega zida na novo zgrajen AB oporni zid in sanacija morebitnih poškodb na starem zidu | Ocenjeno |  |  | 0
| 2.0 | AB ZID SKUPAJ : |  |  |  | 0
| 3.0 | ODVODNJAVANJE
1. |  | Izvedba vzporedne drenaže Ø 200 (raudrill) mm na betonski posteljici z obsipom za AB opornim zidom | m | 60 | 0 | 0
2. |  | Dobava in izdelava zbirnega jaška DN 60 (1,0 m) z vtočno in iztočno glavo za drenažno cev ter betonski pokrov | kos | 1 | 0 | 0
3. |  | Dobava in vgradnja trdostenske cevi fi 200 za odvod vode v zbirni jašek ceste | m | 5 | 0 | 0
| 3.0 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4.0 | ZAKLJUČNA DELA
1. |  | Nasutje zemljine ter statično utrjevanje zemljine med AB zidom ter stanovanjskim objektom | m3 | 120 | 0 | 0
2. |  | Ureditev tlakovanih površin dvorišča s pripravo ter ponovno vgradnjo tlakovcev | m2 | 100 | 0 | 0
3. |  | Dobava in vgradnja humusa za nasip na brežine z izravnavo debeline 10 cm | m3 | 30 | 0 | 0
4. |  | Dobava in namestitev panelne ograje višine 1,1 m | m | 60 | 0 | 0
| 4.0 | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 5.0 | TUJE STORITVE
1. |  | Projektantski nadzor | ur | 30 | 0 | 0
| 5.0 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2.0 | AB OPORNI ZID |  |  |  | 0
| 3.0 | ODVODNJEVANJE |  |  |  | 0
| 4.0 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| 5.0 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Optični RAZVOD-Občina Laško
POPIS DEL-Občina Laško lastna optika
A) | Gradbena dela
1 | Dobava materiala in izvedba kabelske
kanalizacije ob fekalnem in meteornem kanalu po gramozu z vsemi
pripadajočimi certifikati,planiranje podlage,
dobava in polaganje cevi 1x PC/E fi 50mm
z vlečno Fe žico ter zasip cevi z
zemljo, z zbijanjem na 93-97%
| prostorske gostote ter zasaditev terena | m | 640 | 0 | 0
2 | Dobava materiala in izvedba kabelske
kanalizacije po gramozu z vsemi
pripadajočimi certifikati,planiranje podlage,
dobava in polaganje cevi 1x PC/E fi 25mm
z vlečno Fe žico ter zasip cevi z
zemljo, z zbijanjem na 93-97%
| prostorske gostote ter zasaditev terena | m | 110 | 0 | 0
3 | Dobava, izkop, postavitev in zasip
kabelskega jaška (betonska cev)
dimenzij fi 0,8m, globine 1m, komplet z
| ustreznim litoželeznim pokrovom-400kN | kom | 18 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku | m | 750 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelske blazine
iz mivke ali presejane zemlje
| za jarek dim: 0.4 x 0.8 m (dolžine 340m) | m3 | 22 | 0 | 0
6 | Izdelava kabelskega jarka v zemljišču
III.kat.dim: 0.40 x 1.0 m,obbeto-
niranje cevi pod cestiščem 1xPC-E/50 in 1xPC-E/25
(beton MB10)
| ter ponovni zasip (nabijanje…) | m | 410 | 0 | 0
7 | Nepredvidena dela (vpis v dnevnik), 5%
C) | Zaključna dela
01. | Snemanje in izris kabelske
| trase za kataster | m | 750 | 0 | 0
02. | Izdaja certifikata za vgrajen material | kom | 1 | 0 | 0
03. | Izdelava PID dokumentacije | kom | 1 | 0 | 0
04. | Nadzor nad izvedbo | kom | 1 | 0 | 0
05. | Projektantski nadzor | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0

## JR
POPIS DEL-JAVNA RAZSVETLJAVA
A) | Pripravljalna dela
01. | Trasiranje | m | 240 | 0 | 0
02. | Priprava materiala | m | 240 | 0 | 0
03. | Zavarovanje gradbišča | m | 240 | 0 | 0
04. | Zakoličba KTV, PTT, plin… | ocena | 1 | 0 | 0
B) | Gradbena dela
01. | Betonski montažni temelj
dim.0.7×0.7×1.0 m
dobava, izkop in postavitev,komplet z
vstavljenimi cevmi fi 80mm za uvod in
izvod kablov,ter vgrajenimi 4 pocinkanimi
| vijaki za pritrditev siderne plošče | kom | 9 | 0 | 0
02. | Prestavitev obstoječega kandelabra s
svetilko,komplet z vsemi gradbenimi deli
(rezanje asfalta,rušenje asfaltne površine,
izkop materiala in odvoz na deponijo,izkop
temelja,izkop za temelj na novi lokaciji,
ter postavitev temelja z kandelabrom in
svetilko,pritrditev kandelabra na temelj,
| zasip,…. | kom | 1 | 0 | 0
03. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop in zasip kabelskega jarka v
(zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm)
| zemljišču III.kat.dim: 0.40 x 0.8 m | m | 130 | 0 | 0
04. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
III.kat.dim: 0.40 x 1.0 m,obbeto-
niranje cevi PC-E/110(beton MB10)
| ter ponovni zasip (nabijanje…) | m | 115 | 0 | 0
05. | Dobava materiala in izvedba kabelske
kanalizacije po gramozu z vsemi
pripadajočimi certifikati,planiranje podlage,
dobava in polaganje STIGMAFLEX cevi
fi 110 z vlečno Fe žico ter zasip cevi z
zemljo, z zbijanjem na 93-97%
| prostorske gostote ter zasaditev terena | m | 245 | 0 | 0
06. | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku | m | 245 | 0 | 0
07. | Dobava in polaganje GAL zaščite | m | 245 | 0 | 0
08. | Izdelava kabelske blazine
iz mivke ali presejane zemlje
| za jarek dim: 0.4 x 0.8 m (dolžine 130m) | m3 | 11 | 0 | 0
09. | Nepredvidena dela (vpis v dnevnik), 5%
C) | Montažna dela
01. | Dobava in montaža
tipskih (vroče cinkani) reducirnih
kandelabrov h=5 ,komplet s priključno
| omarico,varovalko, sponkami in ožičenjem | kom | 9 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža sidrne plošče
| z pocinkanimi vijaki | kom | 9 | 0 | 0
03. | Dobava in polaganje kabla :
| - NYY-J 4x16+2,5mm - 0,6/1kV | m | 290 | 0 | 0
| - NYY-J 4x1,5mm - 0,6/1kV | m | 45 | 0 | 0
04. | Dobava in izdelava kabelskih
| končnikov (povitje) in priključitev | kom | 16 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža svetilk kot napr.: tip Siteco ST50 5LA39271TL02 s sijalko1xTC-TEL 42W, komplet z instalacijo NYM 4×1,5mm2 in priključnim setom PVE 4/25-1 Stanovnik | kom | 9 | 0 | 0
06. | Odklop in ponovni priklop obstoječega
kandelabra na el. omrežje,komplet
| z drobnim materialom | kom | 1 | 0 | 0
07. | Dobava in polaganje pocinkanega
| valjanca 25 * 4 mm (Cu vrv 35mm2) | m | 280 | 0 | 0
08. | Dobava oz. izvedba priključka
ozemljitve na kandelaber
| s P/Y 35mm 400 V in FeZn valjancem | kom | 9 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža INOX nosilca za zastave (3kom) | kom | 9 | 0 | 0
10. | Nepredvidena dela (vpis v dnevnik), 5%
D) | Zaključna dela
01. | Snemanje in izris kabelske
| trase za kataster | m | 240 | 0 | 0
02. | Kontrolne meritve:
| - osvetljenosti oz. svetlosti | kom | 1 | 0 | 0
- galvanskih stikov
| ozem.in izol. upor. | kom | 1 | 0 | 0
03. | Izdaja certifikata za svetilke | kom | 1 | 0 | 0
04. | Izdelava PID dokumentacije | kom | 1 | 0 | 0
05. | Nadzor nad izvedbo elektro del | kom | 1 | 0 | 0
06. | Projektantski nadzor | kom | 1 | 0 | 0
REKAPITULACIJA CR :
| VSE SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA A. GRADBENA DELA:
CESTA |  | 0
METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
AB PILOTNA STENA |  | 0
DRENAŽNA REBRA |  | 0
AB PODPORNI ZID |  | 0
AB PODPORNI ZID-BLAN |  | 0
CESTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
CEVNI RAZVOD OPTIKA-Občina Laško |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0