## SKUPNA_REKAPIT
POPIS DEL
Fekalni kanalizacijski priključek Spodnja Rečica 28-53
V ceni posameznih postavk so zajeta vsa pomožna dela, transporti in prenosi
ter ves drobni material, ki k vsaki postavki funkcionalno spadajo!
SKUPNA REKAPITULACIJA
A/ FEKALNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK: | 0
A1/ Pripravljalna in zaključna dela: | 0
A2/ Zemeljska in gradbena dela | 0
A3/ Montažna in kanalizacijska dela | 0
B/ HIŠNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI: | 0
SKUPAJ (A+B) (brez DDV): | 0

## A kanaliz_prikljucek_DN200
A/ FEKALNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK
REKAPITULACIJA
| A1/ Pripravljalna in zaključna dela: |  |  |  | 0
| A2/ Zemeljska in gradbena dela |  |  |  | 0
| A3/ Montažna in kanalizacijska dela |  |  |  | 0
| A/ SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
A1/ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Geodetska zakoličba trase in izdelava zapisnika o zakoličbi | m' | 290 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 290 | 0 | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo | kom. | 1 | 0 | 0
4 | Odškodnine zaradi škode na zemljiščih, ki so potrebna za izvajanje del | kompl. | 0 | 0 | 0
5 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje (ocena) | kom | 10 | 0 | 0
6 | Projektantski nadzor in vsklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu | ura | 4 | 0 | 0
7 | Nadzor geologa | ura | 4 | 0 | 0
8 | Geodetski posnetek po končani gradnji in izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | m' | 290 | 0 | 0
9 | Izdelava projekta izvedenih del PIDa | kompl. | 1 | 0 | 0
10 | Priprava gradbišča z odstranjevanjem ovir in čiščenje terena z vspostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih | m' | 295 | 0 | 0
11 | Tlačni preskus tesnosti cevovoda skladno z SIST EN1610 | m' | 290 | 0 | 0
12 | Izvedba preskusa vodotesnosti revizijskih jaškov (SIST EN 1610) | kom. | 16 | 0 | 0
13 | Pregled kanalov s kamero po končanih delih | m' | 290 | 0 | 0
14 | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% | % | 10 | 0 | 0
| A1/ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
A2/ ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
1 | Strojno rezanje asfalta debeline do 20cm, rušenje in nakladanje, ter odvoz na stalno deponijo | m2 | 9 | 0 | 0
2 | Strojni odriv zgornje plasti zemlje (humusa), v debelini 20 do 30cm in širini 3.00m, na začasno deponijo do razdalje 20m 278*2.0*0.15=83.40 | m3 | 83 | 0 | 0
3 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg. globine od 0-3m, oz. po podatkih iz vzdolžnega profila, širine na dnu jarka 0.60-2.00 m, z nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo do 5km, z upoštevanjem stroškov deponije in taks za deponiranje (10%količine) (obračun mas v raščenem stanju!) (0.80+1.50)*1.80*0.5*247x(0.10) =51.12
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 20.4 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 25.6 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 5.1 | 0 | 0
4 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-3m, oz. po podatkih iz vzdolžnega profila, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala (90%količine) (obračun mas v raščenem stanju!) (0.80+1.50)*1.80*0.5*247x(0.90) =460.10
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 184 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 230 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 46 | 0 | 0
5 | Ročni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-2m, oz. po podatkih iz vzdolžnega profila, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala (0.60+1.30)*1.40*0.5*40 = 53.20 2 - 3ktg. (40%) - 21m3 3 - 4ktg. (50%) - 27m3 5ktg. (10%) - 5m3
| ur PK (21*1.80+27*2.5+5*4=125.30 | ur | 125 | 0 | 0
6 | Razpiranje bočnih strani jarka, mestoma in po mnenju geologa izpostavljenih odsekih trase | m2 | 100 | 0 | 0
7 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 3cm po celotni širini dna jarka, v predvidenem nagibu 291*0.80) = 232.80 | m2 | 233 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
8 | Dobava in polaganje geotekstila v jarek, glede na geomehanske pogoje in v skladu z navodili za vgrajevanje (ocena!) | m2 | 150 | 0 | 0
9 | Izdelava nosilnega sloja cevi iz gramoza (tampon) 0-32mm v debelini 10-20cm z izravnavo v predvideni niveleti in utrjevanjem do zbitosti 90% SPP, po celotni širini jarka (I. nosilni sloj) - (30% trase) (291*0.80*0.10x)0.30 = (23.30)x0.30 (30%) = 6.99 | m3 | 7 | 0 | 0
10 | Izdelava nosilnega sloja cevi iz izkopanega materiala v debelini 10-20cm z izravnavo v predvideni niveleti in utrjevanjem do zbitosti 90% SPP, po celotni širini jarka (I. nosilni sloj) (60% trase) (291*0.80*0.10)x0.60 = (23.28)x0.60 (60%) = 13.96 | m3 | 14 | 0 | 0
11 | Izdelava nosilnega sloja cevi iz pustega betona (podložni beton C12/15) v debelini 10-20cm, po celotni širini jarka (10% trase) (291*0.80*0.10)*0.30 = (23.28)*0.10 (10%) = 2.30 | m3 | 2.3 | 0 | 0
12 | Izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (0-16mm) po navodilih nadzora, debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (50% trase) (291*0.85*0.10)x(0.50)=(24.73)x0.50=12.36 | m3 | 12.4 | 0 | 0
13 | Izdelava posteljice cevi iz ročno prebranega, izkopanega materiala (0-16mm) v debelini 10cm, po celotni širini jarka (45% trase) (291*0.85*0.10)x(0.50)=(24.73)x0.50=11.13 | m3 | 11.13 | 0 | 0
14 | Polaganje cevi v pusti beton 0-16mm, C12/15 v debelini 10-20cm (5%trase) (291*0.85*0.10)x(0.30)=(24.73)x0.05=1.25 | m3 | 1.25 | 0 | 0
15 | Ročni obsip cevi z dobro vezljivim, peščenim dobavljenim materialom (0-32) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti.(90-95% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa ali 80MPa (pod vozno površino) (50%trase) ((0.85+1.0)*0.45/2*291*(0.50) = (121.12)x0.50= 60.56 | m3 | 60.6 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
16 | Ročni obsip cevi z ročno prebranim, izkopanim, neostrorobim materialom (0-32) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti.(90-95% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa ali 80MPa (pod vozno površino) (50% trase) ((0.85+1.0)*0.45/2*291*(0.50) = (121.12)x0.50= 60.56 | m3 | 60.6 | 0 | 0
17 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom, z izločanjem kamenja nad fi 10cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti Me2=80MPa. 564.40 - (7+14+2.30+12.40+11.10+1.25+60.60+60.60+18.60) = 376.60 | m3 | 376.6 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja gramoza(tampon), v debelini 60cm pod asf. voziščem s komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, oz. nosilnosti Me2=100MPa (asf. cesta) (1.20+1.50)*0.60*0.5*23)=18.63 | m3 | 18.6 | 0 | 0
19 | Nakladanje in odvoz viškov materiala na stalno deponijo (90% količine) 1.20 * ( (460.10+53.20) - (14+11.10+60.60+376.60) = 153.66* 0.90 = 138.29 | m3 | 138.3 | 0 | 0
20 | Razplaniranje dela viškov materiala po trasi (10% količine) kanalizacije 1.20 * ( (460.10+53.20) - (14+11.10+60.60+376.60) = 153.66* 0.10 = 15.40 | m3 | 15.4 | 0 | 0
21 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin v sestavi 6+4 (BD16+BB8), v poškodovanih asfaltnih voznih površinah po zahtevah in specifikaciji upravljalca, vključno z upoštevanjem višine pokrovov in rešetk obstoječe komunalne infrastrukture | m2 | 5 | 0 | 0
22 | Izvedba sondažnih odkopov - odkrivanje obstoječih komunalnih in energetskih vodov | kom. | 22 | 0 | 0
23 | Izvedba prečkanja asfaltirane ceste s podbojem v jekleni zaščitni cevi fi400, z izvedbo glinenega naboja (2x) | m' | 7 | 0 | 0
24 | Odstranitev obstoječih tlakovcev ali travnih plošč na mestu izvajanja del ter ponovno polaganje po končanih delih. | m2 | 5 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
25 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječim prenosnim plinovodom Fe DN125, vključno z zaščito plinovoda po zahtevi upravljalca Plinovodi d.o.o. | kom | 1 | 0 | 0
26 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječim NN el. podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
27 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 4 | 0 | 0
28 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječimi prepusti in kanali v zaščitni PVC cevi fi400mm, in izvedba glinenega naboja | kom | 18 | 0 | 0
29 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječim javnim vodovodom | kom | 3 | 0 | 0
30 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječim KATV podzemnim vodom | kom | 2 | 0 | 0
31 | Izvedba križanja kanalizacije z nižjimi betonskimi zidovi in vzpostavitev v prvotno stanje | kom | 4 | 0 | 0
32 | Izvedba križanja kanalizacije z živo mejo z ohranitvijo vitalnih korenin in ureditvijo v prvotno stanje | kom | 3 | 0 | 0
33 | Ročno planiranje in zatravitev poškodovanih površin | m2 | 450 | 0 | 0
34 | Ostala manjša dela po predhodnem pisnem potrdilu nadzora in investitorja
| ur KV | ur | 4 | 0 | 0
| ur PK | ur | 4 | 0 | 0
| A2/ ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A3/ MONTAŽNA IN KANALIZACIJSKA DELA
V ceni je zajeta nabava in vgradnja materiala ter vsa pomožna dela, prenosi in transporti, ves drobni
montažni material in tesnila!
1 | Dobava in vgradnja plastičnih debelostenskih PVC kanalizacijskih cevi fi200mm, obodne togosti SN8, vključno z vsemi tesnili in spojnimi kosi v projektiranih padcih | m' | 290 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
2 | Dobava in vgradnja tipskih revizijskih jaškov iz AB premera 800 mm s konusom in tipskim nastavkom za plastične cevi ter z LTŽ pokrovom premera 600mm nosilnosti 250kN po EN 124-zračen, vklučno s podložnim betonom C20/25, debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | kom. | 15 | 0 | 0
3 | Odkop in izvedba priključka projektirane kanalizacije na obstoječ (predviden po 05/10) jašek kanalizacije in zatesnitev priključka | kompl. | 1 | 0 | 0
4 | Črpanje vode iz jarka za čas gradnje (ocena) | ur | 16 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja betonskih cevi s pokrovi premera 600mm za predvideno optiko | kom | 10 | 0 | 0
6 | dobava in vgradnja PVC dvojčka v izkop kanalizacije za bodočo optiko 2x50mm | m | 500 | 0 | 0
| A3/ MONTAŽNA IN KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B Hišbi_priklj_REKAPIT
B/ HIŠNI KANALIZACIJSKI PRIKKLJUČKI
REKAPITULACIJA
B1/ Hišni kanalizacijski priključek 1 | 0
B2/ Hišni kanalizacijski priključek 2 | 0
B3/ Hišni kanalizacijski priključek 3 | 0
B4/ Hišni kanalizacijski priključek 4 | 0
B5/ Hišni kanalizacijski priključek 5 | 0
B6/ Hišni kanalizacijski priključek 6 | 0
B7/ Hišni kanalizacijski priključek 7 | 0
B8/ Hišni kanalizacijski priključek 8 | 0
B9/ Hišni kanalizacijski priključek 8.1 | 0
B10/ Hišni kanalizacijski priključek 8.2 | 0
B11/ Hišni kanalizacijski priključek 8.3 | 0
B12/ Hišni kanalizacijski priključek 9 | 0
B13/ Hišni kanalizacijski priključek 10 | 0
B14/ Hišni kanalizacijski priključek 11 | 0
B15/ Hišni kanalizacijski priključek 12 | 0
B16/ Hišni kanalizacijski priključek 13 | 0
B17/ Hišni kanalizacijski priključek 13.1 | 0
B18/ Hišni kanalizacijski priključek 13.2 | 0
B/ SKUPAJ (brez DDV): | 0

## B1_HP1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B1/ Hišni kanalizcijski priključek 1
B1/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Obnova in zakoličba trase hišnega priključka v prisotnosti lastnikov | m' | 28 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 28 | 0 | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo | kom. | 1 | 0 | 0
4 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje (ocena) | kom | 2 | 0 | 0
5 | Geodetski posnetek hišnega priključka po končani gradnji | m' | 28 | 0 | 0
6 | Priprava gradbišča z odstranjevanjem ovir in čiščenje terena z vspostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih | m' | 28 | 0 | 0
7 | Strojno/ročni izkop humusa z odmetom na stran in ločenim deponiranjem | m3 | 5 | 0 | 0
8 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5 kategorije, globine 0-2m, z odmetom na stran (70% trase) (0.60+1.10)*1.50/2*28 x 0.70 = 24.99
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 10 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 12.5 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 2.5 | 0 | 0
9 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. kategorije, globine 0-2m, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno depon. (10% trase) (0.60+1.10)*1.50/2*28 x 0.10 = 3.57
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 1.4 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 1.8 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 0.35 | 0 | 0
10 | Ročni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala (20% trase) (0.60+1.10)*1.50*0.5*28 x 0.20 = 7.14 2 - 3ktg. (40%) - 2.85m3 3 - 4ktg. (50%) - 3.57m3 5ktg. (10%) - 0.71m3
| ur PK (2.85*1.80+3.57*2.5+0.71*4=16.89 | ur | 17 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
11 | Izvedba zaščite sten gradbene jame z montažnim sistemom za razpiranje | m2 | 20 | 0 | 0
12 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 3cm po celotni širini dna jarka, v predvidenem nagibu 28*0.60 = 16.80 | m2 | 17 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje peska frakcije 0-16 mm ter izdelava posteljice in obsipa cevi (45% trase) (0.75*0.40*28)x0.45 = 3.78 | m3 | 3.8 | 0 | 0
14 | Vgrajevanje prebranega drobno zrnatega izkopanjega materila 0-16 mm, ter izdelava posteljice in obsipa cevi (50% trase) (0.75*0.40*28)x0.50 = 4.20 | m3 | 4.2 | 0 | 0
15 | Polaganje cevi v pusti beton 0-16mm, C12/15 v debelini 10-20cm (5% trase) (0.75*0.40*28)x0.05=(8.40)x0.05=0.42 | m3 | 0.4 | 0 | 0
16 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 mm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi | m3 | 0 | 0 | 0
17 | Strojno-ročni zasip z izkopanim materialom s komprimiranjem v plasteh po 30cm z odbiranjem večjih kamnov (35.70) - (8.40) = 27.30 | m3 | 27 | 0 | 0
18 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo izvajalca 1.20*(25+7.14) - (4.20+27) = 7.36 | m3 | 7.4 | 0 | 0
19 | Razplaniranje humusa in sajenje s travnim semenom | m2 | 35 | 0 | 0
20 | Varovanje obstoječega nasada trte | kompl | 1 | 0 | 0
21 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z živo mejo/ograjo in vrtnega nasada z ohranitvijo vitalnih korenin in ureditvijo v prvotno stanje | kompl. | 1 | 0 | 0
22 | Dobava in vgradnja plastičnih PVC-UK kanalizacijskih cevi fi160mm, obodne togosti SN8, vključno z vsemi tesnili in spojnimi kosi v projektiranih padcih | m' | 28 | 0 | 0
23 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov iz BC premera 600 mm s tipskim nastavkom za plastične cevi ter z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN po EN 124-zračen, vklučno s podložnim betonom C20/25 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | kom. | 2 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
24 | Preskus tesnosti cevovoda skladno z SIST EN1610 | m' | 28 | 0 | 0
25 | Preskusa vodotesnosti revizijskih jaškov (SIST EN 1610) | kom. | 2 | 0 | 0
26 | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% | % | 10 | 0 | 0
| B1/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B1/ Hišni kanalizacijski priključek 1 skupaj: |  |  |  | 0

## B2_HP2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B2/ Hišni kanalizcijski priključek 2
B2/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Obnova in zakoličba trase hišnega priključka v prisotnosti lastnikov | m' | 36 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 36 | 0 | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo | kom. | 1 | 0 | 0
4 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje (ocena) | kom | 2 | 0 | 0
5 | Geodetski posnetek hišnega priključka po končani gradnji | m' | 36 | 0 | 0
6 | Priprava gradbišča z odstranjevanjem ovir in čiščenje terena z vspostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih | m' | 36 | 0 | 0
7 | Strojno/ročni izkop humusa z odmetom na stran in ločenim deponiranjem | m3 | 5 | 0 | 0
8 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5 kategorije, globine 0-2m, z odmetom na stran (70% trase) (0.60+1.10)*1.50/2*36 x 0.70 = 32.13
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 12.85 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 16 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 3.2 | 0 | 0
9 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. kategorije, globine 0-2m, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno depon. (10% trase) (0.60+1.10)*1.50/2*36 x 0.10 = 4,60
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 1.8 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 2.3 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 0.5 | 0 | 0
10 | Ročni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala (20% trase) (0.60+1.10)*1.50*0.5*36 x 0.20 = 9,18 2 - 3ktg. (40%) - 3.67m3 3 - 4ktg. (50%) - 4.60m3 5ktg. (10%) - 0.92m3
| ur PK (3.67*1.80+4.60*2.5+0.92*4=21.78 | ur | 22 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
11 | Izvedba zaščite sten gradbene jame z montažnim sistemom za razpiranje | m2 | 15 | 0 | 0
12 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 3cm po celotni širini dna jarka, v predvidenem nagibu 36*0.60 = 16.80 | m2 | 22 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje peska frakcije 0-16 mm ter izdelava posteljice in obsipa cevi (45% trase) (0.75*0.40*36)x0.45 = 4.86 | m3 | 4.9 | 0 | 0
14 | Vgrajevanje prebranega drobno zrnatega izkopanjega materila 0-16 mm, ter izdelava posteljice in obsipa cevi (50% trase) (0.75*0.40*36)x0.50 = 5.40 | m3 | 5.4 | 0 | 0
15 | Polaganje cevi v pusti beton 0-16mm, C12/15 v debelini 10-20cm (5% trase) (0.75*0.40*36)x0.05=(10.8)x0.05=0.54 | m3 | 0.54 | 0 | 0
16 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 mm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi | m3 | 0 | 0 | 0
17 | Strojno-ročni zasip z izkopanim materialom s komprimiranjem v plasteh po 30cm z odbiranjem večjih kamnov (45.90) - (10.8) = 35.10 | m3 | 35 | 0 | 0
18 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo izvajalca 1.20*(32.13+9.18) - (5.40+35) = 9.17 | m3 | 9.2 | 0 | 0
19 | Razplaniranje humusa in sajenje s travnim semenom | m2 | 44 | 0 | 0
20 | Varovanje obstoječega nasada trte | kompl | 1 | 0 | 0
21 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z živo mejo/ograjo in vrtnega nasada z ohranitvijo vitalnih korenin in ureditvijo v prvotno stanje | kompl. | 1 | 0 | 0
22 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z nižjim betonskim zidom in vzpostavitev v prvotno stanje | kompl | 1 | 0 | 0
23 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
24 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim javnim vodovodom | kom | 1 | 0 | 0
25 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim KATV podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
26 | Dobava in vgradnja plastičnih PVC-UK kanalizacijskih cevi fi160mm, obodne togosti SN8, vključno z vsemi tesnili in spojnimi kosi v projektiranih padcih | m' | 36 | 0 | 0
27 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov iz BC premera 600 mm s tipskim nastavkom za plastične cevi ter z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN po EN 124-zračen, vklučno s podložnim betonom C20/25 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | kom. | 2 | 0 | 0
28 | Preskus tesnosti cevovoda skladno z SIST EN1610 | m' | 36 | 0 | 0
29 | Preskusa vodotesnosti revizijskih jaškov (SIST EN 1610) | kom. | 2 | 0 | 0
30 | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% | % | 10 | 0 | 0
| B2/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B2/ Hišni kanalizacijski priključek 2 skupaj: |  |  |  | 0

## B3_HP3
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B3/ Hišni kanalizcijski priključek 3
B3/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Kompletna izvedba nastavka hišnega priključka, vključno z vsemi prečkanji, zemeljskimi, montažnimi in pomožnimi deli (vgradnja cevi PVC fi160 SN8, priključek na AB jašek s kronskim vrtanjem in tesnenjem stika z gumjastim tesnilom, vgradnja jaška iz BC fi60cm z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN) | m' | 5 | 0 | 0
| B3/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B3/ Hišni kanalizacijski priključek 3 skupaj: |  |  |  | 0

## B4_HP4
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B4/ Hišni kanalizcijski priključek 4
B4/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Kompletna izvedba prevezave obst. priključka oz. nastavka hišnega priključka, vključno z vsemi prečkanji, zemeljskimi, montažnimi in pomožnimi deli (vgradnja cevi PVC fi160 SN8, priključek na AB jašek s kronskim vrtanjem in tesnenjem stika z gumjastim tesnilom, vgradnja jaška iz BC fi60cm z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN) | m' | 4 | 0 | 0
| B4/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B4/ Hišni kanalizacijski priključek 4 skupaj: |  |  |  | 0

## B5_HP5
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B5/ Hišni kanalizcijski priključek 5
B5/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Obnova in zakoličba trase hišnega priključka v prisotnosti lastnikov | m' | 17 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 17 | 0 | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo | kom. | 1 | 0 | 0
4 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje (ocena) | kom | 1 | 0 | 0
5 | Geodetski posnetek hišnega priključka po končani gradnji | m' | 17 | 0 | 0
6 | Priprava gradbišča z odstranjevanjem ovir in čiščenje terena z vspostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih | m' | 17 | 0 | 0
7 | Strojno/ročni izkop humusa z odmetom na stran in ločenim deponiranjem | m3 | 3 | 0 | 0
8 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5 kategorije, globine 0-2m, z odmetom na stran (70% trase) (0.60+1.10)*1.40/2*17 x 0.70 = 14.16
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 5.7 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 7 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 1.4 | 0 | 0
9 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. kategorije, globine 0-2m, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno depon. (10% trase) (0.60+1.10)*1.40/2*17 x 0.10 = 2.02
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 0.8 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 1 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 0.2 | 0 | 0
10 | Ročni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala (20% trase) (0.60+1.10)*1.40*0.5*17 x 0.20 = 4.04 2 - 3ktg. (40%) - 1.62m3 3 - 4ktg. (50%) - 2.02m3 5ktg. (10%) - 0.40m3
| ur PK (1.62*1.80+2.0*2.5+0.40*4=9.51 | ur | 9.5 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
11 | Izvedba zaščite sten gradbene jame z montažnim sistemom za razpiranje | m2 | 10 | 0 | 0
12 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 3cm po celotni širini dna jarka, v predvidenem nagibu 17*0.60 = 10.20 | m2 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje peska frakcije 0-16 mm ter izdelava posteljice in obsipa cevi (45% trase) (0.75*0.40*17)x0.45 = 2.30 | m3 | 2.3 | 0 | 0
14 | Vgrajevanje prebranega drobno zrnatega izkopanjega materila 0-16 mm, ter izdelava posteljice in obsipa cevi (50% trase) (0.75*0.40*17)x0.50 = 2.55 | m3 | 2.6 | 0 | 0
15 | Polaganje cevi v pusti beton 0-16mm, C12/15 v debelini 10-20cm (5% trase) (0.75*0.40*17)x0.05=(5.1)x0.05=0.25 | m3 | 0.25 | 0 | 0
16 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 mm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi | m3 | 0 | 0 | 0
17 | Strojno-ročni zasip z izkopanim materialom s komprimiranjem v plasteh po 30cm z odbiranjem večjih kamnov (20.2) - (5.10) = 15.1 | m3 | 15 | 0 | 0
18 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo izvajalca 1.20*(14.16+4.04) - (2.60+15) = 4.24 | m3 | 4.2 | 0 | 0
19 | Razplaniranje humusa in sajenje s travnim semenom | m2 | 25 | 0 | 0
20 | Varovanje korenin obstejih dreves | kompl | 2 | 0 | 0
21 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z živo mejo/ograjo in vrtnega nasada z ohranitvijo vitalnih korenin in ureditvijo v prvotno stanje | kompl. | 0 | 0 | 0
22 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z nižjim betonskim zidom in vzpostavitev v prvotno stanje | kompl | 0 | 0 | 0
23 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
24 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim javnim vodovodom | kom | 1 | 0 | 0
25 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim KATV podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
26 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim kanalom v zaščitni PVC cevi fi315mm, in izvedba glinenega naboja | kom | 1 | 0 | 0
27 | Dobava in vgradnja plastičnih PVC-UK kanalizacijskih cevi fi160mm, obodne togosti SN8, vključno z vsemi tesnili in spojnimi kosi v projektiranih padcih | m' | 17 | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov iz BC premera 600 mm s tipskim nastavkom za plastične cevi ter z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN po EN 124-zračen, vklučno s podložnim betonom C20/25 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | kom. | 1 | 0 | 0
29 | Preskus tesnosti cevovoda skladno z SIST EN1610 | m' | 17 | 0 | 0
30 | Preskusa vodotesnosti revizijskih jaškov (SIST EN 1610) | kom. | 1 | 0 | 0
31 | Dodatna in nepredvidena dela | eur | ocena | 0 | 0
| B5/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B5/ Hišni kanalizacijski priključek 5 skupaj: |  |  |  | 0

## B6_HP6
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B6/ Hišni kanalizcijski priključek 6
B6/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Obnova in zakoličba trase hišnega priključka v prisotnosti lastnikov | m' | 34 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 34 | 0 | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo | kom. | 1 | 0 | 0
4 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje (ocena) | kom | 2 | 0 | 0
5 | Geodetski posnetek hišnega priključka po končani gradnji | m' | 34 | 0 | 0
6 | Priprava gradbišča z odstranjevanjem ovir in čiščenje terena z vspostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih | m' | 34 | 0 | 0
7 | Strojno/ročni izkop humusa z odmetom na stran in ločenim deponiranjem | m3 | 5 | 0 | 0
8 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5 kategorije, globine 0-2m, z odmetom na stran (70% trase) (0.60+1.10)*1.50/2*34 x 0.70 = 30.34
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 12.14 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 15.2 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 3 | 0 | 0
9 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. kategorije, globine 0-2m, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno depon. (10% trase) (0.60+1.10)*1.50/2*34 x 0.10 = 4.30
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 1.7 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 2.2 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 0.4 | 0 | 0
10 | Ročni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala (20% trase) (0.60+1.10)*1.50*0.5*34 x 0.20 = 8.60 2 - 3ktg. (40%) - 3.44m3 3 - 4ktg. (50%) - 4.30m3 5ktg. (10%) - 0.86m3
| ur PK (3.44*1.80+4.30*2.5+0.86*4=20.38 | ur | 20.4 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
11 | Izvedba zaščite sten gradbene jame z montažnim sistemom za razpiranje | m2 | 7 | 0 | 0
12 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 3cm po celotni širini dna jarka, v predvidenem nagibu 34*0.60 = 20.40 | m2 | 20 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje peska frakcije 0-16 mm ter izdelava posteljice in obsipa cevi (45% trase) (0.75*0.40*34)x0.45 =4.59 | m3 | 4.6 | 0 | 0
14 | Vgrajevanje prebranega drobno zrnatega izkopanjega materila 0-16 mm, ter izdelava posteljice in obsipa cevi (50% trase) (0.75*0.40*34)x0.50 = 5.10 | m3 | 5.1 | 0 | 0
15 | Polaganje cevi v pusti beton 0-16mm, C12/15 v debelini 10-20cm (5% trase) (0.75*0.40*34)x0.05=(10.2)x0.05=0.51 | m3 | 0.5 | 0 | 0
16 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 mm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi | m3 | 0 | 0 | 0
17 | Strojno-ročni zasip z izkopanim materialom s komprimiranjem v plasteh po 30cm z odbiranjem večjih kamnov (43) - (10.2) = 32.80 | m3 | 33 | 0 | 0
18 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo izvajalca 1.20*(30.30+8.60) - (5.10+33) = 8.58 | m3 | 8.6 | 0 | 0
19 | Razplaniranje humusa in sajenje s travnim semenom | m2 | 40 | 0 | 0
20 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z živo mejo/ograjo z ohranitvijo vitalnih korenin in ureditvijo v prvotno stanje | kompl. | 1 | 0 | 0
21 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z nižjim betonskim zidom in vzpostavitev v prvotno stanje | kompl | 0 | 0 | 0
22 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
23 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim javnim vodovodom | kom | 1 | 0 | 0
24 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim KATV podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
25 | Dobava in vgradnja plastičnih PVC-UK kanalizacijskih cevi fi160mm, obodne togosti SN8, vključno z vsemi tesnili in spojnimi kosi v projektiranih padcih | m' | 34 | 0 | 0
26 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov iz BC premera 600 mm s tipskim nastavkom za plastične cevi ter z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN po EN 124-zračen, vklučno s podložnim betonom C20/25 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | kom. | 2 | 0 | 0
27 | Preskus tesnosti cevovoda skladno z SIST EN1610 | m' | 34 | 0 | 0
28 | Preskusa vodotesnosti revizijskih jaškov (SIST EN 1610) | kom. | 2 | 0 | 0
29 | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% | % | 10 | 0 | 0
| B6/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B6/ Hišni kanalizacijski priključek 6 skupaj: |  |  |  | 0

## B7_HP7
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B7/ Hišni kanalizcijski priključek 7
B7/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Obnova in zakoličba trase hišnega priključka v prisotnosti lastnikov | m' | 17 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 17 | 0 | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo | kom. | 1 | 0 | 0
4 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje (ocena) | kom | 1 | 0 | 0
5 | Geodetski posnetek hišnega priključka po končani gradnji | m' | 17 | 0 | 0
6 | Priprava gradbišča z odstranjevanjem ovir in čiščenje terena z vspostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih | m' | 17 | 0 | 0
7 | Strojno/ročni izkop humusa z odmetom na stran in ločenim deponiranjem | m3 | 3 | 0 | 0
8 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5 kategorije, globine 0-2m, z odmetom na stran (70% trase) (0.60+1.10)*1.40/2*17 x 0.70 = 14.16
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 5.7 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 7 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 1.4 | 0 | 0
9 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. kategorije, globine 0-2m, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno depon. (10% trase) (0.60+1.10)*1.40/2*17 x 0.10 = 2.02
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 0.8 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 1 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 0.2 | 0 | 0
10 | Ročni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala (20% trase) (0.60+1.10)*1.40*0.5*17 x 0.20 = 4.04 2 - 3ktg. (40%) - 1.62m3 3 - 4ktg. (50%) - 2.02m3 5ktg. (10%) - 0.40m3
| ur PK (1.62*1.80+2.0*2.5+0.40*4=9.51 | ur | 9.5 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
11 | Izvedba zaščite sten gradbene jame z montažnim sistemom za razpiranje | m2 | 8 | 0 | 0
12 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 3cm po celotni širini dna jarka, v predvidenem nagibu 17*0.60 = 10.20 | m2 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje peska frakcije 0-16 mm ter izdelava posteljice in obsipa cevi (45% trase) (0.75*0.40*17)x0.45 = 2.30 | m3 | 2.3 | 0 | 0
14 | Vgrajevanje prebranega drobno zrnatega izkopanjega materila 0-16 mm, ter izdelava posteljice in obsipa cevi (50% trase) (0.75*0.40*17)x0.50 = 2.55 | m3 | 2.6 | 0 | 0
15 | Polaganje cevi v pusti beton 0-16mm, C12/15 v debelini 10-20cm (5% trase) (0.75*0.40*17)x0.05=(5.1)x0.05=0.25 | m3 | 0.25 | 0 | 0
16 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 mm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi | m3 | 0 | 0 | 0
17 | Strojno-ročni zasip z izkopanim materialom s komprimiranjem v plasteh po 30cm z odbiranjem večjih kamnov (20.2) - (5.10) = 15.1 | m3 | 15 | 0 | 0
18 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo izvajalca 1.20*(14.16+4.04) - (2.60+15) = 4.24 | m3 | 4.2 | 0 | 0
19 | Razplaniranje humusa in sajenje s travnim semenom | m2 | 25 | 0 | 0
20 | Varovanje korenin obstejih dreves | kompl | 2 | 0 | 0
21 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z živo mejo/ograjo z ohranitvijo vitalnih korenin in ureditvijo v prvotno stanje | kompl. | 1 | 0 | 0
22 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z nižjim betonskim zidom in vzpostavitev v prvotno stanje | kompl | 1 | 0 | 0
23 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
24 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim javnim vodovodom | kom | 1 | 0 | 0
25 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim KATV podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
26 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim kanalom v zaščitni PVC cevi fi315mm, in izvedba glinenega naboja | kom | 1 | 0 | 0
27 | Dobava in vgradnja plastičnih PVC-UK kanalizacijskih cevi fi160mm, obodne togosti SN8, vključno z vsemi tesnili in spojnimi kosi v projektiranih padcih | m' | 17 | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov iz BC premera 600 mm s tipskim nastavkom za plastične cevi ter z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN po EN 124-zračen, vklučno s podložnim betonom C20/25 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | kom. | 2 | 0 | 0
29 | Preskus tesnosti cevovoda skladno z SIST EN1610 | m' | 17 | 0 | 0
30 | Preskusa vodotesnosti revizijskih jaškov (SIST EN 1610) | kom. | 1 | 0 | 0
31 | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% | % | 10 | 0 | 0
| B7/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B7/ Hišni kanalizacijski priključek 7 skupaj: |  |  |  | 0

## B8_HP8
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B8/ Hišni kanalizcijski priključek 8
B8/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Obnova in zakoličba trase hišnega priključka v prisotnosti lastnikov | m' | 57 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 57 | 0 | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo | kom. | 1 | 0 | 0
4 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje (ocena) | kom | 3 | 0 | 0
5 | Geodetski posnetek hišnega priključka po končani gradnji | m' | 57 | 0 | 0
6 | Priprava gradbišča z odstranjevanjem ovir in čiščenje terena z vspostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih | m' | 57 | 0 | 0
7 | Strojno rezanje asfalta debeline do 20cm, rušenje in nakladanje, ter odvoz na stalno deponijo | m2 | 27 | 0 | 0
8 | Strojno/ročni izkop humusa z odmetom na stran in ločenim deponiranjem | m3 | 0 | 0 | 0
9 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5 kategorije, globine 0-2m, z odmetom na stran (70% trase) (0.60+1.10)*1.50/2*57 x 0.70 = 50.87
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 20.35 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 25.4 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 5.1 | 0 | 0
10 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. kategorije, globine 0-2m, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno depon. (10% trase) (0.60+1.10)*1.50/2*57 x 0.10 = 7.26
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 2.9 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 3.6 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 0.7 | 0 | 0
11 | Ročni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala (20% trase) (0.60+1.10)*1.50*0.5*57 x 0.20 = 14.52 2 - 3ktg. (40%) - 5.81m3 3 - 4ktg. (50%) - 7.26m3 5ktg. (10%) - 1.45m3
| ur PK (5.81*1.80+7.26*2.5+1.45*4=34.40 | ur | 34.4 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
12 | Izvedba zaščite sten gradbene jame z montažnim sistemom za razpiranje | m2 | 30 | 0 | 0
13 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 3cm po celotni širini dna jarka, v predvidenem nagibu 57*0.60 = 34.20 | m2 | 34 | 0 | 0
14 | Dobava in vgrajevanje peska frakcije 0-16 mm ter izdelava posteljice in obsipa cevi (45% trase) (0.75*0.40*57)x0.45 = 7.69 | m3 | 7.7 | 0 | 0
15 | Vgrajevanje prebranega drobno zrnatega izkopanjega materila 0-16 mm, ter izdelava posteljice in obsipa cevi (50% trase) (0.75*0.40*57)x0.50 = 8.55 | m3 | 8.6 | 0 | 0
16 | Polaganje cevi v pusti beton 0-16mm, C12/15 v debelini 10-20cm (5% trase) (0.75*0.40*57)x0.05=(17.1)x0.05=0.85 | m3 | 0.85 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja gramoza(tampon), v debelini 60cm pod asf. Voziščem in makadamu s komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, oz. nosilnosti Me2=100MPa (asf. Cesta, makadam) (54*1.0*0.6)=32 | m3 | 32 | 0 | 0
18 | Strojno-ročni zasip z izkopanim materialom s komprimiranjem v plasteh po 30cm z odbiranjem večjih kamnov (72.60) - (17.1+32) = 23.50 | m3 | 23.5 | 0 | 0
19 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo izvajalca 1.20*(50.87+14.50) - (8.60+23.50) = 46.34 | m3 | 34.3 | 0 | 0
20 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin v sestavi 6+4 (BD16+BB8), v poškodovanih asfaltnih voznih površinah po zahtevah in specifikaciji upravljalca, vključno z upoštevanjem višine pokrovov in rešetk obstoječe komunalne infrastrukture | m2 | 30 | 0 | 0
21 | Razplaniranje humusa in sajenje s travnim semenom | m2 | 0 | 0 | 0
22 | Varovanje korenin obstejih dreves | kompl | 0 | 0 | 0
23 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z živo mejo/ograjo z ohranitvijo vitalnih korenin in ureditvijo v prvotno stanje | kompl. | 0 | 0 | 0
24 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z nižjim betonskim zidom in vzpostavitev v prvotno stanje | kompl | 0 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
25 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 2 | 0 | 0
26 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim javnim vodovodom | kom | 1 | 0 | 0
27 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim KATV podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
28 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim kanalom v zaščitni PVC cevi fi315mm, in izvedba glinenega naboja | kom | 2 | 0 | 0
29 | Dobava in vgradnja plastičnih PVC-UK kanalizacijskih cevi fi160mm, obodne togosti SN8, vključno z vsemi tesnili in spojnimi kosi v projektiranih padcih | m' | 57 | 0 | 0
30 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov iz BC premera 600 mm s tipskim nastavkom za plastične cevi ter z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 400kN po EN 124-zračen, vklučno s podložnim betonom C20/25 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | kom. | 5 | 0 | 0
31 | Preskus tesnosti cevovoda skladno z SIST EN1610 | m' | 57 | 0 | 0
32 | Preskusa vodotesnosti revizijskih jaškov (SIST EN 1610) | kom. | 5 | 0 | 0
33 | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% | % | 10 | 0 | 0
| B8/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B8/ Hišni kanalizacijski priključek 8 skupaj: |  |  |  | 0

## B9_HP8.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B9/ Hišni kanalizcijski priključek 8.1
B9/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Kompletna izvedba nastavka hišnega priključka, vključno z vsemi prečkanji, zemeljskimi, montažnimi in pomožnimi deli (vgradnja cevi PVC fi160 SN8, priključek na AB jašek s kronskim vrtanjem in tesnenjem stika z gumjastim tesnilom, vgradnja jaška iz BC fi60cm z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN) | m' | 4 | 0 | 0
| B9/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B9/ Hišni kanalizacijski priključek 8.1 skupaj: |  |  |  | 0

## B10_HP8.2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B10/ Hišni kanalizcijski priključek 8.2
B10/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Obnova in zakoličba trase hišnega priključka v prisotnosti lastnikov | m' | 22 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 22 | 0 | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo | kom. | 1 | 0 | 0
4 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje (ocena) | kom | 1 | 0 | 0
5 | Geodetski posnetek hišnega priključka po končani gradnji | m' | 22 | 0 | 0
6 | Priprava gradbišča z odstranjevanjem ovir in čiščenje terena z vspostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih | m' | 22 | 0 | 0
7 | Strojno/ročni izkop humusa z odmetom na stran in ločenim deponiranjem | m3 | 3 | 0 | 0
8 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5 kategorije, globine 0-2m, z odmetom na stran (70% trase) (0.60+1.20)*1.70/2*22 x 0.70 = 23.56
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 9.4 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 11.8 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 2.35 | 0 | 0
9 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. kategorije, globine 0-2m, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno depon. (10% trase) (0.60+1.20)*1.70/2*22 x 0.10 = 3.36
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 1.3 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 1.7 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 0.3 | 0 | 0
10 | Ročni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala (20% trase) (0.60+1.20)*1.70*0.5*22 x 0.20 = 6.73 2 - 3ktg. (40%) - 2.70m3 3 - 4ktg. (50%) - 3.40m3 5ktg. (10%) - 0.67m3
| ur PK (2.70*1.80+3.4*2.5+0.67*4=16.04 | ur | 16 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
11 | Izvedba zaščite sten gradbene jame z montažnim sistemom za razpiranje | m2 | 10 | 0 | 0
12 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 3cm po celotni širini dna jarka, v predvidenem nagibu 22*0.60 = 13.20 | m2 | 13 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje peska frakcije 0-16 mm ter izdelava posteljice in obsipa cevi (45% trase) (0.75*0.40*22)x0.45 = 2.97 | m3 | 3 | 0 | 0
14 | Vgrajevanje prebranega drobno zrnatega izkopanjega materila 0-16 mm, ter izdelava posteljice in obsipa cevi (50% trase) (0.75*0.40*22)x0.50 = 3.30 | m3 | 3.3 | 0 | 0
15 | Polaganje cevi v pusti beton 0-16mm, C12/15 v debelini 10-20cm (5% trase) (0.75*0.40*22)x0.05=(6.6)x0.05=0.33 | m3 | 0.3 | 0 | 0
16 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 mm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi | m3 | 0 | 0 | 0
17 | Strojno-ročni zasip z izkopanim materialom s komprimiranjem v plasteh po 30cm z odbiranjem večjih kamnov (33.60) - (6.60) = 27 | m3 | 27 | 0 | 0
18 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo izvajalca 1.20*(23.56+6.73) - (3.30+27) = 6.05 | m3 | 6 | 0 | 0
19 | Razplaniranje humusa in sajenje s travnim semenom | m2 | 18 | 0 | 0
20 | Varovanje korenin obstoječih dreves | kompl | 0 | 0 | 0
21 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z živo mejo/ograjo z ohranitvijo vitalnih korenin in ureditvijo v prvotno stanje | kompl. | 1 | 0 | 0
22 | Rušenje obstoječega betonskega tlaka in vzpostavitev v prvotno stanje | kompl. | 1 | 0 | 0
23 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z nižjim betonskim zidom in vzpostavitev v prvotno stanje | kompl | 1 | 0 | 0
24 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
25 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim javnim vodovodom | kom | 1 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
26 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim KATV podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
27 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim kanalom v zaščitni PVC cevi fi315mm, in izvedba glinenega naboja | kom | 1 | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja plastičnih PVC-UK kanalizacijskih cevi fi160mm, obodne togosti SN8, vključno z vsemi tesnili in spojnimi kosi v projektiranih padcih | m' | 22 | 0 | 0
29 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov iz BC premera 600 mm s tipskim nastavkom za plastične cevi ter z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN po EN 124-zračen, vklučno s podložnim betonom C20/25 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | kom. | 2 | 0 | 0
30 | Preskus tesnosti cevovoda skladno z SIST EN1610 | m' | 22 | 0 | 0
31 | Preskusa vodotesnosti revizijskih jaškov (SIST EN 1610) | kom. | 2 | 0 | 0
32 | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% | % | 10 | 0 | 0
| B10/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B10/ Hišni kanalizacijski priključek 8.2 skupaj: |  |  |  | 0

## B11_HP8.3
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B11/ Hišni kanalizcijski priključek 8.3
B11/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Kompletna izvedba nastavka hišnega priključka, vključno z vsemi prečkanji, zemeljskimi, montažnimi in pomožnimi deli (vgradnja cevi PVC fi160 SN8, priključek na AB jašek s kronskim vrtanjem in tesnenjem stika z gumjastim tesnilom, vgradnja jaška iz BC fi60cm z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN) | m' | 2 | 0 | 0
| B11/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B11/ Hišni kanalizacijski priključek 8.3 skupaj: |  |  |  | 0

## B12_HP9
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B12/ Hišni kanalizcijski priključek 9
B12/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Kompletna izvedba nastavka hišnega priključka, vključno z vsemi prečkanji, zemeljskimi, montažnimi in pomožnimi deli (vgradnja cevi PVC fi160 SN8, priključek na AB jašek s kronskim vrtanjem in tesnenjem stika z gumjastim tesnilom, vgradnja jaška iz BC fi60cm z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN) | m' | 4 | 0 | 0
| B12/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B12/ Hišni kanalizacijski priključek 9 skupaj: |  |  |  | 0

## B13_HP10
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B13/ Hišni kanalizcijski priključek 10
B13/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Kompletna izvedba nastavka hišnega priključka, vključno z vsemi prečkanji, zemeljskimi, montažnimi in pomožnimi deli (vgradnja cevi PVC fi160 SN8, priključek na AB jašek s kronskim vrtanjem in tesnenjem stika z gumjastim tesnilom, vgradnja jaška iz BC fi60cm z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN) | m' | 2 | 0 | 0
| B13/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B13/ Hišni kanalizacijski priključek 10 skupaj: |  |  |  | 0

## B14_HP11
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B14/ Hišni kanalizcijski priključek 11
B14/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Kompletna izvedba nastavka hišnega priključka, vključno z vsemi prečkanji, zemeljskimi, montažnimi in pomožnimi deli (vgradnja cevi PVC fi160 SN8, priključek na AB jašek s kronskim vrtanjem in tesnenjem stika z gumjastim tesnilom, vgradnja jaška iz BC fi60cm z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN) | m' | 2 | 0 | 0
| B14/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B14/ Hišni kanalizacijski priključek 11 skupaj: |  |  |  | 0

## B15_HP12
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B15/ Hišni kanalizcijski priključek 12
B15/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Kompletna izvedba nastavka hišnega priključka, vključno z vsemi prečkanji, zemeljskimi, montažnimi in pomožnimi deli (vgradnja cevi PVC fi160 SN8, priključek na AB jašek s kronskim vrtanjem in tesnenjem stika z gumjastim tesnilom, vgradnja jaška iz BC fi60cm z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN) | m' | 3 | 0 | 0
| B15/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B15/ Hišni kanalizacijski priključek 12 skupaj: |  |  |  | 0

## B16_HP13
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B16/ Hišni kanalizcijski priključek 13
B16/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Obnova in zakoličba trase hišnega priključka v prisotnosti lastnikov | m' | 41 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 41 | 0 | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo | kom. | 1 | 0 | 0
4 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje (ocena) | kom | 1 | 0 | 0
5 | Geodetski posnetek hišnega priključka po končani gradnji | m' | 41 | 0 | 0
6 | Priprava gradbišča z odstranjevanjem ovir in čiščenje terena z vspostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih | m' | 41 | 0 | 0
7 | Strojno/ročni izkop humusa z odmetom na stran in ločenim deponiranjem | m3 | 3 | 0 | 0
8 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5 kategorije, globine 0-2m, z odmetom na stran (70% trase) (0.60+1.10)*1.50/2*41 x 0.70 = 36.59
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 14.64 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 18.3 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 3.7 | 0 | 0
9 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. kategorije, globine 0-2m, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno depon. (20% trase) (0.60+1.10)*1.50/2*41 x 0.20 = 10.45
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 4.2 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 5.2 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 1 | 0 | 0
10 | Ročni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.60-2.0m, z odlaganjem materiala (10% trase) (0.60+1.10)*1.50*0.5*41 x 0.10 = 5.22 2 - 3ktg. (40%) - 2.10m3 3 - 4ktg. (50%) - 2.60m3 5ktg. (10%) - 0.50m3
| ur PK (2.10*1.80+2.6*2.5+0.5*4=12.28 | ur | 12 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
11 | Izvedba zaščite sten gradbene jame z montažnim sistemom za razpiranje | m2 | 15 | 0 | 0
12 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 3cm po celotni širini dna jarka, v predvidenem nagibu 41*0.60 = 24.60 | m2 | 24.6 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje peska frakcije 0-16 mm ter izdelava posteljice in obsipa cevi (45% trase) (0.75*0.40*41)x0.45 = 5.50 | m3 | 5.5 | 0 | 0
14 | Vgrajevanje prebranega drobno zrnatega izkopanjega materila 0-16 mm, ter izdelava posteljice in obsipa cevi (50% trase) (0.75*0.40*41)x0.50 = 6.15 | m3 | 6.1 | 0 | 0
15 | Polaganje cevi v pusti beton 0-16mm, C12/15 v debelini 10-20cm (5% trase) (0.75*0.40*41)x0.05=(12.3)x0.05=0.61 | m3 | 0.6 | 0 | 0
16 | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32 mm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi | m3 | 0 | 0 | 0
17 | Strojno-ročni zasip z izkopanim materialom s komprimiranjem v plasteh po 30cm z odbiranjem večjih kamnov (52.30) - (12.3) = 40.0 | m3 | 40 | 0 | 0
18 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo izvajalca 1.20*(36.59+5.22) - (6.10+40) = 4.10 | m3 | 4 | 0 | 0
19 | Razplaniranje humusa in sajenje s travnim semenom | m2 | 60 | 0 | 0
20 | Varovanje korenin obstoječih dreves | kompl | 0 | 0 | 0
21 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z živo mejo/ograjo z ohranitvijo vitalnih korenin in ureditvijo v prvotno stanje | kompl. | 1 | 0 | 0
22 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z nižjim betonskim zidom in vzpostavitev v prvotno stanje | kompl | 1 | 0 | 0
23 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
24 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim javnim vodovodom | kom | 1 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
25 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim KATV podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
26 | Izvedba križanja priključka kanalizacije z obstoječim kanalom v zaščitni PVC cevi fi315mm, in izvedba glinenega naboja | kom | 1 | 0 | 0
27 | Dobava in vgradnja plastičnih PVC-UK kanalizacijskih cevi fi160mm, obodne togosti SN8, vključno z vsemi tesnili in spojnimi kosi v projektiranih padcih | m' | 22 | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov iz BC premera 600 mm s tipskim nastavkom za plastične cevi ter z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN po EN 124-zračen, vklučno s podložnim betonom C20/25 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | kom. | 2 | 0 | 0
29 | Preskus tesnosti cevovoda skladno z SIST EN1610 | m' | 22 | 0 | 0
30 | Preskusa vodotesnosti revizijskih jaškov (SIST EN 1610) | kom. | 2 | 0 | 0
31 | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% | % | 10 | 0 | 0
| B16/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B16/ Hišni kanalizacijski priključek 13 skupaj: |  |  |  | 0

## B17_HP13.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B17/ Hišni kanalizcijski priključek 13.1
B17/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Kompletna izvedba nastavka hišnega priključka, vključno z vsemi prečkanji, zemeljskimi, montažnimi in pomožnimi deli (vgradnja cevi PVC fi160 SN8, priključek na AB jašek s kronskim vrtanjem in tesnenjem stika z gumjastim tesnilom, vgradnja jaška iz BC fi60cm z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN) | m' | 3 | 0 | 0
| B17/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B17/ Hišni kanalizacijski priključek 13.1 skupaj: |  |  |  | 0

## B18_HP13.2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B18/ Hišni kanalizcijski priključek 13.2
B18/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela
1 | Kompletna izvedba nastavka hišnega priključka, vključno z vsemi prečkanji, zemeljskimi, montažnimi in pomožnimi deli (vgradnja cevi PVC fi160 SN8, priključek na AB jašek s kronskim vrtanjem in tesnenjem stika z gumjastim tesnilom, vgradnja jaška iz BC fi60cm z LTŽ pokrovom 70/70 cm, nosilnosti 125kN) | m' | 5 | 0 | 0
| B18/1 Preddela, gradbena, montažna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
| B18/ Hišni kanalizacijski priključek 13.2 skupaj: |  |  |  | 0