## REKAPITULACIJA
POPIS DEL
A) METEORNA KANALIZACIJA
Rekapitulacija:
I. | PREDDELA | 0
II. | ZEMELJSKA DELA | 0
III. | MONTAŽNA DELA | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA | 0
V. | OSTALA DELA | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: | 0

## I. preddela
I. | PREDDELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
1.1. | Zakoličba osi meteorne kanalizacije z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in črpališča ter določitev nivojev za merjenje globine kanala. | m | 228 | 0 | 0
1.2. | Zakoličba obstoječih vodov - oznake križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. | kom | 10 | 0 | 0
1.3. | Izvedba vseh prečkanj obstoječih komunalnih vodovod po detajlih. | kom | 12 | 0 | 0
1.4. | Posek drevja 10 - 30 cm vzdolž trase v pasu 4m, razrez, ruvanje štorov in odvozom. | kom | 2 | 0 | 0
1.4. | Posek drevja nad 30 cm vzdolž trase v pasu 4m, razrez, ruvanje štorov in odvozom. | kom | 1 | 0 | 0
1.5. | Črpanje meteorne vode iz izkopanega kanala. Črpa se po potrebi z odobritvijo nadzornega organa. | ur | 10 | 0 | 0
1.6. | Odstranitev prometnih znakov ter kasnejše ponovna postavitev. | kom | 3 | 0 | 0
1.7. | Izdelava elaborata zapore ceste in pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za zaporo lokalne ceste. | kom | 1 | 0 | 0
1.8. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## II zemeljska dela
II. | ZEMELJSKA DELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
2.1. | Površinski izkop plodne zemlje, debeline 20 cm ter deponiranje ob gradbišču za kasnejše ponovno razstiranje. | m3 | 13.98 | 0 | 0
2.2. | Odkop tampona pod obstoječo asfaltno cesto in pločnikom v debelini 40 cm in odvoz na stalno gradbeno deponijo z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno s takso (712m2). | m3 | 284.8 | 0 | 0
2.3. | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 6 - 10 cm z odvozom materiala na deponijo vključno s takso. (712m2) | m3 | 56.96 | 0 | 0
2.4. | Rušenje betonskih robnikov 15/25. | m | 75 | 0 | 0
2.5. | Rušenje betonskih robnikov 5,5/20. | m | 75 | 0 | 0
2.6. | Izkopi za jarek vodovoda širine nad 1,3 m in globine do 2,0 m, v zemljini (III in IV ktg 80%). | m3 | 465.976 | 0 | 0
2.7. | Izkopi za jarek vodovoda širine nad 1,3 m in globine do 2,0 m, v zemljini (V ktg 20%). | m3 | 116.494 | 0 | 0
2.8. | Izkopi za jarek vodovoda širine 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m, v zemljini (III in IV ktg 40%). | m3 | 52.74 | 0 | 0
2.9. | Izkopi za jarek vodovoda širine 0,8 m in globine od 2,0 do 4,0 m, v zemljini (V ktg 60%). | m3 | 79.11 | 0 | 0
2.10. | Ročni izkopi ob prečkanjih z ostalimi vodi in po potrebi na preostalem delu trase. | m3 | 6 | 0 | 0
2.11. | Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa z natančnostjo ± 2 cm. 228,0*1.3 | m2 | 296.4 | 0 | 0
2.12. | Dobava in zasip jarka z gramozom ali drobljencem granulacije 0 do 16 mm za posteljico pod cevjo v debelini 10 cm ter izdelava izravnalnega sloja za cev s kotom naleganja 120° z goščevanjem od 85% do 95% po Proctorju. | m3 | 65.26 | 0 | 0
2.13. | Dobava in zasip jarka z gramozom ali drobljencem granulacije 0 do 16 mm do višine 30 cm nad cevjo z goščevanjem od 85% do 95% po Proctorju. | m3 | 226.02 | 0 | 0
2.14. | Zasip jarka z materialom iz izkopa v slojih po 30 cm z zgoščevanjem do nosilnosti 40 MN/m2 do spodnjega ustroja. | m3 | 255 | 0 | 0
2.15. | Nakladanje in odvoz viškov materiala na stalno deponijo z upoštevanjem vseh stroškov stalnega deponiranja. | m3 | 411.28 | 0 | 0
2.16. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## III. montažna dela - vod
III. | MONTAŽNA DELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
3.1. | Dostava na gradbišče, razkladanje, razmestitev ob trasi, polaganje po predpisih in montaža AB cevi nazivnega premera DN400 mm, tipa Nivo ali ekvivalent. | m | 71 | 0 | 0
3.2. | Dostava na gradbišče, razkladanje, razmestitev ob trasi, polaganje po predpisih in montaža AB cevi nazivnega premera DN500 m, tipa Nivo ali ekvivalent. | m | 158 | 0 | 0
3.3. | Dobava in montaža AB jaška DN 1000mm, skupaj s podložnim betonom C16/20, bazo, nastavki jaška, konusom, nastavki pokrova jaška ter AB obroč z LTŽ pokrovom premera fi 600 mm in nosilnosti 400kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, priključitev ter zasip s peskom. Globina jaška do 2,0 m, tipa Nivo ali ekvivalent. | kom | 4 | 0 | 0
3.4. | Dobava in montaža AB jaška DN 1000mm, skupaj s podložnim betonom C16/20, bazo, nastavki jaška, konusom, nastavki pokrova jaška ter AB obroč z LTŽ pokrovom premera fi 600 mm in nosilnosti 400kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, priključitev ter zasip s peskom. Globina jaška nad 2,0 m, tipa Nivo ali ekvivalent. | kom | 5 | 0 | 0
3.5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku. | m | 228 | 0 | 0
3.6. | Razpiranje sten izkopanega kanalskega jarka globine 1,5 - 3,5 m. | m2 | 200 | 0 | 0
3.7. | Izdelava in namestitev lesenih odrov za prehod pešcev, skupaj z dobavo lesa in demontažo. | kom | 2 | 0 | 0
3.8. | Izdelava in namestitev jeklenih plošč za prehod vozila čez rove (najem in prestavljanje plošč). | kom | 2 | 0 | 0
3.9. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## IV. zaključna dela
IV. | ZAKLJUČNA DELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
4.1. | Nabava in izdelava posteljice za asfaltno cesto. kamniti material - greda (tampon II.kategorije), Ev2 ≥ 80Mpa, debelina 20 cm (142,4 m3). | m2 | 712 | 0 | 0
4.2. | Nabava in izdelava tampona iz tamponskega drobljenec 0/32 mm, Ev2 ≥ 120 Mpa, debeline 20 cm.(142,4 m3) | m2 | 712 | 0 | 0
4.3. | Izdelava nosilne plasti iz bitumeniz. drobljenca 0/22 v debelini 5 cm - AC22 base, tudi pod asfaltno muldo, (35,6 m3). | m2 | 712 | 0 | 0
4.4. | Izdelava obrabno zaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz karbonatnih kamnin v debelini 3 cm - AC8 surf vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo (21,36 m3). | m2 | 712 | 0 | 0
4.5. | Raztiranje in planiranje po potrebi z dodatno dobavljeno plodno zemljo ter zatravitvev. | m2 | 350 | 0 | 0
4.6. | Čiščenje terena in spiranje cevovodnega sistema ter vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji, tako da viški izkopov ne ostajajo na terenu. | m | 228 | 0 | 0
4.7. | Dobava in vgradnja predfabriciranih dvignjenih betonskih robnikov 15/25. | m | 75 | 0 | 0
4.8. | Dobava in vgradnja predfabriciranih betonskih robnikov 5,5/20. | m | 75 | 0 | 0
4.9. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## V. ostala dela-vod
V. | OSTALA DELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
5.1. | Izdelava geodetskega posnetka novega vodovoda pri odprti trasi, 4 x tiskano in 1x CD. | m | 228 | 0 | 0
5.2. | Pregled zgrajene meteorne kanalizacije s kamero z izdelavo poročila. | m | 228 | 0 | 0
5.3. | Projektantski nadzor. | ur | 10 | 0 | 0
5.4. | Geomehanski nadzor. | ur | 5 | 0 | 0
5.5. | Projekt izvedenih del (PID) 4 izvodi in CD. | m | 228 | 0 | 0
5.6. | Izdelava elaborata za vnos podatkov v evidenco GJI za GURS. | m | 228 | 0 | 0
5.7. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0