## loputa 1
4.2 | PREDRAČUN S POPISOM DEL
št. | opis dela | količina |  | cena za enoto (Eur) |  | skupaj (Eur)
Iztočni betonski objekt (DN 200) - LOPUTA 1
PREDDELA
1. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov na brežini za zakoličbo iztočnega betonskega objekta z označbo višin.
| kos | 8 |  | 0 | = | 0
2 | Priprava gradbišča v dolžini 5m
| A. Priprava 100 % | 1 |  | 0 | = | 0
| B. Vzpostavitev 100 % | 1 |  | 0 | = | 0
| kos | 4 |  | 0 | = | 0
3 | Projektantski nadzor | 4 |  | 0 | = | 0
4 | Nadzor geologa | 2 |  | 0 | = | 0
5 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni površinski izkop brežine v debelini 60 cm in odriv v začasno deponijo na razdaljo do 50 m.
| m3 | 15 |  | 0 | = | 0
2. | Strojni izkop za betonski objekt z odmetavanjem materiala za poznejši zasip.
| m3 | 16.2 |  | 0 | = | 0
3. | Opaževanje izkopa gradbene jame z zagatnicami tip Larsen za betonski objekt
| m2 | 64 |  | 0 | = | 0
4. | Strojno planiranje dna gradbene jame s točnostjo 3 cm.
| m2 | 16 |  | 0 | = | 0
5. | Strojno zasipavanje za zidovi z nabijanjem v plasteh po 20 cm
| m3 | 13.2 |  | 0 | = | 0
6 | Odvoz odvečne zemlje v predpisano stalno deponijo, s strojnim nakladanjem in razkladanjem zemlje v deponiji oddalj. do 10 km.
| m3 | 28.2 |  | 0 | = | 0
7 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila.
| m2 | 10 |  | 0 | = | 0
8 | Rušenje in odstranitev betonskega jaška fi 600mm, z vsemi deli in odvozom na trajno deponijo.
| kos | 1 |  | 0 | = | 0
9 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
BETONERSKA DELA
1. | Ročno vgrajevanje zemeljsko vlažnega betona C20/25, XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, presek 0,20 m3/m1 za obbetoniranje cevi na stiku med betonsko in jekleno cevjo, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
| m3 | 0.21 |  | 0 | = | 0
2 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ BETONERSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
1 | Vzidava jeklene nerjaveče cevi v steno objekta, z vsemi zatesnitvenimi deli in premazi
| kos | 1 |  | 0 | = | 0
2 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA
1. | Dobava in vgradnja protipoplavne lopute TIDE FLEX tip TF-2 DN 200 na jekleno nerjavečo cev premera fi 200mm. Tehnične karakteristike TIDE FLEX lopute: max. tlak v smeri iztoka 0,3 bar, max. povratni tlak 0,6 bar
| kos | 1 | a | 0 | = | 0
2. | Dobava in vgradnja jeklene nerjaveče cevi debeline minimalno 10 mm, premera fi 200 mm, l=0,7 m s privarjeno sidrno prirobnico. Jeklena cev mora ustrezati standardu AISI 304.
| m1 | 0.7 |  | 0 | = | 0
3 | Dobava in vgradnja jaška iz ABC cevi
premera 1000 mm in tipskih nastavkov
za cevi. Stikovanje s spojkami.
Všteta tudi izdelava betonskega ležišča
debeline 15 cm, MB 20, z
opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in
vzidavo betonskega okvirja za pokrov in
tipskega pokrova premera 600 mm po
EN 124 standardu za prometno obtežbo.
Upoštevati je tudi vsa pomožna dela in
prenose do mesta vgraditve.
RJ 1000
| kos | 1 | a | 0 | = | 0
4 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ HIDROMEHANSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZUNANJA UREDITEV
1. | Čiščenje gradbišča in okolice po končani gradnji.
| m2 | 9 |  | 0 | = | 0
2 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ DELA ZUNANJE UREDITVE |  |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Geodetski posnetek izvedenih del
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA LOPUTA 1 |  |  |  |  | 0

## LOPUTA 2
4.2 | PREDRAČUN S POPISOM DEL
št. | opis dela | količina |  | cena za enoto (Eur) |  | skupaj (Eur)
Iztočni betonski objekt (DN 300) - LOPUTA 2
PREDDELA
1. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov na brežini za zakoličbo iztočnega betonskega objekta z označbo višin.
| kos | 4 |  | 0 | = | 0
2 | Priprava gradbišča v dolžini 5 m
| A. Priprava 100 % | 1 |  | 0 | = | 0
| B. Vzpostavitev 100 % | 1 |  | 0 | = | 0
| kos | 4 |  | 0 | = | 0
3 | Projektantski nadzor | 2 |  | 0 | = | 0
4 | Nadzor geologa | 1 |  | 0 | = | 0
5 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni površinski izkop brežine v debelini 60 cm in odriv v začasno deponijo na razdaljo do 50 m.
| m3 | 18 |  | 0 | = | 0 | 30*0.6
2. | Strojni izkop za iztočni betonski objekt z odmetavanjem materiala za poznejši zasip.
[7 empty] | dn400 |  |  | dn 1000
| m3 | 20.16 |  | 0 | = | 0 | (3*4.05*3.3-3*4.05*0.6)+(3.5*5.5*3.5-5.5*3.5*0.6)
3. | Opaževanje izkopa gradbene jame za iztočni betonski objekt
[7 empty] | dn400 |  | dn 1000
| m2 | 21.15 |  | 0 | = | 0 | (3.3*3)*2/2+4.05*3 |  | (5.5*3.5)*2/2+3.5*3.5
4. | Strojno planiranje dna gradbene jame s točnostjo 3 cm.
dn 1000
| m2 | 12.15 |  | 0 | = | 0 | 3.3*4.05 |  | 5.5*3.5
5. | Strojno zasipavanje za zidovi z nabijanjem v plasteh po 20 cm
dn 1000
| m3 | 9.075 |  | 0 | = | 0 | (3.3*1*2)*0.5+4.05*3*0.5 |  | (5.5*1*2)/2+3.5*3.5*0.5
6 | Odvoz odvečne zemlje v predpisano stalno deponijo, s strojnim nakladanjem in razkladanjem zemlje v deponiji oddalj. do 10 km.
dn 1000
| m3 | 27.075 |  | 0 | = | 0 |  |  | C38-C50+C34-5
7 | Nepredvidena dela ocena 5% del | 5 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZAVAROVALNA DELA
1 | Zavarovanje pete brežine s kamenjem deb. 0.8m.
| m3 | 1.25 |  | 0 | = | 0 | 5*0.8*0.8
2 | Dobava in vgraditev kamnometa v vodotesnem betonu C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, deb.0.5- 0.6m v brežino in strugo z oblikovanjem prereza po projektu.
| m3 | 5.76 |  | 0 | = | 0 | 25*0.55
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZAVAROVALNA DELA |  |  |  |  | 0
TESARSKA DELA
1. | Enostranski opaž temeljne plošče iztočnega betonskega objekta.
[7 empty] | (3.5*2+4.05)*0.3 |  | 400
| m2 | 3.015 |  | 0 | = | 0 | (4.76*2+2.5)*0.4 |  | 1000
2. | Dvostranski opaž ravnih zidov konstrukcije iztočnega betonskega objekta.
[7 empty] | (2.19*1.67)*4/2+1.9*2.45+1.9*3.05 |  |  | 400
| m2 | 16.9096 |  | 0 | = | 0 | (4.06*2.65)*4/2+2.26*2.2+2.5*2.66 |  |  | 300
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
BETONERSKA DELA
1. | Ročno vgrajevanje zemeljsko vlažnega betona C12/15, presek do 0.12 m3/m1 kot podložni beton, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | 2.99*3.25*0.1 |  | 400
| m3 | 0.82875 |  | 0 | = | 0 | 4.96*2.7*0.1 |  | 1000
2. | Strojno vgrajevanje vodotesnega betona C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, presek 0,40 m3/m1 v talno ploščo iztočnega betonskega objekta, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | 2.79*3.05*0.3 |  | 400
| m3 | 2.2875 |  | 0 | = | 0 | 2.5*4.76*0.4 |  | 1000
3. | Strojno vgrajevanje vodotesnega betona C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, presek 0,30 do 0,70 m3/m1 v obodne stene iztočnega betonskega objekta, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | ((2.19*1.67)*2/2)*0.3+(3.05*1.9)*0.6 |  |  | 400
| m3 | 4.3462 |  | 0 | = | 0 | ((4.06*2.65)*2/2)*0.4+(2.46*2.5)*0.7 |  |  | 1000
4 | Dobava, sekanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane mrežaste (rebraste) armature.
[7 empty] | 527 |  | 400
| kg | 287.23 |  | 0 | = | 0 | 768.19 |  | 1000
5 | Dobava, ravnanje, sekanje, krivljenje, polaganje palic za armaturo do 12 mm
| kg | 421 |  | 0 | = | 0 | 135 |  | 400
[7 empty] | 222 |  | 1000
6 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ BETONERSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
1 | Vzidava betonske cevi fi 300 mm in jeklene nerjaveče cevi fi 300 mm v steno objekta.
| kos | 1 |  | 0 | = | 0
2 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA
1. | Dobava in vgradnja protipoplavne lopute TIDE FLEX tip TF-2 DN 300 na jekleno nerjavečo cev zunanjega premera fi 300 mm. Tehnične karakteristike TIDE FLEX lopute: max. tlak v smeri iztoka 0,3 bar, max. povratni tlak 0,6 bar
| kos | 1 | a | 0 | = | 0
2. | Dobava in vgradnja jeklene nerjaveče cevi debeline minimalno 10 mm, zunanjega premera fi 300 mm, l=0,7 m s privarjeno sidrno prirobnico. Jeklena cev mora ustrezati standardu AISI 304.
| m1 | 0.7 |  | 0 | = | 0 |  | 220 FI100
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ HIDROMEHANSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZUNANJA UREDITEV
1. | Čiščenje gradbišča in okolice po končani gradnji.
| m2 | 64 |  | 0 | = | 0
2 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ DELA ZUNANJE UREDITVE |  |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Geodetski posnetek izvedenih del
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA LOPUTA 2 |  |  |  |  | 0

## LOPUTA 3
4.2 | PREDRAČUN S POPISOM DEL
št. | opis dela | količina |  | cena za enoto (Eur) |  | skupaj (Eur)
Iztočni betonski objekt (DN 600) - LOPUTA 3
PREDDELA
1. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov na brežini za zakoličbo iztočnega betonskega objekta z označbo višin.
| kos | 4 |  | 0 | = | 0
2 | Priprava gradbišča v dolžini 5 m
| A. Priprava 100 % | 1 |  | 0 | = | 0
| B. Vzpostavitev 100 % | 1 |  | 0 | = | 0
| kos | 4 |  | 0 | = | 0
3 | Projektantski nadzor | 2 |  | 0 | = | 0
4 | Nadzor geologa | 1 |  | 0 | = | 0
5 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni površinski izkop brežine v debelini 60 cm in odriv v začasno deponijo na razdaljo do 50 m.
| m3 | 18 |  | 0 | = | 0 | 30*0.6
2. | Strojni izkop za iztočni betonski objekt z odmetavanjem materiala za poznejši zasip.
[7 empty] | dn400 |  |  | dn 1000
| m3 | 41 |  | 0 | = | 0 | (3*4.05*3.3-3*4.05*0.6) |  | (3.5*5.5*3.5-5.5*3.5*0.6)
[7 empty] | 32.805 |  | 55.825
3. | Opaževanje izkopa gradbene jame za iztočni betonski objekt
[7 empty] | dn400 |  | dn 1000
| m2 | 25.23 |  | 0 | = | 0 | (3.3*3)*2/2+4.05*3 |  | (5.5*3.5)*2/2+3.5*3.5
[7 empty] | 22.05 |  | 31.5
4. | Strojno planiranje dna gradbene jame s točnostjo 3 cm.
dn 1000
| m2 | 15.2 |  | 0 | = | 0 | 3.3*4.05 |  | 5.5*3.5
[7 empty] | 13.365 |  | 19.25
5. | Strojno zasipavanje za zidovi z nabijanjem v plasteh po 20 cm
dn 1000
| m3 | 9.98 |  | 0 | = | 0 | (3.3*1*2)*0.5+4.05*3*0.5 |  | (5.5*1*2)/2+3.5*3.5*0.5
[7 empty] | 9.375 |  | 11.625
6 | Odvoz odvečne zemlje v predpisano stalno deponijo, s strojnim nakladanjem in razkladanjem zemlje v deponiji oddalj. do 10 km.
| m3 | 27.98 |  | 0 | = | 0
7 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZAVAROVALNA DELA
1 | Zavarovanje pete brežine s kamenjem deb. 0.8m.
| m3 | 3.2 |  | 0 | = | 0 | 5*0.8*0.8
2 | Dobava in vgraditev kamnometa v vodotesnem betonu C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, deb.0.5- 0.6m v brežino in strugo z oblikovanjem prereza po projektu.
| m3 | 8.25 |  | 0 | = | 0 | 25*0.55
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZAVAROVALNA DELA |  |  |  |  | 0
TESARSKA DELA
1. | Enostranski opaž temeljne plošče iztočnega betonskega objekta.
[7 empty] | (3.5*2+4.05)*0.3 |  | 400 | 3.315
| m2 | 3.56 |  | 0 | = | 0 | (4.76*2+2.5)*0.4 |  | 1000 | 4.808
2. | Dvostranski opaž ravnih zidov konstrukcije iztočnega betonskega objekta.
[7 empty] | (2.19*1.67)*4/2+1.9*2.45+1.9*3.05 |  |  | 400 | 17.7646
| m2 | 23.56 |  | 0 | = | 0 | (4.06*2.65)*4/2+2.26*2.2+2.5*2.66 |  |  | 300 | 33.14
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
BETONERSKA DELA
1. | Ročno vgrajevanje zemeljsko vlažnega betona C12/15, presek do 0.12 m3/m1 kot podložni beton, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | 2.99*3.25*0.1 |  | 400 | 0.97175
| m3 | 1.02 |  | 0 | = | 0 | 4.96*2.7*0.1 |  | 1000 | 1.3392
2. | Strojno vgrajevanje vodotesnega betona C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, presek 0,40 m3/m1 v talno ploščo iztočnega betonskega objekta, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | 2.79*3.05*0.3 |  | 400 | 2.5528
| m3 | 3.23 |  | 0 | = | 0 | 2.5*4.76*0.4 |  | 1000 | 4.76
3. | Strojno vgrajevanje vodotesnega betona C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, presek 0,30 do 0,70 m3/m1 v obodne stene iztočnega betonskega objekta, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | ((2.19*1.67)*2/2)*0.3+(3.05*1.9)*0.6 |  |  | 400 | 4.5742
| m3 | 5.87 |  | 0 | = | 0 | ((4.06*2.65)*2/2)*0.4+(2.46*2.5)*0.7 |  |  | 1000 | 8.6086
4 | Dobava, sekanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane mrežaste (rebraste) armature.
[7 empty] | 527 |  | 400
| kg | 287.83 |  | 0 | = | 0 | 768.19 |  | 1000
5 | Dobava, ravnanje, sekanje, krivljenje, polaganje palic za armaturo do 12 mm
| kg | 463.6 |  | 0 | = | 0 | 135 |  | 400
[7 empty] | 222 |  | 1000
6 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ BETONERSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
1 | Vzidava betonske cevi fi 600 mm in jeklene nerjaveče cevi fi 600 mm v steno objekta.
| kos | 1 |  | 0 | = | 0
2 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA
1. | Dobava in vgradnja protipoplavne lopute TIDE FLEX tip TF-2 DN 600 na jekleno nerjavečo cev zunanjega premera fi 600 mm. Tehnične karakteristike TIDE FLEX lopute: max. tlak v smeri iztoka 0,3 bar, max. povratni tlak 0,6 bar
| kos | 1 | a | 0 | = | 0
2. | Dobava in vgradnja jeklene nerjaveče cevi debeline minimalno 10 mm, zunanjega premera fi 600 mm, l=0,7 m s privarjeno sidrno prirobnico. Jeklena cev mora ustrezati standardu AISI 304.
| m1 | 0.7 |  | 0 | = | 0 |  | 220 FI100
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ HIDROMEHANSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZUNANJA UREDITEV
1. | Čiščenje gradbišča in okolice po končani gradnji.
| m2 | 64 |  | 0 | = | 0
2 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ DELA ZUNANJE UREDITVE |  |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Geodetski posnetek izvedenih del
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA LOPUTA 3 |  |  |  |  | 0

## LOPUTA 4
4.2 | PREDRAČUN S POPISOM DEL
št. | opis dela | količina |  | cena za enoto (Eur) |  | skupaj (Eur)
Iztočni betonski objekt (DN 800) - LOPUTA 4
PREDDELA
1. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov na brežini za zakoličbo iztočnega betonskega objekta z označbo višin.
| kos | 4 |  | 0 | = | 0
2 | Priprava gradbišča v dolžini 5 m
| A. Priprava 100 % | 1 |  | 0 | = | 0
| B. Vzpostavitev 100 % | 1 |  | 0 | = | 0
| kos | 4 |  | 0 | = | 0
3 | Projektantski nadzor | 2 |  | 0 | = | 0
4 | Nadzor geologa | 1 |  | 0 | = | 0
5 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni površinski izkop brežine v debelini 60 cm in odriv v začasno deponijo na razdaljo do 50 m.
| m3 | 18 |  | 0 | = | 0 | 30*0.6
2. | Strojni izkop za iztočni betonski objekt z odmetavanjem materiala za poznejši zasip.
[7 empty] | dn400 |  |  | dn 1000
| m3 | 51.23 |  | 0 | = | 0 | (3*4.05*3.3-3*4.05*0.6) |  | (3.5*5.5*3.5-5.5*3.5*0.6)
[7 empty] | 32.805 |  | 55.825
3. | Opaževanje izkopa gradbene jame za iztočni betonski objekt
[7 empty] | dn400 |  | dn 1000
| m2 | 29.45 |  | 0 | = | 0 | (3.3*3)*2/2+4.05*3 |  | (5.5*3.5)*2/2+3.5*3.5
[7 empty] | 22.05 |  | 31.5
4. | Strojno planiranje dna gradbene jame s točnostjo 3 cm.
dn 1000
| m2 | 17.5 |  | 0 | = | 0 | 3.3*4.05 |  | 5.5*3.5
[7 empty] | 13.365 |  | 19.25
5. | Strojno zasipavanje za zidovi z nabijanjem v plasteh po 20 cm
dn 1000
| m3 | 10.54 |  | 0 | = | 0 | (3.3*1*2)*0.5+4.05*3*0.5 |  | (5.5*1*2)/2+3.5*3.5*0.5
[7 empty] | 9.375 |  | 11.625
6 | Odvoz odvečne zemlje v predpisano stalno deponijo, s strojnim nakladanjem in razkladanjem zemlje v deponiji oddalj. do 10 km.
| m3 | 28.54 |  | 0 | = | 0
7 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZAVAROVALNA DELA
1 | Zavarovanje pete brežine s kamenjem deb. 0.8m.
| m3 | 6.78 |  | 0 | = | 0 | 5*0.8*0.8
2 | Dobava in vgraditev kamnometa v vodotesnem betonu C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, deb.0.5- 0.6m v brežino in strugo z oblikovanjem prereza po projektu.
| m3 | 14.01 |  | 0 | = | 0 | 25*0.55
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZAVAROVALNA DELA |  |  |  |  | 0
TESARSKA DELA
1. | Enostranski opaž temeljne plošče iztočnega betonskega objekta.
[7 empty] | (3.5*2+4.05)*0.3 |  | 400 | 3.315
| m2 | 4.42 |  | 0 | = | 0 | (4.76*2+2.5)*0.4 |  | 1000 | 4.808
2. | Dvostranski opaž ravnih zidov konstrukcije iztočnega betonskega objekta.
[7 empty] | (2.19*1.67)*4/2+1.9*2.45+1.9*3.05 |  |  | 400 | 17.7646
| m2 | 29.87 |  | 0 | = | 0 | (4.06*2.65)*4/2+2.26*2.2+2.5*2.66 |  |  | 300 | 33.14
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
BETONERSKA DELA
1. | Ročno vgrajevanje zemeljsko vlažnega betona C12/15, presek do 0.12 m3/m1 kot podložni beton, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | 2.99*3.25*0.1 |  | 400 | 0.97175
| m3 | 1.21 |  | 0 | = | 0 | 4.96*2.7*0.1 |  | 1000 | 1.3392
2. | Strojno vgrajevanje vodotesnega betona C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, presek 0,40 m3/m1 v talno ploščo iztočnega betonskega objekta, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | 2.79*3.05*0.3 |  | 400 | 2.5528
| m3 | 4.02 |  | 0 | = | 0 | 2.5*4.76*0.4 |  | 1000 | 4.76
3. | Strojno vgrajevanje vodotesnega betona C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, presek 0,30 do 0,70 m3/m1 v obodne stene iztočnega betonskega objekta, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | ((2.19*1.67)*2/2)*0.3+(3.05*1.9)*0.6 |  |  | 400 | 4.5742
| m3 | 7.87 |  | 0 | = | 0 | ((4.06*2.65)*2/2)*0.4+(2.46*2.5)*0.7 |  |  | 1000 | 8.6086
4 | Dobava, sekanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane mrežaste (rebraste) armature.
[7 empty] | 527 |  | 400
| kg | 1133.75 |  | 0 | = | 0 | 768.19 |  | 1000
5 | Dobava, sekanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane mrežaste (rebraste) armature.
| kg | 277.86 |  | 0 | = | 0 | 135 |  | 400
[7 empty] | 222 |  | 1000
6 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ BETONERSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
1 | Vzidava betonske cevi fi 800 mm in jeklene nerjaveče cevi fi 800 mm v steno objekta.
| kos | 1 |  | 0 | = | 0
2 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA
1. | Dobava in vgradnja protipoplavne lopute TIDE FLEX tip TF-2 DN 800 na jekleno nerjavečo cev zunanjega premera fi 800 mm. Tehnične karakteristike TIDE FLEX lopute: max. tlak v smeri iztoka 0,3 bar, max. povratni tlak 0,6 bar
| kos | 1 | a | 0 | = | 0
2. | Dobava in vgradnja jeklene nerjaveče cevi debeline minimalno 10 mm, zunanjega premera fi 600 mm, l=0,7 m s privarjeno sidrno prirobnico. Jeklena cev mora ustrezati standardu AISI 304.
| m1 | 0.7 |  | 0 | = | 0 |  | 220 FI100
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ HIDROMEHANSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZUNANJA UREDITEV
1. | Čiščenje gradbišča in okolice po končani gradnji.
| m2 | 64 |  | 0 | = | 0
2 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ DELA ZUNANJE UREDITVE |  |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Geodetski posnetek izvedenih del
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA LOPUTA 4 |  |  |  |  | 0

## LOPUTA 5
4.2 | PREDRAČUN S POPISOM DEL
št. | opis dela | količina |  | cena za enoto (Eur) |  | skupaj (Eur)
Iztočni betonski objekt (DN 400) - LOPUTA 5
PREDDELA
1. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov na brežini za zakoličbo iztočnega betonskega objekta z označbo višin.
| kos | 4 |  | 0 | = | 0
2 | Priprava gradbišča v dolžini 5 m
| A. Priprava 100 % | 1 |  | 0 | = | 0
| B. Vzpostavitev 100 % | 1 |  | 0 | = | 0
| kos | 4 |  | 0 | = | 0
3 | Projektantski nadzor | 2 |  | 0 | = | 0
4 | Nadzor geologa | 1 |  | 0 | = | 0
5 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni površinski izkop brežine v debelini 60 cm in odriv v začasno deponijo na razdaljo do 50 m.
| m3 | 18 |  | 0 | = | 0 | 30*0.6
2. | Strojni izkop za iztočni betonski objekt z odmetavanjem materiala za poznejši zasip.
[7 empty] | dn400 |  |  | dn 1000
| m3 | 32.805 |  | 0 | = | 0 | (3*4.05*3.3-3*4.05*0.6) |  | (3.5*5.5*3.5-5.5*3.5*0.6)
[7 empty] | 32.805 |  | 55.825
3. | Opaževanje izkopa gradbene jame za iztočni betonski objekt
[7 empty] | dn400 |  | dn 1000
| m2 | 22.05 |  | 0 | = | 0 | (3.3*3)*2/2+4.05*3 |  | (5.5*3.5)*2/2+3.5*3.5
[7 empty] | 22.05 |  | 31.5
4. | Strojno planiranje dna gradbene jame s točnostjo 3 cm.
dn 1000
| m2 | 13.365 |  | 0 | = | 0 | 3.3*4.05 |  | 5.5*3.5
[7 empty] | 13.365 |  | 19.25
5. | Strojno zasipavanje za zidovi z nabijanjem v plasteh po 20 cm
dn 1000
| m3 | 9.375 |  | 0 | = | 0 | (3.3*1*2)*0.5+4.05*3*0.5 |  | (5.5*1*2)/2+3.5*3.5*0.5
[7 empty] | 9.375 |  | 11.625
6 | Odvoz odvečne zemlje v predpisano stalno deponijo, s strojnim nakladanjem in razkladanjem zemlje v deponiji oddalj. do 10 km.
| m3 | 27.375 |  | 0 | = | 0
7 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZAVAROVALNA DELA
1 | Zavarovanje pete brežine s kamenjem deb. 0.8m.
| m3 | 2.43 |  | 0 | = | 0 | 5*0.8*0.8
2 | Dobava in vgraditev kamnometa v vodotesnem betonu C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, deb.0.5- 0.6m v brežino in strugo z oblikovanjem prereza po projektu.
| m3 | 5.88 |  | 0 | = | 0 | 25*0.55
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZAVAROVALNA DELA |  |  |  |  | 0
TESARSKA DELA
1. | Enostranski opaž temeljne plošče iztočnega betonskega objekta.
[7 empty] | (3.5*2+4.05)*0.3 |  | 400 | 3.315
| m2 | 3.315 |  | 0 | = | 0 | (4.76*2+2.5)*0.4 |  | 1000 | 4.808
2. | Dvostranski opaž ravnih zidov konstrukcije iztočnega betonskega objekta.
[7 empty] | (2.19*1.67)*4/2+1.9*2.45+1.9*3.05 |  |  | 400 | 17.7646
| m2 | 17.76 |  | 0 | = | 0 | (4.06*2.65)*4/2+2.26*2.2+2.5*2.66 |  |  | 300 | 33.14
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
BETONERSKA DELA
1. | Ročno vgrajevanje zemeljsko vlažnega betona C12/15, presek do 0.12 m3/m1 kot podložni beton, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | 2.99*3.25*0.1 |  | 400 | 0.97175
| m3 | 0.97 |  | 0 | = | 0 | 4.96*2.7*0.1 |  | 1000 | 1.3392
2. | Strojno vgrajevanje vodotesnega betona C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, presek 0,40 m3/m1 v talno ploščo iztočnega betonskega objekta, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | 2.79*3.05*0.3 |  | 400 | 2.5528
| m3 | 2.55 |  | 0 | = | 0 | 2.5*4.76*0.4 |  | 1000 | 4.76
3. | Strojno vgrajevanje vodotesnega betona C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, presek 0,30 do 0,70 m3/m1 v obodne stene iztočnega betonskega objekta, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | ((2.19*1.67)*2/2)*0.3+(3.05*1.9)*0.6 |  |  | 400 | 4.5742
| m3 | 4.574 |  | 0 | = | 0 | ((4.06*2.65)*2/2)*0.4+(2.46*2.5)*0.7 |  |  | 1000 | 8.6086
4 | Dobava, sekanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane mrežaste (rebraste) armature.
[7 empty] | 527 |  | 400
| kg | 287.23 |  | 0 | = | 0 | 768.19 |  | 1000
5 | Dobava, ravnanje, sekanje, krivljenje, polaganje palic za armaturo do 12 mm
| kg | 421 |  | 0 | = | 0 | 135 |  | 400
[7 empty] | 222 |  | 1000
6 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ BETONERSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
1 | Vzidava betonske cevi fi 400 mm in jeklene nerjaveče cevi fi4800 mm v steno objekta.
| kos | 1 |  | 0 | = | 0
2 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA
1. | Dobava in vgradnja protipoplavne lopute TIDE FLEX tip TF-2 DN 400 na jekleno nerjavečo cev zunanjega premera fi 400 mm. Tehnične karakteristike TIDE FLEX lopute: max. tlak v smeri iztoka 0,3 bar, max. povratni tlak 0,6 bar
| kos | 1 | a | 0 | = | 0
2. | Dobava in vgradnja jeklene nerjaveče cevi debeline minimalno 10 mm, zunanjega premera fi 600 mm, l=0,7 m s privarjeno sidrno prirobnico. Jeklena cev mora ustrezati standardu AISI 304.
| m1 | 0.7 |  | 0 | = | 0 |  | 220 FI100
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ HIDROMEHANSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZUNANJA UREDITEV
1. | Čiščenje gradbišča in okolice po končani gradnji.
| m2 | 64 |  | 0 | = | 0
2 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ DELA ZUNANJE UREDITVE |  |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Geodetski posnetek izvedenih del
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA LOPUTA 5 |  |  |  |  | 0

## LOPUTA 6
4.2 | PREDRAČUN S POPISOM DEL
št. | opis dela | količina |  | cena za enoto (Eur) |  | skupaj (Eur)
Iztočni betonski objekt (DN 300) - LOPUTA 6
PREDDELA
1. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov na brežini za zakoličbo iztočnega betonskega objekta z označbo višin.
| kos | 4 |  | 0 | = | 0
2 | Priprava gradbišča v dolžini 5 m
| A. Priprava 100 % | 1 |  | 0 | = | 0
| B. Vzpostavitev 100 % | 1 |  | 0 | = | 0
| kos | 4 |  | 0 | = | 0
3 | Projektantski nadzor | 2 |  | 0 | = | 0
4 | Nadzor geologa | 1 |  | 0 | = | 0
5 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni površinski izkop brežine v debelini 60 cm in odriv v začasno deponijo na razdaljo do 50 m.
| m3 | 18 |  | 0 | = | 0 | 30*0.6
2. | Strojni izkop za iztočni betonski objekt z odmetavanjem materiala za poznejši zasip.
[7 empty] | dn400 |  |  | dn 1000
| m3 | 20.16 |  | 0 | = | 0 | (3*4.05*3.3-3*4.05*0.6)+(3.5*5.5*3.5-5.5*3.5*0.6)
3. | Opaževanje izkopa gradbene jame za iztočni betonski objekt
[7 empty] | dn400 |  | dn 1000
| m2 | 21.15 |  | 0 | = | 0 | (3.3*3)*2/2+4.05*3 |  | (5.5*3.5)*2/2+3.5*3.5
4. | Strojno planiranje dna gradbene jame s točnostjo 3 cm.
dn 1000
| m2 | 12.15 |  | 0 | = | 0 | 3.3*4.05 |  | 5.5*3.5
5. | Strojno zasipavanje za zidovi z nabijanjem v plasteh po 20 cm
dn 1000
| m3 | 9.075 |  | 0 | = | 0 | (3.3*1*2)*0.5+4.05*3*0.5 |  | (5.5*1*2)/2+3.5*3.5*0.5
6 | Odvoz odvečne zemlje v predpisano stalno deponijo, s strojnim nakladanjem in razkladanjem zemlje v deponiji oddalj. do 10 km.
dn 1000
| m3 | 27.075 |  | 0 | = | 0 |  |  | C38-C50+C34-5
7 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZAVAROVALNA DELA
1 | Zavarovanje pete brežine s kamenjem deb. 0.8m.
| m3 | 1.25 |  | 0 | = | 0 | 5*0.8*0.8
2 | Dobava in vgraditev kamnometa v vodotesnem betonu C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, deb.0.5- 0.6m v brežino in strugo z oblikovanjem prereza po projektu.
| m3 | 5.76 |  | 0 | = | 0 | 25*0.55
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZAVAROVALNA DELA |  |  |  |  | 0
TESARSKA DELA
1. | Enostranski opaž temeljne plošče iztočnega betonskega objekta.
[7 empty] | (3.5*2+4.05)*0.3 |  | 400
| m2 | 3.015 |  | 0 | = | 0 | (4.76*2+2.5)*0.4 |  | 1000
2. | Dvostranski opaž ravnih zidov konstrukcije iztočnega betonskega objekta.
[7 empty] | (2.19*1.67)*4/2+1.9*2.45+1.9*3.05 |  |  | 400
| m2 | 16.9096 |  | 0 | = | 0 | (4.06*2.65)*4/2+2.26*2.2+2.5*2.66 |  |  | 300
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
BETONERSKA DELA
1. | Ročno vgrajevanje zemeljsko vlažnega betona C12/15, presek do 0.12 m3/m1 kot podložni beton, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | 2.99*3.25*0.1 |  | 400
| m3 | 0.82875 |  | 0 | = | 0 | 4.96*2.7*0.1 |  | 1000
2. | Strojno vgrajevanje vodotesnega betona C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, presek 0,40 m3/m1 v talno ploščo iztočnega betonskega objekta, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | 2.79*3.05*0.3 |  | 400
| m3 | 2.2875 |  | 0 | = | 0 | 2.5*4.76*0.4 |  | 1000
3. | Strojno vgrajevanje vodotesnega betona C25/30 XC2, XD2, XA1, PV-II, Dmax=16 mm, presek 0,30 do 0,70 m3/m1 v obodne stene iztočnega betonskega objekta, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
[7 empty] | ((2.19*1.67)*2/2)*0.3+(3.05*1.9)*0.6 |  |  | 400
| m3 | 4.3462 |  | 0 | = | 0 | ((4.06*2.65)*2/2)*0.4+(2.46*2.5)*0.7 |  |  | 1000
4 | Dobava, sekanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane mrežaste (rebraste) armature.
[7 empty] | 527 |  | 400
| kg | 287.23 |  | 0 | = | 0 | 768.19 |  | 1000
5 | Dobava, ravnanje, sekanje, krivljenje, polaganje palic za armaturo do 12 mm
| kg | 421 |  | 0 | = | 0 | 135 |  | 400
[7 empty] | 222 |  | 1000
6 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ BETONERSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
1 | Vzidava betonske cevi fi 300 mm in jeklene nerjaveče cevi fi 300 mm v steno objekta.
| kos | 1 |  | 0 | = | 0
2 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA
1. | Dobava in vgradnja protipoplavne lopute TIDE FLEX tip TF-2 DN 300 na jekleno nerjavečo cev zunanjega premera fi 300 mm. Tehnične karakteristike TIDE FLEX lopute: max. tlak v smeri iztoka 0,3 bar, max. povratni tlak 0,6 bar
| kos | 1 | a | 0 | = | 0
2. | Dobava in vgradnja jeklene nerjaveče cevi debeline minimalno 10 mm, zunanjega premera fi 300 mm, l=0,7 m s privarjeno sidrno prirobnico. Jeklena cev mora ustrezati standardu AISI 304.
| m1 | 0.7 |  | 0 | = | 0 |  | 220 FI100
3 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ HIDROMEHANSKA DELA |  |  |  |  | 0
ZUNANJA UREDITEV
1. | Čiščenje gradbišča in okolice po končani gradnji.
| m2 | 64 |  | 0 | = | 0
2 | Nepredvidena dela ocena 3% del | 3 | % |  |  | 0
| SKUPAJ DELA ZUNANJE UREDITVE |  |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Geodetski posnetek izvedenih del
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA LOPUTA 6 |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
Iztočni betonski objekt
LOPUTA 1 |  |  | 0
LOPUTA 2 |  |  | 0
LOPUTA 3 |  |  | 0
LOPUTA 4 |  |  | 0
LOPUTA 5 |  |  | 0
LOPUTA 6 |  |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
popust | 0 | % | 0
SKUPAJ s popustom brez DDV |  |  | 0
DDV | 22 | % | 0
VSE SKUPAJ z DDV |  |  | 0