## List1
1. ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA
POPIS MATERIALA IN PREDIZMERE
OBJEKT. ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ANTONA AŠKERCA
PODRUŽNIČNA ŠOLA SEDRAŽ
A/ KLET
|  |  | enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
1. | WC DEČKI, DEKLICE (3,4,5)
Demontaža obstoječih stropnih in stenskuh
| svetilk tip plafonera |  | kos | 6 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stropna
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 3 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stenska
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 3 | 0 | 0
Dobava in montaža IR senzorja gibanja
| 0-360º na strop |  | kos | 2 | 0 | 0
2. | HODNIK (9)
Demontaža obstoječih stropnih
| svetilk tip plafonera |  | kos | 4 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stropna
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 4 | 0 | 0
| KLET SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
B/ PRITLIČJE
TELOVADNICA (19)
3. | Demontaža obstoječih reflektorskih svetilk |  | kos | 10 | 0 | 0
Dobava in montaža reflektorske svetilke z
metalhalogensko sijalko, črne barve. Ohišje
iz brizganega aluminija. Parabola je iz 99,85%
aluminija, polirana in anodizirana. Zaščitno
steklo je termično odporno in kaljeno.
Svetilka je z zaščitno mrežo.
Tip sijalke je HQI 250W/T.
(npr. reflektorska svetilka tip 7401 N-250 HQI/T
|  |  | kos | 10 | 0 | 0
4. | UMIVALNICI (10,11)
Demontaža obstoječih stropnih in stenskuh
| svetilk tip plafonera |  | kos | 4 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stropna
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stenska
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža IR senzorja gibanja
| 0-180º na steno pod strop |  | kos | 2 | 0 | 0
5. | ČISTILA, SHRAMBA (13,14)
Demontaža obstoječih stropnih in stenskIh
| svetilk tip plafonera |  | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stenska
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 2 | 0 | 0
6. | REKVIZITI (15)
Demontaža obstoječe stropne
| svetilke tip plafonera |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stropna
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 1 | 0 | 0
7. | SANITARIJE (16)
Demontaža obstoječih stropnih in stenskuh
| svetilk tip plafonera |  | kos | 4 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stropna
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stenska
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 3 | 0 | 0
Dobava in montaža IR senzorja gibanja
| 0-180º na steno pod strop |  | kos | 1 | 0 | 0
8. | GARDEROBI (17,18)
Demontaža obstoječe stropne
| svetilke tip plafonera |  | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stropna
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 2 | 0 | 0
| PRITLIČJE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
C/ NADSTROPJE
9. | SANITARIJE, ČISTILA (3,4)
Demontaža obstoječih stropnih in stenskuh
| svetilk tip plafonera |  | kos | 5 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stropna
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stenska
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 4 | 0 | 0
Dobava in montaža IR senzorja gibanja
| 0-360º na strop |  | kos | 1 | 0 | 0
10. | PREDPROSTOR (10)
Demontaža obstoječe stropne
| svetilke tip plafonera |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža fluorescentne
svetilke nadgradne izvedbe z zrcalnim
rastrom, cevi 2x36W, EVG, pritrdilni
| material |  | kos | 1 | 0 | 0
11. | KNJIŽNICA (9)
Dobava in montaža fluorescentne
svetilke nadgradne izvedbe z zrcalnim
rastrom, cevi 2x36W, EVG, pritrdilni
| material |  | kos | 1 | 0 | 0
12. | SANITARIJE (15)
Demontaža obstoječih stropnih in stenskuh
| svetilk tip plafonera |  | kos | 3 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stropna
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk tip stenska
plafonera, IP44, komplet z varčno sijalko
| moči 26W in pritrdilnim materialom |  | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža IR senzorja gibanja
| 0-180º na steno pod strop |  | kos | 1 | 0 | 0
| NADSTROPJE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
D/ STRELOVODNA NAPRAVA
13. | Demontaža vertikalne zaščite |  | kos | 6 | 0 | 0
Demontaža strelovodnih odvodov od
spoja na strešni obrobi do tal. Dolžina
| odvodov je od 7 - 9m |  | kos | 6 | 0 | 0
| Demontaža zidnih nosilcev |  | kos | 40 | 0 | 0
14. | Ponovna montaža strelovodnih odvodov:
| žica Al legura fi 10mm (koristiti obstoječo), |  | ur | 16 | 0 | 0
| vertikalna zaščita (koristiti obstoječo), |  | ur | 4 | 0 | 0
zidni nosilec KON08 komplet z vijakom
| l=200mm in PVC vložkom |  | kos | 40 | 0 | 0
| križna sponka |  | kos | 8 | 0 | 0
| žlebna sponka |  | kos | 6 | 0 | 0
| merilni spoj |  | kos | 6 | 0 | 0
| cevna objemka fi 120 |  | kos | 14 | 0 | 0
| vijak L=200mm in PVC vložek |  | kos | 24 | 0 | 0
15. | Izdelava galvanskih spojev izenačitve
potencialov
(požarno stopnišče, kovinska zaščita na
severni fasadi, zaščitna ograja igrišča,
| odtočne cevi…) |  | kos | 15 | 0 | 0
16. | Meritve strelovodne naprave |  | kpl | 1 | 0 | 0
| STRELOVOD SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - elektro inštalacijska dela:
| A/ KLET |  |  |  |  | 0
| B/ PRITLIČJE |  |  |  |  | 0
| C/ NADSTROPJE |  |  |  |  | 0
| D/ STRELOVOD |  |  |  |  | 0
| CELOKUPNO brez DDV |  |  |  |  | 0