## gradbena
Št. projekta:
444/2014-PZI
Št. načrta:
444/2014-PZI-1
Investitor:
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 Laško
Objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ANTONA AŠKERCA, PODRUŽNIČNA ŠOLA SEDRAŽ
OPOMBA:
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Vsa zemeljska dela (izkopi,zasipi), transport odvečnega izkopanega materiala ter transport ruševin se obračunavajo v raščenem oziroma komprimiranem stanju.
Pri izdelavi ponudbenega predračuna mora izvajalec upoštevati tudi vse zahteve iz tehničnega opisa in priloženih načrtov!
| A/ GRADBENA DELA | enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
I. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, z zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami ter zavarovanji gradbišča | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in napeljav ter vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih površinah | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Zaščita notranje opreme pred izvedbo del | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Zaščita elektro / telekomunikacijskih / plinskih omaric pred izvedbo del | kom | 2 | 0 | 0
5. | Eventualno omogočanje dostopa in uporabe objekta uporabnikom | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Občasni projektantski nadzor, ki vključuje razna tolmačenja, delo v pisarni, morebitne obiske na terenu, ocenjeno | ur | 40 | 0 | 0
7. | Izdelava PID faze projektne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA
1. | Izpraznitev podstrešja in iznos pohištva in opreme (omare, mize, stoli, druga oprema…) na začasno deponijo izven objekta, ki jo določi investitor - ocena | eur | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev lesenih okenskih elementov in zunanjih vrat, vključno z notranjimi in zunanjimi okenskimi policami, z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo do 10 km, vključno s stroški deponiranja:
- | klet | kos | 18 | 0 | 0
- | pritličje | kos | 20 | 0 | 0
- | mansarda | kos | 13 | 0 | 0
- | podstrešje | kos | 6 | 0 | 0
3. | Rušenje cementnega estriha na podstrešju, predpostavljene debeline 9 cm, z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo do 10 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 26 | 0 | 0
4. | Odstranitev folije na podstrešju, z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo do 10 km, vključno s stroški deponiranja | m2 | 508 | 0 | 0
5. | Odstranitev svetlobnih pasov in sten iz steklakov debeline 8 cm, z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo do 10 km, vključno s stroški deponiranja | m2 | 21.5 | 0 | 0
6. | Odstranitev žlebov, z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo do 10 km, vključno s stroški deponiranja | m1 | 70 | 0 | 0
7. | Odstranitev vertikalnih odtočnih cevi, z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo do 10 km, vključno s stroški deponiranja | m1 | 55 | 0 | 0
8. | Odstranitev LTŽ vertikalnih odtočnih cevi s priključnimi koleni, z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo do 10 km, vključno s stroški deponiranja | kom | 10 | 0 | 0
9. | Ročna odstranitev vrste obstoječih betonskih tlakovcev ob objektu, z odnosom na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo predelavo in ponovno vgradnjo | m1 | 100 | 0 | 0
10. | Demontaža ograje kontejnerja za smeti, z odnosom na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo ponovno montažo z zamikom lokacije, z vsem pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Odstranitev prezračevalnih elementov v strešnih atikah, z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo do 10 km, vključno s stroški deponiranja | kom | 12 | 0 | 0
12. | Odstranitev stenske obloge iz kamna v višini 10 cm, z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo do 10 km, vključno s stroški deponiranja | m1 | 12 | 0 | 0 | 0
13. | Nepredvidena rušitvena in odstranitvena dela - cca. 10% | eur | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZEMELJSKA DELA
1. | Ročni izkop peščenega materiala pod betonskimi tlakovci, globina izkopa predvidoma 5 cm, vključno z nakladanjem in odvozom viška materiala na stalno deponijo, H = do 10 km, kompletno z razplaniranjem izkopa na deponiji in s plačilom komunalne takse; obračun v raščenem stanju | m3 | 5 | 0 | 0
2. | Ročni izkop gramoznega materiala ob podzidku objekta, globina izkopa do 20 cm, vključno z odlaganjem na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo ponovno vgradnjo in kasnejšim ponovnim zasipom; obračun v raščenem stanju | m3 | 20 | 0 | 0
3. | Ročni izkop gramoznega materiala med peskolovi in objektom za priklop LTŽ cevi na peskolove, globina izkopa predvidoma do 50 cm, vključno z odlaganjem na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo ponovno vgradnjo in kasnejšim ponovnim zasipom; obračun v raščenem stanju | m3 | 2 | 0 | 0
4. | Vgrajevanje izkopanega gramoznega materiala, debeline do 50 cm, z nabijanjem do potrebne zbitosti | m3 | 21 | 0 | 0
5. | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo, H = do 10 km, kompletno z razplaniranjem izkopa na deponiji in s plačilom komunalne takse; obračun v raščenem stanju | m3 | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. TESARSKA DELA IN ODRI
1. | Fasadni cevni oder, višine do 13 m, z montažo in demontažo | m2 | 755.5 | 0 | 0
2. | Pomični delovni odri na lesenih stolicah ali kovinskih lestvah, višine do 1,00 m, postavitev in prestavitve, za potrebe GOI del | m2 | 30 | 0 | 0
3. | Pomični delovni odri na lesenih stolicah ali kovinskih lestvah, višine do 5,00 m, postavitev in prestavitve, za potrebe GOI del | m2 | 35 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. ZIDARSKA DELA
1. | Obdelava notranjih špalet na mestu novega stavbnega pohištva, širine 30 cm, z lepilno malto na mrežico, komplet | m1 | 445 | 0 | 0
2. | Izdelava prebojev premera do 5 cm v dno strešne atike s predhodno določitvijo mikrolokacije ob prisotnosti statika. Preboj izvajati z rezilom z diamantno glavo | kom | 12 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja prezračevalnih elementov v strešne atike, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi, transportom in pritrdilnim materialom | kom | 12 | 0 | 0
4. | Izdelava kompletnega novega tlaka na obstoječo toplotno izolacijo na podstrešju, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom, v sestavi:
- | toplotna izolacija iz plošč ekspandiranega polistirena, kot npr. Fragmat EPS 150, debeline 10 cm
- | PVC folija
- | min. armiran cementni estrih, debeline 9 cm
| Toplotno izolacijo pod robom estriha izvesti po detajlu b! | m2 | 285 | 0 | 0
5. | Izdelava toplotne izolacije na obstoječo toplotno izolacijo na podstrešju, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom, v sestavi:
- | toplotna izolacija iz mineralne volne, kot npr. Knauf Insulation DP-5, debeline 10 cm
- | paroprepustna folija | m2 | 508 | 0 | 0
6. | Izdelava parapetne toplotne izolacije (zidci in zunanji zidovi na podstrešju do višine 70 cm) s ploščami iz mineralne volne, kot npr. Knauf Insulation FKD-S, debeline 10 cm, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom | m2 | 109 | 0 | 0
7. | Izdelava stenskega ometa zidcev in zunanjih zidov na podstrešju, z lepilno malto na mrežico, komplet | m2 | 109 | 0 | 0
8. | Izdelava toplotne izolacije strešne atike (dno in stena proti notranjosti) s ploščami iz ekstrudiranega polistirena, kot npr. Fragmat XPS 300, debeline 10 cm, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom | m2 | 85 | 0 | 0
9. | Dobava in izdelava ravne strehe, po specifikaciji proizvajalca sistema, vključno z vsemi tipskimi sestavnimi elementi, zaključki, preboji, pomožnimi deli, prenosi in transportom, z eventualno predhodno pripravo betonske oz. cementne podlage, v sestavi:
- | toplotna izolacija iz plošč ekstrudiranega polistirena, kot npr. Fragmat XPS 300 ali podobno, debeline 10 cm
- | ločilni sloj, kot npr. S-Felt T300
- | strešna hidroizolacijska folija, kot npr. Sikaplan 15G. Hidroizolacijsko folijo podaljšati po stranskih robovih! | m2 | 9 | 0 | 0
10. | Finalno čiščenje objekta po končanih delih (okna, vrata, tlaki, keramika…) | eur | 1 | 0 | 0 | 0
11. | Nepredvidena dela zidarska dela ter pomoč obrtnikom in inštalaterjem - cca. 10%
| kv | ur | 20 | 0 | 0
| pk | ur | 30 | 0 | 0
| material | eur | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. FASADA
1. | Izdelava izolirane fasade objekta, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom, zaključki, prenosi in transportom, v sestavi:
- | toplotna izolacija iz ekspandiranega polistirena, kot npr. Fragmat EPS F-P ali podobno, debeline 10 cm
- | lepilna malta z armirno mrežico
- | drugi sloj lepilne malte
- | zaključni fasadni sloj v barvi po izbiri investitorja in projektanta
| Kompozitni sistem izolirane fasade objekta mora biti razreda gorljivosti najmanj B-d1! | m2 | 475 | 0 | 0
1.a | Dodatek za izdelavo špalet odprtin nad 5 m2 širine 16 cm, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom, prenosi in transportom | m1 | 146 | 0 | 0
2. | Izdelava izolirane fasade vhodnega portala objekta, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom, zaključki, prenosi in transportom, v sestavi:
- | toplotna izolacija iz ekspandiranega polistirena, kot npr. Fragmat EPS F-P ali podobno, debeline 15 cm
- | lepilna malta z armirno mrežico
- | drugi sloj lepilne malte
- | zaključni fasadni sloj v barvi po izbiri investitorja in projektanta
| Kompozitni sistem izolirane fasade objekta mora biti razreda gorljivosti najmanj B-d1! | m2 | 17.5 | 0 | 0
2.a | Dodatek za izdelavo špalet odprtin vhodnega portala objekta debeline 5 cm in širine cca. 25 cm, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom, prenosi in transportom | m1 | 15 | 0 | 0
3. | Izdelava izolirane fasade podstavka - cokla objekta, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom, zaključki, prenosi in transportom, v sestavi:
- | toplotna izolacija iz plošč ekstrudiranega polistirena, kot npr. Fragmat XPS 300 ali podobno, debeline 10 cm
- | lepilna malta z armirno mrežico
- | drugi sloj lepilne malte
- | zaključni sloj cokla v barvi po izbiri investitorja in projektanta | m2 | 135 | 0 | 0
3.a | Dodatek za izdelavo špalet odprtin nad 5 m2 širine 16 cm, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom, prenosi in transportom | m1 | 17.5 | 0 | 0
4. | Izdelava izolirane fasade nadokenskih in nadvratnih preklad, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom, zaključki, prenosi in transportom, v sestavi:
- | toplotna izolacija iz mineralne volne, kot npr. Knauf Insulation FKD-S ali podobno, debeline 10 cm
- | lepilna malta z armirno mrežico
- | drugi sloj lepilne malte
- | zaključni fasadni sloj v barvi po izbiri investitorja in projektanta
| Nadokenske preklade so z mineralno volno izolirane vsaj v višini 20 cm, pas izolacije iz mineralne volne pa mora segati najmanj 30 cm preko roba okna ali vrat. Izolacija iz mineralne volne mora biti pritrjena s sidri. | m2 | 31.5 | 0 | 0
5. | Izdelava izolirane fasade območja evakuacijske poti, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom, zaključki, prenosi in transportom, v sestavi:
- | toplotna izolacija iz mineralne volne, kot npr. Knauf Insulation FKD-S ali podobno, debeline 10 cm
- | lepilna malta z armirno mrežico
- | drugi sloj lepilne malte
- | zaključni fasadni sloj v barvi po izbiri investitorja in projektanta
| Požarna odpornost fasade mora biti EI 30 in iz materialov z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2! | m2 | 25 | 0 | 0
6. | Izdelava izolirane fasade na spodnji strani strešne atike, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom, zaključki, prenosi in transportom, v sestavi:
- | toplotna izolacija iz mineralne volne, kot npr. Knauf Insulation FKD-S ali podobno, debeline 10 cm
- | lepilna malta z armirno mrežico
- | drugi sloj lepilne malte
- | zaključni fasadni sloj v barvi po izbiri investitorja in projektanta | m2 | 40 | 0 | 0
7. | Izdelava izolirane fasade stropa vhodnega portala v stavbo, vključno s spodnjo in stransko stranjo nadstreška, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom, zaključki, prenosi in transportom, v sestavi:
- | toplotna izolacija iz mineralne volne, kot npr. Knauf Insulation FKD-S ali podobno, debeline 15 cm
- | lepilna malta z armirno mrežico
- | drugi sloj lepilne malte
- | zaključni fasadni sloj v barvi po izbiri investitorja in projektanta | m2 | 27 | 0 | 0
8. | Pranje fasadne površine z visokotlačnim čistilcem, vključno z eventualnim izbijanjem neoprijetega fasadnega sloja | m2 | 500 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## obrtniška
B/ OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA:
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
I. KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
1. | Dobava in montaža odkapne pločevine iz alu barvane pločevine, r.š. 27 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m1 | 70 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža škatlastih visečih strešnih žlebov širine 20 cm iz alu barvane pločevine, vključno z dobavo in pritrjevanjem kljukastih konzol, izdelavo kotliča pri iztoku v cevi ter vsemi pomožnimi deli in prenosi | m1 | 70 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža visečega strešnega žleba Ø 10 cm iz alu barvane pločevine, vključno s priključkom na vertikalno odtočno cev ter vsemi pomožnimi deli in prenosi | m1 | 9 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi iz alu barvane pločevine Ø 15 cm, z dobavo in pritrjevanjem kovinskih objemk ter vsemi pomožnimi deli in prenosi | m1 | 55 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža LTŽ okroglih odtočnih cevi dolžine 1 m, vključno s koleni za priključek na obstoječi peskolov, kompletno z izdelavo priključka na peskolov | kom | 10 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja zunanjih okenskih polic iz alu barvane pločevine v barvi RAL 9016, razvite širine cca. 20 cm | m1 | 108 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Demontaža, peskanje, predelava in kasnejša ponovna montaža kovinskih zaščitnih mrež severne fasade, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi, transportom, pritrdilnim materialom in morebitno izdelavo delavniške dokumentacije (barvanje zajeto v slikopleskarskih delih) - ocena, obračun po dejanskih količinah! | kg | 1500 | 0 | 0
2. | Demontaža, peskanje, morebitna predelava in kasnejša ponovna montaža kovinskih zaščitnih mrež v notranjosti telovadnice, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi, transportom, pritrdilnim materialom in morebitno izdelavo delavniške dokumentacije (barvanje zajeto v slikopleskarskih delih) - ocena, obračun po dejanskih količinah! | kg | 650 | 0 | 0
3. | Izdelava in montaža pritrdilnih elementov za zunanjo kovinsko zaščitno mrežo, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi, transportom, pritrdilnim materialom, antikorozijsko zaščito in morebitno izdelavo delavniške dokumentacije - ocena, obračun po dejanskih količinah! | kom | 110 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža notranje kovinske zaščitne mreže, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi, transportom pritrdilnim materialom in morebitno izdelavo delavniške dokumentacije. Dimenzije mrež 60/280 | kom | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. STAVBNO POHIŠTVO
1. | Dobava in montaža Alu oken s troslojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo zasteklitve največ Ug=0,7 W/m2K in s skupno toplotno prehodnostjo elementov največ Uw=1,10 W/m2K. Okenski okvirji v barvi RAL 9016. Odpiranje in zasteklitev po shemah!
- | O1, enokrilno okno velikosti 45/55 s folijo "mlečno steklo" | kom | 2 | 0 | 0
- | O2, enokrilno okno velikosti 96/96 z notranjimi PVC žaluzijami | kom | 4 | 0 | 0
- | O3, trikrilno okno velikosti 236/165 z notranjimi PVC žaluzijami | kom | 1 | 0 | 0
- | O4, trikrilno okno velikosti 316/95 (eno krilo s polnilom) z notranjimi PVC žaluzijami | kom | 1 | 0 | 0
- | O5, enokrilno okno velikosti 45/45 s folijo "mlečno steklo" | kom | 6 | 0 | 0
- | O6, enokrilno okno velikosti 100/55 s folijo "mlečno steklo" | kom | 2 | 0 | 0
- | O7, enokrilno okno velikosti 60/280 s fiksno zasteklitvijo | kom | 4 | 0 | 0
- | O7 EI30, enokrilno okno velikosti 60/280 s fiksno zasteklitvijo in požarno odpornostjo EI30 | kom | 2 | 0 | 0
- | O8, enokrilno okno velikosti 97/195 z notranjimi PVC žaluzijami in požarno odpornostjo EI30 | kom | 1 | 0 | 0
- | O9, trikrilno okno velikosti 297/195 z notranjimi PVC žaluzijami | kom | 6 | 0 | 0
- | O10, trikrilno okno velikosti 236/195 z notranjimi PVC žaluzijami | kom | 1 | 0 | 0
- | O11, enokrilno okno velikosti 37/118 z razširitvenim profilom, z varnostnim steklom in zaklepanjem | kom | 2 | 0 | 0
- | O12, enokrilno okno velikosti 97/135 z notranjimi PVC žaluzijami in mehanizmom za odpiranje na višini | kom | 2 | 0 | 0
- | O13-D, delno trapezno trikrilno okno velikosti 297/386 | kom | 1 | 0 | 0
- | O13-L, delno trapezno trikrilno okno velikosti 297/386 | kom | 1 | 0 | 0
- | O14, trikrilno okno velikosti 297/386 | kom | 2 | 0 | 0
- | O14-S, trikrilno okno velikosti 236/386 | kom | 1 | 0 | 0
- | O15-D, trapezno trikrilno okno velikosti 293/155 z notranjimi PVC žaluzijami | kom | 2 | 0 | 0
- | O15-D*, trapezno trikrilno okno velikosti 293/155 z notranjimi PVC žaluzijami, varnostnim steklom in zaklepanjem | kom | 2 | 0 | 0
- | O15-L, trapezno trikrilno okno velikosti 293/155 z notranjimi PVC žaluzijami | kom | 2 | 0 | 0
- | O15-L*, trapezno trikrilno okno velikosti 293/155 z notranjimi PVC žaluzijami, varnostnim steklom in zaklepanjem | kom | 2 | 0 | 0
- | O16, trikrilno okno velikosti 315/165 z notranjimi PVC žaluzijami | kom | 2 | 0 | 0
- | O17, trikrilno okno velikosti 236/165 z notranjimi PVC žaluzijami | kom | 1 | 0 | 0
- | O18, trikotno štiridelno okno velikosti 322/130 z notranjimi PVC žaluzijami, varnostnim steklom in zaklepanjem | kom | 1 | 0 | 0
- | O19-L, trapezno enokrilno okno velikosti 100/161 z notranjimi PVC žaluzijami | kom | 2 | 0 | 0
- | O19-D, trapezno enokrilno okno velikosti 100/161 z notranjimi PVC žaluzijami | kom | 2 | 0 | 0
- | O20, trikrilno okno velikosti 236/165 z notranjimi PVC žaluzijami | kom | 2 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža Alu okenskih vrat s troslojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo zasteklitve največ Ug=0,7 W/m2K in s skupno toplotno prehodnostjo elementov največ Uw=1,10 W/m2K. Okenski okvirji v barvi RAL 9016. Odpiranje in zasteklitev po shemah!
- | OV1, element skupne dimenzije 316/255 z notranjimi PVC žaluzijami in varnostnim steklom na vratnem krilu | kom | 1 | 0 | 0
- | OV2, element skupne dimenzije 322/215 z notranjimi PVC žaluzijami, varnostnim steklom, samozapiralom, zaklepanjem, polnilom v vratnem krilu in požarno odpornostjo EI30 | kom | 4 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža ločnih Alu zasteklitvenih elementov s troslojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo zasteklitve največ Ug=0,7 W/m2K in s skupno toplotno prehodnostjo elementov največ Uw=1,10 W/m2K. Okenski okvirji v barvi RAL 9016. Odpiranje in zasteklitev po shemah!
- | KZ1, dva elementa velikosti 222/85+125 (razvita širina) z razširitvenim profilom, z varnostnim steklom in fiksno zasteklitvijo | kom | 1 | 0 | 0
- | KZ2, element velikosti 212/250 (razvita širina) z razširitvenim profilom, z varnostnim steklom in fiksno zasteklitvijo | kom | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža vratnih elementov z Alu podbojem in jeklenim krilom s skupno toplotno prehodnostjo Umax=1,6 W/m2K v barvi RAL 9016. Prosojni elementi zastekljeni s troslojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo zasteklitve največ Ug=0,7 W/m2K. Odpiranje in zasteklitev po shemah!
- | V1, dvokrilna vrata z nadsvetlobo skupne dimenzije 178/255 z notranjimi PVC žaluzijami in samozapiralom | kom | 1 | 0 | 0
- | V2, enokrilna vrata z nadsvetlobo skupne dimenzije 105/350 z notranjimi PVC žaluzijami, samozapiralom in požarno odpornostjo EI30 | kom | 1 | 0 | 0
- | V3, dvokrilna vrata skupne dimenzije 236/212 s samozapiralom | kom | 1 | 0 | 0
- | V4, dvokrilna vrata z nadsvetlobo skupne dimenzije 217/298 z razširitvenim profilom, z varnostnim steklom in samozapiralom | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. MONTAŽNA DELA
1. | Demontaža in kasnejša ponovna montaža zunanjih enot klimatskih naprav, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi, transportom in pritrdilnim materialom | kom | 4 | 0 | 0
2. | Demontaža in kasnejša ponovna montaža prezračevalnih rešetk na fasadi, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi, transportom in pritrdilnim materialom | kom | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Slikanje notranjih špalet na mestu novega stavbnega pohištva, širine 30 cm, s poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol 2x, kompletno s kitanjem in glajenjem površine | m1 | 445 | 0 | 0
2. | Slikanje novo ometanih sten na podstrešju s poldisperzijsko barvo npr. Jupol 2x, kompletno s kitanjem in glajenjem površine | m2 | 109 | 0 | 0
3. | Barvanje kovinskih ograj pred vhodom s temeljnim premazom za kovino, kot npr. Jubin Metal primer (2x) in zaključnim (pokrivnim) premazom v beli barvi, kot npr. Jubin Metal (2x), kompletno z brušenjem in odstranjevanjem nečistoč - ocena, obračun po dejanskih količinah! | kg | 60 | 0 | 0
4. | Barvanje zunanjih kovinskih zaščitnih mrež severne fasade s temeljnim premazom za kovino, kot npr. Jubin Metal primer (2x) in zaključnim (pokrivnim) premazom v beli barvi, kot npr. Jubin Metal (2x), kompletno z odstranjevanjem nečistoč - ocena, obračun po dejanskih količinah! | m2 | 1500 | 0 | 0
5. | Barvanje kovinskih zaščitnih mrež v notranjosti telovadnice zaključnim (pokrivnim) premazom v beli barvi, kot npr. Jubin Metal (3x), kompletno z odstranjevanjem nečistoč - ocena, obračun po dejanskih količinah! | m2 | 650 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. KAMNOSEŠKA DELA
1. | Dobava in vgradnja notranjih okenskih polic iz naravnega kamna debeline 3 cm (tip in barva po izbiri arhitekta oziroma investitorja), širine cca. 30 cm | m1 | 108 | 0 | 0
2. | Popravilo tlaka iz kamnitih plošč, kompletno z dobavo in polaganjem talne obloge iz naravnega kamna debeline 1 cm (tip in barva po izbiri arhitekta oziroma investitorja), vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom | m2 | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje stenske obloge iz naravnega kamna debeline 1 cm (tip in barva po izbiri arhitekta oziroma investitorja) v gradbeno lepilo, višine cca. 15 cm | m1 | 8.5 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. TLAKARSKA DELA
1. | Dobava in vgradnja zmrzlinsko obstojnega peska frakcije 4-8 mm v debelini 5 cm | m3 | 3 | 0 | 0
2. | Odrez in vgradnja obstoječih betonskih tlakovcev, kompletno s fugiranjem s kremenčevo mivko (poraba mivke ca. 2,5-3 kg/m2) in izravnavo višine tlakovcev z vibriranjem z vibracijsko ploščo, oblečeno z gumo, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom | m1 | 100 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. DRUGA DELA
1. | Dobava in montaža termostatskih radiatorskih ventilov s termostatsko glavo, kompletno z demontažo obstoječih ventilov, izpraznitvijo sistema in tlačnim preizkusom, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom | kom | 48 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA - GOI dela
A/ | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
II. | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA | 0
III. | ZEMELJSKA DELA | 0
IV. | TESARSKA DELA IN ODRI | 0
V. | ZIDARSKA DELA | 0
VI. | FASADA | 0
A/ | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA
I. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
III. | STAVBNO POHIŠTVO | 0
IV. | MONTAŽNA DELA | 0
V. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
VI. | KAMNOSEŠKA DELA | 0
VII. | TLAKARSKA DELA | 0
VIII. | DRUGA DELA | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
A/ | GRADBENA DELA | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA | 0
| A + B SKUPAJ brez DDV: | 0