## rekapitulacija
C. STROJNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA STROŠKOV STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
INTERNI RAZVOD VODE IN INTERNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
RAZVOD CENTRALNEGA OGREVANJA |  |  |  | 0
PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta DZO z vsemi potrebnimi dokumenti Izdelava podlog (skice dokumenti) z vnesenimi spremembami in dopolnitvami inštalacij kot osnova za izdelavo načrtov strojnih inštalacij PID Projektantski nadzor Izdelava načrtov strojnih inštalacij PID | komp | 1 | 0 | 0
VSOTA brez DDV: |  |  |  | 0

## VDV
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. V popisu niso zajeta zemeljska, zidarska in elektro instalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme
| INTERNI RAZVOD VODE | Ozn. | E.M. | Št | Cena | Skupaj
1 | Unipipe cev z izolacijo pri nadometnem razvodu in pri razvodu tople vode, z rozetami, fitingi, držali, konzolami in pritrdilnim materialom | 16/2 | m | 25 | 0 | 0
2 |  | 20/2 | m | 18 | 0 | 0
3 |  | 25/2,5 | m | 8 | 0 | 0
4 | Bojler velikosti 50l, vertikalni tlačni z el. grelnim registrom 2 kW, s pritrdilim materialom |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Umivalnik dim. 460×280mm, opremljen z gumi čepom na verižici, odtočno garnituro s sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo DN15, kotnimi prehodnimi ventili DN15, veznimi cevkami Cu10x1, vključno z elektronskim senzorskim proženjem z el. napajanjem in pripadajočo opremo, ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | kpl | 3 | 0 | 0
6 | Ogledalo nad enojnim umivalnikom s fasetiranimi robovi z vsem pritrdilnim materialom |  | kos | 3 | 0 | 0
7 | Umivalnik dvojni dim. 1150×360mm, opremljen z gumi čepom na verižici, odtočno garnituro s sifonom 2x, stoječo enoročno mešalno baterijo DN15 2x, kotnimi prehodnimi ventili DN15, veznimi cevkami Cu10x1, vključno z elektronskim senzorskim proženjem z el. napajanjem in pripadajočo opremo ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ogledalo nad dvojnim umivalnikom s fasetiranimi robovi z vsem pritrdilnim materialom |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Dodaten pribor za umivalnik s policami, z držalom za papirnate brisače, držalom za milo, PVC košem za odpadke s pritrdilnim materialom |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | WC školjka, sanitarna keramika, bele barve, talna, nizkomontažni kotliček z dvokoličinskim splakovalnikom z vtočno garnituro, komplet sedežna deska s pokrovom bele barve, tečaji NIRO, dim. 355×540mm; |  | kos | 4 | 0 | 0
11 | Nizkomontažni kotliček z dvokoličinskim splakovalnikom in vtočno garnituro (sanitarije v pritličju) |  | kos | 4 | 0 | 0
12 | Dodaten pribor za stranišče z držalom za toaletni papir v roli, PVC čistilno metlico za WC s pritrdilnim materialom (zamenjava WC kotličkov v pritličju) |  | kos | 4 | 0 | 0
13 | Pisoar iz bele fajanse 54/35 cm, kompletno s podometnim splakovalnikom, z dotočno in odtočno armaturo, kotnim ventilom DN15 z rozeto in okrasno kapo, kromirano cevko Cu12x1, gumi tesnilno manšeto, vključno z elektronskim senzorskim proženjem z el. napajanjem in pripadajočo opremo (senzor, podometni sklop, el. mag. ventil) , ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | kos | 3 | 0 | 0
INTERNA KANALIZACIJA
1 | Talni sifon s stranskim iztokom pretočni PP 120mm s kromiranim pokrovom 150x150 mm z vsem spojnim materialom |  | kos | 2 | 0 | 0
2 | PP odtočne cevi tesnjene z gumijastimi tesnili položene v stenah ali v tleh zvočno izolirane, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom | Ø40 | m | 6 | 0 | 0
3 |  | Ø50 | m | 18 | 0 | 0
4 |  | Ø75 | m | 6 | 0 | 0
5 |  | Ø110 | m | 6 | 0 | 0
6 | Odzračevalna kapa iz materiala kot so žlebovi s spojnim in pritrdilnim materialom | Ø110 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Strešna obroba za odduh kanalizacije iz materiala kot so žlebovi s spojnim in pritrdilnim materialom | Ø110 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Drobni, potrošni, dodajni, varilni, pritrdilni in tesnilni ter nepredvideni material; 5% od vrednosti. |  | € | 1 | 0 | 0
OSTALO
1 | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, montažo, izvedbo sistema, izpiranje |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Transportni in manipulativni stroški |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih napeljav, naprav in opreme, ki niso več v funkciji z odstranitvijo (vodovodni elementi, kanalizacijske cevi, cevovodi, armatura, konzolni in podporni material, …) |  | h | 3 | 0 | 0
4 | Dodatno zarezovanje, dolbenje in vrtanje sten itd. z odstranitvijo odvečnega materiala na deponijo investitorja |  | h | 4 | 0 | 0
5 | Predelava ostalih aktivnih vej pri križanju z njimi (ogrevanje, prezračevanje, elektroinstalacije …) |  | h | 1 | 0 | 0
6 | Prestavitve, pregled, popravila in vzdrževalna dela na napravah, ki ostanejo v funkciji |  | h | 2 | 0 | 0
7 | Betonska in obrtniška dela za vspostavitev obstoječega stanja (demontaža in montaža oblog, ponovna izolacija cevovodov, preboji, dolbenje, izpraznitev sistema...) |  | h | 2 | 0 | 0
8 | Razna nepredvidena montažno demontažna dela po oceni |  | h | 2 | 0 | 0
9 | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu vodovodne inštalacije |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izvedba tesnostnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu kanalizacijskega omrežja |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vklučitvijo v obratovanje. Postavka vsebuje izpiranje cevovoda in pridobitev izkaza ustreznosti kvalitete vode s strani pooblaščene organizacije |  | kpl | 1 | 0 | 0
| VSOTA brez DDV: |  |  |  |  | 0

## OGR
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. V popisu niso zajeta zemeljska, zidarska in elektro instalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme
| RAZVOD CENTRALNEGA OGREVANJA | Ozn. | E.M. | Št | Cena | Skupaj
1 | Ploščati jekleni radiator, kompaktni; s praznilnim, slepim, odzračevalnim čepom; zgornji pokrov z odprtinami, dve zaprti stranici; priključki 4×G½˝ n.n.; PN10, Tmax110°C, barva RAL 9016; širina / višina H - dolžina L; kot na primer Vogel & Noot VONOVA |  | kos | 10 | 0 | 0
|  | 22K | 600/1000 | 4 | 0
|  |  | 600/600 | 2 | 0
|  | 11K | 600/1000 | 1 | 0
|  |  | 600/600 | 3 | 0
2 | Stenska konzola (v kompletu 2×) za ploščati jekleni radiator, s pritrdilnimi elementi |  | kpl | 10 | 0 | 0
3 | Radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo, kotna izvedba, za dvocevni sistem, z možnostjo zapiranja, priključek grelnega telesa s prostovrtečo se matico G1/2˝, priključek na napeljavo G1/2˝; kot npr. Danfoss RA-N 15 kotni (upoštevano je tudi za glavne radiatorje v pritličju in nadstropju) |  | kos | 30 | 0 | 0
4 | Radiatorski ventil na povratku s prednastavitvijo, kotna izvedba, za dvocevni sistem, z možnostjo zapiranja, priključek grelnega telesa s prostovrtečo se matico G1/2˝, priključek na napeljavo G1/2˝; kot npr. Danfoss RLV 15 kotni (upoštevano je tudi za glavne radiatorje v pritličju in nadstropju) |  | kos | 30 | 0 | 0
5 | Brezžična komunikacijska enota kot npr. Danfoss Link CC PSU Mk III z na dotik občutljivim zaslonom, za priključitev do 30 termostatskih glav Living connect (montirano v tajništvu) |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Termostatska glava kot npr. Danfoss Living connect, za montažo na grelno telo z vgrajenim ventilom (ali RA ventil), območje nastavitve 4-28°C, protizmrzovalna zaščita, baterijsko napajanje. (upoštevano je tudi za glavne radiatorje v pritličju in nadstropju) |  | kos | 30 | 0 | 0
7 | Unipipe cev za glavni razvod ogrevanja z izolacijo, fitingi, držali, konzolami in pritrdilnim materialom | 16/2 | m | 50 | 0 | 0
8 | Drobni, potrošni, dodajni, varilni, pritrdilni in tesnilni ter nepredvideni material; 5% od vrednosti. |  | € | 1 | 0 | 0
DELO
1 | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, montažna dela, izvedbo sistema, izpiranje, polnjenje sistema z mehčano vodo, pregled in zagon |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Transportni in manipulativni stroški. |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih napeljav, naprav in opreme, ki niso več v funkciji z odstranitvijo (ogrevalni elementi, cevovodi, armatura, konzolni in podporni material, …) |  | h | 4 | 0 | 0
4 | Dodatno zarezovanje, dolbenje in vrtanje sten itd. z odstranitvijo odvečnega materiala na deponijo investitorja |  | h | 2 | 0 | 0
5 | Predelava ostalih aktivnih vej pri križanju z njimi (vodovod, prezračevanje, elektroinstalacije …) |  | h | 2 | 0 | 0
6 | Prestavitve, pregled, popravila in vzdrževalna dela na napravah, ki ostanejo v funkciji |  | h | 2 | 0 | 0
7 | Betonska in obrtniška dela za vspostavitev obstoječega stanja (demontaža in montaža spuščenih stropov in oblog, ponovna izolacija cevovodov, preboji, dolbenje, izpraznitev sistema...) |  | h | 4 | 0 | 0
8 | Razna nepredvidena montažno demontažna dela po oceni |  | h | 2 | 0 | 0
9 | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu ogrevalne inštalacije in izdaja ustreznih certifikatov |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Nastavitev in uravnovešenje sistema ogrevanja ter poizkusno obratovanje v prvi kurilni sezoni |  | kpl | 1 | 0 | 0
| VSOTA brez DDV: |  |  |  |  | 0

## PRZ
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. V popisu niso zajeta zemeljska, zidarska in elektro instalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme
| PREZRAČEVANJE | Ozn. | E.M. | Št | Cena | Skupaj
1 | Prezračevalni ventilator za nadometno montažo z nepovratno loputo, s stikalom, z gibljivo priklopno cevjo Ø70 ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. kot npr. tip: Limodor F/M-UP 100m3/h |  | kos | 2 | 0 | 0
2 | Prezračevalne pocinkane spiro cevi za odzračevanje, položene v stenah ali nadometno na podstrešju, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim, konzolnim in pritrdilnim materialom | Ø100 | m | 6 | 0 | 0
3 | Izolacija cevi in kanalov s paronepropustno toplotno izolacijo iz umetnega kaučuka z zaprto celično strukturo debeline 13mm kot npr. Armafleks |  | m² | 2 | 0 | 0
4 | Požarni ventil kot npr. PPV-K90 125 z okvirjem, notranjim zapornim delom, tesnilom in prožilom |  | kpl | 4 | 0 | 0
5 | Drobni, potrošni, dodajni, varilni, pritrdilni in tesnilni ter nepredvideni material; 5% od vrednosti. |  | € | 1 | 0 | 0
OSTALO
1 | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, montažna dela, izvedbo sistema, zagon in poizkusno obratovanje, označevanje kanalov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Transportni in manipulativni stroški |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih napeljav, naprav in opreme, ki niso več v funkciji z odstranitvijo (naprave in elementi prezračevanja, cevovodi, armatura, konzolni in podporni material, …) |  | h | 1 | 0 | 0
4 | Dodatno zarezovanje, dolbenje in vrtanje sten itd. z odstranitvijo odvečnega materiala na deponijo investitorja |  | h | 1 | 0 | 0
5 | Predelava ostalih aktivnih vej pri križanju z njimi (ogrevanje, vodovod, elektroinstalacije …) |  | h | 1 | 0 | 0
6 | Prestavitve, pregled, popravila in vzdrževalna dela na napravah, ki ostanejo v funkciji |  | h | 1 | 0 | 0
7 | Betonska in obrtniška dela za vspostavitev obstoječega stanja (demontaža in montaža spuščenih stropov in oblog, ponovna izolacija cevovodov, preboji, dolbenje, ...) |  | h | 1 | 0 | 0
8 | Razna nepredvidena montažno demontažna dela po oceni |  | h | 1 | 0 | 0
9 | Izvedba meritev in nastavitev sistema prezračevanja in izdaja ustreznih certifikatov |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0