## PLAZ jagoče PROJEKTANTSKI POPIS
POPIS DEL - plaz JAGOČE
poz. | opis | enota | količina | cena/enoto | skupaj cena
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Ureditev delovišča in dostopnih poti | pav. | 1 | 0 | 0
2. | Zakoličba osi opornega zidu in meteorne kanalizacije | m | 95 | 0 | 0
1. | skupaj pripravljalna dela brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| skupaj z DDV. |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA
2.1. | Oporni zid
1. | Dobava in vgradnja jeklenih I profilov ali železniških tirnic , dolžine 3,5 m. Vgradnja z zabijanjem v razmaku 1,3 m. | kos | 21 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja lesenih ali betonskih pragov, (v celotni dolžini, po trije pragovi v višino, skupno 10 kampad) | kos | 30 | 0 | 0
2.2. | Meteorna kanalizacija
1. | Dobava in vgradnja betonske mulde 50/40/8-4mm | m | 25 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja kanalete z LTŽ rešetko, 100x80 mm, po standardu EN 1433, obremenilni razred C 250 | m | 6 | 0 | 0
3. | Kompletna izvedba jaška fi 600 mm, z jeklenim pokrovom, globina do 1,5 m | m | 3 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja polne cevi DN 100 | m | 27 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja polne cevi DN 120 | m3 | 35 | 0 | 0
6. | Strojni izkop in zasip jarka za iztok z odmetom na stran, material III. Kat. | m3 | 20 | 0 | 0
7. | Zasip jarka z izkopanim materialom | m3 | 20 | 0 | 0
8. | Strojni premet zemeljskih mas | m3 | 200 | 0 | 0
9. | Planiranje terena, utrjevanje in zatravitev | m2 | 500 | 0 | 0
10. | Dobava in zasaditev dreves | kos | 5 | 0 | 0 | 0
11. | Nepredvidena dela (10% investicije) |  |  |  | 0
2. | skupaj gradbena in zemeljska dela brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| skupaj z DDV |  |  |  | 0
3. | DOKUMENTACIJA
1. | Geodetski posnetek | m2 | 700 | 0 | 0
2. | Izdelava PID | kos | 1 | 0 | 0
3. | Dokazilo o zanesljivosti objekta | kos | 1 | 0 | 0
3. | skupaj dokumentacija brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| skupaj z DDV. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| Neto cena: |  |  |  | 0
| od tega DDV |  |  |  | 0
| Ponudbena cena z DDV |  |  |  | 0