## PROJ. PREDRAČUN
B) POPIS DEL_Usad
Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
A / | PILOTNA STENA
I. | PREDDELA
1.1 | Zakoličba karakterističnih točk pilotov, postavitev in zavarovanje prečnih profilov | m | 58.74 | 0 | 0
1.2 | Transport garniture za izkop pilotov fi 60 cm na gradbišče, organizacija delovišča in lokalnimi premiki na posamezne pilote | pav | 1 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Priprava delovnega platoja | m2 | 195 | 0 | 0
2.2 | Nakladanje in odvoz zemljin izkopov za pilote z deponiranjem v trajni deponiji | m3 | 112.9 | 0 | 0
2.3 | Izkopi za pilote z garnituro za izkop pilotov fi 60 cm v težki zemljini | m' | 280.4 | 0 | 0
2.4 | Izkopi za pilote z garnituro za izkop pilotov fi 60 cm v prepereli in mehki hribini | m' | 121 | 0 | 0
2.5 | Kontrola zveznosti pilotov (25% števila pilotov) | kom | 14 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.1 | Dobava in vgradnja naklonskega podbetona C 10/15, debeline 10 cm pod vezno gredo | m3 | 5.4 | 0 | 0
3.2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža vezne grede višine do 1 m | m2 | 85.6 | 0 | 0
3.3 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega jekla S500 s premerom do 14 mm za srednje zahtevno ojačitev, piloti in vezna greda | kg | 3947.9 | 0 | 0
stran 1/3
Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
3.5 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega jekla S500 s premerom nad 14 mm za srednje zahtevno ojačitev, piloti in vezna greda | kg | 9537.7 | 0 | 0
3.6 | Priprava in vgraditev vodonepropustnega cementnega betona C 25/30 na kontraktorski način v pilote | m3 | 109.8 | 0 | 0
3.7 | Priprava in vgraditev mešanice vodonepropustnega cementnega betona C 25/30 XF4 v vezno gredo | m3 | 29.4 | 0 | 0
3.8 | Odstranitev odvečnega betona z vrha pilotov s kompresorjem | m3 | 4.5 | 0 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIšKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
SKUPAJ PILOTNA STENA EUR |  |  |  |  | 0
B/ | KAMNITO DRENAŽNO REBRO
I. | PREDDELA
1.1 | Zakoličba, postavitev in zavarovanje prečnih profilov | m | 12 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkop zemlje III.- IV. ktg. za izvedbo vzdolžne drenažnega rebra v kampadah z nakladanjem, odvozom in deponiranjem v trajni deponiji (65%) | m3 | 55.4 | 0 | 0
2.2 | Dobava in vgradnja naklonskega podbetona C 10/15, debeline 15-20 cm v drenažni jarek | m3 | 2 | 0 | 0
2.3 | Dobava in vgrajevanje kamnitega drenažna filtra, 40 cm nad temenom drenažne cevi | m3 | 3.85 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgrajevanje kamnitega drenažnega lomljenca mase do 1500 kg | m3 | 21.6 | 0 | 0
2.5 | Zasip krone drenažnega rebra z izkopnim materialom in optimalno vgradnjo | m3 | 19.4 | 0 | 0
stran 2/3
Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
2.6 | Strojno planiranje površine s posejanjem travnega semena | m2 | 215 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.1 | Dobava in položitev trdostenske drenažne cevi DN 150 za izvedbo vzdolžne drenaže | m' | 11.7 | 0 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
SKUPAJ KAMNITO DRENAŽNO REBRO EUR |  |  |  |  | 0
C/ | TUJE STORITVE
1.0 | Projektantski nadzor | ur | 12 | 0 | 0
2.0 | Geotehnični nadzor | ur | 20 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | PILOTNA STENA |  |  |  | 0
B. | KAMNITO DRENAŽNO REBRO |  |  |  | 0
C. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV EUR |  |  |  | 0
stran 3/3

## List1
POPIS DEL IN PREDIZMERE
Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
A/ | KAMNITA ZLOŽBA IN CESTNI NASIP
I. | PREDDELA
1.1 | Zakoličba, postavitev in zavarovanje prečnih profilov | m | 41.6
PREDDELA SKUPAJ
II. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkop zemlje II. do III. ktg. za izvedbo kamnitega zidu z nakladanjem in odvozom materiala v trajno deponijo (50%) | m3 | 432
2.2 | Izkop zemlje III.-V. ktg za temelj kamnite zložbe z nakladanjem in odvozom materiala z deponiranjem v trajno deponijo | m3 | 18.9
2.3 | Dobava in vgradnja naklonskega podbetona C 10/15, debeline 20 cm pod kamnito zložbo in drenažo | m3 | 12.6
2.4 | Dobava in vgrajevanje kamnitega drenažna filtra, 50 cm nad temenom drenažne cevi | m3 | 10.1
2.5 | Dobava in vgrajevanje kamnitega lomljenca, mase 300-1500 kg. Zložba se izvede z betonskim vezivom C 16/20, razmerje kamen beton 70:30 | m3 | 245
2.6 | Dobava in vgradnja prodnatega ali kamnitega materiala za izdelave cestnega nasipa, vgrajenega do optimalne gostote | m3 | 287.7
2.7 | Zasip brežine cestnega nasipa s plodno zemljino in zatravitvijo | m2 | 231
2.7 | Dobava in vgradnj tamponskega lomljenca v debelini 25cm s komprimiranjem do optimalne gostote oziroma EV2 >100 Mpa | m3 | 36.4
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
III. | ZIDARSKA DELA
3.1 | Dobava in položitev trdostenske drenažne cevi DN 100 izvedbo vzdolžne drenaže zalednega dela zložbe | m' | 41.6
3.2 | Kompletna izdelava revizjskega jaška iz BC fi 80 cm z betonskim pokrovom višine H = 4.5 m | kom | 1
3.4 | Izdelava iztoka iz revizijskega jaška z izkopom (cca. 1,8m3/m’) s polaganjem PVC cevi DN 200 z zasipom, vgrajevanjem materiala iz izkopa in izvedbo vtoka v rev.jašek drenažnega rebra | m' | 25.6
ZIDARSKA DELA SKUPAJ
SKUPAJ KAMNITA ZLOŽBA - EUR
Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
B/ | KAMNITO DRENAŽNO REBRO
I. | PREDDELA
1.1 | Zakoličba, postavitev in zavarovanje prečnih profilov | m | 60
PREDDELA SKUPAJ
II. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkop zemlje II. do III.ktg z odmetom in deponiranjem materiala ob robu izkopa | m3 | 472
2.2 | Izkop zemlje III.-IV. ktg za temeljni del kamnitega rebra z deponiranjem materiala ob robu izkopov | m3 | 36
2.3 | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona C 10/15, debeline 20 cm pod kamnitim rebrom | m3 | 12
2.4 | Dobava in vgrajevanje kamnitega drenažna filtra, 40 cm nad temenom drenažne cevi | m3 | 26.4
2.5 | Dobava in vgrajevanje kamnitega lomljenca v drenažno kamniti rebro, mase do 1500 kg. | m3 | 241.3
2.6 | Zasip krone drenažnega rebra z izkopnim materialom in optimalno vgradnjo | m3 | 221.9
2.7 | Strojno planiranje površine s posejanjem travnega semena | m2 | 3073
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
III. | ZIDARSKA DELA
3.1 | Dobava in položitev trdostenske drenažne cevi DN 150 za izvedbo drenaže rebra | m' | 60
3.2 | Kompletna izdelava revizjskega jaška iz BC fi 80 cm z betonskim pokrovom višine H = 3.15 m | kom | 1
3.3 | Kompletna izdelava revizjskega jaška iz BC fi 100 cm z betonskim pokrovom višine H = 4.4 m | kom | 1
Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
3.4 | Izdelava iztoka iz revizijskega jaška drenažnega rebra z izkopom (cca. 1,8m3/m’) s polaganjem PVC cevi DN 250 z zasipom, vgrajevanjem materiala iz izkopa tre izdelabo iztočne glave kamen v betonu | m' | 42.6
ZIDARSKA DELA SKUPAJ
SKUPAJ KAMNITO REBRO- EUR
C/ | TUJE STORITVE
1.0 | Projektantski nadzor | ur | 15
2.0 | Geotehnični nadzor s kontrolnimi meritvami | ur | 25
3.0 | Izdelava geodetskega načrta in projekta izvedenih del – PID | kom | 1
TUJE STORITVE SKUPAJ
REKAPITULACIJA
A. | KAMNITA ZLOŽBA IN CESTNI NASIP
B. | KAMNITO DRENAŽNO REBRO
C. | TUJE STORITVE
SKUPAJ EUR
22% DDV EUR
VREDNOST DEL EUR