## Predračun
POPIS DEL
B) ZUNANJA UREDITEV
R E K A P I T U L A C I J A
| A) PREDDELA |  |  | 0
| B) ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| C) ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
| D) ARMIRANO BETONSKA GREDA |  |  | 0
| E) KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE - METEORNI KANAL |  |  | 0
| F) VODOVOD |  |  | 0
| G) ELEKTRIKA NN -GRADBENI DEL |  |  | 0
| H) OSTALA DELA, OPREMA |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
| količina | enota | cena/enoto | SKUPAJ
A) | PREDDELA
1) | Zakoličba glavnih točk ureditve
| 4 | kom | 0 | 0
2) | Postavitev prečnih profilov z oznako višin
| 8 | kom | 0 | 0
3) | Zarez obstoječega asfalta v debelini do 10 cm (vodovod, elelktrika,
kanalizacija
| 36 | m | 0 | 0
4) | Rušenje asfala v deb. do 10 cm z nalaganjem in odvozom na deponijo na
razdalji do 10 km
| 855 | m2 | 0 | 0
5) | Rušenje oziroma odstranitev obst. varovalne žične ograje (kovinski
stebri in žična pletivo ograja višine cca. 4.00 m), vključno z
nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km, (ograja za golom na
vzhodu pri otroškem igrišču)
| 15 | m | 0 | 0
6) | Kompletno rušenje obstoječega betonskega zidu netto višine cca. 2.50
m, debeline stene 20 cm, z nalaganjem in odvozom na deponijo do 10
km, dolžina zidu 8,15 m
| 6 | m3 | 0 | 0
7) | Kompletno rušenje obstoječe betonske plošče nad novozgrajenim
kanalom; upoštevana debelina 15 cm, in povprečna širina 1.00 m, z
nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km
| 4.2 | m3 | 0 | 0
8) | Demontaža - odstranitev obstoječega samostoječega koša za košarko,
vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km
| 1 | kom | 0 | 0
9) | Demontaža - odstranitev obstoječega malo-nogometnega gola , vključno
z nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km
| 1 | kom | 0 | 0
10) | Strojno rušenje obstoječe zidane tribune iz betonskih zidakov.
dolžina tribune 27,50 m, stopnica 20,40,60 cm, širina cca. 120 cm,
vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km
| 13 | m3 | 0 | 0
0
B) | ZEMELJSKA DELA
1) | Široki strojni izkop zemlje III.-IV. kategorije (izkop za izravnavo
igrišča na koto 221.790, izkop ob in pod tribuno ter izkop za elektro
in vodovod priključek), vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo
do 10 km
| 115 | m3 | 0 | 0
2) | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti 3 cm
| 990 | m2 | 0 | 0
3) | Dobava in vgrajevanje humosa in zatravitev v debelini do 15 cm
| 20 | m2 | 0 | 0
0
C) | ZGORNJI USTROJ
1) | Dobava in tamponskega materiala D32, tampon I. iz zmrzlinsko
odpornega materiala - kvalitetni kamnolomski material, pod utrjenimi
površinami (pod betonskimi ploščami in tenisitom ter na mestih
izkopov za komunalne vode) v debelini od 15 do 35 cm, vgrajevanje v
slojih do 20 cm, s komprimiranjem do predpisane zbitosti - posteljica
| 160 | m3 | 0 | 0
2) | Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega materiala s finim peskom v
deb. 3 cm na točnost +- 1 cm
| 990 | m2 | 0 | 0
3) | Dobava in polaganje plastičnih obrobnih pritrdilnih
elementov-robnikov, robnik ekvivalent tipa: ACO EKOBORD, sivi,
fiksiranje travnih plošč, polaganje v betonsko podlago C16/20
| 68 | m | 0 | 0
4) | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20/100 cm v betonsko podlago
C16/20
| 37 | m | 0 | 0
5) | Dobava in vgradnja površinskega sloja tenisita v debelini 6 cm na
prej pripravljeno podlago
| 42 | m2 | 0 | 0
6) | Uvaljanje tenisita po temeljiti poravnavi, postopoma pretirano
blažiti, v presledkih, pri čemer pazite, da se prepreči
razblatnjavanja materiala (prekomerno namakanje), nato pa pustite
teren za pol ure, da bo vlaga enakomerno porazdeljena. Če je vlaga
optimalna, lahko začnemo z uvaljavanjem materialov, ob upoštevanju,
da upravljavec valj potisne napravo pred seboj, da bi se izognili
stopanje neuvaljane površin. Ta ukrep je najlažje opraviti lažjim
valjem (150 - 200 kg), medtem ko se v kasnejšim fazah uvaljavanja
lahko uporablja težji valj, ročni ali mehanski. Uvaljavanje je treba
narediti križno, ker tako teren »brazdi« (depresije). V prvi fazi
valjanja se začne s uporabom večjega valja. V 50-60% od želene trdote
je potrebno za namestitev linij, in potem sledi valjanje da se doseže
optimalna trdota.
| 675 | m2 | 0 | 0
7) | Dobava in vgraditev betonskega temelja za steber za postavitev
sredinske mreže za tenis igrišče, ABC temelj dimenzij globine 1.00 m,
40/40 cm
| 2 | kom | 0 | 0
8) | Izdelava označbe tenis igrišča, namestitev linij bele barve : črte:
24m - 4 kosi, 11m - 2 kosa, 8m - 2 kosa, 13m - 1 kos Cev za sidranje:
18 kosov Sidro: 18 kosov
| 1 | ocena | 0 | 0
9) | Dobava in montaža ALU vtičnih stebričev za tenis mrežo, profil
premera 80/80 mm, kompletno s talnimi pušami ter vtičnimi stojali,
elementom za pritrditev mreže in pokrovčka za talne odprtine ko
igrišče ni v uporabi.
| 2 | kom | 0 | 0
10) | Dobava in namestitev mreže tenis igrišča
| 13 | m2 | 0 | 0
11) | Bitumenski premaz stikov asfalta
| 36 | m | 0 | 0
12) | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza v debelini 5 cm
| 20 | m2 | 0 | 0
13) | Dobava in polaganje sloja asfaltbetona v debelini 3 cm
0
| 20 | m2 | 0 | 0
14) | Dobava in polaganje betonskih kulir plošč 40/40 cm na prej
pripravljeno peščeno podlago
| 237 | m2 | 0 | 0
15) | Dobava in polaganje tipske betonske mulde širine 40 cm, dolžina
elementa 50 cm
| 58 | kom | 0 | 0
16) | Dobava betonskih plošč 40/40/4 cm, betonske plošče naj so odložijo na
paleti ob balinišče
| 50 | m2 | 0 | 0
0
D) | ARMIRANO BETONSKA GREDA
1) | OPOMBA: Vsa preddela (zarez asfalta, rušenje,...) so upoštevani že
pri preddelih in zemeljskih delih
2) | Strojni izkop materiala III. ktg., širine do 80 cm, globine do 80 cm,
z nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km (izkop za predvideno
betonsko gredo)
| 48 | m2 | 0 | 0
3) | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža
| 104 | m2 | 0 | 0
4) | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C10/16, d=10 cm
| 5.2 | m3 | 0 | 0
5) | Dobava in polaganje rebraste armature S500 do fi 12 mm
| 678 | kg | 0 | 0
6) | Dobava in polaganje rebraste armature S500, nad fi 12
| 598.4 | kg | 0 | 0
7) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1, S4, XF2 za gredo
dimentzije 0.70 x 0.60 m
| 31 | m3 | 0 | 0
8) | Zasip za betonsko gredo s kvalitetenim kamnolomskim materialom, 0- 32
mm, upoštevan zasip do spodnjega roba zgornjega ustroja
| 12 | m3 | 0 | 0
9) | OPOMBA: siderna plošča in vijaki za privijačenje plošče niso del tega
| popisa! |  |  | 0
E) | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE - METEORNI KANAL
1) | OPOMBA: Zarez asfalta, asflatiranje ter zgornji ustroj je že
upoštevan v postavkah zgornjega ustroja
2) | Zakoličba osi meteornega kanala
| 61 | m | 0 | 0
3) | Izkop humusa v debelini do 20 cm z odrivom na deponijo gradbišča, ta
se pozneje uporabi za izdelavo zelenic
| 0.5 | m3 | 0 | 0
4) | Postavitev prečnih profilov z označbo višin na mestih predvidenega
jaška in požiralnikov
| 4 | kom | 0 | 0
5) | Strojno-ročni (80%-20%) zemlje III. in IV. kategorije, izkop jarka za
kanalizacijo, globine od 0.8 - 1.0 m širine do 0.6 - 8.0 m, vključno
z nalaganjrem in odvozom na deponijo do 10 km
| 43 | m3 | 0 | 0
6) | Planiranje dna jarka
| 43 | m2 | 0 | 0
7) | Kompletna izdelava plitve rigole, zapoljnjene s filterskim materialom
od 16-32 mm, z drenažno cevjo MIDREN DN 100 mm
| 50 | m | 0 | 0
8) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno
plast iz cementnega betona C 16/20, fi 150 mm, SN 8,
polnoobbetonirane cevi
| 55 | m | 0 | 0
9) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno
plast iz cementnega betona C 16/20, fi 200 mm, SN 8,
polnoobbetonirane cevi
| 24 | m | 0 | 0
10) | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC cevi, krožnega prereza
fi 60 cm z LTŽ pokrovom, C250
| 1 | kom | 0 | 0
11) | Kompletna izdelava požiralnika iz PVC cevi fi 40 cm z LTŽ povozno
rešetko tipa C250
| 4 | kom | 0 | 0
12) | Kompletna izdelava priključkov z gumijastim tesnilom in kronsko
navrtavo
| 9 | kom | 0 | 0
13) | Kompletna izdelava temenskega priključka meteornih voda iz PVC DN
150 na PVC DN 200 pod pravim kotom
| 1 | kom | 0 | 0
14) | Zasip jarka po položitvi cevi v slojih do 30 cm z prej izkopanim
materialom, komprimiranje do predpisane zbitosti - upoštevan nasip do
spodnjega roba zgornjega ustroja (uporabi se prej izkopani material)
| 17 | m3 | 0 | 0
15) | Nakladanje in odvoz viškov materiala na stalno deponijo na razdalji
do 10 km
| 26 | m3 | 0 | 0
16) | Dobava in vgraditev betona, cementni beton v debelini 15 cm,
C25/35, Dmax 16 mm, XF4, XC4, PV-II, vgrajen na PVC folijo debeline
0,20 mm
| 0.15 | m3 | 0 | 0
17) | Tlačna preizkušnja kanala
| 61 | m | 0 | 0
18) | Geodetski posnetek kanala z izrisom
| 61 | m | 0 | 0
0
F) | VODOVOD
1) | Zakoličba osi vodovoda
| 16 | m | 0 | 0
2) | Postavitev horizontalnih prečnih profilov na horiz. lomih
| 3 | kom | 0 | 0
3) | Strojni-ročni (80-20%) izkop materiala III-IV.ktg., širine 0,60 m,
globine do 1,20 m, z odmetom na deponijo gradbišča (izkop do
spodnjega roba zgornjega ustroja)
| 12 | m3 | 0 | 0
4) | Planiranje dna jarka
| 10 | m2 | 0 | 0
5) | Dobava in izdelava peščene izravnalne podlage v debelini 10 cm in
obsip cevi 15 cm nad temenom
| 3 | m3 | 0 | 0
6) | Dobava in polaganje PEHD, d= 32 cevi, na pripravljeno peščeno podlago
| 16 | ocena | 0 | 0
7) | Dobava in montaža LTŽ fazonskih komadov (droben spojni vodovodni
material: fitingi, PVC kolena,....)
| 5 | ocena | 0 | 0
8) | Dobava in polaganje opozorilnega traku "vodovod", 30 cm nad temenom
predvidene cevi
| 16 | m | 0 | 0
9) | Zasip jarka po položitvi cevi v slojih do 30 cm z izkopanim
materialom, komprimiranje do predpisane zbitosti (zasip do spodnjega
roba zgornjega ustroja)
| 6 | m3 | 0 | 0
10) | Nakladanje in odvoz viškov materiala na stalno deponijo na razdalji
do 10 km
| 6 | m3 | 0 | 0
11) | Tlačna preizkušnja in dezinfekcija vodovoda
| 16 | m | 0 | 0
12) | OPOMBA: Zalivalni sistem za zalivanje igrišča ni predmet tega projekta
0
G) | ELEKTRIKA NN -GRADBENI DEL
1) | OPOMBA: Planiranje dna jarka, strojno-ročni izkop z odvozom, zasip
so že upoštevani v postavkah vodovoda
2) | Zakoličba osi elektro priključka
| 13 | m | 0 | 0
3) | Postavitev horizontalnih prečnih profilov na horiz. lomih
| 2 | kom | 0 | 0
4) | Zasip po položitvi cevi z peščenim materialom, v debelini do 30 cm,
komprimiranje do predpisane zbitosti
| 2.3 | m3 | 0 | 0
5) | Dobava in polaganje zaščitnega traku; pozor elektovod
| 16 | m | 0 | 0
0
H) | OSTALA DELA, OPREMA
1) | OPOMBA: Zaščitne mreže od višine odpiranja bočnih fasad, v višini do
3,00 m, so zajete pri dobavitelju hale!
2) | Geodetski posnetek z izrisom
| 1 | ocena | 0 | 0
3) | Izdelava PID načrta zunanje ureditve
| 1 | ocena | 0 | 0
0