## REKAPITULACIJA
Investitor:
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
VODOVOD REČICA 1 FAZA IN REKONSTRUKCIJA TRANSPORTNEGA VODA
SKUPNA REKAPITULACIJA:
1 | ODSEK 1 (ZAVRATE - JAVNO PARKIRIŠČE ZG. REČICA) | 0 | €
2 | ODSEK 2 (JAVNO PARKIRIŠČE ZG. REČICA - ODSEK KT12 ) | 0 | €
3 | ODSEK 4 (ODSEK KT12-KT28) | 0 | €
4 | Cesta Zajtl | 0 | €
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0 | €
IZJAVA: V ponudbi so zajeta in upoštevana vsa potrebna, tudi pomožna in pripravljalna dela, vključno s dobavo potrebnega materiala in sredstvi za izdelavo / izvedbo posamezne postavke.
PODATKE VPIŠE PONUDNIK:
številka ponudbe
datum ponudbe
naziv podjetja
naslov podjetja
UVODNE OPOMBE:
Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej navedeno.
"Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter servisiranje (skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Upoštevati je potrebno stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri pooblaščenih institucijah.
Upoštevati je potrebno stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje, izmere na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, pomožna dela, transport do mesta vgradnje.
V enotni ceni mora biti zajeto mdr.: Ograditev in zavarovanje gradbišča (postavitev zaščitnih ograj) Namestitev kontejnerja za gradbene odpadke izdelava gradbiščne in predstavitvene table in opozorilnih tabel Izgradnja gradbiščnih deponij in vzpostavitev prvotnega stanja Stroški za porabo vode in elektrike na gradbišču Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme. Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču. Čiščenje ceste zaradi nanosa umazanije na cesto "Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje ter zaščita objekta proti umazaniji in poškodbam" "Odvoz materiala v trajno deponijo do 10 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji" Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih "Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo" "Izdaja atestov, dokazil o skladnosti in navodil za obratovanje in delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poučitev uporabnika o delovanju" preverba vseh mer na objektu pred izdelavo posameznih elementov
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Pri prirobničnih spojih je potrebno uporabljati ojačana prirobnična tesnila, ki imajo vulkaniziran jekleni obroč in profilirani notranji rob kot npr. KLINGER, vijaki pa morajo biti inox kvalitete AISI 304!
OPOMBA: Fazonski kosi z oznako VRS morajo imeti dvojno obojko, kjer notranji del obojke služi za tesnenje, zunanji del pa za varovanje z zatiči ali varovalno objemko v primeru rezanja cevi. Vsi fazonski kosi morajo biti skladni z zahtevami standarda SIST EN545:2011

## ODSEK 1
ODSEK 1 (ZAVRATE - JAVNO PARKIRIŠČE ZG. REČICA)
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0 | EUR
5 | VODOHRAN |  |  | 0 | EUR
6 | AB JAŠEK KT4 in KT6 | 2 KOM |  | 0 | EUR
7 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
8 | SEKUNDARNI VOD |  |  | 0 | EUR
9 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
10 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe) | m1 | 1450 | 0 | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na trasi cevovoda | kos | 73 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbenih profilov | kos | 73 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih kom vodov, označitev križanj in nadzor upravlavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje obst kom. vodov pri križanjih in nadzor upravljavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kos | 5 | 0 | 0
1.6 | Posek in odvoz dreves v območju vodohrana dovozne ceste in trase vodovoda (vključno z odstranitvijo panjev) preseka do 40cm, les se doponira po navodilih investitorja, les je last investitorja. | kom | 20 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje zarasti (sekanje grmovja, odvoz)
vodohran: 25m x 25m = 625 m²
| trasa cevovoda: 150 x 3m = 450 m² | m2 | 1075 | 0 | 0
1.8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 618 | 0 | 0
1.9 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo pooblaščenega zbiralca grabradbenih odpadkov in stroški deponiranja. | m2 | 277 | 0 | 0
1.10 | Demontaža obstoječih prometnih znakov na enem postavku, skladiščenje in ponovna postavitev. | kom | 3 | 0 | 0
1.11 | Rušenje vseh vrst robnikov z nakladanjem ruševin na tovornjak in odvozom v trajno deponijo pooblaščenega zbiralca grabradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja. | m1 | 10 | 0 | 0
1.12 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev kontejnerja za odpadke, elektro priključek za gradbišče, vodovodni priključek, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Zapora občinska ceste komplet z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitvijo soglasja za zaporo in postavitev zapore ter obvozov, varnostnimi ograjami, vrvicami, svetlobnimi oznakami ipd. za čas trajanja gradnje odseka. | kpl | 1 | 0 | 0
1.14 | Postavitve začasnih lesenih prehodov preko izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk za prehode do objektov. | kom | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - CEVOVOD in CESTA
2.1 | Opažni izkop zrnate kamnine strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 5 km (pridobitev ustreznih listin in potrdil o odlaganju). | skupaj: | 958.65
| III - IV ktg (75%) | m3 | 718.9875 | 0 | 0
| V ktg (25%) | m3 | 239.6625 | 0 | 0
2.2 | Opažni izkop zrnate kamnine strojno z odmetom ali nakladanjem in odvozom na začasno deponijo. Uporaba materiala za zasip. | m3 | 696.58 | 0 | 0
2.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali nalaganjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 89.1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 130.9 | 0 | 0
2.5 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 510.95 | 0 | 0
2.6 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 696.58 | 0 | 0
2.7 | Dobava in montaža lahkega opaža za razpiranje jarka globine 1,20m - 1,50m vključno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prestavitvami, pomožnimi materiali, … | m2 | 2175 | 0 | 0
2.8 | Izdelava betonskih sidrnih blokov komplet z opažem na lomih cevovoda 45° in več 0.75m3/m1 | kpl | 4 | 0 | 0
2.9 | Dobava glinenega materiala in izdelava glinenih "čepov" v razmakih po 6.0 m 0.2m3/kom - ocena: 80% dolžine celotne trase 1450x0.8:6x0.20m3/m1) | m3 | 38.6667 | 0 | 0
2.10 | Planiranje terena na travnikih in gozdu v debelini 15cm ter zatravitev z avtohtonimi travnimi semeni. Uporaba (nalaganje in dobava) izkopanega humusa (postavka 2.3). | m3 | 89.1 | 0 | 0
2.11 | Čiščenje in poglobitev obstoječih jarkov vključno z profiliranjem jarka ter nalaganjem in odvozom izkopanega meteriala na stalno deponijo. Ocenjena količina izkopa je 0,30 m³/m¹. | m1 | 200 | 0 | 0
2.12 | Izdelava vtočne glave na AB cev fi 400, kamen:beton 80:20, beton C12/15, skale Dsr=30 cm, ocena porabe materiala: 1,5m³ / kom | kom | 1 | 0 | 0
2.13 | Izdelava iztočne glave na AB cev fi 400, kamen:beton 70:30, beton C12/15, skale Dsr=30 cm, ocena porabe materiala: 1,5m³ / kom | kom | 2 | 0 | 0
2.14 | Dobava in izdelava cevnih prepustov iz AB cevi DN400 vključno z betonsko posteljico iz C12/15 d=10cm (izkop upoštevan v postavki 2.1). Cevni prepusti se obnovijo v primeru poškodovanja obstoječih zaradi gradnje vodovoda (križanje). | m1 | 8 | 0 | 0
2.15 | Dobava in izdelava jaška iz betonske cevi DN1000, H=2m na betosnki podlagi C15/20 d=20cm, izdelava preboja za praznotok iz rezervoarja (PE100 DN160mm) in navezava odtoka na cestni prepust. V ceno je potrebno upoštevati betonski pokrov. | kom | 1 | 0 | 0
2.16 | Dodatna dela bagra pri prenosih materiala in planiranju odvišnega materiala | ur | 20 | 0 | 0
2.17 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje vodovoda, jaškov in rezervoarja. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TD 32 (tampon I) v debelini 20 cm z finim planiranjem in valjanjem po končani gradnji. Nosilnost Evd=100 MPa | m3 | 323.4 | 0 | 0
3.2 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0.50m do 0,75m, (vključno z dobavo materiala). | m1 | 300 | 0 | 0
3.3 | Dobava in izdelava vezne plasti bitumiziranega drobljenca AC 22 base 50/70, A4 v debelini 50 mm | m2 | 256.3 | 0 | 0
3.4 | Premaz stikov z diaplastom | m1 | 618 | 0 | 0
3.5 | Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 30 mm, vključno z pobrizgom asfalta z emulzijo. | m2 | 256.3 | 0 | 0
3.6 | Izdelava asfaltne mulde širine 0,50m vključno z dobavo materiala, sloji in nosilnost je eneka kot na vozišču. | m1 | 50 | 0 | 0
3.7 | Dobava in vgradnja predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 vključno z izdelavo bet. posteljice iz podložnega betona C12/15 in vsemi potrebnimi deli (zmrzljinsko in solno odporni robniki). | m1 | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 5% dolžine.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
4.1 | Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
| PE100 DN110 PN16 | m1 | 965 | 0 | 0
| PE100 DN160 (praznotok) | m1 | 150 | 0 | 0
| Duktil DN100 mm. Cevi morajo biti izdelane po standard SIST EN545:2011, klase min. C40, spoji morajo biti razstavljivi sidrni spoji z zatiči, oziroma varovalno objemko v primeru rezanja cevi (kot npr. VRS ali ekvivalent). | m1 | 485 | 0 | 0
4.2 | Spojka DN100/110 (S2000 ali ekv.) | kom | 14 | 0 | 0
KT1 - PRIKLJUČITEV
4.3 | Prirobnica DN125 (S2000 ali ekv.) | kom | 2 | 0 | 0
4.4 | FF kos DN125, PN16 | kom | 2 | 0 | 0
4.5 | T kom 125/100, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.6 | E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.7 | T kom 100/80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.8 | Odzračevalno-dozračevalna garnitura s prirobnico DN80 (avt.ventil s komoro), LTŽ cestna kapa, betonski nosilc za cestno kapo, drenažni element za odzr.-dozr. Garnituro (kot npr. Hawle art.no 992HA) | kom | 1 | 0 | 0
4.9 | FF kos DN100, L=1000mm | kom | 1 | 0 | 0
4.10 | Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
KT3 - HIDRANT
4.11 | Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv.) | kom | 2 | 0 | 0
4.12 | FF kos DN100, PN16 | kom | 3 | 0 | 0
4.13 | E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.14 | T kom 100/100, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.15 | N kos DN100, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.16 | Nadzemni hidrant DN100, INOX, prelomni, L=1250mm | kom | 1 | 0 | 0
KT4 - ODCEP
4.17 | Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.18 | FF kos DN100, PN16, L=1000mm | kom | 4 | 0 | 0
4.19 | E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.) | kom | 2 | 0 | 0
4.20 | T kom 100/100, PN16 | kom | 2 | 0 | 0
4.21 | MDK kom DN100, PN16 | kom | 2 | 0 | 0
4.22 | F kos DN100, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.23 | Zasun za redukcijo tlaka (dvokomorni hidravlični) DN100, 16PN (Hawle art.no 1500 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
4.24 | Čistilni kos DN100, PN16 (prirobnični) | kom | 1 | 0 | 0
4.25 | T kom 100/50, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.26 | E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.27 | N kos DN100, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.28 | Nadzemni hidrant DN100, INOX, prelomni, vgradna globina 1250mm | kom | 1 | 0 | 0
4.29 | R kos 100/50, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.30 | E2 zasun DN50, PN16 (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.31 | FF kos DN50, PN16, L=1000mm | kom | 1 | 0 | 0
4.32 | Prirobnica DN63/50 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.33 | E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
4.34 | Varnostni zasun DN50, PN16, izdelava izstoka iz var. Zasuna do rešetke, cev PE DN63, L=2000mm | kom | 1 | 0 | 0
KT5 - PREČKANJE VODOTOKA
4.35 | Prertavanje kanaliziranega dela neimenovanega desnega pritoka potoka Rečica (odmik vodovodne cevi od dna AB cevi je min 1m ). Duktilna cev DN100 VRS ali ekv. se uvleče pod obstoječo AB cev DN400 cev v cestnem telesu. Dolžina uvlačenja cevi cca 5-6 m . V ceno je potrebno upoštevati vsa spremljevalna dela, izkop z odvozom na deponijo v V ktg (15 m³), izdelavo cevne navezave, meteriale (2x MMK 45° kos in 2x MMK 22° kos (VRS spoj ali ekv., PN25), obsip z dobavo kamnitega drobljenca D4, zasip z dobavo materiala tampon I in utrditev. | kpl | 1 | 0 | 0
KT6 - ODCEP
4.36 | EU kos DN100, PN25, (VRS ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
4.37 | FF kos DN100, PN25, L=1000mm | kom | 2 | 0 | 0
4.38 | E2 zasun DN100, PN25, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 401 ali ekv.) | kom | 4 | 0 | 0
4.39 | T kom 100/100, PN25 | kom | 2 | 0 | 0
4.40 | FF kos DN100, PN25, L=200mm | kom | 1 | 0 | 0
4.41 | X kos DN100, PN25 | kom | 1 | 0 | 0
4.42 | Zasun za redukcijo tlaka (dvokomorni hidravlični) DN100, 25PN (Hawle art.no 1500 ali ekv.) | kom | 2 | 0 | 0
4.43 | T kom 100/50, PN25 | kom | 2 | 0 | 0
4.44 | MDK DN100, PN16 | kom | 2 | 0 | 0
4.45 | FF kos DN100, PN16, L=1000mm | kom | 3 | 0 | 0
4.46 | Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.47 | T kom 100/100, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.48 | R kos 100/50, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.49 | E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.50 | FF kos DN50, PN16, L=1000mm | kom | 1 | 0 | 0
4.51 | Prirobnica DN63/50 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.52 | E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.53 | N kos DN100, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.54 | Nadzemni hidrant DN100, INOX, prelomni, vgradna globina 1250mm | kom | 1 | 0 | 0
4.55 | E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.) | kom | 2 | 0 | 0
4.56 | Varnostni zasun DN50, PN16, izdelava izstoka iz var. Zasuna do rešetke, cev PE DN63, L=2000mm | kom | 2 | 0 | 0
4.76 | MMK kos (VRS ali ekv.) DN100 / 11° | kom | 12 | 0 | 0
4.77 | MMK kos (VRS ali ekv.) DN100 / 22° | kom | 12 | 0 | 0
4.78 | MMK kos (VRS ali ekv.) DN100 / 45° | kom | 8 | 0 | 0
4.79 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm (1450m vodovod + 150m praznotok) | m1 | 1600 | 0 | 0
4.80 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika (cevovod in hidranti). | m1 | 1450 | 0 | 0
4.81 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 1450 | 0 | 0
4.82 | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
4.83 | Dobava in vgradnja napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, hidrantov, oznaka prečkanj vodotokov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material. | kpl | 4 | 0 | 0
4.84 | Dobava in vgradnja žabje zaklopke DN160 na cevi praznotok v betonskem jašku. | kpl | 1 | 0 | 0
4.84 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije za optiko "dvojček" 2x Ø50mm, sopolaganje z vodo na globini 80-100cm, v ceno upoštevati spojni material. | m1 | 1450 | 0 | 0
4.86 | Opozorilni trak kabelska kanalizacija / optika (navaden) dobava in polaganje. | m1 | 1450 | 0 | 0
4.87 | Dobava in vgradnja betonskih jaškov fi600mm, globine 1m, vključno z izdelavo betonske posteljice iz C12/15 v debelin 10 cm, izkopom v III-IV ktg (0,50 m³/kom), 2x preboj stene jaška ter uvlačenje cevi 2x50mm | kos | 10 | 0 | 0
4.88 | Dobava in vgradnja betonskega pokrova za jašek fi600mm | kos | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | VODOHRAN
INOX nerjaveči komadi se izvedejo iz jeklenih cevi ter varilnih lokov in prirobic - material AISI 316. Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 316 v mokrem delu vodohrana (vodna celica) in v suhem delu vodohrana (armaturna celica).
Pred naročilom, izdelavo, dobavo in vgradnjo armatur je potrebno izvesti predmeritve na objektu.
Preddela:
5.1 | Zakoličba rezervoarja z višinsko navezavo | ur | 4 | 0 | 0
5.2 | Postavitev gradbenih profilov | kom | 4 | 0 | 0
Zemeljska dela:
Opozorilo: Vse proste brežine pri izkopih za vodohran je potrebno izdelati pod naklonom 1:2, v nasporotnem primeru je potrebno globje izkope varovati. V primeru pojava nenosilnih con je potreben ogled terena geomehanika, ki poda novo rešitev temeljenja objeta.
5.3 | Strojni izkop v II-IV.ktg, nalaganje izkopanega meteriala in odvoz na priročno deponijo, uporaba prebranega materiala za zasip. | m3 | 192 | 0 | 0
5.4 | Strojni izkop v III-IV.ktg, nalaganje materiala in odvoz na stalno deponijo do 5km | m3 | 192 | 0 | 0
5.5 | Strojni izkop v V.ktg, nalaganje materiala in odvoz na stalno deponijo do 5km | m3 | 144 | 0 | 0
5.6 | Dodatni strojni izkop v V. ktg za zbirni jašek, nakladanje in odvoz na deponijo | m3 | 4.2 | 0 | 0
5.7 | Ureditev deponije za izkopani material: odriv humusa, razgrinjanje materiala na deponiji, komprimiranje s prehodom stroja, ročno planiranje in humusiranje ter zatravitev | m3 | 384 | 0 | 0
5.8 | Ročna izravnava po dnu gr. Jame | m2 | 85 | 0 | 0
5.9 | Dobava in izdelava nasipa iz zmrzljinsko odprorne kamenine TD64 v debelini 0,60 cm vključno z utrjevanjem po plasteh 30cm na Evd≥40 MPa | m3 | 51 | 0 | 0
5.10 | Strojni zasip objekta z izkopanim materialom ter komprimiranje v plasteh po 30 cm - 85% | m3 | 163.2 | 0 | 0
5.11 | Ročni zasip po krovni plošči z izkopanim materialom in humusiranje ter zatravitev - 15% , | m3 | 28.8 | 0 | 0
5.12 | Dobava in polaganje drenažne cevi RAUDRIL DN110mm na betonsko muldo (MB20 0,10m3/m) vključno z zasipom (peščeni filter fr 4-8 mm, poraba 1 m³/m¹), spojnim materialom in izdelavo vtoka v zbirni jašek. | m1 | 40 | 0 | 0
5.13 | Dobava in polaganje PVC cevi DN125mm v peščeno podlago in obsip cevi, vključno z izkopom in zasipom (od rezervoarja iztok do zbirnega jaška) ter izdelavo vtoka v betonski jašek. V ceno je potrebno upoštevti še vgradnjo žabje zaklopke DN125. | m1 | 10 | 0 | 0
5.14 | Dobava in vgraditev jaška BC DN 1000mm viš. 3.30m z LTŽ.pokrovom DN 800mm, 400 kN (komplet z podložnim betonom C12/15, d=10cm, krovno ploščo in preboji). | kpl | 1 | 0 | 0
5.15 | Planiranje poševnih površin zasipa za objektom, odstranitev kamnov ter zatravitev | m2 | 142.5 | 0 | 0
5.16 | Dobava in polaganje betonskih travnih plošč dim. 32x48x8cm v peščeno podlago na platoju pred objektom in dostopni poti do vodohrana (v ceno je potrebno upoštevati izravnavo terena z TD 0-4mm v debelini 5 cm. | m2 | 20 | 0 | 0
5.17 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti pred vodohranom iz enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TD 32 v debelini 20 cm z finim planiranjem in valjanjem po končani gradnji (cca 100m²). | m3 | 20 | 0 | 0
Tesarska dela:
5.18 | Dobava, montaža in demontaža ravnega ploskovnega dvostranskega opaža sten, nadzidka in kril | m2 | 176 | 0 | 0
5.19 | Dobava, montaža in demontaža ravnega ploskovnega opaža plošč
| viš. podpiranja ≥ 2,00 m | m2 | 80 | 0 | 0
Železokrivska dela:
5.20 | Dobava in polaganje rebraste armature in mrežne armature vključno z vsemi potrebnimi deli. Mrežna armatura S 500B Palična armatura S 500B | kg | 9970 | 0 | 0
Betonerska dela:
5.23 | Dobava in vgraditev podložnega betona deb. 0,20 m, beton C12/15 | m3 | 9.4 | 0 | 0
5.24 | Dobava in vgraditev konstruktivnega betona deb. 30 cm, beton C30/37 | m3 | 85 | 0 | 0
5.25 | Dobava materiala in izvedba delovnega stika z nabrekajočem tesnilnim trakom (vodna celica) (kot npr. Kema Swell 05) | m1 | 22 | 0 | 0
5.25a | Dodatno tesnenje stika zgornjega dela talne plošče in stene vodne celice s pločevino, ki preprečuje prehod vode iz in v objekt (kot npr. Stratho Bitoflex 150 ali ekv.) | m1 | 22 | 0 | 0
Zidarska dela:
5.26 | Pranje betonskih površin z vodnim curkom pod visokim pritiskom ca 300 barov, da se odstrani nekvalitetna cementna skorja in eventuelni ostanki opažnega olja. V ceno je potrebno zajeti odstranitev in čiščenje odpadlih delcev in vode, vključno s transportom odpadlega materiala na gradbiščno deponijo. | m2 | 85 | 0 | 0
5.27 | Izvedba "holkela" polkrožnega stika med steno in tlemi za lažji nanos tesnilnega premaza v radiju 5 cm (kot npr HIDROKIT) | m1 | 22 | 0 | 0
5.28 | Izvedba vodotesne zaščite s polimercementno vodotesno maso (kot npr. HIDROSTOP VH), poraba cca. 3-4 kg/m2 izvedba z čopičem v dveh nanosih križno (vodna celica) | m2 | 85 | 0 | 0
5.29 | Dobava in izvedba horizontalne hidroizolacije Izotekt ali evivalent na podložni beton in stropno konstrukcijo | m2 | 99 | 0 | 0
5.30 | Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije Izotekt ali ekvivalent na gladko betonsko steno. | m2 | 141.24 | 0 | 0
5.31 | Dobava materiala in izvedba zaščite hidroizolacije s stirodurom deb. 5 cm | m2 | 190.3 | 0 | 0
5.32 | Pomožna zidarska dela pri vzidavi opreme (zračniki, lestve, preboji, okvirji, cevna oprema, vrata,..) | ura | 40 | 0 | 0
Obrtniška dela:
Opomba: ključavničarske načrte PZI za izvedbo INOX ograj in lestev si priskrbi izvajalec sam. Strošek izdelave načrtov je potrebno upoševati v skupni ceni izvedbe vodohrana.
5.33 | Dobava in polaganje granitogres talnih protizdrsnih ploščic na betonsko podlago vključno z nivedur lepilom ter ostalim potrebnim materialom (barvo in obliko določi investitor). Namen uporabe: RAZRED 5 - industrujski namen; razred drsnosti R12 ali R13 | m2 | 20 | 0 | 0
5.33a | Dobava in polaganje granitogres stenskih ploščic na betonsko podlago vključno z nivedur lepilom ter ostalim potrebnim materialom (barvo in obliko določi investitor). | m2 | 60 | 0 | 0
5.34 | Dobava in vgraditev kombi plošč deb. 5cm na strop armaturne celice, omet deb 2cm in epoktit premaz (bele barve). | m2 | 12.2 | 0 | 0
5.35 | Dobava materiala in izdelava fino zaglajenega fasadnega ometa ter pleskanje zunanjih sten z akrilnimi barvami | m2 | 20 | 0 | 0
5.36 | Dobava in vgraditev PVC okna na prehodu v vodno celico (dvokrilno okno dim. 160cm x 1,20cm) brez sredinske prečke | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in vgradnja PVC polnila z PVC okvirjem dim. 50cm x 120cm - predviden dotok v rezervoar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.37 | Dobava in vgraditev talne rešetke 50 x 50 cm na talni jašek v armaturni celici (inox AISI 304) komplet z okvirjem | kom | 1 | 0 | 0
5.38 | Izdelava obrobe nadzidka in napušča iz cinkotit pločevine | m2 | 6.8 | 0 | 0
5.39 | Dobava in vgrajevanje kovinskih termoizoliranih in plastificiranih vhodnih vrat dim. 100/200 z rešetko za dovod zraka | kom | 1 | 0 | 0
5.40 | Dobava in vgradnja tipske kanalete z odtokom in rešetko dimenzije 100cm x 40cm na vstopnem podestu pred vhodnimi vrati v vodohran (predpražnik). Odtok se izvede v rev. jašek ob vodohranu. | kpl | 1 | 0 | 0
5.41 | INOX lestev AISI 304, vertikalno pritrjena na steno, višina cca 1,15m, vertikalne cevi fi 50mm, razmik 450mm, prečke fi 25mm, raznik 300mm, odmik od stene 150mm s pritdilnimi nosilci. | kom | 1 | 0 | 0
5.42 | INOX lestev AISI 316, vertikalno pritrjena na steno, višina cca 3,00m, vertikalne cevi fi 50mm, razmik 450mm, prečke fi 25mm, raznik 300mm, odmik od stene 150mm s pritdilnimi nosilci. | kom | 1 | 0 | 0
5.43 | INOX lestev AISI 304, vertikalno pritrjena na steno, višina cca 2,40m, vertikalne cevi fi 50mm, razmik 450mm, prečke fi 25mm, raznik 300mm, odmik od stene 150mm s pritdilnimi nosilci. | kom | 1 | 0 | 0
5.44 | INOX ograja AISI 304, pritrjena v tla, višina cca 1,05m, vertikalne in horizontalne cevi fi 50mm s pritdilnimi nosilci. | m1 | 2 | 0 | 0
5.45 | Zračnik DN125, INOX AISI 304, L=2,40m, vključno z izvedbo odvoda kondenza v drenažo (PE cev) ter izvedbo ustreznih INOX fazonov (T kos), dobavo protimrčesne mrežice, izdelavo INOX kape, … | kom | 1 | 0 | 0
5.46 | Zračnik DN125, INOX AISI 304, L=4,70m, odzračevanje dveh komor vključno z izvedbo odvoda kondenza v drenažo (PE cev) ter izvedbo ustreznih INOX fazonov (2x T kos), dobavo protimrčesne mrežice 2x, izdelavo INOX kape, … | kom | 1 | 0 | 0
Oprema:
(pred naročilom in vgradnjo opreme je potrebno izvesti meritve na terenu, objektu)
DOTOK
5.47 | PLOVNI VENTIL DN100 (regulator nivoja) kot npr.tip RN1 proizvajalec Jurovič izvedba B ali ekv. . | kom | 1 | 0 | 0
5.48 | FF kos DN100, INOX AISI 316, L=900mm | kom | 1 | 0 | 0
5.49 | Zasun za regulacijo pretoka DN100 kot npr Hawle art.no. 1300 ali ekv. | kom | 1 | 0 | 0
5.50 | FFQ kos 90° DN100, INOX AISI 316 | kom | 2 | 0 | 0
5.51 | E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico, kratki (kot npr Hawle atr.no. 400 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
5.52 | FF kos DN100, INOX AISI 316, L=2250mm | kom | 1 | 0 | 0
5.53 | FF kos DN100, INOX AISI 316, L=1450mm | kom | 1 | 0 | 0
5.54 | FF kos DN100, INOX AISI 316, L=750mm | kom | 1 | 0 | 0
5.55 | Prirobnica DN100 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
5.56 | MDK DN100 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
5.57 | Čistilni kos DN100, PN16 (prirobnični) | kom | 1 | 0 | 0
ODTOK
5.58 | SESALNI KOŠ DN100 (INOX, AISI 316) | kom | 1 | 0 | 0
5.59 | FF kos DN100, INOX AISI 316, L=950mm | kom | 1 | 0 | 0
5.60 | FF kos DN100, INOX AISI 316, L=1450mm | kom | 1 | 0 | 0
5.61 | MDK DN100 | kom | 1 | 0 | 0
5.62 | E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico, kratki (kot npr Hawle atr.no. 400 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
5.63 | FF kos DN100, INOX AISI 316, L=1000mm | kom | 1 | 0 | 0
5.64 | Prirobnica DN100 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
PRAZNOTOK
5.65 | Prelivni lijak DN125/250, INOX AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
5.66 | FF kos DN125, INOX AISI 316, L=950mm | kom | 1 | 0 | 0
5.67 | FFQ kos 90° DN125, INOX AISI 316 | kom | 2 | 0 | 0
5.68 | FF kos DN125, INOX AISI 316, L=950mm | kom | 1 | 0 | 0
5.69 | FF kos DN125, INOX AISI 316, L=650mm | kom | 1 | 0 | 0
5.70 | T kos 125/125, INOX AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
5.71 | F kos DN125, INOX AISI 316, L=300mm | kom | 1 | 0 | 0
5.72 | E2 zasun DN125, PN16, s prirobnico, kratki (kot npr Hawle atr.no. 400 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
5.73 | F kos DN125, INOX AISI 316, L=500mm | kom | 1 | 0 | 0
5.74 | Dezinfekcija in izpiranje cevne opreme vodohrana | kpl | 1 | 0 | 0
5.75 | Preizkus tesnosti vodohrana in cevne opreme | kpl | 1 | 0 | 0
5.76 | Namestitev kompleta za odvzem vzorcev vode:
| Navrtalni oklep DN 80/3/4" | kom | 1 | 0 | 0
| INOX cevi fi 3/4" | m | 2 | 0 | 0
| dobava in namestitev kompleta za odvzem vzorcev vode s pipico fi 3/4" | kom | 1 | 0 | 0
| Izvedba odtoka v talni jašek z vgradnjo PVC cevi DN50(6/4") | m1 | 6 | 0 | 0
5.78 | Dobava in vgradnja elektrovarjene mrežne ograje iz žice debeline 2,50mm, vključno z stebri fi48, barva zelena RAL6005. Montaža v beton (krilo in streha vodohrana). V ceno upoštevati drobni material, sidrne vijake, montažne nastavke, ... . Ograja kot npr MR120 proizvajalec Klips d.o.o. ali ekv. | m1 | 18 | 0 | 0
| SKUPAJ VODOHRAN |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | AB JAŠEK
6.1 | Strojni izkop v II-IV.ktg, nalaganje izkopanega meteriala in odvoz na priročno deponijo, uporaba prebranega materiala za zasip | m3 | 6.3 | 0 | 0
6.2 | Strojni izkop v III-IV.ktg, nalaganje materiala in odvoz na stalno deponijo do 5km | m3 | 35.7 | 0 | 0
6.3 | Dodatna ročna izravnava dna | m2 | 14 | 0 | 0
6.2 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten | m2 | 34 | 0 | 0
6.3 | Opaž plošče, višina podpiranja ≥ 2.00 m | m2 | 5 | 0 | 0
6.4 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona betona MB C12/15 | m3 | 2 | 0 | 0
6.5 | Dobava in vgrajevanje betona MB 30 | m3 | 9.75 | 0 | 0
6.6 | Dobava in polaganje mrežne armature in rebraste armature | kg | 1072.5 | 0 | 0
6.7 | Dobava in izvedba hidroizolacije Izotekt ali ekvivalent na gladko betonsko steno jaška. | m2 | 50 | 0 | 0
6.8 | Dobava materiala in izvedba zaščite hidroizolacije s stirodurom deb. 5 cm | m2 | 50 | 0 | 0
6.9 | Dobava in vgradnja: INOX pokrov AISI 304, svetla mera 800mm/800mm, nedrseča pločevina z ojačitvami (nosilnost 500kg), nesnemljivi tečaji in omejevalna veriga, zaklep z obešanko in pokrovčkom za obešanko, okvir 10 cm višji od terena, okvir z utorom in tesnilno gumo (tesnost), vključno z vijaki ali sidri (vgradnja v beton) | kom | 1 | 0 | 0
6.10 | Dobava in vgradnja: INOX lestev AISI 304, vertikalno pritrjena na steno, višina cca 2.20m, vertikalne cevi fi 50mm, razmik 450mm, prečke fi 25mm, raznik 300mm, odmik od stene 150mm s pritdilnimi nosilci, 2x INOX AISI 304 ročaj fi 25 x 1000mm (oprimki pri vztopu). | kom | 1 | 0 | 0
6.11 | Dobava in vgradnja INOX rešetke AISI 304, za pokritje poglobitve dimenzije 500mm x 500mm, vključno z INOX okvirjem in vgradnjo. | kom | 1 | 0 | 0
6.12 | Zidarska dela pri vgradnji cevne opreme in obdelava prebojev betonske konstrukcije | ur | 8 | 0 | 0
6.13 | Strojni zasip z izkopanim materialom v plasteh (30cm), komprimiranje in planiranje | m3 | 6.3 | 0 | 0
6.14 | Humusiranje iz zatravitev terena ob jašku. | m2 | 50 | 0 | 0
6.15 | Ročno planiranje ob jašku | m2 | 50 | 0 | 0
| SKUPAJ AB JAŠEK - 1 KOM: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
7 | TUJE STORITVE
7.1 | Izdelava PID dokumetnacije (primar in sekundar) | kpl | 1 | 0 | 0
7.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI (primar in sekundar) | kpl | 1 | 0 | 0
7.3 | Projektantski nadzor | ura | 10 | 0 | 0
7.4 | Nadzor geologa / geomehanika | ura | 10 | 0 | 0
7.5 | Izdelava in dobava funkcijskih navodil za vzrdževanje in obratovanje sistema, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter uvajanje upravljavca v delovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
7.6 | Regulacija armatur in preizkusno obratvanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
7.7 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - dela izvede upravljavec vodovodnega omrežja Komunala Laško. | ura | 36 | 0 | 0
7.8 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 100 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
8 | SEKUNDARNI VOD in HIŠNI PRIKLJUČKI
8.1 | Široki izkop zrnate kamnine strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 5 km (pridobitev ustreznih listin in potrdil o odlaganju). | skupaj: | 245.21
| III - IV ktg (80%) | m3 | 196.168 | 0 | 0
| V ktg (20%) | m3 | 49.042 | 0 | 0
8.2 | Široki izkop zrnate kamnine strojno z odmetom. Uporaba materiala za zasip. | m3 | 363.86 | 0 | 0
8.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 102.83 | 0 | 0
8.4 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TD 32 v debelini 20 cm z finim planiranjem in valjanjem po končani gradnji. Nosilnost Ev2=80 Mpa. Dovozne ceste do objektov (makadamska izvedba). | m3 | 120 | 0 | 0
8.5 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 55.37 | 0 | 0
8.6 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 189.84 | 0 | 0
8.7 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim izkopanim materialom (vgrajevanje v plasteh po 30cm in komprimiranje do 95% SPP). | m3 | 363.86 | 0 | 0
8.8 | Planiranje terena na travnikih in gozdu ter zatravitev, uporaba izkopanega humusa, (postavka 8.3) | m3 | 102.83 | 0 | 0
8.9 | Dobava in vgradnja vodovodnih cevi:
| PE100 DN63, 12,5 bar | m1 | 60 | 0 | 0
| PE80 DN50, 12,5 bar | m1 | 150 | 0 | 0
| PE80 DN40, 12,5 bar | m1 | 250 | 0 | 0
| PE80 DN32 | m1 | 670 | 0 | 0
1130
8.10 | Izdelava preboja javnih poti, vključno z zaščitno jekleno cevjo ter uvlečenjem vodovodne cevi DN50mm. V ceno je potrebno upoštevati vsa povezana dela za izdelavo vrtin/prebojev. | m1 | 8 | 0 | 0
8.11 | Izdelava preboja vodotoka Rečica (vodeno vrtanje), vključno z dobavo in uvlečenjem cevi PE100 DN50, 16 bar (poštevati 65% 3-4 ktg in 35% 5 ktg) | m1 | 30 | 0 | 0
8.12 | Izdelava preboja vodotoka Rečica (vodeno vrtanje, HDD metoda), vključno z dobavo in uvlečenjem cevi PE100 DN50, 16 bar | m1 | 30 | 0 | 0
8.13 | Navrtalni zasun za PE110 (ZAK) | kom | 1 | 0 | 0
8.14 | Vrtljivo koleno navrtnega zasuna 1´´ | kom | 1 | 0 | 0
8.15 | Vgradna garnitura 1,00 - 1,50 m | kom | 1 | 0 | 0
8.16 | Cestna kapa in podložna plošča | kom | 1 | 0 | 0
8.17 | Navrtalni zasun za PE63 (ZAK) | kom | 6 | 0 | 0
8.18 | Vrtljivo koleno navrtnega zasuna 1´´ | kom | 6 | 0 | 0
8.19 | Vgradna garnitura 1,00 - 1,50 m | kom | 6 | 0 | 0
8.20 | Cestna kapa in podložna plošča | kom | 6 | 0 | 0
8.21 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 1130 | 0 | 0
8.22 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 1130 | 0 | 0
8.23 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 1130 | 0 | 0
8.24 | Dobava in vgradnja termo jaška vključno z mehanskim redukcijskim zasunom DN32, LTŽ pokrovom kot npr tip Zagožen. V ceno je potrebno upoštevati izkop, zasip in ureditev okolice jaška. | kpl | 1 | 0 | 0
8.25 | Dodatni drobni material, odcepi, spojke, red.spojke, T kom, dvojne spojke, … za sekundarne vode in hišne priključke, dimenzije od DN32-DN50, ocena 3% vrednosti sekundarnih vodov | kpl | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ SEKUNDARNI VOD: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
9 | ZAKLJUČNA DELA:
9.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## ODSEK 2
ODSEK 2 ( JAVNO PARKIRIŠČE ZG. REČICA-ODSEK KT12)
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0 | EUR
5 | AB JAŠEK | 2 KOM |  | 0 | EUR
6 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
7 | SEKUNDARNI VOD |  |  | 0 | EUR
8 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
9 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe) | m1 | 600 | 0 | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na trasi cevovoda | kos | 30 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbenih profilov | kos | 30 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih kom vodov, označitev križanj in nadzor upravlavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje obst kom. vodov pri križanjih in nadzor upravljavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kos | 5 | 0 | 0
1.6 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 646 | 0 | 0
1.7 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo pooblaščenega zbiralca grabradbenih odpadkov in stroški deponiranja. | m2 | 368.8 | 0 | 0
1.8 | Demontaža obstoječih prometnih znakov na enem postavku, skladiščenje in ponovna postavitev. | kom | 4 | 0 | 0
1.9 | Izdelava prevezave obstoječega transportnega voda PE DN160 v dolžini 400m z cevjo PE80 DN110 vključno z dobavo cevovoda, spojnega materiala, EV zasuna DN110, redukcijski kos, montažo, … Prevezava se izvede nadzemno za čas gradnje na odsekih dolžine 200m. Dela morajo poteka ob nadzoru upravljavca vodovodnega omrežja. Prevezave vodovoda lahko izvede upravljavec vodovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev kontejnerja za odpadke, elektro priključek za gradbišče, vodovodni priključek, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Zapora občinska ceste komplet z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitvijo soglasja za zaporo in postavitev zapore ter obvozov, varnostnimi ograjami, vrvicami, svetlobnimi oznakami ipd. za čas trajanja gradnje odseka. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - CEVOVOD in CESTA
2.1 | Opažni izkop zrnate kamnine strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 5 km (pridobitev ustreznih listin in potrdil o odlaganju). | skupaj: | 590.92
| III in IV ktg (75%) | m3 | 443.19 | 0 | 0
| V ktg (25%) | m3 | 147.73 | 0 | 0
2.2 | Opažni izkop zrnate kamnine strojno z odmetom ali nakladanjem in odvozom na začasno deponijo. Uporaba materiala za zasip. | m3 | 412.72 | 0 | 0
2.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali nalaganjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 77.44 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 72.6 | 0 | 0
2.5 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 382.2 | 0 | 0
2.6 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 412.72 | 0 | 0
2.7 | Dobava in montaža lahkega opaža za razpiranje jarka globine 1,20m - 1,50m vključno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prestavitvami, pomožnimi materiali, … | m2 | 900 | 0 | 0
2.8 | Izdelava betonskih sidrnih blokov komplet z opažem na lomih cevovoda 45° in več 0.75m3/m1 | kpl | 1 | 0 | 0
2.9 | Dobava glinenega materiala in izdelava glinenih "čepov" v razmakih po 6.0 m 0.2m3/kom - ocena: 50% dolžine celotne trase 600x0.5:6x0.20m3/m1) | m3 | 10 | 0 | 0
2.10 | Planiranje terena na travnikih v debelini 15cm ter zatravitev z avtohtonimi travnimi semeni. Uporaba (nalaganje in dobava) izkopanega humusa (postavka 2.3). | m3 | 77.44 | 0 | 0
2.11 | Dodatna dela bagra pri prenosih materiala in planiranju odvišnega materiala | ur | 20 | 0 | 0
2.12 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje vodovoda, jaškov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TD 32 (tampon I) v debelini 20 cm z finim planiranjem in valjanjem po končani gradnji. Nosilnost Evd=100 MPa | m3 | 241.12 | 0 | 0
3.2 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0.50m do 0,75m, (vključno z dobavo materiala). | m1 | 100 | 0 | 0
3.3 | Dobava in izdelava vezne plasti bitumiziranega drobljenca AC 22 base 50/70, A4 v debelini 50 mm | m2 | 368.8 | 0 | 0
3.4 | Premaz stikov z diaplastom | m1 | 646 | 0 | 0
3.5 | Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona iz silikatnih zrn AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 30 mm, vključno z pobrizgom asfalta z emulzijo. | m2 | 368.8 | 0 | 0
3.6 | Izdelava asfaltne mulde širine 0,50m, sloji in nosilnost je eneka kot na vozišču | m1 | 30 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 5% dolžine.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
4.1 | Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
| PE100 DN110 PN16 | m1 | 600 | 0 | 0
| PE100 DN 225 mm, PN16, spojena z elektrofuzijskimi spojkami, položena vijugasto na peščeno posteljico v predvidenih naklonih. Cev mora biti spojena s tipskimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje. Strošek varjenja in spojk mora biti vračunan v ceni za enoto cevi. | m1 | 600 | 0 | 0
4.2 | Spojka DN110 (S2000 ali ekv.) | kom | 10 | 0 | 0
KT8 - ODCEP OŠ
4.3 | Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.4 | FF kos DN100, PN16, L=1000mm | kom | 5 | 0 | 0
4.5 | E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.) | kom | 2 | 0 | 0
4.6 | T kom 100/100, PN16 | kom | 3 | 0 | 0
4.7 | MDK kom DN100, PN16 | kom | 2 | 0 | 0
4.8 | Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.9 | Zasun za redukcijo tlaka (dvokomorni hidravlični) DN100, 16PN (Hawle art.no 1500 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
4.10 | Čistilni kos DN100, PN16 (prirobnični) | kom | 1 | 0 | 0
4.11 | T kom 100/50, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.12 | E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico, vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.13 | N kos DN100, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.14 | Nadzemni hidrant DN100, INOX, prelomni, vgradna globina 1250mm | kom | 1 | 0 | 0
4.15 | R kos 100/50, PN16 | kom | 2 | 0 | 0
4.16 | E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 2 | 0 | 0
4.17 | FF kos DN50, PN16, L=1000mm | kom | 2 | 0 | 0
4.18 | Prirobnica DN63/50 (S2000 ali ekv) | kom | 2 | 0 | 0
4.19 | E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
4.20 | Varnostni zasun DN50, PN16, izdelava izstoka iz var. Zasuna do rešetke, cev PE DN63, L=2000mm | kom | 1 | 0 | 0
KT12 - ODCEP
4.21 | Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv) | kom | 2 | 0 | 0
4.22 | FF kos DN100, PN16, L=1000mm | kom | 3 | 0 | 0
4.23 | E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.) | kom | 2 | 0 | 0
4.24 | T kom 100/50, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.25 | Zasun za redukcijo tlaka (dvokomorni hidravlični) DN100, 16PN (Hawle art.no 1500 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
4.26 | MDK kom DN100, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.27 | T kom 100/100, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.28 | E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
4.29 | Varnostni zasun DN50, PN16, izdelava izstoka iz var. Zasuna do rešetke, cev PE DN63, L=2000mm | kom | 1 | 0 | 0
4.30 | E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.31 | N kos DN100, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.32 | Nadzemni hidrant DN100, INOX, prelomni, vgradna globina 1250mm | kom | 1 | 0 | 0
4.33 | E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.34 | FF kos DN50, PN16, L=1000mm | kom | 1 | 0 | 0
4.35 | Prirobnica DN63/50 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.36 | Prirobnica DN225/200 (S2000 ali ekv) | kom | 2 | 0 | 0
4.37 | FF kos DN200, PN16, L=1000mm | kom | 1 | 0 | 0
4.38 | E2 zasun DN200, PN16, s prirobnico, (Hawle art.no 400 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
4.39 | FF kom DN200, PN16, L=2000mm | kom | 1 | 0 | 0
Navezava transportnega voda na obstoječi razbremenilni jašek - pred naročilom obvezne predmeritve cevne opreme.
4.40 | Demontaža obstoječe cevne opreme DN160 in odvoz na deponijo investitorja ali upravaljavca. | kpl | 1 | 0 | 0
4.41 | Povečanje obstoječih prebojev AB stene iz DN160 v DN200 (1x dotok, 1x iztok, 1x praznotok) vključno z vsemi zidarskimi deli, kitanjem, tesnilnim trakom, … | kpl | 1 | 0 | 0
4.42 | demontaža obstoječe jeklene lestve in jeklenega pokrova ter odvoz na deponijo investitorja ali upravljavca. | kpl | 1 | 0 | 0
Dotok: dobava in vgradnja
4.43 | Prirobnica DN225/200 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.44 | FF kom DN200, PN16, L=1000mm INOX AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
4.45 | FF kom DN200, PN16, L=500mm, INOX AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
4.46 | FFQ kos 90° DN200, PN16 INOX AISI 316 | kom | 2 | 0 | 0
0
| Praznotok: dobava in vgradnja |  |  |  | 0
4.46 | Prelivni lijak DN200/250 INOX AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
4.47 | FF kos DN200, L=500mm INOX AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
4.48 | FFQ kos 90° DN200 INOX AISI 316 | kom | 3 | 0 | 0
4.49 | T kos 200/100 INOX AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
4.50 | FF kos DN200, L=500mm INOX AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
4.51 | F kos DN100, L=500mm | kom | 1 | 0 | 0
4.52 | E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico, (Hawle art.no 400 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
4.53 | Prirobnica DN225/200 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
Odtok: dobava in vgradnja
4.54 | Sesalni koš DN200 INOX AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
4.55 | FF kos DN200, L=500mm INOX AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
4.56 | E2 zasun DN200, PN16, s prirobnico, (Hawle art.no 400 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
4.57 | FF kom DN200, PN16, L=1000mm INOX AISI 316 | kom | 1 | 0 | 0
4.58 | Prirobnica DN225/200 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.59 | Dobava in vgradnja: INOX pokrov AISI 304, svetla mera 800mm/800mm, nedrseča pločevina z ojačitvami (nosilnost 500kg), nesnemljivi tečaji in omejevalna veriga, zaklep z obešanko in pokrovčkom za obešanko, okvir 10 cm višji od terena, okvir z utorom in tesnilno gumo (tesnost), vključno z vijaki ali sidri (vgradnja v beton) | kom | 1 | 0 | 0
4.60 | Dobava in vgradnja: INOX lestev AISI 304, vertikalno pritrjena na steno, višina cca 2.20m, vertikalne cevi fi 50mm, razmik 450mm, prečke fi 25mm, raznik 300mm, odmik od stene 150mm s pritdilnimi nosilci, 2x INOX AISI 304 ročaj fi 25 x 1000mm (oprimki pri vztopu). | kom | 1 | 0 | 0
PREČKANJE VODOTOKA
4.61 | Prertavanje vodotoka Rečica (HDD metoda), vrtina fi150, vključno z dobavo in uvleko cevi PE100 DN110, 16 bar, dobavo pomožnega materiala, spremljevalnimi deli (izkop, priprava terena za vrtino, premiki, navezava na obstoječo cev 2x prirobnica DN110mm (S2000 ali ekv.), …). V ceno upoštevati 35% 5 ktg in 65% 3-4 ktg. | m1 | 50 | 0 | 0
4.62 | Prertavanje vodotoka Rečica (HDD metoda), vrtina fi300, vključno z dobavo in uvleko cevi PE100 DN225, 16 bar, dobavo pomožnega materiala, spremljevalnimi deli (izkop, priprava terena za vrtino, premiki, navezava na obstoječo cev 2x prirobnica DN225mm (S2000 ali ekv.), …). V ceno upoštevati 35% 5 ktg in 65% 3-4 ktg. | m1 | 50 | 0 | 0
4.63 | Prekop neimenovanega levega pritoka potoka Rečica na globini cca 1,50 od dna jarka. PE100 DN110, 16bar se uvleče v zaščitno jekleno cev fi150mm dolžine 3m. V ceno je potrebno upoštevati vsa spremljevalna dela in meteriale. (KT9 in KT10) | kpl | 2 | 0 | 0
4.64 | Prekop neimenovanega levega pritoka potoka Rečica na globini cca 1,50 od dna jarka. PE100 DN225, 16bar se uvleče v zaščitno jekleno cev fi300mm dolžine 3m. V ceno je potrebno upoštevati vsa spremljevalna dela in meteriale. (KT9 in KT10). | kpl | 2 | 0 | 0
4.65 | Izdelava kamnite obloge jarka iz skal premera 30-40 cm, vtisnjene v zemljo (tlakovanje jarka), predvideno 6m² kamnite obloge na jarek (KT9 in KT10). | kpl | 2 | 0 | 0
4.66 | Prertavanje neimenovanega levega pritoka Rečice v javni cesti pod prepustom AB cev Ø1000, vgradnja jeklene zaščitne cevi v fi300 dolžini 3m in uvlečenje cevi PE100 DN225, 16 bar, vključno dobavo pomožnega materiala in spremljevalnimi deli (izkop, priprava terena za vrtino, 2x spojka S2000, …).2x koleno 45° S2000, vse DN200/225, ...) | m1 | 12 | 0 | 0
4.67 | Prertavanje neimenovanega levega pritoka Rečice v javni cesti pod prepustom AB cev Ø1000, vgradnja jeklene zaščitne cevi fi150 v dolžini 3m in uvlečenje cevi PE100 DN110, 16 bar, vključno dobavo pomožnega materiala in spremljevalnimi deli (izkop, priprava terena za vrtino, 2x spojka S2000, 2x koleno 45° S2000, vse DN100/110, ...) | m1 | 12 | 0 | 0
4.68 | Koleno 45° DN110/100, S2000 | kom | 2 | 0 | 0
4.69 | Koleno 45° DN225/200, S2000 | kom | 2 | 0 | 0
4.70 | T kos 110/80 (S2000 ali ekv., kot npr Hawle double socket tee) | kom | 1 | 0 | 0
4.71 | T kos 225/80 (S2000 ali ekv., kot npr Hawle double socket tee) | kom | 1 | 0 | 0
4.72 | Odzračevalno-dozračevalna garnitura s prirobnico DN80 (avt.ventil s komoro), LTŽ cestna kapa, betonski nosilc za cestno kapo, drenažni element za odzr.-dozr. Garnituro (kot npr. Hawle art.no 992HA) | kom | 2 | 0 | 0
4.73 | X kos dn100, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.74 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 1200 | 0 | 0
4.75 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 1200 | 0 | 0
4.76 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 1200 | 0 | 0
4.77 | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
4.78 | Napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, hidranti, oznaka prečkanj vodotokov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material | kpl | 6 | 0 | 0
4.79 | Dobava in vgradnja kabelske kanalizacije za optiko "dvojček" 2x Ø50mm, sopolaganje z vodo na globini 80cm, v ceno upoštevati obsip cevi z TD4 (poraba: 0,06 m³/m¹) in spojni material. | m1 | 600 | 0 | 0
4.80 | Opozorilni trak kabelska kanalizacija / optika (navaden) dobava in polaganje. | m1 | 600 | 0 | 0
4.81 | Dobava in vgradnja betonskih jaškov fi600mm, globine 1m, vključno z izdelavo betonske posteljice iz C12/15 v debelin 10 cm, izkopom v III-IV ktg (0,50 m³/kom), preboji sten jaška ter uvlačenje cevi 2x50mm | kos | 5 | 0 | 0
4.82 | Dobava in vgradnja betonskega pokrova za jašek fi600mm | kos | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | AB JAŠEK
5.1 | Strojni izkop v II-IV.ktg, nalaganje izkopanega meteriala in odvoz na priročno deponijo, uporaba prebranega materiala za zasip | m3 | 6.3 | 0 | 0
5.2 | Strojni izkop v III-IV.ktg, nalaganje materiala in odvoz na stalno deponijo do 5km | m3 | 35.7 | 0 | 0
5.3 | Dodatna ročna izravnava dna | m2 | 14 | 0 | 0
5.4 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten | m2 | 34 | 0 | 0
5.5 | Opaž plošče, višina podpiranja ≥ 2.00 m | m2 | 5 | 0 | 0
5.6 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona betona MB C12/15 | m3 | 2 | 0 | 0
5.7 | Dobava in vgrajevanje betona MB 30 | m3 | 9.75 | 0 | 0
5.8 | Dobava in polaganje mrežne armature in rebraste armature | kg | 1072.5 | 0 | 0
5.9 | Dobava in izvedba hidroizolacije Izotekt ali ekvivalent na gladko betonsko steno jaška. | m2 | 50 | 0 | 0
5.10 | Dobava materiala in izvedba zaščite hidroizolacije s stirodurom deb. 5 cm | m2 | 50 | 0 | 0
5.11 | Dobava in vgradnja: INOX pokrov AISI 304, svetla mera 800mm/800mm, nedrseča pločevina z ojačitvami (nosilnost 500kg), nesnemljivi tečaji in omejevalna veriga, zaklep z obešanko in pokrovčkom za obešanko, okvir 10 cm višji od terena, okvir z utorom in tesnilno gumo (tesnost), vključno z vijaki ali sidri (vgradnja v beton) | kom | 1 | 0 | 0
5.12 | Dobava in vgradnja: INOX lestev AISI 304, vertikalno pritrjena na steno, višina cca 2.20m, vertikalne cevi fi 50mm, razmik 450mm, prečke fi 25mm, raznik 300mm, odmik od stene 150mm s pritdilnimi nosilci, 2x INOX AISI 304 ročaj fi 25 x 1000mm (oprimki pri vztopu). | kom | 1 | 0 | 0
5.13 | Dobava in vgradnja INOX rešetke AISI 304, za pokritje poglobitve dimenzije 500mm x 500mm, vključno z INOX okvirjem in vgradnjo. | kom | 1 | 0 | 0
5.14 | Zidarska dela pri vgradnji cevne opreme in obdelava prebojev betonske konstrukcije | ur | 8 | 0 | 0
5.15 | Strojni zasip z izkopanim materialom v plasteh (30cm), komprimiranje in planiranje | m3 | 6.3 | 0 | 0
5.16 | Humusiranje iz zatravitev terena ob jašku. | m2 | 50 | 0 | 0
5.17 | Ročno planiranje ob jašku | m2 | 50 | 0 | 0
| SKUPAJ AB JAŠEK - 1 KOM: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | TUJE STORITVE
6.1 | Izdelava PID dokumetnacije | kpl | 1 | 0 | 0
6.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 1 | 0 | 0
6.3 | Projektantski nadzor | ura | 10 | 0 | 0
6.4 | Nadzor geologa / geomehanika | ura | 5 | 0 | 0
6.5 | Izdelava in dobava funkcijskih navodil za vzrdževanje in obratovanje sistema, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter uvajanje upravljavca v delovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
6.6 | Regulacija armatur in preizkusno obratvanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
6.7 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - Komunala Laško | ura | 24 | 0 | 0
6.8 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 80 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
7 | SEKUNDARNI VOD:
7.1 | Široki izkop zrnate kamnine strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 5 km (pridobitev ustreznih listin in potrdil o odlaganju). | skupaj: | 82.46
| III in IV ktg (80%) | m3 | 65.968 | 0 | 0
| V ktg (20%) | m3 | 16.492 | 0 | 0
7.2 | Široki izkop zrnate kamnine strojno z odmetom. Uporaba materiala za zasip. | m3 | 122.36 | 0 | 0
7.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 34.58 | 0 | 0
7.4 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TD 32 v debelini 20 cm z finim planiranjem in valjanjem po končani gradnji. Nosilnost Ev2=80 Mpa. Dovozne ceste do objektov (makadamska izvedba). | m3 | 40 | 0 | 0
7.5 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 18.62 | 0 | 0
7.6 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 63.84 | 0 | 0
7.7 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim izkopanim materialom (vgrajevanje v plasteh po 30cm in komprimiranje do 95% SPP). | m3 | 122.36 | 0 | 0
7.8 | Planiranje terena na travnikih in gozdu ter zatravitev, uporaba izkopanega humusa, (postavka 7.3) | m3 | 34.58 | 0 | 0
7.9 | Dobava in vgradnja vodovodnih cevi:
| PE100 DN63, 12,5 bar | m1 | 70 | 0 | 0
| PE80 DN50, 12,5 bar | m1 | 40 | 0 | 0
| PE80 DN40, 12,5 bar | m1 | 140 | 0 | 0
| PE80 DN32 | m1 | 130 | 0 | 0
380
7.10 | Izdelava preboja vodotoka Rečica (vodeno vrtanje), vključno z dobavo in uvlečenjem cevi PE100 DN50, 16 bar (poštevati 65% 3-4 ktg in 35% 5 ktg) | m1 | 30 | 0 | 0
7.11 | Navrtalni zasun za PE63 (ZAK) | kom | 2 | 0 | 0
7.12 | Vrtljivo koleno navrtnega zasuna 1´´ | kom | 2 | 0 | 0
7.13 | Vgradna garnitura 1,20-1,50 m | kom | 2 | 0 | 0
7.14 | Cestna kapa Fi 90mm | kom | 2 | 0 | 0
7.15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 380 | 0 | 0
7.16 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 380 | 0 | 0
7.17 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 380 | 0 | 0
7.18 | Dodatni drobni material, odcepi, spojke, red.spojke, T kom, dvojne spojke, … za sekundarne vode in hišne priključke, dimenzije od DN32-DN50, ocena 3% vrednosti sekundarnih vodov | kpl | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ SEKUNDARNI VOD: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
8 | ZAKLJUČNA DELA:
8.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## ODSEK 4
ODSEK 2 ( JAVNO PARKIRIŠČE ZG. REČICA-ODSEK KT12)
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0 | EUR
6 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
7 | SEKUNDARNI VOD |  |  | 0 | EUR
8 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
9 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe) | m1 | 1400 | 0 | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na trasi cevovoda | kos | 70 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbenih profilov | kos | 70 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih kom vodov, označitev križanj in nadzor upravlavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje obst kom. vodov pri križanjih in nadzor upravljavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kos | 5 | 0 | 0
1.6 | Posek in odvoz dreves v območju trase vodovoda (vključno z odstranitvijo panjev) preseka do 40cm, les se doponira po navodilih investitorja, les je last investitorja. | kom | 3 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje zarasti (sekanje grmovja, odvoz)
| trasa cevovoda: 20 x 3m =60 m² | m2 | 60 | 0 | 0
1.8 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev kontejnerja za odpadke, elektro priključek za gradbišče, vodovodni priključek, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.9 | Zapora občinska ceste komplet z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitvijo soglasja za zaporo in postavitev zapore ter obvozov, varnostnimi ograjami, vrvicami, svetlobnimi oznakami ipd. za čas trajanja gradnje odseka. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - CEVOVOD in CESTA
2.1 | Opažni izkop zrnate kamnine strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 5 km (pridobitev ustreznih listin in potrdil o odlaganju). | skupaj: | 1258.4
| III in IV ktg (80%) | m3 | 1006.72 | 0 | 0
| V ktg (20%) | m3 | 251.68 | 0 | 0
2.2 | Opažni izkop zrnate kamnine strojno z odmetom ali nakladanjem in odvozom na začasno deponijo. Uporaba materiala za zasip. | m3 | 790.9 | 0 | 0
2.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 41.25 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 148.5 | 0 | 0
2.5 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 603.9 | 0 | 0
2.6 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 790.9 | 0 | 0
2.7 | Dobava in montaža lahkega opaža za razpiranje jarka globine 1,20m - 1,50m vključno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prestavitvami, pomožnimi materiali, … | m2 | 2100 | 0 | 0
2.8 | Planiranje terena na travnikih in gozdu ter zatravitev, uporaba izkopanega humusa, (postavka 2.3) | m3 | 41.25 | 0 | 0
2.9 | Dobava glinenega materiala in izdelava glinenih "čepov" v razmakih po 6.0 m 0.2m3/kom - ocena: 50% dolžine celotne trase 1400x0.5:6x0.20m3/m1) | m3 | 23.3333 | 0 | 0
2.10 | Dodatna dela bagra pri prenosih materiala in planiranju odvišnega materiala | ur | 15 | 0 | 0
2.11 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje vodovoda, jaškov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TD 32 (tampon I) v debelini 20 cm z finim planiranjem in valjanjem po končani gradnji. Nosilnost Evd=100 MPa | m3 | 506 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 5% dolžine.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
4.1 | Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
| PE100 DN63 PN16 | m1 | 1400 | 0 | 0
4.2 | Spojka DN63 (S2000 ali ekv.) | kom | 16 | 0 | 0
4.3 | Koleno 45° DN50, (S2000 ali ekv.) | kom | 7 | 0 | 0
4.4 | T kos 63/50 (S2000 ali ekv., kot npr Hawle double socket tee) | kom | 4 | 0 | 0
4.5 | Odzračevalno-dozračevalna garnitura s prirobnico DN50 (avt.ventil s komoro), LTŽ cestna kapa, betonski nosilc za cestno kapo, drenažni element za odzr.-dozr. Garnituro (kot npr. Hawle art.no 992HA) | kom | 3 | 0 | 0
4.6 | Prertavanje vodotoka Rečica (HDD metoda), vrtina fi100, vključno z dobavo in uvleko cevi PE100 DN63, 16 bar, dobavo pomožnega materiala, spremljevalnimi deli (izkop, priprava terena za vrtino, premiki, navezava na obstoječo cev 2x prirobnica DN50mm (S2000 ali ekv.), …). V ceno upoštevati 35% 5 ktg in 65% 3-4 ktg. | m1 | 50 | 0 | 0
4.7 | Ventil za izpiranje (garnitura) cevovoda z prirobnico DN50, vgradna globina 1,25m, vključno z betonskim podstavkom, cestno kapo, montažno vgradno garnituro za izpiranje, drenažnim elementom in postavitvijo tablice na jeklenem pocinkanem drogu (indikator) ter izvedbo temelja (kot npr 985SA Hawle ali ekv.) | kpl | 1 | 0 | 0
4.8 | Prirobnica DN63/50 (S2000 ali ekv) | kom | 2 | 0 | 0
4.9 | FF kos DN80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.10 | E2 zasun DN80, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.11 | T kom 50/80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.12 | N kos DN80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.13 | Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, L=1250mm | kom | 1 | 0 | 0
4.14 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 1400 | 0 | 0
4.15 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 1400 | 0 | 0
4.16 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 1400 | 0 | 0
4.17 | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
4.18 | Dobava in vgradnja kabelske kanalizacije za optiko "dvojček" 2x Ø50mm, sopolaganje z vodo na globini 80cm, v ceno upoštevati obsip cevi z TD4 (poraba: 0,06 m³/m¹) in spojni material. | m1 | 1400 | 0 | 0
4.19 | Opozorilni trak kabelska kanalizacija / optika (navaden) dobava in polaganje. | m1 | 1400 | 0 | 0
4.20 | Dobava in vgradnja betonskih jaškov fi600mm, globine 1m, vključno z izdelavo betonske posteljice iz C12/15 v debelin 10 cm, izkopom v III-IV ktg (0,50 m³/kom), preboji sten jaška ter uvlačenje cevi 2x50mm | kos | 5 | 0 | 0
4.21 | Dobava in vgradnja betonskega pokrova za jašek fi600mm | kos | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Izdelava PID dokumetnacije | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Projektantski nadzor | ura | 10 | 0 | 0
5.4 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - Komunala Laško | ura | 24 | 0 | 0
5.5 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 40 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | SEKUNDARNI VOD:
6.1 | Široki izkop zrnate kamnine strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 5 km (pridobitev ustreznih listin in potrdil o odlaganju). | skupaj: | 220.1
| III in IV ktg (80%) | m3 | 176.08 | 0 | 0
| V ktg (20%) | m3 | 44.02 | 0 | 0
6.2 | Široki izkop zrnate kamnine strojno z odmetom. Uporaba materiala za zasip. | m3 | 326.6 | 0 | 0
6.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 92.3 | 0 | 0
6.4 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TD 32 v debelini 20 cm z finim planiranjem in valjanjem po končani gradnji. Nosilnost Ev2=80 Mpa. Dovozne ceste do objektov (makadamska izvedba). | m3 | 40 | 0 | 0
6.5 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 49.7 | 0 | 0
6.6 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 170.4 | 0 | 0
0
6.7 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim izkopanim materialom (vgrajevanje v plasteh po 30cm in komprimiranje do 95% SPP). | m3 | 326.6 | 0 | 0
6.8 | Planiranje terena na travnikih in gozdu ter zatravitev, uporaba izkopanega humusa, (postavka 7.3) | m3 | 92.3 | 0 | 0
6.9 | Dobava in vgradnja vodovodnih cevi:
| PE100 DN63, 12,5 bar | m1 | 30 | 0 | 0
| PE80 DN50, 12,5 bar | m1 | 0 | 0 | 0
| PE80 DN40, 12,5 bar | m1 | 160 | 0 | 0
| PE80 DN32 | m1 | 520 | 0 | 0
710
6.10 | Izdelava preboja javnih poti, vključno z zaščitno jekleno cevjo ter uvlečenjem vodovodne cevi DN32mm, 12,5 bar. V ceno je potrebno upoštevati vsa povezana dela za izdelavo vrtin/prebojev. | m1 | 6 | 0 | 0
6.11 | Izdelava preboja vodotoka Rečica (vodeno vrtanje), vključno z dobavo in uvlečenjem cevi PE100 DN40, 16 bar | m1 | 30 | 0 | 0
6.12 | Navrtalni zasun za PE63mm (ZAK) | kom | 4 | 0 | 0
6.13 | Vrtljivo koleno navrtnega zasuna 1´´ | kom | 4 | 0 | 0
6.14 | Vgradna garnitura - hišna 1,20-1,50 m | kom | 4 | 0 | 0
6.15 | Cestna kapa Fi 90mm | kom | 4 | 0 | 0
6.16 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 710 | 0 | 0
6.17 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 710 | 0 | 0
6.18 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 710 | 0 | 0
6.19 | Dodatni drobni material, odcepi, spojke, red.spojke, T kom, dvojne spojke, … za sekundarne vode in hišne priključke, dimenzije od DN32-DN50, ocena 3% vrednosti sekundarnih vodov | kpl | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ SEKUNDARNI VOD: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
8 | ZAKLJUČNA DELA:
8.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## CESTA
CESTA ZAJTL
DOLŽINA 300m
REKAPITULACIJA
1 | SANACIJA CESTE |  |  | 0 | EUR
2 | NEPREDVIDENA DELA 3% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | SANACIJA CESTE
1.1 | Široki izkop zrnate kamnine strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 5 km (pridobitev ustreznih listin in potrdil o odlaganju). Del izkopov je že upoštevan pri izvedbi vodovoda odsek 1 | skupaj: | 390
| III in IV ktg (80%) | m3 | 312 | 0 | 0
| V ktg (20%) | m3 | 78 | 0 | 0
1.2 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 90 | 0 | 0
1.3 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 12 | 0 | 0
1.4 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo ooblaščenega zbiralca grabradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja. | m2 | 15 | 0 | 0
1.5 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TD 32 v debelini 20 cm z finim planiranjem in valjanjem po končani gradnji. Nosilnost Ev2=100 Mpa | m3 | 390 | 0 | 0
1.6 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0.50m do 0,75m, (vključno z dobavo materiala). | m1 | 390 | 0 | 0
1.7 | Dobava in izdelava vezne plasti bitumiziranega drobljenca AC 22 base 50/70, A4 v debelini 50 mm | m2 | 930 | 0 | 0
1.8 | Premaz stikov z diaplastom | m1 | 12 | 0 | 0
1.9 | Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 30 mm, vključno z pobrizgom asfalta z emulzijo. | m2 | 930 | 0 | 0
| Izdelava asfaltne mulde širine 0,50m, sloji in nosilnost je eneka kot na vozišču | m1 | 210 | 0 | 0
1.6 | Tipska kanaleta (dobava in montaža) z LTŽ rešetko, 40t, vključno z vsemi potrebnimi deli, vgrajno v betonsko posteljico d=10 cm iz podložnega betona C12/15, ter izvedbo iztoka v jašek. | m1 | 8 | 0 | 0
1.7 | Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz plastičnih cevi DK fi 160, globoke do 0.60 m, na podložni plasti iz cementnega betona C12/15 debeline 10 cm in širine 50cm, s trdimi plastičnimi cevmi premera 16 cm in obsipani z 0.50 x 0.20 = 0.10 m3/m1 gramoza 8/16 mm. Izdelava iztočne gleve drenaže. Iztok drenaže v obstoječe prepuste/jarke. | m1 | 210 | 0 | 0
1.9 | Dobava in izdelava jaška iz betosnke cevi DN800, H=2m na betosnki podlagi C15/20 d=20cm, izdelava vtoka mulde, kanalete, drenaže ter iztoka. V ceno je potrebno upoštevati betonski pokrov. | kom | 1 | 0 | 0
1.10 | Izdelava iztočne glave na AB cev fi 300, kamen:beton 70:30, beton C12/15, skale Dsr=30 cm, ocena porabe materiala: 1,5m³ / kom | kom | 1 | 0 | 0
1.11 | Dobava in izdelava cevnih prepustov iz AB cevi DN300 vključno z betonsko posteljico iz C12/15 d=10cm (priključitev na betonski jašek). | m1 | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0