## Predračun
POPISI DEL ; ODSEK ŠT. " 5 "
REKAPITULACIJA
| B) PREDDELA : |  |  | 0
| C) ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
| D) ZGORNJI USTROJ: |  |  | 0
| E) ODVODNJAVANJE: |  |  | 0
| F) OSTALA DELA : |  |  | 0
| G) OPIKA, L =65 M |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
| količina | enota | cena/enoto | SKUPAJ
A) | ODSEK ŠTEVILKA 5, L = 60,20 M
B) | PREDDELA :
1) | Dobava postavitev in odstanitev potrebne začasne prometne
signalizacije s strani upravljalca ceste, v času obnovitvenih del
| 1 | ocena | 0 | 0
2) | Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov s strani
posameznih upravljalcev, vodovod, elektrika, TK , plinovod,
kanalizacija..
| 1 | ocena | 0 | 0
3) | Zarez obstoječega asfalta v deb do 10 cm, terkasnejši premaz z
betonom.
| 12 | m | 0 | 0
4) | Rušenje asfalta v deb. do 1 0 cm, z nalaganjem in odvozom na trajno
deponijo
| 335 | m2 | 0 | 0
5) | Rušenje bet. robnikov 5/30 ; vhod Aškerčev trg št. 12
| 3.5 | m | 0 | 0
6) | Odstranitev obstoječe koritnice iz granitnih plošč 40/20cm ob
obstoječem granitnem robniku, ki ostane
| 31 | m | 0 | 0
7) | Odstranitev granitnih kock 5/5 cm iz pločnika pred objektom št. 9,
(znižanje uvoza ) ter ponovna položitev na peščeno izravnavo,
vključno z zapolnitvijo fug s kremenčevo mivko
| 5.5 | m2 | 0 | 0
8) | Odkop obstoječega granitnega robnika dim.15/30, znižanje na višino
asfalta + 2cm, ter ponovna vgraditev v betonski temelj ( znižan uvoz
v garažo pri objektu št. 9)
| 3.5 | m | 0 | 0
9) | Prerez obstoječega gran. robnika šir. 15 cm, glob. do 30 cm;
izdelava klančine.
| 2 | kom | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
C) | ZEMELJSKA DELA:
1) | Izkop materiala III. in IV. kategorije iz območja pogreznjenega
uvoza pločnika, z nalaganjem in odvozom; na deponijo; globina izkopa
0.60 m
| 3.5 | m3 | 0 | 0
2) | Strojni izkop materiala III: IV:,-obstoj. ustroj ceste v deb. 40
cm .z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo.
| 140 | m3 | 0 | 0
3) | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti 3cm ;
cesta in pogreznjen uvoz.
| 345 | m2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
D) | ZGORNJI USTROJ:
1) | Dobava in vgrajevanje tampona I. kval. v deb. 40 cm na območju ceste.
| 140 | m3 | 0 | 0
2) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitete v debelini
40 cm, na mestu pogreznjenega uvoza
| 2.5 | m3 | 0 | 0
3) | Fino planiranje in zaklinjanje tampona s peskom
| 350 | m2 | 0 | 0
4) | Bitumenski premaz betona ob objektu št. 12; po potrebi
| 10 | m2 | 0 | 0
5) | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza v debelini 5 cm ; v ceno
upoštevati izdelave "špic" asf. muld
| 335 | m2 | 0 | 0
6) | Dobava in vgrajevanje sloja asfaltbetona v deb. 3 cm, v ceno
upoštevati izdelave "špic" asfaltnih muld.
| 335 | m2 | 0 | 0
7) | Izdelava asfaltne koritnice ob obstoj. granitnem robniku širine 30
cm, globine 5 cm deb. 5+ 3cm . s pripravo
| 31 | m | 0 | 0
8) | Izdelava asfaltne mulde šir. 30 cm, deb 5+3 cm s predhodno pripravo
| 30 | m | 0 | 0
9) | Dobava in polaganje ene vrste granitnih kock 10/10/8 cm, v bet. temelj,
vključno s fugiranjem ( ob objektih in op. zidovih )
Tonalit z zgornjo nedrsečo žgano površino, klane kocke
Kocke za tlake morajo ustrezati standardu SIST EN 12058 in informativnemu izračunu lomne obremenitve plošč po SIST EN 1341 (tabela 4 in 5). Vidne površine kamnitih stopnic in kock z grobo (hrapavo) nedrsečo površino se že v delavnici opravi s suhim peskanjem z nerjavnimi kovinskimi kroglicami. Dela morajo upoštevati potreben razrez in višinske navezave tlakovanih površin na obstoječe vhode, uvoze in meje obravnave. V ceni ves material, rezanje in prilagoditev ob objektih, jaških in cestah! Kocke so položene na vodoprepustno podložno malto (zemeljsko vlažen beton) deb. 8 cm . Zrnavostna sestava drobljenec 4/8 mm, vezivo CEM II, 200-250 kg/m3, tlačna trdnost: C 16/20, vodocementni faktor med 0,35 in 0,37. Obračun po m2 izdelanih tlakov.
| 50 | m | 0 | 0
10) | Dobava in polaganje granitnih kock 10/10/8 cm na bet. in cem. podlago,
fugiranje z betonom; uvoz- klančina šir. 0.60 m na dvorišče
Tonalit z zgornjo nedrsečo žgano površino, klane kocke
Kocke za tlake morajo ustrezati standardu SIST EN 12058 in informativnemu izračunu lomne obremenitve plošč po SIST EN 1341 (tabela 4 in 5). Vidne površine kamnitih stopnic in kock z grobo (hrapavo) nedrsečo površino se že v delavnici opravi s suhim peskanjem z nerjavnimi kovinskimi kroglicami. Dela morajo upoštevati potreben razrez in višinske navezave tlakovanih površin na obstoječe vhode, uvoze in meje obravnave. V ceni ves material, rezanje in prilagoditev ob objektih, jaških in cestah! Kocke so položene na vodoprepustno podložno malto (zemeljsko vlažen beton) deb. 8 cm . Zrnavostna sestava drobljenec 4/8 mm, vezivo CEM II, 200-250 kg/m3, tlačna trdnost: C 16/20, vodocementni faktor med 0,35 in 0,37. Obračun po m2 izdelanih tlakov.
| 3 | m2 | 0 | 0
11) | Dobava in polaganje granitnih robnikov cca 16/30 cm v bet. temelj
(prostor za smeti in pri vhodu objekt št. 12) robniki iste
dimenzije kot obstoječi!
| 10 | m | 0 | 0
12) | Dobava in polaganje granitnih kock 5/5 cm; tampon 25 cm, beton.
podlaga , cem. mleko fugiranje ;( prostor za smetiščne posode in vhod
v objekt št.12)
Pohorski tonalit z aplitno žilo z zgornjo nedrsečo žgano površino
| 8 | m2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
E) | ODVODNJAVANJE:
1) | Strojni izkop mat. III. IV.kat., šir. izkopa 0.6, glob. 0.7m od
asfalta z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo
| 2 | m3 | 0 | 0
2) | Dobava in izdelava peščene podlage deb. 10 cm, in obsip cevi 10 cm,
nad temenom.
| 1 | m3 | 0 | 0
3) | Dobava in polaganje PVC cevi DN 150 SN 8 na pripravljeno peščeno
podlago.
| 4 | m | 0 | 0
4) | Kompletna izdelava požiralnika iz BC fi 40 cm, z LŽ dežno rešetko;
glob. peskolova 0.60 m, usedalnik 0.40 m., in izdelavo slepega
priključka na obstoječ kanal.
| 1 | kom | 0 | 0
5) | Izdelava peskolova iz BC fi 40 cm, LŽ pokrov 30/30 cm,z usedalnikom,
skup. globine 1.0 m, - žlebi
| 2 | kom | 0 | 0
6) | Izdelava priključkov fi 150 mm na obstoječ požiralnike
| 3 | kom | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
F) | OSTALA DELA :
1) | Razna nepredvidena dela v smislu zaščite obstoječih kom. vodov;
potrdita jih upravljalec kom. voda, projektant in nadzor; ( mehanske
zaščite, geodetski posnetki križanj...)
| 1 | ocena | 0 | 0
2) | Gradbeno projektantski nadzor v času izvajanja ceste
| 10 | ura | 0 | 0
3) | Namestitev obstoječih cestnih kap in pokrovov in LŽ rešetk na višino
novega asfalta po potrebi.
| 9 | kom | 0 | 0
4) | Razna nepredvidena dela v višini 5% od vrednosti vseh del; obračun po
dej. stanju, po potrditvi nadzora in projektanta.
| 0.05 | kpl | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
G) | OPIKA, L =65 M
1) | Zarez asfalta v deb. do 10 cm, in kasnejši premaz stika z bitumnom ;
zadnji jašek na Aškerčevem trgu.
| 8 | m | 0 | 0
2) | Strojni izkop mat. III. IV. kat. šir. 0.3m , glob. 0.7, od porušenega
asfalta z odmetom
| 15 | m3 | 0 | 0
3) | Izdelava jaška iz Bc fi 80 cm, globine do 1,0 m, z LTŽ povoznim
pokrovom 60/60 cm, upoštevati dodatni izkop za jašek.
| 2 | kom | 0 | 0
4) | Dobava in polaganje PE cevi - dvojček 2x fi 50 mm,, obbetonirane
| 65 | m | 0 | 0
5) | Zasip jarka z izkopanim materialom komprimiranjem; upoštevam 1/2
zasipa
| 8 | m3 | 0 | 0
6) | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala na deponijo do 15 km.
| 7 | m3 | 0 | 0
7) | Izdelav priključkov cevi 2x fi 50 mm na revizijske jaške.
| 4 | kom | 0 | 0
8) | Kompletna izdelava novega zg. ustroja prekopa na Aškerčevem trgu
ulice za zadnji jašek; tampon 45 cm, asfalt 5+3 cm.
| 3 | m2 | 0 | 0
9) | Geodetski posnetek položenih cevi z izrisom
| 65 | m | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0