## Predračun
9_VODOVOD - strojni del
Mestna ulica in navezava na Kidričevo ulico
R E K A P I T U L A C I J A
| A) Specifikacija odsekov - priključki |  | 0 | evrov
| B) Skupni popis materiala |  | 0 | evrov
| SKUPAJ |  | 0 | evrov
| nepredvidena dela v višini 3% |  | 0 | evrov
| SKUPAJ brez DDV |  | 0 | evrov
A) | Specifikacija odsekov - priključki
1) | Priključek za Mestno ulico 8, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 3m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar.
| 1 | kom | 0 | 0
2) | 4. Priključek za Mestno ulico 3, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 3m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar.
| 1 | kom | 0 | 0
3) | Priključek za Mestno ulico 5, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 5m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar.
| 1 | kom | 0 | 0
4) | Priključek za Mestno ulico 7, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 5m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
5) | Priključek za parcelo št. 309/6, k.o. Laško, pri Mestni ulici 8, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 4m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
6) | Priključek za Mestno ulico 9, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 11m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
7) | Priključek za Mestno ulico 12, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 3m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
8) | Priključek za Mestno ulico 13, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 4m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
9) | Priključek za Mestno ulico 14, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 3m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
10) | Priključek za Mestno ulico 11, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 20m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
11) | Priključek za Mestno ulico 15, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 2m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
12) | Priključek za Mestno ulico 20, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 3m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
13) | Priključek za Mestno ulico 22, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 2m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
14) | Priključek za Mestno ulico 16, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 20m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
15) | Priključek za Mestno ulico 18, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 3m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
16) | Priključek za Mestno ulico 18a, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 3m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
17) | Priključek za Mestno ulico 18a, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 3m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar.(ima dva priključka)
| 1 | kom | 0 | 0
18) | Priključek za Kidričevo 5b, navrtni zasun fi 160/zak 46, koleno zak 46/63, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 35m cevi PEHD 100 fi 63, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
19) | Priključek za parcelo 433/4, k.o. Laško zraven Mestne ulice 18a, navrtni zasun fi 160/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 3m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
20) | Dobava in polaganje cevi na pripravljeno podlago, cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 100 | m | 0 | 0
21) | Dobava in polaganje cevi na pripravljeno podlago, cevi PEHD 100 fi 63, 16 bar
| 35 | m | 0 | 0
22) | Dobava in polaganje cevi na pripravljeno podlago, cevi PEHD 100 fi 90, 16 bar
| 6 | m | 0 | 0
23) | Dobava in polaganje cevi na pripravljeno podlago, cevi PEHD 100 fi 110, 16 bar
| 66 | m | 0 | 0
24) | Dobava in polaganje cevi na pripravljeno podlago, cevi PEHD 100 fi 160, 16 bar
| 215 | m | 0 | 0
25) | Dobava in polaganje opozorilnega traku z indikatorjem, 30 cm nad temenom položene cevi
| 422 | m | 0 | 0
26) | Začasni vod: Cevi PE fi 32, 25, 40 z vsemi potrebnimi fitingi v skupni dolžini 500 m, po navodilih upravljalca
| 500 | m | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
B) Skupni popis materiala
1) | EV Zasun Hawle DN 150, z vgradilno garnituro in cestno kapo
| 2 | kom | 0 | 0
2) | EV Zasun Hawle DN 100, z vgradilno garnituro in cestno kapo
| 2 | kom | 0 | 0
3) | EV Zasun Hawle DN 80, z vgradilno garnituro in cestno kapo
| 2 | kom | 0 | 0
4) | Spoj enojno sistem 2000 DN 150/160
| 8 | kom | 0 | 0
5) | Spoj enojno sistem 2000 DN 100/110
| 6 | kom | 0 | 0
6) | Spoj enojno sistem 2000 DN 90/80
| 4 | kom | 0 | 0
7) | Spoj enojno sistem 2000 DN 50/63
| 2 | kom | 0 | 0
8) | LTŽ T kos DN 150/80/150
| 2 | kom | 0 | 0
9) | LTŽ T kos DN 150/100/150
| 1 | kom | 0 | 0
10) | Dvojni spoj za PE cev fi 63 1 kos
| 1 | kom | 0 | 0
11) | N kos DN 80
| 2 | kom | 0 | 0
12) | Nadzemni hidrant DN 80/1000 Hawle
| 2 | kom | 0 | 0
13) | Elektro varilni spoj za cev PEHD 100 fi 160, 16 bar
| 20 | kom | 0 | 0
14) | Elektro varilno koleno 30st za cev PEHD 100 fi 160, 16
| 4 | kom | 0 | 0
15) | Elektro varilno koleno 45st za cev PEHD 100 fi 160, 16
| 4 | kom | 0 | 0
16) | Elektro varilni spoj za cev PEHD 100 fi 110, 16 bar
| 2 | kom | 0 | 0
17) | Elektro varilno koleno 45st za cev PEHD 100 fi 110, 16
| 4 | kom | 0 | 0
18) | Dvojni spoj za PE cev fi 63
| 1 | kom | 0 | 0
19) | Dvojni spoj za PE cev fi 32
| 15 | kom | 0 | 0
20) | Tipski vodomerni jašek za vodomer DN 20, z LTŽ povoznim pokrovom
| 18 | kom | 0 | 0
21) | Spojni material za navezavo na hišne instalacije (spoji enojni DN 15, spoji enojni DN 20, spoji enojni DN 25, pocinkani R kosi…, za vseh 18 priključkov)
| 18 | kom | 0 | 0
22) | Montažni material (INOX vijaki M16x70 , INOX matice M16, tesnila, tesnilni trak, maziva)
| 1 | ocena | 0 | 0
23) | Navrtalni oklep Hawle ZAK fi 160/34, koleno ZAK 34/fi 32, vgradna armatura s cestno kapo
| 13 | kom | 0 | 0
24) | Navrtalni oklep Hawle ZAK fi 110/34, koleno ZAK 34/fi 32, vgradna armatura s cestno kapo
| 5 | kom | 0 | 0
25) | Navrtalni oklep Hawle ZAK fi 110/46, koleno ZAK 46/fi 63, vgradna armatura s cestno kapo
| 1 | kom | 0 | 0
26) | Elektro varjenje
| 1 | ocena | 0 | 0
27) | Montažna dela
| 1 | ocena | 0 | 0
28) | Geodetski posnetek izvedenih del z izrisom
| 450 | m | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | 0