## Predračun
POPISI DEL; ODSEK ŠT. 6
REKAPITULACIJA
| B) PREDDELA : |  |  | 0
| C) ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
| D) ZGORNJI USTROJ: |  |  | 0
| E) ODVODNJAVANJE: |  |  | 0
| F) OSTALA DELA : |  |  | 0
| G) OPTIKA, L = 67.0 M |  |  | 0
| H) FEKALNI KANAL, L = 60 M |  |  | 0
| I) OPORNI ZID, L=6.00 m |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
A) | STEGENŠKOVA ULICA ; ODSEK ŠT. 6 L= 63,70 M
B) | PREDDELA :
1) | Dobava postavitev in odstanitev potrebne začasne prometne
signalizacije s strani upravljalca ceste, v času obnovitvenih del.
| 1 | ocena | 0 | 0
2) | Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov s strani
posameznih upravljalcev, vodovod, elektrika, TK , plinovod,
kanalizacija; uskladitev tras s predvidenim fekalnim kanalom
| 1 | ocena | 0 | 0
3) | Zarez obstoječega asfalta v deb do 10 cm.
| 30 | m | 0 | 0
4) | Rušenje asfalta v deb. do 1 0 cm, z nalaganjem in odvozom na trajno
deponijo
| 275 | m2 | 0 | 0
5) | Rušenje betona ob objektu Stegenškova ul. 3 v šir. cca 65 cm in
ocenjeni debelini do 10 cm, z nalaganjem in odvozom na deponijo (
temellja objekta ni dovoljeno rušiti !)
| 1.2 | m3 | 0 | 0
6) | Rušenje obrobe iz granitnih kock v betonu ob robniku z nalaganjem in
odvozom ( cesta na Svetino)
| 2 | m2 | 0 | 0
7) | Obrezanje žive meje do roba ceste; višine cca 2.0 m, ob skarpi pri
objektu št. 9, z nalaganjem in odvozom - dovoljenjem lastnika za
obrez !
| 40 | m2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
C) | ZEMELJSKA DELA:
1) | Strojni izkop materiala III: IV:,-obstoj. ustroj ceste v deb. 40
cm .z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo.
| 120 | m3 | 0 | 0
2) | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti 3cm .
| 285 | m2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
D) | ZGORNJI USTROJ:
1) | Dobava in vgrajevanje tampona I. kval. v deb. 40 cm na območju ceste.
| 120 | m3 | 0 | 0
2) | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20/100 cm v beton. temelj.
| 8 | m | 0 | 0
3) | Fino planiranje in zaklinjanje tampona s peskom
| 285 | m2 | 0 | 0
4) | Premaz stika asfalta z bitumnom.
| 30 | m | 0 | 0
5) | Dobava in polaganje ene vrste granitnih kock 10/10 cm v beton.
temelj, vključno s fugiranjem ( ob objektih in opor. zidovih )
Tonalitz zgornjo nedrsečo žgano površino, klane kocke
Kocke za tlake morajo ustrezati standardu SIST EN 12058 in informativnemu izračunu lomne obremenitve plošč po SIST EN 1341 (tabela 4 in 5). Vidne površine kamnitih stopnic in kock z grobo (hrapavo) nedrsečo površino se že v delavnici opravi s suhim peskanjem z nerjavnimi kovinskimi kroglicami. Dela morajo upoštevati potreben razrez in višinske navezave tlakovanih površin na obstoječe vhode, uvoze in meje obravnave. V ceni ves material, rezanje in prilagoditev ob objektih, jaških in cestah! Kocke so položene na vodoprepustno podložno malto (zemeljsko vlažen beton) deb. 8 cm . Zrnavostna sestava drobljenec 4/8 mm, vezivo CEM II, 200-250 kg/m3, tlačna trdnost: C 16/20, vodocementni faktor med 0,35 in 0,37. Obračun po m2 izdelanih tlakov.
| 75 | m | 0 | 0
6) | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza v debelini 5 cm .
(izdelava špic muld )
| 285 | m2 | 0 | 0
7) | Dobava in vgrajevanje sloja asfaltbetona v deb. 3 cm, v ceno
upoštevati izdelave "špic" asfaltnih muld.
| 285 | m2 | 0 | 0
8) | Izdelava asfaltne mulde šir. 30 cm, s predhodno pripravo.
| 10 | m | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
E) | ODVODNJAVANJE:
a) | Odvodnjavanje ceste v obstoječe požiralnike
1) | Izdelava peskolova iz BC fi 40 cm, LŽ pokrov 30/30 cm, skup. glob.
1.0 m, usedalnik, izd. priklj.; žlebi.
| 2 | kom | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
F) | OSTALA DELA :
1) | Izdelava zidca iz lomljenega kamna v betonu, širine od 35 cm,
višine od 5 do cca 60 cm, fugiranje, dolžina zidu 3 m, temelj
globine 60, širine 40 cm od betonskega podesta. (pri objektu
Stegenškova ul. 3 )
| 1.3 | m3 | 0 | 0
2) | Dobava in polaganje ene vrste gran. kock 8/8 cm v beton; polkrožna
obroba ob trti pri objektu Stegenškova ul. 3
| 3.5 | m | 0 | 0
3) | Namestitev obstoječih cestnih kap in pokrovov na višino novega
asfalta po potrebi.
| 0 | kom | 0 | 0
4) | Bitumenski obrizg obstoj. betona ( temelj hiše ?), pred
asfaltiranjem, po potrebi - objekt št. 3 Stegenškova ulica in obrizg
betona pri obsoj. bet. robniku, ki ostane
| 13 | m2 | 0 | 0
5) | Namestitev obstoječih cestnih kap in pokrovov na predv. višino asfalta
| 10 | kom | 0 | 0
6) | Razna nepredvidena dela v smislu zaščite obstoječih kom. vodov;
potrdita jih upravljalec, projektant in nadzor; ( mehanske zaščite,
geodetski posnetki križanj...)
| 1 | ocena | 0 | 0
7) | Gradbeno projektantski nadzor v času izvajanja ceste
| 8 | ura | 0 | 0
8) | Razne manjše sanacije opornih zidov, čiščenje zaribavanje.
| 15 | m2 | 0 | 0
9) | Razna nepredvidena dela v višini 5% od vrednosti vseh del;
obračun po potrditvi nadzora in projektanta.
| 0.05 |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
G) | OPTIKA, L = 67.0 M
1) | Zarez asfalta v deb. do 10 cm, in kasnejši premaz stika z bitumnom ;
zadnji jašek na Cesti na Svetino.
| 6 | m | 0 | 0
2) | Strojni izkop mat. III. IV. kat. šir. 0.3m , glob. 0.7, od porušenega
asfalta z odmetom
| 15 | m3 | 0 | 0
3) | Izdelava jaška iz Bc fi 80 cm, globine do 1,0 m, z LTŽ povoznim
pokrovom 60/60 cm
| 2 | kom | 0 | 0
4) | Dobava in polaganje PE cevi - dvojček 2x fi 50 mm,, obbetonirane
| 67 | m | 0 | 0
5) | Zasip jarka z izkopanim materialom komprimiranjem; upoštevam 1/2
zasipa
| 8 | m3 | 0 | 0
6) | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala na deponijo do 15 km.
| 7 | m3 | 0 | 0
7) | Izdelav priključkov cevi 2x fi 50 mm na revizijske jaške.
| 4 | kom | 0 | 0
8) | Geodetski posnetek položenih cevi z izrisom
| 67 | m | 0 | 0
a) | Opomba: Prvi kabelski jašek je zajet v popisih rekonstr. ceste Pot na
grad !
| SKUPAJ |  |  | 0
H) | FEKALNI KANAL, L = 60 M
1) | Zakoličba osi fekalnega kanala .
| 60 | m | 0 | 0
2) | Postavitev horiz preč. profilov na mestih rev. jaškov
| 4 | kom | 0 | 0
3) | Strojno ročni izkop mat. III. in IV.kat; šir. izkopa 0.80 m, globine
1.0 m ; izkop upoštevan od novega zem planuma ceste z odmetom.
| 50 | m3 | 0 | 0
4) | Ročno planiranje dna jarka v širini 0.50 m
| 30 | m2 | 0 | 0
5) | Dobava in vgraditev tipskih PE jaškov DN 800mm glob. do 1.50m, z
izdelanimi PE muldami in priključki za PVC cevi DN 200 mm in povoznim
LŽ pokrovom 60/60 cm; upoštevati dodaten izkop za vgraditev jaška.
| 2 | kom | 0 | 0
6) | Dobava peščene podlage deb. 10 cm, in obsip cevi s peskom 15 cm nad
temenom.
| 21 | m3 | 0 | 0
7) | Dobava in polaganje PVC cevi fi 200 mm, tip SN 8 na pripravljeno
peščeno podlago.
| 60 | m | 0 | 0
8) | Zasip cevi z izkop.mat. s sprotnim komprimiranjem v deb. do 20 cm do
tampona z izkopanim materialom.
| 26 | m3 | 0 | 0
9) | Nalaganje in odvoz viška mat. na primerno deponijo do 10 km.
| 21 | m3 | 0 | 0
10) | Preizkus vodotesnosti položenega zbirnega fek. kanala
| 60 | m | 0 | 0
11) | Kompletna izdelava hišnih fekalnih priključkov; izkop, gl. do
1.50m, razpirane po potrebi šir. 0.60m, PVC di 160mm SN8 pešč. podl.
obsip , zasip, priklj. jašek BC fi 60 cm Lž pokrov60/60 cm, priklj.
na zbirni kanal se izvede z navrtavo in gumi tesnilom; povpr. dolžina
priklj. 6.0 m; jašek se lahko izvede kot nasadni jašek na zbirni fek.
kanal Pl fi 200
| 6 | kom | 0 | 0
12) | Geodetski posnetek fekalnega kanala z izrisom.
| 60 | m | 0 | 0
13) | Projektantski nadzor v izgradnje kanala
| 10 | ura | 0 | 0
14) | Razna nepredvidena dela, ki jih potrdita nadzor in projektant; ocena
| 5% od vrednosti del. | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
I) | OPORNI ZID
1) | Zakoličba opornega zidu
| 6 | m | 0 | 0
2) | Izkop humosa v debelini do 15 cm z odrivom na deponijo gradbišča
| 4.2 | m3 | 0 | 0
3) | Strojno ročni izkop materiala III. in IV. ktg, širina izkopa v širini
pete,z odrivom materiala na deponijo gradbišča
| 48 | m3 | 0 | 0
4) | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C10/16, d=10 cm, pod peto zidu
| 1.2 | m3 | 0 | 0
5) | Dobava, montaža in demontaža opaža za gredo in steno zidu
| 40 | m2 | 0 | 0
6) | Dobava in vgrajevanje drenažne cevi Midren DN100
| 8 | m | 0 | 0
7) | Zasip zidu s filtrskim materialom frakcij 16-32 mm
| 18 | m3 | 0 | 0
8) | Dobava in polaganje rebraste armature do fi 12 mm
| 500 | kg | 0 | 0
9) | Dobava in polaganje rebraste armature nad fi 12 mm
| 180 | kg | 0 | 0
10) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1, S4, XF2, za gredo zidu
| 4.2 | m3 | 0 | 0
11) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1, S4, XF2 steno zidu
| 3.4 | m3 | 0 | 0
12) | Zasip za opornim zidom z prej izkopanim materialom
| 20 | m3 | 0 | 0
13) | Planiranje in ponovno humoziranje v debelini 15 cm z zatravitvijo,
uporabi se prej izkopani humos
0
| 22 | m2 | 0 | 0
14) | Nalaganje in odvoz odvečno izkopanega materiala na deponijo na
razdalji do 10 km
| 28 | m3 | 0 | 0
15) | Projektantski nadzor, projektanta gradbenih konstrukcij
| 10 | ura | 0 | 0
16) | Geomehanski nadzor
| 1 | ocena | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0