## Predračun
POPISI DEL ;Zbirni meteorni kanal in odvodnjavanje ceste
REKAPITULACIJA
| A) PREDDELA: |  |  | 0
| B) ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
| C) KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE CESTE |  |  | 0
| D) ZGORNJI USTROJ: |  |  | 0
| E) OSTALA DELA: |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
| količina | enota | cena/enoto | SKUPAJ
A) | PREDDELA:
1) | Zakoličba osi zbirnega meteornega kanala na mestih revizij. jaškov .
| 350 | m | 0 | 0
2) | Dobava in postavitev potrebne prometne signalizacije s strani
upravljalca ceste , ter odstranitev le te po končani gradnji.
| 1 | ocena | 0 | 0
3) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani posameznih lastnikov
- upravljalcem komunalnih vodov.
| 1 | ocena | 0 | 0
4) | Postavitev horizontalnih prečnih profilov na mestih rev. jaškov.
| 16 | kom | 0 | 0
5) | Enostranski in obojestranski zarez asfalta v debelini do 10 cm;
zbirni kanal
| 700 | m | 0 | 0
6) | Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm ter širini 0.7 m z
nalaganjem in odvozom na trajno deponijo; kanal + priključki
| 245 | m2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
B) | ZEMELJSKA DELA:
1) | Strojni izkop mat. III. IV.kat.; v širini 0.7 m, in glob. 1.10m z
odmetom (od porušenega asfalta; izkop po kampadah do 5 m; zbirni
kanal )
| 270 | m3 | 0 | 0
2) | Strojni izkop mat. III: IV: kat. šir. 0.60 m,globine 0.80 m, z
nalaganjem in odvozom; priključki iz požiralnikov.
| 25 | m3 | 0 | 0
3) | Ročno planiranje dna jarka v povprečni širini 0.60 m
| 210 | m2 | 0 | 0
4) | Dobava in izdelava peščene podlage v deb. 10 cm in obsip 15 cm nad
temenom cevi; zbirni kanal + priključki
| 110 | m3 | 0 | 0
5) | Zasip jarka po položitvi cevi v sloju povprečne debeline do 30cm z
izkopanim materialom, s sprotnim komprimiranjem do predvidene
zbitosti; zbirni kanal.
| 65 | m3 | 0 | 0
6) | Nalaganje in odvoz viška materiala na trajno deponijo do 15 km.;
zbirni kanal.
| 210 | m3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
C) | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE CESTE
1) | Dobava in polaganje PVC cevi tip SN8, DN 250 mm na pripravljeno
peščeno podlago
| 185 | m | 0 | 0
2) | Dobava in polaganje PVC cevi 200 mm tip SN 8 ,na pripravljeno
peščeno podlago..
| 167 | m | 0 | 0
3) | Dobava in polaganje PVC cevi , tip SN 8 DN 160 mm, na pripravljeno
peščeno podlago
| 45 | m | 0 | 0
4) | Dobava in vgraditev tipskega sferičnega jaška iz PE materiala ,DN
800mm, s polkrožnim dnom. koničnim zaključkom in povoznim Lž
pokrovom 60/60 cm.; višina jaška do 2.0 m. ( sprotno obvezno
komprimiranje materiala ob jašku v slojih do 30 cm. ! ) upoštevati
dodatni izkop mat. ob jaških.
| 10 | kom | 0 | 0
5) | Kompletna izdelava klasičnega jaška iz BC fi 80 cm, globine do
2.0m, povozni LŽ pokrov 60/60 cm. ( upoštevati dodatni izkop ob
jaških )
| 6 | kom | 0 | 0
6) | Kompletna izdelava priključkov fi 150 mm na požiralnike in
peskolove.
| 18 | kom | 0 | 0
7) | Kompletna izdelava priključkov za PVC cevi fi 150 na PE jaške z
navrtavo + gumi tesnilom
| 11 | kom | 0 | 0
8) | Dobava in izdelava požiralnika iz BC fi 40 cm, z LŽ dežno rešetko +
usedalnik, skupne globine 1.00 m.
| 17 | kom | 0 | 0
9) | Kompletna izdelava peskolova iz BC fi 40 cm z usedalnikom skup.
glob. 1.0 m , pov. pokrov 35/35, priklj. cev fi 150 mm, skup. dolž.
l= 15 m, priklj. na meteorni rev jašek ( žlebovi iz hiš
Stegenškova ul. 4, 6 ,3 ) ; dovoljenje lastnika hiše !
| 3 | kd | 0 | 0
10) | Kompletna izdelava drenaže na zaledni strani; Pl cev fi 80,mm +
filterski zasip; ( betonsko dno )
| 365 | m | 0 | 0
11) | Dobava in vgraditev tipske linijske rešetke sv. šir. 15 cm;
obbetoniranje, povozna LŽ rešetka, zaključne stene , peskolov.
| 5 | m | 0 | 0
12) | Izdelava priključkov na požiralnike in rev jaške; izkop šir. 0.60 m,
glob. do 1.0 m, pešč. podlaga , obsip cevi s peskom, zasip z izkop.
materialom do tampona , PVC cevi SN 8 DN 150mm
| 42 | m | 0 | 0
13) | Dobava tipskih PVC spojnih kosov: drsna spojka, DN 200, DN 250 +
enojni odcep 45 stopinj DN 200, 250 /150 6+ 6 = 12 kom.
| 12 | kom | 0 | 0
14) | Dobava in vgrad. tipskih PVC spoj. kosov; enojni odcep 45 stopinj DN
200/150, + drsna spojka DN 250mm 2 + 2 = 4 kom
| 4 | kom | 0 | 0
15) | Dobava in vgraditev tipskih PVC lokov in drsnih spojk DN 200 ali 250
mm, po potrebi; lomi cevi brez RJ , 6 + 6
| 12 | kom | 0 | 0
16) | Izdelava priključka DN 250 mm na zaprt potok Žikovca; preboj
obstoječe betonske stene deb. do 50 cm, izvedba vodotesnega stika
izvede se na dejansko stanje po odkopu.
| 1 | kom | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
D) | ZGORNJI USTROJ:
1) | Dobava in vgajevanje tampona I. kval. v deb. 40 cm
| 100 | m3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
E) | OSTALA DELA:
1) | Geodetski posnetek zbirnega meteornega kanala.
| 350 | m | 0 | 0
2) | Razna nepredvidena dela , ki jih potrdi projektant in nadzor in se
obračunajo na dejansko stanje ocena : 5 % od vseh del.
| 0.05 | kpl | 0 | 0
3) | Gradbeno projektantski nadzor v času izvedbe meteornega kanala
| 15 | ura | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0