## Predračun
11_VODOVOD - Strojni del
Stegenšekova ulica v navezavi na Aškerčevo
in cesto na svetino ter Pot na Grad
R E K A P I T U L A C I J A
| A) Specifikacija odsekov - priključki |  | 0 | evrov
| B) Skupni popis materiala |  | 0 | evrov
| SKUPAJ |  | 0 | evrov
| NEPREDVIDENA DELA 3,00% |  | 0 | evrov
| SKUPAJ brez DDV |  | 0 | evrov
A) | Specifikacija odsekov - priključki
1) | Priključek za Aškerčev trg 8, navrtni zasun fi 90/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 8m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
2) | Priključek za Aškerčev trg 9, navrtni zasun fi 90/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 8m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
3) | Priključek za Aškerčev trg 13, navrtni zasun fi 90/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 2m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
4) | Priključek za Aškerčev trg 10, navrtni zasun fi 90/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 5m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
5) | Priključek za Aškerčev trg 11, navrtni zasun fi 90/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 3m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
6) | Priključek za Stegenškovo ulico 1, navrtni zasun fi 90/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 2m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
7) | Priključek za Stegenškovo ulico 2, navrtni zasun fi 90/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 5m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
8) | Priključek za Stegenškovo ulico 4, navrtni zasun fi 90/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 2m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
9) | Odcep za Pot na grad v smeri proti Medved Dani, navrtni zasun fi 90/zak 46, koleno zak 46/50, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 14m cevi PEHD 100 fi 50, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
10) | Priključek za Stegenškovo ulico 3, navrtni zasun fi 90/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 3m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
11) | Priključek za Stegenškovo ulico 6, navrtni zasun fi 90/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 2m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
12) | Priključek za Stegenškovo ulico 8, navrtni zasun fi 90/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 3m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
13) | Priključek za Stegenškovo ulico 5, navrtni zasun fi 90/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 6m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
14) | Odsek med Por na Grad 2, in Por na Grad 3, cevi PEHD 100 fi 50, 16 bar v dolžini 55m z vsemi potrebnimi elementi
| 55 | m | 0 | 0
15 | Priključek za Stegenškovo ulico 75, navrtni zasun fi 90/zak 34, koleno zak 34/32, vgradilna garnitura cestna kapa, ter 5m cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 1 | kom | 0 | 0
16) | Navezava na AB jašek cesta na Svetino pri Stegenškovi ulici 9, cev PEHD 100, fi 90, 16 bar, v dolžini 5 m z vsemi elementi
| 1 | kom | 0 | 0
17) | Dobava in polaganje cevi na pripravljeno podlago, cevi PEHD 100 fi 32, 16 bar
| 54 | m | 0 | 0
18) | Dobava in polaganje cevi na pripravljeno podlago, cevi PEHD 100 fi 50, 16 bar
| 69 | m | 0 | 0
19) | Dobava in polaganje cevi na pripravljeno podlago, cevi PEHD 100 fi 90, 16 bar
| 30 | m | 0 | 0
20) | Dobava in polaganje opozorilnega traku z indikatorjem, 30 cm nad temenom položene cevi
| 163 | m | 0 | 0
21) | Začasni vod: Cevi PE fi 32, 25, 40 z vsemi potrebnimi fitingi v skupni dolžini 300 m, po navodilih upravljalca
| 300 | m | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
B) Skupni popis materiala
1) | EV Zasun Hawle DN 80, z vgradilno garnituro in cestno kapo
| 2 | kom | 0 | 0
2) | Spoj enojno sistem 2000 DN 90/80
| 10 | kom | 0 | 0
3) | Q kos DN 80 /90st
| 4 | kom | 0 | 0
4) | Tipski vodomerni jašek za vodomer DN 20, z LTŽ povoznim pokrovom
| 16 | kom | 0 | 0
5) | Spojni material za navezavo na hišne instalacije (spoji enojni DN 15, spoji enojni DN 20, spoji enojni DN 25, pocinkani R kosi…, za vseh 16 priključkov)
| 16 | kom | 0 | 0
6) | Montažni material (INOX vijaki M16x70 , INOX matice M16, tesnila, tesnilni trak, maziva)
| 1 | ocena | 0 | 0
7) | Montažna dela
| 1 | ocena | 0 | 0
8) | Geodetski posnetek izvedenih del z izrisom
| 165 | m | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | 0