## Predračun
OPORNI ZID ;SANACIJA PRI OBJEKTU POT NA GRAD ŠT. 6
POPISI DEL:
| A) OPORNI ZID |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 3,00% |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
| količina | enota | cena/enoto | SKUPAJ
A) | OPORNI ZID
1) | Zakoličba opornega zidu
| 30.6 | m | 0 | 0
2) | Opomba: Izkope za gredo je potrebno izvajati kampadno, odsekovno,
dolžine max. 2.00 m.
3) | Strojno ročni izkop materiala III. in IV. ktg, širina izkopa v širini
pete, z naglaganjem in odvozom materiala na deponijo do 10 km
| 31 | m3 | 0 | 0
4) | Dobava, vgrajevanje podložnega betona C10/16 v debelini do 10 cm
pod gredo zidu
| 3.3 | m3 | 0 | 0
5) | Dobava, montaža in demontaža opaža za gredo in steno zidu
| 179 | m2 | 0 | 0
6) | Dobava in vgrajevanje drenažne cevi Midren DN100
| 35 | m | 0 | 0
7) | Zasip zidu s filtrskim materialom frakcij 16-32 mm
| 10 | m3 | 0 | 0
8) | Dobava in polaganje rebraste armature do fi 12 mm
S500
| 1500 | kg | 0 | 0
9) | Dobava in polaganje rebraste armature nad fi 12 mm
S500
| 450 | kg | 0 | 0
10) | Dobava in vgrajevanje mreže 2 x Q503 v stenu zidu vidnem delu (med
robniki in spodnjim delom grede), - 8 kg/m2 x 2, S500
| 1406 | kg | 0 | 0
11) | Dobava in polaganje rebraste armature v stenu zidu za ojačitev na
mestu predvidenega sidranja, fi 22 mm (8 x fi 22, L= 2.40 m) S500
| 566 | kg | 0 | 0
12) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1, S4, XF2, za gredo zidu
| 18.4 | m3 | 0 | 0
13) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1, S4, XF2 steno zidu
| 14 | m3 | 0 | 0
14) | Dobava in vgrajevanje - uvrtavanje sider 3 x fi 22 mm, uvrtavanje v
vidnem delu opornega zidu, predvidena dolžina sidra je 12,00 m
| 1260 | kg | 0 | 0
15) | Projektantski nadzor, projektanta gradbenih konstrukcij
| 20 | ura | 0 | 0
16) | Geomehanski nadzor
| 1 | ocena | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0