## List1
POPIS MATERIALA IN PREDIZMERE DEL
|  | Investitor: | VRTEC LAŠKO, Cesta na svetino 2a, 3270 Laško
|  | Objekt: | Obnova centralne kuhinje v vrtcu Laško, enotaa Laško
SPLOŠNO:
1. | Vsa elektroinstalacijska dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih smernicah, predpisih in
standardih.
2. | V teh popisih je s projektnega stališča določena oprema glede na proizvajalca, ki pa ni obvezujoča.
3. | izvajalec mora biti specificiran s strani proizvajalca
4. | Vsa vgrajena prema mora biti v barvi po izboru investitorja oz. arhitekta.
5. | Na vso vgrajeno opremo mora biti minimalna garancijska doba 24 mesecev razen pri opremi, kjer je
garancijski rok posebej naveden.
6. | Ponudbena cena mora vsebovati nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in mon-
tažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega transporta na grad
bišču (ne glede na težo ali zahtevnost); ter pripravljalna dela in organizacijo gradbišča
Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega
materiala na deponijo.
Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del.
Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.
V ceni morajo biti v upoštevani manipulativni in režijski stroški, kot tudi stroški koordinacije, kar
velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi.
izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del).
stroške elektrike, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno
upoštevati;
Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in oreme določene s projektno
dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden ali kvalitetnejši
kot projektno predviden;
Obešalni in pritrdilni material za razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov
sistemskih dobaviteljev, pocinkanih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic;
Izvedbo vseh predpisanih meritev ter izdelavo zapisnikov;
Označitev vseh inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz
projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
Izvedbo zagona in poskusnega obratovanja instalacij in opreme s šolanjem osebja za posluževanje
in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
potrdila s poročili o vgrajenih sistemih požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr.
varnostna razsvetljava ipd. Potrdila morajo biti izdelana s strani pooblaščenega preglednika sistema
požarne zaščite.
izdelavo shem instalacije in opreme v obstojni obliki;
izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje instalacij in opreme
izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektroinstalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu
z označenimi registri poglavij vključujoč:
izjave,
certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
zapisnike preizkusov, meritev ipd.,
navodila za uporabo in vzdrževanje,
garancijske liste,
seznam dobaviteljev opreme in servisov,
dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in
predana investitorju pred tehničnim pregledom,
izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne
PID dokumentacije v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakons
kimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrže
vanje in uporaba objekta ekonomična;
čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje
izvedenih del investitorju;
nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe.
Za kalkuliranje dodatnih del iz področja elektroinstalaicj in opreme se uporabljajo zadnji veljavni
predpisi.
za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce
in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in
vzdrževanje ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo
na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro instala
cij in opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
izvajalec sme navedene instalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika,
sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.
V ceni je potrebno upoštevati tudi pomožna in gradbena dela.
V ceni kabla je potrebno upoštevati razvodne doze komplet s spojnim materialom in dvostranski
priklop kabla;
Strošek demontaže obstoječe elektro instalacije in opreme formira izvajalec na podlagi obveznega
predhodnega ogleda.
ELEKTRO INSTALACIJA:
|  |  |  | enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
I. SVETILKE
1. | Dobava in montaža svetilk komplet z obešalnim priborom.
INOS Linear 30W 120º z LED sijalko 30W. Svetilke so vgrajene na višini spodnjega roba prezrače
valnega kanala, "KAIJ"
|  |  |  | kos | 20 | 0 | 0
V-Tac VT-3031 SKU 6082 LED PANEL LIGHT 20W (LED), KAIJ"
|  |  |  | kos | 10 | 0 | 0
V-Tac SKU 4862 LED PANEL VT-1087 18W, "KAIJ"
|  |  |  | kos | 4 | 0 | 0
Svetilka varnostne razsvetljave z LED sijalko 8W, pripravni spoj, lastno aku napajanje z
avtonomijo 1h
|  |  |  | kos | 5 | 0 | 0
| Senzor 0-360º |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| Piktogrami |  |  | kos | 3 | 0 | 0
| SVETILKE SKUPAJ: | [5 empty] | 0
2. | VODOVNI MATERIAL
Dobava in montaža vodnikov delno p/o, delno na perforiranih policah in delno nadometno.
| OLFLEX 110 2G0.75 |  |  | m | 540 | 0 | 0
| OLFLEX 110 3G0.75 |  |  | m | 250 | 0 | 0
| OLFLEX 110 5G0.75 |  |  | m | 50 | 0 | 0
| OLFLEX 110 2G1,5 |  |  | m | 30 | 0 | 0
| OLFLEX 110 3G1,5 |  |  | m | 140 | 0 | 0
| OLFLEX 110 5G2,5 |  |  | m | 110 | 0 | 0
| OLFLEX 110 5G4 |  |  | m | 150 | 0 | 0
| OLFLEX 110 5G6 |  |  | m | 140 | 0 | 0
| OLFLEX 110 5G10 |  |  | m | 100 | 0 | 0
| OLFLEX 100 4G1,5 CY |  |  | m | 250 | 0 | 0
| NYM-J 3x1,5 |  |  | m | 350 | 0 | 0
| NYM-J 4x1,5 |  |  | m | 50 | 0 | 0
| NYM-J 3x2,5 |  |  | m | 240 | 0 | 0
| NYM-J 5x2,5 |  |  | m | 25 | 0 | 0
| LIYCY 2x0,75 |  |  | m | 450 | 0 | 0
| LIYCY 3x0,75 |  |  | m | 200 | 0 | 0
| LIYCY 5x0,75 |  |  | m | 50 | 0 | 0
| LIYCY 3x1,5 |  |  | m | 20 | 0 | 0
| UTP cat 5 |  |  | m | 10 | 0 | 0
| H07V-K 6 - 16 mm2 |  |  | m | 270 | 0 | 0
| izolirna cev fi 13,5 |  |  | m | 130 | 0 | 0
| izolirna cev fi 16 |  |  | m | 850 | 0 | 0
| izolirna cev fi 32 |  |  | m | 270 | 0 | 0
prforirana kabelska polica PK100
| komplet z pokrovom in nosilci |  |  | m | 90 | 0 | 0
perforirana kabelska polica PK50
| komplet z pokrovom in nosilci |  |  | m | 60 | 0 | 0
| VODOVNI MATERIAL SKUPAJ: | [5 empty] | 0
3. | STIKALA
Dobava in montaža stikal podometne izvedbe komplet z dozo fi 60mm, bele barve
| navadno, 230V, 10A |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| izmenično, 230V, 10A |  |  | kos | 6 | 0 | 0
| križno, 230V, 10A |  |  | kos | 2 | 0 | 0
Stikalo 230V, 10A eno polno za vgradnjo v nadometno dozo za vklop ventilatorja nape
nad pralnim strojem, komplet z dozo
|  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
stikalni tablo podometne izvedbe komplet z dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem,
1 polno z 8 kos stikal (navadno), bele barve
|  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| STIKALA SKUPAJ: | [5 empty] | 0
4. | VTIČNICE
Dobava in montaža vtičnic podometne izvedbe komplet z dizo fi 60 in zaščitnim pokrovom
| 230V, 16A, P+N+PE |  |  | kos | 21 | 0 | 0
| 400V, 16A, 3P+N+PE |  |  | kos | 2 | 0 | 0
| VTIČNICE SKUPAJ | [5 empty] | 0
5. | Dobava in montaža priključnih omaric P.O.-1, P.O.-2 in P.O.-3
1 kos omarica POLYMEL, IP66 (brez oken) tip PWS2316 "SCHRACK"
dimenzij 215x310x160mm, samogasna, odporna na udarce, kemične in atmosferske
vplive, z vrati z zapiralom
5 kos vrstna sponka VS10
2 kos vrstna sponka VS2,5
2 kos uvodnica Pg 21
1 kos uvodnica Pg 11
1 kos vgradno stikalo 1-0, 10A, vgrajeno na vrata omarice
označitev omarice in elementov z trajnimi napisi
| SKUPAJ: |  |  | kos | 3 | 0 | 0
6. | RAZDELILEC KUHINJE R-K
Dobava in montaža
1 kos pločevinasta omara komplet z montažno ploščo, zbiralkami, uvodnicami, kanalom za
ožičenje, omega letev, dim. 1800x1000x400, montirana na steni cca 50cm od tal. Opremljena je
z vrati z zapiralom, IP44
| 1 kos | varovalčni odklopnik HVL1, 3p
| 1 kos | glavno stikalo 4p, 400V, 160A (rumeno - rdeče), vgrajeno na vrata omare
| 4 kos | varovalčni odklopnik HVL00, 1p
| 4 kos | prenapetostni odvodnik PROTEC C, In = 20kA
| 3 kos | signalna svetilka (zelena), 230V, vgrajena na vrata
| 11 kos | varovalčni odklopnik Tytan
| 3 kos | Varovalčni vložek NV 125AgL
| 4 kos | Varovalčni vložek NV 100AgL
| 9 kos | varovalčni vložek DO 16AgL
| 6 kos | varovalčni vložek DO 20AgL
| 6 kos | varovalčni vložek DO 25AgL
| 9 kos | varovalčni vložek DO 35AgL
| 3 kos | varovalčni vložek DO 40AgL
| 7 kos | Instalacijski odklopnik tip B, 10A,1p
| 1 kos | instalacijski odklopnik tip C, 6A, 1p
| 1 kos | instalacijski odklopnik tip C, 10A, 1p
| 1 kos | instalacijski odklopnik tip C, 16A, 3p
| 1 kos | instalacijski odklopnik tip C, 25A, 3p
| 1 kos | zaščitno tokovno diferenčno stikalo KZS-1M, tip B, 10A/30mA
| 6 kos | zaščitno tokovno diferenčno stikalo KZS-1M, tip C, 16A/30mA
| 3 kos | zaščitno tokovno diferenčno stikalo KZS-4M, tip C, 16A/30mA
| 3 kos | kontaktor 230Vac, 63A, 3p
| 2 kos | kontaktor 230Vac, 6A, 3p
| 1 kpl | označevanje omare, elementov v omari in kablov z trajno obstojnimi oznakami
drobni material
preizkus razdelilca
enopolna shema
| RAZDELILEC R-K- SKUPAJ: |  |  | kompl | 1 | 0 | 0
7. | Obnova priključno merilne omarice PMO na fasadi objekta.
Varovalno podnožje PK 250
Stikalo B250
Ponovna montaža
| 3p. Varovalčni odklopnik HVL1 |  |  | kos | 1
| stikalo LA 250 |  |  | kos | 1
| prenapetostni odvodniki PROTEC B |  |  | kos | 3
| izvedba izklopa s strani distributerja |  |  | kpl | 1
| ponovni vklop s strani distributerja |  |  | kpl | 1
| OBNOVA PRIKLJUČNE OMARICE SKUPAJ: |  |  | kompl | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža izoliranega nosilnega droga na strehi
za zaščito ventilatorja pred udarm strele ter povezava z
obstoječim strelovodnim sistemom, l=2m
|  |  |  | kos | 1 | 0 | 0
9. | Meritve v skladu z pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije (Ur. List RS 41/2009)
|  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Pregled in meritev osvetljenosti zasilne razsvetljave s strani pooblaščene osebe
|  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Izdelava PID dokumentacije |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
12. | projektantski nadzor |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | razna nepredvidena dela |  |  | % | 5 | 0 | 0
| ELEKTROINSTALACIJA SKUPAJ brez DDV: | [5 empty] | 0