## List1
Objekt: PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V TELOVADNCI OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO
Ponudba št.:
Poz. | Vrsta blaga | EM | KOL | Cena v EUR | Znesek v EUR
DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA PODA in OPREME
1. | Demontaža starega športnega poda in odvoz na deponijo, s plačilom vseh pristojbin in tax | m2 | 585 | 0 | 0
2. | Demontaža in ponovna montaža športnega orodja (plezala, letveniki 30 kos ), prilagoditev plezalne stene na višino izvedbe parketa. | grt | 1 | 0 | 0
3. | BRUŠENJE ESTRIHA IN ODSTRANJEVANJE STAREGA LEPILA
| Brušenje pred polaganjem izravnalne mase ali talne obloge. Brušenje se vrsti s posebnih strojem, z vidia brusnimi ploščami. Vključeno tudi sprotno sesanje prahu | m2 | 585 | 0 | 0
4. | ŠPORTNI POD kot npr. "ELASTAN SPORT" Plavajoči športni pod v skupni višini 57 mm, v sestavi: - zaščitna gradbena PE folija - elastični gumi - blažilci, v= 13 mm - nosilna podkonstrukcija iz OSB letev, v= 24 mm, razmik 225 mm - visoko kvaliteten klasični parket iz javorovega lesa, standardna športna klasa, v= 20 mm, š = 38 mm, različnih dolžin, pritrjan na nosilno podkonstrukcijo s 50 mm sponkami. * 2 - kratni osnovni lakirni premaz * 2 - kratni končni lakirni premaz
| Skupaj športni pod | m2 | 585 | 0 | 0
OBVEZNE PRILOGE s katerim ponudnik dokazuje ustreznost nudenega sistema športnega poda in jih mora OBVEZNO PRILOŽITI PONUDBI:
1. potrdilo o skladnosti (varnostno produktni certifikat) s katerimi se potrdi skladnost sistema športnega poda s standardom EN 14904 z izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
2. vzorec nudenega poda
5. | LINIRANJE IGRIŠČA
| rokomet | grt | 1
| badminton | grt | 4
| košarka | grt | 1
| odbojka | grt | 1
| Skupaj zarisovanje igrišč | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Letve obrobne prezračevalne kot npr. MEGA za športni pod | tm | 118 | 0 | 0
7. | Profil ALU T diletacijski profil z vmesno gumo
dobava in vgradnja diletacijskih ALU-T-guma profilov med spoji športnega parketa z drugimi podi
| Skupaj ALU T diletacijski profil | tm | 10 | 0 | 0
8. | Kovinska klančina za prehod med različnimi višinami podov (do 10 cm višine) | tm | 5 | 0 | 0
9. | Priprava podlage:
| Izdelava izravnalnega sloja z izravnalno maso, dvoslojno, 1-2 mm, na suho, čvrsto in ravno podlago. Dovoljene so mejne neravnine gotove podlage merjene na razmaku od 0,1 m do 2mm, 1m do 4 mm, 5 m do 10 mm, 10 m do 12 mm, 15 m do 15 mm. | m2 | 78 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža dvoranske večnamenske športne točkovno elastične podlage, debeline = 9 mm, kot naprimer TX Sport M Performance proizvajalca Gerflor ali enakovreden prizvod po sledečih navodilih.
Proizvod sestoji iz 2,1 mm debele, kalendirane plasti 95% čistega polivinilklorida (PVC) v kombinaciji z zaprto celično PVC peno kot podlogo. Večplastna športna podloga je ojačana z mrežico iz steklenih vlaken pozicionirano med zaprto celično PVC peno in zgornjo kalendirano plastjo pvc-ja, kar zagotavlja izdelku dodatno stabilnost.
Barva po izboru naročnika, vendar iz palate standardnih barv
Obloga se lepi po celi površini, lepilo po priporočilu proizvajalca, normativ cca. 350 – 400 g/m2
Stiki posameznih trakov se medsebojno varijo z varilno vrvico v barvi, ki jo izbere naročnik
| Skupaj dobava in polaganje točkovno elastične podlage | m2 | 78 | 0 | 0
Obvezna priloga k ponudbi:
1. potrdilo o skladnosti (varnostno produktni certifikat) s katerimi se potrdi skladnost sistema športnega poda s standardom EN 14904 z izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
2. vzorec nudenega poda
|  | Oprema skupaj brez DDV: |  |  | 0
Datum: ……………………………..
Žig in podpis ponudnika
………………………………..