**sKLOP 1:** smj, lahomšek, desni breg

**Projektna naloga**

**1.2. Lahomšek**

Na podlagi državnega operativnega programa za ureditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE je za aglomeracijo Laško 8550 potrebno pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo DGD, GD in PZI, ki bo omogočala v skladu z veljavno zakonodajo doseči cilje in izpolniti obveze na nacionalnem nivoju.

Predmet razpisa je pripraviti DGD dokumentacijo, GD in PZI za fekalno kanalizacijo z gradbenim dovoljenjem za del območja Lahomška po grafičnih prilogah in seznamih. Pri vseh objektih je preveriti obstoječe iztoke iz objektov za optimalno rešitev. S kanalizacijo je potrebno priti 1m v parcelo ter zaključiti s priključitvenim jaškom.

Ocenjujemo, da bo potrebno sprojektirati cca 1030m gravitacijskih vodov in najverjetneje manjše črpališče za 1-3 hiše s tlačnim vodom.

V ponudbi je upoštevati tudi pripravo služnosti ter pridobitev podpisov s strani lastnikov, po vzorcu, ki ga poda Občina. Plačnik služnosti in notarske overitve je Občina Laško. Vlogo na UE Laško izbran izvajalec po pooblastilu. Projektirati je potrebno v skladu s tehničnim Pravilnikom za kanalizacijo v občini Laško. Ponudba mora zajemati vse stroške vključno z izdajo GD. Prav tako je potrebno v ponudbeni ceni upoštevati strošek izdelave geološkega poročila z vsemi potrebnimi vrtinami itd..


**Stanovanjski objekti:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **MID HS** | **Občina** | **Naselje** | **Ulica** | **Hišna številka** | **Št. prebivalcev** |
| 12463707 | LAŠKO | LAHOMŠEK | LAHOMŠEK | 1 | 6 |
| 12463715 | LAŠKO | LAHOMŠEK | LAHOMŠEK | 2 | 1 |
| 12463723 | LAŠKO | LAHOMŠEK | LAHOMŠEK | 3 | 2 |
| 12463731 | LAŠKO | LAHOMŠEK | LAHOMŠEK | 4 | 5 |
| 12463740 | LAŠKO | LAHOMŠEK | LAHOMŠEK | 5 | 3 |
| 12463758 | LAŠKO | LAHOMŠEK | LAHOMŠEK | 6 | 3 |
| 12463766 | LAŠKO | LAHOMŠEK | LAHOMŠEK | 7 | 3 |
| 12463782 | LAŠKO | LAHOMŠEK | LAHOMŠEK | 9 | 5 |
| 12463804 | LAŠKO | LAHOMŠEK | LAHOMŠEK | 10 | 0 |
| 12463812 | LAŠKO | LAHOMŠEK | LAHOMŠEK | 11 | 1 |
| 12463839 | LAŠKO | LAHOMŠEK | LAHOMŠEK | 12 | 3 |
| 23785102 | LAŠKO | LAHOMŠEK | LAHOMŠEK | 7A | 3 |
|  |  |  |  |  |  |

**Najverjetnejši potek kanalizacije po zemljiščih:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Ime K.O.** | **Parcela** | **Površina** |  |  | | **HS\_MID** | **Ulica** | **Hš** | **Pošta** |
| LAHOMŠEK | 530/1 | 15858 |  | | 1/1 | 12463731 | LAHOMŠEK | 4 | 3270 Laško |
| LAHOMŠEK | 539/1 | 2973 |  | | 1/2 | 12463707 | LAHOMŠEK | 1 | 3270 Laško |
| LAHOMŠEK | 539/1 | 2973 |  | | 1/2 | 12463707 | LAHOMŠEK | 1 | 3270 Laško |
| LAHOMŠEK | 544 | 500 |  | | 1/2 | 12463707 | LAHOMŠEK | 1 | 3270 Laško |
| LAHOMŠEK | 544 | 500 |  | | 1/2 | 12463707 | LAHOMŠEK | 1 | 3270 Laško |
| LAHOMŠEK | 545 | 1126 |  | | 1/2 | 12463707 | LAHOMŠEK | 1 | 3270 Laško |
| LAHOMŠEK | 545 | 1126 |  | | 1/2 | 12463707 | LAHOMŠEK | 1 | 3270 Laško |
| LAHOMŠEK | 960/2 | 1320 |  | | 1/1 | 12468873 | MESTNA ULICA | 2 | 3270 Laško |
| LAHOMŠEK | 960/10 | 1093 |  | | 1/1 | 12468873 | MESTNA ULICA | 2 | 3270 Laško |
|  | 960/11 | 1660 |  | | 1/1 | 12468873 | MESTNA ULICA | 2 | 3270 Laško |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Grafika:



**Predračun za 1.2. Lahomšek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Geodetski načrt |  | EUR |
| * Geološko poročilo |  | EUR |
| * IZP |  | EUR |
| * Priprava služnosti |  | EUR |
| * DGD dokumentacija z GD |  | EUR |
| * PZI |  | EUR |
|  |  |  |
| **Skupaj brez DDV** |  | **EUR** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kraj:** |  |  | **PONUDNIK:** |  |
| **Datum:** |  |  |  | *(žig in podpis)* |

LEGENDA:

* idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)
* projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
* projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
* gradbeno dovoljenje (GD)