## rekapitulacija
REKAPITULACIJA - A. obnova strehe Trubarjeva 3, Laško
REKAPITULACIJA
1. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | TESARSKO - KROVSKA DELA | 0
4. | KLEPARSKA DELA | 0
5. | FASADA NA FRČADAH | 0
6. | LESENA OKNA | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## popis del
A. Popis del - obnova strehe Trubarjeva 3, Laško
Splošne opombe:
1. | V cenah mora biti upoštevano:
- nabava, dobava in vgradnja materialov,
- vsi transporti in prenosi do mesta vgradnje,
- pomožna dela,
- delovni odri (v kolikor ni v popisu posebej upoštevano)
- čiščenje objekta in okolice sprotno in generalno po končanju del.
- ukrepi za varnost in zdravje pri delu v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
- organizacija gradbišča v skladu z varnostnim načrtom in veljavno zakonodajo.
2. | Materiali morajo biti vgrajeni v skladu z navodili in zahtevami proizvajalca.
3. | Izvajalec potrjuje, da so mu je znano obstoječe stanje objekta in pogoji za delo ter organizacijo gradbišča.
7. | Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo).
8. | Ob zaključku del je izvajalec dolžan naročniku predati evidenčne liste za oddane
gradbene odpadke.
9. | ZVKDS bo opravljal nadzor nad posegi in z izvajalcem usklajeval detajle izvedbe. Izvajalec je
dolžan ZVKDS obvestiti vsaj 10 dni pred pričetkom.
1. | PRIPRAVLJALNA DELA | enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
1 | Ureditev gradbišča v skladu z zahtevami iz varnostnega načrta: ograje, opozorilni znaki, ureditev deponij, gradbiščna elektroomarica, gradbiščni provizoriji, stroški morebitnih gradbenih žerjavov, dvigal ali podobno, v kolikor le teh ponudnik ni zajel v cenah za enoto. | kpl | 1 | 0 | 0
0
2 | Pridobitev dovoljenja za zaporo pločnika in delno zaporo Trubarjeve ulice. Postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije v času izvedbe del - trajanja gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 0
0
3 | Postavitev fasadnega odra, komplet z zaščitnimi ograjami, lovilnimi mrežami in zaščitami nad vhodi v objekt. | m2 | 500 | 0 | 0
0
4 | Dodatek za izvedbo lovilnega odra nad Trubarjevo ulico. | m1 | 22 | 0 | 0
0
5 | Izvedba pohodne površine po strešini sosednjega objekta (bobrovec) skupaj z zaščitno ograjo zaradi popravila čelnega venca. | m2 | 12 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
Opomba:
Za vse postavke velja odvozom na trajno deponijo. V ceni za enoto vključiti stroške deponiranja.
Vse ruševine je potrebno upoštevati, da se začasno deponirajo ali znotraj ograjenega gradbišča ali v kontejnerjih za gradbene odpadke ali pa se izvaja direktno nakladanje na kamion in odvoz.
1 | Razkrivanje strehe - bobrovec komplet s slemenjaki, in snegolovi. | m2 | 540 | 0 | 0
0
2 | Demontaža kleparskih izdelkov. | m1 | 385 | 0 | 0
0
3 | Demontaža strešnih letev. | m2 | 540 | 0 | 0
0
4 | Odstranitev lesene zunanje obloge frčad, V površini upoštevana razvita površina vključno z kapnimi in čelnimi napušči. (ladijski opaž). V količini je odšteta površina oken. | m2 | 75 | 0 | 0
0
5 | Odstranitev obstoječe toplotne izolacije v stenah in stropih frčad, debelina cca 10 cm. | m2 | 155 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | TESARSKO - KROVSKA DELA
1 | Izravnava obstoječega ostrešja, enostransko s plohi debeline 50 mm. | m2 | 540 | 0 | 0
0
2 | Prilagoditev glave špirovcev na frčadah na novo obliko kapnega napušča. Obračun po m1 kapnih napuščev frčad. | m1 | 50 | 0 | 0
0
3 | Oblaganje fasade in napuščev frčad z OSB ploščami debeline 25 mm na obstoječo (pod)konstrukcijo. Upoštevana razvita površina frčad vključno z kapnimi in čelnimi napušči. Okenske odprtine niso odštete. | m2 | 105 | 0 | 0
0
4 | Polaganje toplotne izolacije v stene in strop frčad kot npr. URSA GLASSWOOL SF 32 v debelini 10 cm. | m2 | 155 | 0 | 0
0
5 | Dobava in montaža vetrnih desk, pod čelnimi obrobami, impregnirane proti plesni in insekticidom. | m1 | 65 | 0 | 0
0
6 | Deskanje strešin z deskami debeline 20 mm, impregnirane proti plesni in insekticidom (podlaga za pvc kritino). | m2 | 35 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
7 | Prečno letvanje z letvami 4/5 cm na raster cca 15 cm za pokrivanje z bobrovcem, impregnirane proti plesni in insekticidom. | m2 | 510 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
8 | Pokrivanje strehe z engobiranim bobrovcem, dvojno pokrivanje, kasični, opečno redeče barve, kot npr. Creaton ali Tondach, vključno z rezanjem strešnikov v žlotah in grebenih, upoštevanjem prezračevalnih strešnikov, pripadajočimi kapnimi, slemenskimi in ostalimi priključnimi strešniki. | m2 | 510 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža tipskih točkovnih snegolovov v barvi kritine. Upoštevano 2,5 kos/m2. | kos | 1250 | 0 | 0
10 | Klasični linijski tračni snegolovi, pocinkani barvani v barvi kritine. Upoštevana stran proti Trubarjevi ulici in delno dvoriščna stran. | m1 | 40 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
11 | Pokrivanje slemenov in grebenov z gladkimi slemenjaki, opečno rdeči, vključno s prezračevalni trakom in nosilno slemensko letvijo. | m1 | 80 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
12 | Doplačilo za začetni grebenjak. | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
13 | Doplačilo za trikraki slemenjak. | kos | 1 | 0 | 0
14 | Tipski element za oddušnik prezračevanja fi 100 mm. | kos | 1 | 0 | 0
0
15 | Izvedba strešne kritine na mestu položne strehe: PVC folija za ravne strehe kot npr. Bauder Thermofol U18, opečno rdeče barve, polaganje na deske z ločilnim filcem, mehanskim pritrjevanjem in lepljenjem. Obračun po razviti širini (komplet z robnimi zaključki). Plastificirane obrobe se obračunajo posebej pri kleparskih delih. | m2 | 37 | 0 | 0
16 | Zaključne obrobe iz plastificirane pločevine r.š. 25 cm za zaključke okrog kritine iz pvc folije (odkapna, zidna, stik z bobrovcem). | m1 | 25 | 0 | 0
0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | KLEPARSKA DELA |  | 0 |  | 0
0
| Pločevina: CINKOTIT 0,55 mm |  |  |  | 0
0
1 | Žlebovi r.š. 33 cm. | m1 | 67 | 0 | 0
0
2 | Odtočne cevi fi 100 mm. | m1 | 40 | 0 | 0
0
3 | Enojna kolena fi 100 mm. | kos | 17 | 0 | 0
0
4 | Žlebni kotlički fi 100 mm. | kos | 6 | 0 | 0
0
5 | Odkapna obroba - frčade, r.š. 20 cm. | m1 | 50 | 0 | 0
0
6 | Zidne obrobe - glavna streha in zidne obrobe frčad r.š. 42 cm. | m1 | 110 | 0 | 0
0
7 | Čelne obrobe - glavna streha r.š. 42 cm. | m1 | 23 | 0 | 0
0
8 | Čelne obrobe - frčade r.š. 33 cm. | m1 | 53 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
9 | Zidno - podokenska obroba frčad r.š. 33 cm. | m1 | 28 | 0 | 0
0
10 | Žlote r.š. 50 cm. | m1 | 80 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
11 | Dimniška obroba r.š. 50 cm. | m1 | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | FASADA NA FRČADAH
Priprava podlage za izvedbo fasade, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zaključki in detajli morajo biti izvedeni skladno s Tehničnimi smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov proizvajalca. Detajle in barva zaključnega sloja se uskladi na gradbišču ob nadzoru ZVKDS.
1 | Izdelava tankoslojne kontaktne fasade na frčadah, izvedba na podlago iz OSB plošč - plošče upoštevane pri tesarsko-krovskih delih: ustreza fasadni sistem kot npr weber.therm elastik: - osnovni premaz za nevpojne podlage weber.podklad HAFT - lepilo za lepljenje plošč weber.therm technik - EPS- F ali XPS fasadna plošča deb. 3 cm - weber PZV spax vijaki min. 6 kos/m2 - belo lahko lepilo weber.therm family WL - armirna mreža 4x4 mm weber.therm - weber osnovni premaz - zaključni sloj weber.pas extraClean, granulacija 2,0 mm, izvedba v barvnem tonu po izboru ZVKDS. - vključno z vgradnjo vseh vogalnikov, okenskih in odkapnih profilov. | m2 | 105 | 0 | 0
0
2 | Nabava, dobava in vgradnja dekorativnih fasadnih profilov - čelni in kapni venci: enostaven polkrožni profil, mere cca 10x15 cm, komplet z obdelavo in barvanjem s fasadno barvo. Detajle in barva se uskladi na gradbišču ob nadzoru ZVKDS. | m1 | 110 | 0 | 0
0
3 | Zidarsko popravilo čelnega zidanega venca, vse komplet: obzidava, omet, barvanje s fasadno barvo v barvnem tonu po izboru ZVKDS. | m1 | 12 | 0 | 0
0
4 | Razna nepredvidena dela: |  |  |  | 0
4.1 | KV delavec | ur | 10 | 0 | 0
4.2 | PK delavec | ur | 10 | 0 | 0
4.3 | Material- ocena (50% vrednosti postavk 4.1 in 4.2) | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | LESENA OKNA
1 | Demontaža obstoječih lesnih oken velikosti do 2 m2 skupaj z notranjo leseno okensko polico širine do 60 cm. | kos | 13 | 0 | 0
0
2 | Enokrilna okna iz lesa smreke/jelke, členjene na križ, dvoslojna zasteklitev, Ug= 1,0 W/m2K , Uw= 1,2 W/m2K, finalno obdelana, komplet z obdelavo notranje špalete (ali obdelava z zaključnimi letvicami). Zunanja polica/obroba pod oknom zajeta pri kleparskih delih). Odpiranje okenskih kril okrog vertikalne in horizontalne osi. Pred izvedbo obvezna izmera na licu mesta. Barva se uskladi z zahtevami ZVKDS. Oblika oken razvidna iz priloženih shem. |  |  |  | 0
2.1 | dim. 90/125 cm | kos | 7 | 0 | 0
2.2 | dim. 85/125 cm | kos | 4 | 0 | 0
2.3 | dim. 100/105 cm | kos | 2 | 0 | 0
0
3 | Notranje lesene okenske police, širina police do 60 cm. | m1 | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0