## rekapitulacija
Obnova strehe Zidani most 27
REKAPITULACIJA
Pripravljalna dela | 0
Rušitvena dela | 0
Tesarska dela | 0
Krovsko kleparska dela | 0
Strelovod | 0
SKUPAJ | 0
- BAKER ODKUP SUROVINE | 0
SKUPAJ brez DDV | 0

## popis del
Popis del - obnova strehe Zidani most 27
Splošne opombe:
1. | V cenah mora biti upoštevano:
- nabava, dobava in vgradnja materialov
- vsi transporti in prenosi do mesta vgradnje
- pomožna dela in pritrdilni materiali
- delovni odri (v kolikor ni v popisu posebej upoštevano)
- sprotno čiščenje gradbišča objekta in generalno po končanju del.
- ukrepi za varnost in zdravje pri delu v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
- organizacija gradbišča v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
2. | Ponudnik izjavlja, da si je objekt ogledal in je seznanjen z obstoječim stanjem objekta,
materiali pa morajo biti vgrajeni v skladu z navodili in zahtevami proizvajalca.
3. | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe opozoriti na morebitne pomanjkljivosti in
nepravilnosti v popisu del.
4. | Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo).
5. | Izvajalec je naročniku dolžan predložiti evidenčne liste od gradbenih odpadkov.
6. | Investitor poskrbi za izdelavo varnostnega načrta in prijavo gradbišča.
Opomba: Obstoječi kleparski izdelki so iz BAKRENE PLOČEVINE.
Zaradi deskanja strehe in izvedbe prezračevalnega kanala je predvideno, da se
obstoječe kleparske izdelke zamenja.
Pri spodnji enokapni strehi je predvidena samo menjava strešne kritine na obstoječe
letve brez menjave kleparskih izdelkov.
Ponudnik naj v rekapitulaciji predvidi odkup obstoječih bakrenih kleparskih izdelkov.
1 | Pripravljalna dela | enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
1 | Ureditev gradbišča v skladu z zahtevami iz varnostnega načrta: ograje, opozorilni znaki, ureditev deponij, gradbiščna elektroomarica, gradbiščni provizoriji, stroški morebitnih gradbenih žerjavov, dvigal ali podobno, v kolikor le teh ponudnik ni zajel v cenah za enoto. | kpl | 1 | 0 | 0
0
2 | Postavitev fasadnega odra, komplet z zaščitnimi ograjami, lovilnimi mrežami in zaščitami nad vhodi v obejkt. Upoštevati oteženo postavitev odra zaradi razčlenjenosti fasade objekta. | m2 | 890 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | Rušitvena dela
Za vse postavke velja odvozom na trajno deponijo. V ceni za enoto vključiti stroške deponiranja.
Vse ruševine je potrebno upoštevati, da se začasno deponirajo ali znotraj ograjenega gradbišča ali v kontenerjih za gradbene odpadke ali pa se izvaja direktno nakladanje na kamion in odvoz.
1 | Odstranitev obstoječe strešne kritine bobrovec vključno s slemenjaki, grebenjaki in točkovnimi snegolovi. | m2 | 655 | 0 | 0
0
2 | Odstranitev kleparskih izdelkov: obrobe, žlote, žlebovi, odtočne cevi. | m1 | 600 | 0 | 0
0
3 | Odstranitev obstoječe strelovodne napeljave. | m1 | 150 | 0 | 0
0
4 | Odstranitev pločevinaste obloge frčad. | m2 | 80 | 0 | 0
0
5 | Odstranitev lesenega opaža na čelnih fasadah in frčadah balkonov ter kapnih napuščev. | m2 | 46 | 0 | 0
0
6 | Odstranitev strešnih oken komplet z pripadajočimi obrobami. | kos | 10 | 0 | 0
0
7 | Odstranitev obstoječih strešnih letev, raster letvanja cca 15 cm. | m2 | 655 | 0 | 0
0
8 | Odstranitev obstoječe pvc armirane folije pod letvami. (cca 50% celotne strehe) | m2 | 330 | 0 | 0
0
9 | Odstranitev ostoječih oddušnih nastavkov. | kos | 18 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | Tesarska dela
1 | Montaža kosmatih desk debeline 20 mm z premazom proti glivam in insektom. (Brez spodnje enokapne strehe, dodatno nad ravnimi strehami frčad) | m2 | 640 | 0 | 0
0
2 | Vzdolžno letvanje z letvami 5/8 cm na raster cca 100 cm, z premazom proti glivam in insektom. (Brez spodnje enokapne strehe, dodatno nad ravnimi strehami frčad). | m2 | 640 | 0 | 0
0
3 | Prečno letvanje z letvami 4/5 cm na raster cca 15-16 cm za pokrivanje s klasičnim bobrovcem z premazom proti glivam in insektom. | m2 | 655 | 0 | 0
0
4 | Montaža ladijskega opaža ter 2x barvanje z lazurnimi premazi (čelna stena glavnega dela objekta, čelno zapiranje frčad nad ganki. | m2 | 23 | 0 | 0
0
5 | Montaža skoblanega opaža iz desk debeline 25 mm, širine 10-12 cm ter 2x barvanje z lazurnimi premazi. Pritrjevanje na obstoječo podkonstrukcijo razmik, deske položene v razmaku do 2 cm. KAPNI NAPUŠČI | m2 | 23 | 0 | 0
0
6 | Montaža skoblanega opaža iz desk debeline 25 mm z podkonstrukcijo ter 2x barvanjem z lazurnimi premazi. Čelni napušči razvite širine do 30 cm. ČELNI NAPUŠČI | m1 | 70 | 0 | 0
0
7 | 2 x bravanje lesenih delov z lazurnimi baravami: napušči in zunanje šplatete oken pri frčadah z ravno streho. | m2 | 70 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | Krovsko kleparska dela
OPOMBA: Vsi kleparski izdelki iz Alu barvane pločevine.
1 | Montaža pvc prezračevalne rešetke v kapu širine 10 cm. | m1 | 170 | 0 | 0
0
2 | Montaža paropropustne sekundarne kritine min. 150 g/m2, komplet z leplenjem na preklopih. | m2 | 655 | 0 | 0
0
3 | Pokrivanje strehe z engobiranim bobrovcem, dvojno pokrivanje, kasični, opečno redeče barve, kot npr. Creaton ali Tondach, vključno z rezanjem strešnikov v žlotah in grebenih, upoštevanjem prezračevalnih strešnikov, pripadajočimi kapnimi, slemenskimi in ostalimi priključnimi strešniki. | m2 | 655 | 0 | 0
0
4 | Pokrivanje slemenov in grebenov z opečnimi slemenjaki, engobirani, komplet s slemensko letvijo in aeroslemenskim/gremenskim trakom. | m1 | 85 | 0 | 0
0
5 | Doplačilo za začetni grebenjak. | kos | 5 | 0 | 0
0
6 | Oblaganje stranic in ravne strehe frčad z Alu pločevino v zgibih, polaganje na podložni filc ali strešno lepenko. | m2 | 80 | 0 | 0
6.1 | Zidna obroba frčad r.š. 42 cm. | m1 | 77 | 0 | 0
6.2 | Čelne obrobe (okoli oken) frčade r.š. 25 cm. | m1 | 55 | 0 | 0
6.3 | Podkokenska obroba pod frčado r.š. 42 cm. | m1 | 6 | 0 | 0
0
7 | Žlebovi r.š. 33 cm. (žlebovi na spodnji enokapni strehi predvidoma ostanejo). | m1 | 130 | 0 | 0
0
8 | Odtočne cevi fi 100 mm (odtoki na spodnji enokapni predvidoma strehi ostanejo). | m1 | 80 | 0 | 0
0
9 | Enojna kolena fi 100 mm. | kos | 70 | 0 | 0
0
10 | Žlebni kotlički fi 100 mm. | kos | 32 | 0 | 0
0
11 | Zidna obroba - vrh enokapne strehe r.š. 33 cm. | m1 | 34 | 0 | 0
0
12 | Zidna obroba - enokapna streha- ob leseni oblogi balkonov r.š. 42 cm. | m1 | 25 | 0 | 0
0
11 | Zidne obrobe - glavna streha in zidne obrobe dvokapnih frčad r.š. 42 cm. | m1 | 85 | 0 | 0
0
12 | Čelne obrobe z veterno desko - glavna streha in dvokapne frčade r.š. 42 cm. | m1 | 95 | 0 | 0
0
13 | Trodelna obroba požarnega zidu, skupne razvite širine 150 cm. (2x stranske obrobe + kapa). | m1 | 16 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
14 | Dimniške obrobe r.š. 50 cm. | m1 | 35 | 0 | 0
0
15 | Tipski element za oddušnik prezračevanja nad streho fi 100 mm, višine 1 m. | kos | 18 | 0 | 0
0
16 | Dobava in montaža tipskih točkovnih snegolovov Upoštevano 3 kos/m2. | kos | 1950 | 0 | 0
0
17 | Nabava, dobava ter montaža strešnih oken 78/118 cm kot npr. Velux GZL komplet z pripadojočimi obrobami ter obdelavo notranih špalet okna ter notranjim rolo senčilom. | kos | 4 | 0 | 0
17.1 | Kot poz. 17., le brez senčila (na stopniščih in podstrešju). | kos | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | Strelovod
1 | Montaža nove strelovodne inštalacije po celotne ostrešju, delno fasadi, iz alu vodnika fi 8 mm, komplet s strešnimi, slemenskimi in zidnimi držali, žlebnimi sponkami, merilnimi mesti in spoji na obstoječo inštalacijo, izvedba meritev ter izdaja potrdila o ustreznosti. | m1 | 300 | 0 | 0
0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
6 | Odkup surovine baker
1 | odkup obstoječih bakrenih kleparskih izdelkov. | kg | 1500 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0