## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENO OBRTNIŠKA PO OSNOVNEM POPISU S PRILAGODITVAMI
A/ GRADBENA DELA
| 1. RUŠITVENA DELA | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA | 0
| 3. BETONSKA DELA | 0
| 4. TESARSKA DELA | 0
| 5. ZIDARSKA DELA | 0
| 6. KANALIZACIJSKA DELA | 0
| 7. FASADERSKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA : | 0
B/ OBRTNIŠKA DELA
| 1. KROVSKA IN KLEPARSKA DELA | 0
| 2. KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
| 3. MIZARSKA DELA | 0
| 4. TLAKARSKA DELA | 0
| 5. SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA : | 0
| SKUPAJ GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA (A +B) | 0
II. | ZAŠČITNA OGRAJA OKROG STRELIŠČA, VIŠINE 3 m
| A/ GRADBENA DELA | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA | 0
| SKUPAJ ZAŠČITNA OGRAJA (A+B) | 0
III. | NADSTREŠNICA
| A/ GRADBENA DELA | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA | 0
| SKUPAJ NADSTREŠNICA (A+B) | 0
IV. | ZAŠČITNA BLENDA NA STRELIŠČU
| A/ GRADBENA DELA | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA | 0
| SKUPAJ ZAŠČITNA BLENDA NA STRELIŠČU (A+B) | 0
V. | ZAŠČITNA BLENDA NA PRIZIDKU
| A/ GRADBENA DELA | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA | 0
| SKUPAJ ZAŠČITNA BLENDA NA PRIZIDKU (A+B) | 0
VI. | IZDELAVA BETONSKEGA PODESTA
| A/ GRADBENA DELA | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA | 0
| SKUPAJ BETONSKI PODEST (A+B) | 0
VII | ELEKTRO INŠTALACIJE
| A. STIKALNI BLOKI | 0
| B. KABLI, VODNIKI IN PRIBOR | 0
| C. SVETILA | 0
| D. STRELOVODNA INSTALACIJA | 0
| E. OZEMLJITVE IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV | 0
| F. OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
| VSA DELA SKUPAJ brez DDV : | 0

## popis del
I. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA PO OSNOVNEM POPISU S PRILAGODITVAMI
|  | enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
A/ GRADBENA DELA
I. RUŠITVENA DELA
1. | Rušenje zidu višine 50 cm skupaj z ometi in transport ruševin na deponijo gradbišča. | m3 | 0.75 | 0 | 0
2. | Rušenje zidu skupaj z ometi in transport ruševin na deponijo gradbišča. Opečni zid v nadstropju. | m3 | 7.6 | 0 | 0
3. | Rušenje betonskega temelja in transport ruševin na deponijo gradbišča. | m3 | 2.5 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
1. | Široki izkop gradbene jame v terenu do III. ktg. z direktnim nakladanjem izkopa na kamion. | m3 | 156 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2. | Planiranje dna gradbene jame in temeljev s povprečnim odkopom +/- 3 cm z nakladanjem in odvozom izkopa na gr. deponijo | m2 | 104 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje gramoznega nasutja - tamponska blazina deb. 25 in 30 cm pod talno ploščo ter utrjevanje v plasteh do potrebne zbitosti. | m3 | 16.74 | 0 | 0
4. | Nakladanje in dovoz izkopa z gradbiščne deponije ter zasip med temelji in za objektom z izkopanim materialom. | m3 | 106 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5. | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo kompletno z potrebnim plačilom takse za odlaganje na deponiji. | m3 | 62 | 0 | 0
0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
| III. BETONSKA DELA |  |  | 0
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C 12/15 prereza 0,08-0,12 m3/m2 v podložni beton v debelini do 10 cm. | m3 | 5.24 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 prereza nad 0,30 m3/m2 v AB pasovne temelje | m3 | 18.94 | 0 | 0
0
3. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 prereza 0,08 - 0,12 m3/m1 v temeljne nastavke. | m2 | 2.81 | 0 | 0
0
4. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 prereza 0,08 - 0,12 m3/m1 v AB zid višine 100 cm. | m3 | 2.45 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 prereza do 0,12 m3/m2 v vertikalne vezi in stebre | m3 | 4.62 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 prereza 0,04-0,08 m3/m1 v horizontalne vezi in preklade. | m3 | 2.25 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 prereza 0,04-0,08 m3/m1 v nosilce | m3 | 6.14 | 0 | 0
0
8. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 prereza od 0,12 - 0,20 m3/m2 v AB plošča deb. 18 cm | m3 | 37.358 | 0 | 0
9. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 prereza 0,08 - 0,12 m3/m1 v AB zid atike višine 50 cm. | m3 | 1.47 | 0 | 0
10. | Vgrajevanje betona C25/30, prereza do 0,20 m3/m2 v a.b rampo pred vhodom | m3 | 0.93 | 0 | 0
11. | Izdelava, dobava in montaža srednje komplicirane armature - količina ocenjena |  |  | 0 | 0
a) | RA do fi 12 mm | kg | 2626 | 0 | 0
b) | RA fi 12 mm in več | kg | 1081 | 0 | 0
0
12. | Izdelava, dobava in montaža armaturnih mrež MAG 500/560 - količina ocenjena | kg | 2336 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
| IV. TESARSKA DELA |  |  | 0
0
1. | Opaževanje in razopaževanje dvostranskega opaža psovnih temeljev višine 60 cm. | m2 | 67 | 0 | 0 | BETONSKA DELA | OSNOVNI | 14606.26
[7 empty] | ODPADEJO | 549.7
2. | Opaževanje in razopaževanje dvostranskega opaža temeljnih nastavkov višine 30 cm | m2 | 18.72 | 0 | 0 |  | NOVO | 173.38
14229.94
3. | Opaževanje in razopaževanje dvostranskega opaža AB zidu višine 100 cm. | m2 | 24.5 | 0 | 0
4. | Opaževanje in razopaževanje vertikalnih protipotresnih vezi, stebrov in slopov. | m2 | 41.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5. | Opaževanje in razopaževanje horizontalnih zidnih vezi in robov plošče višine do 20 cm, ravne in poševne. | m1 | 108 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6. | Izdelava opaža nosilcev in preklad s podpiranjem do višine 3,0 m, z montažo in demontažo. | m2 | 63.17 | 0 | 0
7. | Opaževanje in razopaževanje AB ravnih plošč s podpranjem do višine 3,0 m. | m2 | 166.1 | 0 | 0
8. | Opaževanje in razopaževanje AB ravnih plošč - previs ravne strehe s podpranjem do višine 4,5 m. | m2 | 20.1 | 0 | 0
0
9. | Izdelava dvostranskega gladkega opaža sten A.B. rampe | m2 | 5.52 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
0
0
| V. ZIDARSKA DELA |  |  | 0
0
| Hidroizolacije |  |  | 0
0
1. | Izdelava cementne prevleke kot podlaga hidroizolaciji v debelini do 1,0 cm. | m2 | 50.82 | 0 | 0
0
2. | Izdelava horizontalne hidroizolacije talobjekta v sestavi : hladni bitumenski premaz 1x ter polaganje polnovarjenih bitumenskih varilnih trakov npr. Izotekt V4 1x. | m2 | 50.82 | 0 | 0
0
3. | Izdelava vertikalne hidroizolacijeAB zidu višine 100 cm v sestavi : hladni bitumenski premaz 1x ter polaganje polnovarjenih bitumenskih varilnih trakov npr. Izotekt V4 1x. | m2 | 12.6 | 0 | 0
0
| Zidovi |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4. | Zidanje nosilnih zidov z opečnimi modularnimi bloki 30 cm v podaljšani malti 1:3:9 kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 12.86 | 0 | 0
0
5. | Zidanje nosilnih zidov z betonskimi modularnimi bloki debeline 30 cm v podaljšani malti 1:3:9 kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 7.89 | 0 | 0
| Ometi |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6. | Grobi in fini omet novih opečnih in betonskih zidov v grobi podaljšani in fini apneni malti s predhodnim obrizgom z r.c.m. 1:3. | m2 | 96.72 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7. | Grobi in fini omet betonskih stropov in stopniščnih ram v grobi podaljšani in fini apneni malti s predhodnim obrizgom z r.c.m. 1:3. | m2 | 83.6 | 0 | 0
0
| Estrihi, izolacije |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
8. | Kompletna izdelava plavajočih tlakov v pritličju in nadstropju vključno z mikro armaturo armiranih estrihov C25/30, z izdelavo dilatacij ob zidovih in s polaganjem toplotne izolacije - pritličje. | m2 | 123.92 | 0 | 0
a) | glajen armiran cementni estrih debeline 6,0 cm |  |  |  | 0
0
| Vzidave |  |  | 0 | 0
0
9. | Dobava in vzidava kamnitih notranjih in zunanjih okenskih polic iz naravnega kamna - marmor širine do 25 cm : |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
a) | notranje police deb. 2,0 cm | m1 | 1.84 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
b) | zunanje police z odkapnikom, debeline 3,0 cm | m1 | 1.4 | 0 | 0
10. | Dobava in vzidava kamnite police na AB zidu v pritličju iz naravnega kamna - marmor širine do 30 cm in debeline 3 cm. | m1 | 11.65 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Dolbljenja, zazidave: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
10 | Dolbljenje reg za razvod elektro instalacije, rege velikosti do 3x5 opečnem zidu z odnosom ruševin na gradbiščno deponijo - ocena | m1 | 50 | 0 | 0
0
11. | Zazidava reg širine do 5 cm po položitvi instalacij v zid - ocena | m1 | 50 | 0 | 0
0
| Ostalo : |  |  | 0 | 0
12. | Finalno čiščenje objekta po končani gradnji | m2 | 166.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
13. | Lahki pomični delovni odri višine do 2,0 m. | m2 | 166.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
14. | Zidarska pomoč obrtnikom in inštalaterjem : |  |  | 0 | 0
| KV zidar | ur | 5 | 0 | 0
| PK delavec | ur | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
15. | Nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik in odobritvijo nadzornika - ocena cca 3 % zidarskih del | Eur |  | 0 | 0
0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
0
| VI. KANALIZACIJA |  |  | 0
0
1. | Zakoličba osi trase kanalizacije z določitvijo višin in padcev. | m1 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2. | Kombinirani izkop jarkov in jam za kanalizacijo v terenu III. ktg. in utrjenem gramoznem nasipu v notranjosti objekta širine do 0,60 m in globine do 1 m z odlaganjem izkopa na rob. | m3 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3. | Planiranje dna izkopa jarkov in jam | m2 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4. | Zasip jarkov in jam po položitvi kanalizacije z utrditvijo zasipa do potrebne zbitosti | m3 | 10.6 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo H= 10 km kompletno z plačilom potrebne takse | m3 | 0.4 | 0 | 0
0
6. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijske cevi, z vsemi fazonskimi kosi in odcepi, vsem tesnenjem, napravo peščene posteljice in obsutjem cevi s peskom po končanih delih, z vsem materialom, prenosi in prevozi. |  |  |  | 0
0
a) | cev fi 125 mm | m1 | 20 | 0 | 0
0
7. | Izdelava peskolova iz betonske cevi fi 30 cm, globine do 100 cm in betonskim pokrovom fi 30 cm, kompletno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | kom | 1 | 0 | 0
0
8. | Izdelava betonskih revizijskih jaškov iz betonske cevi fi 60 cm, globine do 100 cm, komplet z LTŽ pokrovom in vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | kom | 1 | 0 | 0
0
9. | Priključitev cevi meteorne kanalizacije na obstoječi izpust v potok. | kpl | 1 | 0 | 0
0
10. | Izdelava betonske mulde širine 40 cm in zagladitev površine. | m1 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
11. | Dobava in postavitev Midren drenažnih cevi fi 150 mm. | m1 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
12. | Dobava in ovoj drenažnega nasutja s filcem. | m2 | 26 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
13. | Dobava in vgradnja drenažnega materiala - krogle fi 8-32 mm | m3 | 7.8 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
0
| VII. FASADERSKA DELA |  |  | 0
0
0
1. | Izdelava toplotnoizolirane fasade v sestavi : - topl. izol.s ploščami kamene volne deb. 15 cm, lepljene in sidrane z vijaki (5 kom/m2) na opečni zid - osnovni in armirani omet z PVC armirno mrežico. - na robovih in špaletah tipski PVC profili | m2 | 73.32 | 0 | 0
2. | Izdelava toplotnoizolirane fasade - spodnji del AB plošče nad pritličjem v sestavi : - topl. izol.s ploščami kamene volne deb. 15 cm, lepljene in sidrane z vijaki (5kom/m2) na opečni zid - osnovni in armirani omet z PVC armirno mrežico. - na robovih in špaletah tipski PVC profili | m2 | 93.1 | 0 | 0
0
3. | Izvedba zaključnega sloja drobnozrnate strukture (do 1,5 mm), toniran v barvi po izbiri projektanta in investitorja, z dobavo vsega materiala, pom.deli in transporti, ter garancijami za kvalitetno izvedbo. | m2 | 161.1 | 0 | 0
| V ceni upoštevati tudi dodatek za obdelavo gladkih robov okrog okenskih in vratnih odprtin |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4. | Finalna obdelava fasade pritličja v sestavi: - armirni omet z vtisnjeno PVC mrežic; - zaključni sloj kot Kulirpalst v barvi po izbiri projektanta. | m2 | 29.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Dobava, montaža, demontaža in amortizacija fasadnega cevnega odra višine do 10 m, ter zaščita s PVC tkanino. | m2 | 98 | 0 | 0
| Skupaj fasaderska dela : |  |  | 0 | 0
0
| Skupaj GRADBENA DELA |  |  | 0 | 0
0
| B/ OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
0
| I. KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  | 0
0
1. | Odstranitev pločevinaste trapezne kritine ob kapu in prenos na deponijo gradbišča. (Stik novega in obstoječega objekta) | m2 | 15 | 0 | 0
0
2. | Odstranitev lesene strešne konstrukcije z odrezom špirovcev in letev in prenos na deponijo gradbišča. (Stik novega in obstoječega objekta) | m2 | 30 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih strešnih žlebov in odtočnih cevi ter prenos na deponijo gradbišča. | m1 | 20 | 0 | 0
0
4. | Izvedba nepohodne ravne strehe po sistemu kot Fragmat v sestavi: | m2 | 108 | 0 | 0
> | Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, z min. 2% naklonom, poraba 0,3 l/m2 | m2 |  |  | 0
> | Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 (npr. BITALBIT AL V4, delno (točkovno) privarjen na podlago ali BITALBIT SELF - samolepilni bitumenski trak, na stikih po potrebi variti z vročim zrakom | m2
> | Vgradnja toplotne izolacije iz EPS 100 ~ 20 cm (npr. STIROTEKT L1 - FRAGMAT EPS 100 enostransko kaširan s strešno lepenko), lahko v več slojih položenih z zamikom, površina ene plošče zaradi nateznih napetosti ne sme biti večja od 1m2. V ceni upoštevati tudi trikotno prizmo v vogalih zidu in AB plošče. | m2
> | Pritrjevanje toplotne izolacije proti vplivu vetrnega srka | m2
> | Izdelava prvega sloja hidroizolacije, s plastomernim bitumenskim trakom, v skladu s SIST EN 13707 - spodnji sloj in SIST 1031 (npr. IZOTEKT T4 PLUS), delno (točkovno) privarjen na podlago. | m2
> | Izdelava drugega sloja hidroizolacije, v skladu s SIST EN 13707 - sloj pod težko zaščito in SIST 1031 (npr. IZOTEKT P4 PLUS), trak kompatibilen s spodnjim slojem - oba plastomerna, popolno privarjen na predhodni sloj. Polagati v isti smeri kot predhodni sloj, zamik traku v prečni in vzdolžni smeri. | m2
> | Ločilni sloj (PE folija ali poliestrski filc 200 g/m2) | m2
0
> | Prodec frakcije 16 do 32 mm, nasutje minimalne debeline 5 cm | m2 |  |  | 0
5. | Dobava in montaža tipskega iztočnika za ravne strehe. | kos | 1 | 0 | 0
0
6. | Doplačilo za izvedba vertikalne hidroizolacije zidu po obodu atike z Izotekt T4 plus 1x in Izotekt P4 plus 1x. | m2 | 15.7 | 0 | 0
0
7. | Dobava in montaža žlotne obrobe ob spoju starega in novega objekta z ALU barvno pločevino deb. 0,7 mm v barvi kot je obstoječa kritina. Obroba širine cca 100 cm se vstavi pod obstoječo kritino iz trapezne pločevine. | m2 | 15 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža ALU pokrivne obrobe zidu atike z ALU barvno pločevino v barvi po izbiri projektanta, deb. 0,7 mm, r.š. 45 cm vključno z leseno nosilno podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom. | m1 | 28.8 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža ALU odtočne cevi fi 150 mm iz ALU barvne pločevine v barvi po izbiri projektanta vključno z pritrdilnimi objemkami. | m1 | 4.2 | 0 | 0
0
10. | Doplačilo za predelavo obstoječega strešnega žleba in prevezava na novo odtočno cev. | kpl | 1 | 0 | 0
0
0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
0
| II. KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
0
0
1. | Dobava in montaža kovinske stopniščne ograje višine 100 cm iz okroglih cevi. Ograja je finalno pleskana. | m1 | 2.4 | 0 | 0
0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
0
0
| III. MIZARSKA DELA |  |  | 0
0
0
1. | Dobava in montaža lesenih oken iz smrekovega ali macesnovega lesa in zastekljenih z izolacijskim steklom, odpiranje po vertikalni in horizontalni osi. Toplotna prevodnost Uw=0,7W/m2k. Leseni deli so finalno pleskani. Okna so opremljena s tipskim okovjem za odpiranje in tesnilno gumo. |  |  | 0 | 0
Kamnite okenske police so upoštevane pri zidarskih delih.
0
0
a) | okno dim. 140 x 120 cm | kom | 1 | 0 | 0
0
0
2 | Dobava in montaža PVC polnih vhodnih vrat, dim. 100 x 200, kompletno z vsemi deli | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
0
0
| IV. TLAKARSKA DELA |  |  | 0
0
1. | Brušenje estriha, sesanje površine, nanoso disperzijskega predpremaza ter izravnavo površine z izravnalno maso kompletno z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi do mesta vgrajevanja. | m2 | 124.82 | 0 | 0
0
2. | Dobava materiala in premaz betonskih tal - estriha z epoksidno barvo. | m2 | 124.82 | 0 | 0
0
3. | Dobava materiala in premaz zunanjih betonskih stopnic z epoksidno barvo. | m2 | 1.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
0
0
| V. SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
0
1. | Slikanje ometanih sten s disperzijsko barvo npr. JUPOL 2x s predhodnim kitanjem in glajenjem površine z disperzijskio izravnalno maso. | m2 | 110.32 | 0 | 0
0
2. | Slikanje ometanih stropov v nadstropju s disperzijsko barvo npr. JUPOL 2x s predhodnim kitanjem in glajenjem površine z disperzijskio izravnalno maso. | m2 | 84 | 0 | 0
3. | Kitanje AB zidu v pitličju z izravnalno maso in finalni oplesk z akrilno barvo. | m2 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
0
| Skupaj OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0 | 0
| Skupaj GRADBENO OBRTNIŠKA DELA PO OSNOVNEM POPISU |  |  | 0 | 0
II. | ZAŠČITNA OGRAJA OKROG STRELIŠČA, VIŠINE 3 M
A/ GRADBENA DELA
0
1. | Široki strojni izkop zemljine pri nadstrešnici v utrjenem terenu do III. ktg. in odvoz izkopa na deponijo gradbišča. | m3 | 210 | 0 | 0
0
2. | Strojni izkop zemljine za temelj ograje v utrjenem terenu do III. ktg. in odvoz izkopa na deponijo gradbišča. | m3 | 111 | 0 | 0
3. | Nakladanje izkopa na deponijio in zasip za temelji in zaklonu z izkopanim materialom in utrjevanjem zasipa. | m3 | 90 | 0 | 0
0
4. | Nakladanje in odvoz viška izkopa na deponijo vključno z takso za odlaganje materialov na deponiji. | m3 | 284 | 0 | 0
0
5. | Planiranje dna izkopa temeljev s točnostjo +- 1,0 cm z odvozom viška zemljine na deponijo gradbišča. | m2 | 109 | 0 | 0
0
6. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C 12/15 prereza 0,08-0,12 m3/m2 v podložni beton v debelini do 10 cm. | m3 | 10.7 | 0 | 0
0
7. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 prereza nad 0,30 m3/m2 v AB pasovne temelje | m3 | 39.35 | 0 | 0
0
8. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 prereza 0,04-0,08 m3/m1 v horizontalne in vertikalne vezi zidu. | m3 | 8.63 | 0 | 0
0
9. | Izdelava, dobava in montaža srednje komplicirane armature - količina ocenjena |  |  |  | 0
a) | RA do fi 12 mm | kg | 795 | 0 | 0
b) | RA fi 12 mm in več | kg | 2385 | 0 | 0
0
10. | Opaževanje in razopaževanje dvostranskega opaža pasovnih temeljev višine 50 cm. | m2 | 105.17 | 0 | 0
0
11. | Opaževanje in razopaževanje vertikalnih vezi zidu iz betonskih blokov, deb. 25 cm. | m2 | 25.5 | 0 | 0
0
12. | Opaževanje in razopaževanje horizontalnih zidnih vezi višine do 30 cm. | m1 | 149.54 | 0 | 0
0
13. | Izdelava dvostranskega opaža utora v pasovnem temelju, kot ležišče za a.b. montažne plohe | m2 | 16.3 | 0 | 0
14. | Zidanje nosilnih zidov z betonskimi modularnimi bloki debeline 25 cm v podaljšani malti 1:3:9 kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 45.46 | 0 | 0
0
15. | Lahki pomični delovni odri na lesenih stolicah višine do 2 m | m2 | 75.02 | 0 | 0
0
16. | Dvostransko zastičenje betonskih zidov z apneno cementno malto | m2 | 433.6 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža montažnih AB. plohov dim. 15 x 60 cm, dolžine 3,55 m | kom | 49 | 0 | 0
18. | Dobava in polaganje Alcaten cevi, fi. 90 cm, kompletno z vsemi deli | m1 | 52 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA |  |  | 0 | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
0
0
1. | Dobava in montaža kovinskih dvokrilnih drsnih vrat dim. 300x240 cm, kompletno z montažo vodil na betonski zid. V ceni je zajeta tudi slikopleskarska obdelava vrat. | kos | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža pokrivne kape zidu iz Alu. eloksirane pločevine r.š. 0,55 m. | m1 | 64 | 0 | 0
0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
0
| Skupaj OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0 | 0
| Skupaj Zaščitna ograja okrog strelišča |  |  | 0 | 0
III. | NADSTREŠNICA
A/ GRADBENA DELA
1. | Široki strojni izkop zemljine v terenu III.ktg z odvozom izkopa ne deponijo gradbišča | m3 | 11.25 | 0 | 0
2. | Strojni izkop zemljine za temelj lesene nadstrešnice v terenu III. ktg z odvozom izkopa na deponijo gradbišča | m3 | 0.7 | 0 | 0
0
3. | Planiranje dna izkopa na točnost +/- 1 cm z odvozom viška zemljine na deponijo gradbišča | m2 | 4.5 | 0 | 0
0
4. | Dobava in vgrajevanje gramoznega nasutja- tamponska blazina, deb. 20 cm , pod talno ploščo ter utrjevanje v plasteh do potrebne zbitosti | m3 | 7.2 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v podložni beton pod temeljem | m3 | 0.1 | 0 | 0
0
6. | Vgrajevanje betona C25/30 v pasovni temelj, prereza nad 0,30 m3/m2 | m3 | 0.34 | 0 | 0
0
7. | Vgrajevanje betona C 25/30 v talno ploščo in betonski podest, prereza od 0,12 do 0,20 m3/m2 | m3 | 4.5 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža srednje komplicirane armature iz rebrastega železa |  |  |  | 0
0
| a) do fi. 12 | kg | 32 | 0 | 0
0
| b) nad fi 12 | kg | 21 | 0 | 0
0
9. | Izdelava, dobava in montaža armaturnih mrež MAG 500/560 - količina ocenjena | kg | 270 | 0 | 0
10. | Opaževanje in razopaževanje dvostranskega opaža točkovnih temeljev, višine 50 cm in temeljnega nastavka, višine 40 cm | m2 | 1.92 | 0 | 0
0
11. | Izdelava opaža roba plošče, višine od 0,15 do 0,35 m | m2 | 12.75 | 0 | 0
12. | Izdelava peskolovca iz betonske cevi, fi. 30 cm, globine 50 cm z betonskim pokrovom, kompletno z vsemi pripadajočimi deli | kom | 2 | 0 | 0
13. | Dobava in polaganje Mildren cevi, fi.125 mm, kompletno z vsemi deli | m1 | 6 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA |  |  | 0 | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
0
0
1. | Izdelava enostavnega lesenega ostrešja, lesene enokapnice, s porabo lesa 0,021 m3/m2, kompletno z vsemi deli | m2 | 54.74 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža lesenih lepljenih elementov, dim. 20 x 28 cm, kot nosilna konstrukcija lesenega ostrešja (strešna lega in steber) | m1 | 18.5 | 0 | 0
3. | Letvanje strehe z lesenimi letvami, dim. 5 x 8 cm na razmaku 50 cm | m2 | 55.71 | 0 | 0
4. | Pokrivanje lesene nadstrešnice s pocinkano rebrasto pločevino, kompletno z vsemi deli | m2 | 55.71 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža jeklenih sider za sidranje lesenega ostrešja v armiranobetonsko horizontalno vez. Sidra fi.16 mm, dolžine 300 mm | kom | 8 | 0 | 0
6. | Izdelava obrobe roba strehe iz Alu. eloksirane pločevine, r.š. 0,50 m | m1 | 16.1 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža žleba iz Alu. eloksirane pločevine, r.š. 0,30 m, kompletno z vsemi deli | m1 | 16.2 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža odtočne cevi fi. 80 mm, kompletno s kolenom in pritrdilnim materialom | m1 | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
0
| Skupaj OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0 | 0
| Skupaj NADSTREŠNICA |  |  | 0 | 0
IV. | ZAŠČITNA BLENDA NA STRELIŠČU
A/ GRADBENA DELA
1. | Strojni izkop zemljine za temelj zaščitne blende v terenu III. ktg z odvozom izkopa na deponijo gradbišča | m3 | 2.4 | 0 | 0
0
2. | Planiranje dna izkopa na točnost +/- 1 cm z odvozom viška zemljine na deponijo gradbišča | m2 | 2.1 | 0 | 0
0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v podložni beton pod temeljem | m3 | 0.15 | 0 | 0
0
4. | Vgrajevanje betona C25/30 v pasovni temelj, prereza nad 0,30 m3/m2 in temeljni nastavek | m3 | 0.6 | 0 | 0
0
5. | Dobava in montaža srednje komplicirane armature iz rebrastega železa |  |  |  | 0
0
| a) do fi. 12 | kg | 15 | 0 | 0
0
| b) nad fi 12 | kg | 27 | 0 | 0
0
6. | Opaževanje in razopaževanje dvostranskega opaža pasovnih temeljev, višine 60 cm in temeljnega nastavka | m2 | 3.56 | 0 | 0
0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA |  |  | 0 | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
0
0
1. | Izdelava nosilne jeklene konstrukcije zaščitne blende iz hladno valjanih HOP profilov, dim. 50 x 50 x 3, kompletno s čiščenjem, miniziranjem in pleskanjem kovinskih elementov in pritrjevanjem v pasovni temelj in zaščitni zid | kg | 270 | 0 | 0
2. | Pritrjevanje lesenih plohov deb. 5 cm v dveh slojih na nosilno kovinsko konstrukcijo zaščitne blende | m2 | 22.7 | 0 | 0
0
3. | Pleskanje lesenih plohov z zaščitnim lazurnim premazom za les | m2 | 45.4 | 0 | 0
4. | Izdelava zaščitne obrobe na vrhu blende iz Alu. eloksirane pločevine, r.š. 35 cm | m1 | 12.6 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
0
| Skupaj OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0 | 0
| Skupaj ZAŠČITNA BLENDA NA STRELIŠČU |  |  | 0 | 0
V. | ZAŠČITNA BLENDA NA PRIZIDKU
| B/ OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
0
0
1. | Izdelava nosilne jeklene konstrukcije zaščitne blende iz hladno valjanih HOP profilov, dim. 50 x 50 x 3, kompletno s čiščenjem, miniziranjem in pleskanjem kovinskih elementov | kg | 24 | 0 | 0
2. | Pritrjevanje lesenih plohov deb. 5 cm v dveh slojih na nosilno kovinsko konstrukcijo zaščitne blende | m2 | 3.51 | 0 | 0
0
3. | Pleskanje lesenih plohov z zaščitnim lazurnim premazom za les | m2 | 7.02 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  | 0 | 0
0
| Skupaj OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0 | 0
| Skupaj ZAŠČITNA BLENDA NA PRIZIDKU |  |  | 0 | 0
VI. | IZDELAVA BETONSKEGA PODESTA
A/ GRADBENA DELA
1. | Široki strojni izkop zemljine v terenu III. ktg z nakladanjem in odvozom izkopa na deponijo gradbišča | m3 | 6.05 | 0 | 0
0
2. | Planiranje dna izkopa na točnost +/- 1 cm z odvozom viška zemljine na deponijo gradbišča | m2 | 20.19 | 0 | 0
0
3. | Dobava in vgrajevanje gramoznega nasutja - tamponska blazina, deb. 20 cm pod betonsko talno ploščo z utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti | m3 | 4.04 | 0 | 0
0
4. | Vgrajevanje betona C25/30 v betonsko talno ploščo, prereza od 0,12 m3/m2 do 0,20 m3/m2 | m3 | 3.13 | 0 | 0
0
5. | Dobava in montaža srednje komplicirane armature iz rebrastega železa |  |  |  | 0
0
| a) do fi. 12 | kg | 20 | 0 | 0
0
| b) nad fi 12 | kg | 30 | 0 | 0
0
6. | Dobava in montaža armaturnih mrež MAG 500/560 | kg | 157 | 0 | 0
0
7. | Opaževanje in razopaževanje robov plošče, višine od 0,15 do 0,35 m1 | m2 | 9.42 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA |  |  | 0 | 0
| Skupaj IZDELAVA BETONSKEGA PODESTA |  |  | 0 | 0

## Elektroinstalacije
PONUDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL
Pozicija | Vrsta dela | Enota | Količina | cena | vrednost
A | STIKALNI BLOKI
1. | Kabelska priključna omarica PMO-2 , komplet s temeljem | 1 | kom. |  | 0
in vgrajeno opremo:
- | V ceno upoštevati odklop in demontažo obst.mer.mesta | 4 | ur |  | 0
- | Dobava in montaža 3-faznega dvotarifnega števca 5-85A, |  |  |  | 0
| komplet s komunikatorjem (soglasje elektro Celje)) | 1 | kom. |  | 0
- | varovalčni ločilnik 160/III | 1 | kom. |  | 0
- | varovalčni ločilnik 100/III | 1 | kom. |  | 0
- | varovalni vložek NV 100A | 3 | kom. |  | 0
- | varovalni vložek NV 25A | 3 | kom. |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec B2 | 4 | kom. |  | 0
- | sponka VSU 70mm2 | 2 | kom. |  | 0
- | zbiralnice L1,L2,L3,N v ohišju | 1 | kpl. |  | 0
- | Cu zbiralnica PEN | 1 | kom. |  | 0
- | ključavnica Elektro Celje | 1 | kom. |  | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl. |  | 0
| Priključna omarica RE skupaj: |  |  |  | 0
2. | Razdelilnik R-1 (klet- kotlovnica)
- | demontaža obstoječega razdelilnika, odklop in označitev tokokrogov | 3 | ure |  | 0
- | dobava in vgradnja n/o razdelilne omarice ETI 36M | 1 | kom. |  | 0
| z vgrajeno el. Opremo: |  |  |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec C 40/320 | 4 | kom. |  | 0
- | zaščitno stikalo FID 40/0,03A/IV polno | 1 | kom. |  | 0
- | glavno stikalo ES 40A | 1 | kom. |  | 0
- | varovalni element HS 68 10-16A; 1-polni | 18 | kom. |  | 0
- | zaščitna in nična zbiralnica | 2 | kom. |  | 0
- | drobni in montažni material | 1 | kpl. |  | 0
| Razdelilnik R-1 (klet- kotlovnica) skupaj |  |  |  | 0
3. | Razdelilnik R-2 (nadstropje)
- | demontaža obstoječega razdelilnika, odklop in označitev tokokrogov (potreben ogled)
| demontaža obstoječega števca e. energije | 4 | ure |  | 0
- | dobava in vgradnja n/o razdelilne omarice ETI 48M | 1 | kom. |  | 0
z vgrajeno el. Opremo:
- | prenapetostni odvodniki Protec C 40/320 | 4 | kom. |  | 0
- | zaščitno stikalo FID 40/0,03A/IV polno | 1 | kom. |  | 0
- | glavno stikalo ES 40A | 1 | kom. |  | 0
- | varovalni element HS 68 10-16A; 1-polni | 24 | kom. |  | 0
- | zaščitna in nična zbiralnica | 2 | kom. |  | 0
- | drobni in montažni material | 1 | kpl. |  | 0
| Razdelilnik R-2 (nadstropje) skupaj: |  |  |  | 0
| SKUPAJ | A |  |  | 0
B | KABLI, VODNIKI IN PRIBOR
1 | Dobava in podometna montaža kablov
delno direktno delno v instalacijskih ceveh v betonski plošči
- | priključni NN kablovod E-AY2Y-J 4*35+1,5mm2 | 24 | m |  | 0
- | izvedba priklopa na drogu (Eletro Celje) | 1 | kpl. |  | 0
| pletenica, zaščitni kotnik in merilna sponka | 1 | kpl. |  | 0
| dobava in montaža katodnikov na drogu, izvedba ozemljitve, komplet z merilnim mestom | 1 | kpl. |  | 0
- | kabel NYM-J 5*6mm2 | 40 | m |  | 0
- | kabel NYM-J 5*2,5mm2 | 120 | m |  | 0
- | kabel NYM-J 3*2,5mm2 | 350 | m |  | 0
- | kabel NYM-J 3*1,5mm2 | 320 | m |  | 0
- | vodnik P/F-y 16mm2 | 36 | m |  | 0
- | vodnik P/F-y 6mm2 | 86 | m |  | 0
- | stikalo navadno p/o z dozo | 12 | kom. |  | 0
- | stikalo serijsko p/o z dozo | 4 | kom. |  | 0
- | stikalo serijsko n/o | 4 | kom. |  | 0
- | stikalo izmenično n/o | 6 | kom. |  | 0
- | vtičnica II.polna z zaščitnim kontaktom p/o z dozo | 18 | kom. |  | 0
- | vtičnica II.polna s pokrovom in z zaščitnim kontaktom ter dozo | 4 | kom. |  | 0
- | vtičnica II.polna z zaščitnim kontaktom n/o | 6 | kom. |  | 0
- | fiksna priključnica p/o z dozo | 3 | kom. |  | 0
- | zaščitna izolirna cev Rbc 16mm | 450 | m |  | 0
- | zaščitna izolirna cev Rbc 13,5mm | 250 | m |  | 0
- | razvodnica fi 78 p/o | 28 | kom. |  | 0
- | razvodnica fi 78 za beton | 24 | kom. |  | 0
- | razvodnica fi 60 za beton | 30 | kom. |  | 0
- | zaščitna izolirna cev 13mm-negorljiva | 50 | m |  | 0
- | instalacijski kanal NIK 17*30mm | 80 | m |  | 0
- | zaščitna cev DWP 110mm | 30 | m |  | 0
- | zaščitna cev DWP 75mm | 30 | m |  | 0
| SKUPAJ | B |  |  | 0
C | SVETILA
1. | Svetilka SVPR-01 "Vodotesna svetilka z asimetrično optiko ter polprevodniško predstikalno napravo.Ohišje je izdelano hladno stisnjenega kosa nerjavne pločevine. optikoa je izdelana iz namenske zrcalne aluminijaste pločevine. Komplet s ijalko T16 80W, 4.000 K." "Stopnja zaščite / mekanska odpornost: - vidni del IP65/IK08 Razred izolacije: I Primerna za instalacijo na normalno vnetljive površine, kot na primer:" "DISANO 998 ETERNA T16 1×80W koda 16245400" | 12 | kom |  | 0
2. | Svetilka SVPR-02 "Vodotesna svetilka z asimetrično optiko ter polprevodniško predstikalno napravo.Ohišje je izdelano hladno stisnjenega kosa nerjavne pločevine. optikoa je izdelana iz namenske zrcalne aluminijaste pločevine. Komplet s ijalko T16 49W, 4.000 K." "Stopnja zaščite / mekanska odpornost: - vidni del IP65/IK08 Razred izolacije: I Primerna za instalacijo na normalno vnetljive površine, kot na primer:" "DISANO 998 ETERNA T16 1×49W koda 16245300" | 8 | kom |  | 0
3. | Svetilka SV1N-01 "Nadgradna svetilka z asimetrično ""Wall Washer"" optiko ter polprevodniško predstikalno napravo.Ohišje je izdelana iz v belo barvo obarvane pločevine. Optika je izdelana iz namenske zrcalne aluminijaste pločevine. Komplet s ijalko T26 58W, 4.000 K." "Stopnja zaščite / mekanska odpornost: - vidni del IP20/IK07 Razred izolacije: I Primerna za instalacijo na normalno vnetljive površine, kot na primer:" "DISANO 807 WALLWASHER T26 1×58W koda 15312508 samo v izvedbi, kot nadgradna" | 36 | kom |  | 0
4. | Svetilka SV1N-02 "Nadgradna svetilka z zastrto parabolično optiko, ter polprevodniško predstikalno napravo.Ohišje je izdelana iz v belo barvo obarvane pločevine. Optika je izdelana iz namenske satinirane aluminijaste pločevine. Komplet s sijalkama T16 49W, 4.000 K." "Stopnja zaščite / mekanska odpornost: - vidni del IP20/IK07 Razred izolacije: I Primerna za instalacijo na normalno vnetljive površine, kot na primer:" "DISANO 750 MINICOMFORT T16 2×49W koda 14350400 " | 9 | kom |  | 0
- | svetilka zunanja s senzorjem in varčno sijalko | 4 | kom. |  | 0
(zaščita IP54)
- | samo montaža in priklop reflektorjev za tarče | 10 | kom. |  | 0
(dobave ne nudimo)
- | svetilka zasilne razsvetljave 11W, LP LED 3-ure | 5 | kom. |  | 0
| SKUPAJ | C |  |  | 0
D | STRELOVODNA INSTALACIJA
- | Dobava in polaganje valjanca ZnFe 25*4mm | 54 | m |  | 0
- | Dobava in montaža lovilnih vodov in odvodov (Al fi 8mm) | 52 | m |  | 0
- | Sponka križna | 12 | kom. |  | 0
- | Sponka merilna | 2 | kom. |  | 0
- | Sponka žlebna | 2 | kom. |  | 0
- | Sponka kontaktna | 2 | kom. |  | 0
- | Sponka vezna (Al fi 8mm) | 4 | kom. |  | 0
- | Cevna objemka (fi 100mm) | 4 | kom. |  | 0
- | Mehanska zaščita odvoda (l=1,5m) | 2 | kom. |  | 0
- | Zidni nosilec (Al fi 8mm) | 8 | kom. |  | 0
- | Strešni nosilec (žica Al fi 8mm) | 40 | kom. |  | 0
- | Priklop ozemljitve na obstoječi strelovodni sistem, ureditev in popravilo obstoječe stare strelovodne naprave (potreben ogled) | 2 | kpl. |  | 0
| SKUPAJ | D |  |  | 0
E | OZEMLJITVE IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV
1 | Dobava in montaža doze za dodatno izenačevanje
| potencialov (DIP), opremljenih s Cu priključno zbiralnico | 4 | kom. |  | 0
2 | Izvedba galvanskih spojev kovinskih mas | 12 | kom. |  | 0
| SKUPAJ | E |  |  | 0
F | OSTALA DELA
1 | Izdelava utorov v zidu komplet z mavčenjem
| (mavec 75kg) | 48 | ur |  | 0
2 | Meritve električnih instalacij | 1 | kpl |  | 0
3 | Izdelava načrta PID za elektroinstalacije | 1 | kpl |  | 0
4 | Razni drobni montažni material | 1% |  |  | 0
SKUPAJ | F |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV
A | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
B | KABLI, VODNIKI IN PRIBOR |  |  |  | 0
C | SVETILA |  |  |  | 0
D | STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
E | OZEMLJITVE IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  |  | 0
F | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
Splošno:
- | Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tehnične smerice TSG-N-003.2013,
- | Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.list.RS 28/2009, 2/2012, ter izvedbo
NN instalacij -13 člen pravilnika o zahtevah na NN instalacije v stavbah
(Ur.list RS 41/2009, 2012)
- | Vse ponujene svetilke morajo imeti EVG predstikalno napravo.
- | Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne SIQ certffikate.
- | V vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec oz. tip izdelka, velja določilo "KOT NAPRIMER". Ponudnik lahko ponudi blago oz. izdelke z boljšimi lastnostmi ne sme pa ponuditi slabših!