## POPIS DEL
POPIS DEL
A/ PODPORNA PILOTNA STENA IN OBNOVA VOZIŠČA
Šifra | OPIS DEL | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
I. | PREDDELA
1.1 | Ureditev popolne zapore ceste s postavitvijo ustrezne signalizacije | kom | 1 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba pilotov in elementov sanacije | m | 107 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Priprava delovnega platoja in dovozne ceste s širokim izkopom brežine ter vgrajevanjem v nasip, vključno z gramoziranjem v debelini 30 cm | m3 | 50 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop zemljin II. -III. ktg. za izvedbo cestnega nasipa, drenaže in kostrukcije zgornjega ustroja z odvozom in deponiranjem v trajni deponiji | m3 | 168.6 | 0 | 0
2.3 | Nakladanje in odvoz zemljin izkopov za pilote z deponiranjem v trajni deponiji | m3 | 184.7 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja drenažnega zasipa | m3 | 8.2 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgradnja prodnatega ali kamnitega materiala zasipa pilotne stene in izdelavo cestnega nasipa, vgrajenega do optimalne gostote | m3 | 42.3 | 0 | 0
2.6 | Dobava in vgrajevanje tamponskega lomljenca v debelini 40 cm s kompromiranje do optimalne gostote | m3 | 55.6 | 0 | 0
2.7 | Izdelava zasipa z izkopnim materialom ob pilotni steni z optimalno vgradnjo | m3 | 8.8 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | GEOTEHNIČNA DELA
3.1 | Transport vrtalne garniture na delovišče za izdelavo pilotov in sider z organizacijo delovišča | pav | 1 | 0 | 0
3.2 | Lokalni premiki med lokacijami pilotov | kom | 20 | 0 | 0
stran 1/5
Šifra | OPIS DEL | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
3.3 | Strojno vrtanje pilotov premera 100 cm , 20 komadov na osnem razmiku 2.0 m, globine 8.5- 14.0 m ode dlovnega platoja v hribino min. 2.0-4.5 m
| - v nasipu, glinah,meljih in preperini | m' | 182.2 | 0 | 0
| - v preperini in hribini | m' | 58.4 | 0 | 0
3.4 | Kontrola zveznosti pilotov (25% števila pilotov) | kom | 5 | 0 | 0
3.5 | Izdelava vrtin za geotehnična sidra, dobava in vgradnja trajnih trovrvnih geotehničnih sider z dvojno anitikorozijsko zaščito in odpornostjo proti elektroprevodnosti, nosilnosti 450 kN ( 10 kom dolžine 19.0 m, vezni del 6.0 m) vključno z injektiranjem, napenjanjem, obremenilnimi preizkusi ( 1 popolnih) izdelavo zaščitnih kap in protokola | m' | 190 | 0 | 0
| GEOTEHNIČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
4.1 | Dobava in vgradnja podložnega betona C 10/15 pod vezno gredo in drenažo, debeline 10 cm | m3 | 7.2 | 0 | 0
4.2 | Dobava in vgradnja črpnega betona C 25/30XF4 v pilote 0,785 m3/m' | m3 | 181.6 | 0 | 0
4.3 | Dobava in vgradnja črpnega betona C 25/30XF4 v vezno gredo | m3 | 38.7 | 0 | 0
4.4 | Dobava in vgradnja armaturnih košev S500 v pilote | kg | 32112.6 | 0 | 0
4.5 | Dobava in vgradnja armaturnih košev S500 v vezno gredo | kg | 1907.2 | 0 | 0
| BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | ZIDARSKA DELA
5.1 | Odbijanje in čiščenje glav pilotov | kom | 20 | 0 | 0
5.2 | Dobava in položitev trdostenske drenažne cevi DN 100 za izvedbo vzdolžne drenaže zalednega dela pilotne stene | m' | 39.1 | 0 | 0
stran 2/5
Šifra | OPIS DEL | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
5.3 | Kompletna izdelava revizijskega jaška ib BC fi 60 cm z betonskim pokrovom dolžine H=1.3 m | kom | 1 | 0 | 0
5.4 | Izdelava iztoka slepega jaška z izkopom (ca 0.8 m3/m') s polaganjem Stigmafleks cevi DN 160 z zasipom- vgrajevanje materiala iz izkopa in izvedbo iztoka v kanaletni jarek | m | 9 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VI. | TESARSKA DELA
6.1 | Izdelava dvostranskega vezanega ravnega opaža vezne grede z vgradnjo sidrnih odprtin PVC fi 200 mm (10 kom) | m2 | 72.1 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VII. | TUJE STORITVE
7.1 | Projektantski nadzor | ur | 10 | 0 | 0
7.2 | Geotehnični nadzor | ur | 30 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A) PODPORNA PILOTNA STENA IN OBNOVA VOZIŠČA
| PREDDELA |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| GEOTEHNIČNA DELA |  |  |  | 0
| BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DEA |  |  |  | 0
| ZIDRASKA DELA |  |  |  | 0
| TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ EUR. |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA ALI VEČDELA 5%: |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
stran 3/5
B/ KAMNITA DRENAŽNA REBRA
Šifra | OPIS DEL | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
I. | ZEMELJSKA DELA
1.1 | Strojni izkop zemljin II. -IV. ktg. za izvedbo drenažnih reber z deponiranjem na robovih izkopov | m3 | 721.2 | 0 | 0
1.2 | Dobava in vgradnja naklnskega podbetona C 10/15, dbelien 15 cm pod rebrom | m3 | 13 | 0 | 0
1.3 | Dobava in vgrajevanje kamnitega drenažnega filtra do 40 cm nad temenom drenažne cevi | m3 | 28.5 | 0 | 0
1.4 | Dobava in vgradnja kamnitega lomljenjca mase do 1500 kg v kamniti drenažno rebro | m3 | 331.7 | 0 | 0
1.5 | Izvedba zasipov drenažnih reber z izkopnim deponiranim materolom z optimalno vgradnjo | m2 | 316.2 | 0 | 0
1.6 | Strojno planiranje površine labilnega območja z izkopnim deponiranim materialom in narivnim zemeljkim materialom ter posejanje travnega semena | m2 | 5147 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKA DELA
2.1 | Dobava in položitev trdostenske drenažne cevi DN 100 za izvedbo drenažnih reber | m' | 62 | 0 | 0
2.2 | Kompletna izdelava revizijskega jaška ib BC fi 100 cm z betonskim pokrovom dolžine H=5.0 in H=6.0 m | kom | 2 | 0 | 0
2.3 | Izdelava povezovalnega kanalizacisjkega sistema med revizijksimi jaški z izkopom (ca 3,0 m3/m') s polaganjem Stigmafleks cevi DN 160 z zasipom- vgrajevanje materiala iz izkopa in izvedbo iztokov in vtokov | m | 22 | 0 | 0
2.4 | Dobava in izdelava kamnitega tlakovanega jarka, drobni kamen v betonu | m | 50 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgradnja betonskih kanalet trapezne oblike na podbeton debeline 15 cm z obdelavo stikov | m | 25.2 | 0 | 0
stran 4/5
Šifra | OPIS DEL | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
2.6 | Izdelava iztoka iz revizijskega jaška z izkopom (ca 2.0 m3/m') s polaganjem Stigmafleks cevi DN 250 z zasipom- vgrajevanje materiala iz izkopa in izvedbo iztoka v kanaletni jarek | m | 22.3 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | TUJE STORITVE
3.1 | Projektantski nadzor | ur | 10 | 0 | 0
3.2 | Geotehnični nadzor | ur | 30 | 0 | 0
3.3 | Izdelava geodetske načrta in izdelava projekta izvednih del- PID za celotni plaz | kom | 1 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
B) KAMNITA DRENAŽNA REBRA
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| ZIDRASKA DELA |  |  |  | 0
| TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ EUR. |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA ALI VEČDELA 5%: |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
stran 5/5