## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
NASELJE MARIJA GRADEC
JAVNI KANALI - 1. faza: | OBJEKTI
1. | Kolektor od RJ1 do RJ10 |  |  |  | 0
2. | Veja_A |  |  |  | 0
3. | Veja_B1 in Veja_B1.1 |  |  |  | 0
4. | Veja_C |  |  |  | 0
5. | Veja_D |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
JAVNI KANALI - 2. faza: | OBJEKTI
6. | Kolektor od RJ10 do PRJ18 - 2. faza |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
PRIKLJUČNI KANALI - 1. faza: | OBJEKTI
7. | Priključki - Kolektor od RJ1 do RJ10 |  |  |  | 0
8. | Priključki - Veja_D |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
OSTALO | OBJEKTI
9. | Nepredvidena in dodatna dela - 10% |  |  |  | 0
10. | Projekt izvedenih del - PID |  |  |  | 0
11. | Izvajanje geološkega nadzora v času gradnje |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
| - popust | ( | 0 | %) | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| VREDNOST DEL Z DDV |  |  |  | 0

## 1_KOLEKTOR_RJ1-10
1 | KOLEKTOR OD RJ1 DO RJ10
št. | opis dela | merska enota | količina | cena EUR/enota | znesek v EUR
1.1 | Preddela
1.1.1 | Zakoličba trase projektiranega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. 287m | m | 287 | 0 | 0
1.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. 9kos | kos | 13 | 0 | 0
1.1.3 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v celotni dolžini: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, vse vrste ograj, temelji, žive meje, grmičevje, mejniki...) in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. 287m*3m | m2 | 861 | 0 | 0
1.1.4 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s ter izvedba križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca voda. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
a | - vodovod | kos | 3 | 0 | 0
b | - kanalizacija | kos | 1 | 0 | 0
c | - elektrovod | kos | 1 | 0 | 0
d | - telekom in KRS vod | kos | 4 | 0 | 0
e | - plinovod | kos | 1 | 0 | 0
1.1.5 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi ter zaščita vodov skladno s pravili stroke. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 8 | 0 | 0
1.1 | PREDDELA - skupaj | EUR |  |  | 0
1.2 | Rušitvena dela
1.2.1 | Odrez asfalta. 2*27m | m | 54 | 0 | 0
1.2.2 | Rušenje asfaltnih površine neglede na sestavo, debeline do 14 cm, z nakladanjem na kamion, odvoz na deponijo gradbenih odpadkov vključno s plačilom takse. 27m*1.60m | m2 | 44 | 0 | 0
1.2.3 | Rušenje betonskih/kamnitih robnikov na betonski poteljici, vključno zakladanjem in odvozom na deponijo ob plačilu vseh taks. | m | 20 | 0 | 0
1.2.4 | Odstranitev zive meje vključno z zemljino ter po končanih delih ponovna zasaditev predhodo odstranjene žive meje. | m | 40 | 0 | 0
1.2.5 | Rušenje betona ali armiranega betona vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo. | m3 | 2 | 0 | 0
1.2.6 | Strojno rušenje dreves (z motorno žago) z razžaganjem debla in vej , strojno nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja:
| - drevesa debeline 10-20 cm | kos | 5 | 0 | 0
| - drevesa debeline 20-40 cm | kos | 5 | 0 | 0
1.2.7 | Izkop - ruvanje panjev dreves z nalaganjem na kamione in odvozom na deponijo, vključno s stroški deponiranja. | kos | 10 | 0 | 0
1.2 | RUŠITVENA DELA - skupaj | EUR |  |  | 0
1.3 | Zemeljska dela
1.3.1 | Odriv humusa - zemljina II. ktg. v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. 260m*3m*0.2m | m3 | 156 | 0 | 0
1.3.2 | Široki strojni-ročni izkop zemljine v terenu III. in IV. ktg. (90%), nakon brežine 90°, z odmetom ob rob gradbenega jarka. 287m*1.2m*3.25m*0.9
a | - strojno | m3 | 908 | 0 | 0
b | - ročno | m3 | 100 | 0 | 0
1.3.3 | Strojni izkop zemljine V. ktg. (10%) z odmetom na dosegu ročice oz. nakladanje na tovorono vozilo in odvoz na začasno gradbiščno deponijo. 287m*1.2m*3.25m*0.1 | m3 | 112 | 0 | 0
1.3.4 | Opaženje gradbenega jarka z montažnimi opaži oz. tehnologijia po izbiri izvajalca. 287m*3.45m*2 | m2 | 1980 | 0 | 0
1.3.5 | Ročno planiranje dna gradbene jame, izravnava z natančnostjo +- 2cm. 287m*1.2m | m2 | 345 | 0 | 0
1.3.6 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za posteljico cevi v debelini 15cm. 287m*1.2m*0.15m | m3 | 52 | 0 | 0
1.3.7 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za obsip ter zasip cevi v sljoju debeline 20cm nad temenom cevi. 287m*1.2m*0.6m | m3 | 207 | 0 | 0
1.3.8 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 10-15 km vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 294 | 0 | 0
1.3.9 | Strojni zasip kanala z izkopanim materialom III. in IV. kategorije s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal. | m3 | 826 | 0 | 0
1.3.10 | Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v debelini 20 cm in zatravitev humusiranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 780 | 0 | 0
1.3.11 | Izvedba preboja preko AB/zidanega/kamnitega zidu ali temelja, vključno z obdelavo po končanih delih. | kos | 1 | 0 | 0
1.3 | Zemeljska dela - skupaj | EUR |  |  | 0
1.4 | Zgornji ustroj
1.4.1 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD64, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 27m*1.6m*0.35m | m3 | 20 | 0 | 0
1.4.2 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD32, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 27m*1.6m*0.25m | m3 | 15 | 0 | 0
1.4 | Zgornji ustroj - skupaj | EUR |  |  | 0
1.5 | Podboji
1.5.1 | Kombinirani (strojno 90% - 10% ročno) ozek izkop mat. III. ktg (GNG norme), z nakladanjem in odvozom materiala na gradbiščno deponijo, vključno s črpanjem talne vode iz gradbene jame. 2*2m*3.5m*5.0m+10m3*0.90 Gradbeni element: gradbena jama za vrtalni stroj. | m3 | 63 | 0 | 0
1.5.2 | Strojni široki izkop mat. V. ktg (GNG norme), naklon brežine 60°, z odvozom materiala na gradbiščno deponijo, vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. 2*2m*3.5m*5.0m+10m3*0.10 Gradbeni element: gradbena jama za vrtalni stroj. | m3 | 7 | 0 | 0
1.5.3 | Izvedba daljinsko vodenega vrtanja po sistemu HDD fi 230mm z dobavo in uvlačenjem cevi PEHD DN 160mm, tlačna stopnja 10bar, vključno z vsem spojnim materialom. Izvedeta se dva cevovoda, primarni vod in varnostni preliv, vključno z navezavo na vstopni in izstopni jašek. | m | 38 | 0 | 0
1.5.4 | Zasip gradbenega jeme z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 70 | 0 | 0
1.5 | Podboji - skupaj | EUR |  |  | 0
1.6 | Montažna dela
1.6.1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli.
a | - DN 315 | m | 205 | 0 | 0
b | - DN 250 | m | 27 | 0 | 0
1.6.2 | Dobava in vgradnja fazonskega kosa iz PVC UK, togostna trdnost SN 8 vključno s tesnilnim materialom.
a | - lok 315/15° | kos | 3 | 0 | 0
b | - lok 250/15° | kos | 1 | 0 | 0
c | - drsna spojka 315 | kos | 3 | 0 | 0
d | - drsna spojka 250 | kos | 3 | 0 | 0
e | - odcep 315/160/45° | kos | 1 | 0 | 0
1.6.3 | Dobava in vgradnja armirano betonskega jaška, globina jaška. Jašek mora biti izdelan iz vodotesnega betona, sestavljen iz baze jaška, vmesnimi elementi in vstopnim kousom, stiki med navedenimi elementi pa morajo biti zatesnjeni v smislu, da je jašek v celoti vodotesn. Jaški morajo imeti predpriprevljene vtoke in iztoke za PVC ali PEHD cevi V jašku mora biti izdelana mulda s padcem v smeri toka, s priklopi v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter pod kotom 45, levo in desno). |  |  | 0
a | - DN 1000, globina 2.5 do 5 m | kos | 7 | 0 | 0
b | - DN 800, globina do 2.5 m | kos | 2 | 0 | 0
1.6.4 | Dobava in vgradnja armirano betonskega jaška, globina jaška. Jašek mora biti izdelan iz vodotesnega betona, sestavljen iz baze jaška, vmesnimi elementi in vstopnim kousom, stiki med navedenimi elementi pa morajo biti zatesnjeni v smislu, da je jašek v celoti vodotesn. Jaški morajo imeti predpriprevljene vtoke in iztoke za PVC ali PEHD cevi V jašku mora biti izdelana mulda s padcem v smeri toka, s priklopi v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter pod kotom 45, levo in desno). Opomba: jašek mora imeti dva iztoka, pri čemer je en iztok izveden iz dna, drugi pa na višini 160mm nad dnom jaška - jašek RJ8.
| - DN 1000, globina do 2.5 | kos | 1 | 0 | 0
1.6.5 | Dobava in vgradnja LTŽ teleskopskega kanalizacijskega pokrova, skladno z SIST EN 124-2:2015, tipa D (nosilnosti 400kN), premera 600mm, s dvotočkovnim zaklepom, protihrupno EPDM gumo, grlom pokrova minimalno 25cm in dvema indikacijskima odprtinama za kontrolo pravilne vgranje v asfaltno površino. Vključno z obdelavo in tesnenjem stika jašek-pokrov. | kos | 4 | 0 | 0
1.6.6 | Dobava in vgradnja AB plošče oz. AB veneca z LTŽ kanalizacijskim pokrovom, skladno z SIST EN 124-2:2015, tipa D (nosilnosti 400kN), premer 600mm, z dvotočkovnim zaklepom, protihrupno EPDB gumo, tesnjenjem in vijakom. Vključno z obdelavo in tesnenjem stika jašek-pokrov. | kos | 6 | 0 | 0
1.6.7 | Dobava in vgradnja opozorilnega traku 30 cm nad temenom cevi, napis "kanalizacija". | m | 287 | 0 | 0
1.6 | Montažna dela - skupaj | EUR |  |  | 0
1.7 | Zaključna dela
1.7.1 | Geodetski posnetek izvedenega stanja kanalizacije z izdelavo elaborata ter pripravo podatkov za vnos v kataster GJI, skladno z navodili za izdelavo katastra GJI. | m | 287 | 0 | 0
1.7.2 | Snemanje kanalizacije s kamero. | m | 287 | 0 | 0
1.7.3 | Tesnostni preizkus cevovodov. | m | 287 | 0 | 0
1.7.4 | Tesnostni preizkus jaškov. | kos | 10 | 0 | 0
1.7.5 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi za optiko stifmaflex 110 | m | 287 | 0 | 0
1.7.5 | Dobava in vgradnja jaška za optiko DN800 v kompletu z LTŽ pokrovom tipa D (nosilnost 400kN), premera 600mm z zaklepom, vgrajenim na AB razbremenilno ploščo | kos | 2 | 0 | 0
1.7 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
1 | KOLEKTOR OD RJ1 DO RJ10 - skupaj |  |  |  | 0

## 2_VEJA_A
2 | VEJA_A
št. | opis dela | merska enota | količina | cena EUR/enota | znesek v EUR
2.1 | Preddela
2.1.1 | Zakoličba trase projektiranega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. 15m | m | 15 |  | 0
2.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. 2kos | kos | 2 |  | 0
2.1.3 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v celotni dolžini: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, vse vrste ograj, temelji, žive meje, grmičevje, mejniki...) in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. 15m*3m | m2 | 45 |  | 0
2.1.4 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s ter izvedba križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca voda. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
a | - vodovod | kos | 1 |  | 0
b | - kanalizacija | kos | 1 |  | 0
c | - elektrovod | kos | 1 |  | 0
d | - telekom in KRS vod | kos | 1 |  | 0
e | - plinovod | kos | 1 |  | 0
2.1.5 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi ter zaščita vodov skladno s pravili stroke. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 2 |  | 0
2.1 | PREDDELA - skupaj | EUR |  |  | 0
2.2 | Rušitvena dela
2.2.1 | Odrez asfalta. 2*33m | m | 66 |  | 0
2.2.2 | Rušenje asfaltnih površine neglede na sestavo, debeline do 14 cm, z nakladanjem na kamion, odvoz na deponijo gradbenih odpadkov vključno s plačilom takse. 33m*1.60m | m2 | 53 |  | 0
2.2 | RUŠITVENA DELA - skupaj | EUR |  |  | 0
2.3 | Zemeljska dela
2.3.1 | Široki strojni-ročni izkop zemljine v terenu III. in IV. ktg. (90%), nakon brežine 90°, z odmetom ob rob gradbenega jarka. 15m*1.2m*2m*0.9
a | - strojno | m3 | 29.2 |  | 0
b | - ročno | m3 | 3.2 |  | 0
2.3.3 | Strojni izkop zemljine V. ktg. (10%) z odmetom na dosegu ročice oz. nakladanje na tovorono vozilo in odvoz na začasno gradbiščno deponijo. 15m*1.2m*2m*0.1 | m3 | 3.6 |  | 0
2.3.4 | Opaženje gradbenega jarka z montažnimi opaži oz. tehnologijia po izbiri izvajalca. 15m*2.2m*2 | m2 | 66 |  | 0
2.3.5 | Ročno planiranje dna gradbene jame, izravnava z natančnostjo +- 2cm. 15m*1.2m | m2 | 18 |  | 0
2.3.6 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za posteljico cevi v debelini 15cm. 15m*1.2m*0.15m | m3 | 2.7 |  | 0
2.3.7 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za obsip ter zasip cevi v sljoju debeline 20cm nad temenom cevi. 15m*1.2m*0.40m | m3 | 7.2 |  | 0
2.3.8 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 10-15 km vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 24.3 |  | 0
2.3.9 | Strojni zasip kanala z izkopanim materialom III. in IV. kategorije s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal. | m3 | 11.7 |  | 0
2.3 | Zemeljska dela - skupaj | EUR |  |  | 0
2.4 | Zgornji ustroj
2.4.1 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD64, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 15m*1.6m*0.35m | m3 | 8.4 |  | 0
2.4.2 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD32, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 15m*1.6m*0.25m | m3 | 6 |  | 0
2.4.3 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD32, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - bankina. | m3 | 2 |  | 0
2.4.4 | Dobava in vgrajevanje dvoslojne asfaltne prevleke, nosilni sloj bitumizirani drobljenec AC22 base B70/100 A3, v debelini 6 cm in obrabni sloj, bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm.
a | - AC22 base v debelineni 6 cm | m2 | 30 |  | 0
b | - AC8 surf v debelineni 4 cm | m2 | 30 |  | 0
2.4.5 | Dvig obstoječih pokrovov, cestnih kap in rešetk na novo višino asfaltnega sloja. | kos | 1 |  | 0
2.4.6 | Meritve zbitosti tamponskega sloja. | kos | 1 |  | 0
2.4 | Zgornji ustroj - skupaj | EUR |  |  | 0
2.5 | Montažna dela
2.5.1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli.
| - DN 200 | m | 15 |  | 0
2.5.2 | Dobava in vgradnja fazonskega kosa iz PVC UK, togostna trdnost SN 8 vključno s tesnilnim materialom - kaskadni vpadnik na mestu navezave na kolektor.
a | - lok 200/45° | kos | 1 |  | 0
2.5.3 | Dobava in vgradnja opozorilnega traku 30 cm nad temenom cevi, napis "kanalizacija". | m | 15 |  | 0
2.5 | Montažna dela - skupaj | EUR |  |  | 0
2.6 | Zaključna dela
2.6.1 | Geodetski posnetek izvedenega stanja kanalizacije z izdelavo elaborata ter pripravo podatkov za vnos v kataster GJI, skladno z navodili za izdelavo katastra GJI. | m | 15 |  | 0
2.6.2 | Snemanje kanalizacije s kamero. | m | 15 |  | 0
2.6.3 | Tesnostni preizkus cevovodov. | m | 15 |  | 0
2.6.4 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi za optiko stifmaflex 110 | m | 15 |  | 0
2.6 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | VEJA_A - skupaj |  |  |  | 0

## 3_VEJA_B1_B1.1
3 | VEJA_B1 IN VEJA_B1.1
št. | opis dela | merska enota | količina | cena EUR/enota | znesek v EUR
3.1 | Preddela
3.1.1 | Zakoličba trase projektiranega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. 15m | m | 15 |  | 0
3.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. 2kos | kos | 2 | 0 | 0
3.1.3 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v celotni dolžini: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, vse vrste ograj, temelji, žive meje, grmičevje, mejniki...) in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. 15m*3m | m2 | 45 | 0 | 0
3.1.4 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s ter izvedba križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca voda. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
a | - vodovod | kos | 1 | 0 | 0
b | - elektrovod | kos | 1 | 0 | 0
c | - telekom in KRS vod | kos | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi ter zaščita vodov skladno s pravili stroke. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 1 | 0 | 0
3.1 | PREDDELA - skupaj | EUR |  |  | 0
3.3 | Zemeljska dela
3.3.1 | Odriv humusa - zemljina II. ktg. v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. 10m*3m*0.2m | m3 | 6 | 0 | 0
3.3.2 | Široki strojni-ročni izkop zemljine v terenu III. in IV. ktg. (90%), nakon brežine 90°, z odmetom ob rob gradbenega jarka. 15m*1.2m*1.6m*0.9
a | - strojno | m3 | 23.4 | 0 | 0
b | - ročno | m3 | 2.6 | 0 | 0
3.3.3 | Strojni izkop zemljine V. ktg. (10%) z odmetom na dosegu ročice oz. nakladanje na tovorono vozilo in odvoz na začasno gradbiščno deponijo. 15m*1.2m*1.6m*0.1 | m3 | 2.9 | 0 | 0
3.3.4 | Opaženje gradbenega jarka z montažnimi opaži oz. tehnologijia po izbiri izvajalca. 15m*1.8m*2 | m2 | 54 | 0 | 0
3.3.5 | Ročno planiranje dna gradbene jame, izravnava z natančnostjo +- 2cm. 15m*1.2m | m2 | 18 | 0 | 0
3.3.6 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za posteljico cevi v debelini 15cm. 15m*1.2m*0.15m | m3 | 2.7 | 0 | 0
3.3.7 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za obsip ter zasip cevi v sljoju debeline 20cm nad temenom cevi. 15m*1.2m*0.45m | m3 | 10.1 | 0 | 0
3.3.8 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 10-15 km vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 17.8 | 0 | 0
3.3.9 | Strojni zasip kanala z izkopanim materialom III. in IV. kategorije s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal. | m3 | 11.1 | 0 | 0
3.3.10 | Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v debelini 20 cm in zatravitev humusiranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 50 | 0 | 0
3.3 | Zemeljska dela - skupaj | EUR |  |  | 0
3.4 | Zgornji ustroj
3.4.1 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD64, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 5m*1.6m*0.35m | m3 | 3 | 0 | 0
3.4.2 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD32, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 5m*1.6m*0.25m | m3 | 2 | 0 | 0
3.4 | Zgornji ustroj - skupaj | EUR |  |  | 0
3.5 | Montažna dela
3.5.1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli.
| - DN 200 | m | 15 | 0 | 0
3.5.2 | Dobava in vgradnja opozorilnega traku 30 cm nad temenom cevi, napis "kanalizacija". | m | 15 | 0 | 0
3.5 | Montažna dela - skupaj | EUR |  |  | 0
3.6 | Zaključna dela
3.6.1 | Geodetski posnetek izvedenega stanja kanalizacije z izdelavo elaborata ter pripravo podatkov za vnos v kataster GJI, skladno z navodili za izdelavo katastra GJI. | m | 15 | 0 | 0
3.6.2 | Snemanje kanalizacije s kamero. | m | 15 | 0 | 0
3.6.3 | Tesnostni preizkus cevovodov. | m | 15 | 0 | 0
3.6.4 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi za optiko stifmaflex 110 | m | 15 | 0 | 0
3.6 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | VEJA_B1 IN VEJA_B1.1 - skupaj |  |  |  | 0

## 4_VEJA_C
4 | VEJA_C
št. | opis dela | merska enota | količina | cena EUR/enota | znesek v EUR
4.1 | Preddela
4.1.1 | Zakoličba trase projektiranega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. 10m | m | 10 | 0 | 0
4.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. 2kos | kos | 2 | 0 | 0
4.1.3 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v celotni dolžini: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, vse vrste ograj, temelji, žive meje, grmičevje, mejniki...) in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. 10m*3m | m2 | 30 | 0 | 0
4.1.4 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s ter izvedba križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca voda. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
a | - vodovod | kos | 1 | 0 | 0
b | - kanalizacija | kos | 1 | 0 | 0
c | - elektrovod | kos | 1 | 0 | 0
d | - telekom in KRS vod | kos | 1 | 0 | 0
e | - plinovod | kos | 1 | 0 | 0
4.1.5 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi ter zaščita vodov skladno s pravili stroke. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 1 | 0 | 0
4.1 | PREDDELA - skupaj | EUR |  |  | 0
4.3 | Zemeljska dela
4.3.1 | Odriv humusa - zemljina II. ktg. v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. 10m*3m*0.2m | m3 | 5 | 0 | 0
4.3.2 | Široki strojni-ročni izkop zemljine v terenu III. in IV. ktg. (90%), nakon brežine 90°, z odmetom ob rob gradbenega jarka. 10m*1.2m*2.2m*0.9
a | - strojno | m3 | 21.6 | 0 | 0
b | - ročno | m3 | 2.4 | 0 | 0
4.3.3 | Strojni izkop zemljine V. ktg. (10%) z odmetom na dosegu ročice oz. nakladanje na tovorono vozilo in odvoz na začasno gradbiščno deponijo. 10m*1.2m*2.2m*0.1 | m3 | 2.6 | 0 | 0
4.3.4 | Opaženje gradbenega jarka z montažnimi opaži oz. tehnologijia po izbiri izvajalca. 10m*2.4m*2 | m2 | 48 | 0 | 0
4.3.5 | Ročno planiranje dna gradbene jame, izravnava z natančnostjo +- 2cm. 10m*1.2m | m2 | 12 | 0 | 0
4.3.6 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za posteljico cevi v debelini 15cm. 10m*1.2m*0.15m | m3 | 1.8 | 0 | 0
4.3.7 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za obsip ter zasip cevi v sljoju debeline 20cm nad temenom cevi. 10m*1.2m*0.45m | m3 | 5.4 | 0 | 0
4.3.8 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 10-15 km vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 16.8 | 0 | 0
4.3.9 | Strojni zasip kanala z izkopanim materialom III. in IV. kategorije s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal. | m3 | 9.8 | 0 | 0
4.3.10 | Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v debelini 20 cm in zatravitev humusiranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 50 | 0 | 0
4.3 | Zemeljska dela - skupaj | EUR |  |  | 0
4.4 | Zgornji ustroj
4.4.1 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD64, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 10m*1.6m*0.35m | m3 | 5.6 | 0 | 0
4.4.2 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD32, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 10m*1.6m*0.25m | m3 | 4 | 0 | 0
4.4 | Zgornji ustroj - skupaj | EUR |  |  | 0
4.5 | Montažna dela
4.5.1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli.
| - DN 250 | m | 10 | 0 | 0
4.5.6 | Dobava in vgradnja opozorilnega traku 30 cm nad temenom cevi, napis "kanalizacija". | m | 10 | 0 | 0
4.5 | Montažna dela - skupaj | EUR |  |  | 0
4.6 | Zaključna dela
4.6.1 | Geodetski posnetek izvedenega stanja kanalizacije z izdelavo elaborata ter pripravo podatkov za vnos v kataster GJI, skladno z navodili za izdelavo katastra GJI. | m | 10 | 0 | 0
4.6.2 | Snemanje kanalizacije s kamero. | m | 10 | 0 | 0
4.6.3 | Tesnostni preizkus cevovodov. | m | 10 | 0 | 0
4.6.4 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi za optiko stifmaflex 110 | m | 10 | 0 | 0
4.6 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 | VEJA_C - skupaj |  |  |  | 0

## 5_VEJA_D
5 | VEJA_D
št. | opis dela | merska enota | količina | cena EUR/enota | znesek v EUR
5.1 | Preddela
5.1.1 | Zakoličba trase projektiranega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. 91m | m | 91 | 0 | 0
5.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. 6kos | kos | 6 | 0 | 0
5.1.3 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v celotni dolžini: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, vse vrste ograj, temelji, žive meje, grmičevje, mejniki...) in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. 91m*3m | m2 | 275 | 0 | 0
5.1.4 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s ter izvedba križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca voda. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
a | - kanalizacija | kos | 1 | 0 | 0
b | - elektrovod | kos | 1 | 0 | 0
c | - telekom in KRS vod | kos | 2 | 0 | 0
d | - plinovod | kos | 1 | 0 | 0
5.1.5 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi ter zaščita vodov skladno s pravili stroke. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 5 | 0 | 0
5.1 | PREDDELA - skupaj | EUR |  |  | 0
5.2 | Rušitvena dela
5.2.1 | Odrez asfalta. 2*5m | m | 10 | 0 | 0
5.2.2 | Rušenje asfaltnih površine neglede na sestavo, debeline do 14 cm, z nakladanjem na kamion, odvoz na deponijo gradbenih odpadkov vključno s plačilom takse. 5m*1.60m | m2 | 8 | 0 | 0
5.2 | RUŠITVENA DELA - skupaj | EUR |  |  | 0
5.3 | Zemeljska dela
5.3.1 | Odriv humusa - zemljina II. ktg. v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. 86m*3m*0.2m | m3 | 52 | 0 | 0
5.3.2 | Široki strojni-ročni izkop zemljine v terenu III. in IV. ktg. (90%), nakon brežine 90°, z odmetom ob rob gradbenega jarka. 91m*1.2m*1.7m*0.9
a | - strojno | m3 | 151 | 0 | 0
b | - ročno | m3 | 17 | 0 | 0
5.3.3 | Strojni izkop zemljine V. ktg. (10%) z odmetom na dosegu ročice oz. nakladanje na tovorono vozilo in odvoz na začasno gradbiščno deponijo. 91m*1.2m*1.7m*0.1 | m3 | 18 | 0 | 0
5.3.4 | Opaženje gradbenega jarka z montažnimi opaži oz. tehnologijia po izbiri izvajalca. 91m*1.9m*2 | m2 | 350 | 0 | 0
5.3.5 | Ročno planiranje dna gradbene jame, izravnava z natančnostjo +- 2cm. 91m*1.2m | m2 | 110 | 0 | 0
5.3.6 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za posteljico cevi v debelini 15cm. 91m*1.2m*0.15m | m3 | 17 | 0 | 0
5.3.7 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za obsip ter zasip cevi v sljoju debeline 20cm nad temenom cevi. 91m*1.2m*0.40m | m3 | 45 | 0 | 0
5.3.8 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 10-15 km vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 67 | 0 | 0
5.3.9 | Strojni zasip kanala z izkopanim materialom III. in IV. kategorije s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal. | m3 | 119 | 0 | 0
5.3.10 | Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v debelini 20 cm in zatravitev humusiranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 |  | 0 | 0
5.3.11 | Izvedba preboja preko AB/zidanega/kamnitega zidu ali temelja, vključno z obdelavo po končanih delih. | kos | 2 | 0 | 0
5.3 | Zemeljska dela - skupaj | EUR |  |  | 0
5.4 | Zgornji ustroj
5.4.1 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD64, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 5m*1.6m*0.35m | m3 | 3 | 0 | 0
5.4.2 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD32, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 5m*1.6m*0.25m | m3 | 2 | 0 | 0
5.4.3 | Dobava in vgrajevanje dvoslojne asfaltne prevleke, nosilni sloj bitumizirani drobljenec AC22 base B70/100 A3, v debelini 6 cm in obrabni sloj, bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm.
a | - AC22 base v debelineni 6 cm | m2 | 10 | 0 | 0
b | - AC8 surf v debelineni 4 cm | m2 | 10 | 0 | 0
5.4 | Zgornji ustroj - skupaj | EUR |  |  | 0
5.5 | Montažna dela
5.5.1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli.
| - DN 200 | m | 91 | 0 | 0
5.5.2 | Dobava in vgradnja fazonskega kosa iz PVC UK, togostna trdnost SN 8 vključno s tesnilnim materialom.
a | - lok 200/15° | kos | 4 | 0 | 0
b | - drsna spojka 200 | kos | 2 | 0 | 0
5.5.3 | Dobava in vgradnja armirano betonskega jaška, globina jaška. Jašek mora biti izdelan iz vodotesnega betona, sestavljen iz baze jaška, vmesnimi elementi in vstopnim kousom, stiki med navedenimi elementi pa morajo biti zatesnjeni v smislu, da je jašek v celoti vodotesn. Jaški morajo imeti predpriprevljene vtoke in iztoke za PVC ali PEHD cevi V jašku mora biti izdelana mulda s padcem v smeri toka, s priklopi v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter pod kotom 45, levo in desno).
| - DN 800, globina do 2.5 m | kos | 3 | 0 | 0
5.5.4 | Dobava in vgradnja AB plošče oz. AB veneca z LTŽ kanalizacijskim pokrovom, skladno z SIST EN 124-2:2015, tipa D (nosilnosti 400kN), premer 600mm, z dvotočkovnim zaklepom, protihrupno EPDB gumo, tesnjenjem in vijakom. Vključno z obdelavo in tesnenjem stika jašek-pokrov. | kos | 3 | 0 | 0
5.5.5 | Dobava in vgradnja opozorilnega traku 30 cm nad temenom cevi, napis "kanalizacija". | m | 91 | 0 | 0
5.5 | Montažna dela - skupaj | EUR |  |  | 0
5.6 | Zaključna dela
5.6.1 | Geodetski posnetek izvedenega stanja kanalizacije z izdelavo elaborata ter pripravo podatkov za vnos v kataster GJI, skladno z navodili za izdelavo katastra GJI. | m | 91 | 0 | 0
5.6.2 | Snemanje kanalizacije s kamero. | m | 91 | 0 | 0
5.6.3 | Tesnostni preizkus cevovodov. | m | 91 | 0 | 0
5.6.4 | Tesnostni preizkus jaškov. | kos | 3 | 0 | 0
5.6.5 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi za optiko stifmaflex 110 | m | 91 | 0 | 0
5.6.6 | Dobava in vgradnja jaška za optiko DN800 v kompletu z LTŽ pokrovom tipa D (nosilnost 400kN), premera 600mm z zaklepom, vgrajenim na AB razbremenilno ploščo | kos | 1 | 0 | 0
5.6 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
5 | VEJA_D - skupaj |  |  |  | 0

## 6_KOLEKTOR_(P)RJ10-18
6 | KOLEKTOR OD RJ10 DO PRJ18
št. | opis dela | merska enota | količina | cena EUR/enota | znesek v EUR
6.1 | Preddela
6.1.1 | Zakoličba trase projektiranega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. 40m | m | 40 |  | 0
6.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. 5kos | kos | 5 |  | 0
6.1.3 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v celotni dolžini: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, vse vrste ograj, temelji, žive meje, grmičevje, mejniki...) in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. 40m*3m | m2 | 120 |  | 0
6.1.4 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s ter izvedba križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca voda. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
a | - vodovod | kos | 1 |  | 0
b | - kanalizacija | kos | 1 |  | 0
c | - elektrovod | kos | 1 |  | 0
d | - telekom in KRS vod | kos | 1 |  | 0
e | - plinovod | kos | 1 |  | 0
6.1.5 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi ter zaščita vodov skladno s pravili stroke. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 2 |  | 0
6.1 | PREDDELA - skupaj | EUR |  |  | 0
6.3 | Zemeljska dela
6.3.1 | Široki strojni-ročni izkop zemljine v terenu III. in IV. ktg. (90%), nakon brežine 90°, z odmetom ob rob gradbenega jarka. 40m*1.2m*2m*0.9
a | - strojno | m3 | 77.9 |  | 0
b | - ročno | m3 | 8.6 |  | 0
6.3.2 | Strojni izkop zemljine V. ktg. (10%) z odmetom na dosegu ročice oz. nakladanje na tovorono vozilo in odvoz na začasno gradbiščno deponijo. 40m*1.2m*2m*0.1 | m3 | 9.6 |  | 0
6.3.3 | Opaženje gradbenega jarka z montažnimi opaži oz. tehnologijia po izbiri izvajalca. 40m*2.2m*2 | m2 | 176 |  | 0
6.3.4 | Ročno planiranje dna gradbene jame, izravnava z natančnostjo +- 2cm. 40m*1.2m | m2 | 48 |  | 0
6.3.5 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za posteljico cevi v debelini 15cm. 40m*1.2m*0.15m | m3 | 7.2 |  | 0
6.3.6 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za obsip ter zasip cevi v sljoju debeline 20cm nad temenom cevi. 40m*1.2m*0.45m | m3 | 21.6 |  | 0
6.3.8 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 10-15 km vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 67.2 |  | 0
6.3.8 | Strojni zasip kanala z izkopanim materialom III. in IV. kategorije s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal. | m3 | 28.9 |  | 0
6.3 | Zemeljska dela - skupaj | EUR |  |  | 0
6.4 | Zgornji ustroj
6.4.1 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD64, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 40m*1.6m*0.35m | m3 | 22.4 |  | 0
6.4.2 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD32, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 40m*1.6m*0.25m | m3 | 16 |  | 0
6.4 | Zgornji ustroj - skupaj | EUR |  |  | 0
6.6 | Montažna dela
6.6.1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli.
| - DN 250 | m | 40 |  | 0
6.6.2 | Dobava in vgradnja fazonskega kosa iz PVC UK, togostna trdnost SN 8 vključno s tesnilnim materialom.
a | - lok 250/15° | kos | 4 |  | 0
b | - drsna spojka 250 | kos | 2 |  | 0
6.6.3 | Dobava in vgradnja armirano betonskega jaška, globina jaška. Jašek mora biti izdelan iz vodotesnega betona, sestavljen iz baze jaška, vmesnimi elementi in vstopnim kousom, stiki med navedenimi elementi pa morajo biti zatesnjeni v smislu, da je jašek v celoti vodotesn. Jaški morajo imeti predpriprevljene vtoke in iztoke za PVC ali PEHD cevi V jašku mora biti izdelana mulda s padcem v smeri toka, s priklopi v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter pod kotom 45, levo in desno).
a | - DN 800, globina do 2.5 m | kos | 1 |  | 0
6.6.4 | Dobava in vgradnja LTŽ teleskopskega kanalizacijskega pokrova, skladno z SIST EN 124-2:2015, tipa D (nosilnosti 400kN), premera 600mm, s dvotočkovnim zaklepom, protihrupno EPDM gumo, grlom pokrova minimalno 25cm in dvema indikacijskima odprtinama za kontrolo pravilne vgranje v asfaltno površino. Vključno z obdelavo in tesnenjem stika jašek-pokrov. | kos | 1 |  | 0
6.6.5 | Dobava in vgradnja opozorilnega traku 30 cm nad temenom cevi, napis "kanalizacija". | m | 40 |  | 0
6.6 | Montažna dela - skupaj | EUR |  |  | 0
6.7 | Zaključna dela
6.7.1 | Geodetski posnetek izvedenega stanja kanalizacije z izdelavo elaborata ter pripravo podatkov za vnos v kataster GJI, skladno z navodili za izdelavo katastra GJI. | m | 40 |  | 0
6.7.2 | Snemanje kanalizacije s kamero. | m | 40 |  | 0
6.7.3 | Tesnostni preizkus cevovodov. | m | 40 |  | 0
6.7.4 | Tesnostni preizkus jaškov. | kos | 1 |  | 0
6.7.5 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi za optiko stifmaflex 110 | m | 40 |  | 0
6.7.6 | Dobava in vgradnja jaška za optiko DN800 v kompletu z LTŽ pokrovom tipa D (nosilnost 400kN), premera 600mm z zaklepom, vgrajenim na AB razbremenilno ploščo | kos | 1 | 0 | 0
6.7 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
6 | KOLEKTOR OD RJ10 DO PRJ18 - skupaj |  |  |  | 0

## 11_HP_KOLEKTOR_RJ1-10
11 | PRIKLJUČKI - KOLEKTOR OD RJ1 DO RJ10
št. | opis dela | merska enota | količina | cena EUR/enota | znesek v EUR
11.1 | Preddela
11.1.1 | Zakoličba trase projektiranega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. HP_MG_6; 10m HP_MG_34_1; 5m | m | 15 |  | 0
11.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kos | 4 |  | 0
11.1.3 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v celotni dolžini: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, vse vrste ograj, temelji, žive meje, grmičevje, mejniki...) in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. 15m*3m | m2 | 45 |  | 0
11.1.4 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s ter izvedba križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca voda. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 1 |  | 0
| - elektrovod | kos | 1 |  | 0
| - telekom in KRS vod | kos | 1 |  | 0
11.1.5 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi ter zaščita vodov skladno s pravili stroke. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 1 |  | 0
11.1 | PREDDELA - skupaj | EUR |  |  | 0
11.2 | Zemeljska dela
11.2.1 | Odriv humusa - zemljina II. ktg. v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. 15m*3m*0.2m | m3 | 9 |  | 0
11.2.2 | Široki strojni-ročni izkop zemljine v terenu III. in IV. ktg. (90%), nakon brežine 90°, z odmetom ob rob gradbenega jarka. 15m*1m*1.2m*0.9
a | - strojno | m3 | 8 |  | 0
b | - ročno | m3 | 8 |  | 0
11.2.3 | Strojni izkop zemljine V. ktg. (10%) z odmetom na dosegu ročice oz. nakladanje na tovorono vozilo in odvoz na začasno gradbiščno deponijo. 15m*1m*1.2m*0.1 | m3 | 2 |  | 0
11.2.4 | Opaženje gradbenega jarka z montažnimi opaži oz. tehnologijia po izbiri izvajalca. 15m*1.6m*2 | m2 | 48 |  | 0
11.2.5 | Ročno planiranje dna gradbene jame, izravnava z natančnostjo +- 2cm. 15m*1m | m2 | 15 |  | 0
11.2.6 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za posteljico cevi v debelini 15cm. 15m*1m*0.1m | m3 | 1.5 |  | 0
11.2.7 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za obsip ter zasip cevi v sljoju debeline 20cm nad temenom cevi. 15m*1m*0.35m | m3 | 5.5 |  | 0
11.2.8 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 10-15 km vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 7 |  | 0
11.2.9 | Strojni zasip kanala z izkopanim materialom III. in IV. kategorije s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal. | m3 | 11 |  | 0
11.2.10 | Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v debelini 20 cm in zatravitev humusiranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 45 |  | 0
11.2 | Zemeljska dela - skupaj | EUR |  |  | 0
11.3 | Montažna dela
11.3.1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli.
| - DN 160 | m | 15 |  | 0
11.3.2 | Dobava in vgradnja fazonskega kosa iz PVC UK, togostna trdnost SN 8 vključno s tesnilnim materialom.
a | - lok 160/15° | kos | 2 |  | 0
b | - čep 160 | kos | 2 |  | 0
11.3.3 | Dobava in vgradnja armirano betonskega jaška, globina jaška. Jašek mora biti izdelan iz vodotesnega betona, sestavljen iz baze jaška, vmesnimi elementi in vstopnim kousom, stiki med navedenimi elementi pa morajo biti zatesnjeni v smislu, da je jašek v celoti vodotesn. Jaški morajo imeti predpriprevljene vtoke in iztoke za PVC ali PEHD cevi V jašku mora biti izdelana mulda s padcem v smeri toka, s priklopi v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter pod kotom 45, levo in desno).
| - DN 600, globina do 2.5 m | kos | 2 |  | 0
11.3.4 | Dobava in vgradnja AB plošče oz. AB veneca z LTŽ kanalizacijskim pokrovom, skladno z SIST EN 124-2:2015, tipa D (nosilnosti 400kN), premer 600mm, z dvotočkovnim zaklepom, protihrupno EPDB gumo, tesnjenjem in vijakom. Vključno z obdelavo in tesnenjem stika jašek-pokrov. | kos | 2 |  | 0
11.3.5 | Dobava in vgradnja opozorilnega traku 30 cm nad temenom cevi, napis "kanalizacija". | m | 15 |  | 0
11.3 | Montažna dela - skupaj | EUR |  |  | 0
11.4 | Zaključna dela
11.4.1 | Geodetski posnetek izvedenega stanja kanalizacije z izdelavo elaborata ter pripravo podatkov za vnos v kataster GJI, skladno z navodili za izdelavo katastra GJI. | m | 15 |  | 0
11.4.2 | Snemanje kanalizacije s kamero. | m | 15 |  | 0
11.4.3 | Tesnostni preizkus cevovodov. | m | 15 |  | 0
11.4.4 | Tesnostni preizkus jaškov. | kos | 2 |  | 0
11.4.5 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi za optiko stifmaflex 110 | m | 15 |  | 0
11.4 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
11 | PRIKLJUČKI - KOLEKTOR OD RJ1 DO RJ10 - skupaj |  |  |  | 0

## 15_HP_VEJA_D
15 | PRIKLJUČKI - VEJA_D
št. | opis dela | merska enota | količina | cena EUR/enota | znesek v EUR
15.1 | Preddela
15.1.1 | Zakoličba trase projektiranega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. HP_MG_35; 5m HP_MG_36; 5m | m | 10 |  | 0
15.12 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kos | 4 |  | 0
15.1.3 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v celotni dolžini: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, vse vrste ograj, temelji, žive meje, grmičevje, mejniki...) in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. 10m*3m | m2 | 30 |  | 0
15.1.4 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s ter izvedba križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca voda. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
a | - vodovod | kos | 1 |  | 0
b | - elektrovod | kos | 1 |  | 0
c | - telekom in KRS vod | kos | 1 |  | 0
15.1.5 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi ter zaščita vodov skladno s pravili stroke. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 2 |  | 0
15.1 | PREDDELA - skupaj | EUR |  |  | 0
15.2 | Rušitvena dela
15.2.1 | Odrez asfalta. 2*5m | m | 10 |  | 0
15.2.1 | Rušenje asfaltnih površine neglede na sestavo, debeline do 14 cm, z nakladanjem na kamion, odvoz na deponijo gradbenih odpadkov vključno s plačilom takse. 5m*1.40m | m2 | 7 |  | 0
15.2 | RUŠITVENA DELA - skupaj | EUR |  |  | 0
15.3 | Zemeljska dela
15.3.1 | Odriv humusa - zemljina II. ktg. v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. 5m*3m*0.2m | m3 | 6 |  | 0
15.3.2 | Široki strojni-ročni izkop zemljine v terenu III. in IV. ktg. (90%), nakon brežine 90°, z odmetom ob rob gradbenega jarka. 10m*1m*1.5m*0.9
a | - strojno | m3 | 7 |  | 0
b | - ročno | m3 | 7 |  | 0
15.3.3 | Strojni izkop zemljine V. ktg. (10%) z odmetom na dosegu ročice oz. nakladanje na tovorono vozilo in odvoz na začasno gradbiščno deponijo. 10m*1m*1.5m*0.1 | m3 | 1 |  | 0
15.3.4 | Opaženje gradbenega jarka z montažnimi opaži oz. tehnologijia po izbiri izvajalca. 10m*1.7m*2 | m2 | 34 |  | 0
15.3.5 | Ročno planiranje dna gradbene jame, izravnava z natančnostjo +- 2cm. 10m*1m | m2 | 10 |  | 0
15.3.6 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za posteljico cevi v debelini 15cm. 10m*1m*0.1m | m3 | 1 |  | 0
15.3.7 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za obsip ter zasip cevi v sljoju debeline 20cm nad temenom cevi. 10m*1m*0.35m | m3 | 3.5 |  | 0
15.3.8 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 10-15 km vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 9 |  | 0
15.3.9 | Strojni zasip kanala z izkopanim materialom III. in IV. kategorije s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal. | m3 | 6 |  | 0
15.3.10 | Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v debelini 20 cm in zatravitev humusiranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 30 |  | 0
15.3 | Zemeljska dela - skupaj | EUR |  |  | 0
15.4 | Zgornji ustroj
15.4.1 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD64, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 5m*1.4m*0.35m | m3 | 2.5 |  | 0
15.4.2 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD32, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. 5m*1.4m*0.25m | m3 | 2 |  | 0
15.4.3 | Dobava in vgrajevanje dvoslojne asfaltne prevleke, nosilni sloj bitumizirani drobljenec AC22 base B70/100 A3, v debelini 6 cm in obrabni sloj, bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm.
a | - AC22 base v debelineni 6 cm | m2 | 10 |  | 0
b | - AC8 surf v debelineni 4 cm | m2 | 10 |  | 0
15.4 | Zgornji ustroj - skupaj | EUR |  |  | 0
15.5 | Montažna dela
15.5.1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli.
a | - DN 200 | m | 5 |  | 0
b | - DN 160 | m | 5 |  | 0
15.5.2 | Dobava in vgradnja fazonskega kosa iz PVC UK, togostna trdnost SN 8 vključno s tesnilnim materialom.
a | - čep 200 | kos | 1 |  | 0
b | - čep 160 | kos | 1 |  | 0
15.5.3 | Dobava in vgradnja armirano betonskega jaška, globina jaška. Jašek mora biti izdelan iz vodotesnega betona, sestavljen iz baze jaška, vmesnimi elementi in vstopnim kousom, stiki med navedenimi elementi pa morajo biti zatesnjeni v smislu, da je jašek v celoti vodotesn. Jaški morajo imeti predpriprevljene vtoke in iztoke za PVC ali PEHD cevi V jašku mora biti izdelana mulda s padcem v smeri toka, s priklopi v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter pod kotom 45, levo in desno).
| - DN 600, globina do 2.5 m | kos | 4 |  | 0
15.5.4 | Dobava in vgradnja AB plošče oz. AB veneca z LTŽ kanalizacijskim pokrovom, skladno z SIST EN 124-2:2015, tipa D (nosilnosti 400kN), premer 600mm, z dvotočkovnim zaklepom, protihrupno EPDB gumo, tesnjenjem in vijakom. Vključno z obdelavo in tesnenjem stika jašek-pokrov. | kos | 4 |  | 0
15.5.5 | Dobava in vgradnja opozorilnega traku 30 cm nad temenom cevi, napis "kanalizacija". | m | 10 |  | 0
15.5 | Montažna dela - skupaj | EUR |  |  | 0
15.6 | Zaključna dela
15.6.1 | Geodetski posnetek izvedenega stanja kanalizacije z izdelavo elaborata ter pripravo podatkov za vnos v kataster GJI, skladno z navodili za izdelavo katastra GJI. | m | 10 |  | 0
15.6.2 | Snemanje kanalizacije s kamero. | m | 10 |  | 0
15.6.3 | Tesnostni preizkus cevovodov. | m | 10 |  | 0
15.6.4 | Tesnostni preizkus jaškov. | kos | 4 |  | 0
15.6.5 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi za optiko stifmaflex 110 | m | 10 |  | 0
15.6 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
15 | PRIKLJUČKI - VEJA_D - skupaj |  |  |  | 0