## Komplet
Projekt:
Obnova LC 200171 na odseku podvoz - gasilski dom
investitor:
OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, Laško
projektant:
IBT Nizke gradnje Trbovlje, d.o.o., Gimnazijska cesta 16, Trbovlje
št. projekta:
163/19
postavke predračuna:
A) | rekonstrukcija LC 200171 na odseku podvod-gasilski dom
| 0 | brez DDV
B) | izvedba meteornega kolektorja
| 0 | brez DDV
C) | javna razsvetljava ob LC 200171
| 0 | brez DDV

## LC
1. PREDDELA
Šifra | Enota | Ime postavke | Količina | Cena/enoto | Cena
11 122 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | 0.4 | 0 | 0
11 132 | kos | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu (Elektro Celje d.d., Komunala Laško d.o.o., Telekom Slovenije d.d.) | 3 | 0 | 0
11 222 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 24 | 0 | 0
11 322 | kos | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji kanalizacije - jaški, cevi, jarki, propusti | 80 | 0 | 0
12 121 | m2 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno | 100 | 0 | 0
12 141 | m2 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto poraslipovršini - ročno | 50 | 0 | 0
12 151 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | 5 | 0 | 0
12 163 | kos | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad1000 m | 5 | 0 | 0
12 211 | kos | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | 11 | 0 | 0
12 231 | m1 | Demontaža jeklene varnostne ograje | 12 | 0 | 0
12 322 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | 2900 | 0 | 0
12 382 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm (začetek, konec obdelave) | 50 | 0 | 0
12 391 | m1 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | 20 | 0 | 0
13 111 | dan | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem ssemaforji | 60 | 0 | 0
13 311 | kos | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | 1 | 0 | 0
13 312 | kos | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | 1 | 0 | 0
|  | Preddela SKUPAJ |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Šifra | Enota | Ime postavke | Količina | Cena/enoto | Cena
21 112 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | 250 | 0 | 0
21 234 | m3 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | 2500 | 0 | 0
21 243 | m3 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem | 1000 | 0 | 0
21 315 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m (optika) | 250 | 0 | 0
22 113 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. in 4. kategorije | 3000 | 0 | 0
24 212 | m3 | Zasip z zrnato kamnino 0/16 mm (zasip kanalizacijskih cevi) | 250 | 0 | 0
24 475 | m3 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 43 cm | 2200 | 0 | 0
25 131 | m2 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno | 550 | 0 | 0
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 550 | 0 | 0
25 281 | m3 | Zaščita brežine s kamnito oblogo, izvedeno s cementnim betonom (kamen fi 30 cm na betonski podlagi) | 15 | 0 | 0
29 121 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km | 7000 | 0 | 0
29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije | 3500 | 0 | 0
29 153 | t | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | 1200 | 0 | 0
|  | Zemeljska dela SKUPAJ |  |  | 0
3.VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Šifra | Enota | Ime postavke | Količina | Cena/enoto | Cena
31 132 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/32mm v debelini 27cm | 1300 | 0 | 0
31 182 | m3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca 0/8mm v povprečni debelini 6 do 10 cm (vrhnji sloj bankine) | 50 | 0 | 0
31 357 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC32 base B50/70 A2 v debelini 8 cm | 3300 | 0 | 0
32 273 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC8 surf B50/70 A2 iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm | 3300 | 0 | 0
32 272 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC8 surf B70/100 A5 iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm-hodniki | 860 | 0 | 0
32 563 | m2 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2 | 3300 | 0 | 0
32 591 | m2 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | 20 | 0 | 0
0 0 | m1 | Priprava delovnih stikov rezanega starega asfalta - čiščenje roba, priprava spoja z ustrezno tesnilno maso (npr. dilaplast) | 50 | 0 | 0
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 460 | 0 | 0
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega zvrnjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 20 | 0 | 0
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega vtočnega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 17 | 0 | 0
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega vrtnarskega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm | 460 | 0 | 0
|  | Voziščne konstrukcije SKUPAJ |  |  | 0
4. ODVODNJAVANJE
Šifra | Enota | Ime postavke | Količina | Cena/enoto | Cena
43 171 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, na betonski posteljici, premera 160 mm, v globini do 1,0 m, razred nosilnosti SN8 | 340 | 0 | 0
43 172 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, na betonski posteljici, premera 200 mm, v globini do 1,0 m, razred nosilnosti SN8 | 9 | 0 | 0
43 292 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20 | 100 | 0 | 0
44 141 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m, vključno z obbetoniranjem | 10 | 0 | 0
44 142 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m, vključno z obbetoniranjem | 8 | 0 | 0
44 798 | kos | Preskus tesnosti jaška premera 50 do 80 cm | 22 | 0 | 0
44 975 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 600/600 mm, vključno z okvirjem | 18 | 0 | 0
45 211 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm | 2 | 0 | 0
45 210 | kos | Izdelava poševnega vtoka pod robnikom | 16 | 0 | 0
|  | Odvodnjavanje SKUPAJ |  |  | 0
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Šifra | Enota | Ime postavke | Količina | Cena/enoto | Cena
43 171 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, na betonski posteljici, premera 110 mm, v globini do 1,0 m, razred nosilnosti SN8 - telekomunikacije | 430 | 0 | 0
44 134 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m, vključno z obbetoniranjem - telekomunikacije | 6 | 0 | 0
44 975 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 600/600 mm, vključno z okvirjem - optika | 6 | 0 | 0
Gradbena in obrtniška dela SKUPAJ |  |  | 0
6. OPREMA CEST
Šifra | Enota | Ime postavke | Količina | Cena/enoto | Cena
61 132 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 30 cm | 14 | 0 | 0
61 217 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | 14 | 0 | 0
61 931 | kos | Prestavitev in ponovna postavitev predhodno odstranjenih znakov | 11 | 0 | 0
61 935 | kos | Dobava in postavitev prometnih znakov po situaciji prometne ureditve | 2 | 0 | 0
62 142 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 µm, širina črte 15 cm | 450 | 0 | 0
62 183 | m1 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 µm, širina črte 30 cm | 15 | 0 | 0
62 244 | m2 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 (prehodi za pešce) | 14 | 0 | 0
62 252 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | 350 | 0 | 0
64 281 | kos | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m | 1 | 0 | 0
64 445 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 | 8 | 0 | 0
|  | Oprema cest SKUPAJ |  |  | 0
7. TUJE STORITVE
Šifra | Enota | Ime postavke | Količina | Cena/enoto | Cena
79 311 | ur | Projektantski nadzor | 80 | 0 | 0
79 351 | ur | Geotehnični nadzor pri izvedbi del | 60 | 0 | 0
79 514 | kos | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del | 1 | 0 | 0
79 514 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del- gradbena dela (3 izvodi) | 1 | 0 | 0
|  | Tuje storitve SKUPAJ |  |  | 0
8. NEPREDVIDENA DELA
Šifra | Enota | Ime postavke | Količina | Cena/enoto | Cena
0 0 | kos | 5% vrednosti vsote postavk 2., 3., 4. | 0 | 1 | 0
|  | Nepredvidena dela SKUPAJ |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| Objekt: LC 20171 podvoz-gasilski dom |  | Cena
| 1 | PREDDELA | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA | 0
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
| 4 | ODVODNJAVANJE | 0
| 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
| 6 | OPREMA CEST | 0
| 7 | TUJE STORITVE | 0
| 8 | NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | SKUPAJ | 0

## met-kolektor
I. | PREDDELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
1.1. | Zakoličba osi meteorne kanalizacije z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov ter določitev nivojev za merjenje globine kanala. | kom | 4 | 0 | 0
1.2. | Zakoličba obstoječih vodov - oznake križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. | kom | 5 | 0 | 0
1.3. | Izvedba vseh prečkanj obstoječih komunalnih vodovod po detajlih. | kom | 5 | 0 | 0
1.4. | Črpanje meteorne vode iz izkopanega kanala. Črpa se po potrebi z odobritvijo nadzornega organa. | ur | 10 | 0 | 0
1.5. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 0 | 4(2x3)
2.1. | Izkopi za jarek meteornega kanala širine dna nad 1,0 m in globine do globine 3,5 m, v zemljini (III in IV ktg 80%). Kot izkopa 75°. Količini izkopa je odšteta višina 0,6m, katera je predvidena za rekontrukcijo cestišča. | m3 | 327.672 | 0 | 0
2.2. | Izkopi za jarek meteornega kanala širine dna nad 1,0 m in globine do globine 3,5 m, v zemljini (V ktg 20%). Kot izkopa 75°. Količini izkopa je odšteta višina 0,6m, katera je predvidena za rekontrukcijo cestišča. | m3 | 81.918 | 0 | 0
2.3. | Ročni izkopi ob prečkanjih z ostalimi vodi in po potrebi na preostalem delu trase. | m3 | 4 | 0 | 0
2.4. | Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa z natančnostjo ± 2 cm. 136,53m*1.0 | m2 | 136.53 | 0 | 0
2.5. | Dobava in zasip jarka z gramozom ali drobljencem granulacije 0 do 16 mm za posteljico pod cevjo v debelini 10 cm ter izdelava izravnalnega sloja za cev s kotom naleganja 120° z goščevanjem od 85% do 95% po Proctorju. | m3 | 13.9943 | 0 | 0
2.6. | Dobava in zasip jarka z gramozom ali drobljencem granulacije 0 do 16 mm do višine 30 cm nad cevjo z goščevanjem od 85% do 95% po Proctorju. | m3 | 109.224 | 0 | 0
2.7. | Zasip jarka z materialom iz izkopa v slojih po 30 cm z zgoščevanjem do nosilnosti 40 MN/m2 do spodnjega ustroja. | m3 | 139.8834 | 0 | 0
2.8. | Nakladanje in odvoz viškov materiala na stalno deponijo z upoštevanjem vseh stroškov stalnega deponiranja. | m3 | 150.4883 | 0 | 0
2.1. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
3.1. | Dostava na gradbišče, razkladanje, razmestitev ob trasi, polaganje po predpisih in montaža polnostenstkih PVC cevi SN 8, nazivnega premera DN500 m. | m | 136.53 | 0 | 0
3.2. | Dobava in montaža PE jaška DN 1000mm, skupaj s podložnim betonom C16/20, betonskim vencem in LTŽ pokrovom premera fi 600 mm in nosilnosti 400kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, priključitev ter zasip s peskom. Globina jaška do 2,0 m. | kom | 1 | 0 | 0
3.3. | Dobava in montaža PE jaška DN 1000mm, skupaj s podložnim betonom C16/20, betonskim vencem in LTŽ pokrovom premera fi 600 mm in nosilnosti 400kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, priključitev ter zasip s peskom. Globina jaška nad 2,0 m. | kom | 3 | 0 | 0
3.4. | Dobava in polaganje opozorilnega traku. | m | 136.53 | 0 | 0
3.5. | Razpiranje sten izkopanega kanalskega jarka globine 2,0 - 3,5 m. | m2 | 200 | 0 | 0
3.6. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | OSTALA DELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
4.1. | Spiranje cevovodnega sistema ter vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji, tako da viški izkopov ne ostajajo na terenu. | m | 136.53 | 0 | 0
4.2. | Izdelava geodetskega posnetka novega meteornega kanala. | m | 136.53 | 0 | 0
4.3. | Pregled zgrajene meteorne kanalizacije s kamero z izdelavo poročila. | m | 136.53 | 0 | 0
4.4. | Projekt izvedenih del (PID) 4 izvodi in CD. | m | 136.53 | 0 | 0
4.5. | Izdelava elaborata za vnos podatkov v evidenco GJI za GURS. | m | 136.53 | 0 | 0
4.6. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
I. | PREDDELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0

## razsvetljava
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
A) ELEKTRO DELA
0001 | PRIŽIGALIŠČE J.R. ob TP DEBRO MARKET: 107
- | 1 kos demontaža obstoječega enofaznega števca LandisGyr E450
- | 1 kos demontaža tarifne varovalke NV gG 35A
- | 3 kos dobava in montaža tarifne varovalke NV gG 25A v skladu s soglasjem št.: 1122755-O
- | 1 kos drobni in vezni material
- | 1 kpl delo in prevezava
- | 1 kos izdelava enopolnih shem
- | 1 kos dobava in montaža novih napisnih ploščic in oznak
| kpl | 1 | 0 | 0
0002 | dobava in polaganje kabla E-AY2Y-J 4x16mm2 + 1,5mm2 v cevi fi110mm v izkopan kanal
| m | 600 | 0 | 0
0003 | dobava in polaganje kabla NYY-J 4x2,5mm2 v kandelabrih
| m | 110 | 0 | 0
0004 | dobava in polaganje kabla P/F-y 16mm2
| m | 30 | 0 | 0
0005 | dobava in montaža vsadnega kandelabra nadzemne višine 8,0m (skupna višina 8,8m) spodnji premer 139mm zgornji premer 76mm z odprtino za vratca 600x115mm na višini h = 1000mm nad tlemi kot. npr. VSAD R08S
| kos | 13 | 0 | 0
0006 | dobava in montaža LED svetilke 73W/9.500lm IP66 z redukcijo, kot npr.: Grah Lighting, Aerolite LSL L 9500lm 73W, barva svetlobe 740, barvna temperatura 4000K, zaščitna stopnja IP66, direktni natik 60/76mm na kandelaber
| kos | 9 | 0 | 0
0007 | dobava in montaža LED svetilke 73W/9.500lm IP66 brez redukcije, kot npr.: Grah Lighting, Aerolite LSL L 9500lm 73W, barva svetlobe 740, barvna temperatura 4000K, zaščitna stopnja IP66, direktni natik 60/76mm na kandelaber
| kos | 4 | 0 | 0
0008 | dobava in montaža fiksne konzole fi60mm za kandelabre
| kos | 13 | 0 | 0
0009 | dobava in montaža priključno varovalni element PVE 4/25-1 in varovalka 6A
| kos | 13 | 0 | 0
0010 | dobava in polaganje PVC cevi fi110mm v izkopan kanal
| m | 500 | 0 | 0
0011 | dobava, polaganje in spajanje valjanca Fe/Zn-25x4mm v izkopan kanal
| m | 550 | 0 | 0
0012 | spajanje valjanca Fe/Zn-25x4mm na kandelabre
| kos | 13 | 0 | 0
0013 | vijak M8
| kos | 26 | 0 | 0
0014 | premaz kandelabrov z bitumnom
| kos | 13 | 0 | 0
0015 | bitumen
| l | 5 | 0 | 0
0016 | dobava in montaža križnih sponk
| kos | 30 | 0 | 0
0017 | opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI KABEL" (1kg - cc. 50m)
| m | 550 | 0 | 0
0018 | drobni ter vezni material
| % | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ A: |  |  | 0
B) GRADBENA DELA
0019 | kombiniran strojno/ročni izkop in zasutje kabelskega kanala globine 1,0m in širine 0,4m, ter ponovna zatravitev oz. povrnitev v prvotno stanje za polaganje cevne kanalizacije 1x fi110mm
| m | 500 | 0 | 0
0020 | dobava in vgradnja mivke za posteljico
| m3 | 20 | 0 | 0
0021 | izkop in izdelava stojnega mesta iz betonske cevi fi400mm x h = 1,5m z ob-betoniranjem za vsadni kandelaber nadzemne višine 8,0m
| kos | 13 | 0 | 0
0022 | postavitev, uravnavanje zasutja in ob-betoniranje vsadnega kandelabra, svetle višine 8,0m
| kos | 13 | 0 | 0
0023 | dobava in vgradnje beton C12/15 (ob-betoniranje PVC cevi pod cesto/pločnikom, stojna mesta za kandelabre)
| m3 | 38 | 0 | 0
0024 | Izdelava kabelskega jaška iz betonske cevi f1,0m x h=1,0m. Vključno z vsemi gradbeni deli. Jašek opremljen z enojnim pokrovom 60x60cm (nosilnosti 250 kN) z napisom ELEKTRO. Ureditev v prvotno stanje.
| kos | 4 | 0 | 0
0025 | odvoz odvečnega materiala na deponijo z plačilom takse
| m3 | 10 | 0 | 0
0026 | zakoličba obstoječih komunalnih vodov (plin, TK, kabelska, vodovod)
| kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ B: |  |  | 0
C) DODATNI STROŠKI
0027 | Izvedba meritev električnih inštalacij
| kos | 1 | 0 | 0
0028 | Izdelava projektov PID v 3 izvodih in 1x v elektronski obliki na CD.
| kpl | 1 | 0 | 0
0029 | Projektantski nadzor nad izvajanjem el. Inštalacij
| kos | 1 | 0 | 0
0030 | Odklop v času izvajanja del
| kos | 1 | 0 | 0
0031 | Izdelava svetlobno tehničnih meritev po izvedbi.
| kpl | 1 | 0 | 0
0032 | Izdelava načrta BCP - banke cestnih podatkov
| kpl | 1 | 0 | 0
0033 | Nepredvideni stroški
| kos | 1 | 0 | 0
0034 | Geodetski posnetek po končani gradnji
| kos | 1 | 0 | 0
0035 | Izdelava elaborata križanja cestne razsvetljave z 110kV daljnovodom
| kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ C: |  |  | 0
Rekapitulacija
| A) ELEKTRO DELA |  |  | 0
| B) GRADBENA DELA |  |  | 0
| C) DODATNI STROŠKI |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0