## REKAPITULACIJA
investitor:
OBČINA LAŠKO, Režijski obrat
MESTNA ULICA 2A, 3270 LAŠKO
projekt:
VODOVOD REČICA - 3. odsek
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | VODOVOD PRIMAR - ODSEK 3 |  |  | 0 | EUR
2 | VODOVOD SEKUNDAR |  |  | 0 | EUR
3 | SANACIJA JAVNE CESTE JAGER-SELIČ (700m) |  |  | 0 | EUR
4 | SANACIJA JAVNE CESTE JP700701 (80m) |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0 | EUR
- | popust ( | 0 | %) | 0 | EUR
SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV: |  |  |  | 0 | EUR
DDV 22%: |  |  |  | 0 | EUR
SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0 | EUR

## VODOVOD PRIMAR - ODSEK 3
VODOVOD PRIMAR - ODSEK 3
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0 | EUR
5 | AB JAŠEK | 1 KOM |  | 0 | EUR
6 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
7 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
8 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe) | m1 | 1630 | 0 | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na trasi cevovoda | kos | 85 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbenih profilov | kos | 85 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih kom vodov, označitev križanj in nadzor upravlavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje obst kom. vodov pri križanjih in nadzor upravljavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kos | 8 | 0 | 0
1.6 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 2200 | 0 | 0
1.7 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo pooblaščenega zbiralca gradbenih odpadkov in stroški deponiranja. | m2 | 1210 | 0 | 0
1.8 | Demontaža obstoječih prometnih znakov na enem postavku, skladiščenje in ponovna postavitev. | kom | 4 | 0 | 0
1.9 | Izdelava prevezave obstoječega transportnega voda PE DN160 v dolžini 200m z cevjo PE80 DN110 vključno z dobavo cevovoda, spojnega materiala, EV zasuna DN110, redukcijski kos, montažo, … Prevezava se izvede nadzemno za čas gradnje na odsekih dolžine 200m. Dela morajo poteka ob nadzoru upravljavca vodovodnega omrežja. Prevezave vodovoda lahko izvede upravljavec vodovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev kontejnerja za odpadke, elektro priključek za gradbišče, vodovodni priključek, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Zapora občinska ceste komplet z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitvijo soglasja za zaporo in postavitev zapore ter obvozov, varnostnimi ograjami, vrvicami, svetlobnimi oznakami ipd. za čas trajanja gradnje odseka. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - CEVOVOD in CESTA
2.1 | Opažni izkop zrnate kamnine strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 5 km (pridobitev ustreznih listin in potrdil o odlaganju). | skupaj: | 1588
| III in IV ktg (80%) | m3 | 1270.4 |  | 0
| V ktg (20%) | m3 | 317.6 |  | 0
2.2 | Opažni izkop zrnate kamnine strojno z odmetom ali nakladanjem in odvozom na začasno deponijo. Uporaba materiala za zasip. | m3 | 891 | 0 | 0
2.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali nalaganjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 110 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D4 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 176 | 0 | 0
2.5 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 928 | 0 | 0
2.6 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 891 | 0 | 0
2.7 | Dobava in montaža lahkega dvostranskega opaža za razpiranje jarka globine 1,50m vključno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prestavitvami, pomožnimi materiali, … Predvidena površina opaža za dolžino izkopa 1560m. A=1560m x 1,50m x 2 =4.680 m² | kpl | 1 | 0 | 0
2.8 | Izdelava betonskih sidrnih blokov komplet z opažem na lomih cevovoda 45° in več 0.75m3/m1 | kpl | 2 | 0 | 0
2.9 | Dobava glinenega materiala in izdelava glinenih "čepov" v razmakih po 6.0 m 0.2m3/kom - ocena: 50% dolžine celotne trase 1560x0.5:6x0.20m3/m1) | m3 | 26 | 0 | 0
2.10 | Planiranje terena na travnikih v debelini 15cm ter zatravitev z avtohtonimi travnimi semeni. Uporaba (nalaganje in dobava) izkopanega humusa (postavka 2.3). | m3 | 110 | 0 | 0
2.11 | Dodatna dela bagra pri prenosih materiala in planiranju odvišnega materiala. | ur | 40 | 0 | 0
2.12 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje vodovoda, jaškov, … . | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TD 32 (tampon I) v debelini 20 cm z finim planiranjem in valjanjem po končani gradnji. Nosilnost Evd=100 MPa | m3 | 484 | 0 | 0
3.2 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0.50m do 0,75m, (vključno z dobavo materiala). | m1 | 1280 | 0 | 0
3.3 | Dobava in izdelava nosilne plasti iz asfaltne zmesi bituminiziranega prodca v debelini 6 cm AC 22 base B 50/70 A3. | m2 | 1210 | 0 | 0
3.4 | Premaz stikov z diaplastom | m1 | 2200 | 0 | 0
3.5 | Dobava in izdelava obrabne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona iz silikatnih zrn v debelini 4 cm AC 11 surf B 50/70 A3 (vključno z emulzijo, pobrizg). V količini je upoštevana tudi preplastitev cestnega odseka dolžine 700m v povprečni širini 4,50m z razširitvami in dovozna cesta do črpališča v povprečni širini 3m in dolžini 70m. | m2 | 4255 | 0 | 0
3.6 | Izdelava asfaltne mulde širine 0,50m, sloji in nosilnost je eneka kot na vozišču. | m1 | 200 | 0 | 0
3.7 | Dobava in vgradnja AB cevi fi500 za prepust. Prepust se izvede na posteljico iz betona C16/20 v debelini 10cm. Izkopi so upoštevani v postavki 2.1 . V ceno je potrebno upoštevati rušitev in odvoz obstoječega betonskega prepusta fi500. Prepust je predviden pri objektu Sp. Rečica 163 na lokalni cesti. | m1 | 12 | 0 | 0
3.8 | Izdelava iztočne glave in vtočne glave iz kamna in betona 70:30. Kamen Dsr=30cm, beton C25/30. Ocenjena količina cca 4 m²/glavo in navezavo iztoka na jarek. Veza postavka 3.7 | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 5% dolžine.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
4.1 | Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
4.1.1 | PE100 DN110mm PN16 | m1 | 1630 | 0 | 0
4.1.2 | PE100 DN 225 mm, PN16, spojena z elektrofuzijskimi spojkami in loki, položena vijugasto na peščeno posteljico v predvidenih naklonih. Cev mora biti spojena s tipskimi spojkami in loki za elektrofuzijsko varjenje. Strošek varjenja, spojk in lokov mora biti vračunan v ceni za enoto cevi. | m1 | 1630 | 0 | 0
3260
4.2 | Spojka DN100/110 (S2000 ali ekv.) | kom | 20 | 0 | 0
KT12 (NAVEZAVA NA PRIPRAVLJENE CEVI)
4.3 | Prirobnica DN110/100, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.4 | Prirobnica DN225/200, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
KT13
4.5 | Prirobnica DN110/100, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 2 | 0 | 0
4.6 | T kom 100/80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.7 | E2 zasun DN80, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 2 | 0 | 0
4.8 | N kos DN80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.9 | Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, vgradna globina 1250mm | kom | 1 | 0 | 0
4.10 | FF kos DN80, PN16, L=1000mm | kom | 2 | 0 | 0
4.11 | T kom 80/50, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.12 | FF kos DN50, PN16, L=1000mm | kom | 2 | 0 | 0
4.13 | Dobava in vgradnja jašek Ø1200, H=1,4m (kot npr tip Vodotehnik) za regulator tlaka, povozna izvedba z LTŽ pokrovom B125 (600x600) obbetoniran. | kpl | 1 | 0 | 0
4.14 | E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.) vključno z kolesom. | kom | 1 | 0 | 0
4.15 | Lovilec nesnage DN50, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.16 | Zasun za redukcijo tlaka (dvokomorni hidravlični) DN50, 16PN (Hawle art.no 1500 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
4.17 | FF kos DN50, PN16, L=500mm | kom | 1 | 0 | 0
4.18 | MDK kos DN50, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.19 | Prirobnica DN63/50, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 2 | 0 | 0
4.19a | T kos 50/50, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.19b | E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 2 | 0 | 0
KT14 - PREČKANJE VODOTOKA BELI STUDENEC
4.24 | Prevrtavanje levega pritoka Rečice Beli studenec v javni cesti pod prepustom AB cev Ø800, dobava in vgradnja cevi PE100 DN225 PN16, vključno z dobavo pomožnega materiala, zaščitne jeklene cevi DN300 L=6m in spremljevalnimi deli (izkop, razrez cevi, priprava terena za vrtino, 4x lok 45°, vse DN225, ...) | m1 | 12 | 0 | 0
4.25 | Prevrtavanje levega pritoka Rečice Beli studenec v javni cesti pod prepustom AB cev Ø800, dobava in vgradnja cevi PE100 DN110 PN16, vključno z dobavo pomožnega materiala, zaščitne jeklene cevi DN200 L=6m in spremljevalnimi deli (izkop, razrez cevi, priprava terena za vrtino, 4x lok 45°, vse DN110, ...) | m1 | 12 | 0 | 0
KT16 - AB JAŠEK OPREMA
4.26 | Prirobnica DN110/100, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 2 | 0 | 0
4.27 | FF kos DN100, PN16, L=1000mm | kom | 2 | 0 | 0
4.28 | E2 zasun DN100, PN16, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.) vključno z kolesom. | kom | 1 | 0 | 0
4.29 | T kos 100/50, PN16 | kom | 3 | 0 | 0
4.30 | Zasun za redukcijo tlaka (dvokomorni hidravlični) DN100, 16PN (Hawle art.no 1500 ali ekv.) | kom | 1 | 0 | 0
4.31 | Varnostni zasun DN50, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.32 | MDK kos DN100, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.33 | T kos 100/80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.34 | FFQ kos DN80/90°, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.35 | E2 zasun DN80, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.36 | N kos DN80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.37 | Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, vgradna globina 1250mm | kom | 1 | 0 | 0
4.38 | FF kos DN80, PN16, L=1000mm | kom | 1 | 0 | 0
4.39 | FF kos DN50, PN16, L=300mm | kom | 2 | 0 | 0
4.40 | FFQ kos DN50/90°, PN16 | kom | 2 | 0 | 0
4.41 | E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.) vključno z kolesom. | kom | 1 | 0 | 0
4.41a | E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 2 | 0 | 0
4.42 | FF kos DN50, PN16, L=1000mm | kom | 2 | 0 | 0
4.43 | Prirobnica DN63/50 PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 2 | 0 | 0
4.43A | T kos 50/50 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.44 | Prirobnica DN225/200, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.45 | FF kos DN200, PN16, L=1000mm | kom | 1 | 0 | 0
4.46 | FF kos DN200, PN16, L=2000mm | kom | 1 | 0 | 0
4.47 | E2 zasun DN200, PN16, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.) vključno z kolesom. | kom | 1 | 0 | 0
4.48 | MDK kos DN200, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.49 | F kos DN200, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.50 | Izdelava iztoka iz varnostnega zasuna do poglobitve jaška z PE80 cevjo DN63 v dolžini cca 3,5m, pritrditev cevi na steno jaška. Upoštevati PE kolena. | kpl | 1 | 0 | 0
4.51 | Izdelava iztoka iz jaška (poglobitev) z PE80 cevjo DN110 v dolžini cca 8m. | kpl | 1 | 0 | 0
4.52 | Žabja zaklopka DN110. Montaža na iztočno cev iz jaška. | kom | 1 | 0 | 0
KT17 - ODCEP IN NADZEMNI HIDRANT
4.53 | Prirobnica DN110/100, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 2 | 0 | 0
4.54 | T kos 100/80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.55 | T kos 80/80, PN16 | kom | 2 | 0 | 0
4.56 | FF kos DN80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.57 | E2 zasun DN80, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 3 | 0 | 0
4.58 | Prirobnica DN90/80, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 2 | 0 | 0
4.59 | FF kos DN80, PN16, L=1000mm | kom | 1 | 0 | 0
4.60 | N kos DN80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.61 | Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, vgradna globina 1250mm | kom | 1 | 0 | 0
4.62 | X kos DN80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.63 | FFR kos DN80/50, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.64 | E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.65 | Prirobnica DN63/50, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.66 | FFQ kos DN50/45°, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.67 | FF kos DN50, PN16, L=300mm | kom | 1 | 0 | 0
KT18 - ODCEP
4.68 | Prirobnica DN110/100, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 2 | 0 | 0
4.69 | T kos 100/50, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.70 | F kos DN50, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.71 | E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.72 | Prirobnica DN63/50, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.73 | FFQ kos DN50/45°, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.74 | FF kos DN50, PN16, L=300mm | kom | 1 | 0 | 0
KT19 - NADZEMNI HIDRANT
4.75 | Prirobnica DN110/100, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 2 | 0 | 0
4.76 | T kos 100/80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.77 | F kos DN80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.78 | E2 zasun DN80, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 | 0
4.79 | FF kos DN80, PN16, L=1000mm | kom | 1 | 0 | 0
4.80 | N kos DN80, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.81 | Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, vgradna globina 1250mm | kom | 1 | 0 | 0
KT20 - NAVEZAVA NA OBSTOJEČE CEVI
4.82 | Prirobnica DN110/100, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.83 | FF kos DN100, PN16, L=1000mm | kom | 1 | 0 | 0
4.84 | Prirobnica DN225/200, PN16 (S2000 ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
4.85 | FF kos DN200, PN16, L=1000mm | kom | 1 | 0 | 0
4.86 | lok DN100/110/45°, PN16 | kom | 6 | 0 | 0
4.87 | lok DN200/225/45°, PN16 | kom | 6 | 0 | 0
4.88 | lok DN100/110/30°, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.89 | lok DN200/225/30°, PN16 | kom | 1 | 0 | 0
4.90 | lok DN100/110/22°, PN16 | kom | 3 | 0 | 0
4.91 | lok DN200/225/22°, PN16 | kom | 3 | 0 | 0
4.92 | lok DN100/110/11°, PN16 | kom | 4 | 0 | 0
4.93 | lok DN200/225/11°, PN16 | kom | 4 | 0 | 0
4.94 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm. | m1 | 3260 | 0 | 0
4.95 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. Upoštevaj: Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v občini Laško. | m1 | 3260 | 0 | 0
4.96 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. Upoštevaj: Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v občini Laško. | m1 | 3260 | 0 | 0
4.97 | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
4.98 | Napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, hidranti, oznaka prečkanj vodotokov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material | kpl | 4 | 0 | 0
4.99 | Dobava in vgradnja kabelske kanalizacije za optiko "dvojček" 2x Ø50mm, sopolaganje z vodo na globini 80cm, v ceno upoštevati obsip cevi z TD4 (poraba: 0,06 m³/m¹) in spojni material. | m1 | 1600 | 0 | 0
4.100 | Opozorilni trak kabelska kanalizacija / optika (navaden) dobava in polaganje. | m1 | 1600 | 0 | 0
4.101 | Dobava in vgradnja betonskih jaškov fi600mm, globine 1m, vključno z izdelavo betonske posteljice iz C12/15 v debelin 10 cm, izkopom v III-IV ktg (0,50 m³/kom), preboji sten jaška ter uvlačenje cevi 2x50mm | kos | 20 | 0 | 0
4.102 | Dobava in vgradnja betonskega pokrova za jašek fi600mm | kos | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | AB JAŠEK
5.1 | Strojni izkop v III-IV.ktg, nalaganje izkopanega meteriala in odvoz na priročno deponijo, uporaba prebranega materiala za zasip. V = 5m x 4,5m x 4m x 0,30 | m3 | 27 | 0 | 0
5.2 | Strojni izkop v III-IV.ktg, nalaganje materiala in odvoz na stalno deponijo do 5km. V=5m x 4,5m x 4m x 0,70 | m3 | 63 | 0 | 0
5.3 | Dobava in izdelava varovanja gradbene jame za izdvedbo AB jaška dimenzije 3m x 2,5m x 3,5m z zagatnimi stenami dolžine 6m-8m (kot npr. tip Larssen). V ceno je potrebno upoštevati dobavo, razkladanje, manipolacija po gradbišču, zabijanje, izvlačenje, najem zagatnih sten za obdobje 30 dni, odvoz ter preračun/izračun nosilnosti jeklenih zagatnih sten (varovanja). | kpl | 1 | 0 | 0
5.4 | Dodatna ročna izravnava dna. A=5m x 4,5m | m2 | 22.5 | 0 | 0
5.5 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten. A=2,5m x 3,0m x 4kom + 1,3m x 0,5m x 4kom | m2 | 32.6 | 0 | 0
5.6 | Opaž plošče, višina podpiranja ≥ 2.00 m. A=2m x 2,5m | m2 | 5 | 0 | 0
5.7 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona betona C16/20. V=3,5m x 4,5m x 0,2m | m3 | 3.15 | 0 | 0
5.8 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37. | m3 | 10.5 | 0 | 0
5.9 | Dobava in polaganje mrežne armature in rebraste armature. S 500 RA 500/600 S 500 MA 500/600 | kg | 1200 | 0 | 0
5.10 | Dobava in izvedba hidroizolacije Izotekt ali ekvivalent na gladko betonsko steno jaška. A=3,0m x 2,5m x 2kom + 2,5m x 2,5m x 2kom + 2,5m x 3,5m + 0,5m x 1,4m x 4 | m2 | 39.05 | 0 | 0
5.11 | Dobava materiala in izvedba zaščite hidroizolacije s stirodurom deb. 5 cm | m2 | 39.05 | 0 | 0
5.12 | Dobava in vgradnja: INOX pokrov AISI 304, svetla mera 800mm/800mm, nedrseča pločevina z nosilno podkonstrukcijo (nosilnost 400kN povozni), skriti nesnemljivi tečaji in plinska vzmet, vodotesen zaklep poravnan z vrhom pokrova, okvir in pokrov sta poravnana u okolico, okvir z nalepljeno vodotesno gumo, vključno z vijaki ali sidri (vgradnja v beton). Upoštevati vgradnjo na območju aktivnega prometa. (kot npr INOX Vrbovšek, H pokrov povozni urbani, Samson-U). | kom | 1 | 0 | 0
5.13 | Dobava in vgradnja: INOX lestev AISI 304, vertikalno pritrjena na steno, višina cca 2.20m, vertikalne cevi fi 50mm, razmik 450mm, prečke fi 25mm, raznik 300mm, odmik od stene 150mm s pritdilnimi nosilci, 2x INOX AISI 304 ročaj fi 25 x 1000mm (oprimki pri vztopu). | kom | 1 | 0 | 0
5.14 | Dobava in vgradnja INOX rešetke AISI 304, za pokritje poglobitve dimenzije 500mm x 500mm, vključno z INOX okvirjem in vgradnjo. | kom | 1 | 0 | 0
5.15 | Zidarska dela pri vgradnji cevne opreme in obdelava prebojev betonske konstrukcije. | ur | 8 | 0 | 0
5.16 | Strojni zasip z izkopanim materialom v plasteh (30cm), komprimiranje in planiranje | m3 | 30 | 0 | 0
5.17 | Humusiranje iz zatravitev terena ob jašku. | m2 | 20 | 0 | 0
5.18 | Ročno planiranje ob jašku | m2 | 50 | 0 | 0
| SKUPAJ AB JAŠEK - 1 KOM: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | TUJE STORITVE
6.1 | Izdelava PID dokumetnacije v 3 izvodih in priprava PID dokumentacije za tehnični pregled. | kpl | 1 | 0 | 0
6.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI. | kpl | 1 | 0 | 0
6.3 | Projektantski nadzor. | ura | 20 | 0 | 0
6.4 | Nadzor geologa / geomehanika | ura | 10 | 0 | 0
6.5 | Izdelava in dobava funkcijskih navodil za vzrdževanje in obratovanje sistema, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter uvajanje upravljavca v delovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
6.6 | Regulacija armatur in preizkusno obratvanje sistema. Izdelava poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
6.7 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - Komunala Laško | ura | 35 | 0 | 0
6.8 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 80 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
7 | ZAKLJUČNA DELA:
7.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## VODOVOD SEKUNDAR
VODOVOD SEKUNDAR
REKAPITULACIJA
1 | SEKUNDAR IN HIŠNI PRIKLJUČKI A |  |  | 0 | EUR
2 | SEKUNDAR IN HIŠNI PRIKLJUČKI B |  |  | 0 | EUR
3 | SEKUNDAR IN HIŠNI PRIKLJUČKI C |  |  | 0 | EUR
4 | SEKUNDAR IN HIŠNI PRIKLJUČKI D |  |  | 0 | EUR
5 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
6 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
7 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | SEKUNDAR IN HIŠNI PRIKLJUČKI A:
ZGORNJA REČICA 6, 7a, 7, 8, 9, 11, 12
Zemeljska dela:
1.1 | Izkop zrnate kamnine III-IV ktg strojno z odmetom ali nakladanjem in odvozom na začasno deponijo. Uporaba materiala za zasip. | m3 | 195.5 | 0 | 0
1.2 | Izkop zrnate kamnine III-IV ktg strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. Pridobitev ustreznih listin. | m3 | 131.75 | 0 | 0
1.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali nalaganjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 55.25 | 0 | 0
1.3 | Strojno / ročni izkop za hišni vodovodni jašek. V=1m x 1m x 0,8m = 0,8m³ / hišni jašek | kpl | 7 | 0 | 0
1.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D4 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 29.75 | 0 | 0
1.5 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 102 | 0 | 0
1.6 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 195.5 | 0 | 0
1.7 | Planiranje terena na travnikih v debelini 15cm ter zatravitev z avtohtonimi travnimi semeni. Uporaba (nalaganje in dobava) izkopanega humusa (postavka 1.3). | m3 | 55.25 | 0 | 0
Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
1.8 | PE100 DN63mm PN16 | m1 | 290 | 0 | 0
1.8 | PE100 DN32mm PN16 | m1 | 135 | 0 | 0
425
1.9 | Spojka DN63 (S2000 ali ekv.) | kom | 2 |  | 0
1.10 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm. | m1 | 425 | 0 | 0
1.11 | Navrtalni zasun za PE63/34 (Hawle ZAK system ali ekv) | kom | 7 | 0 | 0
1.12 | Vrtljivo koleno navrtnega zasuna 34/32 (Hawle ZAK system ali ekv) | kom | 7 | 0 | 0
1.13 | Vgradna garnitura 1,00 - 1,50 m | kom | 7 | 0 | 0
1.14 | Cestna kapa in podložna plošča | kom | 7 | 0 | 0
1.15 | Izdelava preboja vodotoka Rečica v dolžini cca 40m (vodeno vrtanje, HDD metoda), vključno z dobavo in uvlečenjem zaščitne/oplaščene cevi PE100 DN32, PN16 (upoštevati 65% 3-4 ktg in 35% 5 ktg). V ceno upoštevati kompletno pripravo za vrtanje, izkope, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.16 | Dodatni drobni material, odcepi, spojke, red.spojke, T kom, dvojne spojke, … za sekundarne vode in hišne priključke, dimenzije od DN32-DN50, ocena 5% vrednosti postavk 1.8 - 1.14 | kpl | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ HIŠNI PRIKLJUČKI A: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | SEKUNDAR IN HIŠNI PRIKLJUČKI B:
SPODNJA REČICA 190, 190A, 191A, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
ZGORNJA REČICA 1, 1A, 3, 4
Zemeljska dela:
2.1 | Izkop zrnate kamnine III-IV ktg strojno z odmetom ali nakladanjem in odvozom na začasno deponijo. Uporaba materiala za zasip. | m3 | 524.4 | 0 | 0
2.2 | Izkop zrnate kamnine III-IV ktg strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. Pridobitev ustreznih listin. | m3 | 353.4 | 0 | 0
2.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali nalaganjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 148.2 | 0 | 0
2.4 | Strojno / ročni izkop za hišni vodovodni jašek. V=1m x 1m x 0,8m = 0,8m³ / hišni jašek | kpl | 16 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D4 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 100.8 | 0 | 0
2.6 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 345.6 | 0 | 0
2.7 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 524.4 | 0 | 0
2.8 | Planiranje terena na travnikih v debelini 15cm ter zatravitev z avtohtonimi travnimi semeni. Uporaba (nalaganje in dobava) izkopanega humusa (postavka 1.3). | m3 | 148.2 | 0 | 0
Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
2.9 | PE100 DN63mm PN16 | m1 | 345 | 0 | 0
2.10 | PE100 DN50mm PN16 | m1 | 260 | 0 | 0
2.11 | PE100 DN40mm PN16 | m1 | 190 | 0 | 0
2.12 | PE100 DN32mm PN16 | m1 | 650 | 0 | 0
1445
2.13 | Spojka DN63 (S2000 ali ekv.) | kom | 5 | 0 | 0
2.14 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm. | m1 | 1445 | 0 | 0
2.15 | Navrtalni zasun za PE110/34 (Hawle ZAK system ali ekv) | kom | 3 | 0 | 0
2.16 | Navrtalni zasun za PE110/46 (Hawle ZAK system ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
2.17 | Navrtalni zasun za PE63/34 (Hawle ZAK system ali ekv) | kom | 2 | 0 | 0
2.18 | Vrtljivo koleno navrtnega zasuna 32/34 (Hawle ZAK system ali ekv) | kom | 5 | 0 | 0
2.19 | Vrtljivo koleno navrtnega zasuna 40/46 (Hawle ZAK system ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
2.20 | Vgradna garnitura 1,00 - 1,50 m | kom | 16 | 0 | 0
2.21 | Cestna kapa in podložna plošča | kom | 16 | 0 | 0
2.22 | Hišni zasun DN32 (Hawle ZAK system ali ekv) vključno z fitingi, koleni, spojkami, ... | kpl | 10 | 0 | 0
2.23 | Izdelava preboja vodotoka Rečica v dolžini cca 40m (vodeno vrtanje, HDD metoda), vključno z dobavo in uvlečenjem zaščitne/oplaščene cevi PE100 DN32, PN16 (upoštevati 65% 3-4 ktg in 35% 5 ktg). V ceno upoštevati kompletno pripravo za vrtanje, izkope, … (objekt Zg. Rečica 4) | kpl | 1 | 0 | 0
2.24 | Izdelava preboja vodotoka Rečica v dolžini cca 40m (vodeno vrtanje, HDD metoda), vključno z dobavo in uvlečenjem zaščitne/oplaščene cevi PE100 DN40, PN16 (upoštevati 65% 3-4 ktg in 35% 5 ktg). V ceno upoštevati kompletno pripravo za vrtanje, izkope, … (objekt Zg. Rečica 1a, Sp. Rečica 192) | kpl | 1 | 0 | 0
2.25 | Dodatni drobni material, odcepi, spojke, red.spojke, T kom, dvojne spojke, … za sekundarne vode in hišne priključke, dimenzije od DN32-DN50, ocena 5% vrednosti postavk 2.9 - 2.22 | kpl | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ HIŠNI PRIKLJUČKI B: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | SEKUNDAR IN HIŠNI PRIKLJUČKI C:
SPODNJA REČICA 163, 169, 174, 174a, 174b, 174c, 175, 175a, 178, 179, 180, 181, 182, 183
Zemeljska dela:
3.1 | Izkop zrnate kamnine III-IV ktg strojno z odmetom ali nakladanjem in odvozom na začasno deponijo. Uporaba materiala za zasip. | m3 | 184 | 0 | 0
3.2 | Izkop zrnate kamnine III-IV ktg strojno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. Pridobitev ustreznih listin. | m3 | 124 | 0 | 0
3.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali nalaganjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 52 | 0 | 0
3.4 | Strojno / ročni izkop za hišni vodovodni jašek. V=1m x 1m x 0,8m = 0,8m³ / hišni jašek | kpl | 14 | 0 | 0
3.5 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D4 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 28 | 0 | 0
3.6 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 96 | 0 | 0
3.7 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 184 | 0 | 0
3.8 | Planiranje terena na travnikih v debelini 15cm ter zatravitev z avtohtonimi travnimi semeni. Uporaba (nalaganje in dobava) izkopanega humusa (postavka 1.3). | m3 | 52 | 0 | 0
Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
3.9 | PE100 DN90mm PN16 | m1 | 50 | 0 | 0
3.10 | PE100 DN63mm PN16 | m1 | 200 | 0 | 0
3.11 | PE100 DN32mm PN16 | m1 | 150 | 0 | 0
400
3.12 | Spojka DN63 (S2000 ali ekv.) | kom | 3 | 0 | 0
3.13 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm. | m1 | 400 | 0 | 0
3.14 | Navrtalni zasun za PE110/34 (Hawle ZAK system ali ekv) | kom | 3 | 0 | 0
3.15 | Navrtalni zasun za PE90/34 (Hawle ZAK system ali ekv) | kom | 1 | 0 | 0
3.16 | Navrtalni zasun za PE63/34 (Hawle ZAK system ali ekv) | kom | 10 | 0 | 0
3.17 | Vrtljivo koleno navrtnega zasuna 32/34 (Hawle ZAK system ali ekv) | kom | 14 | 0 | 0
3.18 | Vgradna garnitura 1,00 - 1,50 m | kom | 14 | 0 | 0
3.19 | Cestna kapa in podložna plošča | kom | 14 | 0 | 0
3.20 | Dodatni drobni material, odcepi, spojke, red.spojke, T kom, dvojne spojke, … za sekundarne vode in hišne priključke, dimenzije od DN32-DN50, ocena 5% vrednosti postavk 3.9 - 3.19 | kpl | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ HIŠNI PRIKLJUČKI C: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. Upoštevaj: Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v občini Laško. Upoštevaj dolžino vseh sekundarnih vodov in hišnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. Upoštevaj: Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v občini Laško. Upoštevaj dolžino vseh sekundarnih vodov in hišnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3 | Izdelava PID dokumetnacije v 3 izvodih. Upoštevaj dolžino vseh sekundarnih vodov in hišnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI. Upoštevaj dolžino vseh sekundarnih vodov in hišnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
4.5 | Projektantski nadzor. | ura | 10 | 0 | 0
4.6 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - Komunala Laško | ura | 16 | 0 | 0
4.7 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 40 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | ZAKLJUČNA DELA:
5.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## CESTA JAGER - SELIČ
SANACIJA JAVNE CESTE JAGER - SELIČ L=700m
JP701771
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0 | EUR
5 | OPREMA |  |  | 0 | EUR
6 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
7 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba obstoječih kom vodov, označitev križanj in nadzor upravlavcev (JP Komunala Laško, Elektro Celje d.d., Telekom, Telemach). | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | Rezanje asfalta debeline do 10cm v območju gradbišča. | m | 30 | 0 | 0
1.3 | Rušenje asfaltnega vozišča debeline do 10cm, nalaganje in odvoz na trajno deponijo do 15 km. Pridobitev ustreznih listin in potrdil o odlaganju. A=700x3,2 | m2 | 2240 | 0 | 0
1.4 | Rušitev obstoječih dotrajanih betonskih prepustov fi400 (6 kom) vključno z odvozom na trajno deponijo in pridobitev ustreznih listin in potrdil o odlaganju. | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Rušenje betonskega jaška in odvoz na deponijo. | kpl | 4 | 0 | 0
1.6 | Demontaža in ponovna montaža prometnega znaka. V ceno je poterebno upoštevati izdelavo novega temelja in dobavo novega pocinkanega droga za prometni znak. | kpl | 1 | 0 | 0
1.7 | Sekanje grmovja in sadnih dreves ob cesti premera do 20 cm ter odvoz na deponijo. | kpl | 5 | 0 | 0
1.8 | Sekanje dreves ob cesti premera nad 20 cm ter odvoz na naročnikovo deponijo. Les je last naročnika. | kpl | 1 | 0 | 0
1.9 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev popolne ali delne zapore ceste, čiščenje gradbišča po končani gradnji, … | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Rušenje obstoječe voziščne konstrukcje v skupni debelini 50 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 10 km in razprostriranjem po deponiji. (V=700x4,5x0,50). | m3 | 1575 | 0 | 0
2.2 | Površinski odkop plodne zemlje v debelini 15 cm in začasno deponiranje ob trasi ceste. (V=700x2x0,15) | m3 | 210 | 0 | 0
2.3.1 | Široki izkop zemljine III-IV ktg za prepuste, jaške, drenaže, met.kanal, razširitve z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo do 10 km. V=(prepust (74m x 1m x 0,5m) + drenaže (540m x 0,30m³/m¹) + jaški (11 kom x 1 x 1,70) + razširitev 50 m³)x0,80 | m3 | 214.16 | 0 | 0
2.3.2 | Široki izkop zemljine V ktg za prepuste, jaške, drenaže, met.kanal, razširitve z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo do 10 km. V=(prepust (74m x 1m x 0,5m) + drenaže (540m x 0,30m³/m¹) + jaški (11 kom x 1 x 1,70) + razširitev 50 m³)x0,20 | m3 | 53.54 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenega materiala fi 0-64mm za dograditev ceste v območju posega , upoštevaj planiranje in valjanje/ utrjevanje (valjer min 12ton lastne teže). V=700x4,50x0,3+50 (uvaljana količina) | m3 | 995 | 0 | 0
2.5 | Planiranje brežin in območja izkopa v debelini 0,15 m. A=700x2 m² | m2 | 1400 | 0 | 0
2.6 | Humusiranje brežin in zatravitev z avtohtonim travnim semenom. Uporaba izkopane zemlje (humusa) postavka 2.2 . | m3 | 210 | 0 | 0
2.7 | Čiščenje obcestnega jarka / vodotoka: široki izkop zemljine III ktg z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo do 10 km ter profiliranjem jarka, upoštevati povprečno količino izkopa 0,50m³/m¹. | m1 | 30 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD 32 v debelini 20 cm, uvaljanih na 100 Mpa. Upoštevaj finalno izravnavo. Uvaljana količina. V=700x4,50x0,2+50 | m3 | 680 | 0 | 0
3.2 | Dobava in izdelava nosilne plasti iz asfaltne zmesi bituminiziranega prodca v debelini 6 cm AC 22 base B 50/70 A3. A=700x3+100 | m2 | 2200 | 0 | 0
3.3 | Dobava in izdelava obrabne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona iz silikatnih zrn v debelini 4 cm AC 11 surf B 50/70 A3 (vključno z emulzijo, pobrizg). | m2 | 2200 | 0 | 0
3.4 | Dobava in izdelava asfaltne mulde širine 50cm, skupaj s pripravo na tamponski gredi v enaki sestavi kot vozišče in enaki debelini asfalta 10 cm. Upoštevaj pripravo v tamponskem drobljencu. | m1 | 550 | 0 | 0
3.5 | Izdelava bankine širine 0,50m na pripravljeno podlago, vključno z dobavo materiala. | m1 | 850 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | ODVODNJAVANJE
4.1 | Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz PE rebrastih cevi fi 160mm, vgrajenih na 10cm sloj betona C16/20 in obsuta z 0,40 m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana drenažna cev 2/3). | m1 | 540 | 0 | 0
4.2 | Dobava in izdelava vtočnega jaška iz betonske cevi Ø800, h=1,50m, vključno z izdelavo betonskega dna iz betona C25/30, izdelavo prebojev za vtok drenaže fi160mm, izdelavo iztoka in navezavo na prepust, dobavo betonskega pokrova, … | kom | 10 | 0 | 0
4.3 | Dobava in izdelava vtočnega jaška iz betonske cevi Ø800, h=1,50m, vključno z izdelavo betonskega dna iz betona C25/30, izdelavo prebojev za vtok drenaže fi160mm, izdelavo vtoka in iztoka in navezavo na prepust, dobavo AB venca in LTŽ rešetke 500/500, 400 kN, … | kom | 1 | 0 | 0
4.4 | Dobava in vgradnja AB cevi fi400 za prepuste. Prepust se izvede na posteljico iz betona C16/20 v debelini 10cm. Izkopi so upoštevani v postavki 2.3 . | m1 | 74 | 0 | 0
4.5 | Izdelava iztočne glave iz kamna in betona 70:30. Kamen Dsr=30cm, beton C25/30. Ocenjena količina cca 2 m² in navezavo iztoka na jarek. | kom | 10 | 0 | 0
4.6 | Dobava in vgradnja tipskih betonskih kanalet. Vgradnja kanalet na betonsko posteljico debeline 10cm iz betona C16/20. | m1 | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | OPREMA
5.1 | Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograje, vgradnja v rob cestišča - zabijanje. | m1 | 15 | 0 | 0
5.2 | Dobava in vgradnja zaključnice za varnostno ograjo. | kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | TUJE STORITVE
6.1 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja ceste. | kpl | 1 | 0 | 0
6.2 | Izdelava PID, trije izvodi, CD (odklenjena verzija). | kpl | 1 | 0 | 0
6.3 | Geomehanski nadzor | ura | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## CESTA odsek L=80m
SANACIJA JAVNE CESTE JP700771
L=80m
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0 | EUR
6 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
7 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba obstoječih kom vodov, označitev križanj in nadzor upravlavcev (Elektro Celje d.d., Telekom). | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | Rezanje asfalta debeline do 10cm v območju gradbišča. | m | 4 | 0 | 0
1.3 | Rušenje asfaltnega vozišča debeline do 10cm, nalaganje in odvoz na trajno deponijo do 15 km. Pridobitev ustreznih listin in potrdil o odlaganju. A=1x3,2 | m2 | 3.2 | 0 | 0
1.4 | Sekanje grmovja in sadnih dreves ob cesti premera do 20 cm ter odvoz na deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Sekanje dreves ob cesti premera nad 20 cm ter odvoz na naročnikovo deponijo. Les je last naročnika. | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev popolne ali delne zapore ceste, čiščenje gradbišča po končani gradnji, … | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Rušenje obstoječe voziščne konstrukcje v skupni debelini 50 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 10 km in razprostriranjem po deponiji. (V=80x4,0*0,5). | m3 | 160 | 0 | 0
2.2 | Površinski odkop plodne zemlje v debelini 15 cm in začasno deponiranje ob trasi ceste. (V=80x2x0,15) | m3 | 24 | 0 | 0
2.3.1 | Široki izkop zemljine III-IV ktg za prepuste, jaške, drenaže, met.kanal, razširitve z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo do 10 km. V=(prepust (10m x 1m x 0,5m) + drenaže (80m x 0,30m³/m¹) + jaški (2 kom x 1 x 1,70)x0,80 | m3 | 25.92 | 0 | 0
2.3.2 | Široki izkop zemljine V ktg za prepuste, jaške, drenaže, met.kanal, razširitve z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo do 10 km. V=(prepust (10m x 1m x 0,5m) + drenaže (80m x 0,30m³/m¹) + jaški (2 kom x 1 x 1,70)x0,20 | m3 | 6.48 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenega materiala fi 0-64mm za dograditev ceste v območju posega , upoštevaj planiranje in valjanje/ utrjevanje (valjer min 12ton lastne teže). V=80x4,0x0,3 (uvaljana količina) | m3 | 96 | 0 | 0
2.5 | Planiranje brežin in območja izkopa v debelini 0,15 m. A=80x2 m² | m2 | 160 | 0 | 0
2.6 | Humusiranje brežin in zatravitev z avtohtonim travnim semenom. Uporaba izkopane zemlje (humusa) postavka 2.2 . | m3 | 24 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD 32 v debelini 20 cm, uvaljanih na 100 Mpa. Upoštevaj finalno izravnavo. Uvaljana količina. V=80x4,0x0,2 | m3 | 680 | 0 | 0
3.2 | Dobava in izdelava nosilne plasti iz asfaltne zmesi bituminiziranega prodca v debelini 6 cm AC 22 base B 50/70 A3. A=80x3 | m2 | 240 | 0 | 0
3.3 | Dobava in izdelava obrabne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona iz silikatnih zrn v debelini 4 cm AC 11 surf B 50/70 A3 (vključno z emulzijo, pobrizg). | m2 | 240 | 0 | 0
3.4 | Dobava in izdelava asfaltne mulde širine 50cm, skupaj s pripravo na tamponski gredi v enaki sestavi kot vozišče in enaki debelini asfalta 10 cm. Upoštevaj pripravo v tamponskem drobljencu. | m1 | 80 | 0 | 0
3.5 | Izdelava bankine širine 0,50m na pripravljeno podlago, vključno z dobavo materiala. | m1 | 80 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | ODVODNJAVANJE
4.1 | Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz PE rebrastih cevi fi 160mm, vgrajenih na 10cm sloj betona C16/20 in obsuta z 0,40 m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana drenažna cev 2/3). | m1 | 80 | 0 | 0
4.2 | Dobava in izdelava vtočnega jaška iz betonske cevi Ø800, h=1,50m, vključno z izdelavo betonskega dna iz betona C25/30, izdelavo prebojev za vtok drenaže fi160mm, izdelavo iztoka in navezavo na prepust, dobavo betonskega pokrova, … | kom | 2 | 0 | 0
4.3 | Dobava in vgradnja AB cevi fi400 za prepuste. Prepust se izvede na posteljico iz betona C16/20 v debelini 10cm. Izkopi so upoštevani v postavki 2.3 . | m1 | 10 | 0 | 0
4.4 | Izdelava iztočne glave iz kamna in betona 70:30. Kamen Dsr=30cm, beton C25/30. Ocenjena količina cca 2 m² in navezavo iztoka na jarek. | kom | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja ceste. | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | Izdelava PID, trije izvodi, CD (odklenjena verzija). | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Geomehanski nadzor | ura | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0