## List1
C) STROJNE INŠTALACIJE - hlajenje in ogrevanje
POPIS MATERIALA IN DEL - pohlajevanje
zap. št. | oprema | enota | št. | cena/enoto | cena skupaj (€)
1 | Dobava in montaža hladilne naprave v DUO split izvedbi z eno zunanjo enoto hladilne moči 5,0kW in grelne moči 6,2kW, P= 1,4kW in z dvema notranjima stenskima enotama, hladilne moči (vsaka) 0,8- 4,1kW, grelne moči 0,9- 5,6kW, P=1,47kW (hlajenje/gretje) - inverter ,plin R 410A, za minimalno cevno razdaljo do 30 m in minimalno višinsko razliko do 4 m, skupaj s pritrdilnim ter montažnim materialom. Krmiljenje notranje enote je z brezžično s povezanim kontrolerjem na steni.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Frigo povezava notranje ter zunanje enote; Cu 1/2 in 1/4 "max 25m", odvod kondenza (Cu22*1; L=20m) ter elektro priklop, skupaj s funkcionalnim zagonom
|  | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Tlačni preizkus s hladnim vodnim nadtlakom 6 bar. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. | % | 3 |  | 0
5 | Transportni stroški in zavarovanja | % | 3 |  | 0
6 | Elektro vezava elementov posameznih elementov ogrevanja | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža kopalniškega cevnega radiatorja Vogel Noot dim 700x500- 300W kpl z montažnim mateialom | kos | 4 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : |  |  | 0