## skupna rekapitualcija
PRESTAVITEV DELA LOKALNE CESTE SEDRAŽ-BELOVO
SKUPNA REKAPITULACIJA
A) Načrt ceste |  |  |  | 0 | evrov
B) Preureditev NN omrežja in zamenjava osnovne stopnje izolacije |  |  |  | 0 | evrov
| skupaj |  |  | 0 | evrov
| 3% nepredvidena dela |  |  | 0 | evrov
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0 | evrov
| - popust ( | 0 | %) | 0 | evrov
| SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV |  |  | 0 | evrov
| DDV 22% |  |  | 0 | evrov
| VSE SKUPAJ z DDV |  |  | 0 | evrov

## nacrt_ceste
A) | R E K A P I T U L A C I J A - načrt ceste
|  | A) PREDDELA |  |  | 0 | evrov
|  | B) ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | evrov
|  | C) ZGORNJI USTROJ |  |  | 0 | evrov
|  | D) KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE - METEORNI KANAL |  |  | 0 | evrov
|  | E) VODOVOD NA ZALOGO |  |  | 0 | evrov
|  | F) EKK NA ZALOGO |  |  | 0 | evrov
|  | G) OPORNI ZID "L1" |  |  | 0 | evrov
|  | H) OPORNI ZID "D1" |  |  | 0 | evrov
|  | I) OPORNI ZID "D2" |  |  | 0 | evrov
|  | J) OPORNI ZID "D3" |  |  | 0 | evrov
|  | K) OSTALA DELA, OPREMA |  |  | 0 | evrov
|  | SKUPAJ |  |  | 0 | evrov
|  | količina | enota | cena/enoto | SKUPAJ
| A) | PREDDELA
OPOMBA: Pred pričetkom del in med samim posegom je potreben stalen
geomehanski nadzor, ugotovitev noslilnosti planuma
| 1) | Geomehanski nadzor pred pričetkom del in med gradnjo
|  | 20 | ura | 0 | 0
| 2) | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalca posameznih
vodov (telekom, kabelska-Eltiks, elektrika, vodovod, plinovod)
|  | 10 | ura | 0 | 0
| 3) | Čiščenje terena - posek grmovnic ob trasi predvidene ceste
|  | 30 | m2 | 0 | 0
| 4) | Čiščenje terena - posek dreves z debli premera do 30 cm ter
odstranitev vej, vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km
|  | 16 | kom | 0 | 0
| 5) | Zakoličba glavnih točk ureditve (osi ceste) ter priprava elaborat o zakoličbi ceste
|  | 14 | kom | 0 | 0
| 6) | Postavitev prečnih profilov z oznako višin
|  | 15 | kom | 0 | 0
| 7) | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase
|  | 15 | kom | 0 | 0
| 8) | Zarez asfala v deb. do 10 cm
|  | 42 | m | 0 | 0
| 9) | Rušenje in odvoz obstoječega asfalta obstoječih priključnih cest
(ureditev stikovanja predvidene in obstoječe ceste)
vključno z nalagnjem in odvozom na deponijo do 10 km
|  | 160 | m2 | 0 | 0
| 10) | Rezkanje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, asfalt se kasneje
uporabi kot tamponski material (rob asfalta, navezava)
|  | 21 | m2 | 0 | 0
===============
0
| B) | ZEMELJSKA DELA
| 1) | Izkop humusa v debelini do 15 cm z odrivom na deponijo gradbišča, ta
se pozneje uporabi za izdelavo zelenic in humosiranje obstoječe ceste
(razširitev cestnega telesa za 50 cm, 210m2)
|  | 385 | m3 | 0 | 0
| 2) | Širok strojni izkop zemljine III-IV.kategorije, z nalaganjem in
odvozom ter razlaganjem na deponiji do 10 km, delno se lahko izkopani
material uporabi za zasip pod zelenicami za opornim zidom (27,00 m3)
|  | 1598 | m3 | 0 | 0
| 3) | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti 3 cm
|  | 1010 | m2 | 0 | 0
| 4) | Dobava in polaganje politlaka 200 g/m2, "filc" (pod predvideno cesto
60 m x 5.50 m)
|  | 1010 | m2 | 0 | 0
| 5) | Dobava in izdelava nasipa iz nasipnega materiala - kvalitetni
kamnolomski material 0-100 mm, pod utrjenimi površinami, vgrajevanje
v slojih do 20 cm, s komprimiranjem
|  | 40 | m3 | 0 | 0
| 6) | Dosip in utrjevanje bankin s peskom 0-4 mm v debelini 9 cm
|  | 30 | m2 | 0 | 0
| 7) | Ponovno razplaniranje obst. humosa ob predvideni trasi z
zatravitvijo uporabi se predhodno izkopan humus (izravnava terena)
|  | 8 | m3 | 0 | 0
| 8) | Humuziranje in profiliranje brežin, humosiranje v debelini min. 15 cm
in posejanje s travnim semenom - zatravitev, uporabi se prej
izkopan humus
|  | 660 | m2 | 0 | 0
===============
0
| C) | ZGORNJI USTROJ
| 1) | Kompletna dobava in izdelava nasipa (TP 63) s kvalitetnim
kamnolomskim materialom 0-63 mm, z vgrajevanjem v plasteh do 20 cm
in komprimiranjem do predpisane zbitosti, vgrajevanje v debelini min
30 cm pod cesto ter za zasip ob opornem zidu pod cesto
(upoštevana tudi niveletna ureditev navezav)
|  | 630 | m3 | 0 | 0
| 2) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitete (0-32 mm) v
povprečni debelini 20 cm (upoštevana tudi niveletna ureditev navezav)
|  | 260 | m3 | 0 | 0
| 3) | Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega materiala s finim peskom v
deb. 3 cm na točnost +- 1 cm (upoštevana tudi niveletna ureditev navezav)
|  | 1170 | m2 | 0 | 0
| 4) | Dobava in vgraditev predfabriciranih malih cestnih robnikov iz
cementnega betona s prerezom 12,5/20 cm
|  | 151 | m2 | 0 | 0
| 5) | Dobava in vgraditev betona, cementni beton v debelini 10 cm, C10/16,
za povečanje nosilnosti dela ceste
|  | 20 | m3 | 0 | 0
| 6) | Dobava in vgrajevanje asfaltne mulde širine 50 cm s predhodno
pripravo, v grobem in finem asfaltu
|  | 310 | m | 0 | 0
| 7) | Bitumenski premaz stikov asfalta
|  | 42 | m | 0 | 0
| 8) | Dobava in vgrajevanje sloja nosilne plasti bituminiziranega
drobljenca AC 22 base B 70/100 A3, v debelini 6 cm
|  | vključno s preplastitvijo obstoječe ceste na mestu navezave |  | (80 m2)
|  | 920 | m2 | 0 | 0
| 9) | Dobava in polaganje sloja obrabne plasti bitumenskega betona AC 11
surf B 50/70 A3, v debelini 3 cm
|  | vključno s preplastitvijo obstoječe ceste na mestu navezave |  | (80 m2)
|  | 920 | m2 | 0 | 0
| 10) | Dobava in vgrajevanje sloja nosilne plasti bituminiziranega
drobljenca AC 22 base B 70/100 A3, v debelini 6 cm
ureditev stika-navezave predvidene in obstoječe ceste (ureditev križišča)
|  | 160 | m2 | 0 | 0
| 11) | Dobava in polaganje sloja obrabne plasti bitumenskega betona AC 11
surf B 50/70 A3, v debelini 3 cm
ureditev stika-navezave predvidene in obstoječe ceste (ureditev križišča)
|  | 160 | m2 | 0 | 0
===============
0
| D) | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE - METEORNI KANAL
| 1) | Zakoličba osi meteornega kanala
|  | 360 | m | 0 | 0
| 2) | Postavitev prečnih profilov z označbo višin na mestih predvidenih
požiralnika in jaškov ter propustov
|  | 24 | kom | 0 | 0
| 3) | Strojno-ročni (80%-20%) zemlje III. in IV. kategorije, izkop jarka za
kanalizacijo, globine do 0.40 m širine do 0.6 - 0.8 m z odrivom na
deponijo gradbišča
|  | 180 | m3 | 0 | 0
| 4) | Strojno planiranje dna jarka
|  | 288 | m2 | 0 | 0
| 5) | Dobava in vgradnja jaška iz PE cevi, fi 60 cm, globine cca 0.60 m, s
vtočnim dežnim LTŽ pokrovom B125, dimenzija pokrova 60/60 cm, jašek
brez iztoka
|  | 1 | kom | 0 | 0
| 6) | Dobava in vgradnja jaška iz PE cevi, fi 80 cm, globine do 0.8- 1,64
m, s povoznim pokrovom D400
|  | 7 | kom | 0 | 0
| 7) | Dobava in vgradnja jaška iz PE cevi, fi 80 cm, globine 1,00 m, s
nepovoznim pokrovom B125
|  | 3 | kom | 0 | 0
| 8) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas PVC DN 150, pod povoznimi
površinami vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona, C
16/20, SN 8, polnoobbetonirane cevi
|  | 35 | m | 0 | 0
| 9) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas PVC DN 250, pod povoznimi
površinami vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona, C
16/20, SN 8, polnoobbetonirane cevi
|  | 55 | m | 0 | 0
| 10) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas PVC DN 300, pod povoznimi
površinami vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona, C
16/20, SN 8, polnoobbetonirane cevi
|  | 205 | m | 0 | 0
| 11) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas DKN 150, pod povoznimi
površinami vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona, C
16/20, SN 8, polnoobbetonirane cevi (priključki drenažnih cevi na
obstoječo kanalizacijo)
|  | 20 | m | 0 | 0
| 12) | Kompletna izdelava zadrževalnega bazena iz ABC cevi fi 100 cm,
dolžine 19 m, položene cevi na pesek v deb. 20-30 cm (vključno z
izkopom, zakoličbo, zasipom, planiranjem,itd), v ceno sta vključena
dva ABC fN 100 cm jašk z pokrovi D400 (globine 226 cm in 140 cm)
|  | 1 | kom | 0 | 0
| 13) | Dobava in zasip drenažnih cevi DN110 s filterskim materialom fi 16-32
mm, višina zasipa 0,30 m
|  | 170 | m | 0 | 0
| 14) | Dobava in zasip drenažnih cevi DN150 s filterskim materialom fi 16-32
mm, višina zasipa 0,30 m
|  | 100 | m | 0 | 0
| 15) | Kompletna izvedba kamnometa na iztoku meteorne kanalizacije v odprti
vodotok, kamnomet iz kamnov fi 30-50 cm, vključno s betonom, razmerje
kamen beton 70/30
|  | 2 | m2 | 0 | 0
| 16) | Kompletna dobava, izdelava in montaža požiralnika iz PE cevi 40 cm,z
LTŽ rešetko tipa D400
|  | 11 | kom | 0 | 0
| 17) | Kompletna izdelava priključkov PVC cevi na požiralnik in jaške
(DN150), kronska navrtava in gumijasto tesnilo
|  | 47 | kom | 0 | 0
| 18) | Kompletna izdelava bočnega priključka meteornih voda iz požiralnikov
na meteorni kanal, pod kotom 45 stopinj
|  | 2 | kom | 0 | 0
| 19) | Zasip jarka po položitvi cevi v slojih do 30cm z izkopanim
materialom, komprimiranje do predpisane zbitosti
|  | 110 | m3 | 0 | 0
| 20) | Nalaganje in odvoz odvečno izkopanega materiala na deponijo do 10 km
|  | 70 | m3 | 0 | 0
| 21) | Strojno čiščenje in delna poglobitev obstoječega meteornega jarka z
nalaganjem in odvozom odvečnega materila na deponijo do 10 km
|  | 50 | m | 0 | 0
===============
0
| E) | VODOVOD NA ZALOGO
OPOMBA: Nadzor med gradnjo in nadzor dezinfikacije ter tlačne preizkušnje
bo izvajala Komulnala Laško d.o.o.
| 1) | Zakoličba osi vodovoda
|  | 192 | m | 0 | 0
| 2) | Postavitev horizontalnih prečnih profilov na horiz. lomih
|  | 7 | kom | 0 | 0
| 3) | Strojno-ročni (80%-20%) izkop jarka za vodovod globine do 1,30m,
širine do 0,80 z nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km,
upoštevan izkop od spodnjega roba zgornjega ustroja
|  | 110 | m3 | 0 | 0
| 4) | Planiranje dna jarka
|  | 154 | m2 | 0 | 0
| 5) | Dobava in montaža cevi PE fi 110 mm na pripravljeno peščeno podlago
|  | 192 | m | 0 | 0
| 6) | Dobava in montaža vseh potrebnih LTŽ fazonskih komadov
(zaporni komadi)
|  | 1 | ocena | 0 | 0
| 7) | Dobava in polaganje opozorilnega traku "vodovod", 30 cm nad temenom
predvidene cevi
|  | 192 | m | 0 | 0
| 8) | Izdelava posteljice iz peska v debelini min.10 cm in zasip cevi po
položitvi, zasip 15 cm nad temenom cevi
|  | 42 | m3 | 0 | 0
| 9) | Tlačni preizkus in dezinfekcija vodovoda
|  | 192 | m | 0 | 0
| 10) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala II. kvalitete v minimalni
debelini 20 cm, vključno s komprimiranje, upoštevan zasip do
spodnjega roba zgornjega ustroja
|  | 64 | m3 | 0 | 0
===============
0
| F) | EKK NA ZALOGO
| 1) | Zakoličba osi EKK voda
|  | 190 | m | 0 | 0
| 2) | Postavitev horizontalnih prečnih profilov na horiz. lomih
|  | 7 | kom | 0 | 0
| 3) | Strojno-ročni (80%-20%) izkop jarka za vodovod globine do 1,30m,
širine do 0,80 z nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km,
upoštevan izkop od spodnjega roba zgornjega ustroja
|  | 50 | m3 | 0 | 0
| 4) | Planiranje dna jarka
|  | 110 | m2 | 0 | 0
| 5) | Dobava in montaža cevi PE fi 110 mm na pripravljeno peščeno podlago
|  | 190 | m | 0 | 0
| 5) | Dobava in montaža cevi PE 2 x fi 50 mm (dvojček) na pripravljeno peščeno podlago
|  | 190 | m | 0 | 0
| 6) | Dobava in polaganje opozorilnega traku "telekomunikacijski vod", 30 cm nad temenom
predvidene cevi
|  | 190 | m | 0 | 0
| 6) | Dobava in vgradnja jaška iz PE cevi, fi 60 cm, globine do 0.8- 1,00
m, s povoznim pokrovom D400
|  | 4 | kom | 0 | 0
| 8) | Izdelava posteljice iz peska v debelini min.10 cm in zasip cevi po
položitvi, zasip 15 cm nad temenom cevi
|  | 38 | m3 | 0 | 0
| 10) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala II. kvalitete v minimalni
debelini 20 cm, vključno s komprimiranje, upoštevan zasip do
spodnjega roba zgornjega ustroja
|  | 24 | m3 | 0 | 0
===============
0
| G) | OPORNI ZID "L1"
| 1) | Opomba: Izkopi in zasipi so upoštevani že pri zemeljskih delih
| 2) | Zakoličba trase predvidenega opornega zidu
|  | 29 | m | 0 | 0
| 3) | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za venec zidu
|  | 17.4 | m2 | 0 | 0
| 4) | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C10/16, d=10 cm
|  | 4.73 | m3 | 0 | 0
| 5) | Dobava in polaganje rebraste armature S500, fi 12 mm
|  | 322.85 | kg | 0 | 0
| 6) | Dobava in polaganje rebraste armature S500, fi 10 mm
|  | 193.6 | kg | 0 | 0
| 7) | Kompletna izdelava kamnite betonske zložbe, dolžine 29,0 m, brutto
višine od 1,95 m do 3,30 m (kamen fi 60 do 100 cm zapolnjen z betonom
C20/25; kamnita zložba sestavljena iz 70% kamna in 30% betona, glej
podolžni in prečne profile)
|  | 84.8 | m3 | 0 | 0
| 8) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (MB 30) za venec opornega zidu,
dimenzije 30/60 cm.
|  | 5.6 | m3 | 0 | 0
| 9) | Dobava in vgrajevanje drenažne cevi PVC DN 150 mm
|  | 36 | m | 0 | 0
| 10) | Strojno- ročno (90/10%) planiranje dna gradbene jame v povrečni
širini 1,50 m.
|  | 56.3 | m2 | 0 | 0
===============
0
| H) | OPORNI ZID "D1"
| 1) | OPOMBA: Izkopi in zasipi so upoštevani že pri zemeljskih delih
| 2) | Zakoličba trase predvidenega opornega zidu
|  | 11 | m | 0 | 0
| 3) | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za venec zidu
|  | 6.7 | m2 | 0 | 0
| 4) | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C10/16, d=10 cm
|  | 1.98 | m3 | 0 | 0
| 5) | Dobava in polaganje rebraste armature S500, fi 12 mm
|  | 122 | kg | 0 | 0
| 6) | Dobava in polaganje rebraste armature S500 fi 10 mm
|  | 73.6 | kg | 0 | 0
| 7) | Dobava in vgrajevanje kamnite betonske zložbe (kamen fi 60 do 100 cm
v betonu C20/25; kamnita zložba sestavljena iz 70% kamna in 30%
betona)
|  | 29.6 | m3 | 0 | 0
| 8) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (MB 30) za venec opornega zidu,
dimenzije 30/60 cm.
|  | 2.2 | m3 | 0 | 0
| 9) | Dobava in vgrajevanje drenažne cevi DN 125 mm
|  | 15.5 | m | 0 | 0
| 10) | Strojno- ročno (90/10%) planiranje dna gradbene jame v povrečni
širini 2,20 m.
|  | 24.2 | m2 | 0 | 0
===============
0
| I) | OPORNI ZID "D2"
| 1) | Opomba: Izkopi in zasipi so upoštevani že pri zemeljskih delih
| 2) | Zakoličba trase predvidenega opornega zidu
|  | 15 | m | 0 | 0
| 3) | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za venec zidu
|  | 9.2 | m2 | 0 | 0
| 4) | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C10/16, d=10 cm
|  | 2.75 | m3 | 0 | 0
| 5) | Dobava in polaganje rebraste armature S500, fi 12 mm
|  | 166 | kg | 0 | 0
| 6) | Dobava in polaganje rebraste armature S500 fi 10 mm
|  | 101 | kg | 0 | 0
| 7) | Kompletna izdelava kamnite betonske zložbe, dolžine 11,0 m, brutto
višine 2,70 m (kamen fi 60 do 100 cm zapolnjen z betonom C20/25;
kamnita zložba sestavljena iz 70% kamna in 30% betona, glej podolžni
in prečne profile)
|  | 40 | m3 | 0 | 0
| 8) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (MB 30) za venec opornega zidu,
dimenzije 30/60 cm.
|  | 2.9 | m3 | 0 | 0
| 9) | Dobava in vgrajevanje drenažne cevi DN 125 mm
|  | 20 | m | 0 | 0
| 10) | Strojno- ročno (90/10%) planiranje dna gradbene jame v povrečni
širini 2,10 m.
|  | 31.6 | m2 | 0 | 0
===============
0
| J) | OPORNI ZID "D3"
| 1) | Opomba: Izkopi in zasipi so upoštevani že pri zemeljskih delih
| 2) | Zakoličba trase predvidenega opornega zidu
|  | 32 | m | 0 | 0
| 3) | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za venec zidu
|  | 19.7 | m2 | 0 | 0
| 4) | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C10/16, d=10 cm
|  | 5.94 | m3 | 0 | 0
| 5) | Dobava in polaganje rebraste armature S500, fi 12 mm
|  | 356 | kg | 0 | 0
| 6) | Dobava in polaganje rebraste armature S500 fi 10 mm
|  | 213 | kg | 0 | 0
| 7) | Kompletna izdelava kamnite betonske zložbe, dolžine 32,0 m, brutto
višine od 2,40 m do 3,30 m (kamen fi 60 do 100 cm zapolnjen z betonom
C20/25; kamnita zložba sestavljena iz 70% kamna in 30% betona, glej
podolžni in prečne profile)
|  | 88.8 | m3 | 0 | 0
| 8) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (MB 30) za venec opornega zidu,
dimenzije 30/60 cm.
|  | 6.2 | m3 | 0 | 0
| 9) | Dobava in vgrajevanje drenažne cevi DN 125 mm
|  | 31 | m | 0 | 0
| 10) | Strojno- ročno (90/10%) planiranje dna gradbene jame v povprečni
širini 2,40 m.
|  | 69.5 | m2 | 0 | 0
===============
0
| K) | OSTALA DELA, OPREMA
| 1) | Dobava in polaganje zaščitne cevi ELSTIK kabelskega voda iz cevi
MAPITEL fi 125 mm, polno obbetonirane
|  | 14 | m | 0 | 0
| 2) | Dobava in polaganje zaščitne cevi NS elektro voda iz cevi MAPITEL fi
125 mm, polno obbetonirane pod povozno površino
|  | 7 | m | 0 | 0
| 3) | Dobava in montaža enojne odbojne ograje: - jekleno oporno pločevino ,
jeklenimi stebrički, pritrjenih z dvema vijakoma preko jeklene
ploščice na vgrajen betonski temelj, vključno s pridržnico
|  | 120 | m | 0 | 0
| 4) | Dobava in postavitev samostoječega prometnega znaka 2101; križišče s
prednostno cesto, vključno s stebričkom in temeljem
|  | 2 | kom | 0 | 0
| 5) | Geodetski posnetek z izrisom
|  | 1 | ocena | 0 | 0
| 6) | Projektantski nadzor med gradnjo
|  | 60 | ura | 0 | 0
| 7) | Izdelava PID projekta - projekt izvednih del
|  | 1 | ocena | 0 | 0
===============
0

## elektro_instalacije
B) | 4.3.1.2 Rekapitulacija stroškov projektirane gradnje
REKAPITULACIJA
| Naziv |  |  |  | Vrednost (EUR)
| MATERIAL |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| AVTO VOŽNJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.3 | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
4.3.1 Preureditev NN omrežja in zamenjava osnovne stopnje izolacije na DV 10 kV Dol 2
4.3.1.1 | Material
Zap. | Naziv | Enota | Količina | Cena | Vrednost (EUR)
1 | Kabel NAY2Y-J 4 x 35 RM+1,5 1kV | m | 106 | 0 | 0
2 | Kabel NAY2Y-J 4 x 70 SM+1,5 1kV | m | 106 | 0 | 0
3 | Čevelj kab. CEVNI AL-CU 70-12 | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Čevelj kab. CEVNI AL-CU 35-8 | KOS | 4 | 0 | 0
5 | Glava kab. NN 35-70 mm2 LVTUA | KOS | 4 | 0 | 0
6 | Trak opozorilni PVC | kg | 3,2 | 0 | 0
7 | Valjanec pocinkani 25 x 4 mm | kg | 40 | 0 | 0
8 | Sponka križna 60 x 60 Fe/Cu | KOS | 6 | 0 | 0
9 | Zaščita za kabel mala | KOS | 2 | 0 | 0
10 | Odvodnik pr. MOSIPO 15/275 | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Objemka kabelska 70 mm2 | KOS | 6 | 0 | 0
12 | Drogovnik betonski tip IV A | KOS | 2 | 0 | 0
13 | Drog impregniran bor 10 m | KOS | 1 | 0 | 0
14 | Drog impregniran bor 11 m | KOS | 1 | 0 | 0
15 | Vez kovinska za A-drog | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Vijak VRZ 20 x 1500 VR.POC. | KOS | 1 | 0 | 0
17 | Podložka PP 6/70 POC | KOS | 6 | 0 | 0
18 | Vijak VRZ 20 x 350 VR.POC. | KOS | 1 | 0 | 0
19 | Vijak VRZ 20 x 300 VR.POC. | KOS | 1 | 0 | 0
20 | Podložka buldog | KOS | 2 | 0 | 0
21 | Objemke za drogovnik Kograd | KOS | 2 | 0 | 0
22 | Vijak VRZ 24 x 650 VR. POC. | KOS | 2 | 0 | 0
23 | Zaščitna letev | KOS | 1 | 0 | 0
24 | Talna stabilizacijska plošča s trnom (50 x 50 x 10 cm) | KOS | 2 | 0 | 0
25 | Tulec vezni Al 25 | KOS | 4 | 0 | 0
26 | Vrv Al-Fe 25/4 mm2 | kg | 5 | 0 | 0
27 | Izolator zatezni Z-115 | KOS | 2 | 0 | 0
28 | Opornica OZ 115-100 | KOS | 2 | 0 | 0
29 | Opornica NPN 19 x 100B | KOS | 2 | 0 | 0
30 | Kapa za drog Al | KOS | 1 | 0 | 0
31 | Sponka UNIMAX Al 10-95 | KOS | 8 | 0 | 0
32 | Sponka utorna Al-Fe 25/4 K | KOS | 4 | 0 | 0
33 | Vijak VRZ 16 x 200 VR.POC. | KOS | 2 | 0 | 0
34 | Vrv Al-Fe 35/6 mm2 | kg | 1 | 0 | 0
35 | Cev PVC drenažna 110 v kolutu | m | 26 | 0 | 0
36 | Izolator NKI24 L/PB (Izoelektro) | KOS | 3 | 0 | 0
37 | Konzola kotna, tip kk 1350 | GAR | 1 | 0 | 0
38 | IZolator podporni N-95 | KOS | 2 | 0 | 0
SKUPAJ V EUR: |  |  |  |  | 0
4.3.1.2 Gradbena dela
Zap. | Naziv | Enota | Količina | Cena | Vrednost (EUR)
1 | Izkop jarkov … po opisu - zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) | m3 | 40 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja podlage, vštet je prevoz do 30 km-Mivka ali pesek (0-2 mm) | m3 | 8 | 0 | 0
3 | Zatravitev površin po končanem zasipu-s travnim semenom - Povprečje 1 kg semena za 30 m2 | m2 | 80 | 0 | 0
4 | Zasip jarkov, jam z izkopanim materialom III./IV. ktg… po opisu | m3 | 18 | 0 | 0
5 | Nakladanje in odvoz odvečnega, zrušenega ali demontiranega materiala na deponijo … po opisu | m3 | 8 | 0 | 0
6 | Zakoličenje dolžinskega objekta - nadzemni dolžinski objekt do vključno 300m | m | 93 | 0 | 0
7 | Varnostno opažanje izkopov globljih od 1m | m2 | 40 | 0 | 0
8 | Dobava, prevoz in vgradnja betona po opisu - Beton C 8/10 | m3 | 1,7 | 0 | 0
9 | Priprava gradbišča za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu | kos | 8 | 0 | 0
SKUPAJ V EUR: |  |  |  |  | 0
4.3.1.3 Elektromontažna dela
Zap. | Naziv | Enota | Količina | Cena | Vrednost (EUR)
1 | Montaža razbremenilne/odcepne/kotne konzole na A drog ležeči drog - NNO | KOS | 1,00 | 0 | 0
2 | Montaža izolatorja N/Z z opornikom na konzolo - ležeči drog - NNO | KOS | 4,00 | 0 | 0
3 | Montaža napisnih in opozorilnih tablic na drog - NNO | KOS | 2,00 | 0 | 0
4 | Postavitev kotnega ali razbremenilnega A droga - NNO | KOS | 1,00 | 0 | 0
5 | Napenjanje samonosnega kabelskega snopa in montaža kabla v sponke kabel do 4 x 35 mm2 - polje do 50m - NNO | KOS | 1,00 | 0 | 0
6 | Izdelava končne zanke in obešanje vodnika do 70 mm2 na N ali Z izolator povijanje zanke z Al trakom - NNO | KOS | 4,00 | 0 | 0
7 | Priključitev samonosnega kabelskega snopa na NN z golimi vodniki - NNO | KOS | 4,00 | 0 | 0
8 | Montaža prenapetostnega odvodnika na nadzemni vod vključno z izvedbo povezave na ozemljitveni vod na drogu ali ozemljitveni vijak betonskega droga | KOS | 3,00 | 0 | 0
9 | Montaža ozemljitvenega voda po drogu vključno z zaščito voda | KOS | 1,00 | 0 | 0
10 | Polaganje pocinkanega valjanca Fe Zn v izkopani jarek | m | 40,00 | 0 | 0
11 | Podiranje A droga, razstavljanje in odvoz materiala - NNO | KOS | 1,00 | 0 | 0
12 | Demontaža NNKB po drogu - NNO posamezno | KOS | 2,00 | 0 | 0
13 | Sestavljanje in montaža enojne izolatorske verige z izolatorji NKI - DV | KOS | 3,00 | 0 | 0
14 | Demontaža izolatorske verige s stoječega droga - DV | KOS | 3,00 | 0 | 0
15 | Polaganje opozorilnega traka | m | 160,00 | 0 | 0
16 | Izdelava kabelskega končnika, montaža kabel čevljev in priklop na priključno mesto, presek vodnika 35 mm2 | KOS | 2,00 | 0 | 0
17 | Izdelava kabelskega končnika, montaža kabel čevljev in priklop na priključno mesto, presek vodnika 70 mm2 | KOS | 2,00 | 0 | 0
18 | Polaganje kabla 1 kV v kabelski jarek, Al vodnik presek do 35 mm2 | m | 80,00 | 0 | 0
19 | Polaganje kabla 1 kV v kabelski jarek, Al vodnik presek do 70 mm2 | m | 80,00 | 0 | 0
20 | Polaganje kabla 1 kV v kabelsko kanalizacijo, Al vodnik presek do 35 mm2 | m | 13,00 | 0 | 0
21 | Polaganje kabla 1 kV v kabelsko kanalizacijo, Al vodnik presek do 70 mm2 | m | 13,00 | 0 | 0
22 | Zakoličba novega stojišča droga | KOS | 1,00 | 0 | 0
23 | Preklopne manipulacije | URA | 8,00 | 0 | 0
24 | Meritve ozemljitev | KOS | 1,00 | 0 | 0
25 | Vodenje objekta | URA | 8,00 | 0 | 0
26 | Nadzor, interni pregled, kolavdacija | URA | 32,00 | 0 | 0
SKUPAJ V EUR: |  |  |  |  | 0
4.3.1.4 Avto vožnje
Zap. | Naziv | Enota | Količina | Cena | Vrednost (EUR)
1 | Osebno vozilo 1900-3000 cm3 | km | 40 | 0 | 0
2 | Delovno vozilo 1900-2500 cm3 | km | 80 | 0 | 0
3 | Vozilo za meritve - specialno | km | 40 | 0 | 0
4 | Osebno vozilo 1-1900 cm3 | km | 80 | 0 | 0
5 | Kamionsko dvigalo 2-9T | km | 80 | 0 | 0
6 | Prikolica za drogove | km | 40 | 0 | 0
7 | Hidravlična avto košara | km | 40 | 0 | 0
| SKUPAJ V EUR |  |  |  | 0