## Rekapitulacija
POPIS DEL
REKAPITULACIJA
A) ELEKTRO DELA
Info point Rimske Toplice | 0
SkupaJ | 0

## Info point Rimske Toplice
Popis del Info point Rimske Toplice
A. Priklop na NN omrežje
Zap. Št. | Naziv |  | Enota | Količina |  | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Dobava in polaganje opozorilnega traka: POZOR ENERGETSKI KABEL (trak se položi 20 - 30 cm pod končno ureditvijo terena) |  | m | 0 |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku (valjanca) FeZn 25x4 mm za temeljno ozemljilo ter za ozemljilo obstoječe priključne omarice |  | m | 0 |  |  | 0
3. | Izdelava kabelske kanalizacije, dimenzije kanalizacije: Širina 0,4 m, Globina 0,8 m. (glej sliko prerez kabelske kanalizacije). Komplet z zasimpom in odvozom odvečnega materiala. |  | m | 0 |  |  | 0
4. | Priklop kabla na obstoječem NN drogu. Kabel se po obstoječem drogu pritrdi in do višine 3 m zaščiti z zato primerno zaščitno kineto. Kabel je na vrhu droga potrebno priključiti na obstoječi NN kabel z zato primerno priključno opremo. |  | kpl | 0 |  |  | 0
5. | Dobava in montaža prostostoječe priključne merilne omarice PMO3 na originalnem podstavku proizvajalca, po tipizaciji Elektra Celje d.d. |  | kos | 0 |  |  | 0
| direktni trifazni števec delavne energije z dajalnikom impulza tip: Lands + GYR (glej soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje) |  | kos | 0 |  |  | 0
| - varovalčni ločilnik VL00 250/3 NV 25 A + varovalke 3x25A |  | kos | 0 |  |  | 0
| - prenapetostna zaščita razred B |  | kos | 0 |  |  | 0
| - ozemljitvena zbiralka PEN |  | kos | 0 |  |  | 0
| - drobni in vezni material |  | kos | 0 |  |  | 0
| - dobava in montaža ključavnice |  | kos | 0 |  |  | 0
6. | Dobava in montaža kabelskih končnikov Al/Cu 10 |  | kos | 0 |  |  | 0
7. | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4x70+1,5 mm2, od obstoječega droga do nove PS PMO |  | m | 0 |  |  | 0
8. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2 vključno z zaščitno PVC cevjo fi 63 mm, od PS PMO do razdelilca RK v kleti stavbe |  | m | 0 |  |  | 0
9. | Izdelava električnih meritev in izdelava dokumentacije za priklop |  | kpl | 0 |  |  | 0
10. | Nadzor, odklopi, priklopi distribucijskega podjetja (pooblaščene osebe s strani distributerja ali vzdrževalca omrežja) |  | kpl | 0 |  |  | 0
11. | Prestavitev SN kabla. |  | m | 20 |  |  | 0
12. | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi Stigmafleks fi 110 mm. |  | m | 40 |  |  | 0
13. | Drobni material in nepredvidena dela |  | % | 5 |  | 0 | 0
| Skupaj zunanji priključek €: | [5 empty] | 0
B.2 Instalacijski material in priključki
Zap. Št. | Naziv |  | Enota | Količina |  | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Dobava in montaža stikal 10A modul TEM ČATEŽ - modul (ter vso dodatno opremo za montažo stikal vključno z nosilci + okvirčki)
| - podometno navadno |  | kos | 10 |  |  | 0
| -stikala (tipke) za dvig in spust žaluzij 1, 0, 2 |  | kos |  |  |  | 0
2. | Dobava in montaža vtičnic TEM ČATEŽ - modul (z vso potrebno dodatno opremo vključno z nosilci + okvirčki):
| - podometna šuko ENOFAZNA Tem Čatež (ter vso dodatno opremo za montažo vtičnic) |  | kos | 35 |  |  | 0
| - direktni enofazni priključek 16A |  | kos | 2 |  |  | 0
| - direktni trifazni priključek 16A |  | kos | 1
3. | Dobava in montaža doze za direktni prilkjuček in izvedba priključka |  | kos | 3 |  |  | 0
4. | Dobava in montaža doze za izenačenje potenciala DIP |  | kos | 2 |  |  | 0
5. | Dobava in polaganje samogasne cevi:
| - PVC cev f 13,5 |  | m | 200 |  |  | 0
| - PVC cev f 16 |  | m | 30 | 0.6 |  | 0
| - PVC cev f 23 |  | m | 10 |  |  | 0
6. | Priključitev el. naprav prezračevanja,hlajenja in ogrevanja(klimati,ventilat.,tipala,termos, hladilne enote,črpalke,požarne lopute,regulacijski elementi,stikala za vklop strojnih elementov,okna,žaluzije,merilniki medijev |  | kpl | 6 |  |  | 0
7. | Dobava in montaža stropnih senzorjev 360 stopinj za vklop razsvetljave |  | kos | 1 |  |  | 0
8. | Dobava in montaža svetilk SLV 311 - št. 113930 - 625 LM 3000K, 8,2W LED |  | kos | 18 |  |  | 0
9. | Dobava in montaža svetilk SLV 915 - št 552263 900 LM (3m led strip) 3000 K 15W, 24V. Led trak komplet za Al kanalom z zaščito proti vlagi. |  | m | 30 |  |  | 0
10. | Dobava in montaža svetilk SLV 125 št. 1333310 (800 Lm 2700 K 8,5W, LED |  | kos | 6 |  |  | 0
11. | Dobava in montaža zasilnih LED svetilk moči 3 W. |  | kos | 2 |  |  | 0
12. | Drobni material |  | % | 5 |  | 0 | 0
| Skupaj instalacijski material in priključki: € | [5 empty] | 0
B.3 Vodniki in kabli
Zap. Št. | Naziv |  | Enota | Količina |  | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Dobava in polaganje kablov delno v cevi(podomet)oz.v stene,delno v kabelka policenad stropom,delno nadometno:
| - žica P/F4 mm2 |  | m | 100 |  |  | 0
| - NYY-J 3x1,5 mm2 |  | m | 200 |  |  | 0
| - NYY-J 3x2,5 mm2 |  | m | 100 |  |  | 0
| - NYY-J 5x2,5 mm2 |  | m | 60 |  |  | 0
| - finožični kabel 4x1,5 mm2 za pogone žaluzij in termostate |  | m | 50 |  |  | 0
| - NYY-J 5x10 mm2 |  | m | 30 |  |  | 0
| Skupaj vodniki in kabli €: | [5 empty] | 0
B.4 Razdelilniki
Zap. Št. | Naziv |  | Enota | Količina |  | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Dobava in montaža razdelilca R info 1, omara podometna z vrati HAGER 3 x 12M PO z vgrajeno opremo |  | kos | 1 |  |  | 0
| - kombiniranozašč.stikalo ETI 10/0,03A |  | kos | 1 |  |  | 0
| - inst. odklopnik ETIMAT C16A |  | kos | 18 |  |  | 0
| - inst. odklopnik ETIMAT B10A |  | kos | 11 |  |  | 0
| - inst.odklopnik ETI C16A /3f |  | kos | 1 |  |  | 0
| - prenapetostna zaščita PROTEC C |  | kos | 4 |  |  | 0
| - N letev |  | kos | 1 |  |  | 0
| - Pe letev |  | kos | 1 |  |  | 0
| - dobava in montaža ure timerja za vklop zunanje razsvetljave |  | kos | 2 |  |  | 0
| - dobava in montaža releja 220V, komplet z podstavkom |  | kos | 2 |  |  | 0
| - povezovalna 3 fazna letev 12 mestna |  | kos | 3 |  |  | 0
| - drobni in vezni material |  | kos | 1 |  |  | 0
| Skupaj razdelilniki €: | [5 empty] | 0
C. INŠTALACIJA ŠIBKEGA TOKA
C.1.Telefonija, računalniško omrežje
Zap. Št.
| Naziv |  | Enota | Količina |  | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Komunikacijsko vozlišče, sestavljeno iz:
| - nadometnasteklena omarica dimenzije 600x600x600 mm |  | kos | 1 |  |  | 0
| - priključni panel 12xRJ45 |  | kos | 1 |  |  | 0
| - kos povezovalni (patch) kabel RJ45-RJ45 |  | kos | 6 |  |  | 0
| - kabelski podaljšek 1,5 m |  | kos | 1 |  |  | 0
| - komplet ožičenje in vezava |  | kpl | 1 |  |  | 0
kos
2. | Računalniška vtičnica enojna RJ45, cat.6 vgrajena v parapetni kanal ali podometno dozo |  | kos | 6 |  |  | 0
m
3. | Računalniški kabel FTP 4x2x24 cat. 6e |  | m | 100 |  |  | 0
4. | Dobava in polaganje PVC cevi fi 13,5 mm2 |  | m | 80 |  |  | 0
5. | Ostali drobni material in manjša dela |  | % | 5 |  | 0 | 0
| Skupaj telefonija in računalniško omrežje €: | [5 empty] | 0
J. INSTALACIJA STRELOVODA
Zap. Št. | Naziv |  | Enota | Količina |  | Cena EUR | Znesek EUR
Vsa oprema, ki je potrebna za izvedbo strelovoda mora biti proizvajalca HERMI strelovodni sistemi ali podobna.
1. | Dobava in polaganje valjanca Fe/Zn 25x4 okoli objektov. |  | m | 40 |  |  | 0
2. | Dobava in montaža križnih spojev |  | kos | 20 |  |  | 0
3. | Strešni nosilci SON proizvajalca HERMI strelovodi. |  | kos | 20 |  |  | 0
4. | Dobava in montaža merilnih spojev |  | kos | 4 |  |  | 0
5. | Dobava in montaža Al žice lagura fi 8 mm |  | m | 60 |  |  | 0
6. | Razni spoji s kovinsko maso in ozemljitve komplet z žico |  | kos | 5 |  |  | 0
7. | Izdelava dokumentacije in meritev o ustreznosti strelovoda |  | kpl | 1 |  |  | 0
8. | Ostali drobni material in manjša dela |  | % | 5 |  | 0 | 0
| Skupaj instalacija strelovoda €: | [5 empty] | 0
| Skupaj inštalacije | [5 empty] | 0