## Rekapitulacija GO del
POPIS DEL
A) GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA: V cenah ni zajet DDV!
SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL | 0
A GRADBENA DELA SKUPAJ | 0
Pripravljalna in zaključna dela | 0
A1. Zemeljska dela | 0
A2. Tesarska dela | 0
A3. Betonska dela | 0
A4. Zidarska dela | 0
A5. Gradbeni oder | 0
A6. Kanalizacija | 0
A7. Lesena montažna konstrukcija | 0
B. OBRTNIŠKA DELA | 0
B1. Krovsko kleparska dela | 0
B2. Ključavničarska in mizarska dela | 0
B3. Okna in vrata | 0
B4. Tlakarska dela | 0
B5. Slikopleskarska dela | 0
B6. Fasada | 0
C. ZUNANJA UREDITEV | 0
D. PREDDELA ZA OBJEKT BAR | 0

## SPLOŠNE OPOMBE
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
* | Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splošna določila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo. V enotnih cenah je
upoštevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Opomba - v ceni upoštevati:
* | Upoštevati vse normative in tehnične pogoje
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in
betoniranjem konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material
pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo
in pred razopaženjem betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO
* | DDV prikazati posebej

## Pripravljalna in zaključna dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Izdelava načrta organizacije gradbišča, v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in v skladu z varnostnim načrtom.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Geološke in geomehanske raziskave pred pričetkom del.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji, teren gradbišča se očisti in uredi v končno predvideno stanje po projektu. V ceni so zajete gradbiščne ograje, zaščitne ograje, izvedba uvozov, izvozov na gradbišče, postavitev in najem montažnih tipskih zabojnikov, skladiščnih prostorov, delovnih lop, gradbiščne table, opozorilnih tabel, koordinacija varstva pri delu in zagotovitev zaščitnih sredstev.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
5 | Izvedba uradne zakoličbe objekta pred pričetkom gradnje, po projektu zakoličbe. V ceni so zajeti stroški geodeta, izmere in izdelava zapisnika o zakoličbi objekta.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
6 | Postavitev gradbenih profilov in prenos geodetskih točk na profile.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
7 | Geomehanski nadzor med izvajanjem zemeljskih del. Količina je ocenjena!
|  | 50 | ur | 0 | 0
8 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po posameznih fazah ter finalno gospodinjsko čiščenje tlakov in stenskih oblog pred predajo objekta uporabnikom oziroma investitorjem.
|  | 400 | m2 | 0 | 0
9 | Razna ostala dodatna in nepredvidena pripravljalna in zaključna dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh pripravljallnih in zaključnih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## A1. Zemeljska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A1. | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela se obračunajo po prostornini materiala v vgrajenem stanju. Deponije so stvar izvajalca oziroma ponudnika! Ves izkopan material sproti transportirati na deponijo na gradbišču, kjer se posebno odlaga kvaliteten material za ponovno vgradnjo, posebej pa slab material, ki se sproti naklada in transportira na organizirano komunalno deponijo, ki jo izbere izvajalec ali punudnik, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki. OPOMBA: način izvedbe zameljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca! Pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame teren pregleda geomehanik! Ob izkopu mora biti prisoten geomehanik! Deponija kvalitetnega materiala, ki se ponovno uporabi za vgradnjo mora biti obvezno pod nadzorom naročnika ! Dela je potrebno izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi SIST-i. lzkope se obračunava na podlagi profilov, posnetih pred pričetkom del in po opravljenem delu Pri izvedbi izkopov je obvezno upoštevati navodila in mnenja geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mneneje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. Strošek geomehanika pri izkopu nosi izvajalec. Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje je izvajati v slojih, z utrevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave po popisu v posamezni postavki še navedena dela, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto: * vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * vse potrebno delo in material * vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * čiščenje izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu ali miniranju * popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje gradbišča in prostorov ter odvoz odvečnega meteriala na stalno deponijo * plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo odvečnega izkopanega materiala * eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozisc ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. lzvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke * dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu ▪ eventualno črpanje vode iz gradbene jame in temeljev Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Opomba: Način izvedbe zameljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca! - V c.e.m. je potrebno zajeti ročne izkope, peščene posteljice in zasipe s komprimiranjem za izvedbo talnih inštalacij v objektu (kanalizacija, ...) - Izkop gradbene jame mora biti opravljen v prisotnosti geomehanika, oziroma potrebno je pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame pa teren pregleda geomehanik! Varovanje gradbene jame in ostala tehnična vprašanja se urejajo na licu mesta po navodilih geomehanskega nadzora!
Opomba: V popisu zemeljskih del so zajeta samo dela, ki so neposredno vezana na izgradnjo obeh objektov. Planiranje, nasipi in ostala dela glede urejanja območja so zajeta v popisu zunanje ureditve.
OBJEKT INFO POINT:
1 | Široki izkop gradbene jame, v zemljini III. Ktg., globine do spodnjega roba tamponskega nasutja pod temelji, z odlaganjem materiala na gradbiščno deponijo - dober material za zasip za temelji oziroma planiranje okolice, slab material pa za kasnejši odvoz na deponijo. Izkop do globine max. cca 200 cm pod nivojem terena (kota izkopa je cca 350 cm pod novo koto 0). OPOMBA: V predračunski količini je upoštevana povprečna kota obstoječega terena 227,85 m.n.v. Nova kota 0 je predvidena na višini 230 m.n.v. Predvidena je izravnava oziroma nasutje terena do predvidene kote 0, kar pa je zajeto v postavki zunanje ureditve.
|  | 102 | m3 | 0 | 0
2 | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +- 3 cm z valjanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti.
|  | 75 | m2 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje komprimiranega sloja tamponskega nasutja pod talno ploščo, debeline min. 30-60 cm pod temelji in cca 110 cm pod talno ploščo objekta, vključno z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Material 0-32 mm, utrjevanje po plasteh deb. 10 cm, izvedva z vsemi transporti in pomožnimi deli, preizkusi in meritvami. Predhodno je v gradbeno jamo potrebno položiti sloj iz geotekstila (Kot npr. politlak folija Typar nad 200 g/m2, Polyfelt), z izvedbo vseh preklopov in zaključkov na stene gr. jame, kot ločilni sloj med raščenim zbitim terenom in novim tamponskim slojem. Postavka zajema dobavo in vgradnjo materiala, v količini je zajeta tlorisna površina gradbene jame.
| a.) Geotekstil: | 59 | m2 | 0 | 0
| b.) Tamponsko nasutje: | 30 | m3 | 0 | 0
4 | Zasip za temelji, ploščami in stenami objekta, v slojih po 30 cm z materialom iz gradbiščne deponije, kateremu se odstranijo neuporabni delci, vključno z utrjevanjem po plasteh do predpisane zbitosti. OPOMBA: Evtl. preostali material od izkpopov (cca 80 m3 v raščenem stanju) se uporabi za planiranje okolice, zato ni predvidenega odvoza materiala v trajno deponijo. Planiranje in obdelava terena sta zajeti v postavkah zunanje ureditve.
|  | 20 | m3 | 0 | 0
5 | Razna ostala dodatna in nepredvidena zemeljska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh zemeljskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
A1. | ZEMELJSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## A2. Tesarska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A2. | TESARSKA DELA
Pri vseh postavkah v cenah upoštevati dobavo materiala s prevozom in zlaganjem na gradbišču s prenosom do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vrsta in kakovost opažene površine za vidne betone: ( glej tudi navodila navedena v betonskih delih ): a./ Konstrukcija opažev in kalupov mora biti takšna, da pri razopaževanju ne more priti do poškodb strjujočega betona na elementu. b./ Opaži morajo biti tesni. Zlasti pri vgrajevanju betona z vibratorjem mora biti preprečeno vsako izcejanje vode ali cementno-peščenega glena. Tesnitev opažev je treba izvesti samo z materiali, ki ne vplivajo škodljivo na hidratacijo, in ki ne obarvajo betonskih površin. Po možnosti naj se zagotovijo standardizirani tesni spoji. c./ Opaži in opažni premazi ne smejo vplivati na spremembo barvnega tona betonskih površin in ne smejo z betonom kemično reagirati ali na kakršen koli način škodljivo vplivati na beton. Jekleni opaži ne smejo biti rjasti in mastni in jih je treba očistiti vsake umazanije, ki bi lahko razbarvala betonske površine. Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.Pri objektih z več nadstropji mora biti razpored gornjih podpor tak, da se obtežba prenaša neposredno na spodnje podpore. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih. Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, po opisu splošnih določil za tesarska dela: * dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * snemanje potrebnih izmer na mestu samem; * postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m potrebnih za napravo tesarskih del; * zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah * izdelavo in demontažo opažev * podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev * ruvanje žičnikov, čiščenje opažev * vzdrževanje materiala in elemntov opažev * vzdrževanje naprav in premičnih odrov in odrov, ki so potrebni za betoniranje Opaž vidnih konstrukcij je potrebno razumeti tako, da so te neometane oz. neobložene pri katerih je predpisana poplnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa. Medsebojno veznje opažev se izvede z veznimi elemnti skozi distančne cevke. Če se za vidne površine betonov uporabljajo za opaže deske, morajo biti stiki desk praviloma oblikovani na pero in utor. Z natančno izdelavo in tesnjenjem stikov je potrebno zagotoviti nepropustnost opažev za odtekanje vode ali malte betona V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi: * dobavo lesa in opažnih elementov, vsega pritrdilnega in pomožnega materiala, vse transportne in manipulativne stroške * najemnina, vzdrževanje, prenova opažev, nove opažne plošče za vidne betone, stroški odpisa opreme * stroške vseh potrebnih elementov, veznih sredstev, podpor, drobnega materiala, odrov za betoniranje, ograje na raobovih plošč, .... * tesnila za preprečitev iztekanja cementnega mleka med opažnimi ploščami in med opažem in bet. konstrukcijo, tesnenje juvidur cevi * stike opažnih elementov potrdi projektant, izvajalec pripravi opažne nacrte * tehnološki načrt opaženja v potrditev (med drugimi preprečevanje razpok zaradi krčenja) * stroške žerjavov oz druge tehnologije za vertikalne in horiz. transporte * v ceni za enoto je upoštevati tudi opaže vseh prebojev za vse vrste inštalacij. Odprtine v opažu velikosti do 1 m2 in opaži odprtin širine do 30 cm se ne obračunavajo posebej. * dodatne trikotne letvice na stikih različnih betonaž po detajlu odgovornega arhitekta * istočasno z izdelavo opažev se vgrajujejo tudi razvodi in doze za inštalacije V ceni opažev za "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi ev. strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Lovilni in varovalni odri se ne obračunavajo posebej. Delovni odri morajo biti zgrajeni v skladu s predpisi o varnosti pri delu na visokih odrih in pravilno sidrani na objekt Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: V c.e.m je potrebno upoštevati tudi izvedbo vseh horizontalnih in vertikalnih inštalacijskih prebojev za strojne in elektro inštalacije!
OBJEKT INFO POINT:
1 | Naprava in odstranitev opaža čelnih ploskev AB talne plošče objekta, deb. 20, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Skupaj cca 7 m2. OPOMBA: Pred betoniranjem je potrebno vstaviti zaščitne cevi za vertikalne odvode kanalizacijskega razvoda (glej načrt temeljev in kanalizacije).
|  | 34 | m1 | 0 | 0
2 | Naprava in odstranitev opaža AB etažnih in strešnih plošč objekta, debeline 15-20 cm, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V količini zajete spodnje plošče in čelni zaključki. - Etažna plošča pritličja deb. 20 cm - Plošča nad kletnim stopniščem deb. 15 cm. Višina podpiranja do 2,75 m1.
|  | 41 | m2 | 0 | 0
3 | Naprava in odstranitev dvostranskega opaža AB sten debeline 20 cm, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Stene podkletenega dela objekta - IZVEDBA V KVALITETI VIDNIH BETONOV z notranje strani.
|  | 210 | m2 | 0 | 0
4 | Naprava in odstranitev opaža stopnic, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V količini so upoštevane tudi čelne plošče stopnic in temelji - kletno stopnišče tlorisnih dimenzij cca 140/280 cm.
|  | 11 | m2 | 0 | 0
5 | Razna ostala dodatna in nepredvidena tesarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh tesarskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
A2. | TESARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## A3. Betonska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A3. | BETONSKA DELA
Splošni opis Dela je potrebno izvejati po določilih veljevnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi SIST-i; SIST EN 13670 SIST EN 206 SIST EN 10080 Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave v postavkah popsa tudi; * dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja * manjša popravila opažev med betoniranjem * vmetavanje betona v opaže ter premečšenje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem * zgoščevanje betona * nega betona; močenje, zaščita pred mrazom, soncem, vetrom, tresljaji itd. * čiščenje armature od umazanije, rje, ki se lušči, maščobe, postavljanje podložk in začasno vezanje k opažu * za vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati enako kvaliteto mesanice betona in enako kvaliteto cementa istega proizvajalca * kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno na predvidenih mestih V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del opisa v postavkah, ter ukrepov iz prejšnjega odstavka tudi: * dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skaldiščenjem in transporti do mesta vgradnje * čiščenje opažev po montaži armature * čiščenje gradbišča, objekta in konstrukcijskih elemntov zaradi betoniranja * varovalne odre in odre za delo na višini kot zaščita pred padcem -Ves beton na objektu je neometan, stiki morajo biti pobrušeni. Stene in stropovi so kitani in barvani, ali obloženi z mavčnimi ploščami. -Za obliko in mesto ev. delovne rege ali prekinitve betoniranja se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom statike. -Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavninimi predpisi v kvaliteti predpisani v statičnem računu in izdelana točno po armaturnih načrtih. Pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem v zahtevanem položaju. -Za izvajalca del so merodajne marke betonov navedene v postavkah oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje projektanta statike. Pred pričetkom del mora izvajalec izdelati projekt betona s tehnologijo gradnje, katerega mora potrditi projektant statike in predstavnik investitorja. Projekt betona mora biti zajet v ceni za enoto v postavkah. Za dopustna odstopanja glede pravilnosti in dimenzij gr. elementv veljajo določila DIN 18 202 ARMATURA: armaturne palice morajo biti fiksirane tako, da ni možno naknadno premikanje ali zvijanje. Za dosego predpisanih odmikov po statičnem načrtu se uporablja ustrezne nerjaveče distančnike. Pred montažo oziroma pred betoniranjem je potrebno vizualno ugotavljati ustreznost armature v pogledu čistosti - premočna zarjavelost, onesnaženost z maščobami, betonom, blatom itd.. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: - Marke betonov oz. zahtevana tlačna trdnost je v popisu informativna in se lahko razlikuje od zahtevane tlačne trdnosti po statičnem izračunu. Izvedba po statičnem računu - glej tehnično poročilo. - Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo imeti predpisano zaščitno plast armature - po načrtih projektantov konstrukterjev in po zahtevah v požarnem elaboratu! - Pri vseh postavkah betonskih del upoštevati dobavo s transportom, strojno vgrajevanje betona, vibriranje, nego in površinsko izravnavo z zagladitvijo. - Pred začetkom betoniranja je potrebno v območju temeljne plošče izvesti vse strojne in elektro instalacije (instalacije niso predmet tega popisa). - V AB stenah in etažnih ploščah ter nosilcih morajo biti pred betoniranjem izvedene odprtine za prehod instalacij! - Pred temeljenjem obvezno upoštevati geotehnično mnenje. Izkope mora pred betoniranjem obvezno pregledati geomehanik
OBJEKT INFO POINT:
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15, agregat frakcije 0-16 mm. Podbeton pod temeljnimi ploščami deb. 5 cm. Podložni beton zaglajen in pripravljen na polaganje hidroizolacije.
|  | 3 | m3 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1. AB talna plošča objekta deb. 20 cm. Plošča v kleti mora biti zaglajena, saj ni predvidene dodatne talne obloge.
|  | 9.5 | m3 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,12-0,20 m3/m2-m1. AB etažna plošča objekta, deb. 15 cm - Etažna plošča pritličja deb. 15 cm - Plošča nad kletnim stopniščem deb. 15 cm.
|  | 6.2 | m3 | 0 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza od 0,12-0,20 m3/m2-m1. AB stene, deb. 20 cm. Podkleteni del objekta.
|  | 21 | m3 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona kvalitete C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,12-0,20 m3/m2-m1. AB stopnišče - kletno stopnišče tlorisnih dimenzij cca 140/280 cm.
|  | 1.2 | m3 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja krivljenih palic rebraste armature, ne glede na premer palic, ter armaturnih mrež s polaganjem, vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli. Količina armature je ocenjena na cca 100kg/m3. Podana skupna količina mrež in palic.
| a.) Mreže (ocenjeno 70%): | 2660 | kg | 0 | 0
| b.) Palice (ocenjeno 30%): | 1140 | kg | 0 | 0
7 | Razna ostala dodatna in nepredvidena betonska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh betonskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
A3. | BETONSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## A4. Zidarska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A4. | ZIDARSKA DELA
Splošni opis Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i. IZOLACIJE Upoštevane so vse hidroizolacije temeljev, tlakov, zidov in stropov. Kvaliteta in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativov. Stanadardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v postavkah še: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * pripravo materiala s prenosom do mesta vgraditve * izvedbo izolacije po opisu ZIDANJE Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm.Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža. Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v postavkah tudi vsa pomožna dela in ukrepe: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd. * zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb, posebno za vidne zidove * zidarski odri * varovalni odri za delo na višini kot zaščita pred padcem * čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med in po končanem delu Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenska doba posameznih elementov. VZIDAVE Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvršene v skladu s projektom oz. po zahtevah v drugi dokumentaciji. Material za vgrajevanje in obdelavo mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. Standardi za vzidave in zid. obdelave vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi: * merjenje in označevanje pozicije vzidave * dolblejneje oz. drug način priprave ležišča pred vgradnjo * nameščanje, sidranje, opiranje in vezanje elementa za vzidavo Dobava elementa načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških oz. inštalaterskih delih. Upoštevana je samo, če je to navedeno v posamezni postavki
OMETI Standardi za omete vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * potrebno predhodno čiščenje reg, in podlog ter vlaženje podlage * izdelava faž, zaključkov in špalet * zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb * krpanje poškodovanih podlog * ščitenje ze vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. SKUPNA DOLOČILA V ceni za enoto je potrebno upoštevati polg del navedenih v postavkah in že zgoraj opisanih del tudi: * dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manlpulativnimi stroški * priprava malt * vsi potrebni transporti materiala, polizdelkov in izdelkov OBRAČUN KOLIČINE Obračun se vrši v merskih enotah v postavkah, izmere količin se obračunavajo v skladu z veljavnimi normativi. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi ce potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OBJEKT INFO POINT:
1 | Dobava in naprava horizontalne in vertikalne dvoslojne, polimer-bitumenske hidroizolacije deb. do cca 1 cm (kot npr Izotekt V4), na podložni beton pod AB ploščo in na stropno ploščo kletnega stopnišča, ter na stene obodnih zidov podkletenega dela objekta, do višine cca 50 cm nad nivojem terena, z varilnimi trakovi, vključno z zalikano cementno prevleko s fino cem. malto 1 : 2 v deb. cca 1 cm (če površina že ni zaglajena ob izvedbi) in osnovnim hladnim bitumenskim premazom 0.3-0,5 kg/m2. Hidroizolacija se vari v dveh slojih izvedenih navzkriž, z izvedbo vseh preklopov in vertikalnih zaključkov. Trakovi se varijo na očiščeno površino, ki se po potrebi predhodno fino izravna. Površina za izolacijo mora biti brezhibno gladka.
| a.) Horizontalna hidroizolacija: | 56 | m2 | 0 | 0
| b.) Vertikalna hidroizolacija: | 136 | m2 | 0 | 0
2 | Dobava in naprava horizontalne enoslojne, polimer-bitumenske hidroizolacije (kot npr. Izotekt T4), deb. cca 0,4 cm, na AB ploščo pritličja, z varilnimi trakovi, vključno z zalikano cementno prevleko s fino cem. malto 1 : 2 v deb. cca 1 cm (če površina če ni zaglajena ob izvedbi) in osnovnim hladnim bitumenskim premazom 0.3-0,5 kg/m2. Hidroizolacija se vari z izvedbo vseh preklopov. AB plošča pritličja in stopnišča.
|  | 41 | m2 | 0 | 0
3 | Dobava in naprava vertikalne toplotne izolacije pod nivojem terena, na obodne stene podkletenega dela objekta, z XPS ploščami deb. 10 cm, vključno z gradbenim lepilom ter s čepasto folijo (kot npr Tefond), ki se nadaljuje horizontalno na AB strešni plošči stopniščnega izzidka. V količini zajeta izvedba do nivoja terena. OPOMBA: Na stene kletnega stopnišča se izvede samo čepasta folija, brez toplotne izolacije.
| a.) Toplotna izolacija XPS deb. 10 cm: | 99 | m2 | 0 | 0
| b) Čepasta folija: | 114 | m2 | 0 | 0
4 | Dobava in izvedba cementnega estriha, vključno s polaganjem toplotne izolacije in PE folije v kletni etaži objekta INFOPOINT, - Toplotna izolacija: EPS100, deb. 15 cm, izvedena na AB talno ploščo. - PE folija - Mokroarmirani cementni estrih deb. 5 cm, vgrajen na spodnji sloj toplotne izolacije+PE folije, vključno z izvedbo dilatacij, ter dobavo in vgradnjo dilatacijskega traku pri stiku s stenami. Površina estriha mora biti strojno zaglajena! TLAK TL3 - kletni prostori INFOPOINTA,
| a) EPS deb. 15 cm: | 35 | m2 | 0 | 0
| b) PE folija: | 35 | m2 | 0 | 0
| c) Mikroarmiran cementni estrih deb. 5 cm: | 35 | m2 | 0 | 0
5 | Dobava in izvedba cementnega estriha, vključno s polaganjem toplotne izolacije in PE folije v pritličju objekta INFOPOINT, - Toplotna izolacija: EPS100, deb. 4 cm, izvedena na AB talno ploščo (hidroizolacijo). - PE folija - Mokroarmirani cementni estrih deb. 5 cm, vgrajen na spodnji sloj toplotne izolacije+PE folije, vključno z izvedbo dilatacij, ter dobavo in vgradnjo dilatacijskega traku pri stiku s stenami. Površina estriha mora biti strojno zaglajena! TLAK TL1 - pritlični prostori INFOPOINTA,
| a) EPS deb. 4 cm: | 35 | m2 | 0 | 0
| b) PE folija: | 35 | m2 | 0 | 0
| c) Mikroarmiran cementni estrih deb. 5 cm: | 35 | m2 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža montažne mavčno kartonske inštalacijske stene v sanitarijah, kot enojna stena na kovinski podkonstrukciji, pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Debelina stene: 135 mm Podkonstrukcija: Dvojna, pocinkani kovinski profili, z uporabo tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline pločevine 0,6 mm Izolacija: mineralna volna deb. 12 cm Obloga: na eni strani 1 x 15 mm vodoodporna mavčno kartonska plošča Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Višina sten do 2,90 m Sanitarije
|  | 8.5 | m2 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža montažne mavčno kartonske predelne stene v kletnem prostoru INFOPOINTA, kot enojna stena na kovinski podkonstrukciji, pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Debelina stene: 100 mm Podkonstrukcija: pocinkani kovinski profili širine 50 mm, z uporabo tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline pločevine 0,6 mm Izolacija: mineralna volna deb. 5 cm Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Višina sten do 2,80 m Kletna kurilnica
| a) Mavčno kartonska stena deb. 10 cm: | 7.5 | m2 | 0 | 0
| b) Ojačitveni UA profili za vrata: | 6.5 | m1 | 0 | 0
8 | Razna manjša zidarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje, zidarska obdelava površin, izvedbe prebojev in utorov v stenah in stropovih, ter pomoč obrtnikom. Količina ur je ocenjena!
| a.) NK delavec | 30 | ur | 0 | 0
| b.) PK delavec | 40 | ur | 0 | 0
| c.) KV delavec | 30 | ur | 0 | 0
9 | Razna ostala dodatna in nepredvidena zidarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh zidarskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
A4. | ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## A5. Gradbeni oder
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A5. | GRADBENI ODER
Splošna določila
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
Varnostni odri:
Varovalni odri, ki služiju varovanju življenja ali zdravja zaposlenih Izvajalca ter
ostalih na Gradbišču zaposlenih oseb, se za čas izvajanja del obračunavajo posebej. V kolikor so po dokončanju del ti odri
še potrebni, se po naročilu naročnika obračunajo posebej.
Obseg storitve:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, je v nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montažo
in demontažo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naročnika je o nameravani demontaži odra
obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi Naročnika tudi po dokončanju lastnih storitev, bo stojnina
od tega dneva dalje obračunana posebej.
Statične presoje in preizkusi:
Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je
vkalkulirati v c.e.m..
Souporaba drugih Izvajalcev:
Souporaba odrov s strani drugih Izvajalcev v času izvajanja vseh naročnikovih del se uskalajuje
med Izvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno.
Obračun:
Obračuna se vertikalna ploskev lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo
odra, vertiklano pa od tal do 1 m nad najvišjim delovnim odrom.
| OPOMBA: Lahki delovni premični odri niso posebej obračunani in jih mora vsak izvajalec sam upoštevati v ceni na enoto mere za posamezne sklope del. |  |  |  | 0
OBJEKT INFO POINT:
1 | Oder po izboru Izvajalca, za prevzem obremenitev, potrebnih za izvedbo lastnih del. Oder je računan po fasadnem plašču. Višina odra do cca 5 m.
|  | 213 | m2 | 0 | 0
A5. | GRADBENI ODER | SKUPAJ: |  |  | 0

## A6. Kanalizacija
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A6. | KANALIZACIJA
OPOMBA: V tem popisu je zajeta meteorna kanalizacija in odvodnjavanje z dvorišča za oba objekta (INFOPOINT in BAR). Fekalna kanalizacija je zajeta ločeno, v sklopu strojno inštalacijskega popisa! Količine v popisu so ocenjene. Neskladja in prilagajanja na dejansko stanje se rešuje in usklajuje pri sami izvedbi na licu mesta, količine in obseg del pa se prilagodijo dejanskim potrebam za izvedbo.
1 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi za meteorno odvodnjavanje strehe in dvorišča, s PVC cevmi priključenimi na vertikalne elemente odvodnjavanja, vključno z izvedbo priključka cevi na cev oz. jašek, kar je zajeti v c.e.m. Cevi so priključene na vetrikalne odtoke, nato pa speljane do zunanjih jaškov. Meteorna kanalizacija se predvidoma spelje v zbiralnik meteorne vode, od tam pa v kanaliziran vodotok. OPOMBA: V c.e.m. je zajeti vsa zemeljska in gradbena dela potrebna za izvedbo. V količini je zajeta skupna dolžina vseh cevi meteorne kanalizacije. Predvidena globina do cca 1,00 m.
| a.) PVC cevi fi 150 mm: | 50 | m1 | 0 | 0
| b.) PVC cevi fi 200 mm: | 10 | m1 | 0 | 0
2 | Dobava in izvedba zunanjih zbiralnih jaškov in peskolovov za razvod meteorne kanalizacije, vključno z izvedbo priključka cevi, ter dobavo in montažo pokrovov primernih karakteristik glede nosilnosti (pohodni ali povozni pokrovi), z vsemi pomožnimi deli (izvedba AB venca, vgradnja okvirjev za pokrove,...). . Globine do cca 1,20 m. V c.e.m. je zajeti vsa zemeljska in gradbena dela.
| a.) zbiralni jašek fi 600 mm + priključek cevi: | 4 | kom | 0 | 0
| b.) peskolovni jašek jašek fi 400 mm + priključek cevi: | 4 | kom | 0 | 0
| c) Povozne rešetke za zbiralnih jaškov (dim. Cca 45/45 cm): | 4 | kom | 0 | 0
| d) Dobava in vgradnja pohodnega pokrova za peskolovni jašek fi 400 mm: | 4 | kom | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in vgradnja zbiralnika meteornih oz. kapnih voda, s pohodnim (betonskim ali LTŽ) pokrovom, izvedbo zemeljskih del, ter izvedbo vseh pomožnih zemeljskih in gradbenih del. kapaciteta in način izvedbe (betonski montažni) prilagoditi na licu mesta. Predvidena je izvedba iz betonskih cevi fi 250 cm, zgoraj fi 100 cm.Za izvedbo glej detajl D2. V c.e.m. je potrebno zajeti kompletno izvedbo, vključno z vsem materialom za izvedbo.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Razna ostala dodatna in nepredvidena kanalizacijska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh kanalizacijskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
A6. | KANALIZACIJA | SKUPAJ: |  |  | 0

## A7. Montažna konstrukcija
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A7. | MONTAŽNE KONSTRUKCIJE
Spološni opis Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala in dimenzij kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta. Tako osnovni kot dodani material morata biti dobavljena ‐ z atesti. Bolj obremenjeni elementi morajo imeti tudi dokazilo o kontroli materiala. Montažo lahko opravljajo le izvajalci z atesti za izvajanje tovrstnih konstrukcij. Izdelava in montaža konstrukcije morata biti preverjena s strani nadzornega organa nevtralne pooblaščene organizacije. Vsi elementi morajo biti v delavnici po pregledu kvalitete izdelave in kontroli izmer zapisniško prevzeti. Vsi elementi morajo biti pred kakršnimikoli nanosi ustrezno očiščeni, razprašeni in razmaščeni. Sidranje elementov montažne konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način kot je navedeno v načrtih in detajlih konstrukcije objekta. Kvaliteta lesa mora biti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij. Delavniške načrte za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. Delavniške načrte potrdi odgovorni projektant. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologjji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Vse materiale mora pred vgraditvijo potrditi odgovomi projektant. V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi: * merjenje na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture * izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev * izdelava PID načrtov * preizkučanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti * ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material * izdelavo vseh potrebnih zaključkov * izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so dvigalo, lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava elementov po opisu (antiinsekticidna zaščita, požarna zaščita in finalni oplesk po navodilih projektanta) * popravilo eventuelne škode povzrocene ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse deponije * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu * za konstrukcije. ki so vidne, je potrebno vse stike izvesti v zadovoljivi kvaliteti * evtl. zaščita pred fizičnimi poškodbami vgrajenih elementov * zagotovitev vseh zahtev za posamična dela, ki so navedena v ealaboratu "Požarna varnost" in zahtev iz predpisov ter standardov varstva pred požarom Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
Opomba: - S strani izvajalca je obvezna izdelava delavniške dokumentacije. - Postavke zajemo ves pritrdilni in sidrni material ter vse sidrne plošče. - V ponudbi je potrebno upoštevati izvedbo prebojev in tesnjenje le teh na mejah požarnih sektorjev. Izvajalec in ponudnik mora upotštevati načrt statike pri določitvi mer in rastrov elementov v posamezni konstrukciji ter tudi ojačitve in detajle. - Lesena konstrukcija nadstreškov mora biti ustrezno zaščitena s premazi z UV zaščito, ki ščiti les pred zunanjimi vplivi ter preprečuje potemnitev lesa. - Izvajalec je dolžan predložiti certifikate za vgrajene materiale - Odprtine velikosti do 3 m2 v količini niso odštete
OBJEKT INFO POINT:
1 | Izdelava, dobava in vgradnja lesene stenske montažne konstrukcije obodnih fasadnih, ter notranjih predelnih sten iz CLT C3s plošč deb. 10 cm. Stene na notranji strani niso predvidene za dodatno obdelavo, zato je potrebna vgradnja materiala v vidni kvaliteti za bivalne prostore. OPOMBA: Izvedba zunanjih sestav fasade je zajeta v postavkah fasaderskih del, notranja mavčna obloga v sanitarijah pa v postavki zidarskih del. Sestava F3 in F5 ter atične stene.
|  | 107 | m2 | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in vgradnja lesene stenske montažne konstrukcije notranjih sten iz CLT plošč deb. 20 cm. Stene na notranji strani niso predvidene za dodatno obdelavo, zato je potrebna vgradnja materiala v vidni kvaliteti za bivalne prostore. V količini zajeta tudi stena strešne atike.
|  | 5.5 | m2 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in vgradnja lesene strešne CLT C3s plošče nad pritličjem, deb. 10 cm. Stropovi na notranji strani niso predvideni za dodatno obdelavo, zato je potrebna vgradnja materiala v vidni kvaliteti za bivalne prostore. OPOMBA: Izvedba zunanjih sestav fasade je zajeta v postavkah krovsko kleparskih in fasaderskih del. Sestava ST1 in ST2.
|  | 38 | m2 | 0 | 0
4 | Razna ostala dodatna in nepredvidena dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh del z montažnimii konstrukcijami.
|  | 5% |  | 0 | 0
A7. | MONTAŽNE KONSTRUKCIJE | SKUPAJ: |  |  | 0

## B1. Krovsko kleparska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B1. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Splošno Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i, po tehničnih specifikacijah proizvajalca kritine ter po dogovoru s projektantom! Material mora po kvaliteti ustrezati dololčilom veljavnih normativov. V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del v postavkah, tudi: * snemanje in zarisovanje na objektu * merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov * izdelava tehnicnega načrta * usklajevanje z osnovnimi načrti in posvetovanje s projektantom * pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom del * vse potrebno delo, priprava in vgrajevanje na objektu * ves potreben material, glavni in pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni * vse stroške transporta do mesta vgrajevanja * vse stroške skladiščenja na gradbišču * popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov * vsa pomožna delovna sredstva kot so odri, lestve, zaščite in podobno * preiskus kvalitete materialov ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti• * koordinacija, sodelovanje in terminsko usklajevanje del z izvajalci ostalih del * čiščenje prostora po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo * plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu * pregled in prevzem podlage * zagotovitev vseh zahtev, ki se nanasajo na posamezna dela, ki so navedena v elaboratu "Požarna varnost", ter tistih, ki izhajajo iz predpisov ter standardov za področje varstva pred požarom Vsa tesarska, krovska in kleparska dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke. Za ves material, predviden za vgradnjo, mora izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. lzvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant potrdi risbe. Pred pričetkom izvajanja del je mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, sigurnost in trajnost elementov za izvedbo strehe. Kasnejše relemacije se ne bodo upoštevale. lzvajalec mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi ce niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture Ves les mora biti zaščiten proti zajedalcem in vremenskim vplivom! Ves siderni in pritrdilni material mora biti vroče cinkan!
RAVNA STREHA lzvajalec del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnicne karakteristike, za vgrajeno predvidene hidro in toplotne izolacije. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Tehnični načrt mora vsebovati: * pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta * poročila o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo Hidroizolacija mora ustrezati zahtevam SIST normativov. lzolacijska dela morajo biti izvedena tako, da posamezni deli in sloji izolacij kakor tudi celoten sestav ustrezajo namenu, zahtevam kvalitete, varnosti in dolgotrajnosti. Posebno pazljivo je izvesti streho okrog zbirnih kotličkov, dilatacijskih stikov in vertikalnih zaključkov strehe. Toplotna izolacija se pri polaganju ne sme poškodovati, na površini mora ostati ravna in pripravljena za vgradnjo naslednjih slojev. Toplotno izolacijo je pri polaganju zaščititi pred prodorom atmosferske vode v njo. Zaščito je izvesti tako, da se izvede vsak dan samo toliko toplotne izolacije, kolikor se jo lahko pokrije ali zaščiti s hidroizolacijo, ali da se zaščita proti atmosferski vodi naredi začasno na drugi način. Na stikih ne sme biti toplotnih mostov. V načrtu, sestavah in izračunu toplotnih in difuzijskih karakteristik je predlagan nabor materialov. lzvajalec lahko uporabi tudi druge enakovredne materiale v enakih debelinah kot so navedeni v načrtih in z enakimi karakteristikami. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov. in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
Opomba: Streha bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo strehe kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle, dodatna dela ne bodo posebej priznana.
OBJEKT INFO POINT:
1 | Nabava, izdelava, dobava in montaža slojev ravne strehe nad objektom, v sestavi: - Toplotna izolacija deb. 20 cm - XPS - Naklonski XPS 1-2%, v deb. cca 1-6 cm - Enoslojna PVC strešna hidroizolacijska membrana deb. 2 mm (kot npr. SIKAPLAN 20G ali podobno) Vertikalni zaključek na atične zidove je izveden v sestavi: - Toplotna izolacija XPS deb. 5 cm, izvedena na CLT konstrukcijo atike - enoslojna PVC strešna hidroizolacijska membrana (2 mm), ki se nadaljuje iz horizontalne površine vertikalno na atiko. Postavka vključuje izvedbo vseh preklopov in zaključkov na atične stene, sistem odvodnjavanja in vse ostale strešne elemente. V c.e.m. je potrebno zajeti ves potreben material za izvedbo.
| a.) Toplotna izolacija XPS deb. 20 cm: | 34 | m2 | 0 | 0
| b.) Naklonski XPS deb. 1-6 cm (v naklonu cca 1-2%): | 34 | m2 | 0 | 0
| c) Enoslojna hidroiz. strešna membrana (kot npr. SIKAPLAN 20G): | 52 | m2 | 0 | 0
| d) Toplotna izolacija XPS deb. 5 cm (vertikalno na atiko): | 18 | m2 | 0 | 0
2 | Nabava, izdelava, dobava in montaža atičnih kap, iz barvane ALU pločevine, deb. 0,6 mm, vključno z vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilnimi elementi, nosilci kape, mrežicami proti insektom in vsem potrebnim materialom za izvedbo. Kapa se namesti na atične stene, na katere se predhodno izvede fasadna izolacijska obloga in strešni atični vertikalni zaključek. - Atična kapa r.š.cca 60-65 cm, OPOMBA: Razvite širine atičnih kap so informativne, izbran izvajalec na licu mesta preveri in prilagodi razvite širine in način izvedbe atičnih kap.
|  | 34 | m1 | 0 | 0
3 | Nabava, izdelava, dobava in montaža sistema meteornega odvodnjavanja ravnih streh v sestavi: - Točkovni strešni vtočniki fi 100 mm, komplet z zaščitnimi mrežnimi pokrovi. - Vertikalni odtočni žlebovi fi 100 mm, PVC. Cevi so spodaj povezane z vertikalnim razvodom meteorne kanalizacije, zgoraj pa se spojijo s povezovalnimi cevmi na strešne vtočnike. Cevi so skrite za fasadno oblogo. V c.e.m. je potrebno upoštevati vse priključke, pritrdilni in ostali material potreben za izvedbo ter vsa pomožna dela.
| a.) Strešni vtočniki: | 2 | kom | 0 | 0
| b.) Vertikalne cevi fi 100 mm (PVC): | 8 | m1 | 0 | 0
4 | Razna ostala dodatna in nepredvidena krovsko kleparska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh krovsko kleparskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
B1. | KROVSKO KLEPARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## B2. Ključavn. in mizarska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B2. | KLJUČAVNIČARSKA in MIZARSKA DELA
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Vsi nosilni elementi vrat, sten in okenskih kril morajo po nosilnosti odgovarjati tezi kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom. Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število nasadil je določiti s statičnim izračunom, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je vgraditi najmanj tri nasadila. Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti. Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tern ne poslabsa funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsi elementi so površinsko finalno obdelani na način kot je navedeno v popisu. Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi odgovorni arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. Glede na zahteve protipožarne zaščite, so vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. lzdelana morajo biti iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarna vrata, po veljanih tehničnih predpisih. Vsi stiki med posameznimi elementi medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam protipožarne zaščite enako kot vrata sama. lzvajalec vrat je dolžan predložiti atest o požarni odpomosti. Vse zahteve za protipožarno zaščito so dane v načrtu protipožane zaščite objekta. Vrata in stene morajo imeti priložene ateste o zahtevani požarni in zvočni izolativnosti. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvatitete z atesti * vse potrebno delo v delavnici in na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture * ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material * stekla za zasteklitve * senčila * okenske police * izdelava vseh potrebnih zaključkov * finalna površinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventuelno povzročene skode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Vse mere in število komadov je pred naročilom potrebno preveriti na objektu! V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: Pred izvedbo potrebna izdelava delavniških načrtov Izvedba vključno s podkonstrukcijo in vsemi pritrdilnimi oz. sidrnimi elementi. V c.e.m. je potrebno zajeti ves material in vsa pomožna dela potrebna za izvedbo.
OBJEKT INFO POINT:
1 | Izdelava, dobava in montaža zunanje ograje stopnišča. - Okvir ograje iz nerjavečega jekla (RF), poliranega, kvadratna INOX cev 60/60/4. - Stekleno polnilo (varnostno lepljeno kaljeno steklo), točkovno pritrjeno z RF elementi ograja na podestu je višine 105 cm od kote terena (skupaj 130 cm) Vse mere preveriti na licu mesta, detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem. Glej detajl D11 in D12.
|  | 4 | m1 | 0 | 0
2 | Razna ostala dodatna in nepredvidena ključavničarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh ključavničarskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
B2. | KLJUČAVNIČARSKA in MIZARSKA DELA |  |  |  | 0

## B3. Okna in vrata
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B3. | OKNA IN VRATA
Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Vsi nosilni elementi vrat, sten in okenskih kril morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom. Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število nasadil je določiti s statičnim izračunom, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je vgraditi najmanj tri nasadila. Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti. Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tern ne poslabša funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsi elementi so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu. Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi odgovorni arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. Glede na zahteve protipožarne zaščite, so vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. lzdelana morajo biti iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarna vrata, po veljavnih tehničnih predpisih. Vsi stiki med posameznimi elementi medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam protipožarne zaščite enako kot vrata sama. lzvajalec vrat je dolžan predložiti atest o požarni odpomosti. Vse zahteve za protipožarno zaščito so dane v načrtu protipožane zaščite objekta Vrata in stene morajo imeti priložene ateste o zahtevani požarni in zvočni izolativnosti. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvatitete z atesti * vse potrebno delo v delavnici in na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi ce niso podrobno navedeni in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture * ves potreben glavni, pomožni, nerjaveci pritrdilni in vezni material * stekla za zasteklitve * senčila * izdelava vseh potrebnih zaključkov * finalna površinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse * zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Vse mere in število komadov je pred naročilom potrebno preveriti na objektu! V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OBJEKT INFO POINT:
OKNA
LESENA OKNA, STEKLENE STENE IN VRATA Izdelava, dobava in montaža oken, steklenih sten in vrat izdelanih iz kvalitetnih lesenih profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Barva okovja je les natur. Troslojna okna z izolacijskim steklom; Uw≤ 0,75 W/m²K). Steklo brez efekta refleksa. Okna opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami. Upoštevati razširitvene okvirje kjer je to potrebno zaradi prekinitve toplotnih mostov. RAL montaža vgradnje. Obračun po m² stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu! PRED IZDELAVO IN VGRADNJO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KATERE POTRDI PROJEKTANT ARHITEKTURE!.
1 | Izdelava, dobava in montaža lesene steklene stene O1. zid mera: 300/290 okno mera: 306/288 kom: 1 op.: odpiranje fix - RAL montaža - robne lesene letvice - trostekelna zasteklitev - obvezna preveritev mer na lokaciji pred izdelavo oken - upoštevati detajle montaže in zaključkov oken - PRED IZVEDBO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KI JIH POTRDI PROJEKTANT! Glej splošne opise in pozicijske načrte. POZ.: O1
|  | 1 | kos | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža lesene steklene stene O2. zid mera: 210/290 okno mera: 95/288, fiksno vrata mera: 120/288, desna vrata kom: 1 - op.: RAL montaža - robne lesene letvice - VRATA BREZ PRAGA ! - trostekelna zasteklitev - obvezna preveritev mer na lokaciji pred izdelavo oken - upoštevati detajle montaže in zaključkov oken - PRED IZVEDBO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KI JIH POTRDI PROJEKTANT! Glej splošne opise in pozicijske načrte. POZ.: O2
|  | 1 | kos | 0 | 0
VRATA
LESENA VRATA Vrata so narejena iz lesenih profilov. po potrebi se profile ojača s kovinskimi profili. Vsa vrata se odpirajo v smeri evakucije - iz prostorov ven. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu! PRED IZDELAVO IN VGRADNJO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KATERE POTRDI PROJEKTANT ARHITEKTURE!.
3 | Izdelava, dobava lesenih vhodnih vrat v prostore sanitarij, V3. zid mera: 100/210 vrata mera: 108/208, kom: 2 (leva = 1x, desna = 1x) - op.: RAL montaža - robne lesene letvice - VRATA BREZ PRAGA ! - vrata z lesenim polnilom in leseno oblogo. Glej detajl! - obvezna preveritev mer na lokaciji pred izdelavo vrat - upoštevati detajle montaže in zaključkov - Svetla odprtina min. 90 cm - PRED IZVEDBO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KI JIH POTRDI PROJEKTANT! Glej pozicijske načrte, odpiranje po shemi. POZ.: V3
|  | 2 | kos | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava kovinskih ali ALU vhodnih vrat v kletne prostore kurilnice, V4. zid mera: 140/240 vrata mera: 138/238, kom: desna = 1x - op.: vrata s pragom, - kovinska ali ALU vrata z rešetkami za zračenje. - obvezna preveritev mer na lokaciji pred izdelavo vrat - upoštevati detajle montaže in zaključkov - PRED IZVEDBO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KI JIH POTRDI PROJEKTANT! Glej pozicijske načrte, odpiranje po shemi. POZ.: V4
|  | 1 | kos | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava lesenih notranjih vrat kletne shrambe. zid mera: 900/210 vrata mera: 88/208, kom: dleva = 1x - op.: notranja vrata, - lesena vrata - obvezna preveritev mer na lokaciji pred izdelavo vrat - upoštevati detajle montaže in zaključkov - PRED IZVEDBO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KI JIH POTRDI PROJEKTANT! Glej pozicijske načrte, odpiranje po shemi. Vrata v kletnem prostoru kurilnice.
|  | 1 | kos | 0 | 0
6 | Razna ostala dodatna in nepredvidena alu in mizarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vsehoken in vrat.
|  | 5% |  | 0 | 0
B3. | OKNA IN VRATA | SKUPAJ: |  |  | 0

## B4. Tlakarska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B4. | TLAKARSKA DELA
Splošni opis Material in vgrajevanje na objektu mora po kvaliteti ustrezati veljavnim standardom. lzvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih vgraditi na objektu skupaj s stenskimi zakljucki. Polaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev. Lepilo mora biti take kvalitete, da se z njimi doseže čvrsta in trajna veza. Ne sme škodljivo vplivati na podlogo, na pod in na zdravje osebja, ki z njim dela. Proizvajalec lepila mora skupaj z lepilom dati deklaracijo, v kateri mora biti navedeno da je lepilo primerno in preizkušeno za to vrsto dela. Pri delu z lepili na osnovi organskih topil je strogo upoštevati navodila za uporabo, zaradi predpisanih zaščitnih mer pred pozarom. Tolerance galdkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202. Podloga na katero se pod polaga ne sme vsebovati več vlage kot je predpisana za posamezno vrsto poda. lzvajalec mora pred pričetkom del pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje. Kasnejše reklamacije o pomanjkljivih površinah bodo smatrane za brezpredmetne. Cena za enoto mora vsebovati tudi: * vsa potrebna pripravljalna dela * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * vse potrebno delo do končnega izdelka * skladiščenje materiala na gradbišču * atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti * čiščenje in pripravo podloge * ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material * zaključne letve * dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava po opisu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo * plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi ce potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OBJEKT INFO POINT:
1 | Dobava in polaganje PVC talne obloge v prostorih objekta INFOPOINT, vključno z izvedbo izravnalne mase Talna obloga deb. min. deb. 3,0 mm, vključno z evtl. brušenjem in polaganjem na specialna lepila. Tlak mora biti 100% lepljen in opasovan v prostor ter imeti povšrinsko zaščito, ki omogoča čiščenje brez dodatnega premazovanja Talna obloga po izboru projektanta, na podlagi pripravljenega vzorca. OPCIJA: Talna obloga se izvaja na novo izveden estrih. V kolikor le ta ne izpolnjuje standardov glede ravnine za polaganje PVC talne obloge, je potrebno predhodno izvesti izravnavo površine z izravnalna masa deb min. cca. 2-5 mm. Prostori pritličja objekta INFOPOINT.
| a) OPCIJA: Izravnalna masa: | 35 | m2 | 0 | 0
| b) PVC talna obloga: | 35 | m2 | 0 | 0
2 | Dobava in izvedba zaščitnega talnega premaza na pohodne površine kletnih prostorov: - zaščitni premaz površine estrihov, akrilni tlak deb. 3mm. Kletni prostori objekta INFOPOINT (sestava TL3).
|  | 35 | m2 | 0 | 0
3 | Razna ostala dodatna in nepredvidena tlakarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh tlakarskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
B4. | TLAKARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## B5. Slikopleskarska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B5. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošno: V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja notranjih sten in stropov. lzvajanje del in vsi uporabljeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim SIST -om. Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202. lzvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna. Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madezev, sledov po čopicu ali podobnih pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. lzvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce. lzvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. lzlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno, za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * ves potreben glavni in pomožni material * vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu kot so lestve, odri in podobno * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * popravilo eventuelno povzročene škode ostalih že vgrajenih erementov na objektu * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročnikli del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu OBRAČUN KOLIČINE Obračun se vrši v merskih enotah v postavkah, izmere količin se obračunavajo v skladu z veljavnimi normativi. V izračunu količine so odbite odprtine za vrata. Upoštevano je beljenje sten do 10 cm nad spuscenim stropom. Količine je potrebno preveriti z ozirom na vgrajeno opremo, v izračunu količin v popisu oprema ni upostevana (beljenje tudi pod opremo)! Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: - V ceni je potrebno upoštevati obdelavo okenskih in vratnih špalet pri odprtinah velikosti do 3,00 m2. Odprtine do 3,00 m2 v količini niso odštete. - Pri večjih odprtinah od 3,00 m2 se razlika površine nad 3,00m2 odšteva.
OBJEKT INFO POINT:
1 | 2x slikanje AB sten in stropov kletnih prostorov, s poldisperzijsko barvo. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. V količini je zajeta tudi mavčna pregradna stena v kletnem prostoru kurilnice. Barva (npr Jupol strong) po izboru investitorja.
| a) Stene: | 100 | m2 | 0 | 0
| b) Stropovi: | 33 | m2 | 0 | 0
2 | 2x slikanje mavčnih stenskih oblog v sanitarijah z belo akrilno pralno barvo, s predhodnim kitanjem s plastičnim kitom in brušenjem. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Inštalacijska stena sanitarij.
|  | 8.2 | m2 | 0 | 0
3 | 2x premaz lesenih CLT stenskih in stropnih površin v sanitarijah, z dvokomponentnim prozornim lakom. Uporabi se enak premaz, kot se uporablja za lakiranje parketov. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. CLT stene in strop sanitarij.
| a) Stene: | 34 | m2 | 0 | 0
| b) Stropovi: | 6.1 | m2 | 0 | 0
4 | Razna ostala dodatna in nepredvidena slikopleskarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh slikopleskarskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
B5. | SLIKOPLESKARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## B6. Fasada
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B6. | FASADA
Splošna določila:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
Dopustna odstopanja:
Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila
DIN 18202, Toleranzen im Hochbau
Obračun:
Kompletno fasado izdelati po navodilu proizvajalca fasade. V ceni je upoštevati obdelavo okenskih in vratnih špalet pri odprtinah velikosti do 3,00 m2. Odprtine do 3,00 m2 se ne odštevajo. Pri večjih odprtinah od 3,00 do 5,00 m2 se razlika nad 3,00m2 odšteva, pri odprtinah večjih od 5,00 m2 se razlika nad 3,00m2 odšteva in se količini doda obdelava špalet.
Stik stena-strop :
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, se stik stena-strop izvaja pod kotom 90° z ostrim robom brez utora.
Čiščenje :
Priprava površine za nanos fasadnih slojev zajema tudi čiščenje površine zaradi prahu in ostalih gradbenih nečistoč in
se ne zaračunava posebej ampak je zajeto v ceni na enoto mere.
Zaščita:
Zaščito oken, vrat, polic in podobnega pred onesnaženjem je vkalkulirati v c.e.m..
Alu fasadni profili :
Samo profili za prekrivanje dilatacij in profili vgrajeni na izrecno željo investitorja se obračunavajo posebej
vsi ostali vogalni in drugi zaščitni profili so zajeti v ceni po enoti mere ( m2 ) in se ne obračunavajo posebej.
Kvaliteta termo-izolacijskega materiala :
negorljivost v razredu A1 po DIN 4102 T.1
Mehansko pritrjevanje fasadnih plošč s stališča požarne varnosti:
Proizvajalec sistema kontaktne tankoslojne fasade mora za svoj sistem predložiti dokazilo o ustreznosti
glede protipožarnih zahtev za fasado po DIN -normah.
V c.e.m. zajeti vse stroške za dilatacije, delovne stike, dilatacije objekta, dilatacije ob zaključkih fasade.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Opomba: Fasada bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah skriti detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo fasade kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle in delovne risbe (ki jih potrdi arhitekt). Dodatna dela ne bodo posebej priznana. v c.e.m. je potrebno upoštevati tudi postavitev vseh potrebnih dodatnih odrov, razen fasadnega odra (ki je zajet v postavki A5.1).
OBJEKT INFO POINT:
1 | Dobava in izvedba prezračevane fasade objekta z leseno oblogo, v sledeči sestavi: - toplotna izolacija v območju cokla (h=50 cm): XPS deb. 10, lepljen in sidran v CLT steno po navodilih proizvajalca sistema fasade. - toplotna izolacija nad območjem cokla: Steklena volna deb. 8+4 cm (npr. Ursa Glasswool FDP1 λ=0,038 W/mK), lepljena in sidrana v CLT steno po navodilih proizvajalca sistema fasade. - Lesena podkonstrikcija: Vertikalne letve dim. 8/5 cm (vmes toplotna izolacija) ter horizontalne letve dim.10/4 cm, s prezračevalnimi odprtinami, in mrežoco proti insektom. Širina zračnega sloja je 4 cm. - zaključni sloj: Lesena fasadna obloga iz macesnovega lesa (macesen natur). Glej detajle D1, D3, D4, D9. Sestava F2.
| a) TI XPS deb. 10 cm: | 14 | m2 | 0 | 0
| b) TI kamena volna deb. 8+4 cm: | 100 | m2 | 0 | 0
| c) Lesena fasadna obloga s podkonstrukcijo: | 114 | m2 | 0 | 0
2 | Dobava in izvedba novega fasadnega ometa, na obodni steni kleti v območju stopniščnega izzidka. - Obdelava sten s toplotno izolacijo XPS deb. 10 cm je zajeta v sklopu postavke zidarskih del (postavka A4.3) in ni predmet te postavke. Površina se obdela s tankoslojnim fasadnim ometom: - Osnovni omet: 2 sloja gradbenega lepila (deb. cca 1,5+1,5 mm) s PVC mrežico vstavljeno v 1. sloj lepila - Zaključni sloj: tankoslojni fasadni zaključni omet deb cca 2-3 mm, vključno z obdelavo vseh vencov in zaključkov, ter evtl izvedbo odkapov,.
|  | 10 | m2 | 0 | 0
3 | Razna ostala dodatna in nepredvidena fasaderska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh fasaderskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
B6. | FASADA | SKUPAJ: |  |  | 0

## C. Zunanja ureditev
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
C. | ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA: - Zunanja ureditev je v projektu risana zgolj shematsko po predvidevanju, zato so tudi količine v popisu ocenjene. Neskladja in prilagajanja na dejansko stanje se rešuje in usklajuje pri sami izvedbi na licu mesta, količine in obseg del pa se prilagodijo dejanskim potrebam za izvedbo. - V popisu zunanje ureditve je zajeta samo izvedba platoja pred objektoma in tlakovane poti ob objektih. Vsa ostala dela glede ureditve okolice objekta se bodo izvajala sprotno v skladu z investitorjevimi željami!
1 | Izvedba komprimiranega nasutja (konglomerat skal, šodra in zemlje) in planiranje materiala, da se ustvari plato na območju izvedbe objektov. Za temeljenje objektov bo potrebno pripraviti ustrezen plato. Nasip je potrebno graditi s kamnitim materialom, vgrajenim v plasteh in sprotno utrjenim, od spodaj in ga stopničasto vpeti v obstoječi teren. Novonastala brežina kamnitega nasipa je lahko v max. Naklonu 2:3. OPOMBA: Pot tlorisno površino nepodkletenega objekta (BAR) omora biti minimalna plast kamnitega nasipa v debelini 0,5 m. Podkleteni objekt (Info point) je s kletno etažo dovolj globoko, da se izvede samo izkop v obstoječem terenu, in območje utrdi s tamponskim nasutjem (zajeto v postavkah zemeljskih del). Predvidena povprečna višina obstoječega terena je cca 228,4 m.n.v., Višina platoja (s tamponskim nasutjem in talno oblogo vred) pa je predvidoma 229,95 m.n.v. V količini je upoštevana povprečna debelina nasutega materiala cca 130 cm (na J strani parcele se teren samo izravna, na S strani pa je nasipa več (predvidoma do cca 3,00 m1)
| Ocenjeno: | 540 | m3 | 0 | 0
2 | Rezanje asfalta in rušenje dela pločnika, kjer je predvidena izvedba dovoza na parcelo, ter ureditev novih klančin na obstoječ pločnik. Delno se poruši pločnik z robniki, na novo se izvedejo klančine na vsako stran pločnika (finalna obloga iz terraelasta), da se premosti višinska razlika med novim dovozom in obstoječimi pločniki. V c.e.m. je potrebno zajeti kompletno izvedbo z vsem potrebnim materialom.
| a) Rezanje asfalta in rušenje dela obstoječega pločnika: | 12 | m2 | 0 | 0
| b) Obdelava novih klančin na obe strani pločnika s TERRAELAST-om, vključno s pripravo podlage: | 5 | m2 | 0 | 0
3 | Fino planiranje planuma spodnjega ustroja PSU s točnostjo ± 2 cm in 1-2,5% padcem proti odvodnjavanju in komprimiranjem do zahtevane zbitosti Me ≥30 Mpa.
|  | 270 | m2 | 0 | 0
4 | Kompletna vgraditev betonskih robnikov dim. 5/25/100 cm ob novem cestnem uvozu, in okrog celotnega platoja. V ceni je zajet transport, priprava temelja iz betona C12/15, ter vsa pomožna dela in material.
|  | 78 | m1 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje temeljnega oz. nosilnega sloja podlage za vgradnjo zunanjih pohodnih in povoznih površin, vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. Nosilni sloj se vgradi v debelini 25 cm, granulacije od 8/11 do 22/33 mm, s komprimiranjem do predpisane zbitosti in škropljenjem z veznim materialom. Predhodno se na dno gradbene jame vgradi filc. OPOMBA: Sestava tal se izvede po navodilih proizvajalca talne obloge in se lahko razlikuje od opisanega v postavki! V količini zajetto tudi območje vgradnje betonskih tlakovcev, kjer se podlaga uredi v deb. cca 18 cm.
| a) filc: | 270 | m2 | 0 | 0
| b) Nosilni sloj (v deb. 25 cm): | 68 | m3 | 0 | 0
6 | Nabava, izdelava, dobava in vgradnja talne obloge iz TERRAELAST-a. Na predhodno utrjeni tampon (po navodilih proizvajalca) se izvede finalni sloj Terraelasta, ki omogoča vodopropustnost in dobre mehanske lastnosti terena ob obeh objektih. Predvidena je vgradnja v deb. 4 cm.
|  | 256 | m2 | 0 | 0
7 | Nabava, izdelava, dobava in montaža slojev zunanjih tlakovanih površin ob obeh objektih. Na predhodno utrjeni tampon se izvede: - Betonska posteljica deb. 6 cm - Betonski tlakovci deb. 5 cm Tlakovci se izvedejo okrog obeh objektov v pasu širine 20 cm. V c.e.m. Upoštevati izvedbo tlaka z vsem materialom in vsemi deli potrebnimi za izvedbo. Glej detajl D1.
| d.) Podložni beton 6,0 cm: | 15 | m2 | 0 | 0
| e.) Betonski tlakovci: | 15 | m2 | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža stojala oz. nosilca za parkiranje koles, na novo urejenih površinah platoja.
|  | 1 | kom | 0 | 0
9 | Humusiranje in planiranje brežin in območja okrog platoja ter zatravljenje površin na parceli ob platoju (območje otroških igral in zasaditve dreves), kjer je predvidena zelenica. Uporabi se izkopano zemljino, po potrebi se dodatno nabavi in pripelje zemljino oziroma humus, če izkopanega materiala ni dovolj. Po potrebi se brežine primerno armirajo. Uporabi se travno seme višje kvalitete. Količina je ocenjena!
| Ocenjeno: | 1000 | m2 | 0 | 0
10 | Dobava sadik in zasaditev dreves na območju ob platoju. Zasadi se 5 kom topolov in 1x divji kostanj. V c.e.m. pazeti vsa dela potrebna za izvedbo.
|  | 6 | kom | 0 | 0
11 | OPCIJA: Nabava, izdelava, dobava in vgradnja talne obloge iz TERRAELAST-a v območju objekta BAR, katerega izvedba je predvidena v kasnejših fazah izvedbe. Predvidena je kompletna izvedba, vključno z dobavo in vgradnjo tamponske podlage v deb.min. 25 cm (oziroma po navodilih proizvajalca) in predhodnje vgradnje filca na dnu jame. Na pripravljeno podlago se izvede finalni sloj Terraelasta, ki omogoča vodopropustnost in dobre mehanske lastnosti terena ob obeh objektih. Predvidena je vgradnja v deb. 4 cm. OPOMBA: Realizacija del iz te postavke je odvisna od izvedbe predvidenih preddel za izgradnjo objekta BAR, ki bi se izvedla v prvi fazi. Sam objekt bara ni predviden za izvedbo v prvi fazi, v ločenem zavihku pa so zajeta smotrna dela za izvedbo do talne plošče objekta BAR, z namenom da se izognemo nepotrebnim dodatnim delom v kasnejši fazi dejanske izvedbe objekta BAR. V kolikor se ta preddela ne bi izvedla, je potrebno to območje urediti in zaključiti v enaki izvedbi, kot je predvidena na preostalem delu dvorišča - s terraelastom.
| a) filc: | 49 | m2 | 0 | 0
| b) Nosilni sloj (v deb. 25 cm): | 12.5 | m3 | 0 | 0
| c) Terraelast | 49 | m2 | 0 | 0
12 | Razna ostala dodatna in nepredvidena dela zunanje ureditve, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 10% vrednosti vseh del zunanje ureditve.
|  | 10% |  | 0 | 0
C. | ZUNANJA UREDITEV | SKUPAJ: |  |  | 0

## Preddela za objekt BAR
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
OPCIJA: Preddela za objekt BAR
OPOMBA: V tem sklopu so zajeta smotrna preddela za izgradnjo objekta BAR, ki bi se izvedla v prvi fazi. Sam objekt bara ni predviden za izvedbo v prvi fazi, investitor pa se lahko opcijsko odloči za izvedbo do talne plošče objekta BAR, z namenom da se izognemo nepotrebnim dodatnim delom v kasnejši fazi dejanske izvedbe objekta BAR. V kolikor se ta preddela ne bi izvedla, je potrebno to območje urediti in zaključiti v enaki izvedbi, kot je predvidena na preostalem delu dvorišča - s terraelastom (zajeto kot opcija v postavki sklopa "C. Zunanja ureditev".
Opomba: Objekt BAR je v celoti predviden nad obstoječo koto terena, zato v popisu ni predvidenih izkopov. Ureditev terena oz. nasipa za izvedbo platoja je v celoti zajeta v popisu zunanje ureditve.
1 | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +- 3 cm z valjanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti.
|  | 67 | m2 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje komprimiranega sloja tamponskega nasutja pod talno ploščo, debeline min. 30-60 cm pod temelji in cca 110 cm pod talno ploščo objekta, vključno z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Material 0-32 mm, utrjevanje po plasteh deb. 10 cm, izvedva z vsemi transporti in pomožnimi deli, preizkusi in meritvami. Predhodno je v gradbeno jamo potrebno položiti sloj iz geotekstila (Kot npr. politlak folija Typar nad 200 g/m2, Polyfelt), z izvedbo vseh preklopov in zaključkov na stene gr. jame, kot ločilni sloj med raščenim zbitim terenom in novim tamponskim slojem. Postavka zajema dobavo in vgradnjo materiala, v količini je zajeta tlorisna površina gradbene jame.
| a.) Geotekstil: | 67 | m2 | 0 | 0
| b.) Tamponsko nasutje: | 20 | m3 | 0 | 0
3 | Naprava in odstranitev opaža čelnih ploskev AB talne plošče objekta, deb. 30, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Skupaj cca 11 m2. OPOMBA: Pred betoniranjem je potrebno vstaviti zaščitne cevi za vertikalne odvode kanalizacijskega razvoda (glej načrt temeljev in kanalizacije).
|  | 35 | m1 | 0 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15, agregat frakcije 0-16 mm. Podbeton pod temeljnimi ploščami deb. 10 cm. Podložni beton zaglajen in pripravljen na polaganje hidroizolacije.
|  | 7 | m3 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1. AB talna (temeljna) plošča objekta deb. 30 cm.
|  | 13 | m3 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja krivljenih palic rebraste armature, ne glede na premer palic, ter armaturnih mrež s polaganjem, vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli. Količina armature je ocenjena na cca 100kg/m3. Podana skupna količina mrež in palic.
| a.) Mreže: | 910 | kg | 0 | 0
| b.) Palice: | 390 | kg | 0 | 0
7 | Dobava in naprava horizontalne in vertikalne dvoslojne, polimer-bitumenske hidroizolacije deb. do cca 1 cm (kot npr Izotekt V4), na podložni beton pod AB ploščo ter na stene obodnih zidov in temeljev pod nivojem terena, do višine cca 50 cm nad nivojem terena, z varilnimi trakovi, vključno z zalikano cementno prevleko s fino cem. malto 1 : 2 v deb. cca 1 cm (če površina že ni zaglajena ob izvedbi) in osnovnim hladnim bitumenskim premazom 0.3-0,5 kg/m2. Hidroizolacija se vari v dveh slojih izvedenih navzkriž, z izvedbo vseh preklopov in vertikalnih zaključkov. Trakovi se varijo na očiščeno površino, ki se po potrebi predhodno fino izravna. Površina za izolacijo mora biti brezhibno gladka.
| a.) Horizontalna hidroizolacija: | 44 | m2 | 0 | 0
| b.) Vertikalna hidroizolacija: | 31 | m2 | 0 | 0
8 | Dobava in naprava horizontalne in vertikalne toplotne izolacije pod nivojem terena, na podložni beton pod talno ploščo in vertikalno pod nivojem terena, z XPS ploščami. - Pod AB ploščo se TI deb. 20 cm izvede v 2 slojih XPS po 10 cm - Vertikalno pod nivojem terena se izvede TI z XPS deb. 12 cm, vključno z gradbenim lepilom ter s čepasto folijo (kot npr Tefond). V količini zajeta izvedba do nivoja terena.
| a.) Toplotna izolacija XPS deb. 20 cm (2x 10 cm): | 55 | m2 | 0 | 0
| b.) Toplotna izolacija XPS deb. 12 cm: | 19 | m2 | 0 | 0
| c) Čepasta folija: | 19 | m2 | 0 | 0
9 | Razna ostala dodatna in nepredvidena dela preddel za izvedbo objekta BAR, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh del tega sklopa.
|  | 5% |  | 0 | 0
| OPCIJA: Preddela za objekt BAR | SKUPAJ: |  |  | 0