## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS GO DELA 6 - SPREMLJAJOČI OBJEKT IN TENIS IGRIŠČE
Investitor | Občina Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško
Objekt: | Teniška igrišča s spremljajočim objektom
Za gradnjo: | NOVOGRADNJA
Faza popisa: | PZI
Projektant: | Studio Razvoj d.o.o.
Kočevarjeva ulica 7
8000 Novo mesto
Odgovorni vodja projekta: | Igor Primažić, u.d.i.a.
Popis sestavil:
Datum: | 2020-03-01

## Uvod
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje novogradnje s kanalizacijo. Ostale dele kompleksa (elektroinstalacije, strojne instalacije, itd.) opredeljujejo drugi popisi. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## Rekapitulacija
Investitor: | Občina Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško
Objekt: | Teniška igrišča s spremljajočim objektom
Za gradnjo: | NOVOGRADNJA
REKAPITULACIJA
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B8.0 | MIZARSKA DELA in OPREMA | 0
B9.0 | TENIS OPREMA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0
C./ | ZUNANJA UREDITEV | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA in ZUUNANJA UREDITEV (brez DDV) | 0

## B¦Mizarska d. in oprema
B/9.0 | MIZARSKA DELA in OPREMA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B9.1 | Dobava in vgraditev garderobne omarice tipske izdelave, na nogicah, z možnostjo zaklepanja (na ključ) z vgrajenima policama in obešalikom, lesene izvedbe , oplemenitena iverica, robovi narejeni po sistemu ABS, enakega vzorca kot osnovna plošča.
► | spremljajoči objekt
| dim 30/55/210cm | kom | 28 | 0 | 0
B9.2 | Izdelava, dobava in montaža čajne kuhinje Čajna kuhinja je narejena iz oplemenitene iverice (iveral) po izboru projektata. Debelina stranic iz iveala je 18mm. Robovi izdelani po sistemu ABS enakega vzorca kot iveral. Ročaji kot npr Rujzdesign art 569.28; Delovna plošča in stenska obloga med spodnjim in zgornjim nizom sta izdelani iz ultrapasa po izboru projekatnta. v spodnjem nizu se nahaja omarica za vgradni hladilnik, predalnik s štirimi predali in omarica nad katero je v delovni pult vgrajeno inox enojno korito z odcejalnikom kot npr. Alceus Zoom Maxim 20 višina delovnega pulta je 90cm, višina stenske obloge je 55cm, višina zgornjih omaricje 70cm, stranica proti klubskemu prostoru je obdelana enako kot ostali ter na višini 115cm zaključena s konzumno polico širine 30cm. Natančno vsebino vskladiti z uporabnikom!
| dim 610/60/85-210h | kpl | 1 | 0 | 0
B9.3 | Dobava in vgraditev regalov skladišča tipske izdelave,
► | spremljajoči objekt
| dim 275/35/210cm | kpl | 1 | 0 | 0
B9.4 | Dobava in postavitev garniture mize in štirih stolov, izvedba za možnost zunanje uporabe
► | spremljajoči objekt
| dim 80/80/74cm | kpl | 9 | 0 | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Tenis oprema
B/10.0 | TENIS OPREMA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B10.1 | Dobava in polaganje peščene podlage (opečni zdrob ali tennenrot) kot npr. Tenisit, 0-2mm ali 0-3 mm + posip 0-1 ( 2 ) mm, debelina 5 cm- neutrjeno, utrjevanje do igralne trdnosti, točnost polaganja +- 5 mm na 5m | m2 | 1350 | 0 | 0
B10.2 | Montaža črt - izdelava belih črt za tenis igrišča | m1 | 300 | 0 | 0
B10.3 | Dobava PVC cevi za škropljenje | kpl | 6 | 0 | 0
B10.4 | Dobava in vgraditev garderobne omarice tipske izdelave, na nogicah, z možnostjo zaklepanja (na ključ) z vgrajenima policama in obešalikom, lesene izvedbe , oplemenitena iverica, robovi narejeni po sistemu ABS, enakega vzorca kot osnovna plošča.
► | spremljajoči objekt
| dim 30/55/210cm | kom | 28 | 0 | 0
B10.5 | Dobava in montaža tenis opreme
1. | črte za tenis | kpl | 2 | 0 | 0
2. | mreža tenis kot Master, črna | kom | 3 | 0 | 0
3. | podporniki za mrežo, ALU | par | 3 | 0 | 0
4. | Srednji trak, sidro za srednji trak | par | 3 | 0 | 0
5. | klop z naslonom | kom | 6 | 0 | 0
6. | poravnalna mreža extra, 2x1,5m, meranti | kom | 4 | 0 | 0
7. | krtača za črte | kom | 2 | 0 | 0
8. | poravnalo Alu, 80cm, zobato | kom | 2 | 0 | 0
9. | poravnalo , Alu, trapez | kom | 2 | 0 | 0
10. | ročaj leseni fi 32mm | kom | 4 | 0 | 0
11. | lopata Alu za pesek | kom | 2 | 0 | 0
12. | stol sodniški, Alu z mizico | kom | 3 | 0 | 0
| dobava in vgradnja temeljev dimenzije 80/80 cm ter višine 100 cm za sodniški stol ter teniške mreže | kom | 6 | 0 | 0
13. | blenda 12x1,9m, zelena | kom | 6 | 0 | 0
B10.6 | Dobava in montaža šprtnega poda kot npr. Mapecoat TNS Comfort ali Confosport skupne debeline 6mm (4mm gume+2mm akrila) v dveh barvah
► | nadkritje teniškega igrišča | m2 | 630 | 0 | 0
B10.7 | Očrtavnaje tenis igrišč
► | nadkritje teniškega igrišča | m1 | 150 | 0 | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0

## C¦Zunanja ureditev
C./ | ZUNANJA UREDITEV
C/1.0 | ZUNANJA UREDITEV
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1.1 | Dobava in razgrnitev humusa za poravnavo obstoječe zelenice pred objektom, vključno z vnovično zatravitvijo | m2 | 211 | 0 | 0
C1.2 | Nabava, dobava in vgrajevanje posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm tampon II. frakcije 0-64 mm in utrjevanje na Ev=80MPa. tlakovanje okoli objekta in tenis igrišči | m3 | 125 | 0 | 0
C1.3 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. , frakcije 0-22 mm, iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm tampon I. in utrjevanje na Ev=100MPa. tlakovanje okoli objekta in tenis igrišči | m3 | 65 | 0 | 0
C1.4 | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja.
► | betonski robnik 5/25/100 | m1 | 140 | 0 | 0
C1.5 | Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev, barva siva, različnih pravokotnih dimenzij, debeline 6cm, na peščeno posteljico, frakcije 2/4mm, debeline 4cm, ki je zajeta v popisu, na pripravljeno tamponsko podlago z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali | m2 | 270 | 0 | 0
C1.6 | Dobava in polaganje geotekstila kot podlage za izvedbo peščenega nasutja upoštevano za celotno območje pod tlakovci | m2 | 250 | 0 | 0
C1.7 | Dobava peščenega nasutja RIZL (čisti lomljenenec brez primesi - sivi) granulacije 7-8mm, v debelini 5cm na predhodno izvedeno peščeno nasutje | m3 | 12 | 0 | 0
C1.8 | Izdelava, dobava in montaža masivnih lesenih sedišč za klopice na betonskem opornem zidu, šriina sedišča do 50cm, izbor materiala, obdelava in oblikovanje po izboru in detajlu projektanta zunanje ureditve | m1 | 32 | 0 | 0
C1.9 | Ureditev planuma temeljnjih tal (pod tlakovci) s točnostjo +- 3 cm, kompletno z utrjevanjem | m2 | 250 | 0 | 0
0
C1.10 | Izkop zemljine v skupni debelini do 30 cm (izkop za klopi in temelje) | m3 | 70 | 0 | 0
C1.10 | Dobava in montaža panelne ograje npr. Kočevar, skupaj z izdelavo temeljev (dim.fi 25, globine h=80 cm); z stebrički višine 3,60m, višina panela 3,00 m (2+1), širina panela 2,50m, horizontalna žica 6mm, vertikalna 2x 5mm obojestranska, barva po izboru projektanta arhitekture; skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali. | m1 | 115 | 0 | 0
C1.11 | Dobava in vgradnja enokrilnih panelnih vrat s ključavnico višine 2,00 m in širine 1,00 m | kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0