## SKUPNA_REKAPITULACIJA
| INVESTITOR/NAROČNIK: | OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
| OBJEKT /LOKACIJA: | TENIŠKA IGRIŠČA S SPREMLJAJOČIMI OBJEKTI
| VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZR
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | IGOR PRIMAŽIČ, univ. dipl. inž.arh.
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | SR 18278
| KRAJ IN DATUM: | Novo mesto, marec 2020
SKUPNA REKAPITULACIJA
| 4/ SPREMLJAJOČI OBJEKT |  | ARHITEKT ERNST d.o.o. | 0
| 5/ NADKRITJE TENIŠKEGA IGRIŠČA |  | ARHITEKT ERNST d.o.o. | 0
OPOMBA: v ceni niso zajeti stroški za:
* komunalne priključke,
* notranjo opremo,
* projektno dokumentacijo.
Novo mesto, marec 2020
A/ GRADBENA DELA
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | #NAME?
A/2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | #NAME?
A/3.0 | BETONSKA DELA |  |  | #NAME?
A/4.0 | TESARSKA DELA |  |  | #NAME?
A/5.0 | ZIDARSKA DELA |  |  | #NAME?
A/6.0 | RAZNA GRADBENA DELA |  |  | #NAME?
A/7.0 | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA | 3 % OD A1.0-A6.0) |  | #NAME?
A./ | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | #NAME?
B/ OBRTNA DELA
B/1.0 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  | #NAME?
B/2.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | #NAME?
B/3.0 | PLAVAJOČI PODI-TLAKI |  |  | #NAME?
B/4.0 | KERAMIČARSKA DELA |  |  | #NAME?
B/5.0 | KAVČUK PODI |  |  | #NAME?
B/6.0 | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  | #NAME?
B/7.0 | ALU DELA |  |  | #NAME?
B/8.0 | POŽARNE STENE IN VRATA |  |  | #REF!
B/9.0 | PVC OKNA IN VRATA |  |  | #NAME?
B/10.0 | NOTRANJA VRATA |  |  | #NAME?
B/11.0 | MIZARSKA DELA |  |  | #REF!
B/12.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | #NAME?
B/13.0 | FASADERSKA DELA |  |  | #NAME?
B/14.0 | OBEŠENA FASADA |  |  | #REF!
B/15.0 | PROTIPOŽARNA OPREMA |  |  | 0
B/16.0 | SANITARNA OPREMA |  |  | #REF!
B/17.0 | RAZNA OBRTNA DELA |  |  | #NAME?
B/18.0 | RAZNA DELA |  |  | #NAME?
B/19.0 | NEPREDVIDENA OBRTNA DELA | 3 % OD B1.0-B18.0) |  | #NAME?
B./ | SKUPAJ OBRTNA DELA: |  |  | #NAME?

## REKAPITULACIJA (4)
| INVESTITOR/NAROČNIK: | OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
| OBJEKT /LOKACIJA: | TENIŠKA IGRIŠČA S SPREMLJAJOČIMI OBJEKTI
| VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZR
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | IGOR PRIMAŽIČ, univ. dipl. inž.arh.
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | SR 18278
| KRAJ IN DATUM: | Novo mesto, marec 2020
4. SPREMLJAJOČI OBJEKT REKAPITULACIJA
| A/ GRADBENA DELA |  | ARHITEKT ERNST d.o.o. | 0
| B/ OBRTNA DELA |  | ARHITEKT ERNST d.o.o. | 0
| S K U P A J : |  |  | 0
OPOMBA: v ceni niso zajeti stroški za:
* v ceni niso zajeti stroški za: komunalne priključke, notranjo opremo, projektno dokumentacijo
* namesto zidov iz opeke lahko ponudnik ponudi opcijsko tudi konstrukcijo spremljajočega objekta
iz drugega materiala, vendar mora zadostiti vsem pogojem po PURESU-u in ostalim zahtevam po
predpisih o graditvi objektov.
Novo mesto, marec 2020
4. | SPREMLJAJOČI OBJEKT
A/ GRADBENA DELA
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
A/2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
A/3.0 | BETONSKA DELA |  |  | 0
A/4.0 | TESARSKA DELA |  |  | 0
A/5.0 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
A/6.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  | 0
A/7.0 | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA | 5 % OD A1.0-A6.0) |  | 0
A./ | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0
B/ OBRTNA DELA
B/1.0 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  | 0
B/2.0 | PLAVAJOČI PODI-TLAKI |  |  | 0
B/3.0 | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
B/4.0 | OKNA IN VHODNA VRATA |  |  | 0
B/5.0 | NOTRANJA VRATA |  |  | 0
B/6.0 | MIZARSKA DELA |  |  | 0
B/7.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
B/8.0 | FASADERSKA DELA |  |  | 0
B/9.0 | SUHOMONTAŽNE STENE |  |  | 0
B/10.0 | RAZNA OBRTNA DELA |  |  | 0
B/12.0 | NEPREDVIDENA OBRTNA DELA | 5 % OD B1.0-B11.0) |  | 0
B./ | SKUPAJ OBRTNA DELA: |  |  | 0

## 4A_Gradbena dela
Post. št. | Opis postavke | Enota | Količina |  | Cena/enoto |  | Skupaj
A./ | GRADBENA DELA
A1. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.1. | Priprava in zaščita gradbišča, postavitev premične pisarne in sanitarij, prometne signalizacije, ograje gradbišča, električnih in vodovodnih priključkov, izdelava in postavitev gradbiščne table, čiščenje in pranje cest (v primeru onesnaženja le-teh), ipd. V ceni zajeti tudi vse potrebne načrte za organizacijo gradbišča. Kompletno z vsemi pomožnimi deli.
| ►ORGANIZACIJA IN UREDITEV GRADBIŠČA | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
A1.2. | Čiščenje in priprava parcele pred pričetkom gradnje, košnja trave, eventuelna odstranitev grmičevja in eventuelnih drugih predmetov na parceli, določeni za gradnišče; vključno z odvozom na trajno odlagališče in s plačilom vseh stroškov.
| ►ČIŠČENJE IN PRIPRAVA PARCELE | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
A1.3. | Kompletna izdelava zakoličbe objekta - prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele. Zakoličba objekta izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. Zakoličba objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti; zakoličbo pa izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. O zakoličbi objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja. Obračun po kompletni zakoličbi objekta, z upoštevanjem postavitve vseh potrebnih profilov! (groba in fina zakoličba).
| ►ZAKOLIČBA OBJEKTA | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
A1.4. | Označitev in zaščita obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca GO oz. zemeljskih del izvedejo posamezni upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun po ponudbi posameznih upravljacev + 3 % manipulativni stroški izvajalca del.
| ►OZNAČITEV IN ZAŠČITA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV (pavšal-ocenjeno) | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA | [5 empty] | 0
A2. | ZEMELJSKA DELA
A2.1. | Strojni površinski odriv ali dokop terena I. - II. kategorije(humus) v celotni debelini do 20 cm; vključno s transportom na začasno deponijo na gradbišču. Humus se hrani za kasnejši zasip pri zunanji ureditvi. Obračun v m3.
| ►ŠIROKI IZKOP Z NAKLADANJEM | m³ | 45 | × | 0 | = | 0
A2.2. | Široki izkopv terenu III. - IV kategorije; vključno s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz na stalno odlagališče v razdalji do 15 km (vključno s plačilom vseh stroškov in dajatev). Vsa dela je potrebno izvajati na podlagi zahtev s strani odgovornega geomehanika in odgovornga projektanta gradbenih konstrukcij! Obračun v m3.
| ►ŠIROKI IZKOP Z NAKLADANJEM | m³ | 108 | × | 0 | = | 0
A2.3. | Izkop v terenu III.-IV kategorije, globine do 1,0 m; vključno s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na začasno deponijo v razdalji do 300 m. Vsa dela je potrebno izvajati na podlagi zahtev s strani odgovornega geomehanika in odgovornga projektanta gradbenih konstrukcij! Obračun v m3.
| ►IZKOP ZA PAS. TEMELJE IN POGLOBITVE | m³ | 11.2 | × | 0 | = | 0
A2.4. | Planiranje dna gardbene jame s točnostjo ± 2cm, vključno z minimalnim izmetom, dosipom ali premetom odvečnega materiala ter utrjevanje dna gradbene jame do potrebne zbitosti po zahtevi geomehanika in projektanta gradbenih konstrukcij. Obračun po m2.
| ►PLAN. IN UTRJEVANJE PLANUMA DNA | m2 | 160 | × | 0 | = | 0
A2.5. | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja iz čistega gramoza granulacije 0-60 mm (odvisno od zahtev geomehanika) s potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh. Debelina tampona je ocenjena. Ko je gradbena jama na spodnji koti podložnega betona, mora geomehanik pregledati temeljna tla ter v primeru da tla niso primerna za temeljenje določiti debelino tampona v kolikor je potreben. Stopnja utrjevanja po dogovoru s statikom oziroma kot je določeno v projektu gradbenih konstrukcij in v geomehanskem poročilu. Obračun v m3.
| ►NASUTJE deb. 25 cm (spr. objekt) | m³ | 22.7 | × | 0 | = | 0
A2.6. | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja, drobljenec 0-64 mm, s potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh. Stopnja utrjevanja po dogovoru s statikom oziroma kot je določeno v projektu gradbenih konstrukcij in v geomehanskem poročilu. Obračun v m3.
Utrditev nasipov Ev= 100 Mpa
| ►TAMPON-NASUTJE deb. 30 cm (teerasa) | m³ | 5.6 | × | 0 | = | 0
A2.7. | Kompletna izravnava nasutja s peskom 0-4 mm - zaklinjeno nasutje. Obračun v m2.
| ►IZRAVNAVA ZAKLINJANJE | m2 | 112 | × | 0 | = | 0
A2.8. | Kompletna izdelava drenaže ob objektu; izdelane iz betonske podlage (C12/15) - posteljice z zagladitvijo, drenažne cevi PVC DN 125, drenažnega nasutja (cca 0,2 m3/m1) ovitega v politlak filc (zaščita pred zablatenjem). Obračun po 1,0 m kompletno izdelane drenaže; vključno s priključitvijo drenažne cevi na peskolov.
| ►DRENAŽA OB OBJEKTU | m1 | 54 | × | 0 | = | 0
A2.9. | Zasip ob objektu z obstoječim prebranim izkopanim nasipnim materialom; s potrebnim dovozom iz začasne deponije, planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh do zahtevane zbitosti. Obračun v m3.
| ►ZASIP Z OBST. MATERIALOM (ob objektu) -ocena | m³ | 11.2 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
A3. | BETONSKA IN ARM. BETONSKA DELA
OPOMBA:
V cenah je potrebno upoštevati karakteristike betonov razvidnih iz projekta gradbenih konstrukcij in izvedbo po navodilih odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij!
Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone.
Pred izvedbo armiranobetonskih del je potrebno preveriti zadnje veljavne podatke o kvaliteti betona in armature in jih upoštevati pri sami gradnji. Vsa izvedba na podlagi končnih načrtov armature!!
A3.1. | Dobava in vgrajevanje betona C12/15 (SIST EN 206-1) v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. PODLOŽNI BETON POD TEMELJI, pr, 0,08-0,12 m3/m2. Obračun v m3.
| ►PODBETON C12/15;POD PAS. TEMELJI deb. 10 cm | m³ | 3.1 | × | 0 | = | 0
A3.2. | Kompletna dobava in polaganje ločilne PE folije. LOČILNA FOLIJA. Obračun v m2.
| ►LOČILNA FOLIJA (pod talno ploščo) | m2 | 106.2 | × | 0 | = | 0
A3.3. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. TALNA PLOŠČA, 0,12-0,30 m3/m2. Obračun v m3; vključno z dilatacijami..
| ►BETON C25/30;TAL. PLOŠČA deb. 20 cm | m³ | 22.6 | × | 0 | = | 0
A3.4. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ODEBELITEV TALNE PLOŠČE - ROBNI TEMELJ. Obračun v m3.
| ►BETON C25/30;ROBNI TEMELJ | m³ | 12 | × | 0 | = | 0
A3.5. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. TALNA PLOŠČA, 0,08-0,12 m3/m2. Obračun v m3.
| ►BETON C25/30;TAL. PLOŠČA deb. 12 cm (terasa) | m³ | 2.8 | × | 0 | = | 0
A3.6. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. PASOVNI TEMELJI, preseka 0,12 -0,20 m3/m'. Obračun v m3.
| ►BETON C25/30;PAS TEMELJI (nadstrešnice) | m³ | 4.9 | × | 0 | = | 0
A3.7. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. NOSILCI IN PREKLADE. Obračun v m3.
| ►BETON C25/30;NOSILCI IN PREKLADE | m³ | 2 | × | 0 | = | 0
A3.8. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ARMIRANO BETONSKE VERTIKALNE VEZI IN STEBRI Obračun v m3.
| ►BETON C25/30; VERTIKALNE VEZI IN STEBRI | m³ | 3.75 | × | 0 | = | 0
A3.9. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. STROPNA PLOŠČA IN HOR. VEZI Obračun v m3.
Dodatne zahteve: XC1, XM1, PV-II
| ►BETON C25/30; STROPNA PLOŠČA IN H. VEZI | m³ | 6.7 | × | 0 | = | 0
A3.10. | Polno obbetoniranje kanalizacijskih cevi z betonom C12/15, kot zaščita pred poškodbami pri izvedbi inštalacijskih del in tlaka.
| ► OBETONIRANJE KANAL. CEVI (objekt) | m³ | 0.5 | × | 0 | = | 0
A3.11. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne rebraste armature S 500. Obračun v kg. REBRASTA ARMATURA. Obračun v kg.
Ocenjeno! Končni obračun na podlagi armaturnih načrtov!
| ►REBRASTA ARMATURA S 500; ø ≤ 12 mm | kg | 1575 | × | 0 | = | 0
| ►REBRASTA ARMATURA S 500; ø > 12 mm | kg | 1260 | × | 0 | = | 0
A3.12. | Dobava, rezanje in vgrajevanje srednje zahtevne mrežne armature S 500. Obračun v kg. MREŽNA ARMATURA. Obračun v kg.
Ocenjeno! Končni obračun na podlagi armaturnih načrtov!
| ►MREŽNA ARMATURA S 500 | kg | 3465 | × | 0 | = | 0
A3.13. | Kompletna izdelava projekta betona, izdelanega po navodilih odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij. Obračun za kpl.
| ►PROJEKT BETONA | KPL | 1 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ BETONSKA IN ARM. BETONSKA DELA | [5 empty] | 0
A4. | TESARSKA DELA
Opomba:
Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena . Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako , da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona.
Izvajalec jamči za trdnost , varnost in stabilnost uporabljenih opažev , če ti niso preračunani v statičnem elaboratu .
Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk.
Stroške za statične presoje stabilnosti , sidranja in preizkuse delovnega odra , varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
A4.1. | Dobava materiala in izdelava ravnega opaža roba talne plošče in robnega temelja; skupaj s podpiranjem z opiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Obračun v m2.
| ►OPAŽ OBODA TALNE PLOŠČE IN TEMELJA | m2 | 55 | × | 0 | = | 0
A4.2. | Dobava materiala in izdelava ravnega opaža temeljev; skupaj s podpiranjem z opiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Obračun v m2.
| ►OPAŽ PASOVNIH TEMELJEV | m2 | 21.4 | × | 0 | = | 0
A4.3. | Dobava materiala in izdelava dvostranskega opaža sten in stenastih nosilcev; skupaj z opiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Obračun v m2, oz. robovi odprtin v m'.
Opomba: Pri izmeri opaža (m2) so odprtine v velikosti nad 5 m v celoti odbite!
| ►OPAŽ NOSILCEV IN PREKLAD; s podpiranjem | m2 | 32 | × | 0 | = | 0
A4.4. | Podpiranje polmontažnega porobetonskega stropa. Izvedba po navodilih proizvajalca kot napr.: Ytong ali enakovredno. Obračun v v m2 tlorisne projekcije prostorov.
| ►PODP. AB STROPA; v.p. do 3,60 m | m2 | 87 | × | 0 | = | 0
A4.5. | Dobava materiala in izdelava opaža vertikalnih vezi in stebrov; skupaj z opiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Obračun v m2, oz. robovi odprtin v m'.
| ►OPAŽ VERTIKALNIH VEZI | m2 | 38 | × | 0 | = | 0
A4.6. | Dobava materiala in izdelava opaža odprtin v stenah in ploščah; skupaj z opiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Obračun v kos.
| ►OPAŽ ODPRTIN vel. £ 0,05 m2, v talni plošči | kos | 5 | × | 0 | = | 0
| ►OPAŽ ODPRTIN vel. £ 0,05 m2, v krovni plošči | kos | 8 | × | 0 | = | 0
A4.7. | Kompletna dobava, montaža in demontaža fasadnih odrov; vključno z dostopi, lestvami, ograjami, z vsemi potrebnimi izračuni in z vso potrebno dokumentacijo, spotrebnim zavetrovanjem in sidranjem v objekt, dostopi, ipd.! Obračun v m2.
| ► FASADNI ODRI | m2 | 255 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA | [5 empty] | 0
A5. | ZIDARSKA DELA
A5.1. | Nabava, dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije v sestavi: - 1x hladni premaz; nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL HS) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur, - 1x plastomerni bitumenski trak IZOTEKT V4 ali IZOTEM V4, točkovno varjen (proizvajalec Fragmat), izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. Stik v vogalu s steno v višini 10 cm se izdela z dvojnim trakom, kar je všteto v ceno. Obračun v m2 tlorisne projekcije.
| ►HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA (pod tlaki) | m2 | 90 | × | 0 | = | 0
A5.2. | Nabava, dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije v sestavi: - 1x hladni premaz; nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL HS) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur, - 1x plastomerni bitumenski trak IZOTEKT V4 PLUS ali IZOTEKT T4 PLUS V4, točkovno varjen (proizvajalec Fragmat), izdelava 15 cm v vzdolžni smeri. Stik v vogalu s steno v višini 10 cm se izdela z dvojnim trakom, kar je všteto v ceno. Širina pasu deb. zidu + min. 15 cm na vsaki strani za prelklope hidroizolacije. Obračun v m2.
| ►HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA (pod zidovi) | m2 | 59.7 | × | 0 | = | 0
A5.3. | Nabava, dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi: - 1x hladni premaz; nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL HS) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur, - 1x plastomerni bitumenski trak IZOELAST P4 plus, točkovno varjen (proizvajalec Fragmat), izdelava 15 cm preklopov. Stik v vogalu se izdela z dvojnim trakom, kar je všteto v ceno. Obračun v m2.
| ►VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA | m2 | 51 | × | 0 | = | 0
A5.4. | Izravnava betonskih in zidanih sten, krpanje s cementno malto - kot podlaga za vertikalno hidroizolacijo. Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Obračun v m2 .
| ►PODLAGA-IZRAVNAVA ZA VERT. HIDROIZOLACIJO | m2 | 51 | × | 0 | = | 0
A5.5. | Kompletna dobava in polaganje izolacije iz ekstrudiranega polistirena : - XPS plošče s hrapavo (vafel) površino; (kot so StyrofoamIB ali Ursa Foam N-III-PZ-I ali Styrodur 2800C ali Fibran Etics GF, itd), Plošče so polno zalepljene na hidroizolacijo. Lepilni sloj: nizko ekspandirna enokomponentna poliuretanska pena (kot je Fragmat Termifix ali enakovredno ) oziroma izbrana tesnilna malta tudi kot lepilna malta. Pred uporabo neznanega (ali nesistemskega lepila) lepila preveriti njegovo kompatibilnost med polistirenom in bitumnom. Obračun v m2.
| ►XPS IZOLACIJA 20 cm (podstavek) | m2 | 53.2 | × | 0 | = | 0
A5.6. | Zidanje nosilnih zidov opečnih zidakov deb. 25 cm (kot npr: POROTHERM 25 S P+E ali enakovredno), srednja tlačna trdnost 10 N/mm2, vol. masa 718 kg/m3, U = 0,3 W/m2K, v lepilni malti proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Dimenzije opeke 37,5 x 25 x 23,8 cm Obračun v m3!
| ►ZID IZ POROTERHM DEB. 25 CM | m3 | 40 | × | 0 | = | 0
A5.7. | Zidanje atike iz opečnih zidakov deb. 25 cm (kot npr: POROTHERM 25 S P+E ali enakovredno), srednja tlačna trdnost 10 N/mm2, vol. masa 718 kg/m3, U = 0,3 W/m2K, v lepilni malti proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Dimenzije opeke 37,5 x 25 x 23,8 cm Obračun v m3!
| ►ZID IZ POROTERM DEB. 25 CM (ATIKA) | m3 | 3 | × | 0 | = | 0
A5.8. | Dobava materiala in izdelava cementnega ometa - kot podloga za keramiko, s predhodnim obrizgom in impregnacijo, montažo vseh potrebnih vodil, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, pripravami in napravami malt, delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Obračun v m2.
| ►OMET - PODLOGA ZA KERAMIKO | m2 | 114.2 | × | 0 | = | 0
A5.9. | Dobava materiala in izdelava stenskega apnenenocementnega ometa v debelini 2 cm , na predhodno očiščeno podlago obdelavo. Obračun v m2 ; vključno s predhodno izdelavo prednamaza za boljši sprijem, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, pripravami in napravami malt, delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Obračun v m2.
| ►NOTRANJI OMET ZIDOV | m2 | 208 | × | 0 | = | 0
A5.10. | Kompletna izdelava toplotno izolacijske kontaktne tankoslojne fasade v sestavi: Plošča iz kamene volne (gorljivost A1) za kontaktne fasade kot napr. : proizvajalca Knauf Insulation FKD-S (PTP-035), npr. weber.therm prestige PTP 035 ali enakovredno, v deb. 5 cm. Pritrjevanje na zidano konstrukcijo po navodilih proizvajalca; poleg lepljenja (pasovno) tudi mehansko pritrjujemo z ustreznimi fasadnimi pritrdili (5 /ploščo) ter čep za preprečitev toplotnih mostov. Izdelava armirnega sloja s sistemskim lepilom in alkalijsko odporno armirno mrežico iz steklenih vlaken natezne trdnosti 1500 N/mm v debelini 5 mm ter predhodno montažo vseh potrebnih pripomočkov. Obračun v m2 (vidna fasadna površina); vključno z zaključnim slojem po izboru arhitekta!
Lokacija: tehnični prostor
| ►NOTRANJA KONTAKTNA FASADA deb. 5 cm | m2 | 18 | × | 0 | = | 0
A5.11. | Kompletna dobava in montaža prvovrstnih notranjih kamnitih okenskih polic deb. 30 mm z odkapnim robom. Notranje okenskje police , srednji cenovi razred , po izbiri arhitekta ali naročnika. Zaslonka police višine 30 mm z zaobljenim robom R3. Obračun m' do razvite širine 25 cm, oz. v m2 pri razviti širini nad 25 cm; z vsemi preddeli.
| ►NOTRANJE OKENSKE POLICE ŠIR. cca 40 cm | m2 | 5 | × | 0 | = | 0
A5.12. | Zaščita že položenih, izoliranih in tlačno preizkušenih raznih inštalacijskih talnih razvodov, položenih na betonsko podlago z obbetoniranjem v preseku do 0,02 m3/m1 s plastičnim betonom C 20/25, fine granulacije.
| ►ZAŠČITA INŠTALACIJ Z BETONOM C 20/25 | m³ | 0.7 | × | 0 | = | 0
A5.13. | Kompletna dobava i vgradnja predpražnika v vroče pocinkani izvedbi, vključno z vzidavo okvirja predpražnika, ter obdelava podloge predpražnika v padcu proti odtoku, kompletno z izdelavo odtoka (mrežica in odtočna cev ustrezne dolžine do zbirne kanalete), vgrajenega v dno. Vključno z napravo malte in vsem drugim potrebnim materialom, vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli
| ►Dobava in vzidava predpražnika 0,50-0,75 m2 | kos | 1 | × | 0 | = | 0
A5.14. | Obbetoniranje oz. obdelava odprtin skozi a.b. ploščo vključno s potrebnim opažem; ocena!
| ►Obdelava odprtin vel. do 0,05 m2 | kos | 6 | × | 0 | = | 0
A5.15. | Vzidava z obzidavo in ometom inštalacijskih omaric (izdobavi inštalater strojnih oz. elektro inštalacij) ; kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| ►Vzidava-obzidava vel. 0,15 do 0,50 m2 | kos | 2 | × | 0 | = | 0
A5.16. | Lahki premični delovni odri; odri za za pomoč pri gradbenih delih, za pomoč obrtnikom in inštalaterjem. Obračunana 1 x netto tlorisna površina prostorov. Obračun v m2.
| ►POMIČNI ODRI | m2 | 112 | × | 0 | = | 0
A5.17. | Čiščenje objekta med izvajanjem del, ter zaključno čiščenje objekta , kompletno z odstranitvijo odpadkov iz objekta ter s transportom iz delovišča k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov in plačilo stročkov koriščenja deponije. Obračun v m2 : 1 x tlorisna površina prostorov.
| ►ČIŠČENJE OBJEKTA | m2 | 112 | × | 0 | = | 0
A5.18. | Gradbena pomoč. Ocenjeno ur ! Obračun po dejanskih stroških na podlagi predhodnega naročila s strani nadzornega organa z vpisom v gradbeni dnevnik! Obračun KV in PK v urah, material je ocenjen v 20 % vrednosti/delo (PK in KV).
| ► GRADBENA POMOČ - KV DELAVEC | ur | 10 | × | 0 | = | 0
| ► GRADBENA POMOČ - PK DELAVEC | ur | 10 | × | 0 | = | 0
| ► GRADBENA POMOČ - MATERIAL | € |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA | [5 empty] | 0
A6. | KANALIZACIJSKA DELA (ocenjeno)
A6.1. | Izkop za potrebe čistilne naprave, jaškov in ponikovalnic z začasnim odlaganjem materiala 1,00 m od roba izkopa. Delo zajema izkop pretežno v nasipnem (zbitem) materialu, deloma v zemljišču III. kategorije, z ločenim odlaganjem materiala na primerni razdalji od roba izkopa ter zaščito podlage ter s kasnejšim zasipom in s potrebno izravnavo in utrjevanjem. Višek izkopanega materiala je potrebno odpeljati na trajno odlagališče (ocena 15 %); s plačilom vseh stroškov deponije.
| ►Izkop z začasnim odl. materiala + zasip + odvoz | m3 | 68 | × | 0 | = | 0
A6.2. | Kompletna dobava in montaža peskolova za odtok strešne vode iz odtočnih cevi iz obbetoniranih in pokonci postavljenih betonskih cevi z betonskim vodotesnim dnom vse C 25/30 in z LTŽ pokrovom 400/400 (IMP art. 200 B). Dno in stene so 2 x premazane z vodotesnim premazom. V ceni je zajeti tudi priključke vtočnih in odtočnih cevi. Obračun v kos za kompletni peskolov. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, potrebne preboje, zatesnitve, obbetoniranje.
| ►P1_PESKOLOV DN 400 ; gl.100 cm | kos | 2 | × | 0 | = | 0
A6.3. | Kompletna dobava in montaža : tipskih betonskih revizijskih jaškov DN 600 (npr. kot jaški tip NIVO skladen SIST EN 1917) z ravnim dnom, z okvirjem in LTŽ smradotesno rešetko. Tipski betonski jašek z vgrajenimi priključki za bet. cevi in PVC cevi SN8. Pokrov iz duktilne litine po standardu SIST-EN 124 razred obremenitve B125 kN, DN 600 z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija. V ceni zajeti tudi betonsko podlogo v debelini 20 cm in potrebno obetoniranje okoli priključkov z betonom C20/25. Obračun v kos za kompletno izdelani jašek po opisu; vključno s pokrovom in z vsemi priključki. Globina jaška je podana (kota pokrova kota dna). V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, potrebne preboje, zatesnitve, obbetoniranje.
| ►FJ1_FEKALNI JAŠEK DN 600 ; gl.100 cm | kos | 1 | × | 0 | = | 0
A6.4. | Kompletna dobava in montaža PVC kanalskih cevi (V OBJEKTU); vključno priključni kosi, redukcijski kosi, kolena in ostalo, tesnilni trakovi in manšete ob prebojih, vezni in tesnilni material ter s priključitvijo na kanalizacijsko omrežje. Obračun v m' za vsa dela in material; vključno s predhodno označbo.
Lokacija: kanalizacija v objektu
| ►PVC CEVI DN 50 - FEKALNA KANALIZACIJA | m1 | 17.15 | × | 0 | = | 0
| ►PVC CEVI DN 110 - FEKALNA KANALIZACIJA | m1 | 12 | × | 0 | = | 0
A6.5. | Kompletna dobava in montaža PVC kanalskih cevi SN8 (razne premostitve in zamenjava dotrajalega omrežja); vključno priključni kosi, redukcijski kosi, kolena in ostalo, tesnilni trakovi in manšete ob prebojih, vezni in tesnilni material ter s priključitvijo na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Polaganje cevi v nasutje na peščeno posteljico deb. 10+DN/10 cm. Obračun v m' za vsa dela in material; vključno s predhodno zakoličbo, s potrebnimi izkopi in zasipi, s peščeno posteljico, s priključitvijo na analizacijo in s potrebnim obbetoniranjem ter vzpostavitev okolice v prvotno stanje.
Lokacija: zunanja fekalna kanalizacija (ocenjeno)
| ►PVC CEVI DN 150 - FEKALNA KANALIZACIJA | m1 | 15 | × | 0 | = | 0
A6.6. | Kompletna dobava in montaža čistilne naprave za 8-10 PE, (kot napr.: ROTO Eco Blue čistilna naprava); vključno s predhodno izdelavo armirano betonske podloge-temelja in potrebnimi zemeljskimi deli (vključno izkop in obsip-zasip ter odvoz viška izkopanega materiala na trajno odlagališče). Vkopana PE posoda, Φ 2300 mm , h = 2520 mm. Pregradna stena z integriranim MBBr sistemom . Vstopni jašek 800 mm L= 500, polietilenski pohodni pokrov in podobno. Izvedba po navodilih proizvajalca. Obračun v kpl; vključno z vgradnjo in zagonom ter z vso potrebno dokumentacijo za potrebe tehničnega pregleda.
| ►ČISTILNA NAPRAVA 8-10 PE | kos | 1 | × | 0 | = | 0
A6.7. | Kompletna dobava/izdelava in montaža ponikovalnice iz perforiranih cevi in z drenažnim slojem; z obdelavo priključkov ter s povoznim LTŽ okvirjem C250. Izvedba po navodilih projektanta. Obračun v kos.
| ►PONIKOVALNICA DN 100 CM , GLOBINA 2,00 M | kos | 1 | × | 0 | = | 0
A6.8. | Kompletna izdelava drenaže ob objektu; izdelane iz betonske podlage (C12/15) - posteljice z zagladitvijo, drenažne cevi PVC DN 125, drenažnega nasutja (cca 0,2 m3/m1) ovitega v politlak filc (zaščita pred zablatenjem). Obračun po 1,0 m kompletno izdelane drenaže; vključno s priključitvijo drenažne cevi na peskolov.
| ►DRENAŽA OB OBJEKTU | m1 | 54 | × | 0 | = | 0
A6.9. | Kompletna izdelava priklopa kanalizacije na obstoječi jašek na parceli. Obračun v kos za kompletno izdelani priklop ; vključno z vsemi spremljajočimi deli in s kompletnim materialom.
| ►PRIKLOP METEORNE KAN. NA OMREŽJE | kos | 2 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA | [5 empty] | 0

## 4B_Obrtna dela
Post. št. | Opis postavke | Enota | Količina |  | Cena/enoto |  | Skupaj
B./ | OBRTNA DELA
B1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
OPOMBA:
V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli , ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki..
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti.
V ponudbenih cenah upoštevati detajle iz projekta gradbene fizike, navodila projektanta in detajle proizvajalca strehe.
V ceni upoštevati tudi fazonske elemente, vključno s prezračevalnimi elementi, in vsemi zaključki.
B1.1. | Kompletna izdelava toplo zatesnjene ravne strehe na betonsko podlago. Na podlago se namesti parno zaporo z ustrezno zaporno vrednostjo za prehod vodne pare.
Nato se vgradi sloj trdih plošč v ustreznem naklonu napram odtočnim odprtinam, iz trde mineralne volne deb. 25-30 cm.
Na zunanji strani toplotne izolacije se namesti sloj hidroizolacijske polimerne folije Sikaplan 15G (1,5 mm). Hidroizolacijska folija je mehansko pritrjena skozi izolacijske plošče v nosilno podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 1), s preklopi širine 12 cm in medsebojno zvarjeno z vročim zrakom, zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi profili (kot npr. Sarnabar oz. Sarnafast ).
V ceni upoštevati tudi tesnjenja okoli vseh elementov na strehi in vseh zaključkov skladno s tehničnimi navodili sistemskega ponudnika ravne strehe. Sistem pritrjevanja definira izračun zavetrovanja, narejen za pogoje, v katerih se konkretni objekt nahaja.
Obračun v m2 tlorisne projekcije strehe, za vsa dela in material razviden iz sestava strehe, opisa v postavki in splošnega opisa!
Sestava:
-Hidroizolacijska membrana polimerna folija kot npr. Sikaplan - 15G deb. 1,5 mm (v ceni zajeti tudi prekritje atike)
-Ločilni sloj
-Toplotna izolacija: toplotna izolacija kot npr.KNAUF INS. SMARTROOF TOP deb. 25-30 cm
-Parna zapora, kot npr. Sarnavap 2000E
-Podlaga - zajeto pri gardbenih delih!
| ►POKRIVANJE STREHE | m2 | 113 | × | 0 | = | 0
B1.2. | Kompletna izdelava toplo zatesnjene ravne strehe na podlago iz OSB plošč.
Na podlago se vgradi sloj trdih plošč iz trde mineralne volne deb. 5-8 cm (v naklonu napram odtočniku).
Na zunanji strani toplotne izolacije se namesti sloj hidroizolacijske polimerne folije Sikaplan 15G (1,5 mm). Hidroizolacijska folija je mehansko pritrjena skozi izolacijske plošče v nosilno podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 1), s preklopi širine 12 cm in medsebojno zvarjeno z vročim zrakom, zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi profili (kot npr. Sarnabar oz. Sarnafast ).
V ceni upoštevati tudi tesnjenja okoli vseh elementov na strehi in vseh zaključkov skladno s tehničnimi navodili sistemskega ponudnika ravne strehe. Sistem pritrjevanja definira izračun zavetrovanja, narejen za pogoje, v katerih se konkretni objekt nahaja.
Obračun v m2 tlorisne projekcije strehe, za vsa dela in material razviden iz sestava strehe, opisa v postavki in splošnega opisa!
Sestava:
-Hidroizolacijska membrana polimerna folija kot npr. Sikaplan - 15G deb. 1,5 mm
-Ločilni sloj
-Toplotna izolacija: toplotna izolacija kot npr.KNAUF INS. SMARTROOF TOP deb. 5-8 cm
-Parna zapora, kot npr. Sarnavap 2000E
-Podlaga - OSB plošče- zajeto pri tesarskih delih!
| ►POKRIVANJE STREHE | m2 | 22 | × | 0 | = | 0
B1.3. | Kompletno pokrivanje/obloga atike s Sarnafil® TS 77-18 (1,8 mm) večplastno sintetično strešno tesnilno folijo na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), z vsebnostjo UV stabilizatorjev in zaviralcevi ognja ter ojačana s poliestrskim filcem in stekleno tkanino (glede na zahteve EN 13956); z zavihanjem ob robovih; vključno z izolacijo, parno zaporo, s pokrivanjem nadvišanj, ipd.! Na stiku (prehodu) med horizontalno in vertikalno kritino je potrebno vgraditi trikotne letve iz trdega izolacijskega sloja. V ceni zajeti tudi ves pritrdilni in tesnilni material. Kritina mora imeti atest za odpornost proti letečemu ognju! Obračun po m1.
| ►POKRIVANJE ATIKE | m1 | 51.6 | × | 0 | = | 0
B1.4. | Kompletna dobava in montaža kleparskih elementov po sistemu proizvajalca kritine. Kleparski izdelki so prašno barvani v standardni RAL barvi po izboru arhitekta. Obračun v m' za kompletno zaključno obdelavo atike po opisu in detajlih v arhitekturi; vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Opis:
Splošni opis: - aluminij debeline 0,7 mm razv. šir. cca 600 mm (zunaj barvni legiran aluminij, spodnja stran zaščitni lak) - brez vidnega vijačenja
-podlaga za obrobo R.Š. cca 490 mm, izdelana iz OSB plošč debeline 30 mm v naklonu distančniki kot podkonstrukcija, sidrani v nosilno konstrukcijo,
| ► OBROBA ATIKE | m1 | 37 | × | 0 | = | 0
B1.5. | Kompletna dobava in montaža kleparskih elementov po sistemu proizvajalca kritine. Kleparski izdelki so prašno barvani v standardni RAL barvi po izboru arhitekta. Obračun v m' za kompletno zaključno obdelavo atike po opisu in detajlih v arhitekturi; vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Opis:
Splošni opis: - aluminij debeline 0,7 mm razv. šir. cca 260 mm (zunaj barvni legiran aluminij, spodnja stran zaščitni lak) - brez vidnega vijačenja
-podlaga za obrobo R.Š. cca 260 mm, izdelana iz OSB plošč debeline 30 mm v naklonu distančniki kot podkonstrukcija, sidrani v nosilno konstrukcijo,
| ► OBROBA ATIKE | m1 | 13.6 | × | 0 | = | 0
B1.6. | Kompletna dobava in montaža tipskih vtočnikov po sistemu kot napr.: SIKA za ravne strehe ali enakovredno, s prirobnico in nastavkom in priključitvijo na obstoječo odtočno cev, z varjenjem prirobnice na strešno folijo ter obdelavo preboja s strešno folijo. Na vrhu je zajeti še inox zaščitno košaro, katera preprečuje pronicanje prodca v odtok. Elemente vgradimo po veljavnih navodilih proizvajalca strešnih membran. Vtočniki morajo biti ustrezno pritrjeni v strešno podlago. Obračun v kos.v; vključno z elektro ogrevanjem in z vsemi fazonskimi komadi! Ves material in delo po specifikaciji in navodilih proizvajalca.
Vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi materiala, čiščenjem po opravljenem delu. Obračun v m1.
| ►Zbirni odtočniki F 100 mm | kos | 1 | × | 0 | = | 0
B1.7. | Kompletna dobava in montaža odtočnih cevi iz alu prašno barvane (po izboru arhitekta) pločevine debeline 0,7 mm; s koleni, z objemkami za pritrditev na nosilno konstrukcijo in podobno. Vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi materiala, čiščenjem po opravljenem delu. Obračun v m1. V ceni zajeti tudi ves pritrdilni in tesnilni material.
Vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi materiala, čiščenjem po opravljenem delu. Obračun v m1.
| ► Odtočne cevi F 100 mm za odtok s strehe | m1 | 4 | × | 0 | = | 0
B1.8. | Kompletna izdelava, dobava in montaža vertikalnih LTŽ odtočnih cevi s kolenom za vtok v peskolov, zgoraj priključenih na odtočne cevi, spodaj pa na peskolov; vključno z vsemi fazonskimi komadi. Ves material in delo po specifikaciji in navodilih proizvajalca.
Vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi materiala, čiščenjem po opravljenem delu. Obračun v m1.
| ► Odtočne LTŽ cevi F 100, L = 200 cm | kos | 2 | × | 0 | = | 0
B1.9. | Kompletna dobava in montaža kleparskih elementov po sistemu proizvajalca kritine. Kleparski izdelki so izdelani iz jeklene pločevine debeline 0,6 mm katera je antikorozijsko zaščitena z vročim nanosom cinka v debelini 275g/m2 v skladu z EN 10142 in EN 10147 ter obarvana s poliester barvo deb. 25 µm (standardni RAL po izboru arhitekta). V ceni zajeti tudi ves potrebni nerjaveči pritrdilni in tesnilni material. Obračun v m2, ne glede na razvito širino.
| ►RAZNE STREŠNE OBROBE | m2 | 2.3 | × | 0 | = | 0
B1.10. | Kompletna dobava in montaža steklenega nadstreška med spremljajočim objektom in nadkritjem teniškega igrišča Nosilna konstrukcija nadstreška je narejena iz jeklenih pravokotnih profilov 100/50/4mm, konzonlno pričvrščenih v stavbo sepremljajočega objekta, vključno z zategama iz inox pletenic premera 10mm. Streha nadstreška je narejena iz varnostnega strekla (lepljeno + kaljeno steklo - 8+8mm). Ključavničarski izdelki so izdelani iz jeklene pločevine katera je antikorozijsko zaščitena z vročim nanosom cinka v debelini 275g/m2 v skladu z EN 10142 in EN 10147 ter obarvana s poliester barvo deb. 25 µm (standardni RAL po izboru arhitekta - antracit). V ceni zajeti tudi ves potrebni nerjaveči pritrdilni in tesnilni material.
| ►STEKLEN NADSTREŠEK | m2 | 3.3 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ KROVSKO-KLEPARSKA DELA | [5 empty] | 0
B2. | PLAVAJOČI PODI-TLAKI
B2.1. | Kompletna izdelava plavajočega tlaka, s toplotno izolacijo, polaganje sistemske plošče za talno ogrevanje (predmet strojnih inštalacij) višine 52 mm, mikro armirani cementni estrih.
| Na talno nosilno konstrukcijo (talno ploščo) se vgradi sloj toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena v debelini 10 cm, s tlačno trdnostjo min. 300 kN/m2 , toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK. | [6 empty] | 1,0 cm
Ob obodnih stenah se namesti robni dilatacijski trak iz kamene volne debeline 12 mm, npr. Knauf Insulation DL ali samolepilni robni trak iz ekspandiranega polietilena (EPE) za preprečevanje bočnega prenosa udarnega zvoka na obodno konstrukcijo. Pri vgradnji zvočno izolacijskih plošč upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacij.
Izvajalec strojnih inštalacij položi in fiksira elemente talnega ogrevanja - sistemske plošče z razvodom.
| Debelina mikroarmiranega cementnega estriha tlačne trdnosti C 20/25, je 60 mm (mikro armatura po priporočilu proizvajalca je zajeta v ceni!). | [6 empty] | 4,0 cm
| Obračun v m2 tlorisne projekcije. V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca. | [6 empty] | 20 cm
| ►PLAVAJOČI PODI - T1 ( tlak ) | m2 | 80 | × | 0 | = | 0
B2.2. | Kompletna izdelava plavajočega tlaka, s toplotno izolacijo, mikro armirani cementni estrih z zagladitvijo kot finalni tlak.
| Na talno nosilno konstrukcijo (talno ploščo) se vgradi sloj toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena v debelini 8 cm, s tlačno trdnostjo min. 300 kN/m2 , toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK. | [6 empty] | 1,0 cm
Ob obodnih stenah se namesti robni dilatacijski trak iz kamene volne debeline 12 mm, npr. Knauf Insulation DL ali samolepilni robni trak iz ekspandiranega polietilena (EPE) za preprečevanje bočnega prenosa udarnega zvoka na obodno konstrukcijo. Pri vgradnji zvočno izolacijskih plošč upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacij.
| Debelina mikroarmiranega cementnega estriha tlačne trdnosti C 20/25, je 60 mm (mikro armatura po priporočilu proizvajalca je zajeta v ceni!). Estrihu dodamo kvarčni posip in zagladimo kot finalni tlak. | [6 empty] | 4,0 cm
| Obračun v m2 tlorisne projekcije. V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca. | [6 empty] | 20 cm
| ►PLAVAJOČI PODI - T2 ( tehnični prostor) | m2 | 9.3 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ PLAVAJOČI PODI-TLAKI: | [5 empty] | 0
B3. | KERAMIČARSKA DELA
Opomba:
•Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
Polaganje keramičnih ploščic mora ustrezati slovenskim normam. Kvaliteta keramičnih ploščic mora ustrezati standardu SIST EN 45014; SIST ISO 13006.
Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:
-snemanje izmer na objektu,
-pregled in čiščenje podlage,
-vsa dela na objektu z dajatvami,
-dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala,
-prevoz izdelkov na objekt , z nakladanjem , razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču,
-popravila zidov in oblog sten poškodovanih ob montaži izdelkov,
-odstranjevanje ostankov materiala z iznosom v gradbiščno deponijo ter čiščenje vseh površim po končanih delih.
- obdelavo vogalov s PVC fazonskimi letvicami v barvi po izboru arhitekta. V ceni upoštevati tudi pripravo podlage. Polaganje s tretjinskim ali polovičnim zamikom in z ujemanjem fug s talno keramiko oz. po dodatnih navodilih arhitekta.
• Vsa predvidena keramika je I. vrste!
B3.1. | Kompletna obloga dobava in izdelava hidroizolacije debeline 0,3 cm v mokrih prostorih (kopalnica in pralnica), dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintetičnih smol (kot npr.: HIDROSTOP ELASTIK AB - proizvajalca KEMA Puconci ali enakovredno), izvedena na AB estrih in na zid v višini 20 cm; z nanašanjem v dveh slojih, armirana s stekleno mrežico, skupaj z gumiranimi poliestrskimi trakovi oz. manšetami z robno tkanino kot npr.ali enakovredno: KEMABAND trakovi. Obračun po m2 tlorisne projekcije prostora!
| ►HIDROIZOLACIJA HIDROSTOP ELASTIK | m2 | 36 | × | 0 | = | 0
B3.2. | Kompletna dobava in polaganje talnih gres ploščic-polno lepljene na pripravljeno podlago, polaganje na stik. Obračun v m2, kompletno s stičenjem, kitanjem vogalov z akrilnim kitom, vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Predvideno: keramika I.. vrste, dim. 60 x 60 cm; deb. 9 mm, drsnost R10 Izbor keramike mora predhodno potrditi arhitekt!.
Nudimo:
Proizvajalec:
Tip keramike:
Cena keramike (€/m2):
| ►GRANITOGRES KERAMIKA (pritl.) - SANITARIJE | m2 | 14.7 | × | 0 | = | 0
B3.3. | Kompletna dobava in polaganje talnih gres ploščic-polno lepljene na pripravljeno podlago, polaganje na stik. Obračun v m2, kompletno s stičenjem, kitanjem vogalov z akrilnim kitom, vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Predvideno: keramika I.. vrste, dim. 60 x 60 cm; deb. 9 mm, drsnost R10 Izbor keramike mora predhodno potrditi arhitekt!.
Nudimo:
Proizvajalec:
Tip keramike:
Cena keramike (€/m2):
| ►GRANITOGRES KERAMIKA (pritl.) - GARDEROBE | m2 | 13.8 | × | 0 | = | 0
B3.4. | Kompletna dobava in polaganje talnih gres ploščic-polno lepljene na pripravljeno podlago, polaganje na stik. Obračun v m2, kompletno s stičenjem, kitanjem vogalov z akrilnim kitom, vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Predvideno: keramika I.. vrste, dim. 60 x 60 cm; deb. 9 mm, drsnost R11 Izbor keramike mora predhodno potrditi arhitekt!.
Nudimo:
Proizvajalec:
Tip keramike:
Cena keramike (€/m2):
| ►GRANITOGRES KERAMIKA (pritl.) - TUŠI | m2 | 8.7 | × | 0 | = | 0
B3.3. | Kompletna dobava in polaganje talnih ploščic-polno lepljene na pripravljeno podlago. Obračun v m2, kompletno s stičenjem, kitanjem vogalov z akrilnim kitom, vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Predvideno: keramika I.. vrste, dim. 60 x 60 cm; deb. 9 mm, drsnost R10 Izbor keramike mora predhodno potrditi arhitekt!.
Nudimo:
Proizvajalec:
Tip keramike:
Cena keramike (€/m2):
| ►GRANITOGRES (pritl.); - KLUBSKI PROSTOR | m2 | 30.9 | × | 0 | = | 0
B3.4. | Kompletna dobava in polaganje talnih ploščic-polno lepljene na pripravljeno podlago. Obračun v m2, kompletno s stičenjem, kitanjem vogalov z akrilnim kitom, vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Predvideno: keramika I.. vrste, dim. 60 x 60 cm; deb. 9 mm, drsnost R10 Izbor keramike mora predhodno potrditi arhitekt!.
Nudimo:
Proizvajalec:
Tip keramike:
Cena keramike (€/m2):
| ►GRANITOGRES (pritl.); - SHRAMBA, HODNIKI | m2 | 14.1 | × | 0 | = | 0
B3.7. | Kompletna dobava in polaganje stenskih ploščic-polno lepljene na podlago, vključno s predhodno impregnacijo in s fugiranjem. Vsi vogali morajo biti zavarovani z RF zaključnicami (pred polaganjem dostaviti vzorec v potrditev). Zastičenje stikov z vodoodporno fugirno maso. Obračun v m2, kompletno s stičenjem, kitanjem vogalov z akrilnim kitom, vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Predvidena višina oblaganja 60 cm!
Predvidena keramika: ker. ploščice I. vrste, dim. 60 x 60 cm; deb. 9 mm, Izbor keramike mora predhodno potrditi arhitekt!.
Nudimo:
Proizvajalec:
Tip keramike:
Cena keramike (€/m2):
| ►STENSKA OBLOGA (DELOVNI PULT) | m2 | 3.1 | × | 0 | = | 0
B3.8. | Kompletna dobava in polaganje stenskih ploščic-polno lepljene na podlago, vključno s predhodno impregnacijo in s fugiranjem. Vsi vogali morajo biti zavarovani z RF zaključnicami (pred polaganjem dostaviti vzorec v potrditev). Zastičenje stikov z vodoodporno fugirno maso. Obračun v m2, kompletno s stičenjem, kitanjem vogalov z akrilnim kitom, vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Predvidena višina oblaganja do stropa!
Predvidena keramika: ker. ploščice I. vrste, dim. 60 x 60 cm; deb. 9 mm, Izbor keramike mora predhodno potrditi arhitekt!.
Nudimo:
Proizvajalec:
Tip keramike:
Cena keramike (€/m2):
| ►STENSKA OBLOGA - SANITARIJE 4,5,6 | m2 | 74.4 | × | 0 | = | 0
B3.9. | Kompletna dobava in polaganje stenskih ploščic-polno lepljene na podlago, vključno s predhodno impregnacijo in s fugiranjem. Vsi vogali morajo biti zavarovani z RF zaključnicami (pred polaganjem dostaviti vzorec v potrditev). Zastičenje stikov z vodoodporno fugirno maso. Obračun v m2, kompletno s stičenjem, kitanjem vogalov z akrilnim kitom, vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Predvidena višina oblaganja do stropa!
Predvidena keramika: ker. ploščice I. vrste, dim. 60 x 60 cm; deb. 9 mm, Izbor keramike mora predhodno potrditi arhitekt!.
Keramika kot napr., ali enakovredno:
Nudimo:
Proizvajalec:
Tip keramike:
Cena keramike (€/m2):
| ►STENSKA OBLOGA (GARDEROBE-TUŠI) | m2 | 36.7 | × | 0 | = | 0
B3.10. | Kompletna dobava in vgradnja stenskega zaključka iz enakega materiala kot tlak , do višine 10 cm na steno, zgoraj polkrožno zaključeno. Barvni vzorec tlaka po izboru projektanta. Obračun v m1.
Predvideno: granitogres I. vrste, dim. 60 x 7 cm; deb. 9 mm, Izbor keramike mora predhodno potrditi arhitekt!.
Keramika kot napr., ali enakovredno:
Nudimo:
Proizvajalec:
Tip obrobe:
Cena obrobe (€/m1):
| ►NIZKOSTENSKA OBROBA (1,2,7',8',9) | m1 | 58.8 | × | 0 | = | 0
B3.11. | Kompletna dobava in montaža PVC zaključnic pri keramiki. Barva RAL in oblika po izboru arhitekta! Obračun v m1.
Nudimo:
Proizvajalec:
Tip zaključnice:
Cena zaključnice (€/m1):
| ►ZAKLJUČNICA ZA KERAMIKO | m1 | 28.2 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA | [5 empty] | 0
B4. | OKNA IN VHODNA VRATA
SPLOŠNA OPOMBA:
Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. Izdelava, dobava in montaža zasteklitev. Vgradnja je suhomontažna, v skladu z zahtevami RAL montaže! V ceni je potrebno zajeti vse za gotova vgrajena okna, vrata in stene, z vsemi potrebnimi nosilnimi profili z vsem okovjem, tesnili, kljukami po izboru projektanta. Razdelitve na polja po shemah. Vse mere preveriti na mestu samem, še pred naročilom v delavnici! V ceni zajeti tudi vse potrebne obrobe, maske in zaključke po shemah in detajlih!
B4.1. | Kompletna izdelava/dobava in montaža oken z okvirji iz alu profilov. Odpiranje kombinirano. Zasteklitev s troslojnim toplotno izolacijskim steklom. Vse mere vzeti na mestu samem! RAL montaža. Obračun v kpl za kompletni sestavljeni in vgrajeni element; vključno z okenskimi policami, z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, prenosi, s pritrdilnim in tesnilnim materialom in podobno!
Splošni opis: - dvodelno okno, (zgoraj odpiranje na ventus, spodaj kombinirano odpiranje), - zasteklitev s prosojnim steklom Ug = 0,7 W/m2K - stekla imajo TGI ali podoben distančnik - skupna toplotna prehodnost okna Uw = 0,9 W/m2K, - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili - okenska krila se odpirajo po shemah - notranje okenske police so kamnite (zajeto v ločeni postavki) - zunanje Alu okenske police (zajeto v ločeni postavki)i - okna imajo ročni mehanizem za odpiranje. - opremljeno je s tesnilno gumo in okovjem visokega kvalitetnega razreda in Alu kljuko
| ►O1 - DVODELNO OKNO 70 x 150 cm | KOS | 5 | × | 0 | = | 0
| ►O2 - DVODELNO OKNO 115 x 150 cm | KOS | 1 | × | 0 | = | 0
B4.2. | Kompletna izdelava/dobava in montaža lesenih fiksnih oken oz. sten, z okvirji iz alu profilov.. Zasteklitev s toplotno izolacijskim troslojnim steklom. Vse mere vzeti na mestu samem! Obračun v kpl za kompletni sestavljeni in vgrajeni element; vključno z okenskimi policami, z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, prenosi, s pritrdilnim in tesnilnim materialom in podobno!
Opomba : Preveri max. velikost (steklo)
| ►O3 - ENODELNO FIKSNO OKNO 230 x 265 cm | KOS | 1 | × | 0 | = | 0
| ►O4 - ENODELNO FIKSNO OKNO 210 x 265 cm | KOS | 1 | × | 0 | = | 0
B4.3. | Kompletna izdelava/dobava in montaža steklene stene z drsnim krilom, z okvirji iz alu profilov. Odpiranje drsno in nagibno. Zasteklitev s troslojnim toplotno izolacijskim steklom. Vse mere vzeti na mestu samem! RAL montaža. Obračun v kpl za kompletni sestavljeni in vgrajeni element; vključno z okenskimi policami, z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, prenosi, s pritrdilnim in tesnilnim materialom in podobno!
Splošni opis: - dvodelna stena (fiksni del in drsno krilo), - zasteklitev s prosojnim steklom Ug = 0,7 W/m2K - stekla imajo TGI ali podoben distančnik - skupna toplotna prehodnost okna Uw = 0,9 W/m2K, - zatesnjeno z EPDM tesnili - odpiranje po shemah, - talna vodila v nivoju tlaka, - spodaj izolativni element višine cca 20 cm, - okna imajo ročni mehanizem za odpiranje. - opremljeno je s tesnilno gumo in okovjem visokega kvalitetnega razreda in Alu kljuko
| ►BV1 - STENA Z DRSNIM KRILOM 257 x 265 cm | KOS | 1 | × | 0 | = | 0
B4.4. | Kompletna izdelava/dobava in montaža dvodelna steklena vrata (vratno krilo + nadsvetloba), z okvirji iz alu profilov.. Odpiranje nadsvetlobe po hor. osi, vrata se odpirajo po vertikalni osi . Zasteklitev s troslojnim toplotno izolacijskim steklom. Vse mere vzeti na mestu samem! RAL montaža. Obračun v kpl za kompletni sestavljeni in vgrajeni element; vključno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, prenosi, s pritrdilnim in tesnilnim materialom in podobno!
Splošni opis: - dvodelna zastekljena vrata (vrata in nadsvetloba), - zasteklitev s prosojnim steklom Ug = 0,7 W/m2K - stekla imajo TGI ali podoben distančnik - skupna toplotna prehodnost okna Uw = 0,9 W/m2K, - zatesnjeno z EPDM tesnili - odpiranje po shemah, - spodaj izolativni element višine cca 20 cm, - nadsvetloba ima ročni mehanizem za odpiranje. - opremljeno je s tesnilno gumo in okovjem visokega kvalitetnega razreda, cilindrična ključavnica in Alu kljuko
| ►BV2 - VRATA Z NADSVETLOBO 110 x 265 cm | KOS | 1 | × | 0 | = | 0
B4.5. | Kompletna izdelava/dobava in montaža vhodnih vrat (vratno krilo + nadsvetloba), z okvirji iz alu profilov.. Odpiranje nadsvetlobe po hor. osi, vrata se odpirajo po vertikalni osi . Zasteklitev nadsvetlobe s troslojnim toplotno izolacijskim steklom. Krilo polno z alu polnilom. Vse mere vzeti na mestu samem! RAL montaža. Obračun v kpl za kompletni sestavljeni in vgrajeni element; vključno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, prenosi, s pritrdilnim in tesnilnim materialom in podobno!
Splošni opis: - dvodelna vrata (vrata in nadsvetloba), - zasteklitev nadsvetlobe s prosojnim steklom Ug = 0,7 W/m2K - stekla imajo TGI ali podoben distančnik - skupna toplotna prehodnost okna Uw = 0,9 W/m2K, - zatesnjeno z EPDM tesnili - odpiranje po shemah, - spodaj izolativni element višine 20-25 cm, - nadsvetloba ima ročni mehanizem za odpiranje. - opremljeno je s tesnilno gumo in protivlomnim okovjem visokega kvalitetnega razreda, cilindrična ključavnica, Alu eluksiran ročaj.
| ►VV1 - VHODNA VRATA 110 x 265 cm | kos | 1 | × | 0 | = | 0
B4.6. | Kompletna izdelava/dobava in montaža zunanjih vrat (dvojno vratno krilo + nadsvetloba), z okvirji iz alu profilov.. Odpiranje nadsvetlobe po hor. osi, vrata se odpirajo po vertikalni osi . Zasteklitev nadsvetlobe s troslojnim toplotno izolacijskim steklom. Krilo polno z alu polnilom. Vse mere vzeti na mestu samem! RAL montaža. Obračun v kpl za kompletni sestavljeni in vgrajeni element; vključno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, prenosi, s pritrdilnim in tesnilnim materialom in podobno!
Splošni opis: - dvodelna dvokrilna vrata (vrata in nadsvetloba), - zasteklitev nadsvetlobe s prosojnim steklom Ug = 0,7 W/m2K - stekla imajo TGI ali podoben distančnik - skupna toplotna prehodnost okna Uw = 0,9 W/m2K, - zatesnjeno z EPDM tesnili - odpiranje po shemah, - spodaj izolativni element višine 20-25 cm, - nadsvetloba ima ročni mehanizem za odpiranje. - opremljeno je s tesnilno gumo in okovjem visokega kvalitetnega razreda, cilindrična ključavnica, Alu kljuka.
| ►VV2 - ZUNANJA VRATA 165 x 265 cm | kos | 1 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ OKNA IN VHODNA VRATA: | [5 empty] | 0
B5. | NOTRANJA VRATA
SPLOŠNA OPOMBA:
Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. Vgradnja je suhomontažna. V ceni je potrebno zajeti vse za gotova vgrajena vrata in stene, z vsemi potrebnimi nosilnimi profili z vsem okovjem, tesnili, kljukami po izboru projektanta. Po dogovoru s projektantom strojnih inštalacij, so določena krila spodrezana za potrebe dovoda zraka! V ceni zajeti tudi vse potrebne obrobe, maske in zaključke po shemah in detajlih! Vse mere vzeti na mestu samem!
B5.1. | Kompletna dobava in montaža enokrilnih notranjih vrat; vključno z vsem okovjem, pritrdilnim im tesnilnim materialom, zaključnimi letvicami, okovjem in podobno.
Splošni opis: - notranja enokrilna vrata - vrata so vgrajena v lesenem podboju , širina podboja prilagojena debelini zidu - vratno krilo je leseno polno, mediapan in obojestransko obloženo s plemenito oblogo-ultrapas v barvi po izboru projektanta ter opremljeno z ABS zaključki - krila elementa se odpirajo po shemah. - vrata imajo ročni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so opremljene s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko (kot npr. Hoppe). Opremljena so s cilindrično ključavnico.
| ►V1 NOTRANJA VRATA 80 x 220 cm | kos | 5 | × | 0 | = | 0
B5.2. | Kompletna dobava in montaža enokrilnih notranjih vrat; vključno z vsem okovjem, pritrdilnim im tesnilnim materialom, zaključnimi letvicami, okovjem in podobno.
Splošni opis: - notranja enokrilna vrata - vrata so vgrajena v lesenem podboju , širina podboja prilagojena debelini zidu - vratno krilo je leseno polno, mediapan in obojestransko obloženo s plemenito oblogo-ultrapas v barvi po izboru projektanta ter opremljeno z ABS zaključki - krila elementa se odpirajo po shemah. - vrata imajo ročni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so opremljene s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko (kot npr. Hoppe). Opremljena so s cilindrično ključavnico.
| ►V2 NOTRANJA VRATA 100 x 220 cm | kos | 2 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ VRATA: | [5 empty] | 0
B6. | MIZARSKA DELA
OPOMBA:
V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje, ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe, ki jih mora potrditi projektant. Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom!
B6.1. | Kompletna izdelava/dobava in montaža pregradnih sten v gaerderobi, skupne višine cca 290 cm, z enokrilnimi drsnimi vrati (vrata dimenzije 800/210 mm); izdelana po skici projektanta .
Stene in vrata izdelani iz melaminskih kompakt plošč deb. 13 mm, kot npr. MAX Compact, 0080, barvo določi arhitekt, opremljeni z nerjavečim standardnim drsnim okovjem in veznimi elementi; vrata opremljena z inox kljuko.
Pregradna stena je fiksirana v tla, steno in strop z inox U profili.
Lokacija : sanitarije (garderoba-tuš 7,8)
| ►SS1- STENA Z DRSNIMI VRATI 262/290 cm | kos | 2 | × | 0 | = | 0
B6.2. | Kompletna izdelava/dobava in montaža pregradnih sten v sanitarijah višine 2000 mm, za 100 mm dvignjenih od tal, z vgrajenimi 2 x enokrilnimi vrati (vrata dimenzije 700/1850 mm); izdelana po skici projektanta .
Stene in vrata izdelani iz melaminskih kompakt plošč deb. 13 mm, kot npr. MAX Compact, 0080, barvo določi arhitekt, opremljeni z nerjavečim standardnim okovjem in veznimi elementi; vrata opremljena s tipsko nerjavečo kovinsko WC kljuko (kot npr. Hannelohre, 53108).
Stena je dvignjena od tal z inox nosilci Φ 15 mm in inox podnožje Φ 50 mm, s pritrditvijo v tla. Vrata so opremljena z inox tečaji, obojestransjkko kljuko ter zapah z notranje strani (z možnostjo odpioranja od zunaj). Na zgornji strani se panel vpne v inox držala 10/5 cm , ki so pritrjena na inox nosilno cev Φ 30 mm. Pri steni se panel vpne v inox držala 10/6,5 cm (3 x po višini) s pritrditvijo v steno. Na steno ob vratih se pričvrsti tudi dva inox obešalnika (zajeti v ceni).
Lokacija : sanitarije (san. 4, san. 5)
| ►SS2-PREGRADNA STENA Z(1x) VRATI 146/185+8 cm | kos | 2 | × | 0 | = | 0
B6.3. | Kompletna izdelava/dobava in montaža pregrade pri pisuarju, izdelane po zasnovi arhitekta, dim. cca 40/60 cm.
Pregrada izdelana iz melaminskih kompakt plošč deb. 13 mm, kot npr. MAX Compact, 0080, barvo določi arhitekt,sidrano z nerjavečim pritrdilnim materilalom v nosilno steno.
Lokacija : sanitarije (san. 4)
| ►PS-PREGRADA-PISUAR | kos | 1 | × | 0 | = | 0
B6.4. | Kompletna izdelava/dobava in montaža (kompletna postavitev) nadstrešnice nad teraso z masivno leseno konstrukcijo po detajlu dobavitelja ter ob predhodni potrditvi projektanta. Vsi vidni deli morajo imeti posnete robove in skobljani! Predvideni so 4 stebri, sidrani v armirano betonski temelj, preko katerih nalega primarni nosilec ter nosilci za streho kateri so na drugi strani pritrjeni na objekt. Z zgornje strani so pritrjene OSB plošče ustrezne debeline, katere tudi služijo kot podloga za ravno streho. Atika (zajeti v ceni) je opažena z OSB ploščami, kar služi kot podloga za finalno oblogo. V ceni zajeti tudi vse potrebna pomožna dela in ves potrebni material. Obračun v m2 (tlorisne projekcije); vključno z vso potrebno zaščito (sistemski premaz za zunanje izpostavljene površine v tonu po izboru projektanta), ves potrebni nerjaveči sidrni in pritrdilni material in podobno.
| ►LESENA NADSTREŠNICA | m2 | 21.5 | × | 0 | = | 0
B6.5. | Kompletna dobava in montaža WPC (kompozit iz mešanice bambusa in plastične mase, ter lesne barve) poda za terase; izdelanega iz podložnih profilov preseka 30x35 mm v razmaku max. 35 cm in pohodne površine iz desk preseka 150x25 mm. Na stiku dveh WPC desk morata biti dve podložni letvi in nikoli le ena. Vsak konec deske mora biti pritrjen na svojo podložno letev. Pomembno: Pri direktnemu vijačenju je v WPC desko potrebno predhodno izvrtati izvrtino premera 4 mm. Pri vijačenju s pomočjo pritrdil (sponk) je potrebno v WPC podkonstrukcijo predhodno izvrtati izvrtino premera 2,5mm. WPC material ima namreč visoko gostoto, ki ne dovoljuje neposrednega vijačenja. Zaključek WPC desk se pokrije z zaključno WPC letvijo oblike “L” (zaradi lepšega izgleda). Zaključne letve oblike “L” se nikoli ne montirajo ob zidovih in betonskih robnikih. Zaključni pokrovček je namenjen pokrivanju ravnih zaključkov desk. Izvedba po navodilih proizvajalca/dobavitelja. Obračun v m2 tlorisne projekcije; vključno z vsemi sestavnimi elementi.
| ►WPC TALNA OBLOGA (terasa) | m2 | 22 | × | 0 | = | 0
B6.6. | Kompletna dobava in montaža notranjih okenskih polic. Notranje PVC okenske police. Vodobstojna površina, odporna proti praskam in obrabi v barvi po izbiri arhitekta ali naročnika. Zaslonka police višine 30 mm z zaobljenim robom R3. Obračun m' do razvite širine 25 cm, oz. v m2 pri razviti širini nad 25 cm; z vsemi preddeli.
| ►NOTRANJE OKENSKE POLICE ŠIR. cca 40 cm | m2 | 5 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA | [5 empty] | 0
B7. | SLIKOPLESKARSKA DELA
B7.1. | Kompletna izdelava opleska sten z disperzijsko barvo barvo; min. 2 x v tonu po izboru arhitekta. Kompletno s pripravo podloge (čiščenje, akril emulzija, kitanje in brušenje); z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Premaz kot napr. ali enakovredno: Jupol GOLD, z dodatkom JUBOCIDA 5-7 % .
| ►OPLESK OMET. POVRŠIN s preddeli | m2 | 208 | × | 0 | = | 0
B7.2. | Doplačilo za premaz sten s pralno barvo, kot nap. ali enakovredno: Jupol LATEX POLMAT, z dodatkom JUBOCIDA 5-7 % .
| ►PRALNI OPLESK STEN s preddeli | m2 | 87.4 | × | 0 | = | 0
B7.3. | Kompletna izdelava opleska AB stropov z disperzijsko barvo barvo; min. 2 x v tonu po izboru arhitekta. Kompletno s pripravo podloge (čiščenje, akril emulzija, kitanje in brušenje); z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Premaz kot napr. ali enakovredno: Jupol GOLD, z dodatkom JUBOCIDA 5-7 % .
| ►OPLESK STROP. POVRŠIN | m2 | 89.6 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA | [5 empty] | 0
B8. | FASADERSKA DELA
OPOMBA: Vsi potrebni fasadni odri so zajeti v ceni na enoto fasaderskih del in se ne bodo posebej obračunavali!
B8.1. | Kompletna izdelava toplotno izolacijske fasade (kot npr. FASADNI SISTEM BAUMIT OPEN) debeline 16cm; vključno z vsemi pomožnimi deli in z vsem materialom. V ceni zajeti tudi vse potrebne vogalne in špaletne vogalnike, toplotno izolacijo, pritrdilnim materialom, lepili, imnpregnacijo zaključne obloge z oljnim premazom in podobno. Obračun v m2 (vidna fasadna površina);
SESTAVA kot npr.: -zaključni omet - Baumit StarTop -osnovni premaz - Baumit UniPrimer -osnovni armirni sloj - izravnalni omet Baumit openContact z armirno mrežico - Baumit StarTex -fasadna plošča - Baumit open air plus -lepilo - Baumit open Contact -pritrdilno sidro - Baumit StarTrack -podlaga (opečni zid)
| ►FASADA | m2 | 150 | × | 0 | = | 0
B8.2. | Kompletna izdelava toplotno izolacijske fasade (kot npr. FASADNI SISTEM BAUMIT OPEN) debeline 4cm; vključno z vsemi pomožnimi deli in z vsem materialom. V ceni zajeti tudi vse potrebne vogalne in špaletne vogalnike, toplotno izolacijo, pritrdilnim materialom, lepili, imnpregnacijo zaključne obloge z oljnim premazom in podobno. Obračun v m2 (vidna fasadna površina);
SESTAVA kot npr.: -zaključni omet - Baumit StarTop -osnovni premaz - Baumit UniPrimer -osnovni armirni sloj - izravnalni omet Baumit openContact z armirno mrežico - Baumit StarTex -fasadna plošča - Baumit open air plus -lepilo - Baumit open Contact -pritrdilno sidro - Baumit StarTrack -podlaga (OSB plošče)
| ►FASADA ATIKA TERASE | m2 | 6.8 | × | 0 | = | 0
B8.3. | Dobava in montaža na obešeno kovinsko podkonstrukcijo stropne obloge iz vodoodpornih cementnih plošč deb.12,5 mm, kot napr.: Knauf Aquapanel ali enakovredno. Podkonstrukcijo tvorijo profili iz pocinkane jeklene pločevine, pritrjeni na stropno/strešno konstrukcijo. V ceno je zajeti bandažiranje s Knauf fugirnim trakom iz steklenih vlaken, armirano lepilno malto in mrežico za zunanje površine, prednamaz in zaključni silikonski tankoslojni omet v tonu po izboru projektanta. V ceni zajeti tudi vse potrebna pomožna dela in ves potrebni material. Izvedba po navodilih proizvajalca, Obračun v m2 (tlorisne projekcije).
| ►SPUŠČENI STROP Z ZAKLJUČNIM SLOJEM (terasa) | m2 | 22 | × | 0 | = | 0
B8.4. | Kompletna zaključna obdelava fasade preko XPS plošč (izolacija je zajeta v zidarskiih delih): • Malta DEMIT • armirna mreža DEMIT • Malta DEMIT • Timprednamaz • Timfas plast
| ►NASTAVEK FASADE - zaključni sloj | m2 | 14 | × | 0 | = | 0
B8.5. | Kompletna dobava in montaža zunanjih okenskih polic; po predloženemu opisu in načrtu arhitekture. - zunanje okenske police z odkapnim robom, so aluminijaste, prefabricirane, barva antracit. Vgrajene na podlogi iz XPS izolacije v naklonu. Previs police oz. odkapni rob mora segati najmanj 4 cm preko zaključnega sloja fasade. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca in izvajalca fasade in po detajlih razvidnih iz načrta arhitekture. Pod okensko polico je toplotno izolacijska plošča iz ekstrudiranega polistirena deb. 3 cm in s prevodnostjo 0,035 W/mK (zajeti v ceni postavke za okenske police). V ceni zajeti tudi vgradnjo parne zapore. Vgradnja Purpen ali lepljenje z npr. Sikaflex PRO 3WF. Vgradnja po sistemu RAL montaže in skladno z navodili proizvajalca. Obračun m' do razvite širine 25 cm, oz. v m2 pri razviti širini nad 25 cm; z vsemi preddeli.
| ►ZUNANJE OKENSKE POLICE ŠIR. cca 35 cm | m2 | 4.4 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA | [5 empty] | 0
B9. | SUHOMONTAŽNE STENE
B9.1. | Kompletna dobava in montaža pregradne nenosilne stene debeline 150mm (kot npr. KNAUF W112); obojestransko odvoslojna obloga iz mavčnokartonskih plošč debeline 12,5mm; izolacijski sloj iz mineralne volne 40kg/m3 debeline 50mm; z enojno kovinsko podkonstrukcijo, vključno bandažiranje ter podkonstrukcijo za vratne podboje (2x)
| ►PREGRADNA SUHOMONTAŽNA STENA | m2 | 20 | × | 0 | = | 0
B9.2. | Kompletna dobava in montaža mavčnokartonske vlagoodporne obloge (kot npr. KNAUF); debeline 12,5mm; s kovinsko podkonstrukcijo, vgrajenimi vogalniki, vključno bandažiranje
| ►MAVČNOKARTONSK OBLOGE - WC PARAPET | m2 | 3.5 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ SUHOMONTAŽNE STENE | [5 empty] | 0
B.10. | RAZNA DELA
B.10.1. | Kompletna izdelava geološkega poročila za potrebe gradnje objekta, preverba temeljenja, s strani pooblaščenega projektanta.
| ►GEOLOŠKO POROČILO, NADZOR PRI GRADNJI | kpl | 1 | × |  | = | 0
B.10.2. | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu, s strani pooblaščenega izvajalca in izdelava varnostnega načrta.
Naroči investitor !
| ►KOORDINACIJA ZA VARSTVO PRI DELU |  | investitor
| ►VARNOSTNI NAČRT |  | investitor
B.10.3. | PROJEKT IZVEDENIH DEL. Po ponudbi pooblaščenega projektanta.
| PROJEKT IZVEDENIH DEL : VODILNA MAPA | kpl | 1 | × |  | = | 0
| PROJEKT IZVEDENIH DEL : ARHITEKTURA | kpl | 1 | × |  | = | 0
| PROJEKT IZVEDENIH DEL : GR. KONSTRUKCIJE | kpl | 1 | × |  | = | 0
| PROJEKT IZVEDENIH DEL : STROJNE INŠTALACIJE | kpl | 1 | × |  | = | 0
| PROJEKT IZVEDENIH DEL : ELEKTRO INŠTALACIJE | kpl | 1 | × |  | = | 0
| PROJEKT IZVEDENIH DEL : ZUNANJA UREDITEV | kpl | 1 | × |  | = | 0
| PID : IZKAZ POŽARNE VARNOSTI | kpl | 1 | × |  | = | 0
B.10.4. | Priprava dokumentacije do uporabnega dovoljenja.
| ►DOKUMENTACIJA ZA UPORABNO DOVOLJENJE | kpl | 1 | × |  | = | 0
B.10.5. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta.
| ►DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA | kpl | 1 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA | [5 empty] | 0

## REKAPITULACIJA (5)
| INVESTITOR/NAROČNIK: | OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
| OBJEKT /LOKACIJA: | TENIŠKA IGRIŠČA S SPREMLJAJOČIMI OBJEKTI
| VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZI
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | IGOR PRIMAŽIČ, univ. dipl. inž.arh.
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | SR 18278
| KRAJ IN DATUM: | Novo mesto, marec 2020
5. NADKRITJE TENIŠKEGA IGRIŠČA REKAPITULACIJA
| B/ OBRTNA DELA |  | ARHITEKT ERNST d.o.o. | 0
| S K U P A J : |  |  | 0
OPOMBA: v ceni niso zajeti stroški za:
* komunalne priključke,
* notranjo opremo,
* projektno dokumentacijo.
Novo mesto, marec 2020
5. | NADKRITJE TENIŠKEGA IGRIŠČA
B/ OBRTNA DELA
B/1.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
B/2.0 | ALU DELA |  |  | 0
B/3.0 | PROTIPOŽARNA OPREMA |  |  | 0
B/4.0 | RAZNA OBRTNA DELA |  |  | 0
B/5.0 | NEPREDVIDENA OBRTNA DELA | 5 % OD B1.0-B5.0) |  | 0
B./ | SKUPAJ OBRTNA DELA: |  |  | 0

## 5B_Obrtna dela
Post. št. | Opis postavke | Enota | Količina |  | Cena/enoto |  | Skupaj
B./ | OBRTNA DELA
B1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Tehnična specifikacija: Dobava in montaža šotorskega objekta z jekleno konstrukcijo za prekritje teniškega igrišča zunanjih tlorisnih dimenzij 19x37,35m. Opcijsko lahko ponudnik ponudi tudi leseno konstrukcijo, v tem primeru je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo strošek ponudnika kakor tudi ostale prilagoditve projekta, ki so posledica te opcije. Varjena jeklena vroče cinkana konstrukcija, debelina cinkane prevleke mora ustrezati standardu SIST EN ISO 1461 : 200 Dovoljene obremenitve konstrukcije po EUROCOD-u za Laško in sicer: Nosilnost konstrukcije minimalno 1,50kN/m2 in odpornost na veter minimalno 0,50kN/m2 Minimalna uporabna višina v objektu (višina stebra) je 4m, s tem da je na sredini objekta minimalna uporabna višina vsaj 8m oz. 9m (brez vmesnih prečnih povezav, ki segajo pod to višino). Objekt ne sme presegati skupne višine – višine slemena 10m. Temeljenje direktno na obstoječo podlago s kovinskimi temelji - brez betonskih temeljev. Ob tem mora izvajalec predložiti ustrezno poročilo o rezultatih meritev nosilnosti temeljev izvedeno s strani pooblaščene organizacije. Objekt prekrit z dvojno PVC ponjavo, kjer je razmak med obema ponjavama po celotni površini minimalno 30cm. Tako zgornja kot spodnja kritina morata biti zvarjeni v enem kosu brez toplotnih mostov. Za zagotavljanje predpisanega minimalnega razmaka med ponjavama ni potrebnega vpihovanja zraka. Tehnični podatki PVC ponjave: Ponjava evropskega proizvajalca, teža zunanje ponjave vsaj 650g/m2, teža notranje ponjave vsaj 450g/m2, Pločevinasti žlebovi in odtočne cevi na obeh bočnih straneh Vrata za osebni prehod minimalne velikosti 1,0x2,1m Možnost odpiranja obeh bočnih stranic objekta v skupni površini odprtin minimalno 80m2, kot npr. odpiranje od sredine na vsako stran min. 8m in višine 3m.
Možnost odpiranja obeh bočnih stranic objekta v skupni površini odprtin minimalno 80m2, kot npr. odpiranje od sredine na vsako stran min. 8m in višine 3m.
Ponudnik mora naročniku po končanju del predložiti naslednja zahtevana dokazila: Certifikat za kakovost varjenja EN-ISO 3834-2, Certifikat za varjenje jeklenih konstrukcij v skladu s SIST EN 1090-1, Certifikat CE za notranji nadzor proizvodnje po SIST EN 1090-2, Certifikat odgovornega varilnega koordinatorja, Certifikat varilcev, Certifikat cinkanja, Certifikat jeklenih profilov, Tehnična dokumentacija (PZI in PID) jeklene konstrukcije, Statika Zahtevane reference: Ponudnik mora imeti kot samostojni izvajalec dobavljenih in postavljenih vsaj 5 stalnih objektov v izvedbi vroče pocinkane jeklene konstrukcije, minimalne površine posameznega objekta 500 m2 in razponom nosilnega loka minimalno 15m. Reference se morajo nanašati na podoben predmet, kot je predmet naročnikovega javnega naročila – izolirana šotorska hala (dvojna ponjava) za športno dejavnost. Komercialne zahteve: Objekt ponudnik izvede na ključ po v naprej dogovorjeni fiksni ceni za celoto, ki vključuje jekleno konstrukcijo, kritino, odvodnavanje meteorne vode do kote terene 0/00, vrata, ter bočno odpiranje.
Ocenjeno!!
| ►KOVINSKA KONSTRUKCIJA (ocenjeno!) | kpl | 1 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA | [5 empty] | 0
B2. | ALU DELA
SPLOŠNA OPOMBA:
Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V ceni je potrebno zajeti vse za dobavo in montažo vrat z vsemi potrebnimi nosilnimi profili z vsem okovjem, tesnili, kljukami po izboru projektanta, vse potrebne obrobe, maske in zaključke po shemah in detajlih! Razdelitve na polja po shemah.
B2.1. | Kompletna dobava in montaža zunanjih alu enokrilnih vrat (kot napr. ALU K TIP 55 N ali enakovredno). Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa - sistemski atest. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL predvidoma 9006) Vse mere vzeti na mestu samem!
okovje : inox okovje dvodelna kljuka, ločeni okrogli ščit, cilindrična ključavnica,samozapiralo.
dodatno : panik okovje po navodilih projektanta požarne varnosti
| ►V3 ENOKRILNA VRATA 100 x 210 cm | kos | 2 | × | 0 | = | 0
B2.2. | Kompletna dobava in montaža zunanjih dvokrilnih alu vrat ( kot napr. ALU K TIP 55 N ali enakovredno). Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa - sistemski atest. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL predvidoma 9006) Vse mere vzeti na mestui samem!
okovje : inox okovje dvodelna kljuka, ločeni okrogli ščit, cilindrična ključavnica, zaskočka.
| ►V4 DVOKRILNA VRATA 200 x 210 cm | kos | 2 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ ALU DELA | [5 empty] | 0
B3. | PROTIPOŽARNA OPREMA
B3.1. | Kompletna dobava in montaža ročnih gasilnikov na prah ABC, 27A,144B,C - (6 EG)
| ►Ročni gasilniki na prah ABC 6 kg | kos | 2 | × | 0 | = | 0
B3.2. | Kompletna dobava in montaža oz. pritrditev vseh zahtevanih označb, nalepk in obvestil v skladu z zasnovo požarne varnosti.
| ►OZNAČBE, NALEPKE, OBVESTILA | kpl | 1 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ PROTIPOŽARNA OPREMA | [5 empty] | 0
B.4. | RAZNA DELA
B.4.1. | Kompletna izdelava geološkega poročila za potrebe gradnje objekta, preverba temeljenja, s strani pooblaščenega projektanta.
| ►GEOLOŠKO POROČILO, NADZOR PRI GRADNJI | kpl | 1 | × |  | = | 0
B.4.2. | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu, s strani pooblaščenega izvajalca in izdelava varnostnega načrta.
Naroči investitor !
| ►KOORDINACIJA ZA VARSTVO PRI DELU |  | investitor
| ►VARNOSTNI NAČRT |  | investitor
B.4.3. | PROJEKT IZVEDENIH DEL. Po ponudbi pooblaščenega projektanta.
| PROJEKT IZVEDENIH DEL : VODILNA MAPA | kpl | 1 | × |  | = | 0
| PROJEKT IZVEDENIH DEL : ARHITEKTURA | kpl | 1 | × |  | = | 0
| PROJEKT IZVEDENIH DEL : GR. KONSTRUKCIJE | kpl | 1 | × |  | = | 0
| PROJEKT IZVEDENIH DEL : STROJNE INŠTALACIJE | kpl | 1 | × |  | = | 0
| PROJEKT IZVEDENIH DEL : ELEKTRO INŠTALACIJE | kpl | 1 | × |  | = | 0
| PROJEKT IZVEDENIH DEL : ZUNANJA UREDITEV | kpl | 1 | × |  | = | 0
| PID : IZKAZ POŽARNE VARNOSTI | kpl | 1 | × |  | = | 0
B.4.4. | Priprava dokumentacije do uporabnega dovoljenja.
| ►DOKUMENTACIJA ZA UPORABNO DOVOLJENJE | kpl | 1 | × |  | = | 0
B.4.5. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta.
| ►DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA | kpl | 1 | × | 0 | = | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA | [5 empty] | 0