## Gradbena in obrtniška dela
OBJEKT: Vrtec Rimske Toplice (Dozidava in rekonstrukcija)
INVESTITOR: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
ŠT. PROJEKTA: 39/2018
VRSTA PROJEKTA: PZI
SKUPNA REKAPITULACIJA PONUDBENE CENE
Skupaj
A/ GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
B/ OBRTNIŠKA DELA | [5 empty] | 0
C/ ZUNANJA UREDITEV | [5 empty] | 0
D/ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | [5 empty] | 0
F/ STROJNE INSTALACIJE | [5 empty] | 0
G/ ELEKTRIČNE INSTALACIJE | [5 empty] | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0
POPUST |  |  | % | 0% |  | 0
SKUPAJ S POPUSTOM | [5 empty] | 0
DDV 22% | [5 empty] | 0
SKUPAJ z davkom: | [5 empty] | 0
PROJEKTANTSKI POPIS GO DEL
Investitor:
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270 Laško
Objekt:
Vrtec Rimske Toplice
Lokacija:
Rimske Toplice
Faza projekta:
PZI
| REKAPITULACIJA GO DEL |  |  | SKUPAJ
| GRADBENA DELA |  |  | 0
1 | Pripravljalna in zaključna dela |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  | 0
3 | Tesarska dela |  |  | 0
4 | Betonska dela |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  | 0
6 | Montažna konstrukcija |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
7 | Fasaderska dela |  |  | 0
8 | Suhomontažna dela |  |  | 0
9 | Krovsko kleparska dela |  |  | 0
10 | Ključavničarska in mizarska dela |  |  | 0
11 | Tlakarska dela |  |  | 0
12 | Pleskarska dela |  |  | 0
13 | Keramičarska dela |  |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0
14 | Kanalizacijska dela |  |  | 0
15 | Ureditev okolja |  |  | 0
16 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ (brez ddv) |  |  | 0
Opomba - pri ponudbi in izvedbi upoštevati upoštevati:
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
* | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na
stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in
betoniranjem konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material
pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo
in pred razopaženjem betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO
* | Vsi vgrajeni materiali oz. sestave materialov morajo biti usklajeni
z zahtevami študije požarne varnosti kar je potrebno tudi dokazati z atesti in certifikati
* | Vsa dela morajo biti izvedena po zadnjem stanju gradbene tehnike oz. veljavnih standardih in predpisih
* | DDV prikazati posebej
* | Izvajalec del bo moral s strani dobavitelja materiala pridobiti vse ustrezne certifikate, izjave o skladnosti, komisijski
zapisnik in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov in jih predloži pred vgradnjo v potrditev nadzorniku,
ob zaključku del pa zbere v mapi in preda investitorju ali nadzorniku v 2 izvodih (kot tudi gradbeni dnevnik za izvedena dela).
* | V ponudbi posameznih del (postavk popisa) mora ponudnik navesti garancijski rok za vgrajeni material. Urediti mora
vsa potrebna dokazila, izjave za vgrajene materiale in dela, ki omogočajo uveljavljanje garancije.
* | Enotna cena mora biti fiksna in določena za "ključ v roke". Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in
dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno
navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Št. | Opis postavke | Količina | e.m. | Cena na e.m. |  | Cena skupaj
GRADBENA DELA
1. Pripravljalna in zaključna dela
1 | Izvedba uradne zakoličbe objekta pred pričetkom gradnje, po projektu zakoličbe. V ceni so zajeti stroški geodeta, izmere in izdelava zapisnika o zakoličbi objekta. Predvidenih je 6 količbenih točk. | 1 | kpl | 0 |  | 0
2 | Izvedba geodetskih meritev, ugotovitev meja parcele zaradi gradbenih posegov in linij obstoječih komunalnih vodov, pred pričetkom gradnje, v sodelovanju s pristojnimi komunalnimi službami. Pred pričetkom gradnje je potrebno preveriti podatke, zakoličiti vse infrastrukturne vode skladno s pogoji upravljavcev. V ceni so zajeti vsi stroški geodetske službe in izvajalca. | 1 | kpl | 0 |  | 0
3 | Izvedba geodetskih meritev po končani gradnji za pripravo dokumentacije in vris objekta v kataster stavb. | 1 | kpl | 0 |  | 0
4 | Izdelava varnostnega elaborata gradbišča, ki ga izdela za to pooblaščena oseba. | 1 | kpl | 0 |  | 0
5 | Izdelava načrta organizacije gradbišča, v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in v skladu z varnostnim načrtom. | 1 | kpl | 0 |  | 0
6 | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji, teren gradbišča se očisti in uredi v končno predvideno stanje po projektu. V ceni so zajete gradbiščne ograje, zaščitne ograje, izvedba uvozov, izvozov na gradbišče, odstranitev dreves, grmovnic, itn. na območju izvedbe del, postavitev in najem pisarniškega kontejnerja in sanitarij, prevoz, postavitev in odstranitev tipskih zabojnikov, skladiščnih prostorov, delovnih lop, gradbiščne table, opozorilnih tabel, izvedba komunalnih priključkov, glavna elektro omarica, razdelilna elektro omarica, vodovod, začasna kanalizacija, koordinacija varstva pri delu in zagotovitev zaščitnih sredstev. | 1 | kpl | 0 |  | 0
7 | Izdelava in postavitev table za označitev gradbišča, skladno z veljavnim pravilnikom o označitvi gradbišč. Všteto tudi odstranjevanje table po končani gradnji. | 1 | kpl | 0 |  | 0
8 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov objekta za čas gradnje. Ocena. | 20 | kom | 0 |  | 0
9 | Geološke in geomehanske raziskave pred pričetkom del. | 1 | kpl | 0 |  | 0
10 | Geomehanski nadzor med izvajanjem zemeljskih del. Količina je ocenjena. | 10 | ur | 0 |  | 0
11 | Izvedba strokovnega testa zrakotesnosti stavbe po standardu SIST EN ISO 9972:2015: n50 ≤ 0,6 h-1. | 1 | kpl | 0 |  | 0
12 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po posameznih fazah ter po zaključenih delih. | 500 | m2 | 0 |  | 0
13 | Razna ostala dodatna in nepredvidena pripravljalna dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh pripravljalnih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela skupaj |  |  |  | 0
2. Zemeljska dela
Opomba: - Izkop gradbene jame mora biti opravljen v prisotnosti geomehanika. - Pri izkopih je potrebno paziti na obstoječe inštalacijsko omrežje! Enotna cena mora biti fiksna in določena za "ključ v roke". Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1 | Strojni izkop zemlje, v zemljišču 3. kategorije (geološko poročilo) z nakladanjem, v normalnih pogojih dela. Obračun v raščenem stanju. Globina izkopa do 1,00 m. V količini zajet izkop za prizidek in teraso (do spodnjega roba tamponskega nasutja) ter poglobitve za pasovne temelje terase. | 282 | m3 | 0 |  | 0
2 | Planiranje dna izkopov na točnost +-3 cm, planiranje terena 3. kategorije na ravnih površinah, vključno z evtl. Utrjevanjem do predpisanih zbitosti. | 280 | m2 | 0 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja ločilnega sloja iz geotekstila na dno gradbene jame, pred vgradnjo tamponskega nasutja. Pred izvedbo tamponskega sloja se v gradbeno jamo položi sloj iz geotekstila (Kot npr. politlak folija Typar nad 200 g/m2, Polyfelt), z izvedbo vseh preklopov in zaključkov na stene gr. jame, kot ločilni sloj med raščenim zbitim terenom in novim tamponskim slojem. Postavka zajema dobavo in vgradnjo materiala. | 282 | m2 | 0 |  | 0
4 | Izdelava tamponskega sloja pod ploščami objekta terase, z materialom iz kamenega drobljenca ali peščenega proda z dobro stopnjevano granulacijo in maksimalnim zrnom do 32 mm, končni tampon mora biti raven in ustrezno utrjen po plasteh do zbitosti min. MPa 30, oziroma po navodilih statika. Ob izkopu mora temeljna tla obvezno pregledati geomehanik in potrditi ustreznost predpostavljenih karakteristik tal. V primeru, da so dejanske karakteristike temeljnih tal slabše od predpostavljenih, je potreben ponoven preračun z dejanskimi vrednostmi. Debelina sloja cca 30-40 cm. | 89 | m3 | 0 |  | 0
5 | Zasipavanje in utrjevanje ob temeljih objekta, ki se izvede z izkopanim materialom, če je le ta primerne kvalitete, v nasprotnem primeru pa z enakim materialom kot tamponsko nasutje pod temelji objekta. Izvedba nasutja do kote obstoječega nivoja tamponskega sloja. Preostalo nasutje materiala, humusiranje oziroma izvedba pohodnih in povoznih slojev neposredno ob objektu je zajeto v ločenem popisu zunanje ureditve! | 28 | m3 | 0 |  | 0
6 | Prevoz zemlje s 7 tonskim kamionom, nakladanje istočasno z izkopom, normalni pogoji dela, zemljina 3. kategorije, na razdaljo do 10 km, s plačilom komunalnih pristojbin, horizontalni prenosi, vertikalni prenosi, prevozi in transporti. OPOMBA: V količini je zajet material v raščenem stanju! | 254 | m3 | 0 |  | 0
7 | Razna ostala dodatna in nepredvidena zemeljska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh zemeljskih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj |  |  |  | 0
3. Tesarska dela
Opomba: - V c.e.m je potrebno upoštevati tudi izvedbo vseh inštalacijskih prebojev za strojne in elektro inštalacije! - Temeljna plošča objekta se izvede v sistesmu JUB HOME BASE, zato tudi kalsični opaži za temeljne plošče niso zajeti v popisu. Izvedba po navodilih proizvajalca sistema (JUBHome). Enotna cena mora biti fiksna in določena za "ključ v roke". Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1 | Opaž betonskih pasovnih temeljev terase, z opažnimi ploščami; opaženje, razopaženje in čiščenje, dvostranski opaž. - Pasovni temelji 40/70 cm | 23 | m2 | 0 |  | 0
2 | Opaž talne plošče terase, opaženje, razopaženje in čiščenje, enostranski opaž, višina plošče cca 8-11 cm. | 23 | m1 | 0 |  | 0
3 | Izvedba opaža prebojev v AB plošči in podložnem betonu, za izvedbo kanalizacijskega razvoda. Predvideno je po 54 prebojev v vsaki plošči (podložni beton deb. 12 cm in AB plošča deb. 25 cm). Dimenzije prebojev na ploščo: - 5 kom 25/25 cm - 4 kom 30/30 cm - 1 kom 50/50 cm | 5 | m2 | 0 |  | 0
4 | Lahki fasadni oder iz cevi, višine do 6 m, montaža, demontaža, čiščenje. Oder je računan po fasadnem plašču. | 320 | m2 | 0 |  | 0
5 | Premični odri na lesenih ali železnih stolicah, postavitev in odstranitev, odri višine do 2 m (pavšal cca 10% površine). | 25 | m2 | 0 |  | 0
6 | Razna ostala dodatna in nepredvidena tesarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh tesarskih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Tesarska dela skupaj |  |  |  | 0
4. Betonska dela
Opomba: - temeljna plošča se izvede v sistesmu JUB HOME BASE. (ali podobno), alternativno možnost sistema z XPS ploščami (kot npr. FIBRAN SEISMIC 300). Izolacija je zajeta v postavki zidarskih del! - Izvajalec mora pred pričetkom del izdelati projekt betona, ki ga mora potrditi statik! Enotna cena mora biti fiksna in določena za "ključ v roke". Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1 | Dobava in vgradnja krivljenih palic rebraste armature S500, ne glede na premer palic, s polaganjem, vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli. Količina armature je ocenjena in podana s strani projektanta statičnega izračuna. Podana skupna količina palic. Obračun armature po dejanski teži vgrajene armature.
| Palice premera do fi 12: | 645 | kg | 0 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q257 s polaganjem, vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli. Količina je ocenjena in podana s strani projektanta statičnega izračuna. Podana skupna količina mrež. Obračun armature po dejanski teži vgrajene armature. | 2695 | kg | 0 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15 iz naravne frakcije 0-16, podložni beton pod temeljnimi ploščami, ploščo terase in pasovnimi temelji, upoštevani vertikalni in horizontalni prenosi. Debelina podložnega betona 12 cm, površina zaglajena in pripravljena za izvedbo sloja hidroizolacije. Talna plošča objekta ter pasovni temelji. | 30.5 | m3 | 0 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15 iz naravne frakcije 0-16, podložni beton oziroma nearmirane plošče terase, upoštevani vertikalni in horizontalni prenosi. Debelina podložnega betona 12 cm, površina zaglajena in pripravljena za izvedbo sloja hidroizolacije. Nearmirana plošča terase. | 5.6 | m3 | 0 |  | 0
5 | Dobava in strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0,20 - 0,30 m3/m2-m beton iz naravne frakcije, beton C 25/30, talna plošča deb. 25 cm. Predvidena je vgradnja v sistemu JUB HOME BASE. | 53 | m3 | 0 |  | 0
6 | Dobava in strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m beton iz naravne frakcije, beton C 25/30. - Pasovni temelji dim. 40/70 | 4.4 | m3 | 0 |  | 0
7 | Škropljenje betonskih plošč in razčlenjenih konstrukcij najmanj trikrat dnevno v roku treh dni. | 270 | m2 | 0 |  | 0
8 | Razna ostala dodatna in nepredvidena betonska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh betonskih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Betonska dela skupaj |  |  |  | 0
5. Zidarska dela
Opomba: Enotna cena mora biti fiksna in določena za "ključ v roke". Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1 | Polaganje plastomerne dvoslojne bitumenske hidroizolacije (kot npr. IZOTEKT T4 ali podobno, 2 sloja, skupne deb. cca 8 mm) pod AB ploščo objekta (izvedba na podložni beton), preklopi na stikih in zaokrožitve na zunanje stene 15 cm vertikalno, na pripravljeno podlago, zidarska obdelava podložnega betona do gladke površine, hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2. *HI pod talno ploščo objekta. | 243 | m2 | 0 |  | 0
2 | Polaganje plastomerne enoslojne bitumenske hidroizolacije (kot npr. IZOTEKT T4 ali podobno, 1 sloj, skupne deb. cca 4 mm) pod tlakom terase ter na zgornjem robu pasovnega temelja, na pripravljeno podlago, zidarska obdelava podložnega betona in vrha temeljnih nastavkov do gladke površine, hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2. *HI terase. | 56 | m2 | 0 |  | 0
3 | Izvedba vertikalne hidroizolacije, na stene temeljne plošče - 1x varjeni varilni trak z stekleno tkanino (kot npr. TIMBITEKT ST/4SA 200 ali podobno), vključno s hladnim bit.premazom (npr.timbitol ali podobno). Hidroizolacija od spodnjega podložnega betona do višine cca 30 cm nad koto 0,00. Dodatno se na izpostavljenih mestih (kjer hidroizolacija ni skrita pod toplotno izolacijo) izvede zaščita hidroizolacije s čepasto folijo, kar je potrebno zajeti v c.e.m. Opomba: vertikalna hidroizolacija se izvaja neposredno na vertikalno toplotno izolacijo temeljne plošče (EPS 300 - JUB Home BASE I WALL 465, ali pd.), zato je potrebno uporabiti material, ki je kompatibilen za vgrajevanje na omenjeno toplotno izolacijo. V primeru da navedena HI ni primerna za vgrajevanje na plasti toplotne izolacije, je možnost delne ali celotne izvedbe HI s fleksibilnim tesnilnim premazom (kot npr. JUB HYDROSOL Superflex ali podobno).
| a.) Vertikalna HI: | 42 | m2 | 0 |  | 0
| b.) Zaščita HI s čepasto folijo: | 34 | m2 | 0 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja toplotno izolacijskega sistema (kot npr. JUBHome BASE) pod AB talnimi ploščami objekta. *A) Dobava toplotno izolacijske kadi po sistemu JUBHome BASE, tlačne trdnosti 400 kPa, skladno s sestavnim načrtom - skupna debelina toplotne izolacije 160 mm - debelina robnega elementa 160 mm - višina robnega elementa 350 mm *B) Vgradnja toplotno izolacijske kadi na izvedeno hidroizolacijo. Elementi se med seboj sestavljajo z zaklepanjem na preklop po predloženem sestavnem načrtu. V primeru reg večjih od 2 mm se stike prelepi z vodoodpornim samolepilnim trakom. Postavka vključuje izdelavo prebojev za instalacije na objektu z običajnimi žagami. Prostor med elementi in instalacijami se polni z ostanki izrezanega materiala ali mineralno volno in z vrha tesni s kombinacijo samolepilnega traku in kosa PVC folije. V primeru neravnosti podložnega betona se vrh robnega elementa obrusi za dosego primernih toleranc za nadgradnjo (normativ PK 0.2 h/m2).
| a) Dobava TI sistema JUBHome BASE deb. 8+8 cm: | 219 | m2 | 0 |  | 0
| b) Vgradnja TI sistema JUBHome BASE: | 219 | m2 | 0 |  | 0
5 | Dobava in polaganje robnih trikotnih EPS kotnih letev dim 60 x 60 mm za izvedbo zaokrožnice pri prehodu iz horizontalne v vertikalni del hidroizolacije. Trikotne letve se na JUBHome BASE elemente lepijo z MS Juboflex lepilno maso v kartuši. | 48 | m1 | 0 |  | 0
6 | Dobava in polaganje toplotne izolacije zemljine na mestih plitkega temeljenja po obodu objekta s stikoma položenimi ploščami EPS F strong S0 premium debeline 8 cm s pripravo podlage iz gramoznega, ročno utrjenega nasutja 0-32 mm v debelini min 10 cm v naklonu 2% stran od objekta. V količini zajeta izvedba horizontalno po obodu temeljev objekta, v širini 50 cm. | 25 | m2 | 0 |  | 0
7 | Dobava in polaganje ločilne (dilatacijske) toplotne izolacije (EPS ali pd.) deb. 5-15 cm, na območju kjer se prizidek priključi obstoječemu objektu. - Na spodnjem robu obstoječe temeljne pete se vgradi izolacija deb. 5 cm, v pasu širine 12 cm, po celotni dolžini stika obeh objektov. - Na zgornjem robu (temeljni nastavek) se vgradi izolacija deb. 15 cm, v pasu širine 40-50 cm, po celotni dolžini stika obeh objektov.
| a.) Izolacija deb 5 cm: | 1.7 | m2 | 0 |  | 0
| b.) Izolacija deb 15 cm: | 6.5 | m2 | 0 |  | 0
8 | Izvedba gradbenih del v igralnici obstoječega objekta, za izvedbo prehoda v nov prizidek. - Demontaža in odstranitev obstoječih oken, vključno z vsemi policami, evtl. senčili in ostalimi elementi - Poruši se parapet obstoječega okna, stena deb. 30 cm, parapet višine 50 cm. - Izvede se AB preklada v območju prehoda, dim. 30/20 cm, naleganje min. 15-20 cm na obe strani zidarske odprtine, vključno s pripravo ležišč, izvedbo opažev in vgradnjo armature. - Pozidava obstoječih odprtin: Pozida se odprtina nad novo AB preklado, do zgornje obstoječe preklade nad odprtino za prehod v prizidek, prav tako pa se pozidata 2 okenski odprtini v območjih kjer se prizidek priključi obstoječemu objektu. - Omet in glajenje novih pozidanih površin, ter obdelava odprtine (špalet) prehoda med obema objektoma.
| a.) Odstranitev obstoječih oken: | 3 | kom | 0 |  | 0
| b.) Rušitev opečne stene deb. 30 cm: | 0.4 | m3 | 0 |  | 0
| c.) AB prekalda 30/20 cm: | 2.8 | m1 | 0 |  | 0
| d.) Pozidava odprtin v opečnih stenah deb. 30 cm: | 1.6 | m3 | 0 |  | 0
| e.) Omet in obdelava špalet: | 9 | m2 | 0 |  | 0
9 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz lesno vlaknenih plošč (λ ≤ 0,048 W/mK), debeline 80 mm, na AB ploščo objekta (sestava tlaka P1 in P2). Polaganje izolacije pred izvedbo estrihov, po celotni notranji površini pritličnega dela prizidka. | 194 | m2 | 0 |  | 0
10 | Polaganje PE folije, kot ločilni sloj med TI in sistemskimi ploščami v tlakih pritličja. Polaganje na toplotno izolacijo iz lesne volne. Sestava P1 in P2 | 194 | m2 | 0 |  | 0
11 | Dobava in polaganje EPS sistemskih plošč za talno ogrevanje λ ≤ 0,034 W/mK, debeline 33 mm, po celotni notranji površini pritličnega dela objekta (sestava tlaka P1 in P2). | 194 | m2 | 0 |  | 0
12 | Zidarska obdelava prebojev v temeljih (za izvedbo razvoda kanalizacije) s tesnilno maso (kjer je potrebno), oziroma v PCM 1:3:9. Zajeto 10 prebojev. | 12 | m1 | 0 |  | 0
13 | Čiščenje objekta med gradnjo 2x in pred predajo naročniku. Odvoz odpadkov na stalno deponijo. Zajeta neto tlorisna površina prizidka s teraso. | 245 | m2 | 0 |  | 0
14 | Strojna izdelava mikroarmiranih cementnih estrihov C16/20 (oziroma po navodilih statika), debeline 45-70 mm z izvedbo padcev proti odtokom, vključno z robnimi trakovi, izdelavo dilatacij in strojno glajenje. Estrihi se izvajajo nad razvodom za talno ogrevanje, zato je potrebno upoštevati kemične dodatke in višek materiala, ki nastane zaradi izvedbe na sistemske plošče. - Mokri prostori pritličja (sestava P2). | 21.5 | m2 | 0 |  | 0
15 | Strojna izdelava mikroarmiranih cementnih estrihov C16/20 (oziroma po navodilih statika), izvedenih v naklonu proti zunanjosti objekta, debeline 80-120 mm, vključno z robnimi trakovi, izdelavo dilatacij in strojno glajenje. Izvedba neposredno na hidroizolacijo podložnega betona. Terasa (sestava P3). | 52 | m2 | 0 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja mikroarmiranih samorazlivnih estrihov C16/20 (oziroma po navodilih statika), debeline 50-60 mm, vključno z robnimi trakovi, izdelavo dilatacij. Estrihi se izvajajo nad razvodom za talno ogrevanje, zato je potrebno upoštevati kemične dodatke in višek materiala, ki nastane zaradi izvedbe na sistemske plošče. Pritličje (brez mokrih prostorov) (sestava P1). | 173 | m2 | 0 |  | 0
17 | Dobava in izvedba fleksibilnega cementnega tesnilnega sistema (kot npr. MAPELASTIC ali podobno), na cementni estrih s talnim gretjem v mokrih prostorih pritličja in mansarde. Nanos se vrši v dveh slojih, skupna debelina 3-5 mm. Vključno s tesnilnimi trakovi na vogalih (kot npr. MAPEBAND ali podobno) in s predhodnim čiščenjem podlage in evtl premazi za boljšo sprijemljivost s cementnim estrihom. V količini zajet tudi zaključek na stene v višini cca 20 cm. Mokri prostori pritličja (sestava P2). | 26 | m2 | 0 |  | 0
18 | Dobava in izvedba samorazlivne izravnalne mase, na cementni estrih s talnim ogrevanjem v suhih prostorih pritličja. Skupna debelina do 5 mm. Vključno s predhodnim čiščenjem podlage in evtl premazi za boljšo sprijemljivost s cementnim estrihom. "Suhi" prostori pritličja (sestava P1). | 173 | m2 | 0 |  | 0
19 | Zidarska pomoč obrtnikom, PK (pavšalno). | 10 | ur | 0 |  | 0
20 | Zidarska pomoč obrtnikom, KV (pavšalno). | 10 | ur | 0 |  | 0
21 | Zidarska pomoč elektroinštalaterjem, PK (pavšalno). | 10 | ur | 0 |  | 0
22 | Zidarska pomoč elektroinštalaterjem, KV (pavšalno). | 10 | ur | 0 |  | 0
23 | Zidarska pomoč strojnim inštalaterjem, PK (pavšalno). | 10 | ur | 0 |  | 0
24 | Zidarska pomoč strojnim inštalaterjem, KV (pavšalno). | 10 | ur | 0 |  | 0
25 | Razna ostala dodatna in nepredvidena zidarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh zidarskih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Zidarska dela skupaj |  |  |  | 0
6. Montažna konstrukcija
Opomba: - V ponudbi je potrebno upoštevati izvedbo prebojev in tesnjenje le teh na mejah požarnih sektorjev. Izvajalec in ponudnik mora upotštevati načrt statike pri določitvi mer in rastrov elementov v posamezni konstrukciji ter tudi ojačitve in detajle. - Izolacija je lesna volna (kot npr STEICO THERM ali podobno), toplotna prevodnost min. λ≤0,038 W/mK, ali opcija uporabe celuloze kot izolacije. - pri fasadnem ovoju je potrebno dosečt U ≤ 0,15 W/m2K, stiki vseh folij morajo biti lepljeni in spojeni z vertikalnimi, pravokotnimi in horizonatalnimi elementi oz. folijami, da ne pride tam do prepuščanja, saj mora objekt doseči zrakotesnost po standardu SIST EN ISO 9972:2015: n50 ≤ 0,6 h-1 - Lesena konstrukcija nadstreškov teras mora biti ustrezno zaščitena s premazi z UV zaščito, ki ščiti les pred zunanjimi vplivi ter preprečuje potemnitev lesa. - Odprtine velikosti do 2,5 m2 v količini niso odštete. Enotna cena mora biti fiksna in določena za "ključ v roke". Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1 | Dobava in izvedba montažne konstrukcije zunanjih sten F1, F2 in N3, v sestavi: - Cementno iverna plošča 16 mm - Leseni okvir - pokončniki 8/14 cm C24, raster po statiki, deb. 140 mm - Vmesna izolacija - lesna volna, λ ≤ 0,038 W/mK, p=50kg/m3, deb. 140 mm - Cementno iverna plošča 12 mm - Parna zapora; lepljeni stiki - Letve inštalacijske ravnine 80/60 mm - Vmesna izolacija - lesna volna, λ ≤ 0,038 W/mK 60 mm - Mavčno-kartonska plošča 18mm OPOMBA: Zunanja obdelava (Izvedba kontaktne fasade) zajeta v postavki fasaderskih del! | 148 | m2 | 0 |  | 0
2 | Dobava in izvedba notranjih sten N1, skupne debeline cca 19 cm, v sestavi: - Mavčno-kartonska plošča 12,5mm - Cementno iverna plošča 12 mm - Leseni okvir 8/14 cm - C24 140 mm - Toplotna izolacija - mineralna volna 140 mm - Cementno iverna plošča 12 mm - Mavčno-kartonska plošča 12,5mm | 113 | m2 | 0 |  | 0
3 | Dobava in izvedba notranjih sten N2, skupne debeline cca 15 cm, v sestavi: - Mavčno-kartonska plošča 12,5mm - Cementno iverna plošča 12 mm - Leseni okvir 8/10 cm - C24 100 mm - Toplotna izolacija - mineralna volna 100 mm - Cementno iverna plošča 12 mm - Mavčno-kartonska plošča 12,5mm | 19 | m2 | 0 |  | 0
4 | Dobava in izvedba strešne konstrukcije ravne strehe S1, v sestavi: - OSB plošče 18 mm - Kontra stropniki oz. letve, raster 635mm 60/180mm - Vmes toplotna izolacija - lesna volna, λ ≤ 0,038 W/mK 180mm - Ladijski pod 32mm - Stropniki C24, raster in dim. stropnika po statiki, dim. 60/220 - 80/240mm, deb. 220-240mm - Vmes TI - lesna volna, , λ ≤ 0,038 W/mKK 220mm - Deske na razmak 22mm - Parna zapora; lepljeni stiki OPOMBA: Izvedba strešne kritine s strešno folijo, ter TI je zajeta v postavki krovskih del, izvedba mavčnih spuščenih stropov pa v postavki suhomontažnih del. | 236 | m2 | 0 |  | 0
5 | Dobava in izvedba strešne konstrukcije nadstrešnic S2, v sestavi: - Strešne letve 60/60mm - Stropniki iz lepljenega lesa GL24h, raster 92 cm, dim. 120/180mm. OPOMBA: Izvedba strešne kritine je zajeta v postavki krovskih del. | 54 | m2 | 0 |  | 0
6 | Dobava in izvedba lesene konstrukcije atičnih zidcev ravne strehe S1, v sestavi: - Leseni nosilci in vmesni stebri, iz konstrukcijskega lesa dim 12/8 cm - Vmesna toplotna izolacija iz lesne volne 30kg/m3, λ=0,039 W/mK deb. 12 cm OPOMBA: Atični zidec je na notranji strani zaprt z vodonepropustno strešno folijo, na zunanji pa s pločevinasto oblogo (oboje zajeto v postavkah krovsko kleparskih del) | 24 | m2 | 0 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja lesenih nosilcev, preklad in stebrov, za premostitev večjih razponov in obremenitev ter za stabilizacijo lesene montaž. konst. objekta in nadstrešnic. Profili vijačeni, trajno zaščiteni proti zunanjim vplivom, stik med stebri in tlemi ustrezno izvesti (jeklena podnožja). Vgradnja v skladu z veljavnimi standardi in predpisi.
a | Lesene preklade/nosilci 14/8 cm (7 kom) - pod okni | 12.5 | m1 | 0 |  | 0
b | Lesene preklade/nosilci 14/14 cm (7 kom) - nad okni | 12.5 | m1 | 0 |  | 0
c | Lesene preklade/nosilci 14/16 cm (4 kom) - nad večjimi odprtinami | 16.2 | m1 | 0 |  | 0
d | Lesene preklade/nosilci 14/16 cm (1 kom) - Vmesni venec nadstr. | 15.8 | m1 | 0 |  | 0
e | Lesene preklade/nosilci 12/16 cm (1 kom) - Ležiščna preklada | 15.8 | m1 | 0 |  | 0
f | Leseni pokončniki 14/14 cm (4 kom) | 14.3 | m1 | 0 |  | 0
g | Leseni stebri 20/20 cm (2 kom) | 7.2 | m1 | 0 |  | 0
h | Leseni stebri 14/14 cm - nadstrešek terase (6 kom) | 16.2 | m1 | 0 |  | 0
i | Leseni nosilec 14/24 cm - prečna lega nadstreška terase (1 kom) | 15.7 | m1 | 0 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja jeklenih nosilcev za premostitev večjih razponov in obremenitev ter za stebilizacijo lesene montažne konstrukcije objekta. Profili varjeni in vijačeni, trajno zaščiteni proti zunanjim vplivom, stik med stebri in tlemi ustrezno hidroizolirati. Vgradnja v skladu z veljavnimi standardi in predpisi.
a | Jekleni stebri HEA 140 (2 kom) | 7 | m1 | 0 |  | 0
b | Jekleni nosilci HEA 240 (2 kom) | 15 | m1 | 0 |  | 0
9 | Pri izdelavi ponudbe za montažno konstrukcijo upoštevati projektantsko usklajevanje in korekcije načrtov inštalacij zaradi optimalnejše izvedbe poteka inštalacijskih vodov v montažnih stenah in na mestih prebojev glede na tehnologijo gradnje in statične ovire. Cevi za vode elektro inštalacij vgraditi v stene že v fazi proizvodnje v čim večji meri, ravno tako že v proizvodnji izdelati preboje in ojačitve v stenah in stropovih. | 1 | kpl | 0 |  | 0
10 | Razna ostala dodatna in nepredvidena dela na montažnih konstrukcijah, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh montažerskih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Montažna konstrukcija skupaj |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
7. Fasaderska dela
OPOMBA: Zasnova je energijsko zelo učinkovit objekt, skladno s tem tudi pripadajoča izolacija, zaključni omet silikonsko-silikatni (fasadni sistem kot npr. Baumit Star ali enakovreden). - pri fasadnem ovoju je potrebno dosečt U ≤ 0,15 W/m2K stiki vseh folij morajo biti lepljeni in spojeni z vertikalnimi, pravokotnimi in horizonatalnimi elementi oz. folijami da ne pride tam do prepuščanja saj mora objekt doseči zrakotesnost po standardu SIST EN ISO 9972:2015: n50 ≤ 0,6 h-1 - Izolacija je lesna volna (kot npr STEICO THERM ali podobno), toplotna prevodnost min. λ≤0,038 W/mK. V c.e.m. je potrebno zajeti premaz za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema. Upoštevati sidranje plošč, predhodno obdelavo špalet z minimalizacijo toplotnih mostov in ostalih zaključkov z uporabo tipskih vogalnih in tesnilnih elementov na stikih vrat in oken s fasado (npr. Baumit FensteranschlussProfil Plus ali enakovredno) Fasada bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah skriti detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo fasade kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle in delovne risbe (ki jih potrdi arhitekt). Dodatna dela ne bodo posebej priznana. v c.e.m. je potrebno upoštevati tudi postavitev vseh potrebnih dodatnih odrov, razen fasadnega odra, ki je zajet v postavki zidarskih del. - Odprtine velikosti do 3,00 m2 v količini niso odštete (zaradi obdelave špalet), za odprtine večje od 6,00 m2 je dodana količina obdelave špalet.
1 | Kompletna izdelava fasadnega podstavka sestavljenega iz toplotne izolacije XPS deb. 16 cm (λ ≤ 0,035 W/mK), armiranega nosilnega sloja (2 sloja skupne deb. cca 3-5 mm + armirna mrežica) in končnega sloja s fasadnim dekorativnim akrilnim ometom deb. 2 mm v barvi po izboru investitorja ali arhitekta, z upoštevanimi vogalniki z mrežo. XPS v višini ene plošče (brez zoba na stiku s steno vertikalno, tako da se zunaj ne vidi). Minimalna višina obloge z XPS ploščami cca 30 cm nad koto terena, višina fasadnega ometa pa se prilagodi glede na izvedbo ostalih fasadnih oblog. Opomba: Toplotna izolacija z XPS ploščami pod koto terena je zajeta v postavki zidarskih del. | 11 | m2 | 0 |  | 0
2 | Kompletna izdelava lahke fasade (F1) sestavljene iz fasadnih izolacijskih plošč iz lesne volne (lepljene na cementno iverne plošče montažne konstrukcije), armiranega nosilnega sloja (malta + armirna mreža) deb. 3-5 mm in končnega akrilnega sloja (fasadni dekorativni omet) deb. 2 mm v poljubni barvi (po izboru arhitekta ali investitorja) z upoštevanimi vogalniki z mrežo. - Izolacija fasade F1 - Lesno vlaknene plošče debeline 160mm (ρ = 160 kg/m3, λ ≤ 0,040 W/mK) Stiki med različnimi vrstami fasad morajo biti obdelani z vertikalnim ekspanzijskim trakom 20/2! | 63 | m2 | 0 |  | 0
3 | Dobava in izvedba prezračevane lesene fasade zunanjih sten F2 in F5, v sestavi: - Vertikalne letve 60/100 mm (izvedene na montažno konstrukcijo fasadnih sten - glej sestave montažnih konstrukcij) - Vmesna izolacija - Lesna volna deb. 100 mm (ρ = 50kg/m3, λ ≤ 0,038 W/mK) - Vodoravne letve 60/60 mm - Vmesna izolacija - kamena volna deb. 60 mm (λ ≤ 0,035 W/mK) - Vremensko zaščitna, difuzijsko odporna folija (lepljeni stiki) - Letve 80 x 32 mm - prezračevani kanal - Lesene macesnove plošče 1. kvalitete (kot npr. "HASSLACKER") 410 (200) x 19mm OPOMBA: Pred vijačenjem fasadnih plošč je potrebno luknje povrtati, da ne pride do poškodb z vijakom. Stiki med različnimi vrstami fasad morajo biti obdelani z vertikalnim ekspanzijskim trakom 20/2! Izvedba fasadne obloge vključno z alu profili proti zamakanju med ploščami (alu pločevinasti odkapni trakovi ali pa se plošče režejo pod kotom 45°) in mrežico proti mrčesu na spodnji strani, ter z vsemi pomožnimi deli, transporti in pritrdilnim materialom, izvedba po navodilih projektanta. Glej detajl FASADNI PREREZ, LESENA OBLOGA! | 69 | m2 | 0 |  | 0
4 | Dobava in izvedba lesene fasadne obloge na S strani objekta, na stranici terase, v sestavi: - Vertikalne macesnove letve 1. kvalitete 5/5 cm, v rastru 20 cm, s podkonstrukcijo, rezane v romb zaradi odkapa - Lepljen nosilec dim. 8/12 cm (vidna kvaliteta) Izvedba po celotni višini nadstreška, upoštevati tudi vso potrebno podkonstrukcijo! Vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti in pritrdilnim materialom, izvedba po navodilih projektanta. | 9 | m2 | 0 |  | 0
5 | Kompletna izdelava fasade napušča ravne strehe S1 (na območjih kjer je fasada iz tankoslojnega fasadnega ometa), iz XPS plošč debeline 3 cm, vključno z pritrjevanjem spodnji rob strešne konstrukcije, ter finalno obdelavo kot pri fasadi ( fasadno lepilo, mrežica in zaključni sloj. Barva enaka kot barva stene kateri se priključuje posamezen del napušča. Glej detajl ZAKLJUČEK PRI ATIKI, TANKOSLOJNA FASADA! | 11 | m2 | 0 |  | 0
6 | Kompletna izdelava fasade napušča ravne strehe S1 (na območjih kjer je fasada iz lesenih fasadnih plošč), iz vidnega macesnovega lesa debeline 3 cm, vključno z pritrjevanjem spodnji rob strešne konstrukcije. Glej detajl ZAKLJUČEK PRI ATIKI, LESENA OBLOGA! | 6 | m2 | 0 |  | 0
7 | Razna ostala dodatna in nepredvidena fasaderska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh fasaderskih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Fasaderska dela skupaj |  |  |  | 0
8. Suhomontažna mavčna dela
OPOMBA: - Odprtine velikosti do 2,5 m2 v količini niso odštete.
1 | Ddodatek za vgradnjo vodoodpornih RBI mavčnih oblog v mokrih prostorih in na mestih vgradnje umivalnikov. V količini so v sanitarijah zajete obloge do višine spuščenih stropov, ter do višine 200 cm pri umivalnikih v prostorih igralnic. | 84 | m2 | 0 |  | 0
2 | Izvedba in obdelava prebojev v montažnih mavčnih oblogah in konstrukcijah sten in stropov za izvedbo razvoda strojnih inštalacij. Izvedba po pravilih stroke, z upoštevanjem vseh varnostnih standardov, upoštevajoč ves material in evtl dodatna dela, potrebna za izvedbo.
| a.) preboj v steni deb. 15 cm - velikost do 0,25m2: | 4 | kom | 0 |  | 0
| b.) preboj v steni deb. 25 cm - velikost do 0,50m2: | 1 | kom | 0 |  | 0
| c.) preboj v montažnem stropu/strehi S1 - dim.55/45 cm: | 1 | kom | 0 |  | 0
| d.) preboj v montažnem stropu/strehi S1 - dim.fi 16 cm: | 1 | kom | 0 |  | 0
| e.) preboj v montažnem stropu/strehi S1 - dim.fi 10 cm: | 1 | kom | 0 |  | 0
3 | Dobava in izvedba spuščenih mavčnih gladkih stropov na leseno montažno konstrukcijo S1, v sestavi: - 2 x gips plošča GKF 2x12,5 mm - Spuščen raven strop (spuščanje cca 35-55 cm), - 1 x gips plošča GKF 12,5 mm na podkonstrukciji 12,5+50 mm Vključno z podkonstrukcijo, bandažiranjem in kitanjem stikov. Strop pritličja (S1). Stropovi v sanitarijah. | 22 | m2 | 0 |  | 0
4 | Dobava in izvedba spuščenih mavčnih rasterskih stropov na leseno montažno konstrukcijo S1, v sestavi: - 2 x gips plošča GKF 2x12,5 mm - Spuščen tipski kasetni rastrski strop, (npr Armstrong Optima ali podobno), v rastru 60/120 cm, na podkonstrukciji (spuščanje cca 35-55 cm). Strop pritličja (S1). OPOMBA: Rasterski stropovi se izvedejo v vseh prostorih prizidka, razen v sanitarijah, kjer je predviden gladki mavčni spuščen strop. | 170 | m2 | 0 |  | 0
5 | Dodatek za izreze, obdelavo, prilagajanje podkonstrukcije suhomontažnega stropa za vgradnjo svetil in strojnih elementov v stropu celotnega objekta, ter za revizijske lopute velikosti 40/40 bele barve. Skupna površina mavčnih stropov cca 200 m2. | 1 | kpl | 0 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja ojačitvenih elementov za pritrditev sanitarne opreme: - WC kotliček (4 kom) - Umivalnik (7 kom) - Pisoar (2 kom) | 13 | kom | 0 |  | 0
7 | Razna ostala dodatna in nepredvidena suhomontažna dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh suhomontažnih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Suhomontažna mavčna dela skupaj |  |  |  | 0
9. Krovsko kleparska dela
Opomba: - Ravna streha je narejena iz naklonskih letev zato debelina variira. - pri kritini je potrebno upoštevati izvedbo tipskih prebojev, odduhov... na strehi snegolovi in prijemala za varno delo na strehi v kladu z zadnjimi veljavnimi standardi Streha bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh prebojev, zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo strehe kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle, dodatna dela ne bodo posebej priznana.
1 | Izvedba kritine nadstreškov (sestava S2) iz transparentnih plošč (npr. POLIKARBONAT FAST LOCK UNI ali podobno), naklon min. 1%, s vsemi tipskimi obrobami in zaključki ter z vsem pripadajočim pomožnim pritrdilnim materialom, tipizirana izvedba. OPOMBA: Glede na problem deformacij naravnega lesa lepljenih nosilcev, lahko izvajalec predlaga alternativno opcijo izvedbe kritine nadstreškov, če oceni da predlagana rešitev ni primerna. | 52 | m2 | 0 |  | 0
2 | Dobava, polaganje in pokrivanje ravnih streh (S1), s strešnimi hidroizolacijskimi PVC folijami (kot npr. SIKA ali podobno), debeline min. 1,8 mm, ustrezni preklopi trakov, trakovi med seboj homogeno varjeni z vročim zrakom, oz. po navodilih proizvajalca in dobavitelja. Predhodno je potrebno položiti podložni filc po celotni površini strešne kritine, ter naklonsko toplotno izolacijo (glej sestavo spodaj). Vključiti vertikalne zaključke na atično kapo in stene objekta. Sestava strehe S1: - Toplotna izolacija iz poltrde lesne volne (λ ≤ 0,041 W/mK), deb. 20-200 mm, izvedene na predhodno izvedeno nosilno strešno konstrukcijo (OSB plošče), ki je zajeta v postavki montažnih konstrukcij. - Naklonsa TI iz kamene volne (λ ≤ 0,037 W/mK), deb. 40-60 mm - Filc - Strešna hidroizolacijska membrana (npr. SIKAPLAN 18G), deb. min. 1,8 mm. - Ločilni sloj - filc - Nasutje iz prodca v deb. 5 cm - Vertikalni zaključki v dolžini cca 205 m1 (strešna folija, v višini cca 11 cm + cca 12 cm pod atično kapo).
| a.) Strešna sestava S1: | 228 | m2 | 0 |  | 0
| b.) Vertikalni zaključki: | 63 | m1 | 0 |  | 0
3 | Dobava in montaža tipskih linijskih snegolovov za predvideno kritino iz polikarbonata (S3), pocinkani. V količini zajeta ena vrsta na strešino pri kapi. | 16 | m1 | 0 |  | 0
4 | Kompletna izdelava, dobava in montaža horizontalnih strešnih žlot (streha S1) širine 30 cm, vključno s podkonstrukcijo, z vsemi preddeli in potrebnim materialom, pritrjevanjem in ostalimi pomožnimi deli, žlote iz ALU barvana pločevina, debeline 0,6 mm. Obdelava oziroma izvedba zaključkov na strešno kritino po navodilih proizvajalca sistema strešne kritine. | 28.5 | m1 | 0 |  | 0
5 | Kompletna izdelava, dobava in montaža visečega žleba nadstrešnice (S2), širine cca 15 cm, z vsemi preddeli in potrebnim materialom, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli, ALU barvana pločevina, debeline 0,6 mm. | 16 | m1 | 0 |  | 0
6 | Kompletna izdelava, dobava in montaža okroglih vertikalnih odtočnih cevi premera 120 cm z vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli. V ceni zajeti tudi odtočne kotliče. ALU barvana pločevina deb. 0,6mm. OPOMBA: Od količine so odbite dolžine spodnjih LTŽ cevi (glej postavko 7). | 8.5 | m1 | 0 |  | 0
7 | Kompletna izdelava, dobava in montaža okroglih vertikalnih LTŽ odtočnih cevi premera 120 mm, od višine terena do višine cca 150 cm, z vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli. V ceni zajeti tudi priključitev na meteorne vertikale in prevezavo na peskolove pod terenom. OPOMBA: V kolikor izvajalec meni, da kombinacija ALU in LTŽ cevi ni primerna, je potrebno preprečiti nazeželjene kemijske reakcije med ALU cevmi in LTŽ cevmi, z uporabo tesnilnega materiala, da se prepreči neposredni stik med obema kovinama. Izvajalec lahko alternativno predlaga svojo rešitev zaščite ALU odtočnih cevi pred mehanskimi poškodbami na kritičnih mestih, ki jo potrdi nadzor. | 3 | kom | 0 |  | 0
8 | Čelne obrobe na atikah strehe S1, iz ALU barvane pločevine debeline 0,6 mm, z vso podkonstrukcijo, pritrdilnim in vsem ostalim materialom potrebnim za izvedbo. Predlagana sestava (izvajalec lahko poda svojo rešitev, ki jo potrdi nadzor): - robna pločevina r.š. 11 cm na vogalu - nosilna pločevina r.š. 35 cm na vrhu atičnega montažnega zidca - pokrivna pločevina r.š. 31 cm - stranske "pigane" plošče r.š. 80 cm na čelnih stenah atike - spodnji pločevinasti zaključek z odkapnimi nosovi, r.š. 14 cm. Glej detajl pločevinaste obloge atike! Skupaj r.š. pločevine 171 cm, montirana brez vidnih stikov! | 49 | m1 | 0 |  | 0
9 | Strešni odduh/zračnik (izpuh nad streho, kanal fi 160), tipski, predvidoma višine do 50 cm iz aluminijaste pločevine 0,70 mm premer zračnika 160 mm. Zračnik mora biti komparibilen s strešno kritino! Izpuh z zaključeno "fajfo" se toplotno izolira, zaščotna rešetka fi 200 mm Streha S1. | 1 | kpl | 0 |  | 0
10 | Strešni odduh/zračnik (izpuh nad streho, kanal 450/350 mm), element mora biti komparibilen s strešno kritino! Izpuh z zaključeno "fajfo" se toplotno izolira, zaščitna rešetka AZR-5/3 500x500 mm Streha S1. | 1 | kpl | 0 |  | 0
11 | Nabava in vgradnja požiralnikov z zaščito proti zamašitvi, za odtočne vertikale fi 120 mm, vključno s priključitvijo na vertikalne cevi odvodnjavanja. Izvedba na ravnih strehah S1. | 2 | kom | 0 |  | 0
12 | Nabava in vgradnja varnostnega preliva na ravni strehi, površine minimalno 20 cm2, višina namestitve 5-10 cm nad koto požiralnika. Izvedba na ravnih strehah S1. | 2 | kom | 0 |  | 0
13 | Nabava in vgradnja sistema za varno delo: komplet z varnostno vrvjo 8mm (44 m1), vmesnimi pritrdili in sidrišči za varno delo (4 kom), izvedba na ravni strehi S1. Izvedba po pravilih stroke. | 1 | kpl | 0 |  | 0
14 | Kompletna izvedba predelave oz. prilagoditve svokapne strehe obstoječega objekta, na novo geometrijo v območju prizidka na S strani objekta. - Obstoječo strešno kritino se deloma demontira in skrajša nosilno strešno konstrukcijo, da se bo prilegala ravni strehi prizidka (skrajša se špirovce in ostale elemente ostrešja za cca 60 cm, v dolžini cca 135 cm). - Prilagodi se strešno kritino in vse zaključke oz. obrobe. - Dodatno je potrebno prilagoditi odvodnjavanje, s prestavitvijo vertikalne odtočne cevi (za cca 340 cm), ter krajšanjem oz. prilagoditvijo horizontalnega strešnega žleba, ki se skrajša za cca 135 cm, ter izvede nov zaključek in odtok za prestavljeno vertikalno cev.
| a.) Prilagoditev strešne kritine in nosilne konstrukcije ostrešja: | 1 | kpl | 0 |  | 0
| b.) Prilagoditev horizontalnega žleba in prestavitev vertikalne cevi: | 1 | kpl | 0 |  | 0
15 | Razna ostala dodatna in nepredvidena krovska in kleparska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh krovsko kleparskih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Krovsko kleparska dela skupaj |  |  |  | 0
10. Ključavničarska in mizarska dela
1 | Nabava, izdelava in montaža raznih tipskih INOX jeklenih profilov na nivojskih prehodih tlakov, sider, zaključkov ipd. Količina je pavšalna | 30 | kg | 0 |  | 0
2 | Čistilni predpražnik za zunanjo in notranjo uporabo, material najlon/vinil, na močni gumijasti podlagi in gumi obrobo 2 cm, maksimalne debeline 7 mm, močna vpojnost, nepremočljiv in nedrseč v antracit barvi, dimenzije 80x115 cm. | 1 | kom | 0 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža lesenih ograj na terasah, višine cca 60 cm, iz macesnovih vetrikalnih letev 1. kvalitete, 60/30 mm (nebarvane, v vidni kvaliteti), razmik med vertikalami max. 6,5 cm, prečke 90/100 mm, rezane pod kotom 45° (zaradi onemogočanja plezanja), vključno s pokrivno letvijo 140/50 mm z obojestranskim odkapom, zaokrožitve na vrhu cca fi10mm. PRITRJEVANJE: Montaža s T profilom, skritim v nosilčku na vertikalne stebre 14/14 cm, montaža v tlas kovinskim stebričkom, skritim v ograji, pohištvena cev 30/30/3 mm, podložka 150/150/5 mm, vročecinkano in prašno barvano. Izvedba vrat z zapirali na zunanji strani, vratca širine cca 90 cm, s skritimi zapirali, zaščito proti pripiranju, montirane med stebrička. Ograje z vrati morajo biti izvedene tako, da se otroci ne morejo poškodovati! Izvedbo uskladiti z navodili projektanta. Glej detajl ograje. | 19 | m1 | 0 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža rolo strešnih senčnikov na terasah (kot npr. Medle Eureka Belt), ki so montirani na stropu nadstreška, elektro pogon, min. podkonstrukcija, max. razpon, 3x priključek na steni. Senčniki morajo biti UV odporni, deloma transparentni, dobava in vgradnja vključno z vso podkonstrukcijo in ostalim materialom potrebnim za izvedbo. V količini je zajeta celotna površina streh nadstreškov (S2). Izvedbo uskladiti z navodili projektanta. | 52 | m2 | 0 |  | 0
5 | izdelava dobava in montaža notranjih okenskih polic. Police naj bodo lesene, deb. 2,5 cm (v kopalnicah so obdelane s keramiko), širine do cca 20 cm oziroma prilagoditi glede na stanje na licu mesta. Skupaj 6 kom. | 9 | m1 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža zunanjih polic iz ALU barvane ploščevine deb. min. 1,25 mm, širine ca. 18-24 cm tlorisno (debelino in širino prilagoditi glede na stanje na licu mesta), v barvi preostale pločevine na objektu (predvidoma RAL 7016), vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom in vso evtl podkonstrukcijo. Na zunanji strani izvesti ustrezni odkapni rob. Skupaj 7 kom. | 11 | m1 | 0 |  | 0
OKNA:
Tehnični pogoji za izdelavo oken: TIP: lesena okna PROFIL: ustrezen glede na zahtevano toplotno prevodnost VRSTA LESA: po izboru investitorja ZASTEKLITEV: troslojna s PVC distančnikom, varnostno steklo VSG do višine 1,25 m TOPLOTNA PREHODNOST: U≤0,90 W/m²K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) OKOVJE: kvalitetno vrtljivo nagibno okovje v sivi barvi (kot npr.: Shuco, Roto NT) ODKAPNIK: ALU odkapni profil na krilu in okvirju v barvi po izboru arhitekta SILIKON: transparentni ali v barvi okvirja TESNILO: v skladu z zahtevami po toplotni prehodnosti in zrakotesnoti. Zrakotesnost objekta se zahteva n/50≤0,6h-1/ po standardu SIST EN ISO 9972:2015 POVRŠINSKA OBDELAVA: leseni deli okna površinsko končno obdelani s premazi na vodni osnovi v barvi po izboru arhitekta NAČIN MONTAŽE: RAL, tesnjenje v treh ravneh s zunanjim paropropustnim trakom (kot npr.: EGOMAT FA) in notranjim paropropustnim trakom (kot npr.: EGOMAT FI samolepilni) SENČENJE: glej sheme in načrte, krpan žaluzije na elektro ali ročni pogon, podometna toplotno izolirana omarica, standardne C oz Z lamele (kot npr.: Medle Z-75 mm, Z-90 mm in C-80 mm), V primeru elektro pogona uskladiti mesta priklopa z električarji. DODATNA OPREMA: nevedena pri posamezni shemi
ŽALUZIJE in SENČNI ROLOJI: - Vsa okna igralnic imajo elektrovodene krpan žaluzije, ostala okna pa ne. - Škatle žaluzij in po možnosti vodila morajo biti skriti v fasadi, preprečeni morajo biti toplotni mostovi... mesta priključitve morajo biti usklajena z električarjem. Žaluzije (kot npr. KRPAN ali podobno) električno vodene z elektromotorjem, aluminijasta vodila, senzor osončenja. - V igralnicah predvideti notranje senčne roloje, ki so netransparentni za popolno zatemnitev na ročni pogon, kot npr. Medle: klasičen prostoviseči rolo, kovinski elementi, netransparenten rolo
Dodatne opombe: · Vse mere predhodno uskladiti z izdelovalcem mont. konstr. oz. jih kontrolirati na gradbišču. · Možna so manjša odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant arhitekture objekta. · Za vse sheme oken velja pogled z notranje strani objekta in se odpirajo v objekt, če ni drugače navedeno. · Navpični trikotnik označuje odpiranje na kip, vodoravni pa na stežaj pri čemer je kljuka ali pololiva na mestu vrha trikotnika. · Podane mere so zunanje. · Balkonska vrata oz. vrata na terase imajo na znanji strani držala, in zaščito proti pripiranju (kot npr.: FInprotect plus ali Alerta), pri tečajih zunanjih vrat TIP90 - 120 v barvi podboja.
7 | Izdelava dobava in montaža okna v gradbeni odprtini 90/200 cm. O1 zid. mera: 90/200, parapet: 60 cm kom: 1 OKNO VETROLOVA Posebnosti: / Glej splošne opombe in sheme za izdelavo stavbnega pohištva! POZ.: O1
| a.) Okno: | 1 | kom | 0 |  | 0
| b.) Žaluzije: | 1 | kom | 0 |  | 0
8 | Izdelava dobava in montaža okna v gradbeni odprtini 140/200 cm. O2 zid. mera: 140/200, parapet: 60 cm kom: 4 OKNO IGRALNIC Posebnosti: SPODNJI FIKSNI DEL JE VARONSTNO STEKLO Glej splošne opombe in sheme za izdelavo stavbnega pohištva! POZ.: O3
| a.) Okno: | 1 | kom | 0 |  | 0
| b.) Žaluzije: | 1 | kom | 0 |  | 0
| c.) Notranji senčni roloji: | 1 | kom | 0 |  | 0
9 | Izdelava dobava in montaža okna v gradbeni odprtini 206/140 cm. O3 - dvokrilno okno zid. mera: 206/140, parapet: 110 cm kom: 1 OKNO SANITARIJ Posebnosti: / Glej splošne opombe in sheme za izdelavo stavbnega pohištva! POZ.: O3
| a.) Okno: | 1 | kom | 0 |  | 0
| b.) Žaluzije: | 1 | kom | 0 |  | 0
10 | Izdelava dobava in montaža okna v gradbeni odprtini 200/200 cm. O4 - dvokrilno okno zid. mera: 206/140, parapet: 60 cm kom: 1 OKNO ZBORNICE Posebnosti: / Glej splošne opombe in sheme za izdelavo stavbnega pohištva! POZ.: O4
| a.) Okno: | 1 | kom | 0 |  | 0
| b.) Žaluzije: | 1 | kom | 0 |  | 0
11 | Izdelava dobava in montaža panoramske stene z vrati, v gradbeni odprtini 548/250 cm (vrata 110/250). SS1 - panoramska stena z vrati zid. mera: 548/250, parapet: 0 cm kom: 1 PANORAMSKA STENA IGRALNICA Posebnosti: enokrilna vrata, *panik okovje (SIST EN 1125) zaščita proti pripiranju prstov, *min. sv. širina prehoda 100 cm. Glej splošne opombe in sheme za izdelavo stavbnega pohištva! POZ.: SS1
| a.) Panoramske stene SS1: | 1 | kom | 0 |  | 0
| b.) Žaluzije: | 1 | kom | 0 |  | 0
| c.) Notranji senčni roloji: | 1 | kom | 0 |  | 0
12 | Izdelava dobava in montaža panoramske stene z vrati, v gradbeni odprtini 548/250 cm (vrata 110/250). SS2 - panoramska stena z vrati zid. mera: 548/250, parapet: 0 cm kom: 1 PANORAMSKA STENA IGRALNICA Posebnosti: enokrilna vrata, *panik okovje (SIST EN 1125) zaščita proti pripiranju prstov, *min. sv. širina prehoda 100 cm. Glej splošne opombe in sheme za izdelavo stavbnega pohištva! POZ.: SS2
| a.) Panoramske stene SS2: | 1 | kom | 0 |  | 0
| b.) Žaluzije: | 1 | kom | 0 |  | 0
| c.) Notranji senčni roloji: | 1 | kom | 0 |  | 0
NOTRANJA VRATA:
Tehnični pogoji za izdelavo vrat: · Podboji vrat: tipska kovinska suhomontažna konstrukcija z antikorozijsko zaščito in prašno barvan po RAL, v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo (sistem kot npr. Deržič, Knauf) · Krila vrat: sredica masivni ali mdf okvir ojačan za nasadila in ključavnico, iverokal plošča,obloga 3,2 mm vlaknena plošča, finalno obojestransko gladki ultrapas, zgoraj in spodaj masivni leseni okvir, robovi ABS zaokroženi nalimki, ustrezati morajo zahtevani zvočni zaščiti 40dB · Oprema vrat: Standardno okovje boljše kvalitete, trojna nasadila, tipska kljuka (cca 30 EUR), ključavnica po shemi. Vključno s podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom, rešetke za prezračevanje, ki so predvidene v načrtu strojnih inštalacij, · Vsa vrata z zasteklitvijo do višine 125 cm merjeno od tal morajo imeti vgrajeno varnostno steklo, · Požarna vrata odpornosti EI30 so lesena, · Barva po izboru projektanta, končno obliko poslati projektantu arhitekture objekta v potrditev po izdelavi delavniških risb, · Možna so manjša odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant arhitekture objekta. · Vse mere kontrolirati na gradbišču oz. uskladiti z izdelovalcem montažne konstrukcije objekta. · Vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti vgrajeno panik okovje ter biti usklajena z zahtevami požarne študije, predvidena mora biti elektronska ključavnica vezana na centralni sistem zaklepanja in požarno centralo. Opremljena morajo biti z zapirali (evakuacijske kljuke, letve), ki so v skladu s smernico SZPV-CFPA-E..., Tip varnostnega okovja in sistema kot npr. ASSA ABLOY · Kakor zahteva študija požarne varnosti morajo imeti vgrajena samozapirala, odpiranje mora biti v smeri evakuacije, · V vseh prostorih kjer se gibljejo otroci na vrata namestiti zaščito proti pripiranju (kot npr.: FInprotect plus ali Alerta), pri tečajih notranjih vrat TIP50 - 90 v barvi podboja.
Dodatne opombe: - Vse mere predhodno uskladiti z izvajalcem montažne konstrukcije, oz. jih kontrolirati na gradbišču - Možna so manjša odstopanja v zasnovi, vezano naproizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe pa mora potrditi projektant arhitekture objekta. - Podane mere so zunanje - potrebno je upoštevati načrt strojnih inštalacij v primeru vgradnje prezračevalnih rešetk
13 | Izdelava dobava in montaža notranjih vrat, v gradbeni odprtini 98/214 cm. V1 - notranja vrata zid. mera: 98/214, sv. mera: 90/210 kom: 2 (2D) Enokrilna vrata. IGRALNICE Podroben opis vrat je podan v uvodu. Posebnosti: cilindrična ključavnica, zasteklitev v vratih iz enojnega stekla, velikost odprtine premer 65 cm, na višini 125 cm, druga odprtina za otroke je na višini 48 cm, premera 40 cm (varnostno steklo), samozapiralo, zaščita proti pripiranju prstov, talna avtomatska pripira oz. tesnilo. Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: V1 | 2 | kom | 0 |  | 0
14 | Izdelava dobava in montaža notranjih vrat, v gradbeni odprtini 98/214 cm. V1' - notranja vrata zid. mera: 98/214, sv. mera 90/210 kom: 2 (1D, 1L) Enokrilna vrata. SANITARIJE Podroben opis vrat je podan v uvodu. Posebnosti: cilindrična ključavnica, zasteklitev v vratih iz enojnega stekla, velikost odprtine premer 65 cm, na višini 125 cm samozapiralo, zaščita proti pripiranju prstov, rešetka za prezračevanje po načrtu strojnih inštalacij. Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: V1' | 2 | kom | 0 |  | 0
15 | Izdelava dobava in montaža notranjihsteklenih požarnih (EI30) vrat, v gradbeni odprtini 186/214 cm. NS1- notranja steklena vrata zid. mera: 186/214 kom: 1 Dvokrilna požarna vrata z nadsvetlobo. POŽARNA VRATA NA PREHODU V OBSTOJEČI DEL - VEČNAMENSKI PROSTOR Podroben opis vrat je podan v uvodu. Posebnosti: *panik okovje (SIST EN 1125), zaščita proti pripiranju, samozapirala, varnostno steklo povsod. Opomba: - *potisni drog na aktivnem krilu (min.sv. širina aktivnega prehoda 90 cm) Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: NS1 | 1 | kom | 0 |  | 0
16 | Izdelava dobava in montaža notranje steklene stene z enokrilnimi vrati, v gradbeni odprtini 360/260 cm (vrata dim. cca 98/214 cm). SS1 - steklena stena zid. mera stene: 360/260 cm zid. mera vrat: 98/214, sv. mera 90/210 kom: 1 Enokrilna vrata s stransko zasteklitvijo ZBORNICA Podroben opis vrat je podan v uvodu. Posebnosti: navadna ključavnica, zasteklitev v vratih iz enojnega stekla, ALU okvir, varnostno steklo, peskana nalepka z motivom (predlog arhitekta oz. po izboru uporabnika po predhodni potrditvi arhitekta) Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: SS1 | 1 | kom | 0 |  | 0
VHODNA VRATA:
Tehnični pogoji za izdelavo vhodnih vrat: · Vratni podboji in krila so leseni in zastekljeni. Ustrezati morajo zahtevam ekosklada po toplotni prevodnosti U≤0,90 W/m²K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010). Vrata morajo biti vgrajena po RAL montaži s tesnjenjem v treh ravneh. Zrakotesnost objekta se zahteva n/50≤0,6h-1/ po standardu SIST EN ISO 9972:2015 · Oprema vrat: Standardno okovje boljše kvalitete (kot npr.: roto NT, Shuco), trojna nasadila, znotraj INOX kljuka z rozetami, zunaj INOX kljuka ali prijemalo višine 150. Cilindrična ključavnica, elektronska ali ročna. · Vsa vrata z zasteklitvijo do višine 125 cm merjeno od tal morajo imeti vgrajeno varnostno steklo VSG, · Vsa zunanja vrata imajo fikno nadsvetlobo, · Barva po izboru projektanta, končno obliko poslati projektantu arhitekture objekta v potrditev po izdelavi delavniških risb, · Vhodna vrata na glavnih vhodih so brez pragov vendar morajo še vedno tesniti, · Možna so manjša odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant arhitekture objekta pod pogojem, da ne odstopajo od pogojev EKOSKLADA! · Vse mere kontrolirati na gradbišču oz. uskladiti z izdelovalcem montažne konstrukcije objekta, · Vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti vgrajeno panik okovje ter biti usklajena z zahtevami požarne študije, predvidena mora biti elektronska ključavnica vezana na centralni sistem zaklepanja in požarno centralo, opremljena morajo biti z zapirali (evakuacijske kljuke, letve), ki so v skladu s smernico SZPV-CFPA-E...,Tip varnostnega okovja in sistema kot npr. ASSA ABLOY · Samozapirala po shemah, · Vhodna vrata kjer se gibajo otroci morajo imeti na notranji strani kljuko, ki onemogoča odpiranje otrokom. · V vseh prostorih in poteh kjer se gibljejo otroci na vrata namestiti zaščito proti pripiranju (kot npr.: FInprotect plus ali Alerta), pri tečajih zunanjih vrat TIP90 - 120 v barvi podboja.
17 | Izdelava dobava in montaža vhodnih steklenih vrat, v gradbeni odprtini 170/250 cm. VS1 - vhodna vrata zid. mera: 170/250 kom: 1L Enokrilna vrata (pogled od zunaj) GLAVNI VHOD PRIZIDKA Podroben opis vrat je podan v uvodu. Posebnosti: panik okovje (SIST EN 179), samozapiralo, spodnji del je varnostno steklo Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: VS1 | 1 | kom | 0 |  | 0
SANITARNE STENE - WC KABINE:
Tehnični pogoji za izdelavo sanitarnih sten: - MATERIAL STEN: MAX COMPACT PLOŠČE 13 mm, VIŠINA 105 cm - PRITRDILNI MATERIAL: INOX - MONTAŽA V TLA IN STENE, PREDVIDETI OJAČITVE ZA STABILIZACIJO IZ INOX PROFILOV - SPODAJ 15 cm DILATACIJE MED PLOŠČAMI IN TLAKOM - DILATACIJA MED FIKSNIM ELEMENTOM IN VRATI 2cm Z "METLIČASTIM" TRAKOM, DA SE ONEMOGOČI PRIPIRANJE PRSTKOV. TRAK KI ONEMOGOČA GLEDANJE V KABINO, NAJ SE LEPI ALI VIJAČI NA STENE KABINE ALI VRATA! - ROČAJ ZA ODPIRANJE NA VIŠINI ca.100 cm PRI VISOKIH KABINAH IN NA VIŠINI 67,5 cm PRI NIZKIH KABINAH, OZ. NAMESTO KLJUKE OKROGEL IZREZ PREMERA 6 CM, NASTAVEK ZA PRIPRTJE, KI ONEMOGOČA VRTENJE VRAT, MEHKA BLAŽILNA OBLOGA - SVETLA ŠIRINA PREHODA 70 cm, VRATNEGA KRILA 66 cm - ZATIČ ZA ZAPIRANJE NA VIŠINI 160 cm PRI VISOKIH KABINAH - BARVA, PREDVIDENO GLADKA BELA OZ. PO DOGOVORU S PROJEKTANTOM IN USKLAJENA Z KERAMIKO - ODPIRANJE VRAT GLEDANO IZ KABINE NAVZVEN - VISOKE STENE (215cm) PRILAGODITI SANITARNI STENI ZA WC ŠKOLJKO VIŠINE 120 cm. PLOŠČE IZREZATI TAKO, DA SE PRILAGODIJO STENI - VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA GRADBIŠČU - DELAVNIŠKE RISBE POSLATI PROJEKTANTU V POTRDITEV - BARVE SO DOLOČENE V NAČRTU NOTRANJE OPREME IN FINALNIH OBDELAV. PRED IZVEDBO OBVEZNA USKLADITEV Z PROJEKTANTOM ARHITEKTURE IN OPREME.
18 | Izdelava dobava in montaža sanitarne stene tlorisnih dim. cca 160/110: SS1 - sanitarna stena svetla višina: 120 cm višina plošče: 105 cm, 15 cm od tal kom: 2x 2 KABINI Enokrilna vrata (2D in 2L) SANITARIJE V IGRALNICI - Skupaj cca 4,6 m2 sten na kabino Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo saniratnih sten! POZ.: SS1 | 2 | kpl | 0 |  | 0
19 | Razna ostala dodatna in nepredvidena ključavničarska in mizarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh ključavničarskih in mizarskih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Ključavničarska in mizarska dela skupaj |  |  |  | 0
11. Tlakarska dela
Opomba: Na večjih površinah je potrebno diletiranje v posameznih poljih. Nad območjem talnega gretja je potrebno uporabiti lepilo, ki je primerno za polaganje talne obloge na plošče s talnim gretjem, kar je potrebno upoštevati v c.e.m.! VSE KOLIČINE IN DOBAVO MATERIALOV VKLJUČNO Z REZERVO PREDVIDI DOBAVITELJ ALI IZVAJALEC NA PODLAGI GRAFIČNIH LISTOV IN IZMER NA OBJEKTU! Za vse materiale glej grafične liste. Pred izvedbo del oz. dobavo materialov je obvezna predstavitev živih vzorcev oz. palet, naročniku oz. projektantu finalnih obdelav in opreme. Pred izvedbo vseh del na objektu je izbrani izvajalec dolžan preveriti in uskladiti vsa odstopanja med projektno zasnovo in dejanskim stanjem in o tem obvestiti projektanta ali investitorja.
PVC:
1 | - Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. GERFLOR Taralay INITIAL Compact PRO, ali DLW Armstrong, ali Tarkett Acczent Excellence 80; skupna debelina EN 428 2,0mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥ 0,70, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2635gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/25m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,08mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,2%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost R10, odpornost na kemikalije dobra, primeren za talno gretje, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava kot npr. Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja kot npr.Protecsol ( dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable:
- Brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha ( zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20oC, temperatura zraka 18-25oC, relativna zračna vlaga pod 70%), nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Uzin PE 360, Schonox KH, Bostik G16 , izravnava podlage z cement polimerno izravnalno maso kot npr. Uzin NC 160, Schonox ZM, Bostik Niboplan U (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2 ) povprečne debeline 2,0mm:
- Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. UZIN KE 2000S, Schonox Emiclassic, Bostik Niboplan multidesign, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti.
- Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm višine 10cm – brez zgornjega protiprašnega zaključka:
| PRITLIČJE: - Kot npr. Gerflor TARALAY | 173 | m2 | 0 |  | 0
TARTAN:
Opomba: Mehke stenske obloge na stenah igralnic niso del tega popisa - zajeto v popisu notranje opreme!
2 | TARTAN PLOŠČE OPEČNE BARVE 50 x 50 cm, debeline 3 cm. Nedrseča površina, visoko vzdržljiv material, odpornost na vlago in vremenske vplive, odpornost na visoke in nizke temperature. Ustrezni testi za višino padca (SIST EN 1177: 2008). (predpostavnjena cena materiala do 40 €/m2). | 52 | m2 | 0 |  | 0
3 | Razna ostala dodatna in nepredvidena tlakarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh tlakarskih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Tlakarska dela skupaj |  |  |  | 0
12. Slikopleskarska dela
OPOMBA: - Odprtine velikosti do 3 m2 v količini niso odštete zaradi obdelave špalet.
1 | Dvakratno slikanje notranjih sten s pralno disperzijsko barvo za notranje površine (kot npr. JUPOL LATEX -Semi mat), v barvi po izbiri arhitekta, vključno s predhodno pripravo površine, impregniranje, glajenje in brušenje. OPOMBA: V količini so zajeti vsi prostori prizidka, ter večnamenski prostor in shramba obstoječega objekta. | 432 | m2 | 0 |  | 0
2 | Dvakratno slikanje notranjih stropov z disperzijsko barvo za notranje površine (kot npr. JUPOL GOLD), v barvi po izbiri arhitekta, vključno s predhodno pripravo površine, impregniranje, glajenje in brušenje. OPOMBA: V količini so zajeti samo prostori sanitarij prizidka in strop večnamenskega prostora ter shrambe v obstoječem objektu, kjer se ureja prehod v nov prizidek. V ostalih prostorih prizidka je predviden armstrong strop. | 80 | m2 | 0 |  | 0
3 | Razna ostala dodatna in nepredvidena slikopleskarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh slikopleskarskih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Slikopleskarska dela skupaj |  |  |  | 0
13. Keramičarska dela
Opomba: Na večjih površinah je potrebno diletiranje v posameznih poljih. Nad območjem talnega gretja je potrebno uporabiti lepilo, ki je primerno za polaganje talne keramike na plošče s talnim gretjem, kar je potrebno upoštevati v c.e.m.! Površine je predhodno potrebno impregnirati z emulzijo, kar je potrebno zajeti v c.e.m. VSE KOLIČINE IN DOBAVO MATERIALOV VKLJUČNO Z REZERVO PREDVIDI DOBAVITELJ ALI IZVAJALEC NA PODLAGI GRAFIČNIH LISTOV IN IZMER NA OBJEKTU! Za vse materiale glej grafične liste. Pred izvedbo del oz. dobavo materialov je obvezna predstavitev živih vzorcev oz. palet, naročniku oz. projektantu finalnih obdelav in opreme. Pred izvedbo vseh del na objektu je izbrani izvajalec dolžan preveriti in uskladiti vsa odstopanja med projektno zasnovo in dejanskim stanjem in o tem obvestiti projektanta ali investitorja.
1 | - Dobava visokokvalitetne keramike priznanega proizvajalca kot npr. MARAZZI TECNICA SistemT, Sistem C, RAGNO ali ATLAS CONCORDE GreenColors. Obdelava prostorov sanitarij v igralnicah bo izvedena na način, da bodo preprečeni padci oz. zdrsi in se uporabi keramika z faktorjem zdrsnosti R10, v pralnici in zunanjih sanitarijah pa R11. Pred izvedbo del se predložijo vsi ustrezni atesti in certifikati oz. STS za uporabljene materiale. Višina polaganja stenske keramike v sanitarijah igralnic se polaga do h = 220 oz. do višine vrat (214 cm), pri umivalnikih igralnic (2 kom) je zajeta stenska keramika do višine 200 cm.
- Polaganje talnih in stenskih keramičnih ploščic na cementni estrih in na fino ometane stene oz. drugače izravnane stene s predhodno impregnacijo kompletno s stičenjem. Stičenje z vodoodporno fugirno maso po izboru projektanta (siva) in po predloženih vzorcih. Vsa talna keramika se polaga pravokotno na stene prostorov (ne diagonalno!). Fuge se poravnavajo kjer je na tleh in na steni enak kaliber/dimenzija keramike in izvedba to omogoča, sicer se polaga z vidnim zamikom med talno in stensko fugo.
| Talna keramika: - kot npr. MARAZZI TECNICA SistemT ali podobno | 21.3 | m2 | 0 |  | 0
2 | Stenska keramika: - kot npr. MARAZZI TECNICA SistemC CITTA ali podobno | 55 | m2 | 0 |  | 0
3 | Razna ostala dodatna in nepredvidena keramičarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh keramičarskih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Keramičarska dela skupaj |  |  |  | 0
ZUNANJA UREDITEV
14. Kanalizacija
Opomba: Količine so ocenjene. Neskladja in prilagajanja na dejansko stanje se rešuje in usklajuje pri sami izvedbi na licu mesta, količine in obseg del pa se prilagodijo dejanskim potrebam za izvedbo. Globina izvedbe kanalizacijskega sistema se prilagodi višinam jaškov na javnih kanalih in višinam obstoječih cevi.
1 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi za meteorno odvodnjavanje streh in parkirišč, s PVC (SN8) cevmi priključenimi na vertikalne elemente odvodnjavanja, vključno z izvedbo priključka cevi na cev oz. jašek, kar je zajeti v c.e.m. Cevi so priključene na vetrikalne odtoke, nato pa speljane do peskolovnih jaškov - od tam pa skozi revizijski jašek do priključka na javni kanal. OPOMBA: V c.e.m. je zajeti vsa zemeljska in gradbena dela potrebna za izvedbo, ter vse meritve, preizkusi tesnosti, priprava dokumentacije in ostale storitve za kompletno izvedbo sistema. V količini je zajeta skupna dolžina vseh cevi meteorne kanalizacije. Globina do cca 1,00 m.
| a) Cevi fi 125 mm: | 39 | m1 | 0 |  | 0
| b) Cevi fi 160 mm: | 65 | m1 | 0 |  | 0
2 | Dobava in izvedba zunanjih revizijskih jaškov in peskolovov, za izvedbo meteorne kanalizacije, vključno z izvedbo priključka cevi, ter dobavo in montažo pokrovov primernih karakteristik glede nosilnosti (pohodni ali povozni pokrovi), komplet z izvedbo armiranobetonske krovne plošče. Globine do cca 1,50 m. V c.e.m. je zajeti vsa zemeljska in gradbena dela.
| a.) Revizijski jašek fi 600 mm + priključek cevi: | 1 | kom | 0 |  | 0
| b) peskolovni jašek jašek fi 400 mm + priključek cevi: | 3 | kom | 0 |  | 0
| c.) Dobava in vgradnja pohodnega pokrova za jašek fi 600 mm: | 1 | kom | 0 |  | 0
| e) Dobava in vgradnja pohodnega pokrova za jašek fi 400 mm: | 3 | kom | 0 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi za fekalno kanalizacijo, s PVC (SN8) cevmi priključenimi na notranje vertikalne razvode. vključno z izvedbo priključka cevi na cev oz. jašek, kar je zajeti v c.e.m. Cevi so priključene na vetrikalne odtoke, nato pa speljane pod AB talno ploščo do zunanjih jaškov. Odpadne vode se speljejo v sistem javne kanalizacije. OPOMBA: V c.e.m. je zajeti vsa zemeljska in gradbena dela potrebna za izvedbo, ter vse meritve, preizkusi tesnosti, priprava dokumentacije in ostale storitve za kompletno izvedbo sistema. V količini je zajeta skupna dolžina vseh cevi fekalne kanalizacije. Predvidena globina do cca 1,50 m.
| a) Cevi fi 50 mm: | 11 | m1 | 0 |  | 0
| b) Cevi fi 75 mm: | 12 | m1 | 0 |  | 0
| c) Cevi fi 110 mm: | 8 | m1 | 0 |  | 0
| d) Cevi fi 125 mm: | 18 | m1 | 0 |  | 0
| e) Cevi fi 160 mm: | 33 | m1 | 0 |  | 0
4 | Dobava in izvedba zunanjih revizijskih jaškov, za izvedbo fekalne kanalizacije, vključno z izvedbo priključka cevi, ter dobavo in montažo pokrovov primernih karakteristik glede nosilnosti (pohodni ali povozni pokrovi), komplet z izvedbo armiranobetonske krovne plošče. Globine do cca 1,50 m. V c.e.m. je zajeti vsa zemeljska in gradbena dela.
| a.) Revizijski jašek fi 600 mm + priključek cevi: | 1 | kom | 0 |  | 0
| b.) Dobava in vgradnja povoznega pokrova za jašek fi 600 mm: | 1 | kom | 0 |  | 0
5 | Kompletna izvedba notranjega betonskegarevizijskega jaška dim. 50/50 cm, za izvedbo razvoda fek. kanalizacije, vključno z izvedbo priključka cevi, kar je zajeti v c.e.m. Globine do cca 1,00 m. Pokrov v objektu: AB pokrov s smradno zaporo, pripravljen za polaganje finalnega poda (keramika). V c.e.m. je zajeti vsa zemeljska in gradbena dela.
| a.) Revizijski jašek 50/50 + priključek cevi: | 1 | kom | 0 |  | 0
| b.) Dobava in vgradnja plinotesnega pokrova v notranjosti objekta: | 1 | kom | 0 |  | 0
6 | Razna ostala dodatna in nepredvidena kanalizacijska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh kanalizacijskih del. | 5 | % | 0 |  | 0
| Kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
15. Ureditev okolja
Opomba: Količine so ocenjene. Neskladja in prilagajanja na dejansko stanje se rešuje in usklajuje pri sami izvedbi na licu mesta, količine in obseg del pa se prilagodijo dejanskim potrebam za izvedbo.
1 | Pripravljalna in zaključna dela za izvedbo priključka kanalizacije v obstoječ javni kanal. Za potrebe izvedbe kanalizacijskih del je potrebno rezanje in rušitev pasu obstoječega asfalta, ter po končanih delih ponovna vzpostavitev prvotnega stanja z asfaltiranjem na območju rušitev. - Predvideno je rezanje in rušitev asfaltne podlage v pasu širine cca 60-80 cm. Asfalt predvidomadeb. do cca 7 cm. - Po končanih kanalizacijskih delih je potrebno pripraviti podlago z dobavo in vgradnjo tamponskega nasutja deb. cca 20-30 cm, vključno z utrjevanjem po plasteh do primerne zbitosti. Zemeljska dela za izkop in zasipavanje cevi so zajeta v sklopu dobave in vgradnje cevi v postavki kanalizacijskih del. - Ponovno asfaltiranje odstranjenega pasu parkirnih in intervencijskih površin, z asfaltom deb. cca 5-7 cm (debelino prilagoditi obstoječemu asfaltu). Količine so ocenjene in jih je potrebno prilagoditi potrebam na licu mesta!
| a) Rezanje in rušitev asfalta (zajet pas širine 80 cm): | 28 | m2 | 0 |  | 0
| b) Dobava in vgradnja tampona (zajeta deb. 30 cm): | 8.5 | m3 | 0 |  | 0
| c) Ponovno asfaltiranje površin: | 28 | m2 | 0 |  | 0
2 | Nabava, izdelava, dobava in montaža slojev zunanjih tlakovanih površin neposredno ob objektu. - Filc - Tamponski drobljenec 20 cm, z utrjevanjem - Fini pesek deb. 5 cm, z utrjevanjem - Betonska posteljica deb. 5 cm - Betonski tlakovci deb. 6 cm V c.e.m. Upoštevati izvedbo tlaka z vsem materialom in vsemi deli potrebnimi za izvedbo. Tlakovane površine okrog objekta.
| a.) Filc: | 53 | m2 | 0 |  | 0
| b.) Tamponski drobljenec deb. 20 cm: | 11 | m3 | 0 |  | 0
| c.) fini pesek deb. 5 cm: | 3 | m3 | 0 |  | 0
| d.) Podložni beton 5,0 cm: | 53 | m2 | 0 |  | 0
| e.) Betonski tlakovci: | 53 | m2 | 0 |  | 0
3 | Kompletna vgraditev betonskih robnikov dim. 5/20 cm ob pohodnih površinah ob objektu. V ceni je zajet transport, priprava temelja iz betona C12/15, ter vsa pomožna dela in material. ALTERNATIVNO: Namesto robnikov se vgradijo tipski ločilni profili med tlakovanimi površinami in zelenico. | 60 | m1 | 0 |  | 0
4 | Prestavitev obstoječih igral in shrambe na nove lokacije, zaradi izgradnje prizidka. Obstoječa igrala se delno prestavi, preveri njihovo stanje, po potrebi sanira oziroma zamenja z novimi. Vsa igrala morajo biti skladna s standardom SIST EN 1176, podlage okrog igral pa v skladu s standardom SIST EN 1177. Za igre z žogo se bodo uporabljale temu namenjene površine pri šoli, deloma pa se za to nameni tudi travna površina. Predvidena je prestavitev: - Shramba tlorisne velikosti cca 300/250 cm - Peskovnik tlorisne velikosti cca 500/400 cm - Gugalnice (cca 3 kom) - Večnamenska igrala | 1 | kpl | 0 |  | 0
5 | Nivelacija terena s komprimiranjem in humusiranje okolice objekta, ter zatravljenje površin na parceli ob objektu, kjer je predvidena zelenica. Teren se znivelira na novo stanje, glede na lego objekta, višinski nivoji obstoječega terena se prilagodijo novozgrajenemu prizidku in povečanemu otroškemu igrišču. Za nasipavanje oziroma izravnavo območja se lahko porabi izkopano zemljino od izkopov za objekt (če je le-ta primerne kvalitete), po potrebi se dodatno nabavi in pripelje zemljino oziroma humus, če izkopanega materiala ni dovolj Uporabi se travno seme za hišne zelenice višje kvalitete ter eventuelna zasaditev z avtohtonim rastlinjem in drevjem. Količina je ocenjena!
| a) Nivelacija in humusiranje terena ob objektu (zajeta povprečna deb. cca 20 cm):: | 210 | m3 | 0 |  | 0
| b) Zatravitev površine: | 1050 | m2 | 0 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža panelne ograje višine min. 120 cm. Kovinska mrežna panelna ograja, s kovinskimi stojkami, ki morajo biti primerno sidrane oziroma temeljene v obstoječ teren (temeljenje oziroma sidranje zajeti v ceni). Temelji se izvedejo kot betonski, fi 30 cm, globine min. 50 cm. * Predvidena je panelna kovinska ograja h=120 cm, dolžina panelov do 250 cm, s kovinskimi stebri fi 10 cm (Ograja mora biti izvedena na način, da otroci ne morejo plezati po njej). V ograji se po potrebi izvede tudi min. 2 kom mrežnih ograjnih vrat za osebni prehod (po potrebi glede na posvetovanje z uporavniki tudi več). | 120 | m1 | 0 |  | 0
7 | Razna ostala dodatna in nepredvidena dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh del ureditve okolja. | 5 | % | 0 |  | 0
| Ureditev okolja skupaj |  |  |  | 0
16. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
1 | Izdelava delavniške dokumentacije na podlagi PZI-ja in potrebno usklajevanje med izvajalcem in projektanti PGD in PZI-ja | 1 | kpl | 0 |  | 0
2 | Izvajanje projektantskega nadzora med gradnjo objekta. Vodenje nadzora nad gradnjo oz. nad posameznimi fazami gradnje, v skladu s projektno dokumentacijo. | 1 | kpl | 0 |  | 0
3 | Usklajevanje in korigiranje PZI projektne dokumentacije načrtov arhitekture, elektroinštalacij, strojnih inštalacij in kuhinjske tehnologije s izbranim izvajalcem montažne konstrukcije objekta zaradi optimizacije izvedbe (prilagoditve poteka vodov in prebojev v montažni konstrukciji...). | 1 | kpl | 0 |  | 0
4 | Izvedba projekta izvedenih del (PID dokumentacije). | 1 | kpl | 0 |  | 0
| Projektna dokumentacija skupaj |  |  |  | 0

## Finalne obdelave (hidden)
VRTEC BRESTANICA finalne obdelave - popis
SPLOŠNE OPOMBE
VSE KOLIČINE IN DOBAVO MATERIALOV VKLJUČNO Z REZERVO PREDVIDI DOBAVITELJ ALI IZVAJALEC NA PODLAGI GRAFIČNIH LISTOV IN IZMER NA OBJEKTU! Za vse materiale glej grafične liste. Pred izvedbo del oz. dobavo materialov je obvezna predstavitev živih vzorcev oz. palet, naročniku oz. projektantu finalnih obdelav in opreme. Pred izvedbo vseh del na objektu je izbrani izvajalec dolžan preveriti in uskladiti vsa odstopanja med projektno zasnovo in dejanskim stanjem in o tem obvestiti projektanta ali investitorja.
MATERIALI SO UPOSTEVANI ŽE V POPISU GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL V NAČRTU ARHITEKTURE!
| Opis: | Ponujen drug ustrezen material: | E/M | količina | cena/enoto | skupaj EUR
PARKET
1 | Dobava in polaganje gotovega parketa HRAST, dvoslojni, 11 mm, primeren za talno gretje, dimenzij 600-900/90 mm, ultra mat lak kot npr. BONA NATURALE, videz naravnega lesa - izgled oljenega parketa kot npr. MOPAR HRVAŠKA, BOEN, HARO… skupaj z izravnavo podloge in lesenimi zaključnimi letvicam. Kvaliteto parketov kot mpr. Natur, rustik, rustik rustik ali I., II., III. se določi na podlagi predstavljenih vzorcov in cene.
pritličje SKUPAJ: 252,62 m2
mansarda SKUPAJ: 46,05 m2
| pritličje in mansarda SKUPAJ |  | m2 | 289.67 |  | 0
PVC
1 | Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. GERFLOR Taralay Impression Compact, ali DLW Armstrong, ali Tarkett Acczent Excellence 80; skupna debelina EN 428 2,0mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥ 0,70, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2635gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/25m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,08mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,2%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost R10, odpornost na kemikalije dobra, primeren za talno gretje, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava kot npr. Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja kot npr.Protecsol ( dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable:
2 | Brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha ( zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20oC, temperatura zraka 18-25oC, reletivna zračna vlaga pod 70%), nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Uzin PE 360, Schonox KH, Bostik G16 , izravnava podlage z cement polimerno izravnalno maso kot npr. Uzin NC 160, Schonox ZM, Bostik Niboplan U (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2 ) povprečne debeline 2,0mm:
3 | Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. UZIN KE 2000S, Schonox Emiclassic, Bostik Niboplan multidesign, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti:
4 | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm višine 10cm – brez zgornjega protiprašnega zaključka:
PVC (pritličje in mansarda skupaj) kot:
Gerflor TARALAY IMPRESSION Oxygen 0081 Moon SKUPAJ: 147,10 m2
Gerflor TARALAY IMPRESSION Oxygen 0082 Biscuit SKUPAJ (vključno s stopniščem): 181,95 m2
Gerflor TARALAY IMPRESSION Papyrus 0005 Mout SKUPAJ: 122,02 m2
| pritličje in mansarda SKUPAJ |  | m2 | 451.07 |  | 0
KERAMIKA
1 | Dobava visokokvalitetne keramike priznanega proizvajalca kot npr. MARAZZI TECNICA SistemT, Sistem C, ali ATLAS CONCORDE GreenColors. Obdelava prostorov sanitarij v igralnicah bo izvedena na način, da bodo preprečeni padci oz. zdrsi in se uporabi keramika z faktorjem zdrsnosti R10, v pralnici in zunanjih sanitarijah pa R11. V ostlih prostorih s talno keramiko je minimalen faktor zdrsnosti R9. Pred izvedbo del se predložijo vsi ustrezni atesti in certifikati oz. STS za uporabljene materiale. Višina polaganja stenske keramike v zunanjem WCju in ostalih tehničnih prostorih ter v sanitarijah igralnic in osebja se polaga do h = 220 oz. do višine vrat (214 cm)
2 | Polaganje talnih in stenskih keramičnih ploščic na cementni estrih in na fino ometane stene oz. drugače izravnane stene s predhodno impregnacijo kompletno s stičenjem. Stičenje z vodoodporno fugirno maso po izboru projektanta (siva) in po predloženih vzorcih. Vsa talna keramika se polaga pravokotno na stene prostorov (ne diagonalno!). Fuge se poravnavajo kjer je na tleh in na steni enak kaliber/dimenzija keramike in izvedba to omogoča, sicer se polaga z vidnim zamikom med talno in stensko fugo.
talna keramika (pritličje in mansarda skupaj) kot:
MARAZZI TECNICA SistemT GRANITI SABBIA naturale 30X30 R9 SKUPAJ: 21,50 m2
MARAZZI TECNICA SistemT GRANITI SABBIA antislip 30X30 R11 SKUPAJ: 6,63 m2
MARAZZI TECNICA SistemT GRANITI GRIGIO CHIARO naturale 30X30 R9 SKUPAJ: 88,60 m2
MARAZZI TECNICA SistemT GRANITI GRIGIO CHIARO antislip 30X30 R11 SKUPAJ: 55,76 m2
MARAZZI TECNICA SistemC QUARC BLU 20X20 R10 SKUPAJ: 74,98 m2
| TALNA KERAMIKA pritličje in mansarda SKUPAJ |  | m2 | 247.47 |  | 0
stenska keramika (pritličje in mansarda skupaj) kot:
MARAZZI TECNICA SistemC CITTA SABBIA 20X20 SKUPAJ: 54,24 m2
MARAZZI TECNICA SistemC CITTA AVORIO 20X20 SKUPAJ: 45,20 m2
MARAZZI TECNICA SistemC CITTA BIANCO 20X20 SKUPAJ: 198,14 m2
MARAZZI TECNICA SistemC CITTA OCRA 20X20 SKUPAJ: 25,35 m2
MARAZZI TECNICA SistemC CITTA AMBRA 20X20 SKUPAJ: 31,35 m2
MARAZZI TECNICA SistemC CITTA PISTACCHIO 20X20 SKUPAJ: 47,41 m2
| STENSKA KERAMIKA pritličje in mansarda SKUPAJ |  | m2 | 405.87 |  | 0
STENSKE OBLOGE
1 | PVS stenske obloge, odporne na udarce do 320 kg pri hitrosti 3 km/h, odporne na praske, enostavne za čiščenje, neporozne, 100% antibakterijska zaščita kot npr. GERFLOR DECOCHOC. Polagane na predhodno očiščene in suhe stene z lepljenjem po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom do višine 1.2 m kot:
Straw - pastelno rumena SKUPAJ: 17,88 m (tekoči)
Apricot - pastelno oranžno rumena SKUPAJ: 11,85 m (tekoči)
Bamboo - pastelno svetlo zelena SKUPAJ: 22,25 m (tekoči)
Glacier - svetlo modra SKUPAJ: 19,85 m (tekoči)
Chalk - bela SKUPAJ: 84,96 m (tekoči)
| pritličje in mansarda SKUPAJ (157,60 m - tekoči) |  | m2 | 189.12 |  | 0
MEHKE STENSKE OBLOGE
1 | Mehka stenska obloga, skupne debeline vsaj 20 mm, jedro iz polietilenske pene, zunanji sloj najbolje PU (opcija skaj ali velur). Barvni odtenkiI: OKER - BEIGE in RJAVA, h = 120 cm po shemi.
| pritličje SKUPAJ (25,23 m - tekoči) |  | m2 | 30.28 |  | 0
TARTAN
1 | TARTAN PLOŠČE OPEČNE BARVE 50 x 50 cm, debeline 3 cm. Nedrseča površina, visoko vzdržljiv material, odpornost na vlago in vremenske vplive, odpornost na visoke in nizke temperature. Ustrezni testi za višino padca (SIST EN 1177: 2008)
| pritličje SKUPAJ |  | m2 | 139.46 |  | 0
ČISTILNI PREDPRAŽNIK
1 | Čistilni predpražnik za zunanjo in notranjo uporabo, material najlon/vinil, na močni gumijasti podlagi in gumi obrobo 2 cm, maksimalne debeline 7 mm, močna vpojnost, nepremočljiv in nedrseč v antracit barvi, dimenzije 90x120 cm. |  | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  |  | 0
| CENA Z 22% DDV: |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
Finalne obdelave so zajete v popisu Gradbenih in obrtniških del!!!