## PROJ. PREDRAČUN
POPIS DEL
Šifra | OPIS DEL | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
I. | PREDDELA
1.1 | Polovična delno poplna zapora ceste za čas sanacije z postavitvijo ustrezne signalizacije | kom | 1 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba, postavitev in zavarovanje prečnih profilov | m | 71 | 0 | 0
1.3 | Posek grmovnic in manjših dreves z odstranitvijo panjev zodbozom in deponiranjem na trajni deponiji | m2 | 180 | 0 | 0
1.4 | Odstranitev obstoječega asfalta z odvozom in deponiranjem v trajni deponiji | m2 | 268.9 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkop zemlje II. -III. ktg. za izvedbo kamnite zložbe z nakladanjem in odvozom in deponiranjem materiala v trajni deponiji (90%) | m3 | 1009.1 | 0 | 0
2.3 | Dobava in vgradnja naklonskega podbetona C 10/15, debeline 20 cm pod kamnito zložbo in drenažno rebro | m3 | 22.9 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgrajevanje kamnitega drenažna filtra, 40 cm nad temenom drenažnih cevi | m3 | 17.4 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgrajevanje grobih kamnitih blokov volumna do 0.25 m3 za kamnito zložbo z betonskim vezivom C 16/20, razmerje kamen beton 70:30 | m3 | 444.9 | 0 | 0
2.6 | Dobava in vgradnja prodnatega ali kamnitega materiala za izdelave cestnega nasipa, vgrajenega do optimalne gostote | m3 | 342.2 | 0 | 0
2.6 | Dobava in vgradnja kamnite grede debelini 20 cm s komprimiranjem do optimalne gostote oziroma EV2 >70 Mpa | m3 | 78.5 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgradnja tamponskega lomljenca debeline 30 cm v vozišče in bankino s komprimiranjem do optimalne gostote oziroma EV2 >110 Mpa | m3 | 118.1 | 0 | 0
2.8 | Zasip brežine cestnega nasipa s plodno zemljino- humuzom in zatravitvijo | m2 | 291.8 | 0 | 0
2.9 | Strojno planiranje površin v območja pod kamnito zložbo | m2 | 332 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
stran 1/2
Šifra | OPIS DEL | Enota | Količina | Cena/e | Vrednost
III. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.2 | Dobava in položitev trdostenske drenažne cevi (stidren) DN 110 za izvedbo vzdolžne drenaže zložbe | m' | 69 | 0 | 0
3.3 | Kompletna izdelava slepega jaška iz BC fi 80 cm z izdelavo vtoka in iztoka ter betonskim pokrovom, višine H = 1.0 m | kom | 1 | 0 | 0
3.4 | Dobava in vgradnja odvodne kanalizacijske cevi PVC cevi DN 250, vključno z izkopom (cca. 1,0 m3/m’) in zasipom z optimalno vgrajenim kamnitim materialom ter izdelavo iztočne glave za izpust v hudourniške kanalete | m' | 14 | 0 | 0
3.5 | Kompletna izdelava cevnega prepusta iz BC cevi f 40 cm v celoti obbetoniran z betonom C16/20 | m' | 6.5 | 0 | 0
3.6 | Dobava in vgradnja hudourniških kanalet z izdelavo temelja in tlakovanega iztoka na brežini potoka | m' | 29 | 0 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | OBNOVA IN OPREMA CESTIŠČA
4.1 | Rezanje asfalta v območju sanacije | m' | 6 | 0 | 0
4.2 | Dobava in vgradnja asfaltnega sloja AC 16 base B50/70 A4, debeline 8 cm | m2 | 268.9 | 0 | 0
4.3 | Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograje JVO N2 W5 stebri na 4 m s poševnimi zaključnicami dolžine 6 m | m' | 44 | 0 | 0
| OBNOVA IN OPREMA CESTE SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor | ur | 10 | 0 | 0
5.2 | Geotehnični nadzor s kontrolnimi meritvami | ur | 16 | 0 | 0
5.3 | Izdelava geodetskega načrta in projekta izvedenih del – PID | kom | 1 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA ALI VEČDELA 10 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| - popust | ( |  | %) | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| VREDNOST DEL Z DDV |  |  |  | 0
stran 2/2
stran 3/3