## pr 050 excel
pozicija | ident | naziv | kolicina | a_em | cena | rabat_proc | cena rabat | cena neto skupaj
1 | MS010150 | MEISTREAM DN 150 PN 16 R 100 L=300 MM Q3 400 | 2 | KOS
2 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 2 | KOS
3 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 2 | KOS
4 | MS010100 | MEISTREAM DN 100 PN 16 R 100 L=250 MM Q3 160 | 1 | KOS
5 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 1 | KOS
6 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 1 | KOS
7 | MS008100 | MEISTREAM DN 80 PN 16 R 100 L=225 MM Q3 100 | 1 | KOS
8 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 1 | KOS
9 | 1016 | VMESNI KOS DN 80 L=72 | 1 | KOM
10 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 1 | KOS
11 | MS005100 | MEISTREAM DN 50 L=200, PN 16 R 100 Q3 40 | 1 | KOS
12 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 1 | KOS
13 | 1012 | VMESNI KOS DN 50 L=67 ALI 57 MM Z VIJAKI | 1 | KOS
14 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 1 | KOS
15 | AJB | AQUALINK JUNCTION BOX | 5 | KOS
16 | 152262 | VODOMER RTKDE-CC 6,3-260-1 R160 S T1 C | 1 | KOS
17 | 152264 | VODOMER RTKDE-CC 10-260-5/4 R160 S T1 C | 1 | KOS
18 | 150154 | VODOMER MTKD-M 16-300-6/4 R40 R160H CU | 1 | KOS
19 | 140813 | EDC MODUL EDC-C T1 C | 1 | KOS
20 | MS010100 | MEISTREAM DN 100 PN 16 R 100 L=250 MM Q3 160 | 1 | KOS
21 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 1 | KOS
22 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 1 | KOS
23 | 51401ELQ1EB1A1X | MEISTREAM PLUS DN 100 L=250 MM Q100 R315 | 1 | KOS
24 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 1 | KOS
25 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 1 | KOS
26 | 4604 | VMESNI KOS DN 100 107MM | 1 | KOM
27 | MS008100 | MEISTREAM DN 80 PN 16 R 100 L=225 MM Q3 100 | 1 | KOS
28 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 1 | KOS
29 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 1 | KOS
30 | AJB | AQUALINK JUNCTION BOX | 3 | KOS
31 | 51401ELQ1EB1A1X | MEISTREAM PLUS DN 100 L=250 MM Q100 R315 | 1 | KOS
32 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 1 | KOS
33 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 1 | KOS
34 | AJB | AQUALINK JUNCTION BOX | 1 | KOS
35 | MS010100 | MEISTREAM DN 100 PN 16 R 100 L=250 MM Q3 160 | 1 | KOS
36 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 1 | KOS
37 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 1 | KOS
38 | AJB | AQUALINK JUNCTION BOX | 1 | KOS
39 | MS008100 | MEISTREAM DN 80 PN 16 R 100 L=225 MM Q3 100 | 1 | KOS
40 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 1 | KOS
41 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 1 | KOS
42 | AJB | AQUALINK JUNCTION BOX | 1 | KOS
43 | 152262 | VODOMER RTKDE-CC 6,3-260-1 R160 S T1 C | 1 | KOS
44 | 51401DKQ1DB1A1X | MEISTREAM PLUS DN 80 L=225 MM Q63 R315 | 1 | KOS
45 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 1 | KOS
46 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 1 | KOS
47 | 1016 | VMESNI KOS DN 80 L=72 | 1 | KOM
48 | AJB | AQUALINK JUNCTION BOX | 1 | KOS
49 | MS008100 | MEISTREAM DN 80 PN 16 R 100 L=225 MM Q3 100 | 1 | KOS
50 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 1 | KOS
51 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 1 | KOS
52 | AJB | AQUALINK JUNCTION BOX | 1 | KOS
53 | 51401DKQ1DB1A1X | MEISTREAM PLUS DN 80 L=225 MM Q63 R315 | 1 | KOS
54 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 1 | KOS
55 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 1 | KOS
56 | AJB | AQUALINK JUNCTION BOX | 1 | KOS
57 | 1016 | VMESNI KOS DN 80 L=72 | 1 | KOM
58 | MS005100 | MEISTREAM DN 50 L=200, PN 16 R 100 Q3 40 | 1 | KOS
59 | MODULMEI100 | IMPULZNI DAJALNIK MODULMEI ZA DN 40-125 100 L | 1 | KOS
60 | 148211 | PDC MODUL T1 C 1K OFF.KABELENDE IP68 | 1 | KOS
61 | AJB | AQUALINK JUNCTION BOX | 1 | KOS
0
[7 empty] | DDV | 0
[7 empty] | skupaj z DDV | 0