## PROJ. PREDRAČUN
POPIS DEL IN PREDIZMERE
Šifra | Opis del | enota | količina | cena /enoto | znesek
A/ | Podporna pilotna stena
1.0 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba, postavitev in zavarovanje prečnih profilov | m | 19 | 0 | 0
1.2 | Ureditev polovične zapore ceste s postavitvijo ustrezne signalizacije | kom | 1 | 0 | 0
1.3 | Transport garniture za izkop pilotov fi 60 cm in sider na gradbišče, organizacija delovišča in lokalnimi premiki na posamezne pilote in sidra | pav | 1 | 0 | 0
1.4 | Rušitve obstoječega cestnega jaška 80/80 cm in cevnega prepusta fi 40 cmdolžine 7.0 m z odvozom in deponiranjem na trajni deponiji | kom | 1 | 0 | 0
1.5 | Odstranitev obstoječega asfalta z odvozom in deponiranjem v trajni deponiji | m2 | 242.6 | 0 | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkop zemlje II. - III. ktg. za izvedbo vezne grede in obnove ceste z nakladanjem, odvozom in deponiranjem materiala v trajni deponiji | m3 | 98.8 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za pilote z garnituro za izkop pilotov fi 60 cm v težki zemljini in prepereli hribini | m' | 184.3 | 0 | 0
2.3 | Dobava in vgradnja samoinjektirnih geotehničnih sider SIS (IBO) R 51/28, dolžine 15,0 m (9 kom), vključno z napenjanjem do 200 KN | m' | 135 | 0 | 0
2.4 | Nakladanje in odvoz zemljin izkopov za pilote z deponiranjem v trajni deponiji | m3 | 89.1 | 0 | 0
2.5 | Kontrola zveznosti pilotov (25% števila pilotov) | kom | 5 | 0 | 0
2.6 | Dobava in vgradnja tamponskega kamnite grede obnove ceste v debelini 25 cm s komprimiranjem do optimalne gostote oziroma EV2 >80 Mpa | m3 | 33.7 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgradnja tamponskega lomljenca obnove ceste v debelini do 25 cm s komprimiranjem do optimalne gostote oziroma EV2 >110 Mpa | m3 | 33.7 | 0 | 0
| Zemeljska dela in temeljenje skupaj: |  |  |  | 0
Šifra | Opis del | enota | količina | cena /enoto | znesek
3.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.1 | Dobava in vgradnja naklonskega podbetona C 10/15, debeline 10 cm pod vezno gredo | m3 | 1.5 | 0 | 0
3.2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža vezne grede višine do 1 m z vgradnjo sidernih odrtin PVC fi 200 mm ( 9 kom) | m2 | 27.6 | 0 | 0
3.3 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega jekla B500 B s premerom do 14 mm za srednje zahtevno ojačitev | kg | 1547.2 | 0 | 0
3.4 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega jekla B500 B s premerom nad 14 mm za srednje zahtevno ojačitev | kg | 4329.5 | 0 | 0
3.5 | Priprava in vgraditev vodonepropustnega cementnega betona C 25/30 na kontraktorski način v pilote | m3 | 49.5 | 0 | 0
3.6 | Priprava in vgraditev mešanice vodonepropustnega cementnega betona C 25/30 XF4, XC4, XD3 v vezno gredo | m3 | 9.3 | 0 | 0
3.7 | Odstranitev odvečnega betona z vrha pilotov s kompresorjem | m3 | 1.6 | 0 | 0
3.8 | Izdelava stika med kampadami grede - dilatacijske rege vključno s trdo penasto ploščo, notranjim tesnilnim trakom, penasto gumo in tesnilnim materialom ( 3 kom) | m | 3.6 | 0 | 0
3.9 | Kompletna izdelava vtočnega jaška iz BC fi 100 cm z izdelavo vtoka in iztoka , zaščitega z betoskim pokorovom , višine H = 1.5 m | kom | 1 | 0 | 0
3.10 | Kompletna izdelava cevnega prepusta iz PVC UKC DN 600 cevi v celoti obbetoniran z betonom C16/20, z izkopom ( cca 1,0 m3/m') in optimalno vgrajenim kamnitim zasipom | m' | 7.5 | 0 | 0
3.11 | Dobava in vgradnja betonskih kanal trapezne oblike na podbeton debeline 20 cm z izkopom, zasipom, odbelavo stikov in izdelavo vtoka v vtočni jašek cevnega prepusta | m' | 10 | 0 | 0
3.12 | Dobava in vgradnja kamnitega lomljenca v zavarovanje iztoka cevnega prepusta in brežine z talkovanim jarkom z betonskim vezivom C 16/20, razmerje kamen beton 70:30 | m3 | 12 | 0 | 0
| Gradbena in obrtinška dela skupaj: |  |  |  | 0
Šifra | Opis del | enota | količina | cena /enoto | znesek
4.0 | OBNOVA IN OPREMA CESTIŠČA
4.4 | Dobavo in vgradnja sidrane jeklene varnostne ograje JVO N2 W6 stebri na 4 m s poševnima zaključnicama dolžine 6.0 m | m' | 28 | 0 | 0
| Oprema cestišča skupaj: |  |  |  | 0
5.0 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor | ur | 10 | 0 | 0
5.2 | Geotehnični nadzor | ur | 20 | 0 | 0
| Tuje storitve skupaj: |  |  |  | 0
PODPORNA PILOTNA STENA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
C/ | Podporna kamnita zložba
I. | PREDDELA
1.1 | Zakoličba, postavitev in zavarovanje prečnih profilov | m | 19 | 0 | 0
1.2 | Ureditev polovične zapore ceste s postavitvijo predpisane signalizacije | kom | 1 | 0 | 0
1.4 | Rušitve obstoječega cestnega jaška 80/80 cm in cevnega prepusta fi 50 cmdolžine 6.5 m z odvozom in deponiranjem na trajni deponiji | kom | 1 | 0 | 0
1.5 | Odstranitev obstoječega asfalta z odvozom in deponiranjem v trajni deponiji | m2 | 137.6 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Šifra | Opis del | enota | količina | cena /enoto | znesek
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkop zemlje II. -III. ktg. za izvedbo kamnite zložbe in cestnega nasipa z nakladanjem, odvozom in deponiranjem materiala v trajni deponiji | m3 | 421.2 | 0 | 0
2.2 | Izkop v preperini in mehki hribine IV. ktg za temelj kamnite zložbe z nakladanje, odvozom in deponiranjem materiala v trajni deponiji | m3 | 16.8 | 0 | 0
2.3 | Dobava in vgradnja naklonskega podbetona C 10/15, debeline 15 cm v temelj kamnite zložbe | m3 | 5.6 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgrajevanje kamnitega drenažna filtra, 40 cm nad temenom drenažne cevi | m3 | 4.6 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgrajevanje kamnitih blokov volumna do 0.25 m3 v kamnito zložbo z betonskim vezivom C 16/20, razmerje kamen beton 70:30 | m3 | 165 | 0 | 0
2.6 | Dobava in vgradnja kamnitega lomljenca v cesti nasip, v plasteh do 50 cm s komprimiranjem do optimalne gostote oziroma EV2 >80 Mpa | m3 | 234.9 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgrajevanje kamnitih blokov volumna do 0.25 m3 v kamnito peto stabilizacije vouišča zložbo z betonskim vezivom C 16/20, razmerje kamen beton 70:30 | m3 | 37 | 0 | 0
2.8 | Dobava in vgradnja tamponskega kamnite grede obnove ceste v debelini 25 cm s komprimiranjem do optimalne gostote oziroma EV2 >80 Mpa | m3 | 44.9 | 0 | 0
2.9 | Dobava in vgradnja tamponskega lomljenca obnove ceste in bankine v debelini 25 cm s komprimiranjem do optimalne gostote oziroma EV2 >110 Mpa | m3 | 44.9 | 0 | 0
2.10 | Zasip brežine cestnega nasipa s plodno zemljino in zatravitvijo | m2 | 169 | 0 | 0
2.11 | Strojno planiranje površin pod kamnito zložbo | m2 | 320 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.1 | Dobava in položitev trdostenske drenažne cevi DN 110 izvedbo vzdolžne drenaže zalednega dela zložbe | m | 16.9 | 0 | 0
3.2 | Kompletna izdelava slepega jaška iz BC fi 60 cm z betonskim pokrovom, višine H = 1.0 m | kom | 1 | 0 | 0
3.3 | Izdelava iztoka iz slepega jaška z izkopom (cca. 1,0 m3/m’) s polaganjem PVC cevi DN 160 in zasipom, vgrajevanjem materiala iz izkopa in izdelavo iztočne v kanalete | m' | 14 | 0 | 0
Šifra | Opis del | enota | količina | cena /enoto | znesek
3.4 | Kompletna izdelava vtočnega jaška iz BC fi 100 cm z izdelavo vtoka in iztoka , zaščitega z betoskim pokorovom , višine H = 1.5 m | kom | 1 | 0 | 0
3.5 | Kompletna izdelava cevnega prepusta iz PVC UKC DN 500 cevi v celoti obbetoniran z betonom C16/20, z izkopom ( cca 1,0 m3/m') in optimalno vgrajenim kamnitim zasipom | m' | 9.7 | 0 | 0
3.7 | Dobava in vgradnja betonskih kanal trapezne oblike na podbeton debeline 20 cm z izkopom, zasipom, odbelavo stikov in izdelavo iztočne glave kamen v betonu | m' | 10 | 0 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5.0 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor | ur | 10 | 0 | 0
5.2 | Geotehnični nadzor s kontrolnimi meritvami | ur | 25 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
| PODPORNA KAMNITA ZLOŽBA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
| Podporna pilotna stena |  |  |  | 0
| Podporna kamnita zložba |  |  |  | 0
| Goedetski posnetek in izdelava projekta izvedenih del - PID (2 kpl) |  |  |  | 0
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA ALI VEČDELA 5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
| DDV 22% EUR: |  |  |  | 0
| VREDNOST DEL EUR: |  |  |  | 0